ZATWIERDZAM

………………………………..

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, telefon 261-660-640, fax 261-660-778,

e-mail: sur-inst@4wsk.pl

Wrocław 21.02.2018r.

Wyjaśnienie Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Dotyczy: Treści Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn.: Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu  chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 3, ppkt 12), o  następującej treści: „Czy Zamawiający przewiduje wymianę wentylatorów nawiewu i wyciągu centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej jedynie na zasadzie ‘sztuka za sztukę’ czy dopuszcza możliwość zastąpienia obecnych układów z paskami klinowymi układami bez pasków?”.

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza złożenie oferty wariantowej przez Wykonawcę zawierającej ceny jednostkowe netto i brutto usługi pn.: ”Dostawa i montaż zestawu nawiewu i  wywiewu do centrali klimatyzacyjno wentylacyjnej Clima-tech w skład, którego wchodzą: wentylatory nawiewu i wywiewu wraz z napędami elektrycznymi i falownikami w układzie bez pasków klinowych”.

……………………………………………………..

Podpis osoby udzielającej wyjaśnienia

Specjalista ds. automatyki, klimatyzacji i

chłodnictwa