# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 16/WZM/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII ORAZ KLINICZNEGO ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z NAJMEM MONITORÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną                    (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-17. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3a  i 3b do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 do SIWZ). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 16/WZM/2018

Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów

nie otwierać przed dniem 04.04.2018r. godz. 11.00

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 877 300,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (zł):

| PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1- | 36 000,00 zł | Pakiet 10- | 14 000,00 zł |
| Pakiet 2- | 60 000,00 zł | Pakiet 11- | 46 000,00 zł |
| Pakiet 3- | 325 000,00 zł | Pakiet 12- | 5 400,00 zł |
| Pakiet 4- | 77 000,00 zł | Pakiet 13- | 7 800,00 zł |
| Pakiet 5- | 28 000,00 zł | Pakiet 14- | 12 000,00 zł |
| Pakiet 6- | 44 000,00 zł | Pakiet 15- | 26 000,00 zł |
| Pakiet 7- | 57 000,00 zł | Pakiet 16- | 7 600,00 zł |
| Pakiet 8- | 124 000,00 zł | Pakiet 17- | 6 200,00 zł |
| Pakiet 9- | 1 300,00 zł |  |  |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min. 96 000,00 zł (36 000,00 zł + 60 000,00 zł).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą;

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie (wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP -  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ dotyczące tych podmiotów

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ,  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1  lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- WYKAZ DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć np. zakreślaczem, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy  (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ).

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry bezwzględnie wymagane,  stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail)

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

ROZDZIAŁ V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ.

Kody CPV: 33141000-0, PA01-7

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

            - Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 38 110,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziesięć złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości:

| PAKIET | KWOTA [zł] | PAKIET | KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1- | 1 500,00 zł | Pakiet 10- | 600,00 zł |
| Pakiet 2- | 2 500,00 zł | Pakiet 11- | 2 100,00 zł |
| Pakiet 3- | 15 000,00 zł | Pakiet 12- | 250,00 zł |
| Pakiet 4- | 3 000,00 zł | Pakiet 13- | 350,00 zł |
| Pakiet 5- | 1 200,00 zł | Pakiet 14- | 500,00 zł |
| Pakiet 6- | 2 000,00 zł | Pakiet 15- | 1 000,00 zł |
| Pakiet 7- | 2 400,00 zł | Pakiet 16- | 350,00 zł |
| Pakiet 8- | 5 000,00 zł | Pakiet 17- | 300,00 zł |
| Pakiet 9- | 60,00 zł |  |  |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (1 500,00 zł + 2 500,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  04.04.2018r . godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 04.04.2018r . do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów,  znak sprawy: 16/WZM/2018”.

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

ROZDZIAŁ VIII.   OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

A. Pakiet nr: 1-14, 16-17:

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 15 % | minimalizacja |
| 3. | Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru | 10 % | minimalizacja |
| 4. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 10 % | indywidualnie |
| 5. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 5 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.	Ocena ofert

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni)  - ( 1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy towaru w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.5.Punkty za termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni)  - ( 1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Dmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Dn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.6. Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru (gwarancja min. 24 miesięcy  -   max. 36 miesięcy)  - ( 1% = 1 pkt.) :

24 miesięcy – 0 pkt.

30 miesięcy – 5 pkt

36 miesięcy – 10 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez Zamawiającego tj. 24 miesięcy lub 30 miesięcy lub 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 25 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 38 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi towaru wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 24 miesiące.

2.7.  Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.8. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

B. Pakiet nr 15:

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy najmowanego sprzętu | 10 % | minimalizacja |
| 3. | Termin naprawy najmowanego sprzętu | 25 % | minimalizacja |
| 4. | Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy (usunięcia awarii sprzętu) powyżej terminu określonego we wzorze umowy | 5 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.	Ocena ofert

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy najmowanego sprzętu  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 15 dni)  - ( 1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy najmowanego sprzętu dłuższego niż 15 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy najmowanego sprzętu w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni ………lub 14 dni lub 15 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy najmowanego sprzętu, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 15 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 15 dni.

2.5.Punkty za termin naprawy najmowanego sprzętu – (naprawa min. 1 dzień  -  max. do 3 dni)  - ( 1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Nmin   - minimalny termin naprawy w zbiorze ofert

Nn	    - termin naprawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 3 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 3 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 3 dni.

2.6.  Punkty za wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy (usunięcia awarii sprzętu) powyżej terminu określonego we wzorze umowy - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy (usunięcia awarii sprzętu) powyżej terminu określonego we wzorze umowy za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy (usunięcia awarii sprzętu) powyżej terminu określonego we  wzorze umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy (usunięcia awarii sprzętu)  powyżej terminu określonego we  wzorze umowy za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.7. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia – dotyczy wszystkich pakietów:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3a oraz Załącznik nr 3b do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3a, §4 ust. 3 oraz w Załączniku nr 3b, §4 ust. 5 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego towaru czy sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do 04.04.2018r. do godz. 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej, pokój nr 18 – Kancelaria.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

      - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Urszula Tatarek, tel. 261 660 811, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn, tel. 261 660 604, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

- Poczta e-mail: m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail  nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIV.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 04.04.2018r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin płatności

- informacje dotyczące wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ XVI.                SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry bezwzględnie wymagane – Załącznik Nr 2;

- Schematy do krążenia pozaustrojowego – Załącznik nr 2a (zaleca się);

- Wzór umowy – Załącznik nr 3a oraz Załącznik nr 3b (zaleca się);

- Protokół instalacji i przekazania – Załącznik nr 4 (zaleca się) – dotyczy Pakietu nr 15;

- Protokół deinstalacji – Załącznik nr 5 (zaleca się) – dotyczy Pakietu nr 15;

- Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 6;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 7;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 8;

- Lista Pracowników – Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów (wzór) - Załącznik nr 9a (zaleca się) – dotyczy Pakietu nr 15;

- Lista pracowników (wzór) - Załącznik nr 9b (zaleca się) – dotyczy Pakietu nr 15;

- Zobowiązanie do zachowania tajemnicy (wzór) – Załącznik nr 9c (zaleca się) – dotyczy Pakietu nr 15;

- Harmonogram dostawy urządzeń (wzór) - Załącznik nr 10 – dotyczy Pakietu nr 15.

Załącznik nr 1 do SIWZ

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów”,

znak sprawy: 16/WZM/2018”

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran,  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

*Pakiet nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 - należy skopiować i wypełnić oddzielnie dla każdego z pakietów na które Wykonawca składa ofertę:

Pakiet nr …………..*

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr ..…* – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach )

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr ..…* – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy/wymiany w pełnych dniach )

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr ..…* – ….. miesięcy

(24 miesiące lub 30 miesięcy lub 36 miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru  w miesiącach)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia*:  pakiet nr ..….* – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach)

Pakiet nr 15 - wypełnić w przypadku składania oferty na Pakiet nr 15:

Pakiet nr 15

wartość netto ………………zł  (słownie:…..…………..……....………………………złotych)

cena brutto …………………zł  (słownie:………………..………….………….....……złotych)

Termin dostawy najmowanego sprzętu:  pakiet nr 15 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 15 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy w pełnych dniach )

Termin naprawy najmowanego sprzętu:  pakiet nr 15 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 3 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy w pełnych dniach )

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy (usunięcia awarii sprzętu) powyżej terminu określonego we  wzorze umowy:  pakiet nr 15 – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)**, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)**

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE**

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

** niewłaściwe skreślić

lub   B)**	                                               OŚWIADCZENIE **

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ………………………………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia .......................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia …………………………

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3a / Załącznik nr 3b) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.).

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 1a do SIWZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 16/WZM/2018 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2 do SIWZ

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry bezwzględnie wymagane

| Pakiet nr: | Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa Netto (zł) | Cena jednostkowa Brutto (zł) | Ilość | Wartość Netto (zł) | Cena Brutto (zł) | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 1. | 1 | Oksygenator w systemie otwartym z powłoka oraz wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym zintegrowanym zbiornikiem żylno-ssakowym | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 2. | 1 | Oksygenator membranowy w układzie otwartym z powłoką biokomaptybilną | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego tętnica 3/8 cala, żyła ½ cala | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego tętnica 3/8 cala, żyła 3/8 cala | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 3. | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła. | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 4. | 1 | Oksygenator z funkcją redukowania poziomu lipidów i leukocytów | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 5 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 5. | 1 | Oksygenator z wbudowanym filtrem żylnym oraz filtrem tętniczym w układzie zamkniętym z pompą centryfugalną z zestawem drenów dla systemów z minimalnym wypełnieniem wstępnym. | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z twardym rezerwuarem żylnym | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z miękkim rezewuarem ssakowymm | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 6. | 1 | Głowica do pompy bezokluzyjnej, kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego Maqueta HL – 30 | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniula udowa tętnicza o rozmiarach 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniula udowa tętnicza powłoką | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniula udowa żylna o rozmiarach 21Fr ,23Fr, 25 Fr. | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 5 | Kaniula udowa żylna z powłoką | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 7. | 1 | Oksygenator do wspomagań oddychania i krążenia typu ECMO z zestawem drenów | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 8. | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) -(zbrojone) | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) (niezbrojone) | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem do opuszki aorty | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 28/36 Fr | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 5 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 32/40 Fr | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 6 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 32/40 Fr owalna częścią środkową | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 7 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 8 | Kaniule żylne pojedyncze proste | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 9 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznej (do zatoki wieńcowej) | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 10 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą 8 Fr. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 11 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 12 | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 13 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 14 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 15 | Vent komorowy z prowadnicą | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 16 | Ssawki pericardialna miękka z metalową końcówką i intrakardialne z metalowym obciążeniem | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 9. | 1 | Zestaw do perfuzji dystalnej kończyny dolej w czasie prowadzenia ECMO | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 10. | 1 | Głowica do pompy bezkolizyjnej – kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S5 | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 11. | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylne | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 12. | 1 | Łączniki | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 2 | Trójniki | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 13. | 1 | Czujniki ciśnienia do pompy krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe do pomp krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 14. | 1 | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14 |  |  |  |
| CPV 33140000-1, Urządzenia medyczne PA-01-7 Wynajem |
| 15. | 1 | Monitor do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krążenia pozaustrojowego – | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 2 monitory wraz z oprzyrządowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 15 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 16. | 1 | Zestaw do autotransfuzji kompatybilny z urządzeniem Cell Saver CATS Plus będącego własnością szpitala | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar) | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | Linie ssakowe | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 17. | 1 | Dyfuzor dwutlenku węgla | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17 |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

| PAKIET | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Oksygenator | 1. Oksygenator membranowy w systemie otwartym. |  |
|  |  | w systemie otwartym z powłoka oraz | 2 Membrany powlekane. |  |
|  |  | wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym zintegrowanym zbiornikiem żylno-ssakowym. | 3.Bezpieczny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do 6 godzin. |  |
|  |  | - 100 szt. | 4.Zakres przepływu krwi od 1 l/min. do max. 7,0 l/min. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej 2.5m² |  |
|  |  |  | 6.Wypełnienie oksygenatora statyczne od 260 ml do max. 300 ml. |  |
|  |  |  | 7.Wejście i wyjście z oksygenatora wyposażone w konektory 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 8.Wymiennik ciepła zbudowany ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | 9.Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego z możliwością odłączenia od rezerwuaru żylnego. |  |
|  |  |  | 10.Możliwość podłączenia analizatora gazów wylotowych z oksygenatora (gas OUT). |  |
|  |  |  | 11.Wlot linii żylnej (spływu żylnego) umiejscowiony na górnej części kardiotomu żylnego |  |
|  |  |  | 12.Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360 st. |  |
|  |  |  | 13.Porty umożliwiające pobieranie badań z krwi żylnej oraz tętniczej. |  |
|  |  |  | 14.Możliwość pomiaru ciśnienia na wyjściu krwi utlenowanej z oksygenatora. |  |
|  |  |  | 15.Zbiornik kardiotomijny (żylno-ssakowy) z z możliwością zastosowania podciśnieniowego wspomagania drenażu żylnego. |  |
|  |  |  | 16.Zintegrowany zbiornik rezerwuaru żylnego z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4,0 litra |  |
|  |  |  | 17.Zbiornik żylny wyposażony w co najmniej dwa układy filtrujące: |  |
|  |  |  | - filtr rezerwuaru żylnego (napływowy), |  |
|  |  |  | - filtr krwi odessanej z pola operacyjnego, |  |
|  |  |  | 18.Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w rezerwuarze żylnym: |  |
|  |  |  | -wlot żylny obrotowy w rezerwuarze - rozmiar ½ cala (z redukcja do 3/8 cala) |  |
|  |  |  | - min. 1x konektor typu luer ( filtrowane) |  |
|  |  |  | -min. 1 x konektor typu luer (niefiltrowany) |  |
|  |  |  | - min. 4 wejścia 1/4 cala, |  |
|  |  |  | -co najmniej jedno wejście 3/8 cala |  |
|  |  |  | -port 1/4 cala przeznaczony do re-cyrkulacji |  |
|  |  |  | -wlot i wylot z wymiennika ciepła w oksygenatorze w rozmiarze 1/2 cala z możliwością podłączenia typu Hansen |  |
|  |  |  | 19. Oksygenator musi być wyposażony w możliwość przyłączenia drenu ¼ cala (do kardioplegii krwistej) w miejscu wylotu krwi utlenowanej. |  |
|  |  |  | 20. Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze (konektor wylotowy) i cardiotomie żylnym (konektor wlotowy) |  |
|  |  |  | 21. Zastawka bezpieczeństwa - działająca w przypadku stosowania podciśnienia w układzie kardiotomijnym |  |
|  |  |  | 22. Tworzywa użyte do produkcji oksygenatora i cardiotomuapyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 23.Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
| 2. | 1 | Oksygenator membranowy w układzie otwartym z powłoką biokomaptybilną | 1. Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin |  |
|  |  | - 100 szt. | 2. Rekomendowany zakres przepływu krwi od 0,5 do 8 l/min |  |
|  |  |  | 3. Oksygenator zabezpieczony powłoką biokompatybilną |  |
|  |  |  | 4. Powierzchnia wymiany gazowej od 1,7 do 2.0 m2 |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,45 m2 |  |
|  |  |  | 6. Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala |  |
|  |  |  | 7. Oksygenator wyposażony w porty umożliwiające pobieranie krwi tętniczej oraz żylnej. |  |
|  |  |  | 8. Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony wyjściem łącznikiem - ¼ cala |  |
|  |  |  | 9. Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy. |  |
|  |  |  | 10. Zbiornik żylny wyposażony w dwa układy filtrujące: |  |
|  |  |  | - rezerwuaru żylnego i średnicy oczek od 41 do 120 mikronów. |  |
|  |  |  | - filtr wewnętrzny części ssakowej o średnicy 41 mikronów. |  |
|  |  |  | - vent z możliwością podłączenia systemu podciśnienia (rozmiar portu 1/4 cala) |  |
|  |  |  | 11. Pojemność zbiornika kardiotomijnego min. 4000 ml |  |
|  |  |  | 12. Wlot linii żylnej (grawitacyjnego spływu żylnego) umiejscowiony na górnej części rezerwuaru żylnego |  |
|  |  |  | 13. Port wlotu gazów do oksygenatora zaznaczony kolorem zielonym . |  |
|  |  |  | 14. Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360 st. |  |
|  |  |  | 15. Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w cardiotomie: |  |
|  |  |  | 16. wlot żylny ½ cala |  |
|  |  |  | 17. wylot krwi 3/8 cala |  |
|  |  |  | 18. sakowe 4 x 1/4 cala i min 1 x 3/8 cala |  |
|  |  |  | 19. min. 2 x konektory typu luer ( filtrowane) |  |
|  |  |  | 20. min. 1 x konektor typu luer ( bezpośrednio wpuszczany do rezerwuaru – port niefiltrowany ) |  |
|  |  |  | 21. Pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 50 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  |  | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny. |  |
|  |  |  | 3. Połączenie tętniczo-żylne 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 1). |  |
|  |  |  | 4. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz drenów dodatkowych (ssak i vent) |  |
|  |  |  | 5. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 6. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 7. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie ssakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 10. Rozmiary lini na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 14. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 15. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 16. Płytka z elementem klejącym w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 50 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  |  | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny oznaczona: |  |
|  |  |  | - linia tętnicza – kolor czerwony na całym przebiegu drenu tętniczego |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych |  |
|  |  |  | 4. Części drenów na pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 5. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 6. Linia żylna z PVC –3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 7. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Rozmiary poszczególnych linii na pompy : |  |
|  |  |  | tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny (schemat nr 2) |  |
|  |  |  | 12. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 13. Zestaw do zastosowania podciśnienia (schemat nr 2.1) |  |
|  |  |  | 14. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 15. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  | 100 szt. | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia, |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą, |  |
|  |  |  | - metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej, |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na pompę i stół operacyjny, |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny pakowany podwójnie , |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny. |  |
|  |  |  | 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 3 ) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
| 3. | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem | 1. Oksygenator membranowy ze zbiornikiem kardiotomijmym |  |
|  |  | – 450 szt. | 2. Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora nie może przekraczać 250 ml. |  |
|  |  |  | 3. Czas pełnej sprawności oksygenatora minimum 6 godzin. |  |
|  |  |  | 4. Zakres przepływu krwi do maksymalnie 7.0 l/min. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej min. 2.5 m2 |  |
|  |  |  | 6. Wymiennik ciepła zintegrowany z oksygenatorem i wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 7. Powierzchnia wymiennika ciepła 0,2 m2 |  |
|  |  |  | 8. Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierającą heparyny |  |
|  |  |  | 9. Oksygenator z możliwością pomiaru ciśnienia w okolicach konektora wylotowego. |  |
|  |  |  | 10. Zbiornik cardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4 litrów. |  |
|  |  |  | 11. Kardiotom żylny wyposażony w dwa oddzielne układy filtrujące znajdujące się wewnątrz zbiornika (kardiotomu): |  |
|  |  |  | - układ filtrujący dla linii ssakowych oraz ventujących krew z pola operacyjnego |  |
|  |  |  | - układ filtrujący krew żylną która grawitacyjnie spływa do kardiotomu. |  |
|  |  |  | 12. Konektor wlotowy krwi żylnej umieszczony na szczycie (górna powierzchnia ) kardiotomu żylnego - rozmiar 1/2 cala |  |
|  |  |  | 13. Konektor wlotowy (1/2 cala) musi posiadać dodatkowo możliwość obrotu o 360 st. |  |
|  |  |  | 14. Konektor wylotowy 3/8 cala wklejony pod kontem prostym (90 o) w stosunku do oksygenatora. |  |
|  |  |  | 15. Kardiotom musi być wyposażone w następujące konektory : |  |
|  |  |  | - wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. - rozmiar 1/2 cala |  |
|  |  |  | - wylot krwi do pompy - rozmiar 3/8 cala |  |
|  |  |  | - wloty linnissakowychssakowe 4 x 1/4 cala |  |
|  |  |  | - min. 2 konektor filtrowanie - podłączenie typu luer |  |
|  |  |  | - jeden konektor niefiltrowany - podłączenie typu luer |  |
|  |  |  | - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala. |  |
|  |  |  | - porty wlotu i wylotu gazów - rozmiar 1/4 cala z możliwością podłączenia analizatora gazów. |  |
|  |  |  | - porty wlotu i wylotu wody z wymiennika ciepła w oksygenatorze - rozmiar 1/2 cala na szybkozłaczki typu Hansen. |  |
|  |  |  | 11. Wyjście krwi utlenowanej z oksyganatora musi być wyposażony w shunt który jednocześnie będzie służył do: |  |
|  |  |  | - odpowietrzania systemu, |  |
|  |  |  | - połączenia zestawu do protekcji mięśnia sercowego (c-plegii) |  |
|  |  |  | 12. ventowania i odpowietrzania serca. Termistory umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i wlocie do cardiotomu żylnego. |  |
|  |  |  | 13. Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatora dostarczany tylko i wyłącznie w przypadku zamówienia przez użytkownika |  |
|  |  |  | 14. Termin przydatności do użytku minimum 2 lata. |  |
|  |  |  | 15. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 200 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny. |  |
|  |  |  | 3. Połączenie tętniczo-żylne 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 4). |  |
|  |  |  | 4. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych |  |
|  |  |  | 5. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 6. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 7. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 10. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | 11. - tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 12. - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 13. - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 14. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia |  |
|  |  |  | 15. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 16. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 250 szt. | 2. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych |  |
|  |  |  | 3. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 4. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny oznaczona: |  |
|  |  |  | - linia tętnicza – kolor czerwony na całym przebiegu drenu tętniczego |  |
|  |  |  | - połączenie tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 5) |  |
|  |  |  | 5. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 6. Linia żylna z PVC –3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 7. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | - tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 9. Korki uszczelniające kardiotom umożliwiające stosowanie podciśnienia w układzie. |  |
|  |  |  | 10. Zestaw do zastosowania podciśnienia (schemat nr 5.1) |  |
|  |  |  | 11. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 12. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 – | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  | 450 szt. | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | - pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | - metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 3. rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 6) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 4. | 1 | Oksygenator z funkcją redukowania poziomu lipidów i leukocytów | 1. Oksygenator powlekany |  |
|  |  | – 50 szt. | 2. Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. |  |
|  |  |  | 3. Zakres przepływu krwi do 7,0 l/min |  |
|  |  |  | 4. Objętość wypełnienia statycznego nie więcej niż 190 ml. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej do 1.35 m2 |  |
|  |  |  | 6. Membrany polipropylenowe |  |
|  |  |  | 7. Wymiennik ciepła stalowy o powierzchni do 0,08 m2 |  |
|  |  |  | 8. Zbiornik żylny oddzielony od ssakowego. |  |
|  |  |  | 9. Zbiornik żylny parametry : |  |
|  |  |  | - pojemność min. 3200ml |  |
|  |  |  | - wielkość otworów filtra żylnego 80 mikronów |  |
|  |  |  | - zbiornik wyposażony w dyspenser zapobiegający tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza w krwi powracającej |  |
|  |  |  | - przyłącza 2x ¼”; 1x 3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na ¼”; 1x LL niefiltrowany; 1x ¼” port szybkiego wypełnienia |  |
|  |  |  | 10. Zbiornik kardiotomijny parametry: |  |
|  |  |  | - pojemność 1800 ml |  |
|  |  |  | - wielkość otworów filtra kardiotomijnego 40 mikronów |  |
|  |  |  | - przyłącza 2x1/4”; 1x3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na Luer Lock; 1x ¼” |  |
|  |  |  | 11. Zbiornik żylny i kardiotomijny przystosowane do użycia podciśnienia. |  |
|  |  |  | 12. Zbiornik krwi odessanej z pola operacyjnego izolowany dźwignią łączącą z kardiotomem żylnym. |  |
|  |  |  | 13. Możliwość obrotu oksygenatora względem zbiornika o min. 180°. |  |
|  |  |  | 14. Możliwość obrotu wieżyczek portów ssakowych obu zbiorników o 180° |  |
|  |  |  | 15. Minimalny poziom operacyjny w zbiorniku żylnym 250 ml |  |
|  |  |  | 16. Konektor powrotu żylnego w dolnej części oksygenatora |  |
|  |  |  | 17. Układ oksygenator – zbiornik kardiotomijny wyposażony w linię (shunt) umożliwiający szybkie odpowietrzanie a także recyrkujację. |  |
|  |  |  | 18. Oksygenator wyposażony w linie do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej oraz rampę |  |
|  |  |  | 19. Złącze czujnika temperatury krwi tętniczej umiejscowione na wylocie tętniczym |  |
|  |  |  | 20. Złącze czujnika temperatury krwi żylnej umiejscowione na wlocie krwi do oksygenatora |  |
|  |  |  | 21. Oksygenator wyposażony w złącze do podawania kardioplegii krwistej. |  |
|  |  |  | 22. Możliwość zastosowania rezerwuaru kardiotomijnego do autotransfuzji pooperacyjnej |  |
|  |  |  | 23. Wylot gazów wyposażony w końcówkę umożliwiającą podłączenie kapnometru |  |
|  |  |  | 24. Oksygenator przystosowany do pracy z pompami zarówno okluzyjnymi jak i odśrodkowymi |  |
|  |  |  | 25. Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatora dostarczany tylko i wyłącznie w przypadku zamówienia przez użytkownika (dostarczone są na czas trwania postępowania przetrgowego) |  |
|  |  |  | 26. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 27. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 100 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny, połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 7) |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowej i ventującej |  |
|  |  |  | 4. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 5. Pakiety żylno-tętnicze oraz ssakowo-ventujący wyposażony w system szczelnych szybko-złączek umożliwiających oddzielenie pakietu na stół operacyjny od pakietu do przygotowania pompy do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  |  |  | 6. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 7. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 10. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 11. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 12. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 13. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny, połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 8) |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych i ventującej |  |
|  |  |  | 4. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 5. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 6. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala z czerwonym znacznikiem na całej długości linii, |  |
|  |  |  | 7. Linia żylna z PVC – 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 10. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 11. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 12. Płytka z elementem klejącym w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 4 | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym - 150 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 3. Układ do prowadzenia aktywnego podcisnienia wyposażony w : |  |
|  |  |  | - linia 1/4 cala do podłączenia oksygenatora |  |
|  |  |  | - linia 1/4 cala do kardiotomu |  |
|  |  |  | - linia ventujaca 1/4 cala/ 20 cm z zaciskiem |  |
|  |  |  | - pojemnik skraplający |  |
|  |  |  | Patrz dołączony do pakietu (schemat nr 9) |  |
|  | 5 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  | - 150 szt. | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | metalowy wymiennik ciepła z możliwością podłączenia do heater/coolera (zewnętrzny wymiennik ciepła) |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 10) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 5 | 1 | Oksygenator w zestawie drenów układu zamkniętego do zabiegów z minimalnym wypełnieniem wstępnym | 1. Wypełnienie całego zestawu oksygenator z drenami + filtr żylny + filtr tętniczy maksymalnie 560 ml |  |
|  |  | – 15 szt. | 2. Wypełnienie statyczne oksygenatora 250 ml |  |
|  |  |  | 3. Powierzchnia membrany 2.5 m2 |  |
|  |  |  | - filtr żylny: |  |
|  |  |  | - wypełnienie filtra 150 ml |  |
|  |  |  | - wielkość porów filtra żylnego 170 mikronów, |  |
|  |  |  | 4. Filtr tętniczy: |  |
|  |  |  | - wypełnienie filtra 100 ml |  |
|  |  |  | - wielkość porów filtra żylnego 40 mikronów |  |
|  |  |  | 5. Wypełnienie głowicy pomy centryfugalnej 48 ml |  |
|  |  |  | 6. Możliwość zaadoptowania głowicy pompy centryfugalnej z urządzeniem SCPC firmy Stockert |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z twardym rezerwuarem żylnym – 2 szt. | 1. Twardy rezerwuar żylny o pojemności min. 4 litrów |  |
|  |  |  | 2. Rezerwuar musi posiadać minimum 4 konektory ¼ cala |  |
|  |  |  | 3. Wyjście z rezerwuaru – konektor 3/8 cala z możliwością podłączenia krążenia w systemie otwartym. |  |
|  |  |  | 4. Dreny wyposażone w szybkozłaczki kompatybilne z układem drenów do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z miękkim rezerwuarem ssakowym – 15 szt. | 1. Zbiornik ssakowy miękki z systemem próżniowego odpowietrzenia (dren odpowietrzający umieszczony na szczycie worka zakończony kranikiem trójdrożnym) |  |
|  |  |  | 2. Dreny sakowe na pompę perystaltyczną |  |
|  |  |  | 3. Dren odprowadzający 3/8 cala z systemem szybkozłączek – do podłączenia w układ żylny systemu do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  | 4 | Zestaw do podawania kardioplegii 1:4 - 15 szt | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | 3. linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | 4. pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | 5. bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | 6. metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 7. Sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 8. Dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | 9. Linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 10. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 11) |  |
|  |  |  | 11. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 12. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 13. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 6. | 1 | Głowica do pompy bezokluzyjnej, kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego Maqueta HL – 30 | 1. Przepływ pompy centryfugalnej 0 – 9,9 l/min. |  |
|  |  | – 30 szt. | 2. Wypełnienie pompy max. do 35 ml |  |
|  |  |  | 3. Konektory wlotu i wylotu pompy centryfugalnej o rozmiarze 3/8 cala |  |
|  |  |  | 4. Powierzchnia głowicy do 190 cm2 |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniula udowa tętnicza- 5szt | 1. Rozmiar kaniul 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 23 cm, |  |
|  |  |  | 3. Kaniula wyposażona w dwa otwory boczne. |  |
|  |  |  | 4. Kaniula zakończona konektorem 3/8 cala z LL |  |
|  |  |  | 5. Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. Kaniula wyposażona w introducer dla prowadnika. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 3 | Kaniula udowa tętnicza powłoką- 30 szt | 1. Rozmiar kaniul 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr |  |
|  |  |  | 2. Kaniula cienkościenna z częścią proksymalną bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 3. Konektor końcowy kaniuli 3/8 cala z LL |  |
|  |  |  | 4. Kaniula pokryta powłoką, |  |
|  |  |  | 5. Długość kaniuli 23 cm |  |
|  |  |  | 6. Introducer dla prowadnika na wyposażeniu kaniuli |  |
|  |  |  | 7. Kaniula wyposażona w minimum dwa otwory boczne. |  |
|  |  |  | 8. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 4 | Kaniula udowa żylna-5 szt | 1. Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 55 cm, |  |
|  |  |  | 3. Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych, |  |
|  |  |  | 4. Kaniula wyposażona w prowadnicę |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 8. Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 5 | Kaniula udowa żylna z powłoką-30 szt | 1. Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr |  |
|  |  |  | 2. Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 3. Długość kaniuli 55 cm, |  |
|  |  |  | 4. Kaniula pokryta powłoką, |  |
|  |  |  | 7. Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych, |  |
|  |  |  | 5. Proksymalna część kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. Kaniula wyposażona w prowadnicę |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
| 7. | 1 | Oksygentaor do wspomagań oddychania i krążenia typu ECMO z zestawem drenów | 1.Przepływ krwi do 7,0 l/min |  |
|  |  | – 30 szt. | 2. Pole powierzchni membran oksygenatora od 1,8 m2 |  |
|  |  |  | 3. Konektory wylotowe i wlotowe 3/8 cala |  |
|  |  |  | 4. Wielkość i typ przyłącza wody 1/2 cala (typu Hansen) |  |
|  |  |  | 5. Wypełnienie oksygenatora max. 260 ml |  |
|  |  |  | 6. Okres pełnej sprawności oksygenatora min. 14 dni. |  |
|  |  |  | 7. Zestaw dreńow wg. załączonego schematu (schemat nr 12) |  |
|  |  |  | 8. W zestawie filtr gazów medycznych z pełnym zestawem odpowietrzającym układ . |  |
|  |  |  | 9. Termin użycia – min. 24 miesięcy od daty dostawy |  |
| 8. | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 20 szt. | 1. Rozmiar 20Fr, 22Fr oraz 24 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco - uszczelniającym . |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 500 szt. | 1. Rozmiar 20Fr, 22 Fr, 24 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco- uszczelniającym. |  |
|  |  |  | 2. Całkowita długość kaniuli nie przekraczająca 21 cm |  |
|  |  |  | 3. Kołnierz kanuli z dużym marginesem uszczelnienia. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem | 1. Rozmiary 9 Fr, prowadnica stalowa zakończona igłą, odejście ventu zakończone konektorem ¼ cala |  |
|  |  | ( do opuszki aorty) - 400 szt. | 2. Igła z systemem bezpiecznego odpowietrzenia w momencie założenia do aorty |  |
|  |  |  | 3. Igły wyposażone w system zabezpieczający przed wypływem krwi z aorty w trakcie zakładania oraz łączenia z zestawem do kardioplegii. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 5. Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | 6. Przeźroczysty korpus z tworzywa sztucznego nietrombogennego |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 8. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym |  |
|  |  |  | 9. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 10. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 4 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 200 szt. | 1. Rozmiary 28/36 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ cala. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 5 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 200 szt. | 1. Rozmiary 32/40 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym 1/2x1/2 cala. |  |
|  |  |  | 2. Konektor 1/2X/1/2 zamocowany w kaniuli. |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 4. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 8. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 6 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta | 1. Rozmiary 32/40 Fr. długość kaniuli min. 30 cm z konektorem łączącym 1/2 cala. |  |
|  |  | z owalna częścią środkową - 100 szt. | 2. Konektor 1/2x 1/2 cala umocowany w kaniuli |  |
|  |  |  | 3. Kaniula z owalną i zbrojoną częścią środkową. |  |
|  |  |  | 4. Prowadnica kaniuli wykonana z tworzywa umożliwiającego swobodnie i bezpieczne usunięcie po wprowadzeniu ja do serca. |  |
|  |  |  | 5. Owal kaniuli umożliwiający swobodne ułożenie. |  |
|  |  |  | 6. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 8. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 9. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 10. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 11. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 7 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione - 80 szt. | 1. Rozmiar 24 i 28 Fr, długość do 40cm bez konektora łączącego |  |
|  |  |  | 2. Zbrojone, zakończone metalową końcówką ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 3. Końcówka kaniuli sztywna i zakrzywiona pod kątem 90 stopni |  |
|  |  |  | 4. Metalowa końcówka wyposażona w minimum 5 otworów drenażowych |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 8 | Kaniule żylne pojedyncze proste – | 1. Rozmiar 28, 30 oraz 32 Fr, długość do 40 cm |  |
|  |  | 300 szt. | 2. Zbrojone, zakończone koszykiem z tworzywa sztucznego bez konektora łączącego |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 5. Kaniula powinna być wyposażona w co najmniej 8 otworów wlotowych usytuowanych w części dystalnej które umożliwią dobry drenaż żylny |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 9 | Kaniule do podawania kardioplegii wsteczniej | 1. Rozmiar 15 Fr, .długość do 35 cm, |  |
|  |  | (do zatoki wieńcowej) - 10 szt. | 2. Zbrojona, zakończona sylikonową końcówką z balonem uszczelniającym wypełnianym ręcznie i linią z kranikiem do pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | 3. W zestawie z kaniulą powinny znajdować się: |  |
|  |  |  | - prowadnica sztywna z uchwytem |  |
|  |  |  | - strzykawka do wypełniania balonu uszczelniającego ujście zatoki wieńcowej |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 10 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą 8 Fr. - 20 szt. | 1. Rozmiar 8 Fr, |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 25.4cm |  |
|  |  |  | 3. Końcówka igły stalowa z ogranicznikiem |  |
|  |  |  | 4. Igła wyposażona w cztery otwory umożliwiające dobra dystrybucje płynu kardioplegicznego. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 11 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne | 1. Rozmiar 12 Fr ( 135o) i 14 Fr (90o) |  |
|  |  | - 300 szt. | 2. Połączenie z linią do kardioplegii typu Luer |  |
|  |  |  | 3. Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym |  |
|  |  |  | 4. Ujście wieńcowe pod kątem 135o lub 90o |  |
|  |  |  | 5. Długość kaniuli do 20 cm z uchwytem izolującym |  |
|  |  |  | 6. Uchwyt izolujący ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 8. Opakowanie zbiorcze min. 10 szt. |  |
|  | 12 | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym | 1. Kaniula tętnicza o rozmiarze 20 Fr do 24 Fr |  |
|  |  | - 30 szt. | 2. Kaniula zbrojona odporna na zaginanie, |  |
|  |  |  | 3. Prowadnica kaniuli zakończona rozszerzaczem, centralnym wypływem |  |
|  |  |  | 4. Kaniula zakończona łącznikiem 3/8 cala z odpowietrznikiem, |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w przesuwany kołnierz umożliwiający dokładne umiejscowienie oraz zamocowanie. |  |
|  |  |  | 6. Markery zewnętrzne umożliwiające kontrole głębokości założenia kaniuli. |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  | 13 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze – | 1. Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 21 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala długość od 15 cm do 20 cm |  |
|  |  | 5 szt. | 2. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 14 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli - 10 szt. | 1. Kaniula udowa żylna o rozmiarze 21 Fr. i rozmiarze 25 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Kaniula udowa żylna ze zwiększoną ilością otworów drenujących na długości co najmniej 25cm |  |
|  |  |  | 3. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia). |  |
|  |  |  | 4. Ilość koszyków drenujących uzależniona od rozmiaru kaniuli. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Skład zestawu do wprowadzenia kaniul : |  |
|  |  |  | 1x 18 Ga – igły typu Seldingera |  |
|  |  |  | 1x 8 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | 1x12 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | 1x.038 cala x 150 cm – prowadnica |  |
|  |  |  | 1x ostrze (skalpel nr 11) |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 15 | Vent komorowy z prowadnicą | 1. Rozmiary 16 Fr. i 20 Fr. długość min. 40 cm konektor łączący ¼ cala |  |
|  |  | - 300 szt. | 2. Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana |  |
|  |  |  | 3. Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia ventu za pomocą markerów zewnętrznych |  |
|  |  |  | ( podziałka na zewnętrznej ścianie ventu) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo silikon medyczny |  |
|  |  |  | 5. Prowadnica plastyczna do ventów silikonowych |  |
|  |  |  | 6. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 16 | Ssawka pericardialna miękka z metalową końcówką (do odsysania z worka osierdziowego) – 300 szt | 1. Długość min. 38 cm |  |
|  |  |  | 2. Konektor łączący ¼ cala |  |
|  |  |  | 3. Ssawka zakończona metalową końcówką (sprężynka) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności min. 2 lata. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 9. | 1 | Zestaw do perfuzji dystalnej kończyny dolej w czasie prowadzenia ECMO | 1. Kaniula z zastawką tętniczą o rozmiarze 7 Fr. i 8 Fr. |  |
|  |  | - 10 szt. | 2. Długość kaniuli min. 11 cm |  |
|  |  |  | 3. Metalowy prowadnik. |  |
|  |  |  | 4. Strzykawka |  |
|  |  |  | 5. Igła Seldingera |  |
|  |  |  | 6. Rozszerzacz |  |
|  |  |  | 7. Port podłączeniowy typu luer lock (męski) |  |
| 10. | 1 | Głowica do pompy bezkolizyjnej – kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S5 | 1. Głowica bezokluzyjna o wypełnieniu do 60 ml z konektorami 3/8 x 3/8 cala. |  |
|  |  | - 40 szt. | 2. Maksymalny przepływ do 8 l/min. |  |
|  |  |  | 3. Maksymalne ciśnienie na wyjściu z głowicy do 800 mmHg |  |
|  |  |  | 4. Całość opakowania w jednym sterylnym opakowaniu, |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne, |  |
|  |  |  | 6. Kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S 5 |  |
| 11. | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych tętniczych i żylnych. | 1. Skład zestawu do wprowadzenia |  |
|  |  | - 100 szt. | - 1x 18 Ga – igły typu Seldingera |  |
|  |  |  | - 1x 8 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x12 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x16 Fr - rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x.038 cala x 210 cm – prowadnica (lub opcjonalnie 100 cm długość prowadnicy) |  |
|  |  |  | - 1x ostrze # 11 |  |
|  |  |  | - strzykawka 5 ml. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 3. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | 1. Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 22 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL, |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Długość robocza kaniuli 15 cm, |  |
|  |  |  | 3. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylne | 1. Kaniula żylna udowa 22 Fr. 24 Fr i 28 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Kaniula wyposażona w liczne otwory drenażowe rozłożone na długości minimum 15 cm. |  |
|  |  |  | 7. Podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli (marker) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia, |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | 1. Kaniule zakrzywioną końcówką w rozmiarach 21 Fr.,24 Fr. |  |
|  |  | - 150 szt. | 2. Kaniula wyposażona w minimum piec otworów które zapewniają równomierne rozproszenie strumienia przepływającej krwi. |  |
|  |  |  | 3. Długość kaniuli minimum 37 cm |  |
|  |  |  | 4. Konektor łączący 3/8 cala |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w pierścień szewny umożliwiający bezpieczne zamocowanie. |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie minimum podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| 12. | 1 | Łączniki - 1000 szt. | 1. Rozmiary 3/8 x 3/8, 3/8 x ½, ¼ x3/8, 1/4x1/4 |  |
|  |  |  | 2. Łatwość montażu |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
|  | 2 | Trójniki - 1000 szt. | 1. Rozmiary: 3/8 x 3/8 x 3/8, ½ x 3/8 x 3/8 oraz ¼ x ¼ x 1/4, 3/8 x 3/8 x 1/4, ½ x ½ x 3/8 |  |
|  |  |  | 2. Łatwość montażu |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
| 13. | 1 | Czujnik ciśnienia - 300 szt. | 1. Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz |  |
|  |  |  | 2. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% |  |
|  |  |  | 3. Przetwornik bez urządzenia płuczącego. |  |
|  |  |  | 4. Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. |  |
|  |  |  | 5. Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. |  |
|  |  |  | 6. Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: |  |
|  |  |  | - pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania |  |
|  |  |  | - drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną. |  |
|  |  |  | 7. Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: |  |
|  |  |  | - linia z przetwornikiem, |  |
|  |  |  | - kabel sygnałowy, |  |
|  |  |  | - odbiornik (monitor odczytu pomiaru) |  |
|  |  |  | 8. Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem (wodoodporne) |  |
|  |  |  | 9. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
|  |  |  | 10. Kable podłączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL -30 |  |
|  |  |  | 11. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 12. W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe - 2 szt. | 1. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
|  |  |  | 2. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL-30 |  |
| 14. | 1 | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego | 1. Powierzchnia membran hemofiltra od 1.5 m 2 |  |
|  |  | -100 szt. | 2. Wypełnienie hemofiltra max. do 200 ml. |  |
|  |  |  | 3. Hemofiltr powinien posiadać dwa porty po stronie zewnętrznej membran celem podłączenia diafiltracji. |  |
|  |  |  | 4. Zestaw drenów służących do podłączenia hemofiltra z zestawem do krążenia pozaustrojowego. (schemat nr 13) |  |
|  |  |  | 5. Pojemnik na ultrafiltrat. |  |
|  | 2 | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. | 1. Pojemność 1000 ml z podziałką. |  |
|  |  | - 100 szt. | 2. Worek w opakowaniu sterylnym (schemat nr 14) |  |
|  |  |  | 3. W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| 15. | 1 | Monitor do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krążenia pozaustrojowego – | 1.Monitor przystosowany do mierzenie parametrów krwi w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego |  |
|  |  | 2 monitory wraz z oprzyrządowaniem-Najem | 2. Oprogramowanie monitora umożliwiające monitorowanie takich parametrów jak : |  |
|  |  |  | - hemoglobiny, |  |
|  |  |  | - hematokryt, |  |
|  |  |  | - przepływ minutowy pompy do krążenia, |  |
|  |  |  | - indeks sercowy (wyliczany z przepływu pompy) |  |
|  |  |  | - stężenie tlenu w krwi tętniczej (saturacja krwi tętniczej) |  |
|  |  |  | - stężenie tleny w krwi żylnej (saturacja krwi żylnej) |  |
|  |  |  | - ilość wydalanego dwutlenku węgla z oksygenatora, |  |
|  |  |  | 3. Monitor z możliwością zapisu przebiegu operacji (wyposażony w pamięć wewnętrzną) |  |
|  |  |  | 4. Monitor wyposażony w uchwyt umożliwiający bezpieczne zamocowanie na urządzeniach do krążenia i wspomagania serca. |  |
|  |  |  | 5. Pomiar wszystkich wymienionych parametrów musi odbywać się w sposób bezinwazyjny (bez konieczności naruszania ciągłości drenów do krążenia pozaustrojowego lub też wspomagania krążenia i oddychania typu ECMO) |  |
|  |  |  | 6. Urządzenie pomiarowe z możliwością zastosowania w każdym momencie operacji lub też wspomagania (celki pomiarowe nakładane na dreny) |  |
|  |  |  | 7. Celki pomiarowe z możliwością zastosowania na drenach w rozmiarze 3/8 cala, ½ cala, ¼ cala |  |
| 16. | 1 | Zestawy do systemu autotransfuzji kompatybilne z urządzeniem CATS Plus, będącego własnością szpitala – 20 szt. | 1. Komora przemywająco-separująca z zintegrowanymi drenami, |  |
|  |  |  | 2. Worek do re-transfuzji, |  |
|  |  |  | 3. Worek na odpady |  |
|  |  |  | 4. Rezerwuar z filtrem 120 mikronów o pojemności 3 litrów |  |
|  |  |  | 5. Linia do odsysania z pola operacyjnego kompatybilna z rezerwuarem |  |
|  | 2 | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar) 30 szt. | 1. Sztywny zbiornik z filtrem 120 mikronów mocowany na urządzaniu do autotransfuzji, |  |
|  |  |  | 2. Mocowaniem kompatybilny w uchwytem urządzenia CATS |  |
|  |  |  | 3. Pojemność zbiornika minimum 3000 ml. |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie pojedyncze. |  |
|  | 3 | Linie ssakowe - 30 szt. | 1. Linia z układem płuczącym kompatybilna w zestawem do urządzenia CATS |  |
|  |  |  | 2. Opakowanie pojedyncze. |  |
| 17. | 1 |  | 1. Dren doprowadzający z PCV o rozmiarze 1/4x 1/16 cala i długości od 3 do 4 metrów, |  |
|  |  | Zestaw do dysfuzji CO2 – 100 szt | 2. Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu, |  |
|  |  |  | 3. Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozmieszczenie w polu operacyjnym dwutlenku węgla (CO2) tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii, |  |
|  |  |  | 4. Dystalna cześć drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym. |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3a do SIWZ – dotyczy Pakiet 1-14, 16-17

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /16/WZM/2018

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2018r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej PZP o wartości powyżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w obrębie pakietu/ów nr …………….(pakietów 1-14, pakietów 16-17), wyszczególnionego/nych w §9 umowy, zwanych dalej również towarem.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261-660-524, techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr ……….. (pakiet 1-14, 16-17) własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (min. 1 dzień, max 5 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer …………….

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 3, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach.

- mgr farm. Grażyna Wojtczak,

- dr n. farm. Monika Krzysik,

- mgr farm. Anna Duszyńska,

- techn.farm. Stanisława Mazur,

- techn.farm. Barbara Ziółek,

- techn.farm. Adam Klekowski,

- techn. farm. Agnieszka Przybył,

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… (min. 1 dzień, max 5 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.) dalej K.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4 umowy.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §9 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 4 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………..………........... ................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …… zł (słownie: ……………………..………………. ........... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i koszt gwarancji.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. miesięcy (min. 24 miesięcy, max 36 miesięcy - zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 8 w terminie …… (min. 1 dzień, max 5 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty wezwania faxem na numer …………………

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.c.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577
i następne K.c.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy termin realizacji dostawy towaru wynikający z §1 ust. 3 o 7 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w §5 ust. 3 o 7 dni,

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 11,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3 oraz §5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 8

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….%  (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie z ofertą wykonawcy) ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, oraz w § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 11 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią §9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry bezwzględnie wymagane) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2016 r. poz.1638 z późn.zm.) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 16/WZM/2018, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                               ....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub   posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 3b do SIWZ – dotyczy Pakiet 15

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.5)

##### UMOWA nr ....... /16/WZM/2018

Zawarta w dniu ………………2018r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej PZP o wartości powyżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji najem dwóch monitorów przez okres 12 miesięcy:

- …….,  typ …, rok produkcji …, producent …, kraj … o wartości brutto (do celów księgowych) (zwanych dalej również urządzeniami lub sprzętem) wyszczególnionych w

§ 8 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128, Monika Kowalczyk, tel. 261 660 462.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu najem sprzętu na takich samych zasadach jak najem sprzętu objęty zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 3 ust. 5 umowy.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie …… (min. 1 dzień, max 15 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny Harmonogram dostawy urządzeń (wzór harmonogramu - załącznik nr 10 do SIWZ) Kierownikowi Kliniki Kardiochirurgii - dr n. med. Jacek Skiba tel. 261 660 835 -wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego– tel. 261 660 128 /462/468.

- Odbiór kompletnych urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego, a osobami upoważnionymi do odbioru są : Kierownik Kliniki Kardiochirurgii - dr n. med. Jacek Skiba tel. 261 660 835, wraz z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego tel./fax.261 660 128/462/468.

- Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 7 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 4 do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane ze sprzętem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin), niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatora oddziału). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Kierownik Kliniki Kardiochirurgii; Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.25 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną ze urządzeniem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 5 do SIWZ) w obecności Kierownika Kliniki Kardiochirurgii - dr n. med. Jacek Skiba tel. 261 660 835; oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za najem urządzeń zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §8 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za najem urządzeń, wg §3 ust. 5 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: ssm@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).

  - Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urządzenia wg §3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………..………........... ................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …… zł (słownie: ……………………..………………. ........... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 5, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. tj 2016r. poz. 684), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanych urządzeń na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia  wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy wynosi …… dni (min. 1 dzień, max 3 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej …….. dni (termin zgodny z terminem określonym w ust. 4 powyżej), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii sprzętu w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu na nowe tego samego typu w terminie …….. dni (termin zgodny z terminem określonym w ust. 4 powyżej) od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej, a jeżeli producent zaleca częściej to według zaleceń producenta, oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejsza umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy termin realizacji dostawy sprzętu wynikający z §3 ust. 3 o 7 dni,

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 3,

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….%  (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie z ofertą wykonawcy) ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej ….. dni (termin zgodny z terminem określonym w § 5 ust. 4 umowy), do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu,

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz § 5 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

2.    Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Treścią §9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry bezwzględnie wymagane) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 9

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej „Umowy” w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych zainstalowanych w systemie informatycznym.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych przekraczających zakres i cel opisany powyżej, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 ust.1 i 2, art. 37; art. 38; oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe pacjentów przetwarzane w sprzęcie będącym przedmiotem umowy 
(w urządzeniach, w komputerze), są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą w żadnym przypadku opuścić jego terenu.

- W przypadku zakończenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykasowania bezpowrotnie danych pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokółem zawierającym:

- dane identyfikacyjne urządzenia,

- dane identyfikacyjne pamięci,

- opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać protokolarnie przekazane na własność Zamawiającego.

- W sytuacji konieczności dokonania naprawy sprzętu poza terenem Zamawiającego, Wykonawca demontuje nośniki danych i protokolarnie przekazuje je Zamawiającemu do depozytu.

- Po dokonaniu naprawy sprzętu, Zamawiający dokonuje protokolarnego zwrotu zdeponowanych nośników, celem ich ponownego zainstalowania w naprawianym sprzęcie.

- Zamawiający wyraża zgodę na zdalny dostęp do danych wprowadzonych do przedmiotu umowy.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników do realizacji czynności zawartych w §9 pkt. 9 - wzór - Lista Pracowników - Zasady udzielania zdalnego dostępu do zasobów 
- załącznik nr 9a do SIWZ.

§ 10

Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §10 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy – wzór -  Lista pracowników – załącznik nr 9b do SIWZ

- Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego - wzór -  Zobowiązanie -załącznik nr 9c do SIWZ

- Listę pracowników i kserokopie podpisanych zobowiązań - Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają korekty w liście pracowników angażowanych, po spełnieniu wymogów opisanych w pkt Nr 8.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2016 r. poz.1638 z późn.zm.) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 16/WZM/2018, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                               ....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub   posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 15

(wzór)

DOTYCZY (NAJEM) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław	data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym:

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. Obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 5 do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 15

( wzór)

DOTYCZY (NAJEM)  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

(imię i nazwisko	)

……………………………………………

(imię i nazwisko)

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data  i  czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

- W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 1 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § …… umowy Nr ………..

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dot. Postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów - znak sprawy  16/WZM/2018

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 2017, poz. 211 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dot. Postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów - znak sprawy  16/WZM/2018

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dot. Postępowania na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem monitorów - znak sprawy  16/WZM/2018

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 9a do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 15

( wzór)

„WZÓR - LISTA PRACOWNIKÓW - ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW”

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności określonych w §2:

§ 1 Udostępnienie

- Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
3 dni od daty zawarcia umowy.

- Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy.

- Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu:

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

- Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.

- W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

§ 2  Zasady korzystania

- Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

  - będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;

  - nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;

- Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika.

- Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych.

§ 3  Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

- Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:

  - VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;

  - Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;

  - Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.

- Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych 
w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta 
e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

…………..…dnia……………                                    			..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 9b  do  SIWZ - dotyczy Pakietu nr 15

( wzór)

Lista pracowników Wykonawcy

uprawnionych do realizacji zadań wynikających z umowy Nr … /…./…./….., spełniających wymogi

§ 9 i § 10  niniejszej umowy, które podpisały oświadczenia wg. wzoru określonego w  zał. Nr 9c

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 9c  do  SIWZ - dotyczy Pakietu nr 15

WZÓR  ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 		1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Dowód tożsamości: Seria |__|__|__|Nr |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

wydany przez

………………………....................................................................

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że :

- Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami ) i wynikających z niej przepisów prawnych,

- Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym podlegają ustawowej ochronie prawnej [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami )  )

- Zobowiązuję się do nieujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………….. informacji objętych tajemnicą służbowa w rozumieniu ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj z 2015 r. poz. 2135)).

- Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką we Wrocławiu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy 
4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………. ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy.

Miejscowość ........................... dnia .....................

Podpis pracownika : ………………......

Załącznik nr 10 do SIWZ - dotyczy Pakietu nr 15

(wzór)

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

1. Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

- Akceptacja harmonogramu

- Harmonogram dostawy należy uzgodnić z Kierownikiem komórki zamawiającą oraz z Kierownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego;

- Dostawca dostarczy upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

- Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

- Dostawca w uzgodnionym terminie dostarcza zamówiony sprzęt własnym staraniem;

- Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Dostawcy.

- Formalne przekazanie sprzętu pod opiekę Zamawiającego, dokonuje upoważniony przedstawiciel Dostawcy, wymieniony w pkt. A.c), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP systemem informatycznym o nazwie Windows, Linux

- Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczych, serwerów druku, serwerów RS232. ( dotyczy OPI)

- Dostawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

- Dostawca konfiguruje wszystkie parametry sprzętu/aparatury medycznej, stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami pracy oprogramowania  Windows, Linux

- Dostawca przygotowuje sprzęt/aparaturę medyczną zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania …………………..) jak i w trybie integracji z systemem informatycznym o nazwie Windows, Linux w zakresie pełnej funkcjonalności. Szkolenie personelu Zamawiającego

- Dostawca przeprowadza szkolenie dla pracowników komórki zamawiającej oraz OPI  4WSKzP, w zakresie obsługi sprzętu/aparatury medycznej oraz w zakresie nadawania uprawnień.

- Dostawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

- Dostawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający dokonuje odbioru na podstawie protokołu instalacji i przekazania stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Dostawca odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy,  w tym za prace zlecone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Dostawcy.

- Dostawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu/aparatury medycznej, producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu.

- Dostawca będzie wykonywał prace u Zamawiającego prowadzącego nieprzerwanie działalność leczniczą.

- Dostawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

niewłaściwe skreślić

# Text boxes

n

D

D

W

punktowa

Wart

min

.





n

N

N

W

punktowa

Wart

min

.



