Wrocław, 21.02.2018 r.

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran, nr sprawy: 4/Med./2018

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej PZP, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 24 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 1):

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania (103 opakowania pakowane po 2x500 sztuk).

Pytanie nr 25 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 3-4):

Pakiet 6, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści kompresy oczne w rozmiarze 55x75mm?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 3):

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 8-10, 14-24):

Pakiet 6, pozycja 8-10, 14-24

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 8-9, 14):

Pakiet 6, pozycja 8-9, 14

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 lub 16 warstwowe?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 (dotyczy Pakiet nr 8, poz. 1-2):

Pakiet 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 (dotyczy Pakiet nr 8, poz. 1-2):

Pakiet 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny dostępny w komorach niebieskim, zielonym i fioletowym?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 8):

Pakiet 11, pozycja 8

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 8):

Pakiet 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40x40cm pakowane a’1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (61 600 opakowań pakowanych po 1 sztuce).

Pytanie nr 33 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 1):

Pakiet 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jałową włókninową osłonę na rękawy o dł. 54cm z mankietem bawełnianym?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 3):

Pakiet 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyty rzep typu Velcro 2x22cm pakowane a’1 szt w zbiorczym opakowaniu a’100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (4 opakowania pakowane po 100 sztuk lub 400 sztuk pakowanych po 1 sztuce).

Pytanie nr 35 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 4):

Pakiet 11 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 5):

Pakiet 11 pozycja 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 6):

Pakiet 11 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści jałową kieszeń samoprzylepną dwukomorową: 1 sekcja 15x30cm; 2 sekcja 25x30cm, pakowaną a’1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 7):

Pakiet 11 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 8):

Pakiet 11 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ściereczki do rąk w rozmiarze 40x40cm, pakowane a’1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (61600 opakowań pakowanych po 1 sztuce).

Pytanie nr 40 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 9):

Pakiet 11 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści torbę artroskopową stożkową o wymiarach 60x100cm?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41 (dotyczy Pakiet nr 11, poz. 9):

Pakiet 11 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści torbę w kształcie stożka o wymiarach 50x50cm?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 1):

Pakiet 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 2):

Pakiet 13 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (186 opakowań pakowanych po 20 sztuk).

Pytanie nr 44 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 3,4,5):

Pakiet 13 pozycja 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17N 4W, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 3):

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 7):

Pakiet 13 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 7):

Pakiet 13 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową o gramaturze 56g/m2 (polipropylen+polietylen)?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 7):

Pakiet 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 (dotyczy Pakiet nr 13, poz. 8):

Pakiet 13 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową o gramaturze 40g/m2 (polipropylen+polietylen)?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1):

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, wykonana z dwuwarstwowego niebieskiego laminatu o gramaturze 56g/m2 (włóknina 28g/m2 + folia PE 28g/m2), o wytrzymałości na wypychanie na sucho 108 kpa i na mokro 95kpa

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1):

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1):

Pakiet 17, pozycja 1

Jako że norma AAMI odnosi się do fartuchów chirurgicznych, czy Zamawiający dopuści obłożenie spełniające tylko wysokie wymagania wg normy EN 13795 o odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie nr 52: Tak, Zgodnie z modyfikacją z dnia 12.02.2018r.

Pytanie nr 53 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 2):

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dolną w rozmiarze 70x120cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 2):

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w opakowaniu z 4 etykietami samoprzylepnymi?

Odpowiedź na pytanie nr 54: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 1):

Pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką przeciwpotna na całym obwodzie czepka?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 1):

Pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki typu „furażerka” z trokami, po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 2):

Pakiet 20 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, po wywinięciu utworzy warstwę przeciwpotną?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 4):

Pakiet 20 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach:

- Czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej

- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia po wywinięciu utworzy warstwę przeciwpotną

- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2 (boki)  oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 (góra/denko)?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 5):

Pakiet 20 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w opakowanie jednostkowe a’10szt w zbiorcze 10op a’10szt?

Odpowiedź na pytanie nr 59: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 6):

Pakiet 20 pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch przedni?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Tak. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 10):

Pakiet 20 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki o wymiarach około 80x220cm?

Odpowiedź na pytanie nr 61: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 23):

Pakiet 24 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pałeczki kosmetyczne spełniające wymogi SIWZ w opakowaniu a’200szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania (11 opakowań pakowanych po 200 sztuk).

Pytanie nr 63 (dotyczy Pakiet nr 25, poz. 1-4):

Pakiet 25, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wykonane z nylonowej włókniny wzmocnionej nitkami?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 (dotyczy Pakiet nr 26, poz. 1-6):

Pakiet 26 pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z zaokrąglonymi brzegami, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 1):

Pakiet 27 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 20x30cm o powierzchni lepnej 20x26cm?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 2):

Pakiet 27 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 30x40cm o powierzchni lepnej 30x36cm?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 3):

Pakiet 27 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 28x45cm o powierzchni lepnej 22x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 4):

Pakiet 27 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

Odpowiedź na pytanie nr 68: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 5):

Pakiet 27 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 20x30cm o powierzchni lepnej 20x26cm?

Odpowiedź na pytanie nr 69: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 (dotyczy Pakiet nr 29, poz. 4):

Pakiet 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71 (dotyczy Pakiet nr 1):

Prosimy o dopuszczenie obłożenia do PTCA z wyłączeniem drenu oszczędzającego  kontrast  z zastawką bezzwrotną o długości 150 cm wytrzymujący ciśnienie 100PSI) oraz linii ciśnień – płukania, gdyż są to produkty, które może zaoferować w obłożeniu  tylko jedna firma – B Braun.

Prosimy o utworzenie z w/w pozycji osobnego pakietu.

Oferowane przez nas obłożenia są stosowane z powodzeniem  w wielu ośrodkach w Polsce.

Odpowiedź na pytanie nr 71: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72 (dotyczy Pakiet nr 1):

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści  obłożenie  PTCA obłożenie składzie składzie: serweta dla pacjenta 250x350cm, 4 otwory. 2otwory promieniowe w kształcie jaja, wymiary z przylepcem: wysokość: 12 cm, szerokość: 7cm, otwory udowe z przylepcem: średnica: 12cm. Odległość między otworami udowymi 10 cm. Folia przezroczysta z prawej i lewej strony 60 cm; osłona lampy Rtg 102x91 cm x 2 szt;1 fartuch XL;1 fartuch L;1 miska przezroczysta 500 ml;1 miska przezroczysta 250 ml; 1 dren oszczędzający kontrast z  140 cm Męsko - Męski z zastawka bezzwrotną; linia ciśnień- płukania; strzykawka nakręcana 10 i 20 ml. gaziki 10x10 cm - 20 szt.; skalpel z zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu  dł. z raczka  11 cm- szt.; kleszczyki metalowe proste - dl. 13 cm  - szt. 1; serweta wysoko absorbująca 45x70cm - szt. 1; ręczniki białe 50x40 cm – 2 szt.; serweta  na stół 160x150 do zawinięcia zestawu- 1 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 1-17):

Pakiet 5 poz. 1-17

Czy Zamawiający dopuści  materiał serwet 2 warstwowych: folia polietylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, gramatura 56 g/m2, chłonność min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110 g/m2 i chłonność min. 619%, spływ cieszy 48% (zgodnie z normą PN-EN 9073-11). Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów).  Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy  muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 74 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 1):

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 1 | Obłożenie uniwersalne-podstawowe. skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | serweta 2-warstwowa samoprzylepna 180x170cm z dodatkowym padem chłonnym 50x30cm | 1 szt. |
| b | serweta 2-warstwowa samoprzylepna 240x150cm z dodatkowym padem chłonnym 50x30cm | 1 szt. |
| c | serweta 2-warstwowe samoprzylepne 90x75cm z dodatkowym padem chłonnym 50x30cm | 2 szt. |
| d | Serweta do nakrycia stolika wzmocniona o wymiarze 190x150cm (owinięcie zestawu) | 1 szt. |
| e | Serweta na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo | 1 szt. |
| f | taśma przylepna 9 x 50 m | 2 szt. |
| g | ręczniki celulozowe o wym. 50x40cm | 4 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 74: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 2):

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 2 | Zestaw do zamykania małych ran. skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45cm; | 1 szt. |
| b | serweta 60x50cm z otworem przylepnym o średnicy 5cm; | 1 szt. |
| c | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna II a | 1 szt. |
| d | imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 13cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna II a | 1 szt. |
| e | pęseta chirurgiczna standardowa prosta 15cm, ze stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa | 1 szt. |
| f | kleszczyki plastikowe proste 14cm; | 1 szt. |
| g | opatrunek chłonny przylepny 7,2x 5cm; | 1 szt. |
| h | tupfery z gazy 20x20cm 17nitek | 2 szt. |
| i | kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2 | 8 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 75: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 3):

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 3 | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; | 1 szt. |
| b | samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; | 1 szt. |
| c | skalpel jednorazowy nr 10; | 1 szt. |
| d | kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm stal nierdzewna, klasa med. IIa | 1 szt. |
| e | kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; | 1 szt. |
| f | pęseta chirurgiczna standardowa prosta 12,5cm, stal nierdzewna, klasa med. IIa | 1 szt. |
| g | imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 15cm; | 1 szt. |
| h | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14cm, stal nierdzewna, klasa med. IIa | 1 szt. |
| i | kompresów z gazy z nit. radiacyjną 10x10cm; | 15 szt. |
| j | strzykawka Luer 20ml; | 1 szt. |
| k | igła iniekcyjna 0,8x50mm; | 1 szt. |
| l | pojemnik plastikowy na znieczulenie 60ml; | 1 szt. |
| m | pojemnik plastikowy 125ml; | 1 szt. |
| n | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 19cm; | 1 szt. |
| o | opatrunek do mocowania kaniul 8x5,8cm | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 76: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 4):

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 4 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm; | 1 szt. |
| b | serwety przylepne 45x45cm: | 2 szt. |
| c | nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | 1 szt. |
| d | imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 13cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | 1 szt. |
| e | pęseta chirurgiczna Adson prosta 12,5cm; | 1 szt. |
| f | kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm, stalowe nierdzewne, klasa med. IIa | 1 szt. |
| g | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; | 1 szt. |
| h | pojemnik plastikowy 60ml; | 1 szt. |
| i | kompresy z gazy 7,5x7,5cm ; | 10 szt. |
| j | tupfery z gazy rozmiar 30cm x 30cm | 5 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 77: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 5):

Pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 5 | Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | zestaw owinięty w papier krepowy |  |
| b | serweta przylepna 60x50cm; | 1 szt. |
| c | narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; | 1 szt. |
| d | kompresy z gazy 7,5x7,5cm ; | 10 szt. |
| e | tupfery z gazy rozmiar 30x30cm | 5 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 78: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 6):

Pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 6 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny |  |
| b | pęseta anatomiczna plastikowa zielona 13cm; | 1 szt. |
| c | pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 13cm, | 1 szt. |
| d | tupferów włókninowych rozmiar 20x20cm | 6 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 79: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 7):

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 7 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | kleszczyki typu kocher 14cm; | 1 szt. |
| b | pęseta anatomiczna plastikowa 13cm; | 1 szt. |
| c | kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; | 8 szt. |
| d | tupfery z gazy rozmiar 20cmx20cm | 5 szt. |
| e | serweta włókninowa nieprzylepna 35x40cm | 1 szt. |
| f | Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 80: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 8):

Pakiet 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 8 | Jałowy zestaw do zakładania szwów. skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny |  |
| b | kleszczyki plastikowy typu Kocher 14cm; | 1 szt. |
| c | pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm; | 1 szt. |
| d | tupfery z gazy bawełnianej rozmiar 30x30cm | 6 szt. |
| e | igłotrzymacz 13cm; | 1 szt. |
| f | nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; | 1 szt. |
| g | strzykawka typu Luer- Lock 10ml | 1 szt. |
| h | igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 | 1 szt. |
| i | igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 | 1 szt. |
| j | serweta włókninowa 60x40cm z przylepnym otworem o średnicy 9cm | 1 szt. |
| k | serweta włókninowa nieprzylepna 60x40cm | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 81: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 9):

Pakiet 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 9 | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny |  |
| b | tampony (tupfery) włókninowe rozmiar 20x20cm | 3 szt. |
| c | pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12,5cm; | 1 szt. |
| d | pęseta anatomiczna plastikowa 13cm; | 1 szt. |
| e | ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane) | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 82: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 10):

Pakiet 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 10 | Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego II skład zestawu: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny |  |
| b | serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; | 1 szt. |
| c | serweta włókninowa 60x50cm z centralnym otworem i z rozcięciem | 1 szt. |
| d | kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; | 1 szt. |
| e | pęseta anatomiczna plastikowa 13cm; | 1 szt. |
| f | kompresy z gazy 7,5x7,5cm; | 5 szt. |
| g | tupfery z gazy bawełnianej rozmiar 30x30cm | 4 szt. |
| h | żel poślizgowy 2,7g w saszetce; | 1 szt. |
| i | para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M | 1 szt. |
| j | strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 83: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 11):

Pakiet 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 11 | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; | 1 szt. |
| b | tupfery włókninowych (kule) o rozmiarze 30x30cm | 6 szt. |
| c | opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 84: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 12):

Pakiet 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 12 | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie: | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | kleszczyki typu korcang o dł. ok. 24 cm; | 1 szt. |
| b | tupferów włókninowych o rozmiarze 30x30cm jedna miseczka o poj. 125ml | 5 szt. |
| c | opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 85: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 13):

Pakiet 5 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 13 | Zestaw misek (dla BO neurochirurgii oraz Kardiochirurgii): | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | pojemnik plastikowy z podziałką przezroczysty 1000 ml (okrągły) | 1 szt. |
| b | pojemnik plastikowy z uchwytem (miarka) 500 ml, z podziałką przezroczysty | 1 szt. |
| c | serweta o gram. 56g/m2 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 86: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 14):

Pakiet 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 14 | Zestaw do dezynfekcji I:(dla BO ortopedii) | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | 1 szt. |
| b | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 30 g/m2, 6 warstw | 4 szt. |
| c | miska nerkowata plastikowa 700 ml | 1 szt. |
| d | rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa L | 2 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 87: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 15):

Pakiet 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 15 | Zestaw do dezynfekcji II:(dla BO ortopedii) | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm | 1 szt. |
| b | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30 g/m2, 8 warstw | 4 szt. |
| c | miska nerkowata plastikowa 700 ml | 1 szt. |
| d | rękawiczka bezlateksowa bezpudrowa L | 2 szt. |
| e | pęseta plastikowa 13 cm | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 88: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 (dotyczy Pakiet nr 5, poz. 16):

Pakiet 5 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| 16 | Zestaw do wkłucia centralnego(dla oddziału chir. ogólnej): | zestaw |
| --- | --- | --- |
| a | serweta 2-warstwowa 150 x 100 cm, otwór przylepny 10 cm decentralnie | 1szt. |
| b | serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 120 x 100 cm (opakowanie zestawu) | 1szt. |
| c | pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką | 1szt. |
| d | strzykawka 10 ml Luer, 2 części | 1szt. |
| e | strzykawka 5 ml Luer, 2 części | 1szt. |
| f | igła injekcyjna 0,80 x 50 mm | 1szt. |
| g | 1 x igła injekcyjna 0,70 x 40 mm | 1szt. |
| h | 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 13 cm ze stali nierdzewnej, klasa med.IIa | 1szt. |
| i | 1 x ostrze do obcinania szwów 11 cm w blistrze zabezpieczającym | 1szt. |
| j | 1 x Tegaderm opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 12 cm | 1szt. |
| k | 1 x kleszczyki plastikowe proste 19 cm typu korcang | 1szt. |
| l | 5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m² | 5szt. |
| ł | 5 x tupfer z gazy 20x20 cm 20 nitek | 5szt. |
| m | 1 x fartuch chirurgiczny t open back L; SMS, 35 g/m2, szwy ultradźwiękowe | 1szt. |
| n | 1 x maska chirurgiczna z gumkami | 1szt. |
| o | 1 x czepek chirurgiczny z gumką | 1szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 89: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 5-16):

Pakiet 6 poz. 5-16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5-16 do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 90: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 8-16):

Pakiet 6 poz. 8-16

Czy Zamawiający dopuści kompresy zapakowane w torebkę papierowo-foliową ?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 91: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 5-7):

Pakiet 6 poz. 5-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5,6,7 do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 92: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1):

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  zestaw o składzie:

| Zestaw do zabiegów ginekologicznych- cystoskopii |
| --- |
| 1 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebieskiej folii polietylenowo-polipropylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 56 g/m2), Materiał spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho 150 kPa, na mokro 150 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | Zestaw |
| a | serweta na stolik instrumentariuszki 125x150cm | 1 szt. |
| b | osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm | 2 szt. |
| c | 1 serweta do cystoskopii 180x90 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10 cm x 15 cm umieszczonym centralnie | 1 szt. |

Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 2):

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Osłona na kończynę dolną o wymiarach 37cm x 120cm- 2 szt.

Osłona na kończynę dolną ( nogawica ) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowa. Gramatura laminatu 56 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź na pytanie nr 94: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 1):

Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek ściągany gumką?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 95: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 1):

Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek bez paska wchłaniającego pot?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 96: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 4):

Pakiet 20, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści czepek bez napotnika, wykonany z gładkiej włókniny?

Odpowiedź na pytanie nr 97: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 5):

Pakiet 20, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane A’10 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (2360 opakowań pakowanych po 10 sztuk).

Pytanie nr 99 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 9):

Pakiet 20, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarach M,L i XL?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 99: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 9):

Pakiet 20, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści spodenki długie?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 100: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 10): Pakiet 20, poz. 10:

Czy zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 80 cm x 220 cm wykonany z włókniny TMS zapinany na troki?

Odpowiedź na pytanie nr 101: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102 (dotyczy Pakiet nr 22, poz. 1-3):

Pakiet 22, poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Falbanki skierowane na zewnątrz minimalizują ryzyko ich przygniecenia przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami.

Odpowiedź na pytanie nr 102: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 7):

Pakiet 24, poz. 7:

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą wiskozową?

Odpowiedź na pytanie nr 103: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 13):

Pakiet 24, poz. 13:

Czy Zamawiający wymaga opaski gipsowej nawiniętej na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odpowiedź na pytanie nr 104: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 105 (dotyczy Pakiet nr 26, poz. 1-6):

Pakiet 26 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z zaokrąglonymi brzegami?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 105: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 13 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy i zagrozić wykonaniu zamówienia. Skuteczność § 1 ust. 13 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na pytanie nr 106: Zapisy SIWZ bez zmian. Art. 552 k.c. nie jest normą bezwzględnie obowiązującą o charakterze nakazująco-zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania. W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353.1 k.c., tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do wzoru umowy i go nie wykreśli.

Pytanie nr 107 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpieniem od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpieniem od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na pytanie nr 107: NIE. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 108 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1), 3), 4) i 6) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź na pytanie nr 108: NIE. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 109 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „ceny brutto gwarantowanej części pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

§ 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna za brak terminowej dostawy była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 109: NIE. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 110 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wyrażenie „5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości brutto pakietu”?

§ 9 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy po zrealizowaniu znaczącej części pakietu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części pakietu, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części pakietu. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 110: NIE. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 111 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 1):

Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kolorze niebieskim.

Odpowiedź na pytanie nr 111: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 2):

Pakiet 9 poz.2

Prosimy o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kolorze niebieskim.

Odpowiedź na pytanie nr 112: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 3):

Pakiet 9 poz.3

Prosimy o dopuszczenie niebieskiego czepka chirurgicznego w formie kaptura z tkaninowym paskiem na czole, pochłaniającym pot, pakowany a 50 sztuk  z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 113: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 114 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 3):

Pakiet 9 poz.3

Prosimy o dopuszczenie niebieskiego czepka chirurgicznego w formie kaptura, pakowany a 1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 114: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 4):

Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej w kolorze niebieskim, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 115: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 5):

Pakiet 9 poz.5

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie w kolorze niebieskim pakowanych a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 116: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (100 opakowań pakowanych po 100 sztuk lub 100 opakowań pakowanych po 50 par).

Pytanie nr 117 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1):

Pakiet 17 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu  ginekologiczno – cystoskopijnego. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

2 x nogawice 79x140 cm z repelentnej włókniny  SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

1 x serweta  75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2.Materiał odporny na penetracje krwi wg ASTM F1670, odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 190 kPa. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.

Odpowiedź na pytanie nr 117: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 2):

Pakiet 17 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozm. 79x140 cm o gramaturze 47 g/m2, pakowana a’26 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 118: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119 (dotyczy Pakiet nr 17, poz. 2):

Pakiet 17 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozm. 75x120 cm o gramaturze 58g/m2, pakowana a’36 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 119: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120 (dotyczy Pakiet nr 25, poz. 1-4):

Pakiet 25 Poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznych pasków do zamykania ran bez wzmocnień.

Odpowiedź na pytanie nr 120: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121 (dotyczy Pakiet nr 25, poz. 1):

Pakiet 25 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków pakowanych koperta a’10 pasków, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 121: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122 (dotyczy Pakiet nr 25, poz. 2):

Pakiet 25 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków pakowanych koperta a’6 pasków, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 122: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 123 (dotyczy Pakiet nr 26, poz. 1,4,5,6):

Pakiet 26 poz. 1,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z zaokrąglonymi brzegami.

Odpowiedź na pytanie nr 123: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124 (dotyczy Pakiet nr 26, poz. 7-8):

Pakiet 26 poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za plaster o długości 5 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 124: Zamawiający w pozycjach 7-8 Pakietu 26, dopuszcza podanie ceny za plaster o długości 5 m zamiast ceny za 1 metr bieżący. W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować plastry z odpowiednim przeliczeniem ilości tj:

- poz.7 - 73 plastry o długości 5 m.

-  poz.8 - 122 plastry o długości 5 m.

Pytanie nr 125 (dotyczy Pakiet nr 26, poz. 9-17):

Pakiet 26 poz. 9-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za plaster o długości 9,14 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 125: Zamawiający w pozycjach 9-17 Pakietu 26, dopuszcza podanie ceny za plaster o długości 9,14 m zamiast ceny za 1 metr bieżący. W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować plastry z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę, tj:

- poz. 9 - 288 plastrów o długości 9,14m

- poz. 10 - 5281 plastrów o długości 9,14m

- poz. 11 – 30 plastrów o długości 9,14m

- poz. 12 – 5041 plastrów o długości 9,14m

- poz. 13 – 144 plastrów o długości 9,14m

- poz. 14 – 3937 plastrów o długości 9,14m

- poz. 15 – 144 plastrów o długości 9,14m

- poz. 16 – 34 plastrów o długości 9,14m

- poz. 17 - 399 plastrów o długości 9,14m

Pytanie nr 126 (dotyczy Pakiet nr 26, poz. 18):

Pakiet 26 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za plaster o długości 10 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź na pytanie nr 126: Zamawiający w pozycji 18 Pakietu 26, dopuszcza podanie ceny za plaster o długości 10 m zamiast ceny za 1 metr bieżący. W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować plastry z odpowiednim przeliczeniem ilości tj:

- poz. 18 - 216 plastrów o długości 10 m.

Pytanie nr 127 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 5):

Pakiet 27 poz.5

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o wymiarach całkowitych 15cm x 36,5cm i rozmiarze części lepnej 15cm x 28 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 127: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 6):

Pakiet 27 poz.6

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o wymiarach całkowitych 28cm x 38,5cm i rozmiarze części lepnej 28cm x 30 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 128: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 7):

Pakiet 27 poz.7

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o wymiarach całkowitych 28cm x 53,5cm i rozmiarze części lepnej 28cm x 45 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 129: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 (dotyczy Pakiet nr 27, poz. 8):

Pakiet 27 poz.8

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o wymiarach całkowitych 56cm x 88,5 cm i rozmiarze części lepnej 56cm x 80 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 130: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 (dotyczy Pakiet nr 31, poz. 13):

Pakiet 31 poz.13

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek  z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U, dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem?

Odpowiedź na pytanie nr 131: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 132 (dotyczy Pakiet nr 31, poz. 13):

Pakiet 31 poz.13

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w  dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniul ?

Odpowiedź na pytanie nr 132: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 133 (dotyczy Pakiet nr 31, poz. 13):

Pakiet 31 poz.13

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z zaokrąglonymi rogami?

Odpowiedź na pytanie nr 133: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 134 (dotyczy Pakiet nr 31, poz. 13):

Pakiet 31 poz.13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje opatrunku z  trzystopniowym systemem aplikacji ( trzy papiery zabezpieczające cześć lepną), który pozwala precyzyjnie fiksować opatrunek na pacjencie.

Odpowiedź na pytanie nr 134: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 135 (dotyczy Pakiet nr 28, poz. 1):

Dotyczy Pakietu nr 28, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści by maty w ramach umowy dostarczane były w opakowaniu zbiorczym po 10 mat (1 mata = 30 warstw)?

Odpowiedź na pytanie nr 135: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 136 (dotyczy SIWZ, Rozdział VIII, punkt 2.7):

Dotyczy SIWZ, Rozdział VIII, punkt 2.7: Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu odnoszącego się do kar umownych, poprzez naliczanie ich od wartości jednorazowego zamówienia. Obecny zapis powoduje, iż bez względu na wysokość procentową kary jaką zaoferuje Wykonawca, będzie ona rażąco wysoka.

Odpowiedź na pytanie nr 136: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 137 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 5):

Pakiet 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny jednostkowej za op. a’10 szt. z przeliczeniem ilości na 2360 op. a’10 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 137: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (2360 opakowań pakowanych po 10 sztuk).

Pytanie nr 138 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1):

Pakiet 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny jednostkowej za rolkę 50mb z przeliczeniem ilości ze 110 000 mb na 2200 rolek a’50mb?

Odpowiedź na pytanie nr 138: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 139 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 2):

Pakiet 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny jednostkowej za rolkę 80mb z przeliczeniem ilości ze 100 000 mb na 1250 rolek a’80mb?

Odpowiedź na pytanie nr 139: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 3):

Pakiet 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny jednostkowej za rolkę 50mb z przeliczeniem ilości z 9 000 mb na 180 rolek a’50mb?

Odpowiedź na pytanie nr 140: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141 (dotyczy Pakiet nr 30, poz. 1):

Pakiet nr 30, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x 7,5cm zamiast 10 x 6 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 141: Tak. Zamawiający dopuszcza 5x7,5 cm zamiast 7,2x5cm.

Pytanie nr 142 (dotyczy Pakiet nr 30, poz. 2):

Pakiet nr 30, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x 10cm zamiast 10 x 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 142: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143 (dotyczy Pakiet nr 30, poz. 3):

Pakiet nr 30, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x 10cm zamiast 15 x 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 143: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144 (dotyczy Pakiet nr 30, poz. 1-6):

Pakiet nr 30, poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga opatrunków wykonanych z włókniny?

Odpowiedź na pytanie nr 144: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 145 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 5-7, 11-13, 19-21):

Pakiet nr 6

Poz. 5-7, 11-13, 19-21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 5-7, 11-13, 19-21 i utworzenie oddzielnego pakietu 6A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 145: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 146 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 5-7):

Pakiet nr 6

Poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 146: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 147 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 5-7):

Pakiet nr 6

Poz. 5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Odpowiedź na pytanie nr 147: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 148 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 5-7):

Pakiet nr 6

Poz. 5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź na pytanie nr 148: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 149 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 11-13):

Pakiet nr 6

Poz.11-13

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe, posiadające informacje o dacie ważności, dacie produkcji, nr. Serii, producencie na etykiecie opakowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 149: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 150 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 19-21):

Pakiet nr 6

Poz.19-21

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I , opaska wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, o rozciągliwość powyżej 130 %, rozmiary bez zmian według wymagań w arkusza  asortymentowo - cenowego?

Odpowiedź na pytanie nr 150: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 151 (dotyczy Pakiet nr 6, poz. 21):

Pakiet nr 6

Poz.21

Czy zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 8 cm x 5 m?

Odpowiedź na pytanie nr 151: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 152 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 4):

Pakiet nr 9

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji nr 4 i dołączenie do pakietu 20. Dołączenie w/w pozycji do pakietu 20 na odzież jednorazową umożliwi złożenie ofert które będą korzystniejsze. Powyższe rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 152: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 153 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 1):

Pakiet nr 9

Poz.1

Czy zamawiający

Odpowiedź na pytanie nr 153: Brak pełnej treści pytania. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 154 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 2):

Pakiet nr 9

Poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, wiązany na troki, część przednia nie jest wydłużona, w koło obwodu czepka lamówka około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok.13 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 154: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 155 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 4):

Pakiet nr 9

Poz.4

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź na pytanie nr 155: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 156 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 4):

Pakiet nr 9

Poz.4

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź na pytanie nr 156: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 157 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 4):

Pakiet nr 9

Poz.4

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź na pytanie nr 157: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 158 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 5)

Pakiet nr 9

Poz.5

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym, o gramaturze 40 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 158: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159 (dotyczy Pakiet nr 9, poz. 5)

Pakiet nr 9

Poz.5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 159: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (100 opakowań pakowanych po 100 sztuk lub 100 opakowań pakowanych po 50 par).

Pytanie nr 160 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 1):

Pakiet nr 20

Poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 160: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 161 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 2):

Pakiet nr 20

Pooz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 161: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 162 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 2):

Pakiet nr 20

Pooz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka ,ściągany z tyłu gumką, bez warstwy pochłaniającej pot?

Odpowiedź na pytanie nr 162: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 163 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 3):

Pakiet nr 20

Poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z polipropylenowej, w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 163: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 164 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 4:

Pakiet nr 20

Poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 164: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 165 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 5):

Pakiet nr 20

Poz.5

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź na pytanie nr 165: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 166 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 5):

Pakiet nr 20

Poz.5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 166: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (2360 opakowań pakowanych po 10 sztuk).

Pytanie nr 167 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 10):

Pakiet nr 20

Poz.10

Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki o wymiarze 90 cm x 220 cm, na zamek, 4 uchwyty, w komplecie rękawiczki?

Odpowiedź na pytanie nr 167: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 168 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź na pytanie nr 168: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 169 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź na pytanie nr 169: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 170 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odpowiedź na pytanie nr 170: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 171 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź na pytanie nr 171: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 172 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź na pytanie nr 172: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 173 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź na pytanie nr 173: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 174 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź na pytanie nr 174: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 175 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 175: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 176 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź na pytanie nr 176: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 177 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1-2)

Pakiet nr 21

Poz.1-2

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź na pytanie nr 177: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 178 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 1)

Pakiet nr 21

Poz.1

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 178: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 179 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 2):

Pakiet nr 21

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny , który posiada perforację -  minimum 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź na pytanie nr 179: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 180 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 2)

Pakiet nr 21

Poz.2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 180: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 181 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 3)

Pakiet nr 21

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny , który posiada perforację co 50 cm w podkładzie o szerokości 50 cm, w rolce o długości całkowitej 50 m?

Odpowiedź na pytanie nr 181: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 182 (dotyczy Pakiet nr 21, poz. 3)

Pakiet nr 21

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 50 m, z perforacją co 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 182: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 183 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 1-3)

Pakiet 24

Poz. 1-3

Czy zamawiający oczekuje opaski dzianej podtrzymującej, niejałowej?

Odpowiedź na pytanie nr 183: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 184 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 4-6)

Pakiet 24

Poz.4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną z zapinką wewnątrz opakowania, niejałową, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 184: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 185 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 7-13)

Pakiet 24

Poz. 7-13

Czy zamawiający wydzieli poz.7-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na otrzymanie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 185: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 186 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 15-19):

Pakiet 24

Poz.15-19

Czy zamawiający dopuści siatkę elastyczną – opatrunkową o długości 10 m w stanie spoczynku, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 186: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 187 (dotyczy Pakiet nr 24, poz. 15-19):

Pakiet 24

Poz.15-19

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odpowiedź na pytanie nr 187: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 188 (dotyczy Pakiet nr 18, poz. 1-6)

Dotyczy pakietu nr 18:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1-6 produktu hemostatycznego o wartości  pH  2,2-4,5 z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 188: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 189 (dotyczy Pakiet nr 2, poz. 10)

Pakiet nr 2

Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety z gazy spełniającej wymagania SIWZ sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 189: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 190 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1)

Pakiet nr 3

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji zastawek posiadającego w swoim składzie:

– c – 2  szt. – serweta 2-warstwowa przylepna 75 x75 cm

– ae – 1  szt. – ostrze do skalpela nr 11

– af – 3  szt. – cewnik do odsysania 16 CH min, 40 cm

Dodatkowo w zestawie 1 szt. – miska nerkowata 300 ml

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 190: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 191 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 2)

Pakiet nr 3

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sercowo-naczyniowego posiadającego w swoim składzie:

– ai – 20  szt. – kompres z gazy z RTG 10 x 20 cm 16 warstw 17 nitek

– az – 3  szt. – cewnik do odsysania 16 CH min, 40 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 191: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 3)

Pakiet nr 3

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych posiadającego w swoim składzie:

– a – 1  szt. – fartuch chirurgiczny niewzmocniony L

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 192: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 6)

Pakiet nr 3

Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na szyi posiadającego w swoim składzie:

– s – 1  szt. – folia chirurgiczna 30 x 20 cm

Dodatkowo w zestawie 1 szt. – końcówka do ssaka 7,57 CH

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 193: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 8)

Pakiet nr 3

Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji tętniaków posiadającego w swoim składzie:

– aj – 1  szt. – butelka Redona próżniowa 200 ml

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 194: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 195 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 10)

Pakiet nr 3

Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego dodatkowo w swoim składzie 1 szt. kieszeni do liczenia gazików RTG 80x50 cm PE?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 195: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 196 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 13)

Pakiet nr 3

Poz. nr 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu kolanowego posiadającego w swoim składzie:

– ai – 2  szt. – osłona na uchwyt lampy operacyjnej 12,5 x 14 x 6 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 196: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 197 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 14)

Pakiet nr 3

Poz. nr 14 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego posiadającego w swoim składzie serwetę główną do artroskopii 200 x 320 cm, otwór Ø 7 cm i Ø 7 x 5 cm, worek do gromadzenia płynów, uchwyt Velcro, gdyż nie została ona wyspecyfikowana?

Odpowiedź na pytanie nr 197: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 198 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 17)

Pakiet nr 3

Poz. nr 17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezy stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie:

– p – 2  pary – rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5

– aa – 1 szt. – uchwyt ortopedyczny do ssaka 24 CH, 280 mm

– ad – 2 szt. – osłona na uchwyt lampy operacyjnej 12,5 x 14 x 6 cm

– af – 1 szt. – dren do ssaka 300 cm 20 CH

Dodatkowo w zestawie 1 szt. – butelka Redona 400 ml

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 198: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 199 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 18)

Pakiet nr 3

Poz. nr 18 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii  ręki posiadającego w swoim składzie:

– ai – 2  szt. – osłona na uchwyt lampy operacyjnej 12,5 x 14 x 6 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 199: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 200 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 19)

Pakiet nr 3

Poz. nr 19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na stole wyciągowym posiadającego w swoim składzie:

– j – 1  szt. – kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

– s – 1  szt. – miska nerkowata 700 ml

– v – 2  szt. – osłona na uchwyt lampy operacyjnej 12,5 x 14 x 6 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 200: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 201 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 27)

Pakiet nr 3

Poz. nr 27 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zespoleń posiadającego w swoim składzie:

– s – 2  szt. – osłona na uchwyt lampy operacyjnej 12,5 x 14 x 6 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 201: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 202 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 28)

Pakiet nr 3

Poz. nr 28 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ambulatoryjnych posiadającego w swoim składzie:

– m – 2  szt. – bez opisanych respatorów typu Williger

– o – 1  szt. – ostka łyżka kostna stalowa jednorazowa 16,5 cm klasa med. II a

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 202: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 29)

Pakiet nr 3

Poz. nr 29 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów mokrych posiadającego w swoim składzie:

– b – 10  szt. – tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, 24 nitki, w tekturowym pudełku z przegródkami umożliwiającym szybką kontrolę wzrokową

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 203: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204 (dotyczy Pakiet nr 3, poz. 30)

Pakiet nr 3

Poz. nr 30 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu proktologiczno-ginekologicznego posiadającego w swoim składzie:

– d – 2  szt. – fartuch chirurgiczny wzmocniony L; spełniający wymagania SIWZ

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 204: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 205 (dotyczy Pakiet nr 4, poz. 1)

Pakiet nr 4

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do tętniaków aorty o następującym składzie:

- 1 x serweta do zabiegów na klatce piersiowej 2-warstw. 260x390cm, otwór 40x95cm (folia operacyjna bez jodoforu). Wbudowane kieszenie 3 sekcje obustronnie.

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 225 x 170 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 1 x serweta 2-warstwowa ze wzmocnieniem 200x260 cm, otwór U przylepny 20x95 cm

- 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm

- 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 200 x 150 cm

- 2 x stokineta 2-warstwowa 35 x 80 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L

- 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

- 1 x rękawice lateksowe bezpudrowe Nr 8, para

- 10 x tupfer z gazy No. 5 extralarge 48x24 cm 20 nitek

- 1 x opatrunek pooperacyjny 20 x 10 cm

- 1 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm

- 10 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek biała

- 1 x pad narzędziowy piankowy 50 x 40 cm niebieski

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm PE

- 2 x ostrze do skalpela Nr 11

- 1 x ostrze do skalpela Nr 24

- 10 x osłona na narzędzia 10 x 2 mm

- 1 x strzykawka 50/60 ml Luer 3 części przeźroczysta

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski

- 2 x pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty

- 2 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski

- 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml niebieska

- 2 x pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml przeźroczysty

- 1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 25/8,33 CH/mm 300 cm

- 1 x elektroda czynna 320 cm 16,5 cm

- 1 x uchwyt do elektrody czynnej 14 x 5,5 cm

- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm

- 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca

- 1 x pojemnik na igły i ostrza 40 miejsc magnetyczno-piankowy

- 3 x cewnik jednorazowy 16/5,33 CH/mm 40 cm Nelaton

- 1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm

- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Odpowiedź na pytanie nr 205: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206 (dotyczy Pakiet nr 4, poz. 2)

Pakiet nr 4

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 90 x 100 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta 2-warstwowa 120 x 150 cm, otwór przylepny 15 x 15 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny L

- 1 x imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm

- 10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek

- 5 x tupfer z gazy No. 3 plum-size 20x20 cm 20 nitek

- 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml czerwony

- 1 x kleszczyki plastikowe proste19 cm

- 1 x szew monofilament niewchłanialny 2/0 75cm, igła okrągła ostra 3/8 koła 38 mm

Odpowiedź na pytanie nr 206: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 207 (dotyczy Pakiet nr 12, poz. 1)

Pakiet nr 12

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów mokrych posiadającego w swoim składzie:

– b – 10  szt. – tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, 24 nitki, w tekturowym pudełku z przegródkami umożliwiającym szybką kontrolę wzrokową

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 207: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 208 (dotyczy Pakiet nr 12, poz. 2)

Pakiet nr 12

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu proktologiczno-ginekologicznego posiadającego w swoim składzie:

– d – 2  szt. – fartuch chirurgiczny wzmocniony L; spełniającego wymagania SIWZ

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 208: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 209 (dotyczy Pakiet nr 31, poz. 13)

Pakiet nr 31

Poz. nr 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego samoprzylepnego do zabezpieczania kaniul spełniającego wymagania SIWZ pako-wanego w opakowania a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 209: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (2210 opakowań pakowanych po 50 sztuk).

Pytanie nr 210 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 1 i 2)

Pakiet 20, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach czepków wykonanych z chłonnej włókniny wiskozowej w części bocznej, natomiast części górnej wykonana z włókniny perforowanej. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 210: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 211 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 3)

Pakiet 20, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka pielęgniarskiego w opakowaniu foliowym po 100 sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź na pytanie nr 211: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 212 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 5)

Pakiet 20, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha w opakowaniu 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2360 opakowań. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź na pytanie nr 212: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (2360 opakowań pakowanych po 10 sztuk).

Pytanie nr 213 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 7)

Pakiet 20, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji maski jednorazowego użytku, trójwarstwowej, wiązanej na troki, zgodnej z normą dotycząca masek chirurgicznych EN 14683 typ II w opakowaniu po 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 213: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 214 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 8)

Pakiet 20, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwie z włókniny z gumką w opakowaniu foliowym 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1640 opakowań. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź na pytanie nr 214: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (1640 opakowań pakowanych po 50 sztuk).

Pytanie nr 215 (dotyczy Pakiet nr 20, poz. 10)

Pakiet 20, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji worka na zwłoki, który nie jest zarejestrowany jako wyrób medycznych i podlega stawce podatku VAT w wysokości 23%.

Odpowiedź na pytanie nr 215: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 216 (dotyczy Pakiet nr 29, poz. 1)

Pakiet nr 29, poz. 1,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji  sterylnej osłony na przewody  w rozmiarze 15 cm x 244 cm z pierścieniem ułatwiającym zakładanie oraz perforowaną końcówką. Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 216: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 217 (dotyczy Pakiet nr 29, poz. 1)

Pakiet nr 29, poz. 1,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji  sterylnej osłony na przewody  w rozmiarze 13 cm x 235 cm z kartonem ułatwiającym zakładanie oraz perforowaną końcówką, składany teleskopowo. Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. Produkt w opakowaniu 200 sztuk z możliwością zamawiania po 1 sztuce.

Odpowiedź na pytanie nr 217: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 218 (dotyczy Pakiet nr 29, poz. 2)

Pakiet nr 29, poz. 2,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji  sterylnej jednorazowej, osłony na aparaturę o wymiarach  40 cm na 80 cm. Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 218: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 219 (dotyczy Pakiet nr 29, poz. 2)

Pakiet nr 29, poz. 2,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji  sterylnej jednorazowej, osłony na aparaturę w kształcie worka o wymiarach  102 cm na 51 cm. Dopuszczenie w/w rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 219: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 220 (dotyczy Pakiet nr 29, poz. 3)

Pakiet nr 29, poz. 3,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jednorazowej, bez lateksowej, sterylnej o  wysokiej jakości osłony na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 267 cm. Soczewka płaska, o średnicy 65 mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiadający 3 pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Dopuszczenie naszego produktu pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 220: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 221 (dotyczy Pakiet nr 29, poz. 4)

Pakiet nr 29, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokrowca sterylnego na ramię C- OEC 9600/9800/8800 w składzie: draperia na ramię C, osłona na promiennik, osłona na wzmacniacz i osłona na pedał, pakowanego w opakowanie po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 30 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 221: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (30 opakowań pakowanych po 20 sztuk).

Pytanie nr 222 (dotyczy wzoru umowy)

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na pytanie nr 222: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 223 (dotyczy wzoru umowy)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 13 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pytanie nr 223: Nie. SIWZ bez zmian

Pytanie nr 224 (dotyczy wzoru umowy)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….% ceny brutto opóźnionej w wykonaniu części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej części wartości pakietu, w przypadku  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 224: Nie. SIWZ bez zmian

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

# Text boxes

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław