# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 18/PZL/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA KONSERWACJE I USUWANIE AWARII, PROWADZENIE NAPRAW BIEŻĄCYCH URZĄDZEŃ CHŁODZĄCYCH W TYM KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT, AGREGATÓW WODY LODOWEJ, CENTRAL WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W OBIEKTACH MIESZCZĄCYCH SIĘ NA TERENIE 4WSKZP SP ZOZ WE WROCŁAWIU ORAZ MONTAŻ/DEMONTAŻ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I SCHŁADZAJĄCYCH POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Zatwierdził:

dnia ...........................r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy  o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2, 3 i 4 do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał)dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

„Oferta na konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”,

znak sprawy 18/PZL/2018

nie otwierać przed dniem 15.03.2018r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP. Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie certyfikatu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego  uprawniającego do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła  na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1951) oraz certyfikatu w zakresie czynności uprawniających do dokonywania wpisów do Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 usługę o podobnym charakterze (usługi w zakresie wykonywania napraw i konserwacji układów chłodzących i AKPiA), o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu uważa się, by Wykonawca dysponował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej dwoma serwisantami przewidzianymi do realizacji zadania, z których każdy posiada kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnym (tj. ważnym na dzień składania ofert):

- certyfikatem FGAZ uprawniającym do kontroli szczelności, napełniania zbiorników i instalacji gazem fluorowany oraz lutowania twardego metodą 912,

- świadectwem uprawniającym do wykonywania prac na wysokości,

Ponadto:

- co najmniej jeden z serwisantów posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji AKPiA układów klimatyzacji wentylacji SEP E1 do1 kV,

- co najmniej jeden z serwisantów posiada aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji AKPiA układów klimatyzacji wentylacji SEP D1 do 1 kV.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1.	DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 6 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2) PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

- Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniający do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1951) oraz certyfikat w zakresu czynności uprawniających do dokonywania wpisów do Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykaz usług [(wzór załącznik nr 9 do SIWZ), potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 3)], wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykazu osób – serwisantów (wzór załącznik nr 10 do SIWZ), potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 4), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- Oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu),

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Wykonawcy, który polegają na zdolnościach innych podmiotów, muszą udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będą dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) a, ppkt 5) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

Oświadczenie Wykonawcy o gotowości do odbioru z siedziby Zamawiającego odpadów powstałych w wyniku demontażu urządzeń chłodzących, transportu ich i przekazania podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji, co będzie każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem (wzór załącznik nr 11 do SIWZ). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016,  poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych

Rozdział V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia - Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2, 3 i 4 do SIWZ.

Kody CPV: 50730000-1

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce usługi: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  15.03.2018r . godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do15.03.2018r . do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na - Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”.

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00.

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

Rozdział VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

1.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin usunięcia usterki / awarii urządzeń | 10 % | indywidualnie |
| 3. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego | 5 % | minimalizacja |
| 4. | Liczba serwisantów wyznaczonych do realizacji zadania | 10 % | indywidualnie |
| 5. | Wysokość rabatu na części zamienne | 10 % | maksymalizacja |
| 6. | Zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy | 5 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę (cena brutto oferty) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4. Punkty za termin usunięcia usterki / awarii urządzenia -  (min. 1 dzień – max. 5 dni)

członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej (1pkt. =1%):

1 dzień – 10 pkt

2  dni – 7,5pkt.

3 dni – 5 pkt

4 dni  – 2,5 pkt.

5 dni – 0 pkt.

Zaoferowanie terminu usunięcia usterki / awarii urządzenia dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin usunięcia usterki / awarii urządzenia, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu usunięcia usterki / awarii urządzenia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalny termin wynoszący 5 dni i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.5. Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego – min. 0,5 % ceny brutto umowy za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto umowy za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego poniżej 0,5% ceny brutto umowy, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto umowy, do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.6. Punkty za liczbę serwisantów wyznaczonych do realizacji zamówienia (min. 2 osoby) członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej (1pkt. =1%):

- 2 osoby – 0 pkt.

- 3 osoba – 5 pkt.

- 4 osoby – 10 pkt.

- 5 osób  lub więcej –  20 pkt.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty liczby serwisantów, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę osób wynoszącą 2 i przyzna 0 pkt.

2.7. Punkty za wysokość rabatu na części zamienne – (min. 10 %) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Rn – wielkość rabatu [%] - danej oferty.

Rmax – maksymalna wielkość rabatu [%] w zbiorze ofert.

Zaoferowanie rabatu na części zamienne poniżej 10%, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty rabatu na części zamienne, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny rabatu na części zamienne wynoszący 10% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 10%.

2.8. Zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej (1pkt. =1%):

- brak zatrudnienia – 0 pkt. (nie powoduje odrzucenia oferty)

- 1 osoba – 1 pkt.

- 2 osoby – 2 pkt.

- 3 lub więcej osób – 3 pkt.

W przypadku braku wpisu dot. zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy oferty w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania brak zatrudnienia i przyzna 0 pkt.

2.7. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość.

W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział XI. 		INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 15.03.2018r. Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (Kancelaria).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Rafał Dębski, tel. 609 500 195, Sekcja Remontów i Eksploatacji technicznej – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska, tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 – Sekcja Zamówień Publicznych.

- Poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

      - Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                              ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 15.03.2018 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.		SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów o których mowa w Rozdziale IV SIWZ o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP w zakresie określonym w SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów                                     i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Wzór umowy – Załącznik nr 5 (zaleca się);

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 6;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (wzór) – Załącznik Nr 7;

Załączniki do SIWZ:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2;

- Wykaz zamontowanych klimatyzatorów  – Załącznik Nr 3;

- Wykaz central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych – Załącznik Nr 4;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 8.

- Wykaz usług – Załącznik nr 9;

- Wykaz serwisantów – Załącznik nr 10;

- Oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – (odbiór, transport i przekazanie do utylizacji odpadów) – Załącznik nr 11;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) – Załącznik nr 12;

- Wykaz osób i samochodów mogących wjechać na teren szpitala – Załącznik nr 13.

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin usunięcia usterki/ awarii urządzenia …….. dni (min. 1 dzień – max 5 dni) - należy wpisać oferowany termin w dniach;

Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego: ……. % (min. 0,5% max 3% - należy wpisać oferowany karę w %);

Liczba serwisantów …... osób ;

Liczba osób bezrobotnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy:  ……. osób;

Wysokość rabatu na części zamienne: ……… % (min. 10% - należy podać w %)

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni;

- dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców;

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …............................................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia...............................................;

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

- wybór mojej/naszej oferty:

- będzie / nie będzie4 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze):...............................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekty umowy (Załącznik nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie ……………….…. zostało wniesione w dniu ……………... w formie ……………………

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)).

………dnia……………                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego

Zamawiający :		4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Adres Zamawiającego:	ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Data opracowania :	Styczeń 2018

BRANŻA INSTALACYJNA – KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

Spis treści:

1.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.	CEL STOSOWANIA OPZ

3.	ZAKRES USŁUG

4.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5.	INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON

6.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG

6.1.	MATERIAŁY I SPRZĘT

6.2.	WYKONYWANIE USŁUG

6.3.	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

6.4.	KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

6.5.	ODBIÓR PRAC

6.6.	DOKUMENTACJA ODBIOROWA

6.7.	TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE

6.8.     OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

## NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.

## CEL STOSOWANIA OPZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dalej OPZ mają na celu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie szczegółowych, dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności zidentyfikować Wykonawcy jakie usługi odpowiadają potrzebom Zamawiającego, na jakiej podstawie należycie sporządzić ofertę i jak przygotować się do odbioru wszelkich prac przy realizacji zadania.

## ZAKRES USŁUG:

W ramach zadania Wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania usług w zakresie:

- konserwacji i przeglądów przed/posezonowy układów chłodzących;

- czytania schematów elektrycznych i AKPiA układów chłodzących;

- naprawy i wymiany uszkodzonych części elektrycznych i mechanicznych;

- konfiguracji, kalibracji, diagnostyki, wymiany i naprawy AKPiA urządzeń chłodzących;

- kontroli pracy i usuwania nieszczelności układów freonowych;

- kontroli pracy i usuwania nieszczelności układów wody lodowej;

- lutowania instalacji, nagrzewnic, chłodnic;

- uzupełniania czynnika chłodzącego;

- uzupełniania glikolu;

- rozruchu urządzeń po wykonaniu naprawy z przeprowadzeniem próby szczelności;

- montażu i demontażu urządzeń schładzających;

- wszelkich napraw uszkodzeń ogólnobudowlanych spowodowanych prowadzeniem czynności konserwacyjnych;

- pomiaru instalacji elektrycznych i sterowniczych urządzeń chłodzących zgodnie z OPZ załącznik nr 3 i 4 do SIWZ;

- odbioru, transportu oraz potwierdzonego protokołem przekazania do utylizacji uprawnionym do tego podmiotom odpadów pozostałych w wyniku demontażu w trakcie realizacji zadania urządzeń chłodzących.

- przestrzegania jako Operator Zamawiającego (zwany dalej Operator) wszelkich obowiązków nałożonych na Zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).  Na Operatora nakłada się pełną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia jakich nie dopełni w myśl przywołanej ustawy w szczególności za niedopełnienie czynności umożliwiających dokonanie okresowych wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów;

Pełne wykazy urządzeń i instalacji podlegających usłudze napraw konserwacyjnych, określono w OPZ załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. Usługi związane z przebudową układów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, schładzających, realizowane będą po zatwierdzeniu oddzielnego zlecenia do umowy, na podstawie złożonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego.

## WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Główny kod CPV:

50730000-1	– Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

Uzupełniający kod CPV:

39717200-3	-  Urządzenia klimatyzacyjne.

45331200-8	-  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.

45400000-1	-  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

## INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON

Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia będzie teren 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zapewnienie wjazdu na teren szpitala - Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy/podwykonawcy wykazu zawierającego nr rejestracyjny i markę pojazdów  oraz wykazu serwisantów zawierającego imię nazwisko i nr telefonu, zobowiązany jest do zapewnienia wjazdu na teren szpitala. Wjazd każdego z pojazdów Wykonawcy/podwykonawcy na teren szpitala jest płatny zgodnie z taryfą opłat obowiązującą na terenie szpitala a ciężar uiszczenia opłaty spoczywa na Wykonawcy.

- Zwolnienie z opłat  za wjazd na teren szpitala – Zamawiający dopuszcza zwolnienie z opłat za wjazd pojazdów na teren szpitala jednak nie wcześniej niż dzień po dniu zawarciu Umowy z Wykonawcą jeżeli wykazy, o których mowa w pkt 1) zostaną jemu dostarczone.

- Udostępnienia pomieszczeń i zawiadomienia osób odpowiedzialnych za organizację prac na Oddziałach o terminie prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, celem przygotowania i udostępnienia pomieszczeń/przestrzeni, w których będą wykonywane prace.

- Udostępnienie pomieszczeń technicznych – za umożliwienie dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia chłodzące odpowiedzialny jest osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą w zakresie zagadnień technicznych -  Konserwator. Konserwator dostępny jest na terenie szpitala w godz. 7:30 -15:00. Poza wyznaczonymi godzinami kontakt z Konserwatorem odbywa się wyłącznie za jego zgodą drogą telefoniczną.

- Udostępnienie pomieszczeń w weekendy, dni wolne od pracy, oraz w dni robocze w godzinach od 15:00 do 7:30 - dostęp do pomieszczeń w tym do pomieszczeń technicznych możliwy jest jedynie w obecności Oficera Dyżurnego. W biurze Oficera Dyżurnego znajdują się klucze do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na terenie szpitala.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - zabezpieczenie miejsca prac w czasie realizacji zadania. Wyłączanie urządzeń i instalacji na czas dłuższy niż 30 min. w celu przeprowadzenia napraw jedynie za zgodą pracowników odpowiedzialnych za organizację prac na oddziale lub osoby odpowiedzialnej do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych lub technicznych.

  - utrzymanie czystości pomieszczeń. W miarę postępu prac, pomieszczenia powinny być porządkowane, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Odpady pozostałe w wyniku demontażu w trakcie realizacji zadania urządzeń chłodzących, należy zabezpieczyć odpowiednimi do tego celu workami i zadbać o to by nie zostały pozostawione bez opieki.

  - upewnienie się, że po zakończeniu realizacji prac na terenie udostępnionego pomieszczenia nie pozostało żadne należące do Wykonawcy mienie.

  - organizacja prac własnych, zapewnienie własnego sprzętu, narzędzi, odzieży ochronnej oraz opieki nad nimi,

  - zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac pracownikom oddziałów oraz pracownikowi wyznaczonemu do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych lub technicznych,

  - natychmiastowe zgłaszanie personelowi szpitala wszelkich przypadków, skaleczeń, zadrapań, oraz innych powstałych w trakcie wykonywania prac uszkodzeń i urazów ciała zaraz po ich zauważeniu,

  - mycie i dezynfekcja rąk po każdym zakończeniu wykonywania prac,

  - ochrona środowiska polegającej na zabezpieczeniu przed:

    - zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami.

    - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

    - możliwością powstania pożaru.

  - ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie urządzenia (w szczególności sprzęt medyczny), sprawdzić czy stan sieci i instalacji pozwala na realizację zadania a w przypadku wątpliwości zgłosić swoje uwagi osobie wyznaczonej do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych lub technicznych.

  - opieki nad realizowanymi zadaniami, materiałami oraz sprzętem pozostawionym na terenie szpitala.

  - odpowiedzialności za dokonane zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

  - przestrzegania czasu podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego:

    - dla Splitów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych – 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w dni wolne od pracy),

    - dla urządzeń schładzających obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych, pomieszczenia sprzętu medycznego, serwerowni, zasilacze UPS i urządzenia wytwarzające duże ilości ciepła - 4 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w dni wolne od pracy),

  - zapewnienia całodobowej i codziennej (24/7/365) gotowość do realizacji usług konserwacji, przeglądów oraz napraw;

  - sporządzenia kosztorysu ofertowego, który każdorazowo podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorys obejmować będzie wyłącznie wycenę części zamiennych i/lub czynnika chłodniczego w oparciu o ceny katalogowe. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

  - w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do napraw w ustalonych terminach oraz nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji.

  - w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na koszt własny w terminie do 7 dni liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

  - na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanego serwisu i konserwacji, naprawy, montażu urządzeń i instalacji.

  - cena za części zamienne i czynnik chłodniczy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), będzie wynikała z cen katalogowych danych części i czynnika, przedkładanych przez Wykonawcę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy rozliczeniu danej naprawy, montażu urządzeń i instalacji, pomniejszona o rabat zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie.

  - przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG:

## 6.1. Materiały i sprzęt:

- stosowane materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Zamawiającego.

- przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do realizacji usług.

- składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

- Stosowany sprzęt powinien gwarantować wymaganą jakość zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

## 6.2. Wykonywanie usług:

Wszystkie usługi objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich usług wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

## 6.3. Dokumentacja  powykonawcza:

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- wszystkie dodatkowe zlecenia zatwierdzone przez Zamawiającego;

- atesty jakościowe montowanych elementów;

- protokoły przeglądów;

- protokoły napraw;

- karty wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów otrzymane od Zamawiającego;

Protokoły przeglądów i napraw powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy oraz zaakceptowane przez osobę wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego.

## 6.4.  Kontrola jakości usług:

Za jakość wykonywanych usług oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca przedstawi wykaz serwisantów z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie usługi i materiały użyte do ich realizacji oraz ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

## 6.5. Odbiór prac:

Celem odbioru prac jest sprawdzenie zgodności wykonania usług z umową oraz określenie ich wartości. Ocenie podlegają ilości i jakości wykonanych usług. W przypadku kilku odbiorów jednocześnie ustalony zostanie obustronnie harmonogram odbiorowy opracowany przez Wykonawcę. Na podstawie odbioru zostanie przeprowadzone rozliczenie finansowe. Termin obustronnego zatwierdzenia protokołu odbioru oznacza rozpoczęcie okresu gwarancji na zrealizowane usługi udzielonej przez Wykonawcę. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W okresie gwarancji obowiązek usuwania wad ujawnionych spoczywa na Wykonawcy.

## 6.6. Dokumentacja odbiorowa:

Do odbiorów Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- protokół odbioru wykonanych przeglądów i napraw, który jest podstawą udzielanej gwarancji na zrealizowane usługi;

- atesty jakościowe wykorzystanych elementów;

- ocenę stanu faktycznego;

Wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji usług, będą udokumentowane w postaci notatki służbowej i zaakceptowane przez Zamawiającego.

## 6.7. Tok postępowania przy odbiorze:

O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie. Odbioru dokonuje osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych w obustronnie uzgodnionym terminie. Ilość i jakość zrealizowanych usług oceniana jest na podstawie oceny stanu faktycznego, funkcjonalnego, oceny wizualnej i zgodności z notatkami służbowymi i innymi pisemnymi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń. W przypadku stwierdzi, że jakość usług znacznie odbiega od wymagań usługi te wyłącza z odbioru. Rozliczenie usług następuje na zasadach określonych w Umowie.

## 6.8. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji usług albo przez personel Wykonawcy.

# Załącznik nr 3.    Wykaz zamontowanych klimatyzatorów w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.

| Lp. | Firma | Typ | Miejsce zainstalowania | Moc Chłodnicza kW | Rok produkcji montaż/data gwarancji | Rodzaj Freonu/ilość w kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caldo | CTV-09/ CTVH-09 | UPS OIOM (piwnica) | 5,0 |  | R22/ 1,23 |
| 2 | Elektra | WMN18-RC | Pracownia Echokardiografii ( USG pom.765 Kardiologia p.II cz.V) | 5,0/ 5,27 |  | R22 |
| 3 | Fuji Electric | RSG09LE/ ROG09LG | Pracownia Echokardiografii Kardiologia p.II cz.V, USG pom. 759 przy holu) |  | 22.06.11/ 22.06.16 | R410A/0,56 |
| 4 | LG | G12AH | Gabinet Komendanta parter, cz. IV |  |  | R410A/ |
| 5 | Ravanson | MSW-12-9 | Pracownia Echokardiograf. (pom. 931p.3 cz. IV) |  | 2005 | R407c/0,88 |
| 6 | Ravanson | MSW-18-9 AREN | Zakład Radiologii Lekarskiej, opisownia lekarzy radiologów pom.251,parter cz. II | elekt.1,88 | 2006 | 407c/ 1,5 |
| 7 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Urologii nr 1190, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 14.08.2006 | R410A |
| 8 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Chirurgii pom 1188, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 14.08.2006 | R410A |
| 9 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Chirurgii pom 1186, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 14.08.2006 | R410A |
| 10 | Toshiba | RAS-16NKV-E | Blok Operacyjny Chirurgii pom 1192, p.1cz. V | 4,62/ 5,9 | 14.08.2006 | R410A |
| 11 | LG | S18AT/S18AT | Blok Operacyjny Neurochirurgii Sala Operacyjna nr 1196, p.1 cz. V | 5,28/ 6,07 | 27.07.2010/27.07.2012 | R410A/1,2 |
| 12 | MPM Product | AUS-12H35C110B7 | Kliniczny Oddział Kardiologii pom. 710 p. 2, cz.II | 3,5 | 19.07.2010/19.07.2012 | R407c/0,73 |
| 13 | MPM Product | AUS-12H35C110B7 | Kliniczny Oddział Kardiologii pom. gabinet lekarski p. 2, cz. II | 3,5 | 19.07.2010/19.07.2012 | R407c/0,73 |
| 14 | Multisplit LG | FM40AH+ 2*MT18AH | Zakład Medycyny Nuklearnej parter cz. IV |  | 13.10.2009/13.10.2014 | R410A/1,35 |
| 15 | Klimatyzator DAIKIN | 4PO18718-1C/RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej( pom. techn. rezonansu magn.) | 4,5 | 2006/ 26. 03.2007 | R410A/3,7 |
| 16 | Klimatyzator DAIKIN | 4PO18718-1C/ RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej( pom. techn. rezonansu magn.) | 4,5 | 2006/ 26. 03.2007 | R410A/3,7 |
| 17 | Agregat freonowy zewn. (współpracujący z jedn.wewn. klimatyzatorami DAIKIN | RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej ( rezonans magn. taras) | 9,0/ 4,5 | 2006/ 03.2007 |  |
| 18 | CALDO | CTHV-12/ CTV-12 | Hemodynamika i Elektrofizjologia (strych cz. V) | 3,52/ 4,0 | 21.11.2011/21.11.2016 | R410A/0,93 |
| 19 | Fujitsu | ASY14USBCW | Poradnia Kontroli Symulatorów i Kardiowerterów pom.766 p. 2 cz.V | 4,25/ 4,8 | 2006/ 30.01.2007 | R410A/1,1 |
| 20 | Mitsubishi | MSC-GA 35VB/MUGA 35VB | Kliniczny Oddział Ortopedii (pok. lekarzy) i Traumatologii Narządów Ruchu (parter, cz. VI) | 3,42/ 1,1 | 2006/ 11.09.2007 | R410A |
| 21 | Mitsubishi Electric | MSZ-GE60NA/ MUZ-GE60VA | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 6,0/ 6,8 | 25.07.2012 | R410A/1,8 |
| 22 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 5,3 | 11.09.2007 | R407 |
| 23 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 5,3 | 11.09.2007 | R407 |
| 24 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p.1, cz. VII) | 5,3 | 11.092007 | R407 |
| 25 | LG | G12AH | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p. 1, cz. VI, UPS) | 3,5/ 1,5 | 11.09.2007 | R410A |
| 27 | LG | MS18AH | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu(tomograf parter cz. VI) | 5,80 | 11.09.2007 | R410A |
| 28 | LG | MS07AH | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu(tomograf parter cz. VI) | 2,344 | 11.09.2007 | R410A |
| 29 | GENERAL | ASHB18LCD/AOHS18LCD | Kliniczny Oddział Kardiologii (sala audiowizualna p.III cz.IV przy kl.10) | 5,20 | 16.10.2007 | R407c |
| 30 | LG | ES-H096JLA0/ES- H096 JLA0 | Kliniczny Oddział Kardiologii angiograf (strych cz. V) | 2,639 | 31.03.2008/ 31.03.2011 | R410A |
| 31 | LG | ES-H186KLA0 | Kliniczny Oddział Kardiologii angiografii (strych cz. V) | 5,278 | 31.03.2008/ 31.03.2011 | R410A |
| 32 | LG | S12AW Neo Plasma | Zakład Analityki Lekarskiej (białka pom. 301, parter cz. IV) | 3,510 | 3.09.2008/ 3.09.2011 | R410A/1,00 |
| 33 | LG | S24AHP/ S24AHP | Centralna Sterylizacja (parter cz. II) | 6,392 | 8.09.2008/ 8.09.2011 | R410A/1,6 |
| 34 | Fujitsu | ASY12USBCW/EOY12UGBC | Pracownia Mammografii (parter cz. II) | 3,7 | 25.07.2008/26.072013 | R410A/0,97 |
| 35 | LG | ES-H246KLAO | Centralna Sterylizacja (parter cz. II) | 6,393 | 8.09.2008/ 8.09.2011 | R410A/1,6 |
| 36 | Fujitsu | AUYF14LAL/AOYA14LACL | Apteka Szpitalna cytostatyka, (bud. nr 2, parter) zamontowany w dniu 29.12.2011r. na kuchni szpitalnej | 4,30 / 1,33 | 7.04.2009/ 7.04.2012 |  |
| 37 | LG | ES-H246KLAO | Centralna Sterylizacja (parter cz. II) | 6,393 | 8.09.2008/ 8.09.2011 | R410A/1,6 |
| 38 | Fujitsu | AUYF14LAL/AOYA14LACL | Apteka Szpitalna cytostatyka (bud. nr 2, parter) | 4,30/ 1,33 | 7,04.2009/ 7,04.2012 | R410A |
| 39 | LG | P12RL/P12RL | Zakład Medycyny Nuklearnej, Kamera Plenarna nr 01060 | 2,051 | 30.09.2008/30.09.2011 | R410A |
| 40 | Fujitsu | ASY14USBCW/EOY14UsBC | Blok Operacyjny Chirurgii (p.1, cz. V) | 4,25 | 14.07.2009/14.07.2012 | R410A |
| 41 | LG | MSO7AH/M18AH | Zakład Medycyny Nuklearnej, pom.01075 | 2,051 | 30.09.2008/30.09.2011 | R410A |
| 42 | LG | K24AH | Sekcja Gazów Medycznych ( pom. pomp próżniowych piwnica cz. IV) | 6,832 | 3.07.2009/ 3.07.2012 | R410A/1,6 |
| 43 | LG | S24AW | Komenda z Asystentem Komendanta ds..Pielęgniarstwa (parter,cz.IV serwerownia informatycy) | 7,0 | 30.12.2008w protokole odbioru brak zapisu o gwarancji | R410A |
| 44 | LG | K24AH | Sekcja Gazów Medycznych (sprężarkownia piwnica cz.II) | 6,832 | 3.07.2009/ 3.07.2012 | R410A/1,6 |
| 45 | Dospel Pro Line | DOS 35HR-N12/ DOS 35HR-BN04 | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom. 428 p.I, cz.I) | 3,3/ 3,8 | 27.08.2009 uruchom. 11.02.2011 gw. na uruchom. do11.02.2013 | R407c/09 |
| 46 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej pok. lekarski (p.I, cz.I) | 3,5 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 |
| 47 | Dospel Pro Line | DOS 35HR-N12/ DOS 35HR-BN04 | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom. 429 p.I, cz.I) | 3,3 | 27.08.2009 uruchom. 6.12.2011 gw. na uruchom. do 6.12.201 3 | R407c/09 |
| 48 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.430 p.I, cz.I) | 3,5/ 3,8 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 |
| 49 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.408 p.I, cz.I) | 3,5 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 |
| 50 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.406 p. I, cz. I) | 3,5 | 2.09.2009/ 2.09.2012 gwarancja tylko na instalacje | R407c/0,77 |
| 51 | LG | S12AHP | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Mikrobiologii bud.nr 3, pom. 9 | 3,519/3,753 | 2.09.2009/ 2.09.2012 | R410A |
| 52 | LG | S18AHP | Kliniczny Oddział Urologiczny (p.1, cz. II) | 5,3 | 7.09.2009/ 7.09.2012 | R410A |
| 53 | LG | K18AH | Kliniczny Oddział Kardiologii (pom. prof. Ponikowski p.2 cz.II) | 5,3 | 7.09.2009/ 7.09.2012 | R410A |
| 54 | Elektra | WMN12RC/ GCN 12 RC | Zakład Medycyny Nuklearnej (parter, pom. 01088, cz. IV, u kierownika) |  |  | R22/ 1,18 |
| 55 | Zanotti | MZS320T01F | Magazyn Odpadów (bunkier) | 4,2 | 12.05.2010/12.05.2013 | R404A |
| 56 | Elektra | WMN-A 12 RC | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.604 p.2, cz.I | 3,4/ 3,6 | brak | R22/ 1,18 |
| 57 | Elektra | WMN-A 12 RC | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.608 p.2, cz.I | 3,4/ 3,6 |  | R22/ 1,18 |
| 58 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.610 p.2, cz.I | 0,94/ 2,6 |  | R410A |
| 59 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.618 p.2, cz.I | 0,94/ 2,6 |  | R410A |
| 60 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.626 p.2, cz. I | 0,94/ 2,6 |  | R410A |
| 61 | Samsung | AQV18UGAN/AQV18UGAX INWERTER | Kardiochirurgia, Neurochirurgia, UPS piwnica cz. III | 5,0/ 6,0 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A/1,45 |
| 62 | Samsung | AQV12FKN/AQV12FKX INWERTER | Kardiologia R UPS, piwnica cz. IV | 3,3/ 4,0 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A/0,8 |
| 63 | Samsung | AQV12FKN/ AQV12FKX INWERTER | UPS-SOR, Neurologii, Blok Operacyjny Chirurgii Urazowej piwnica cz. VII | 3,3/ 4,0 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A |
| 64 | Samsung | AQ18UGAN/ AQV18UGAX | Hemodynamika-Gabinet Lekarski pom. nr 772 p. 2, cz.V | 5,2/ 5,8 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A |
| 65 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Blok Operacyjny Okulistyki p.3, cz. II | 3,5/ 3,8 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A |
| 66 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Blok Operacyjny Okulistyki p.3, cz. II | 3,5/ 3,8 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A |
| 67 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej pom. nr 327 parter, cz. V | 3,5/ 3,8 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A/ 0,84 |
| 68 | Samsung | AQ18UGAN/AQ18UGANX | Pralnia część czysta pom. suszarek | 5,2/ 5,8 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A |
| 69 | Samsung | AQ18UGAN/ AQ18UGANX | Pralnia część czysta pom. suszarek | 5,2/ 5,8 | 26.07.2010/26.07.2013 | R410A |
| 70 | LG | UV48/ UU48W | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. CR, piwnica cz.II) | 14,1 | 29.03.2010/29.03.2015 | R410A |
| 71 | LG | UV48/ UU48W | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. CR piwnica cz.II) | 14,1 | 29.03.2010/29.03.2015 | R410A |
| 72 | AIRWELL | SX 9DC INV/ GC 9DC INV | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. TK parter cz.I) | 2,5/ 0,63 | 9.06.2010/ 9.06.2013 | R410A |
| 73 | Mc QUARY | M5LC020C | Zakład Radiologii Lekarskiej pom. Cr- wypalania płytek pom. 281 parter cz.II | moc elektr.1,602 |  | R410A/1,375 |
| 74 | Ravanson | MSW07-2AREN | Kliniczny Oddział Kardiologii (u prof. Banasiaka p.2 cz.II) |  | 2003 | R407c/0,72 |
| 75 | Fuji | R0-12UD | Zakł. Analityki Lek. Zakład Koagulologii (CITO) pom. 361 parter cz.VI | 3,25/ 3,95 |  | R410A/0,75 |
| 76 | ZIBRO | S1135 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Biochemii pom. 315/319 parter cz.V | 3,5/ 3,7 |  | R410A |
| 77 | ZIBRO | S1126 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Immunochemii pok. 323/325 parter cz.V | 2,6/ 2,8 |  | R410A |
| 78 | Fuji | RS-9UB | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Hematologii (pobieralnia krwi) pom. 333 parter cz.V | 2,6/ 2,95 |  | R410A/0,65 |
| 79 | LG Neo Plasma | S18 AHP | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Hematologii pom. 331 parter cz.V | 5,42/ 5,80 |  | R410A/1,25 |
| 80 | LG | 609AH | Kliniczny Oddział Kardiologii WARCEF pom.767 p.2 cz.V | 2,64/ 2,73 |  | R410A/0,82 |
| 81 | Ravanson | MSW-09-0 AREN | Kliniczny Oddział Kardiologii WARCEF pom.761 p.2 cz.V |  | 2004 | R407c/0,78 |
| 82 | YORK | YJEB24FS-AAA | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (sala operacyjna) p.1cz. I | 7,3 |  | 407c/ |
| 83 | YORK | YJEB18FS-AAA | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (sala operacyjna) p.1cz. I | 5,13 |  | 407c/ |
| 84 | YORK | YJEB12FS-AAA | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (gabinet zabiegowy p.1cz. I | 3,37 |  | 407c/ 0,68 |
| 85 | Daikin | RN50E3V1B | Prosektorium bud. nr 3 |  | 2006 | R410A/1,7 |
| 86 | CoolExpert | KFR-09NC2 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Mikrobiologii bud. nr 3, pom. 9 | 1,20/ 1,15 |  | 407c/ |
| 87 | LG | G12AH | Centrala telefoniczna |  | 24.08.2012 |  |
| 88 | Rcool | TAC-18 | Bar (w piwnicy cz. IV) | 2,27/ 2,145 |  | R410A |
| 89 | Rcool | TAC-18 | Kuchnia - bar (w piwnicy cz.IV) | 2,27/ 2,145 |  | R410A |
| 90 | Rcool | TAC-24 | Kiosk bud. nr 1, parter cz. V | 2,3 |  | R410A |
| 91 | Fujitsu | AFY16AAD-W | OIOM |  |  | R22 |
| 92 | Fujitsu | AFY16AAD-W | OIOM |  |  | R22 |
| 93 | Fujitsu | AFY16AAD-W | OIOM |  |  | R22 |
| 94 | NAGANO | KFR-G1G/ Xc-23/KFR-61W/Xc | Sala konferencyjna (przy Psychiatrii p.1 cz. III) | 6,1/ 6,3 | 2009 | R407C/1,90 |
| 95 | Aricon MDV | MOV 36HN2 | Oddział Ginekologii i Neurologii cz. VII | 10,5 | 2008 | R407C |
| 96 | Fujitsu INVERTER | ASYA07LGC/AOYR07LGC | Zakład Radiologii Lekarskiej RTG Kostny parter cz. II | 2,1/ 3,0 | 16.09.2010/16.09.2015 | R410A/0,65 |
| 97 | Fujitsu INVERTER | ASYA97LACM/AOY24LMAM2 | Zakład Radiologii Lekarskiej RTG Kostny parter cz. II | 2,5/ 5,8 | 16.09.2010/16.09.2015 | R410A/0,65 |
| 98 | Fujitsu INVERTER | ASYA97LACM/AOY24LMAM2 | Zakład Radiologii Lekarskiej RTG Kostny parter cz. II | 2,5/ 5,8 | 16.09.2010/16.09.2015 | R410A/0,65 |
| 99 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej Rejestracja parter cz. V | 3,5 | 23.09.2010/22.092013 | R410A |
| 100 | Samsung INVERTER | AQV24 UGAN/ AQV24 UGAX | Ośrodek Przetwarzania Informacji pom. serwerowni parter cz. IV | 6,8 | 23.09.2010/22.092013 | R410A |
| 101 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej Rejestracja parter cz. V | 3,5 | 23.09.2010/22.092013 | R410A |
| 102 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Neurochirurgia pom. gabinet lekarski 465 p. 1, cz. III | 3,5 | 23.09.2010/22.092013 | R410A |
| 103 | Samsung | AQV18UGAN/ AQV18UGAX | Bud nr 3, Patomorfologia , sala sekcyjna | 5,0 | 29.12.2010/29.12.2013 | R410A |
| 104 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Bud nr 3, Patomorfologia | 3,5/ 3,8 | 2010 | R410A |
| 105 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Bud nr 3, Patomorfologia | 3,5/ 3,8 | 2010 | R410A |
| 106 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 120 | 2,061/ 2,344 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 107 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 122 | 2,061/ 2,344 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 108 | LG | jedn.wewn. MS09AH | Onkologia bud. nr2, pom. 126 | 2,637/ 2,930 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 109 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 121 | 2,061/ 2,344 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 110 | LG | jedn. wewn. MS12AH | Onkologia bud. nr2, pom. 125 | 3,518/ 3,869 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 111 | LG | wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 123 | 2,061/ 2,344 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 112 | LG | jedn. wewn. MS12AH | Onkologia bud. nr2, pom. 124 | 3,518/ 3,869 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 113 | LG | jedn.wewn.MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 128 | 2,061/ 2,344 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 114 | LG | jedn. wewn. CS12AQ | Onkologia bud. nr2, pom. 101 | 3,50/ 4,00 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 115 | LG | jedn. zewn. LG MU5M30 | Onkologia (zamont. na elewacji bud. nr 2) | 13,7/ 16,8 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 116 | LG | jedn. zewn. LG MU4M25 | Onkologia (zamont. na elewacji bud. nr 2) | 13,4/ 13,5 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 117 | LG | jedn. zewn. LG S12AQU | Onkologia (zamont. na elewacji bud. nr 2) | 3,50/ 4,00 | 29.03.2011/29.03.2016 | R410A |
| 118 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA jedn. wewn./ MUZ-GE50VA jedn. zewn | Pracownia Badania Słuchu, bud nr1, cz.I, pom. badania błędnika | 5,0/ 5,8 | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A |
| 119 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA jedn. wewn./ MUZ-GE50VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I,sala endoskopowa 2, pom.229 | 5,0/ 5,8 | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A |
| 120 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA jedn. wewn./ MUZ-GE50VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I,sala endoskopowa 1, pom.228 | 5,0/ 5,8 | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A |
| 121 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA jedn. wewn. / MUZ-GE25VA jedn. zewn | Pracownia badania słuchu bud nr1, cz.I, pom. badania Bera | 2,5/ 3,2 | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A |
| 122 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA jedn. wewn./ MUZ-GE25VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I, pok. lekarski, pom. 230 | 2,5/ 3,2 | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A |
| 123 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA jedn. wewn./ MUZ-GE25VA jedn. Zewn | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I,sala obserwacyjna, pom. 227„a” | 2,5/ 3,2 | 19.08.2011/19.08.2016 | R410A |
| 124 | Fuji Electric (darowizna) | RS-7V/RO-7V | SOR gabinet lekarzy | 2,2/ 2,3 | 06/2011 | R410A/0,60 |
| 125 | CALDO | CTHV-12/ CTV-12 | UPS dla bloku operacyjnego- zam. bud nr 1 cz. V piwnica pom. 111 | 3,52/ 4,0 | 21.11.2011/21.11.2016 | R410A/ 0,93 |
| 126 | Fuji | RSG12LE/ROG12LE | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu kierownik kliniki p.349 | 3,4/ 4,0 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 |
| 127 | Fuji | RSG09LE/ROG09LE | Odział Wewnętrzny p. 1005, Pracownia Densytometrii | 2,5/ 3,2 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 |
| 128 | Fuji | RSG09LE/ROG09LE | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu gabinet mł. asystentów p.354 | 2,5/ 3,2 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 |
| 129 | Fuji | RSG12LE/ROG12LE | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu dyżurka pielęgniarek p. 598b | 3,4/ 4,0 | 12.07.2012/12.07.2017 | R410A/ 0,85 |
| 130 | LG Inwerter | E24SQ/ S24AQU | Klinika Chirurgiczna Pracownia Endoskopii | 5,0 | 2012 | R410A |
| 131 | LG | G12AH | Centrala telefoniczna | 2,5 | 2012 | R410A |
| 132 | Fuji Electric | ROG9LEC | Apteka Szpitalna Magazyn leków pom. 106 bud. nr 1, część V | 2,2/ 3,2 | 27.02.2013 27.02.2018 | R410A/ 0,65 |
| 133 | Fuji Electric | ROG12LEC | Chirurgia Naczyniowa bud. nr 1, część VII | 3,4/ 4,0 | 27.02.2013 27.02.2018 | R410A/ 0,80 |
| 134 | Fuji Electric | ROG9LEC | Pracownia Mammotomii | 2,2/ 3,2 | 27.02.2013 27.02 2018 | R410A/ 0,65 |
| 135 | Fuji Electric | ROG12LEC | Zakład Radiologii Lekarskiej-sterownia RTG (ogólny) pom.289 | 3,4/ 4,0 | 27.02.2013 27.02 2018 | R410A/ 0,80 |
| 136 | Fuji Electric | ROG12LEC RSG12LECA | Część I, Wewnętrzny- gabinet zabiegowy | 3,9/ 5,3 | 26.03.2013 26.03.2018 | R410A/1,20 |
| 137 | Fuji Electric | ROG12LEC RSG12LECA | Okulistyka – gabinet opatrunkowo-zabieg. | 3,9/ 5,3 | 26.03.2013 26.03.2018 | R410A/1,20 |
| 138 | Fuji Electric | RSG-12LM/ROG-12LM | Gabinet Endoskopii bud nr 2 |  | 19.12.2013 19.12.2018 |  |
| 139 | Fuji Electric | RSG-09LM/ROG-09LM | SOR pom nr 382, cz. VII bud nr 1 |  | 19.12.2013 19.12.2018 |  |
| 140 | Fuji Electric | RSG-07LM/ROG-07LM | Poradnia Kardiochirurgiczna pom nr 726 bud nr 1 cz. V |  | 19.12.2013 19.12.2018 |  |
| 141 | Fuji Electric | RSG-12M/ROG-12LM | Pracownia Laserów Oddz. Okulistyki bud nr 1 cz. II |  | 19.12.2013 19.12.2018 |  |
| 142 | Fuji Electric | RSG-09LM/ROG-09LM | Gabinet Lekarski nr 521 bud nr 1 cz.II |  | 19.12.2013 19.12.2018 |  |
| 143 | Fuji Elecctric | RSG12/LE/ROG12LE | Pom UPS Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu bud nr1 | 3,4 | 27.05.2013 27.05.2018 |  |
| 144 | Fuji Electric | RSG 12LM/ROG12LM | Sala Intensywnej Opieki Medycznej Oddz. Neurologicznego bud nr 1 cz.VII |  | 15.07.2014 15.07.2019 |  |
| 145 | Hisense | AS-12URSVETE5 | Pom. opisowni Zakładu Radiologii Lekarskiej bud nr 1 cz. II | 3,5 | 25.07.2014 25.07.2017 |  |
| 146 | BLISS | GWH 24WD-K3NNB 3A0 REF820909 | Sala pooperacyjna Oddz. Otolaryngologicznego |  | 09.09.2014 09.09.2016 |  |
| 147 | KAISAI | KFU 09 | Gabinet badań Oddz. Dermatologicznego bud nr 2 |  | 14.10.2014 14.10.2019 |  |
| 148 | KAISAI | KFU09 | Pracownia światło lecznictwa Oddz. Dermato. bud nr 2 |  | 14.10.2014 14.10.2019 |  |
| 149 | KAISAI | KFU09 | Gab. zabieg. Oddz. Kardio bud nr 1 cz.II |  | 13.10.2014 13.10.2019 |  |
| 150 | KAISAI | KFU09HRF | Gab. Ordynatora Oddz. Urologiczny bud 1, cz. I, p. 1117 |  | 13.10.2014 13.10.2019 | R410A 800 gr |
| 151 | KAISAI | KSRU12 | Pom Ciemni Oddz. Oczny bud nr 1 cz. II |  | 29.12.2014 29.12.2019 |  |
| 152 | LG | AOY14USBC/ASY14USBC | Blok Operacyjny Neurochirurgii Sala Operacyjna nr 1195 |  |  |  |

Załącznik nr 4

# Wykaz central wentylacyjnych  i agregatów chłodniczych zamontowanych

# w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5

| L.p. | Nazwa i typ urządzenia | Nr fabr. | Rok prod./ miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna firmy VBW typu SPS-h o nr fabr. C 24470/11, o wydajności Vn=1000m3/h, moc silnika wentylatora Ns=0,25 kW, moc nagrzewnicy elektr. Qnel.=15 kW | C 24470/11 | 2011 cytostatyka gwarancja 20.07.2011-20.07.2016 |
| 2. | Centrala wentylacyjna z automatyką firmy VBW typu BS-1(50)-P/L o nr fabr. C 24520/11, wywiew: o wydajności Vw= 1335 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW , nawiew: o wydajności Vn= 1485 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW moc nagrzewnicy wodnej Qn= 9,6 kW | C24520W/11 wywiew C 24520N/11 nawiew | 2011 badanie słuchu, endoskopia gwarancja 19.08.2011-19.08.2016 |
| 3. | Centrala wentylacyjna Clima Produkt - nagrzewnica kanałowa AHU XCCAE 0755 T015 F40E07, o mocy Qn=7,8 kW, oraz filtr EU9 | 12724/10 | 2010 chirurgia ogólna gwarancja 8.04.2011-8.04.2016 |
| 4. | Centrala klimatyzacyjna Clima Produkt o wydajności nawiew Vn= 6200 m3/h, nagrzewnica wodna o mocy Qn=46,9 kW, chłodnica o mocy Qch= 24,2kW, wymiennik odzysku o mocy Qodz.=36,9 kW, moc silnika wentylatora naw. Ns=5,5 kW, wywiew Vw=5500m3/h, moc silnika wentylatora wyw.Ns= 2,2 kW | 12723/10 | 2010 chirurgia ogólna gwarancja 8.04.2011-8.04.2016 |
| 5. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ N1-P-BO-He/CHf/FW-We560 o wydajności V= 560 m3/h, nagrzewnica elektr. o mocy Qnel.=9 kW, chłodnica o mocy Qch=2,96 kW, moc silnika wentylatora Ns=0,55 kW | C377/10 | 2010 RTG kostny gwarancja 16.09.2010-16.09.2015 |
| 6. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ N1S-L-BO-HE o wydajności Vn= 905 m3/h, nagrzewnica elektr. o mocy Qnel.=15 kW, moc silnika wentylatora Ns=0,55 kW |  | 2010 tomograf TK ( nowy) gwarancja 9.06.2010- 9.06.2013 |
| 7. | Centrala wentylacyjna TLP 160/2,1 , o wydajności Vn=150 m3/h, moc nagrzewnicy Qnel.=2,176 kW, moc silnika wentylatora Ns = 63W | 010/1872/091103 630998-034 | stomatologia bud. 9 RTG po gwarancji |
| 8. | Centrala wentylacyjna nawiewna WBV typ „BS”(KN1) Vn=900 m3/h Qn=15,00 kW, Qch=5,9 kW | C13883/07 | stary tomograf po gwarancji |
| 9. | Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM 2D wielkość 2, Vn=5720m3/h, Ns=3 kW | 9641/09 | 2009 bud.9 po gwarancji |
| 10. | Centrala klimatyzacyjna typ Gea-Atplus-15.10 HVVV nawiew Vn=4600 m3/h, Qn=18 kW, Qch=24,7 kW, Ns=4,0 kW,wywiew Vw=4140 m3/h, Ns=1,5 kW | 07821515270100 | 2005 SOR po gwarancji |
| 11. | Centrala klimatyzacyjna typ Gea- Atplus-10.10 HVVV nawiew Vn=3190 m3/h, Qn=12 kW, Qch=17,2 kW, Ns=3,0 kW,wywiew Vw=2170 m3/h, Ns=055kW | 07821515270200 | 2005 SOR po gwarancji |
| 12. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco-10.05 IVBV nawiew Vn=680 m3/h, Qn=13 kW, Ns=0,12/0,5 kW | 07951645500300 | 2005 SOR po gwarancji |
| 13. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV wywiew Vw=670 m3/h, N=0,05/0,20kW, | 07951645500200 | 2005 SOR po gwarancji |
| 14. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV nawiew Vn=750 m3/h, Qn=14,0 kW, Ns=0,12/0,5 kW | 07951645500100 | 2005 SOR po gwarancji |
| 15 | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV wywiew Vw=610 m3/h, Ns=0,05/020kW | 07951645500400 | 2005 SOR po gwarancji |
| 16. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ Vn=3310m3/h, Qn=32 kW, Qch=10 kW, Ns=2,2 kW | 15094/2006 | 2006 psychiatria po gwarancji |
| 17. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ wywiew Vw=1860m3/h, Ns=1,4/0,33 kW | 15093/2006 | 2006 psychiatria po gwarancji |
| 18. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ, Vn=3100m3/h, Ns=1,1 kW, moc nagrzewnicy elektr. Qnel.=26,9 kW, moc chłodn. Qch=17,7 kW, (nawiewna) | 15186/2006 | 2006 rezonans magnet. po gwarancji |
| 19. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ, Vw=3100m3/h, Ns=1,5 kW. (wywiewna) | 15187/2006 | 2006 rezonans magnet. po gwarancji |
| 20. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ nawiewna (KN1) Vn=860m3/h, Qn=11,01 kW, Qch=7,37 kW, Ns=0,37 kW | 15097/2006 | 2006 chirurgia urazowa po gwarancji |
| 21. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2 P3BZ nawiew (KN3) Vn=2100m3/h, Qn=16,26 kW, Qch=9,57 kW, Ns=1,1 kW, Qnel.=3,8 kW | 15141/2006 | 2006 laboratorium „CITO” po gwarancji |
| 22. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2P3BZ wywiew (KW3) Vw=2320m3/h, Ns=1,1 kW | 15142/2006 | 2006 laboratorium „CITO” po gwarancji |
| 23. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ nawiewna (KN2) Vn=2350m3/h, (Qn=22,95 kW), Qch=19,79 kW, Ns=3,0 kW | 15095/2006 | 2006 chirurgia urazowa po gwarancji |
| 24. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2P3BZ wywiew (KW2) Vw=1980m3/h, Ns=0,75 kW | 15096/2006 | 2006 chirurgia urazowa po gwarancji |
| 25. | Centrala wentylacyjna Kombi DIWER 64-64H6 nawiew Vn=900m3/h, Qn=13,0 kW, Ns=0,75 kW, wywiew Vw=810m3/h, Ns=0,37 kW | 07-3-035 | 2007 chirurgia urazowa-gipsownia po gwarancji |
| 26. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 96 nawiewna (N1) Vn=4000m3/h, Qn=25,60 kW, Qch=18,50 kW, Ns=2,2 kW | 07-3-076/1 | 2007 Pralnia po gwarancji |
| 27. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 66 nawiewna (N2) Vn=2900m3/h, Qn=18,60 kW, Qch=13,20 kW, Ns=1,1 kW | 07-3-076/2 | 2007 Pralnia po gwarancji |
| 28. | Centrala klimatyzacyjna KN1, nawiew Vn=4330 m3/h, Qn=40,82kW, Qch=35,16 kW, Qodz.=29,5, Ns=4,0 kW wywiew Vw=3830 m3/h, Ns=1,5 kW | 14799/05 | 2005 Hemodynamika po gwarancji |
| 29. | Centrala klimatyzacyjna KN2, nawiew Vn=3070 m3/h Qn=28,94kW, Qch=26,13kW,Qodz.=24,36 kW, Ns=2,2 kW, wywiew Vw=3070 m3/h, Ns=1,1 kW | 14781/05 | 2005 hemodynamika po gwarancji |
| 30. | Centrala wentylacyjna typ WX-500 EV | 6520054 | 2005 Izba przyjęć, depozyt pom. pro-morte po gwarancji |
| 31. | Centrala wentylacyjna typ WX-700 EV | 80200536 | 2005 Izba przyjęć, depozyt pom. pro-morte po gwarancji |
| 32. | Centrala grzewczo wentylacyjna TLP200/3firmy Systemair, Vn=380m3/h |  | RTG bud. nr 1 cz. II po gwarancji |
| 33. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 06 B3/Z nawiew Vn=5170m3/h, Qn=47 kW, Qch=28,63 kW, Ns=5,5 kW, wywiew Vw=4400 m3/h, Ns=1,5 kW, Qodz.=39,65 kW | 13754/2004 | 2004 Zespół Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego po gwarancji |
| 34. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 04 B3/Z KNW4 , nawiew Vn=3500m3/h, Qn=35,602 kW, Qch=18,35 kW, Ns=4,0 kW, wywiew Vw=3050/1525m3/h, Ns=2,0/0,5 kW Qodz.=19,04 kW | 12506/2001 | Kardiochirurgia Sala Intensywnego Nadzoru doba „0” po gwarancji |
| 35 | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 04 B3/Z KNW1 , nawiew Vw=3020m3/h, Qn=32,768 kW, Qch=19,8 kW, Ns=3,0 kW, wywiew Vn=2540/1270m3/h, Ns=1,5/033 kW, Qodz.=17,67 kW | 12503/2001 | Kardiochirurgia Sala operacyjna nr 35C po gwarancji |
| 36 | Centrala Clima Tech KWH 03 B3/Z KNW6 nawiew Vn=2100/1050 m3/h, Qn=19,936 kW, Qch=11,605 kW, Ns=1,4/0,33 kW, wywiew Vw=2000/1000 m3/h, Ns=0,95/025/ kW, Qodz.=13,28 kW | 12508/2001 | Neurochirurgia po gwarancji |
| 37 | Centrala Clima Tech KWH 08 B3/Z KNW5 nawiew Vn=8210/4105m3/h, Qn=83,529 kW, Qch=44,554 kW, Ns=5,9/1,45 kW, wywiew Vw=7330/3665 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=44,06 kW | 12507/2001 | Kardiochirurgia Sala Intensywnego Nadzoru doba 1i2 po gwarancji |
| 38 | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 06 B3/Z KNW2 , nawiew Vn=6050m3/h, Qn=65,661 kW, Qch=40,376 kW, Ns=7,5 kW, wywiew Vw= 5080/2540 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=32,02 kW | 12504/2001 | Kardiochirurgia Sala nr 35”A” i „B’ po gwarancji |
| 39 | Centrala Clima Tech KWH 08 B3/Z KNW3 nawiew Vn=7730/3865 m3/h, Qn=78,622 kW, Qch=40,61 kW, Ns=4,4/1,1 kW, wywiew Vw=7840/3740 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=42,06 kW | 12505/2001 | Kardiochirurgia korytarz czysty, mag. czysty perfuzji, dyżurka, sterylizatorni, laboratorium, dyżurka pielęgniarek, anestezjologii po gwarancji |
| 40 | Centrala wentylacyjna Clima Produkt, nawiew Vn=2600 m3/h, Qnel.=16,00 kW, Qch=11,00kW, wywiew Vw=2850 m3/h, | 14163/11 | 2012 Rehabilitacja gwarancja 8.06.2012-8.06.2017(15) |
| 41 | Centrala klimatyzacyjna Clima Produkt Vn= 1820 m3/h, Qnel.=18 kW, Qch=7,1 kW, Vw=1590 m3/h | 14164/11 | 2012 Urologia gwarancja 8.06.2012- 8.06.2017(15 |
| 42 | VTS Clima typ CV-P 2PX298A/1-N |  | Neurologia, Chirurgia Naczyniowa po gwarancji |
| 43 | Centrala klimatyzacyjna(nawiew) VS-21-L-GH2/F o wyd.V=1800m3/h, Ns=1,229 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW, Qgz=12 kW, chłodnica Qch=16,7 kW, nagrzewnica Qn=16,46 kW | 8-110-09-3021-00143 | Medycyna nuklearna 12.10.2009-13.10.2014 |
| 44 | Centrala klimatyzacyjna(wywiew) VS-21-R-6 o wyd.V=1800m3/h, Ns=0,529 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW (lato), Qgz=12 kW (zima) | 8-110-09-3021-00144 | Medycyna nuklearna 12.10.2009-13.10.2014 |
| 45 | Agregat wody lodowej – GEA, typ GLAC01412 AC1 |  | SOR rok produkcji 2005, po gwarancji |
| 46 | Agregat wody lodowej – Klimatechnik typ JWA 072 SI/PD/SL/CC/SL |  | Hemodynamika rok produkcji 2005 po gwarancji |
| 47 | Agregat chłodniczy – Termster, Typ AQL 20-35 |  | Medycyna Nuklearna rok produkcji 2009 po gwarancji |
| 48 | Agregat wody lodowej – M.T.A. model CY031 |  | Chirurgia Ogólna 8.04.2011-8.04.2016 |
| 49 | Agregat wody lodowej – Klimatechnik, typ JWA 062 SI/PS/SL/CT/IM |  | Chirurgia Urazowa rok produkcji 2006, po gwarancji |
| 50 | Agregat wody lodowej – Klimatechnik, typ JWA SP 40 S/Z/P |  | Pralnia rok produkcji 2007 po gwarancji |
| 51 | Agregat wody lodowej – Geoklima, GHA-B 250 LLN, AW3001 |  | Kardiochirurgia Neurochirurgia, Psychiatria, rok produkcji 2003 po gwarancji |
| 52 | Agregat wody lodowej – Clint CHA/K 151 |  | Tomograf rok produkcji 2010 po gwarancji |
| 53 | Agregat wody lodowej – GEA model GLHM 500 |  | Rezonans Magnetyczny po gwarancji |
| 54 | Agregat wody lodowej – MTA KLIMA typ CYGNUS Tech CY 251 |  | Rezonans Magnetyczny II rok produkcji 2012 |
| 55 | Agregat chłodniczy - |  | Stomatologia bud. nr 9 |

Załącznik nr 5

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy,

daty jej zawarcia)

# UMOWA nr …./18/PZL/2018

Zawarta w dniu ……………………….we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, 
NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478,

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) o wartości poniżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wg załączonych wykazów w §15 (wykaz klimatyzatorów, central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych) oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.

- W ramach zadania Wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania usług w zakresie szczegółowo opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

# 3. Integralną częścią Umowy są:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej (OPZ),

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej (SIWZ).

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z OPZ w terminie 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy.

- uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac, przerw w pracy urządzeń i instalacji,

- rozpocząć i zakończyć prace w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym,

- zabezpieczyć rejon wykonywania prac, utrzymywać czystość oraz spełniać wymogi przepisów BHP i p.poż,

- zapewnić prawidłową pracę pozostałych urządzeń i instalacji,

- wykonać próby i pomiary zgodnie z przepisami branżowymi,

- w czasie prowadzonych prac:

- prowadzić prace ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon prowadzenia prac w należytym porządku zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego normalne funkcjonowanie,

- wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem,

- pozostawić teren prowadzenia prac w stanie „wyjściowym”- uprzątnięty.

- zapewnić personel nadzorujący nad prowadzonymi pracami, posiadający stosowne uprawnienia wymagane przepisami, przez cały okres realizacji prac określonych
w umowie, aż do odbioru końcowego, przeprowadzonego przez Zamawiającego.

- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego, a realizującymi przedmiot umowy w jego imieniu. Wykonawca przedstawi dokument ubezpieczenie OC, przed podpisaniem umowy.

- dostarczyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3) SIWZ (potwierdzające zdolność techniczną lub  zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia przez  serwisantów). Dokumenty, te Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy pod rygorem odstąpienia jej podpisania.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każdy wykonywany zakres usług związany z wymianą części, montażem, demontażem, uzupełnianiem czynnika chłodzącego, sporządzone zostaną dokumenty w postaci kosztorysu ofertowego zgodnie z zapisem w OPZ pkt. 5 ppkt. 14 i 15 oraz protokołu powykonawczego.

- Wykonawca odbierze z siedziby Zamawiającego odpady powstałe w wyniku demontażu urządzeń chłodzących, przetransportujemy i przekażemy do utylizacji podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji, co będzie każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem, w terminie do 12 godzin od podpisania tego protokołu.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest:

- zgłoszenia dotyczące awarii przesyłać na adres poczty elektronicznej: ……………@......., tel./faksem na nr ………..…...;

- zapewnić wjazd na teren szpitala i udostępnić teren prowadzania prac;

- zapewnić dokumentację techniczną, o której mowa w §1 ust. 2;

- powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach wykonania usługi w ciągu 5 dni od daty ich ujawnienia na adres poczty elektronicznej: ……………@......., tel./faksem na nr ……………….

- dokonać protokolarnego odbioru prac w terminie 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich zakończeniu na adres poczty elektronicznej: sur-inst@4wsk.pl lub fax. na nr 261 660 778.

§4

Nadzór nad realizacją Umowy

- Osoby upoważnione do reprezentowania stron Umowy w związku z realizacją zamówienia:

    - ze strony Zamawiającego: ……...………………………… tel: …………..……

    - ze strony Wykonawcy: ……...……………………………. tel: …………..……

- O zmianie powyższych osób, ich adresów oraz numerów kontaktowych, Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać na piśmie. Powyższe zmiany nie stanowią zmian umowy. Do dnia zawiadomienia o zmianie skuteczne są doręczenia na dotychczasowy adres.

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania oraz zgodność z umową.

§ 5

Terminy i odbiory prac

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa, która obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń chłodzących zgodnie z zaleceniami producenta w tym wykonywanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części zamiennych do urządzeń objętych umową w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji,

- obsługę serwisową w przypadku wystąpienia awarii, która obejmuje diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych:

- dostarczenie części zamiennych do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych części,

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- dokumentację usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych;

- Planowane przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń chłodzących, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1) i 2 będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej, a jeżeli producent zaleca częściej to według zaleceń producenta, oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego jednak nie później niż 7 dni od daty wyznaczonej w zleceniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegania czasu podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego:

- dla Splitów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych – 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w dni wolne od pracy),

- dla urządzeń schładzających obsługujących pomieszczenia sali operacyjnych, pomieszczenia sprzętu medycznego, serwerowni, zasilacze UPS i urządzenia wytwarzające duże ilości ciepła - 4 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w dni wolne od pracy),

- Termin usunięcia usterki/awarii urządzeń chłodzących strony ustalają na ….. dni (min. 1 dzień – max. 5 dni, zgodnie z ofertą wykonawcy) od dnia zgłoszenia awarii na nr tel. …………….., potwierdzone faxem…………..

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu oferty cenowej na daną część z uwzględnieniem  ……..% (min 10%, zgodnie z ofertą wykonawcy) rabatu na nr tel./fax.: 261 660 778 lub mailem na adres:   sur-inst@4wsk.pl. W takim przypadku Wykonawca powinien naprawić sprzęt w terminie ….. dni (min. 1 dzień – max. 5 dni, zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty przesłania przez Zamawiającego akceptacji.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie na nr 261 660 640 o terminie przyjazdu serwisu i potwierdzić pisemnie na adres mailowy:  sur-inst@4wsk.pl lub faxem na nr 261 660 778.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie, lub na adres poczty elektronicznej:                sur-inst@4wsk.pl, gotowość do odbioru prac. Odbiór odbywać się będzie na podstawie dokumentacji, o której mowa w ppkt. 6.6 OPZ, po zakończeniu realizacji każdego zgłoszonego zadania objętego niniejszą umową.

- W przypadku gdy w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, w terminie 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury za usunięcie awarii/usterki jest obustronnie zatwierdzony protokół odbioru.

§ 6

Warunki gwarancji

- Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi 12 miesięcy na wykonane usługi i wymienione części. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.

- Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, który dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej protokołem odbioru.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta jeżeli jest ona dłuższa.

- Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) –

- W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji stosuje się art. 577 i następne Kodeksu cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Termin realizacji

- Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy termin planowanego przeglądu okresowego i konserwacji urządzeń chłodzących, o którym mowa §5 ust. 2 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §5 ust. 4 o 7 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §5 ust. 5 o 7 dni,

- trzykrotnie nie wykona obowiązku, o którym mowa w §16 ust. 1 umowy,

- trzykrotnie przekroczy termin do podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, o którym mowa w  §5 ust. 3. Za przekroczenie terminu uważa się zwłokę w podjęciu działań o 3 godziny.

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

Warunki płatności

- Za obsługę serwisową i napraw awaryjnych urządzeń wymienionych w §1 ust. 15  umowy Zamawiający płaci ryczałt w okresach miesięcznych w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ryczałt za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu trwania umowy w tych miesiącach.

- Strony ustalają, że wartość części zamiennych zużytych w ramach umowy oraz czynnika chłodzącego nie może przekroczyć w okresie trwania umowy wartości netto: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych  00/100), ceny brutto 86 100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych  40/100).

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………… zł (słownie: ……….………… ………………………. 00/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………….. zł (słownie: ……………………………………… 00/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy, w szczególności koszty konserwacji, przeglądów, napraw serwisowych i części zamiennych do urządzeń objętych umową oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Zapłaty za części zamienne i czynnik chłodzący będą następowały w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia 
z tytułu nie zrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto umowy nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 684), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

- W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie świadczył usługi w terminie określonym w §5 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tej usługi u innych podmiotów.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za usługę w trybie określonym w ust. 1, to potrąci on przedmiotową kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony za wykonanie usługi dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 10

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ……..% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu naprawy powyżej terminu określonego w §5 ust. 4 lub §5 ust. 5, do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,

- w wysokości ……% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanej konserwacji, przeglądu za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, licząc od daty planowanego terminu do dnia jego wykonania,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w §5 ust. 3 za każdą godzinę opóźnienia, z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy,

- 0,5 % ceny brutto umowy za każdorazowe niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §16 ust. 1

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 3 za każdą godzinę opóźnienia, z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618)  ma zastosowanie.

§ 12

Zmiany umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

- Wszelkie spory, strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Wykazy sprzętu (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ) zostaną wklejone do ostatecznej umowy.

§ 16

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia zadeklarowanej w ofercie liczby osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji niniejszej umowy ( o ile zadeklarował):

  - oświadczenie o zatrudnieniu osób bezrobotnych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Niewykonanie obowiązku wynikającego z ust. 1 spowoduje naliczenie kar umownych lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 18/PZL/2018, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 do SIWZ

...................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 7

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

………….…dnia……………                                   ...........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

( jeżeli dotyczy ):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 9 – Wykaz usług

Wykaz usług

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem/wykonuję w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale III SIWZ

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne i jednoznaczne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku w opisanego w Rozdziale III SIWZ.

| lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi (umowy) brutto w PLN | data wykonania | Odbiorca (nazwa, adres) Podmiot na rzecz którego usługa była/jest wykonywana | nazwa i adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 10 – Wykaz serwisantów

Wykaz osób – serwisantów

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

skieruję do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 11

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy że, odbierzemy z siedziby Zamawiającego odpady powstałe w wyniku demontażu urządzeń chłodzących, przetransportujemy i przekażemy do utylizacji podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji, co będzie każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 12 - Zobowiązanie innego podmiotu (wzór)

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: Postępowania na „Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego,  znak sprawy: 18/PZL/2018”

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Załącznik nr 13

# Wrocław dnia:……………………

# Upoważnienia na wjazd na teren szpitala.

W związku z realizacją zadania pn.: Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym (klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu wg załączonych wykazów, oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.

- zwracam się z prośbą na wyrażenie zgody na wstęp na teren szpitala w okresie:……………. niżej wymienionych serwisantów:

1) Imię i nazwisko: ………………………………………….telefon: …………………...,

2) Imię i nazwisko: ……………………………………….…telefon: …………………...,

3) Imię i nazwisko: ………………………………………….telefon: ……….……….….,

4) Imię i nazwisko: ………………………………………….telefon: ……….……….….,

5) Imię i nazwisko: …………………………………….……telefon: ……………….….,

(…)

będących pracownikami firmy:…………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………..

- zwracam się z prośbą na wyrażenie zgody na wjazd na teren szpitala w okresie:………. aut:

1) Model …………………..o numerze rejestracyjnym:……………………….,

2) Model …………………. o numerze rejestracyjnym:……………………….,

3) Model …………………. o numerze rejestracyjnym:……………………….,

4) Model …………………. o numerze rejestracyjnym:……………………….,

(…)

których właścicielem jest:……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………

Podpis wnioskodawcy

# Footnotes

niewłaściwe skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

Wymienić świadectwa i certyfikaty wymagane w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3)