Załącznik nr 2 do SIWZ – po modyfikacji z dn. 08.03.2018r.

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry bezwzględnie wymagane

| Pakiet nr: | Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa Netto (zł) | Cena jednostkowa Brutto (zł) | Ilość | Wartość Netto (zł) | Cena Brutto (zł) | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 1. | 1 | Oksygenator w systemie otwartym z powłoka oraz wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym zintegrowanym zbiornikiem żylno-ssakowym | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 2. | 1 | Oksygenator membranowy w układzie otwartym z powłoką biokomaptybilną | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego tętnica 3/8 cala, żyła ½ cala | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego tętnica 3/8 cala, żyła 3/8 cala | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 3. | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła. | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 4. | 1 | Oksygenator z funkcją redukowania poziomu lipidów i leukocytów | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 5 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 5. | 1 | Oksygenator z wbudowanym filtrem żylnym oraz filtrem tętniczym w układzie zamkniętym z pompą centryfugalną z zestawem drenów dla systemów z minimalnym wypełnieniem wstępnym. | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z twardym rezerwuarem żylnym | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z miękkim rezewuarem ssakowymm | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 1:4 | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 6. | 1 | Głowica do pompy bezokluzyjnej, kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego Maqueta HL – 30 | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniula udowa tętnicza o rozmiarach 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniula udowa tętnicza powłoką | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniula udowa żylna o rozmiarach 21Fr ,23Fr, 25 Fr. | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 5 | Kaniula udowa żylna z powłoką | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 7. | 1 | Oksygenator do wspomagań oddychania i krążenia typu ECMO z zestawem drenów | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 8. | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) -(zbrojone) | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) (niezbrojone) | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem do opuszki aorty | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 28/36 Fr | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 5 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste 32/40 Fr | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 6 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 32/40 Fr owalna częścią środkową | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 7 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 8 | Kaniule żylne pojedyncze proste | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 9 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznej (do zatoki wieńcowej) | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 10 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą 8 Fr. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 11 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 12 | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 13 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 14 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 15 | Vent komorowy z prowadnicą | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 16 | Ssawki pericardialna miękka z metalową końcówką i intrakardialne z metalowym obciążeniem | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 9. | 1 | Zestaw do perfuzji dystalnej kończyny dolej w czasie prowadzenia ECMO | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 10. | 1 | Głowica do pompy bezkolizyjnej – kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S5 | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 11. | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylne | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 12. | 1 | Łączniki | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 2 | Trójniki | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 13. | 1 | Czujniki ciśnienia do pompy krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe do pomp krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 14. | 1 | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14 |  |  |  |
| CPV 33140000-1, Urządzenia medyczne PA-01-7 Wynajem |
| 15. | 1 | Monitor do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krążenia pozaustrojowego – | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 2 monitory wraz z oprzyrządowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 15 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 16. | 1 | Zestaw do autotransfuzji kompatybilny z urządzeniem Cell Saver CATS Plus będącego własnością szpitala | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar) | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | Linie ssakowe | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16 |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 17. | 1 | Dyfuzor dwutlenku węgla | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17 |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

| PAKIET | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Oksygenator | 1. Oksygenator membranowy w systemie otwartym. |  |
|  |  | w systemie otwartym z powłoka oraz | 2 Membrany powlekane. |  |
|  |  | wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym zintegrowanym zbiornikiem żylno-ssakowym. | 3.Bezpieczny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do 6 godzin. |  |
|  |  | - 100 szt. | 4.Zakres przepływu krwi od 1 l/min. do max. 7,0 l/min. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej 2.5m² |  |
|  |  |  | 6.Wypełnienie oksygenatora statyczne od 260 ml do max. 300 ml. |  |
|  |  |  | 7.Wejście i wyjście z oksygenatora wyposażone w konektory 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 8.Wymiennik ciepła zbudowany ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | 9.Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego z możliwością odłączenia od rezerwuaru żylnego. |  |
|  |  |  | 10.Możliwość podłączenia analizatora gazów wylotowych z oksygenatora (gas OUT). |  |
|  |  |  | 11.Wlot linii żylnej (spływu żylnego) umiejscowiony na górnej części kardiotomu żylnego |  |
|  |  |  | 12.Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360 st. |  |
|  |  |  | 13.Porty umożliwiające pobieranie badań z krwi żylnej oraz tętniczej. |  |
|  |  |  | 14.Możliwość pomiaru ciśnienia na wyjściu krwi utlenowanej z oksygenatora. |  |
|  |  |  | 15.Zbiornik kardiotomijny (żylno-ssakowy) z z możliwością zastosowania podciśnieniowego wspomagania drenażu żylnego. |  |
|  |  |  | 16.Zintegrowany zbiornik rezerwuaru żylnego z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4,0 litra |  |
|  |  |  | 17.Zbiornik żylny wyposażony w co najmniej dwa układy filtrujące: |  |
|  |  |  | - filtr rezerwuaru żylnego (napływowy), |  |
|  |  |  | - filtr krwi odessanej z pola operacyjnego, |  |
|  |  |  | 18.Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w rezerwuarze żylnym: |  |
|  |  |  | -wlot żylny obrotowy w rezerwuarze - rozmiar ½ cala (z redukcja do 3/8 cala) |  |
|  |  |  | - min. 1x konektor typu luer ( filtrowane) |  |
|  |  |  | -min. 1 x konektor typu luer (niefiltrowany) |  |
|  |  |  | - min. 4 wejścia 1/4 cala, |  |
|  |  |  | -co najmniej jedno wejście 3/8 cala |  |
|  |  |  | -port 1/4 cala przeznaczony do re-cyrkulacji |  |
|  |  |  | -wlot i wylot z wymiennika ciepła w oksygenatorze w rozmiarze 1/2 cala z możliwością podłączenia typu Hansen |  |
|  |  |  | 19. Oksygenator musi być wyposażony w możliwość przyłączenia drenu ¼ cala (do kardioplegii krwistej) w miejscu wylotu krwi utlenowanej. |  |
|  |  |  | 20. Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze (konektor wylotowy) i cardiotomie żylnym (konektor wlotowy) |  |
|  |  |  | 21. Zastawka bezpieczeństwa - działająca w przypadku stosowania podciśnienia w układzie kardiotomijnym |  |
|  |  |  | 22. Tworzywa użyte do produkcji oksygenatora i cardiotomuapyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 23.Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
| 2. | 1 | Oksygenator membranowy w układzie otwartym z powłoką biokomaptybilną | 1. Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin |  |
|  |  | - 100 szt. | 2. Rekomendowany zakres przepływu krwi od 0,5 do 8 l/min |  |
|  |  |  | 3. Oksygenator zabezpieczony powłoką biokompatybilną |  |
|  |  |  | 4. Powierzchnia wymiany gazowej od 1,7 do 2.0 m2 |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiennika ciepła do 0,45 m2 |  |
|  |  |  | 6. Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala |  |
|  |  |  | 7. Oksygenator wyposażony w porty umożliwiające pobieranie krwi tętniczej oraz żylnej. |  |
|  |  |  | 8. Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony wyjściem łącznikiem - ¼ cala |  |
|  |  |  | 9. Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy. |  |
|  |  |  | 10. Zbiornik żylny wyposażony w dwa układy filtrujące: |  |
|  |  |  | - rezerwuaru żylnego i średnicy oczek od 41 do 120 mikronów. |  |
|  |  |  | - filtr wewnętrzny części ssakowej o średnicy 41 mikronów. |  |
|  |  |  | - vent z możliwością podłączenia systemu podciśnienia (rozmiar portu 1/4 cala) |  |
|  |  |  | 11. Pojemność zbiornika kardiotomijnego min. 4000 ml |  |
|  |  |  | 12. Wlot linii żylnej (grawitacyjnego spływu żylnego) umiejscowiony na górnej części rezerwuaru żylnego |  |
|  |  |  | 13. Port wlotu gazów do oksygenatora zaznaczony kolorem zielonym . |  |
|  |  |  | 14. Konektor wlotu linii żylnej (spływu żylnego) musi posiadać możliwość obrotu o 360 st. |  |
|  |  |  | 15. Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w cardiotomie: |  |
|  |  |  | 16. wlot żylny ½ cala |  |
|  |  |  | 17. wylot krwi 3/8 cala |  |
|  |  |  | 18. sakowe 4 x 1/4 cala i min 1 x 3/8 cala |  |
|  |  |  | 19. min. 2 x konektory typu luer ( filtrowane) |  |
|  |  |  | 20. min. 1 x konektor typu luer ( bezpośrednio wpuszczany do rezerwuaru – port niefiltrowany ) |  |
|  |  |  | 21. Pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 50 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  |  | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny. |  |
|  |  |  | 3. Połączenie tętniczo-żylne 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 1). |  |
|  |  |  | 4. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz drenów dodatkowych (ssak i vent) |  |
|  |  |  | 5. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 6. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 7. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie ssakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 10. Rozmiary lini na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 14. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 15. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 16. Płytka z elementem klejącym w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 50 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  |  | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny oznaczona: |  |
|  |  |  | - linia tętnicza – kolor czerwony na całym przebiegu drenu tętniczego |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych |  |
|  |  |  | 4. Części drenów na pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 5. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 6. Linia żylna z PVC –3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 7. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Rozmiary poszczególnych linii na pompy : |  |
|  |  |  | tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny (schemat nr 2) |  |
|  |  |  | 12. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 13. Zestaw do zastosowania podciśnienia (schemat nr 2.1) |  |
|  |  |  | 14. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 15. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  | 100 szt. | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia, |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą, |  |
|  |  |  | - metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej, |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na pompę i stół operacyjny, |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny pakowany podwójnie , |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny. |  |
|  |  |  | 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 3 ) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
| 3. | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem | 1. Oksygenator membranowy ze zbiornikiem kardiotomijmym |  |
|  |  | – 450 szt. | 2. Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora nie może przekraczać 250 ml. |  |
|  |  |  | 3. Czas pełnej sprawności oksygenatora minimum 6 godzin. |  |
|  |  |  | 4. Zakres przepływu krwi do maksymalnie 7.0 l/min. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej min. 2.5 m2 |  |
|  |  |  | 6. Wymiennik ciepła zintegrowany z oksygenatorem i wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 7. Powierzchnia wymiennika ciepła 0,2 m2 |  |
|  |  |  | 8. Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierającą heparyny |  |
|  |  |  | 9. Oksygenator z możliwością pomiaru ciśnienia w okolicach konektora wylotowego. |  |
|  |  |  | 10. Zbiornik cardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4 litrów. |  |
|  |  |  | 11. Kardiotom żylny wyposażony w dwa oddzielne układy filtrujące znajdujące się wewnątrz zbiornika (kardiotomu): |  |
|  |  |  | - układ filtrujący dla linii ssakowych oraz ventujących krew z pola operacyjnego |  |
|  |  |  | - układ filtrujący krew żylną która grawitacyjnie spływa do kardiotomu. |  |
|  |  |  | 12. Konektor wlotowy krwi żylnej umieszczony na szczycie (górna powierzchnia ) kardiotomu żylnego - rozmiar 1/2 cala |  |
|  |  |  | 13. Konektor wlotowy (1/2 cala) musi posiadać dodatkowo możliwość obrotu o 360 st. |  |
|  |  |  | 14. Konektor wylotowy 3/8 cala wklejony pod kontem prostym (90 o) w stosunku do oksygenatora. |  |
|  |  |  | 15. Kardiotom musi być wyposażone w następujące konektory : |  |
|  |  |  | - wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. - rozmiar 1/2 cala |  |
|  |  |  | - wylot krwi do pompy - rozmiar 3/8 cala |  |
|  |  |  | - wloty linnissakowychssakowe 4 x 1/4 cala |  |
|  |  |  | - min. 2 konektor filtrowanie - podłączenie typu luer |  |
|  |  |  | - jeden konektor niefiltrowany - podłączenie typu luer |  |
|  |  |  | - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala. |  |
|  |  |  | - porty wlotu i wylotu gazów - rozmiar 1/4 cala z możliwością podłączenia analizatora gazów. |  |
|  |  |  | - porty wlotu i wylotu wody z wymiennika ciepła w oksygenatorze - rozmiar 1/2 cala na szybkozłaczki typu Hansen. |  |
|  |  |  | 11. Wyjście krwi utlenowanej z oksyganatora musi być wyposażony w shunt który jednocześnie będzie służył do: |  |
|  |  |  | - odpowietrzania systemu, |  |
|  |  |  | - połączenia zestawu do protekcji mięśnia sercowego (c-plegii) |  |
|  |  |  | 12. ventowania i odpowietrzania serca. Termistory umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i wlocie do cardiotomu żylnego. |  |
|  |  |  | 13. Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatora dostarczany tylko i wyłącznie w przypadku zamówienia przez użytkownika |  |
|  |  |  | 14. Termin przydatności do użytku minimum 2 lata. |  |
|  |  |  | 15. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 200 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny. |  |
|  |  |  | 3. Połączenie tętniczo-żylne 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 4). |  |
|  |  |  | 4. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych |  |
|  |  |  | 5. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 6. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 7. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 10. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | 11. - tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 12. - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 13. - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 14. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia |  |
|  |  |  | 15. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 16. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym dopasowana do rozmiarów drenów. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 250 szt. | 2. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych |  |
|  |  |  | 3. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 4. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny oznaczona: |  |
|  |  |  | - linia tętnicza – kolor czerwony na całym przebiegu drenu tętniczego |  |
|  |  |  | - połączenie tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 5) |  |
|  |  |  | 5. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 6. Linia żylna z PVC –3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 7. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | - tętnicza 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | - linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 9. Korki uszczelniające kardiotom umożliwiające stosowanie podciśnienia w układzie. |  |
|  |  |  | 10. Zestaw do zastosowania podciśnienia (schemat nr 5.1) |  |
|  |  |  | 11. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 12. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 4 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 – | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  | 450 szt. | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | - pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | - metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 3. rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 6) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 4. | 1 | Oksygenator z funkcją redukowania poziomu lipidów i leukocytów | 1. Oksygenator powlekany |  |
|  |  | – 50 szt. | 2. Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godz. |  |
|  |  |  | 3. Zakres przepływu krwi do 7,0 l/min |  |
|  |  |  | 4. Objętość wypełnienia statycznego nie więcej niż 190 ml. |  |
|  |  |  | 5. Powierzchnia wymiany gazowej do 1.35 m2 |  |
|  |  |  | 6. Membrany polipropylenowe |  |
|  |  |  | 7. Wymiennik ciepła stalowy o powierzchni do 0,08 m2 |  |
|  |  |  | 8. Zbiornik żylny oddzielony od ssakowego. |  |
|  |  |  | 9. Zbiornik żylny parametry : |  |
|  |  |  | - pojemność min. 3200ml |  |
|  |  |  | - wielkość otworów filtra żylnego 80 mikronów |  |
|  |  |  | - zbiornik wyposażony w dyspenser zapobiegający tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza w krwi powracającej |  |
|  |  |  | - przyłącza 2x ¼”; 1x 3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na ¼”; 1x LL niefiltrowany; 1x ¼” port szybkiego wypełnienia |  |
|  |  |  | 10. Zbiornik kardiotomijny parametry: |  |
|  |  |  | - pojemność 1800 ml |  |
|  |  |  | - wielkość otworów filtra kardiotomijnego 40 mikronów |  |
|  |  |  | - przyłącza 2x1/4”; 1x3/8”; 2x Luer Lock; 1x Pos Lock z możliwością zmiany na Luer Lock; 1x ¼” |  |
|  |  |  | 11. Zbiornik żylny i kardiotomijny przystosowane do użycia podciśnienia. |  |
|  |  |  | 12. Zbiornik krwi odessanej z pola operacyjnego izolowany dźwignią łączącą z kardiotomem żylnym. |  |
|  |  |  | 13. Możliwość obrotu oksygenatora względem zbiornika o min. 180°. |  |
|  |  |  | 14. Możliwość obrotu wieżyczek portów ssakowych obu zbiorników o 180° |  |
|  |  |  | 15. Minimalny poziom operacyjny w zbiorniku żylnym 250 ml |  |
|  |  |  | 16. Konektor powrotu żylnego w dolnej części oksygenatora |  |
|  |  |  | 17. Układ oksygenator – zbiornik kardiotomijny wyposażony w linię (shunt) umożliwiający szybkie odpowietrzanie a także recyrkujację. |  |
|  |  |  | 18. Oksygenator wyposażony w linie do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej oraz rampę |  |
|  |  |  | 19. Złącze czujnika temperatury krwi tętniczej umiejscowione na wylocie tętniczym |  |
|  |  |  | 20. Złącze czujnika temperatury krwi żylnej umiejscowione na wlocie krwi do oksygenatora |  |
|  |  |  | 21. Oksygenator wyposażony w złącze do podawania kardioplegii krwistej. |  |
|  |  |  | 22. Możliwość zastosowania rezerwuaru kardiotomijnego do autotransfuzji pooperacyjnej |  |
|  |  |  | 23. Wylot gazów wyposażony w końcówkę umożliwiającą podłączenie kapnometru |  |
|  |  |  | 24. Oksygenator przystosowany do pracy z pompami zarówno okluzyjnymi jak i odśrodkowymi |  |
|  |  |  | 25. Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatora dostarczany tylko i wyłącznie w przypadku zamówienia przez użytkownika (dostarczone są na czas trwania postępowania przetrgowego) |  |
|  |  |  | 26. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 27. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 100 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny, połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 7) |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowej i ventującej |  |
|  |  |  | 4. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 5. Pakiety żylno-tętnicze oraz ssakowo-ventujący wyposażony w system szczelnych szybko-złączek umożliwiających oddzielenie pakietu na stół operacyjny od pakietu do przygotowania pompy do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  |  |  | 6. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 7. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linia żylna z PVC – ½ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 10. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | tętnicza 1/2 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 11. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 12. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 13. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 3/8 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | 1. Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Część drenów tworząca układ tętnica żyła połączone w pakiecie na stół operacyjny, połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy (schemat nr 8) |  |
|  |  |  | 3. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych i ventującej |  |
|  |  |  | 4. Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem |  |
|  |  |  | 5. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego |  |
|  |  |  | 6. Linia tętnicza z PVC– 3/8 x 3/32 cala z czerwonym znacznikiem na całej długości linii, |  |
|  |  |  | 7. Linia żylna z PVC – 3/8 x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 8. Linie sakowe z PVC – ¼ x 3/32 cala |  |
|  |  |  | 9. Linie na bieżnie pomp: |  |
|  |  |  | tętnicza 1/2 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | linia ventu - ¼ x 3/32 cala silikon medyczny |  |
|  |  |  | 10. Zatyczki uszczelniające cardiotomie w trakcie stosowania podciśnienia. |  |
|  |  |  | 11. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  |  |  | 12. Płytka z elementem klejącym w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętniczych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
|  | 4 | Zestaw do podciśnienia w układzie żylnym - 150 szt. | 1. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 3. Układ do prowadzenia aktywnego podcisnienia wyposażony w : |  |
|  |  |  | - linia 1/4 cala do podłączenia oksygenatora |  |
|  |  |  | - linia 1/4 cala do kardiotomu |  |
|  |  |  | - linia ventujaca 1/4 cala/ 20 cm z zaciskiem |  |
|  |  |  | - pojemnik skraplający |  |
|  |  |  | Patrz dołączony do pakietu (schemat nr 9) |  |
|  | 5 | Zestawy do podawania kardioplegii 1:4 | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  | - 150 szt. | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | - linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | - bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | metalowy wymiennik ciepła z możliwością podłączenia do heater/coolera (zewnętrzny wymiennik ciepła) |  |
|  |  |  | - sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | - dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | - linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 3. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 10) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 5 | 1 | Oksygenator w zestawie drenów układu zamkniętego do zabiegów z minimalnym wypełnieniem wstępnym | 1. Wypełnienie całego zestawu oksygenator z drenami + filtr żylny + filtr tętniczy maksymalnie 560 ml |  |
|  |  | – 15 szt. | 2. Wypełnienie statyczne oksygenatora 250 ml |  |
|  |  |  | 3. Powierzchnia membrany 2.5 m2 |  |
|  |  |  | - filtr żylny: |  |
|  |  |  | - wypełnienie filtra 150 ml |  |
|  |  |  | - wielkość porów filtra żylnego 170 mikronów, |  |
|  |  |  | 4. Filtr tętniczy: |  |
|  |  |  | - wypełnienie filtra 100 ml |  |
|  |  |  | - wielkość porów filtra żylnego 40 mikronów |  |
|  |  |  | 5. Wypełnienie głowicy pomy centryfugalnej 48 ml |  |
|  |  |  | 6. Możliwość zaadoptowania głowicy pompy centryfugalnej z urządzeniem SCPC firmy Stockert |  |
|  | 2 | Zestaw drenów z twardym rezerwuarem żylnym – 2 szt. | 1. Twardy rezerwuar żylny o pojemności min. 4 litrów |  |
|  |  |  | 2. Rezerwuar musi posiadać minimum 4 konektory ¼ cala |  |
|  |  |  | 3. Wyjście z rezerwuaru – konektor 3/8 cala z możliwością podłączenia krążenia w systemie otwartym. |  |
|  |  |  | 4. Dreny wyposażone w szybkozłaczki kompatybilne z układem drenów do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z miękkim rezerwuarem ssakowym – 15 szt. | 1. Zbiornik ssakowy miękki z systemem próżniowego odpowietrzenia (dren odpowietrzający umieszczony na szczycie worka zakończony kranikiem trójdrożnym) |  |
|  |  |  | 2. Dreny sakowe na pompę perystaltyczną |  |
|  |  |  | 3. Dren odprowadzający 3/8 cala z systemem szybkozłączek – do podłączenia w układ żylny systemu do krążenia pozaustrojowego. |  |
|  | 4 | Zestaw do podawania kardioplegii 1:4 - 15 szt | 1. Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 2. Część na pompę: |  |
|  |  |  | 3. linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 1/16 cala |  |
|  |  |  | 4. pułapka zatorów powietrznych z filtrem min.30 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | 5. bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą |  |
|  |  |  | 6. metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 7. Sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny |  |
|  |  |  | 8. Dren podawany na stół operacyjny koniecznie pakowany podwójnie |  |
|  |  |  | 9. Linie na bieżnie pomp – silikon medyczny |  |
|  |  |  | 10. Rozmiary oraz długości poszczególnych linii w dołączonym (schemat nr 11) |  |
|  |  |  | 11. Tworzywo PVC medyczny |  |
|  |  |  | 12. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 13. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 6. | 1 | Głowica do pompy bezokluzyjnej, kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego Maqueta HL – 30 | 1. Przepływ pompy centryfugalnej 0 – 9,9 l/min. |  |
|  |  | – 30 szt. | 2. Wypełnienie pompy max. do 35 ml |  |
|  |  |  | 3. Konektory wlotu i wylotu pompy centryfugalnej o rozmiarze 3/8 cala |  |
|  |  |  | 4. Powierzchnia głowicy do 190 cm2 |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniula udowa tętnicza- 5szt | 1. Rozmiar kaniul 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 23 cm, |  |
|  |  |  | 3. Kaniula wyposażona w dwa otwory boczne. |  |
|  |  |  | 4. Kaniula zakończona konektorem 3/8 cala z LL |  |
|  |  |  | 5. Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. Kaniula wyposażona w introducer dla prowadnika. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 3 | Kaniula udowa tętnicza powłoką- 30 szt | 1. Rozmiar kaniul 17Fr,19Fr, 21Fr,23Fr |  |
|  |  |  | 2. Kaniula cienkościenna z częścią proksymalną bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 3. Konektor końcowy kaniuli 3/8 cala z LL |  |
|  |  |  | 4. Kaniula pokryta powłoką, |  |
|  |  |  | 5. Długość kaniuli 23 cm |  |
|  |  |  | 6. Introducer dla prowadnika na wyposażeniu kaniuli |  |
|  |  |  | 7. Kaniula wyposażona w minimum dwa otwory boczne. |  |
|  |  |  | 8. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 4 | Kaniula udowa żylna-5 szt | 1. Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 55 cm, |  |
|  |  |  | 3. Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych, |  |
|  |  |  | 4. Kaniula wyposażona w prowadnicę |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 8. Cześć proksymalna kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
|  | 5 | Kaniula udowa żylna z powłoką-30 szt | 1. Rozmiar kaniul 21Fr ,23Fr, 25 Fr. 29 Fr |  |
|  |  |  | 2. Kaniula wyposażona w konektor w rozmiarze 3/8 cala. |  |
|  |  |  | 3. Długość kaniuli 55 cm, |  |
|  |  |  | 4. Kaniula pokryta powłoką, |  |
|  |  |  | 7. Kaniule wyposażone w minimum 20 otworów bocznych, |  |
|  |  |  | 5. Proksymalna część kaniuli bez zbrojenia, |  |
|  |  |  | 6. Kaniula wyposażona w prowadnicę |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu max - 1 sztuka |  |
| 7. | 1 | Oksygentaor do wspomagań oddychania i krążenia typu ECMO z zestawem drenów | 1.Przepływ krwi do 7,0 l/min |  |
|  |  | – 30 szt. | 2. Pole powierzchni membran oksygenatora od 1,8 m2 |  |
|  |  |  | 3. Konektory wylotowe i wlotowe 3/8 cala |  |
|  |  |  | 4. Wielkość i typ przyłącza wody 1/2 cala (typu Hansen) |  |
|  |  |  | 5. Wypełnienie oksygenatora max. 260 ml |  |
|  |  |  | 6. Okres pełnej sprawności oksygenatora min. 14 dni. |  |
|  |  |  | 7. Zestaw dreńow wg. załączonego schematu (schemat nr 12) |  |
|  |  |  | 8. W zestawie filtr gazów medycznych z pełnym zestawem odpowietrzającym układ . |  |
|  |  |  | 9. Termin użycia – min. 24 miesięcy od daty dostawy |  |
| 8. | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 20 szt. | 1. Rozmiar 20Fr, 22Fr oraz 24 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco - uszczelniającym . |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 500 szt. | 1. Rozmiar 20Fr, 22 Fr, 24 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz dużym kołnierzem mocująco- uszczelniającym. |  |
|  |  |  | 2. Całkowita długość kaniuli nie przekraczająca 21 cm |  |
|  |  |  | 3. Kołnierz kanuli z dużym marginesem uszczelnienia. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem | 1. Rozmiary 9 Fr, prowadnica stalowa zakończona igłą, odejście ventu zakończone konektorem ¼ cala |  |
|  |  | ( do opuszki aorty) - 400 szt. | 2. Igła z systemem bezpiecznego odpowietrzenia w momencie założenia do aorty |  |
|  |  |  | 3. Igły wyposażone w system zabezpieczający przed wypływem krwi z aorty w trakcie zakładania oraz łączenia z zestawem do kardioplegii. |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 5. Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
|  |  |  | 6. Przeźroczysty korpus z tworzywa sztucznego nietrombogennego |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 8. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym |  |
|  |  |  | 9. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 10. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 4 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 200 szt. | 1. Rozmiary 28/36 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ cala. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 5 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 200 szt. | 1. Rozmiary 32/40 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym 1/2x1/2 cala. |  |
|  |  |  | 2. Konektor 1/2X/1/2 zamocowany w kaniuli. |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 4. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 8. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 6 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta | 1. Rozmiary 32/40 Fr. długość kaniuli min. 30 cm z konektorem łączącym 1/2 cala. |  |
|  |  | z owalna częścią środkową - 100 szt. | 2. Konektor 1/2x 1/2 cala umocowany w kaniuli |  |
|  |  |  | 3. Kaniula z owalną i zbrojoną częścią środkową. |  |
|  |  |  | 4. Prowadnica kaniuli wykonana z tworzywa umożliwiającego swobodnie i bezpieczne usunięcie po wprowadzeniu ja do serca. |  |
|  |  |  | 5. Owal kaniuli umożliwiający swobodne ułożenie. |  |
|  |  |  | 6. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo PVC medyczne |  |
|  |  |  | 8. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 9. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu |  |
|  |  |  | 10. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 11. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 7 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione - 80 szt. | 1. Rozmiar 24 i 28 Fr, długość do 40cm bez konektora łączącego |  |
|  |  |  | 2. Zbrojone, zakończone metalową końcówką ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 3. Końcówka kaniuli sztywna i zakrzywiona pod kątem 90 stopni |  |
|  |  |  | 4. Metalowa końcówka wyposażona w minimum 5 otworów drenażowych |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 8 | Kaniule żylne pojedyncze proste – | 1. Rozmiar 28, 30 oraz 32 Fr, długość do 40 cm |  |
|  |  | 300 szt. | 2. Zbrojone, zakończone koszykiem z tworzywa sztucznego bez konektora łączącego |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Kaniula musi posiadać markery zewnętrzne pozwalające na ocenę głębokości wprowadzenia kaniuli do naczynia |  |
|  |  |  | 5. Kaniula powinna być wyposażona w co najmniej 8 otworów wlotowych usytuowanych w części dystalnej które umożliwią dobry drenaż żylny |  |
|  |  |  | 6. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 9 | Kaniule do podawania kardioplegii wsteczniej | 1. Rozmiar 15 Fr, .długość do 35 cm, |  |
|  |  | (do zatoki wieńcowej) - 10 szt. | 2. Zbrojona, zakończona sylikonową końcówką z balonem uszczelniającym wypełnianym ręcznie i linią z kranikiem do pomiaru ciśnienia |  |
|  |  |  | 3. W zestawie z kaniulą powinny znajdować się: |  |
|  |  |  | - prowadnica sztywna z uchwytem |  |
|  |  |  | - strzykawka do wypełniania balonu uszczelniającego ujście zatoki wieńcowej |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 10 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą 8 Fr. - 20 szt. | 1. Rozmiar 8 Fr, |  |
|  |  |  | 2. Długość kaniuli 25.4cm |  |
|  |  |  | 3. Końcówka igły stalowa z ogranicznikiem |  |
|  |  |  | 4. Igła wyposażona w cztery otwory umożliwiające dobra dystrybucje płynu kardioplegicznego. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Okres przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy ( data sterylizacji opisana na opakowaniu indywidualnym |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 11 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne | 1. Rozmiar 12 Fr ( 135o) i 14 Fr (90o) |  |
|  |  | - 300 szt. | 2. Połączenie z linią do kardioplegii typu Luer |  |
|  |  |  | 3. Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym |  |
|  |  |  | 4. Ujście wieńcowe pod kątem 135o lub 90o |  |
|  |  |  | 5. Długość kaniuli do 20 cm z uchwytem izolującym |  |
|  |  |  | 6. Uchwyt izolujący ze stali nierdzewnej |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 8. Opakowanie zbiorcze min. 10 szt. |  |
|  | 12 | Kaniula dotętnicza z centralnym wypływem oraz przesuwanym kołnierzem mocującym | 1. Kaniula tętnicza o rozmiarze 20 Fr do 24 Fr |  |
|  |  | - 30 szt. | 2. Kaniula zbrojona odporna na zaginanie, |  |
|  |  |  | 3. Prowadnica kaniuli zakończona rozszerzaczem, centralnym wypływem |  |
|  |  |  | 4. Kaniula zakończona łącznikiem 3/8 cala z odpowietrznikiem, |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w przesuwany kołnierz umożliwiający dokładne umiejscowienie oraz zamocowanie. |  |
|  |  |  | 6. Markery zewnętrzne umożliwiające kontrole głębokości założenia kaniuli. |  |
|  |  |  | 7. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  | 13 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze – | 1. Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 21 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala długość od 15 cm do 20 cm |  |
|  |  | 5 szt. | 2. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 14 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych razem z zestawem do wprowadzenia kaniuli - 10 szt. | 1. Kaniula udowa żylna o rozmiarze 21 Fr. i rozmiarze 25 Fr. |  |
|  |  |  | 2. Kaniula udowa żylna ze zwiększoną ilością otworów drenujących na długości co najmniej 25cm |  |
|  |  |  | 3. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia). |  |
|  |  |  | 4. Ilość koszyków drenujących uzależniona od rozmiaru kaniuli. |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 6. Skład zestawu do wprowadzenia kaniul : |  |
|  |  |  | 1x 18 Ga – igły typu Seldingera |  |
|  |  |  | 1x 8 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | 1x12 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | 1x.038 cala x 150 cm – prowadnica |  |
|  |  |  | 1x ostrze (skalpel nr 11) |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 15 | Vent komorowy z prowadnicą | 1. Rozmiary 16 Fr. i 20 Fr. długość min. 40 cm konektor łączący ¼ cala |  |
|  |  | - 300 szt. | 2. Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana |  |
|  |  |  | 3. Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia ventu za pomocą markerów zewnętrznych |  |
|  |  |  | ( podziałka na zewnętrznej ścianie ventu) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo silikon medyczny |  |
|  |  |  | 5. Prowadnica plastyczna do ventów silikonowych |  |
|  |  |  | 6. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 7. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 16 | Ssawka pericardialna miękka z metalową końcówką (do odsysania z worka osierdziowego) – 300 szt | 1. Długość min. 38 cm |  |
|  |  |  | 2. Konektor łączący ¼ cala |  |
|  |  |  | 3. Ssawka zakończona metalową końcówką (sprężynka) |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności min. 2 lata. |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 9. | 1 | Zestaw do perfuzji dystalnej kończyny dolej w czasie prowadzenia ECMO | 1. Kaniula z zastawką tętniczą o rozmiarze 7 Fr. i 8 Fr. |  |
|  |  | - 10 szt. | 2. Długość kaniuli min. 11 cm |  |
|  |  |  | 3. Metalowy prowadnik. |  |
|  |  |  | 4. Strzykawka |  |
|  |  |  | 5. Igła Seldingera |  |
|  |  |  | 6. Rozszerzacz |  |
|  |  |  | 7. Port podłączeniowy typu luer lock (męski) |  |
| 10. | 1 | Głowica do pompy bezkolizyjnej – kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S5 | 1. Głowica bezokluzyjna o wypełnieniu do 60 ml z konektorami 3/8 x 3/8 cala. |  |
|  |  | - 40 szt. | 2. Maksymalny przepływ do 8 l/min. |  |
|  |  |  | 3. Maksymalne ciśnienie na wyjściu z głowicy do 800 mmHg |  |
|  |  |  | 4. Całość opakowania w jednym sterylnym opakowaniu, |  |
|  |  |  | 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne, |  |
|  |  |  | 6. Kompatybilna z pompą do krążenia pozaustrojowego S 3 i S 5 |  |
| 11. | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych tętniczych i żylnych. | 1. Skład zestawu do wprowadzenia |  |
|  |  | - 100 szt. | - 1x 18 Ga – igły typu Seldingera |  |
|  |  |  | - 1x 8 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x12 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x16 Fr - rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x.038 cala x 210 cm – prowadnica (lub opcjonalnie 100 cm długość prowadnicy) |  |
|  |  |  | - 1x ostrze # 11 |  |
|  |  |  | - strzykawka 5 ml. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 3. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | 1. Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 22 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL, |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Długość robocza kaniuli 15 cm, |  |
|  |  |  | 3. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylne | 1. Kaniula żylna udowa 22 Fr. 24 Fr i 28 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Kaniula wyposażona w liczne otwory drenażowe rozłożone na długości minimum 15 cm. |  |
|  |  |  | 7. Podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli (marker) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia, |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | 1. Kaniule zakrzywioną końcówką w rozmiarach 21 Fr.,24 Fr. |  |
|  |  | - 150 szt. | 2. Kaniula wyposażona w minimum piec otworów które zapewniają równomierne rozproszenie strumienia przepływającej krwi. |  |
|  |  |  | 3. Długość kaniuli minimum 37 cm |  |
|  |  |  | 4. Konektor łączący 3/8 cala |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w pierścień szewny umożliwiający bezpieczne zamocowanie. |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie minimum podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| 12. | 1 | Łączniki - 1000 szt. | 1. Rozmiary 3/8 x 3/8, 3/8 x ½, ¼ x3/8, 1/4x1/4 |  |
|  |  |  | 2. Łatwość montażu |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
|  | 2 | Trójniki - 1000 szt. | 1. Rozmiary: 3/8 x 3/8 x 3/8, ½ x 3/8 x 3/8 oraz ¼ x ¼ x 1/4, 3/8 x 3/8 x 1/4, ½ x ½ x 3/8 |  |
|  |  |  | 2. Łatwość montażu |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
| 13. | 1 | Czujnik ciśnienia - 300 szt. | 1. Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz |  |
|  |  |  | 2. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% |  |
|  |  |  | 3. Przetwornik bez urządzenia płuczącego. |  |
|  |  |  | 4. Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. |  |
|  |  |  | 5. Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. |  |
|  |  |  | 6. Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: |  |
|  |  |  | - pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania |  |
|  |  |  | - drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną. |  |
|  |  |  | 7. Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: |  |
|  |  |  | - linia z przetwornikiem, |  |
|  |  |  | - kabel sygnałowy, |  |
|  |  |  | - odbiornik (monitor odczytu pomiaru) |  |
|  |  |  | 8. Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem (wodoodporne) |  |
|  |  |  | 9. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
|  |  |  | 10. Kable podłączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL -30 |  |
|  |  |  | 11. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 12. W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe - 2 szt. | 1. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
|  |  |  | 2. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL-30 |  |
| 14. | 1 | Zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji, przeprowadzanej w trakcie krążenia pozaustrojowego | 1. Powierzchnia membran hemofiltra od 1.5 m 2 |  |
|  |  | -100 szt. | 2. Wypełnienie hemofiltra max. do 200 ml. |  |
|  |  |  | 3. Hemofiltr powinien posiadać dwa porty po stronie zewnętrznej membran celem podłączenia diafiltracji. |  |
|  |  |  | 4. Zestaw drenów służących do podłączenia hemofiltra z zestawem do krążenia pozaustrojowego. (schemat nr 13) |  |
|  |  |  | 5. Pojemnik na ultrafiltrat. |  |
|  | 2 | Worki do przechowywania krwi po krążeniu pozaustrojowym. | 1. Pojemność 1000 ml z podziałką. |  |
|  |  | - 100 szt. | 2. Worek w opakowaniu sterylnym (schemat nr 14) |  |
|  |  |  | 3. W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| 15. | 1 | Monitor do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krążenia pozaustrojowego – | 1.Monitor przystosowany do mierzenie parametrów krwi w czasie prowadzenia krążenia pozaustrojowego |  |
|  |  | 2 monitory wraz z oprzyrządowaniem-Najem | 2. Oprogramowanie monitora umożliwiające monitorowanie takich parametrów jak : |  |
|  |  |  | - hemoglobiny, |  |
|  |  |  | - hematokryt, |  |
|  |  |  | - przepływ minutowy pompy do krążenia, |  |
|  |  |  | - indeks sercowy (wyliczany z przepływu pompy) |  |
|  |  |  | - stężenie tlenu w krwi tętniczej (saturacja krwi tętniczej) |  |
|  |  |  | - stężenie tleny w krwi żylnej (saturacja krwi żylnej) |  |
|  |  |  | - ilość wydalanego dwutlenku węgla z oksygenatora, |  |
|  |  |  | 3. Monitor z możliwością zapisu przebiegu operacji (wyposażony w pamięć wewnętrzną) |  |
|  |  |  | 4. Monitor wyposażony w uchwyt umożliwiający bezpieczne zamocowanie na urządzeniach do krążenia i wspomagania serca. |  |
|  |  |  | 5. Pomiar wszystkich wymienionych parametrów musi odbywać się w sposób bezinwazyjny (bez konieczności naruszania ciągłości drenów do krążenia pozaustrojowego lub też wspomagania krążenia i oddychania typu ECMO) |  |
|  |  |  | 6. Urządzenie pomiarowe z możliwością zastosowania w każdym momencie operacji lub też wspomagania (celki pomiarowe nakładane na dreny) |  |
|  |  |  | 7. Celki pomiarowe z możliwością zastosowania na drenach w rozmiarze 3/8 cala, ½ cala, ¼ cala |  |
| 16. | 1 | Zestawy do systemu autotransfuzji kompatybilne z urządzeniem CATS Plus, będącego własnością szpitala – 20 szt. | 1. Komora przemywająco-separująca z zintegrowanymi drenami, |  |
|  |  |  | 2. Worek do re-transfuzji, |  |
|  |  |  | 3. Worek na odpady |  |
|  |  |  | 4. Rezerwuar z filtrem 120 mikronów o pojemności 3 litrów |  |
|  |  |  | 5. Linia do odsysania z pola operacyjnego kompatybilna z rezerwuarem |  |
|  | 2 | Zbiornik na krew odessaną z pola operacyjnego (sztywny zbiornik - rezerwuar) 30 szt. | 1. Sztywny zbiornik z filtrem 120 mikronów mocowany na urządzaniu do autotransfuzji, |  |
|  |  |  | 2. Mocowaniem kompatybilny w uchwytem urządzenia CATS |  |
|  |  |  | 3. Pojemność zbiornika minimum 3000 ml. |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie pojedyncze. |  |
|  | 3 | Linie ssakowe - 30 szt. | 1. Linia z układem płuczącym kompatybilna w zestawem do urządzenia CATS |  |
|  |  |  | 2. Opakowanie pojedyncze. |  |
| 17. | 1 |  | 1. Dren doprowadzający z PCV o rozmiarze 1/4x 1/16 cala i długości od 3 do 4 metrów, |  |
|  |  | Zestaw do dysfuzji CO2 – 100 szt | 2. Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu, |  |
|  |  |  | 3. Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozmieszczenie w polu operacyjnym dwutlenku węgla (CO2) tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii, |  |
|  |  |  | 4. Dystalna cześć drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym. |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)