4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

Wrocław 10.04.2018r

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego

w 2018/ 2019 rok”

Znak sprawy 02 / 03 /DG/Log./2018

W związku otrzymaniem drogą elektroniczną pytania od potencjalnego oferenta dotyczącego przedmiotu zapytania o cenę w Pakiecie 4 w/w postępowania poniżej udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie dot. Pakietu 4  w odniesieniu do wyposażenia dodatkowego

Proszę o informację, czy zamawiający dopuści zaoferowanie do zamrażarki 9 stojaków w zestawie z 144 pudełkami o wymiarach 133x133x50 mm ?

Każde pudełko wyposażone w przekładki w układzie 7x7 - pozwala na umieszczenie 49 fiolek o średnicy 16 mm. Taki zestaw pozwala na całkowite zapełnienie zamrażarki i jest wyposażeniem dedykowanym do zamrażarki ZLN-UT 200.

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza.

UWAGA! Jednocześnie Zamawiający informuje, że na oferencie ciąży obowiązek złożenia oferty uwzględniającej ewentualne modyfikacje.

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko  tel. 261 660 542