Wrocław, 08.05.2018 r.

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków, nr sprawy: 28/WZM/2018

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej PZP, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 (dotyczy Pakiet nr 13):

Dot. pakietu nr 13 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu i stworzy nowe zadanie oraz dopuści wycenę preparatu, który zawiera aktywne  srebro i sól sodową kwasu hialuronowego oraz kaolin absorbujący wysięk - spray 125ml.?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 (dotyczy Pakiet nr 14):

Czy w pak. 14 poz.1 i 2 Zamawiający dopuści produkt z okresem resorpcji 4-6 tygodni pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 (dotyczy Pakiet nr 14):

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 (dotyczy Pakiet nr 14):

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zgodnie z SIWZ (Rozdział IV pkt 2.1) SIWZ - Wykaz dokumentów przedmiotowych).

Pytanie nr 5 (dotyczy Pakiet nr 5):

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania cewników centralnych z szerokim laminowanym paskiem z włókniny?  Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 (dotyczy Pakiet nr 5):

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych, który posiada wzmocnione włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 6:  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS, z bluzą z wycięciem pod szyją w kształcie litery V z białą lamówką, w rozmiarach uniseks S- XXL, spodnie i bluza pakowane razem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych dostępnych w rozmiarach S/M, L, XL, XLL i XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych ze wzmocnieniami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 g/m2, dostępnych w rozmiarach S/M, L, XL, XLL i XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluz chirurgicznych dostępnych w rozmiarach M

i L? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 (dotyczy Pakiet nr 9):

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 9  w pozycji 1 gazy niejałowej 17N 90cm pakowanej w składki po 100mb?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 (dotyczy Pakiet nr 5):

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 (dotyczy Pakiet nr 5):

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 (dotyczy Pakiet nr 5):

Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 (dotyczy Pakiet nr 5):

Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 (dotyczy Pakiet nr 5):

Pakiet nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 (dotyczy Pakiet nr 5):

Pakiet nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 (dotyczy Pakiet nr 5):

Pakiet nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 (dotyczy Pakiet nr 5):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-7 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 (dotyczy Pakiet nr 3):

Pakiet nr 3 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek absorbcyjny (rozmiar 10cm x 10cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 (dotyczy Pakiet nr 3):

Pakiet nr 3 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek absorbcyjny (rozmiar 10cm x 20cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 (dotyczy wzór umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 13 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy i zagrozić wykonaniu zamówienia. Skuteczność § 1 ust. 13 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zapisy SIWZ bez zmian. Art. 552 k.c. nie jest normą bezwzględnie obowiązującą o charakterze nakazująco-zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania. W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353.1 k.c., tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do wzoru umowy i go nie wykreśli.

Pytanie nr 23 (dotyczy wzór umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpieniem od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpieniem od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 (dotyczy wzór umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź na pytanie nr 24: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 (dotyczy wzór umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „ceny brutto gwarantowanej części pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

§ 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna za brak terminowej dostawy była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 (dotyczy wzór umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wyrażenie „ceny brutto gwarantowanej części pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru wadliwego”?

§ 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna za brak wymiany wadliwego towaru była naliczana od wartości wadliwego towaru, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości wadliwego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 (dotyczy wzór umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy wyrażenie „5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości brutto pakietu”?

§ 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy po zrealizowaniu znaczącej części pakietu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części pakietu, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części pakietu. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Tak. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 mb zamiast ceny za 1 metr bieżący. W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować gazę z odpowiednim przeliczeniem ilości tj: 878,00 opakowań po 100 mb. Należy podać cenę za opakowanie)

Pytanie nr 30 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.1-3

Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, pooz.3

Czy zamawiający dopuści gazę bawełnianą 13 nitkową, jałową, 1m2?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.2

Czy zamawiający wymaga sterylizacji tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9, poz.2

Czy zamawiający dopuści gazę jałową 13 nitkową, 1m2?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21. Poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21. Poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21. Poz.1

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21. Poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości  (tj. 384 opakowań pakowanych po 50 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie).

Pytanie nr 43 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21, poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za maskę włókninową wiązaną na troki z ochroną na oczy, miękka pianka przeciw parowaniu okularów w opakowaniu po 25 szt., 100 szt. w kartonie zbiorczym, w kolorze fioletowym?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 8 opakowań pakowanych po 25 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie).

Pytanie nr 44 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21, poz.5

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21, poz.5

Prosimy o dopuszczenie czepka typu beret pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 (dotyczy Pakiet nr 21):

Pakiet 21, poz.5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 30 opakowań pakowanych po 100 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie).

Pytanie nr 47 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24, poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24, poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24, poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24, poz.5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 2360 opakowań pakowanych po 10 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie).

Pytanie nr 51 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24, poz.5

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24, poz.5

Czy zamawiający wymaga aby fartuch posiadał rękaw zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 52: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24, poz.6,8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Tak. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: poz. 6 - 385 opakowań pakowanych po 100 sztuk, poz. 8 – 820 opakowań pakowanych po 100 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie.

Pytanie nr 54 (dotyczy wzór umowy):

Do treści zapisów §1 ust.5) projektu umowy. Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzania przekazania towaru za pomocą dokumentu PZ i wskazanie, że takim dokumentem może być faktura dostarczona wraz z towarem. Nadmieniamy, że wystawiana przez naszą hurtownię faktura stanowi jednocześnie dokument będący protokołem zdawczo - odbiorczym i spełnia warunki wymagane dla takiego dokumentu przez przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne. W przypadku jakichkolwiek niezgodności dotyczących faktury Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wystawić korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 54: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55 (dotyczy wzór umowy):

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.6,7 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zapisy SIWZ bez zmian. Prawo opcji uregulowane w §2 umowy. Zapisy §1 ust. 6 i 7 dotyczą pojedynczej dostawy.

Pytanie nr 56 (dotyczy wzór umowy):

Do §1 ust.13 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Art. 552 k.c. nie jest normą bezwzględnie obowiązującą o charakterze nakazująco - zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania. W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353.1 k.c., tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony - wprowadził ww. zapis do wzoru umowy i go nie wykreśli.

Pytanie nr 57 (dotyczy wzór umowy):

Do §6 ust.2 pkt 1) projektu umowy. Czy w przypadku gdy procedura reklamacyjna będzie rozpatrywana przez producenta dłużej niż 7 dni, za co winy nie ponosi Wykonawca, Zamawiający odstąpi od kary polegającej na rozwiązaniu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 57: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 (dotyczy wzór umowy):

Do §7 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłankami wynikającymi z art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 59 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 4-6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 4-6 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 25µ?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 15x26cm o powierzchni lepnej 15x20cm?

Odpowiedź na pytanie nr 61: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 10x24cm o powierzchni lepnej 10x18cm?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 40x34cm o powierzchni lepnej 40x28cm?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 55x45cm o powierzchni lepnej 49x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarze całkowitym 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 (dotyczy Pakiet nr 9):

Pakiet 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100m z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź na pytanie nr 67: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a’100 m zamiast ceny za 1 metr bieżący. W takim przypadku Wykonawca powinien zaoferować gazę z odpowiednim przeliczeniem ilości tj: 878,00 opakowań a’100 m. Należy podać cenę za opakowanie)

Pytanie nr 68 (dotyczy Pakiet nr 11):

Pakiet 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną dla pacjenta wykonaną z nieprześwitującej włókniny SMS o gramaturze 33g/m2 w kolorze niebieskim, wiązaną na białe troki w talii oraz na szyi, z wycięciem półokrągłym na szyi, z krótkim rękawem?

Odpowiedź na pytanie nr 68: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 (dotyczy Pakiet nr 16):

Pakiet 16 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek poiniekcyjny, uciskowy włókninowy (wiskozowo-poliestrowy) w rozmiarze 25x85mm o porowatej strukturze z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym w rozmiarze 15x16mm, zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi?

Odpowiedź na pytanie nr 69: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 (dotyczy Pakiet nr 16):

Pakiet 16 pozycja 2

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 70: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nieprześwitujący, antystatyczny, oddychający. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie z tego samego materiału. Nogawki bez ściągaczy. Zgodnie z normą EN 13795.

Odpowiedź na pytanie nr 71: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny pakowany razem (bluza+spodnie)?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M, L, XL, XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ze wzmocnieniami z dwuwarstwowego laminatu: polipropylen spunbond (SPP) 23g/m2 + folia PE 15g/m2? Łączna gramatura w strefie wzmocnienia 106g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w serwetę włókninową?

Odpowiedź na pytanie nr 76: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 2-3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie fartuchów tj. pozycji 2 i 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 77:Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78 (dotyczy Pakiet nr 20):

Pakiet 20 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami.  Bluza wyposażona w  2 duże kieszenie  na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką przeciwpotną na całym obwodzie czepka?

Odpowiedź na pytanie nr 79: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką przeciwpotną na całym obwodzie czepka?

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 2, 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy.Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 2, 4

Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 2, 4

Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki wiązany z tyłu na troki.  Wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim, z białymi trokami.

Odpowiedź na pytanie nr 84: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 2, 4

Czy Zamawiający dopuści czepek  męski w formie furażerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany. W części bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość 10 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w opakowanie jednostkowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 2360 opakowań pakowanych po 10 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie).

Pytanie nr 87 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w opakowanie jednostkowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 385 opakowań pakowanych po 100 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie.

Pytanie nr 88 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch przedni?

Odpowiedź na pytanie nr 88: Tak. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89 (dotyczy Pakiet nr 24):

Pakiet 24 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane w opakowanie jednostkowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 89: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 820 opakowań pakowanych po 100 sztuk. Należy podać cenę za opakowanie.

Pytanie nr 90 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy, serwety z taśmą lepną w rozmiarze 160x180cm, wykonanej z włókniny czterowarstwowej  typu SMMS przewiewnej, oddychającej, odpornej na przenikanie płynów o gramaturze min. 45 g/m2 z warstwą chłonną wykonaną z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m2 zamiast serwety z laminatu trójwarstwowego w rozmiarze 175x175cm.

Odpowiedź na pytanie nr 90: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy serwety z taśmą lepną w rozmiarze 160x240 cm, wykonanej z włókniny czterowarstwowej  typu SMMS przewiewnej, oddychającej, odpornej na przenikanie płynów o gramaturze min. 45 g/m2 z warstwą chłonną wykonaną z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m2 zamiast serwety z laminatu trójwarstwowego w rozmiarze 150x240cm.

Odpowiedź na pytanie nr 91: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy serwety z taśmą lepną w rozmiarze 80x100 cm, wykonanej z włókniny czterowarstwowej  typu SMMS przewiewnej, oddychającej, odpornej na przenikanie płynów o gramaturze min. 45 g/m2 zamiast serwety z laminatu trójwarstwowego w rozmiarze 75x90cm.

Odpowiedź na pytanie nr 92: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy serwety na stół w rozmiarze 150x190cm, wykonany z dwuwarstwowego laminatu, chłonnego i nieprzemakalnego na całej powierzchni o gramaturze min. 59g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy taśmy lepnej w rozmiarze 10x50cm zamiast taśmy lepnej nieprzepuszczalnej elastycznej 9x49cm. Odpowiedź na pytanie nr 94: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy ręczników chłonnych w rozmiarze 30x30cm zamiast ręczników chłonnych w rozmiarze 18x25cm. Odpowiedź na pytanie nr 95:  Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy osłony na stolik Mayo 80x140 cm z warstwą chłonną min. 60x140cm, wykonana z foli o grubość min. 0,07 mm, ze wzmocnieniem w strefie krytycznej wykonanym z włókniny wiskozowej min. 36 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 96: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy kieszeni foliowej z przylepcem o wymiarach 30x40cm zamiast kieszeni foliowej z przylepcem o wymiarach 35x40cm.

Odpowiedź na pytanie nr 97: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy serwety z gazy w rozmiarze 45x45 cm, 6-warstwowa, 17-nitkowa, ze znacznikiem RTG i trokiem zamiast serwety z gazy 50x60cm 6-warstwowej, 20-nitkowej, ze znacznikiem RTG.

Odpowiedź na pytanie nr 98: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestaw podstawowy tupfer 20x20cm z RTG, 17- nitkowy zamiast tupfer 15x16cm z RTG, 20-nitkowy.

Odpowiedź na pytanie nr 99: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 1 Zestawu podstawowego serwety główne wykonane z włókniny czterowarstwowej  typu SMMS przewiewnej, oddychającej, odpornej na przenikanie płynów o gramaturze min. 45 g/m2 z warstwą chłonną wykonaną z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m2 o następującym składzie:

1x Serweta z taśmą lepną w rozmiarze 160x180cm, z warstwą chłonną

1x Serweta z taśmą lepną w rozmiarze 160x240 cm, z warstwą chłonną

2x Serweta z taśmą lepną w rozmiarze 80x100 cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.105g/m2,

1x Serweta na stół w rozmiarze 150x190cm, wykonany z dwuwarstwowego laminatu, chłonnego i nieprzemakalnego na całej powierzchni o gramaturze min. 59g/m2

1x Taśma lepna 10x50cm

4x Ręczniki chłonne 30x30cm

1x Osłona na stolik Mayo 80x140cm, obszar chłonny min. 60x140cm,

1x Kieszeń foliowa z przylepcem o wymiarach 30x40cm,

2x Miska plastikowa 250ml,

5x Serweta gazowa 45x45cm, 6W, ze znacznikiem RTG i trokiem

40x Gaziki 10x10 12 W z RTG

10x Tupfer 20x20cm z RTG, 17 N

4x Fartuch XL z włókniny poliestrowo-celulozowej min.68g/m2, dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie na przodzie fartucha i rękawach w części od mankietu do wysokości powyżej łokcia, troki łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie

1x Plastikowe kleszczyki z zamkiem do mycia pola operacyjnego 24 cm

1x Podstawka na ostrza chirurgiczne, czerwona

4x Tupfer gazowy

1x Miska nerkowa z polipropylenu 800ml.

Odpowiedź na pytanie nr 100: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 2 Zestawu uniwersalnego do mokrych zabiegów (dla bloku chirurgii) serwety główne wykonane z włókniny czterowarstwowej  typu SMMS przewiewnej, oddychającej, odpornej na przenikanie płynów o gramaturze min. 45 g/m2 z warstwą chłonną wykonaną z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2 o następującym składzie:

1x Serweta z taśmą lepną, z wbudowanym organizatorem przewodów wzmocniona w strefie krytycznej w rozmiarze 160x180cm,

1x Serweta z taśmą lepną, z wbudowanym organizatorem przewodów wzmocniona w strefie krytycznej w rozmiarze 160x240cm,

2x Serweta z taśmą lepną 80x100cm, wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2

1x Serweta na stół 150x190cm, z warstwą chłonna 65x190cm,

1x Taśma lepną nieprzepuszczalna elastyczna 10x50cm,

4x Ręczniki chłonne 30x30cm,

1x Osłona na stolik Mayo 80x140cm, warstwa chłonna 65x140cm,

Odpowiedź na pytanie nr 101: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102 (dotyczy Pakiet nr 19):

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 Pozycji 3 Zestaw okulistyczny składający się z serwety chirurgicznej do zabiegów okulistycznych o wymiarach 140x160cm, posiadająca otwór samoprzylepny wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 10x10cm wewnątrz którego znajduje się nacięcie, serweta posiada zintegrowaną kieszeń.

Odpowiedź na pytanie nr 102: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103 (dotyczy Pakiet nr 1):

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do tarczycy o następującym składzie:

Serweta na stolik narzędziowy 140x190cm – 1 sztuka

Fartuch chirurgiczny  XL 130cm, włóknina typu SMS 35 g/m² – 3 sztuki

Serweta na stolik Mayo 80x142 cm –  1 sztuka

Miska 250 ml, skalowana, przeźroczysta –  1 sztuka

Miska 120 ml skalowana przeźroczysta  –  1 sztuka

Kompres gazowy 10x10 cm, 17N 12W z nitką RTG– 20 sztuk

Tupfer gazowy 15x15 cm śr. 2cm kula z nitką RTG  – 10 sztuk

Serweta operacyjna  45x45 cm 20N 4W z nitką RTG zielona – 2 sztuki

Tupfer gazowy 50x40cm śr.5cm kula z nitką RTG – 5 sztuk

Kleszczyki plastikowe 24 cm niebieskie  –  1 sztuka

Zestaw do odsysania Yankauer, średnica: 0,6cm dł. 300cm – 1 sztuka

Kieszeń na narzędzia 41x33cm dwukomorowa, folia  PE – 1 sztuka

Serweta do operacji tarczycy 196x311 cm, otwór romb 13x13 cm przylepny, pasek kleju o szer. 2 cm, wzmocnienie chłonne 57x76cm, mata antypoślizgowa 46x25cm, 3 podwójne uchwyty na przewody, trilaminat (polipropylen, polietylen, polipropylen) 66g/m², w obszarze wzmocnienia 140 g/m²,  boki z pełno barierowej folii PE – 1 sztuka

Nóż elektrochirurgiczny – 1 sztuka

Czyścik końcówek elektrochirurgicznych – 1 sztuka

Uchwyt na ostrza do skalpeli – 1 sztuka

Licznik igieł magnetyczno piankowy pojemność 20 szt. – 1 sztuka

Odpowiedź na pytanie nr 103: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 (dotyczy Pakiet nr 1):

Pakiet 1. Poz. 4, 5

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z serwetami o wytrzymałości na rozrywanie 204 kPa na sucho i 190 kPa na mokro oraz wytrzymałości ona rozciąganie wzdłużne na sucho min. 88 N i na mokro min. 94 N.

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów fartuchami SMMMS 35 g/m2 w rozmiarze L.

Odpowiedź na pytanie nr 104: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105 (dotyczy Pakiet nr 1):

Pakiet 1. Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zawierającego w składzie folię chirurgiczną z otworem 13x15 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 105: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 (dotyczy Pakiet nr 2):

Pakiet 2. Poz. 1.

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

Serweta na stolik narzędziowy 140x190cm – 1 sztuka

Fartuch chirurgiczny XL 120cm, włóknina typu SMS 35g/m² – 1 sztuka

Fartuch chirurgiczny XLL 150cm, włóknina typu SMS 35g/m² – 2 sztuki

Serweta na stolik Mayo 80x142cm – 1 sztuka

Miska 120 ml skalowana przeźroczysta  – 1 sztuka

Tupfer gazowy 50x40cm 20N śr.5cm kula z nitką RTG – 5 sztuk

Miska 250ml, skalowana, przeźroczysta – 1 sztuka

Serweta operacyjna 45x45cm 20N 4W z nitką RTG zielona  – 2 sztuki

Kompres gazowy 10x10cm, 17N 12W z nitką RTG  – 20 sztuk

Kieszeń na narzędzia 41x33cm dwukomorowa, folia PE – 1 sztuka

Kleszczyki plastikowe 24 cm niebieskie  – 1 sztuka

Serweta 112x102cm, Advanced, wzmocniona, przylepiana – 2 sztuki

Serweta przylepna 196x196cm, Advanced, wzmocniona, rzep - organizator przewodów – 1 sztuka

Serweta przylepna 260x152cm, Advanced, wzmocniona, rzep - organizator przewodów – 1 sztuka

Uchwyt do skalpeli – 1 sztuka.

Odpowiedź na pytanie nr 106: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 (dotyczy Pakiet nr 2):

Pakiet 2. Poz. 2.

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do tarczycy o następującym składzie:

Serweta na stolik narzędziowy 140x190cm – 1 sztuka

Fartuch chirurgiczny  XL 130cm, włóknina typu SMS 35 g/m² – 3 sztuki

Serweta na stolik Mayo 80x142 cm –  1 sztuka

Miska 250 ml, skalowana, przeźroczysta –  1 sztuka

Miska 120 ml skalowana przeźroczysta  –  1 sztuka

Kompres gazowy 10x10 cm, 17N 12W z nitką RTG– 20 sztuk

Tupfer gazowy 15x15 cm śr. 2cm kula z nitką RTG  – 10 sztuk

Serweta operacyjna  45x45 cm 20N 4W z nitką RTG zielona – 2 sztuki

Tupfer gazowy 50x40cm śr.5cm kula z nitką RTG – 5 sztuk

Kleszczyki plastikowe 24 cm niebieskie  –  1 sztuka

Zestaw do odsysania Yankauer, średnica: 0,6cm dł. 300cm – 1 sztuka

Kieszeń na narzędzia 41x33cm dwukomorowa, folia  PE – 1 sztuka

Serweta do operacji tarczycy 196x311 cm, otwór romb 13x13 cm przylepny, pasek kleju o szer. 2 cm, wzmocnienie chłonne 57x76cm, mata antypoślizgowa 46x25cm, 3 podwójne uchwyty na przewody, trilaminat (polipropylen, polietylen, polipropylen) 66g/m² boki z pełno barierowej folii PE – 1 sztuka

Nóż elektrochirurgiczny – 1 sztuka

Czyścik końcówek elektrochirurgicznych – 1 sztuka

Uchwyt na ostrza do skalpeli – 1 sztuka.

Odpowiedź na pytanie nr 107: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108 (dotyczy Pakiet nr 2):

Pakiet 2., Poz. 6., 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet o wytrzymałości na rozrywanie 204 kPa na sucho i 190 kPa na mokro oraz wytrzymałości ona rozciąganie wzdłużne na mokro i na sucho min. 88 N.

Odpowiedź na pytanie nr 108: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109 (dotyczy Pakiet nr 4):

Pakiet 4., Poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego, tj. bluzy i spodni, wykonanych z włókniny typu SMS o barierowości min. 49,5 cmH2O.

Odpowiedź na pytanie nr 109: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 poz. 1,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 110: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski typu „kaczy dziób” wiązanej, trójwarstwowej, w warstwie zewnętrznej bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, od strony twarzy z miękką niedrażniącą wyściółką z miękkiej celulozy, wyposażona w piankowy pasek przeciw parowaniu, typ IIR.

Odpowiedź na pytanie nr 111: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta, rozmiar całkowity 20x20 cm, rozmiar warstwy przylepnej 15x20 cm, klasa IIa.

Odpowiedź na pytanie nr 112: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta, rozmiar całkowity 40x40 cm, rozmiar warstwy przylepnej 34x40 cm, klasa IIa.

Odpowiedź na pytanie nr 113: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 (dotyczy Pakiet nr 6):

Pakiet 6 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta, rozmiar całkowity 70x45 cm, rozmiar warstwy przylepnej 60x45 cm, klasa IIa.

Odpowiedź na pytanie nr 114: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

# Text boxes

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław