Załącznik nr 2 do SIWZ – po modyfikacji z dn. 23.07.2018r.

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami bezwzględnie wymaganymi

Pakiet nr 1

| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System elektroanatomiczny do mappingu trójwymiarowego, koszulki, introducery, elektrody ablacyjne chłodzone CPV: 33158200-4; PA01-7 najem sprzętu |
| 1 | 1 | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami Długość 62 cm ± 2 cm Długość rozszerzacza 67 cm ± 2 cm Prowadnik 0,032 w zestawie Termin ważności: min. 12 miesięcy; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 220 |  |  |  |
| 1 | 2 | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej Długość 71 cm ± 2 cm Termin ważności: min. 12 miesięcy; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 220 |  |  |  |
| 1 | 5 | Koszulki sterowalne endo i epikardialne Średnica: 8,5 F Długości: 40 i 71 cm, ± 2 cm Koszulka z zastawką i portem bocznym Koszulki dwukierunkowe Atraumatyczna końcówka koszulek Min. 3 różne krzywizny do wyboru Zamawiającego Termin ważności: min. 12 miesięcy; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 55 |  |  |  |
| 1 | 6 | Elektrody do mapowania serca kompatybilne z systemem Eniste Velocity-Navx: zawierający 6 elektrod nawigacyjnych samoprzylepnych , 10 elektrod samoprzylepnych EKG, elektrodę referencyjną do systemu, moduł danych; /5 szt w opak/ | zestaw |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 7 | Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4 polowe: - 3 średnice do wyboru :4F , 5F, 6F - 7 różnych krzywizn do wyboru - 4 różne rozstawy elektrod - długość elektrody 120 cm - bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 8 | Kable łączące elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4 polowe z systemem elektro anatomicznym; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 9 | Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 10 polowe : - 3 średnice do wyboru 4F, 5F, 6F - dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL - 4 różne rozstawy elektrod :2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 10 | Kable łączące elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 10 polowe z systemem elektro anatomicznym; / 1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 11 | Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej 10 polowe - 3 średnice do wyboru 4F, 5F, 6F - dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL - 4 różne rozstawy elektrod :2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2 - dostępne elektroda dwukierunkowa; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 12 | Kable łączące elektrody diagnostyczne o zmiennej krzywiźnie 10 polowe z systemem elektro anatomicznym; / 1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 13 | Elektrody ablacyjne chłodzone 4mm (7F) lub elektrodiagnostyczne typu do mapowania żył płucnych typu Lasso: - średnica 7 F - dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe - chłodzona dystalna i proksymalna część końcówki elektrody ablacyjnych, dostępność końcówki fleksyjnej - dostępne elektrody ablacyjnej z końcówką 4mm oraz 2mm - średnica pętli elektrody lasso 5 F - dostępna elektroda lasso ze stałą średnica pętli -15,20,25 mm oraz zmienna w zakresie 15- 25mm - zakres ruchomości rdzenia - do 180˚ - do wyboru elektrody lasso 10 i 20 biegunowe - elektrody lasso dwukierunkowe z odchyleniem symetrycznym lub asymetrycznym; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 50 |  |  |  |
| 1 | 14 | Kable łączące elektrody ablacyjne z generatorem Stockert lub łączące elektrodę lasso z systemem elektrofizjologicznym ; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 15 | Najem systemu elektroanatomicznego do mappingu trójwymiarowego | miesiąc |  | 12 |  |  |  |
| 1 | 16 | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite najmowanego przez Szpital: - 4 polowa; - średnica 7F; - rozstaw elektrod 2-5-2; - końcówka elektrody 3,5mm; - dwie jednokierunkowe krzywizny 65mm i 75mm | sztuka |  | 30 |  |  |  |
| 1 | 17 | Dreny do pompy chłodzącej | sztuka |  | 50 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 1: |  |  |  |

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane

| Pakiet 1 - System elektroanatomiczny do mappingu trójwymiarowego, koszulki, introducery |
| --- |
| Lp. | Wymagane parametry | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca | TAK, podać |  |
| 2. | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów | TAK, podać |  |
| 3. | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacja przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów | TAK, podać |  |
| 4. | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów | TAK, podać |  |
| 5. | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe | TAK, podać |  |
| 6. | Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu | TAK, podać |  |
| 7. | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor INTEL min. 2 rdzenie, pamięć min. 8 GB, dysk twardy min. 250GB, karta grafiki dostosowana do obsługi 1 lub 2 monitorów. System operacyjny: WIN XP Prof. lub LINUX, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9 | TAK, podać |  |
| 8. | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu | TAK, podać |  |
| 9. | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie | TAK, podać |  |
| 10. | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej | TAK, podać |  |
| 11. | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG | TAK, podać |  |
| 12. | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur | TAK, podać |  |
| 13. | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych | TAK, podać |  |
| 14. | Nawigacja w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
| 15. | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii | TAK, podać |  |
| 16. | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm | TAK, podać |  |
| 17. | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie DANYCH ct i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca | TAK, podać |  |
| 18. | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod | TAK, podać |  |
| 19. | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | Wraz z dostawą |  |

| PAKIET NR 1 pkt. 16 - Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2018 |
| Parametry wymagane | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| Elektroda ablacyjna kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite | TAK, podać |  |
| Pomiar siły nacisku końcówki elektrody | TAK, podać |  |
| Średnica elektrody 7 F | TAK, podać |  |
| Rozstaw elektrod 2-5-2 | TAK, podać |  |
| Końcówka elektrody 3.5 mm | TAK, podać |  |
| Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 1 pkt 16

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć materiały informacyjne na potwierdzenie oferowanych parametrów podlegających ocenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ:

| Lp. | Parametry oceniane - Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda posiada 2 krzywizny | TAK/NIE, podać 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |  |
| 2. | Chłodzenie końca elektrody | TAK/NIE, podać 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |  |
|  |  | Maks. Liczba punktów: 20 |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do SIWZ – po modyfikacji z dn. 23.07.2018r.

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami bezwzględnie wymaganymi

Pakiet nr 1a

| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Introducery, prowadniki CPV: 33158200-4 |
| 1a | 3 | Introducery 5/6/7/8 Fr z prowadnikiem koszulka introducera wykonana z odpornego na zagięcie materiału długości: 10 – 15 cm zastawka hemostatyczna silikonowa z zatrzaskiem do poszerzacza szczelny zawór dwukierunkowy Termin ważności: min. 12 miesięcy; /10 szt w opak/ | zestaw |  | 1000 |  |  |  |
| 1a | 4 | PROWADNIK 0,032 „J” 150CM | sztuka |  | 170 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 1a: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia materiałów informacyjnych wraz z ofertą.

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia materiałów informacyjnych wraz z ofertą.