# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław

ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 79/WZM/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III – część V”

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III - nr projektu POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5 (4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu)

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również                              w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną                    (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                    lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych                                          lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się                                 do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III  - część V”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zestawy narzędzi chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, chirurgii szczękowej, kontenerów do sterylizacji narzędzi wg. 5 pakietów.

| Pakiet nr: | NAZWA |
| --- | --- |
| 1 | Zestawy narzędzi neurochirurgicznych |
| 2 | Zestawy narzędzi otolaryngologicznych I |
| 3 | Zestawy narzędzi chirurgia szczękowa |
| 4 | Zestawy narzędzi chirurgicznych |
| 5 | Zestawy narzędzi ortopedycznych |

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-5. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 do SIWZ). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty i do podpisania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia  (JEDZ) powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów z zastrzeżeniem, że jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 – 981 WROCŁAW ul. R. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 79/WZM/2018

Oferta na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III -część V”

nie otwierać przed dniem 01.10.2018r. godz. 11.00

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 740 000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 800 000,00 PLN |
| Pakiet 2 - | 250 000,00 PLN |
| Pakiet 3 - | 90 000,00 PLN |
| Pakiet 4 - | 300 000,00 PLN |
| Pakiet 5 - | 300 000,00 PLN |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min. 1 050 000,00 PLN (800 000,00 PLN + 250 000,00 PLN).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (jednolity dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (jednolity dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ.

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy))– należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP -  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności także jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ.

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ,  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,

- ppkt 1 lit. c) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1  lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- WYKAZ DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów podlegających ocenie – w języku polskim w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp.:

- w przypadku parametrów wymaganych i jednocześnie podlegających ocenie przez Zamawiającego brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty;

- w przypadku parametrów podlegających ocenie i nie będących jednocześnie parametrami wymaganymi, jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów do oferty                       lub z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego parametru - otrzymuje 0 pkt. za dany parametr.

Powyższe dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie pozostałych parametrów (parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymogów do zestawów narzędzi chirurgicznych w zakresie Pakietu 1 - 5 (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ) – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższego dokumentu oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymogów do kontenerów w zakresie Pakietu 1-5 (wzór – Załącznik nr 5a do SIWZ) – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższego dokumentu oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Wyłączna forma elektroniczna zastrzeżona jest dla jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ, które należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP), z zastrzeżeniem, że jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

ROZDZIAŁ V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III -  część V”

Przedmiot zamówienia obejmuje zestawy narzędzi chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, chirurgii szczękowej, kontenerów do sterylizacji narzędzi wg. 5 pakietów

| Pakiet nr 1 – 5: | Nazwa asortymentu |
| --- | --- |
| 1 | Zestaw narzędzi neurochirurgicznych |
| 2 | Zestaw narzędzi otolaryngologicznych |
| 3 | Zestaw narzędzi chirurgia szczękowa |
| 4 | Zestaw narzędzi chirurgicznych |
| 5 | Zestaw narzędzi ortopedycznych |

2. CPV:

| Pakiet nr: | Kod CPV |
| --- | --- |
| Pakiet 1-5 | 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  dostawa sprzętu maks. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu – budynek ZBO, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

            - Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:   18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości (PLN):

| PAKIET | KWOTA [PLN] |
| --- | --- |
| Pakiet 1 - | 8 000,00 PLN |
| Pakiet 2 - | 3 000,00 PLN |
| Pakiet 3 - | 1 000,00 PLN |
| Pakiet 4 - | 3 000,00 PLN |
| Pakiet 5 - | 3 000,00 PLN |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości                         11 000,00 PLN ( 8000,00 PLN +  3000,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. 01.10.2018r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 01.10.2018r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium znak sprawy: ,,79/WZM/2018”.

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

ROZDZIAŁ VIII.   OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % | indywidualnie/ maksymalizacja |
| 3 | Czas (termin) usunięcia wady | 5% | indywidualnie |
| 4. | Termin gwarancji / rękojmi sprzętu | 10 % | indywidualnie |
| 5. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia | 5 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4. Punkty za ocenę techniczną:

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 do SIWZ - tabela dot. parametrów technicznych. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w zbiorze ofert w ramach kryterium oceny technicznej.

2.5   Czas (termin) usunięcia wady – (min. 1 dzień,  max.5 dni)- ( 1% = 1 pkt.):

Zaoferowanie Czasu usunięcia wady dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować czas (termin) ściśle wg wymagań Zamawiającego tj w pełnych dniach:

1 dzień - 5 pkt.,

2 dni – 4  pkt,

3 dni – 3 pkt.,

4 dni –2 pkt,.

5 dni - 0 pkt.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty Czasu (terminu) usunięcia wady, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów (0 pkt.). Do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin usunięcia wady „  5 dni”

2.6   Punkty za termin gwarancji / rękojmi sprzętu (gwarancja min. 24 miesiące  -   max. 72 miesiące)  - ( 1% = 1 pkt.) :

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 2,5 pkt

48 miesięcy – 5 pkt

60 miesięcy – 7,5 pkt

72 miesiące i więcej – 10 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi sprzętu krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi sprzętu w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 24 miesięcy lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 28 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi sprzętu.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 72 miesiące np. 80 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji / rękojmi sprzętu zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi sprzętu, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi sprzętu wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 24 miesiące.

2.7.  Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto pakietu (np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.8. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do podpisania aneksu jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że konieczność ta nie będzie spowodowana okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca oraz nie spowoduje niemożności rozliczenia finansowania przez Instytucję Pośredniczącą czy nałożenia przez nią korekt finansowych.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do 01.10.2018r. do godz. 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej, pokój nr 18 – Kancelaria.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (instrukcja składania JEDZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ) należy złożyć do 01.10.2018r. do godz. 10:30 na adres e-mail wskazany w Rozdziale XII SIWZ.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

      - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Agnieszka Mikulska, stan. służbowe: Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego,                    tel. 261 660 128 – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Edyta Janicka, stan. służbowe: specjalista, tel. 261 660 468 – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Magdalena Okulicz-Kozaryn, tel. 261 660 604, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

- Poczta e-mail: m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail  nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIV.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 01.10.2018r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin płatności, okres gwarancji

- informacje dotyczące wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ XVI.                SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony zgodnie z Rozdziałem III pkt 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1– należy złożyć wraz z ofertą;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zasady składania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Załącznik nr 1b;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 – należy złożyć wraz z ofertą;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (zaleca się złożyć wraz z ofertą);

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 4;

- Oświadczenie Wykonawcy – dot. zestawów narzędzi chirurgicznych w zakresie Pakietu nr 1-5 – (wzór) – Załącznik nr 5;

- Oświadczenie Wykonawcy – dot. kontenerów w zakresie Pakietu nr 15 – (wzór) – Załącznik nr 5a;

- Protokół instalacji i przekazania/protokół zdawczo – odbiorczy– (wzór) – Załącznik nr 6

- Zobowiązanie innego podmiotu - (wzór) - Załącznik nr 7

Załącznik nr 1 do SIWZ

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu - ETAP III -część V”, znak sprawy: 79/WZM/2018

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta do zwrotu wadium ……………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Hasło do odszyfrowania elektronicznego JEDZ ………………... (należy wypełnić!!!)

Oświadczamy, że oferujemy dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu - ETAP III - część V”,  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr …………..(*Należy skopiować i wypełnić oddzielnie dla każdego z pakietów na które Wykonawca składa ofertę)

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Czas (termin) usunięcia wady pakiet nr ..…* – …. dni

(min. 1 dzień,  max.5 dni -  należy wpisać oferowany termin w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi sprzętu:  pakiet nr ..…* – ….. miesięcy

(min. 24 miesiące  - max 72 miesiące - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi sprzętu  w miesiącach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia*:  pakiet nr ..….* – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach, wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)**, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)1

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE1

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                    …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

lub   B)1	                                               OŚWIADCZENIE1

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ………………………………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia .......................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia …………………………

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.).

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Cenę brutto [zł]”, będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[zł]” razy „Ilość [zestaw]” – daje „Wartość netto [zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[zł]”.

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu | Ilość [zestaw] | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw narzędzi neurochirurgicznych ( zestawy poz. 1 – 5): |
|  | Zestawy duże |
| 1.1. |  | Zestaw podstawowy do czaszki | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Zestaw dodatkowy do czaszki | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Zestaw do kraniotomii | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy małe |
| 2.1. |  | Wiertarka ręczna | 2 |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Zestaw Bipolarny "żółty" | 4 |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Zestaw Bipolarny "czarny" | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi neurochirurgicznych-kręgosłup: |
| 3.1. |  | Zestaw kręgosłupowy lędźwiowy mały | 2 |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Zestaw kręgosłupowy lędźwiowy duży | 2 |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Zestaw kręgosłupowy XXL | 1 |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Zestaw do kręgosłupa szyjnego | 3 |  |  |  |  |
| 4. |  | Zestaw narzędzi do laminektomii | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Narzędzia dodatkowe: |
| 5.1. |  | Zestaw I | 1 |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Zestaw II | 1 |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Zestaw III | 1 |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Zestaw IV | 1 |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Zestaw V | 1 |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Zestaw Caspar zielony | 2 |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Zestaw Caspar niebieski | 1 |  |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 1 ( poz. 1 – 5) |  |  |  |
| ………………………………….. ................................................................ podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Pakiet nr |  | Nazwa asortymentu | Ilość [zestaw] | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| 2 |  | Zestaw narzędzi otolaryngologicznych I ( zestawy poz. 1 – 6) : |
| 1. |  | Zestaw podstawowy : |
| 1.1. |  | Zestaw I | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Zestaw II | 1 |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Zestaw III | 2 |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Zestaw IV | 2 |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Zestaw V | 1 |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Zestaw VI | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Zestaw do operacji zatok szczękowych | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Zestaw do operacji przegrody nosa | 4 |  |  |  |  |
| 4. |  | Zestaw do operacji polipów nosa | 1 |  |  |  |  |
| 5. |  | Zestaw do operacji migdałków podniebiennych | 3 |  |  |  |  |
| 6. |  | Zestaw do adenotomii | 2 |  |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 2 ( poz. 1 – 6): |  |  |  |
| ………………………………….. ................................................................ podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Pakiet nr |  | Nazwa asortymentu | Ilość [zestaw] | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| 3 | Zestaw narzędzi chirurgia szczękowa ( zestawy poz. 1 – 3): |
| 1. |  | Zestaw duży | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw mały | 4 |  |  |  |  |
| 3. |  | Narzędzia dodatkowe | 1 |  |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 3 ( poz. 1 – 3): |  |  |  |
| ………………………………….. ................................................................ podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Pakiet nr |  | Nazwa asortymentu | Ilość [zestaw] | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| 4 | Zestaw narzędzi chirurgicznych ( zestawy poz. 1 – 3): |
| 1. |  | Zestaw mały | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Zestaw duży | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Narzędzia dodatkowe | 1 |  |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 4 ( poz. 1 – 3): |  |  |  |
| ………………………………….. ................................................................ podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Pakiet nr |  | Nazwa asortymentu | Ilość [zestaw] | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| 5 | Zestaw narzędzi ortopedycznych ( zestawy poz. 1 – 7): |
| 1. |  | Zestaw narzędzi ortopedycznych- BIODRO | 3 |  |  |  |  |
| 2. |  | Zestaw narzędzi ortopedycznych –KOLANO | 2 |  |  |  |  |
| 3. |  | Zestaw narzędzi ortopedycznych - USUNIĘCIE CEMENTU | 1 |  |  |  |  |
| 4. |  | Zestaw narzędzi ortopedycznych – AMPUTACJA | 1 |  |  |  |  |
| 5. |  | Zestaw duży | 4 |  |  |  |  |
| 6. |  | Zestaw mały | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Narzędzia dodatkowe ( Zestaw I i Zestaw II): |
| 7.1. |  | Zestaw I | 1 |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Zestaw II | 1 |  |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 5 ( poz. 1 – 7): |  |  |  |

…………………………………..                                                       ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  I   Zestaw narzędzi  neurochirurgicznych

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nierekondycjonowane, rok produkcji  2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi neurochirurgicznych | ilość | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ZESTAWY DUŻE |
| --- |
| 1.1 | ZESTAW PODSTAWOWY DO CZASZKI |
| 1. | KANIULA DOKOMOROWA, CUSHING-CAIRNS, PROSTA DŁUGOŚĆ 110MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 95 MM, ŚREDNICA 2,6 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WĄSKI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOZYCZKI TOENNIS-ADSON NOIR ZAKRZYWIONE, DŁUGOŚĆ 175MM, TĘPO TĘPE, DELIKATNE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI TYP SCHMIEDEN-TAYLOR DŁUGOŚĆ 155MM ODGIĘTE DO GÓRY JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP GERALD KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | KLESZCZE NOSOWE TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 17. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD, PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | APLIKATOR ZACISKÓW CZEPCA, WYKONANY Z POLIMERU, WIELKOKROTNEGO UŻYKU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | HAK SPRĘŻYNOWY 2 ZĄBKI DO MOCOWANIA CZEPCA YASARGIL DUŻY | 3 | TAK, podać |  |  |
| 20. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | RETRAKTOR DO RAN TYPU ANDERSON-ADSON 4X4 OSTRE ZĘBY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | RETRAKTOR DO RAN TYPU ADSON 4X4 PÓŁOSTRE ZĘBY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY, DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 26. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 27. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 28. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE OSTRA, SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | DISEKTOR MIĘŚNIOWY CASPAR LONGUS COLLI, DŁUGOŚĆ 180 MM, OSTRY, SZEROKOŚĆ 6,2 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | DISEKTOR TYPU TÖNNIS, DWUSTRONNY, OBIE KOŃCÓWKI TĘPE, DŁUGOŚĆ 240 MM, SZEROKOŚĆ 3,5 MM I 5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | SSAK TYPU FUKUSHIMA Z OTWOREM W KSZTAŁCIE KROPLI ZAPEWNIAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SIŁY ZA POMOCĄ KCIUKA, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 10FR=3,3MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 115MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 180MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 34. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 15MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 35. | ODGRYZACZ KOSTNY STILLE ZAKRZYWIONY DŁ. 230 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN LEKKO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ OSTRZA 3 MM DŁ. 145 MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 37. | ODGRYZACZ TYPU SPURLING, ROZMIAR SZCZĘKI 4x10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 135MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 38. | ŁOPATKA BRZUSZNO JELITOWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 39. | SZPATUŁA MÓZGOWA, PŁASKA, GIĘTKA, SZEROKOŚĆ 9MM, DŁUGOŚĆ 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 40. | SZPATUŁA MÓZGOWA, PŁASKA, GIĘTKA, SZEROKOŚĆ 12MM, DŁUGOŚĆ 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 41. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 43. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 44. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE OKRĄGŁE, POJEMNOŚĆ 0,3 LITRA WYMIARY 111MM(GÓRA) X 72MM(DÓŁ) X 56MM(WYSOKOŚĆ) | 2 | TAK, podać |  |  |
| 45. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 250 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 46. | SSAK TYPU FUKUSHIMA Z OTWOREM W KSZTAŁCIE KROPLI ZAPEWNIAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SIŁY ZA POMOCĄ KCIUKA, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 7FR =2,3MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 140MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 47. | DISEKTOR TYPU DAVIS, DWUSTRONNY, TĘPY, OKRĄGŁA RĄCZKA, SZEROKOŚĆ 4,5 MM, DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 48. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x143 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 49. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x64 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 50. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 51. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 4 | TAK, podać |  |  |
| 1.2 | ZESTAW DODATKOWY DO CZASZKI |
| 1. | SZCZYPCE KOSTNE MAYFIELD 175MM ZAKRZYWIONE DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP RUSKIN-STILLE DŁ. 190 MM SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 14,5 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | KLESZCZE KOSTNE TYP LEKSELL-STILLE, Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ , DŁ.240MM (RONGEURS) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 1.3. | ZESTAW DO KRANIOTOMII |
| 1. | KANIULA DOKOMOROWA, CUSHING-CAIRNS, PROSTA DŁUGOŚĆ 110MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 95 MM, ŚREDNICA 2,6 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WASKI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 11. | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY, DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | DISEKTOR TYPU TÖNNIS, DWUSTRONNY, OBIE KOŃCÓWKI TĘPE, DŁUGOŚĆ 240 MM, SZEROKOŚĆ 3,5 MM I 5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP RUSKIN-STILLE DŁ. 180 MM 7" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 14,5 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 17. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE OKRĄGŁE, POJEMNOŚĆ 0,3 LITRA WYMIARY 111MM(GÓRA) X 72MM(DÓŁ) X 56MM(WYSOKOŚĆ) | 2 | TAK, podać |  |  |
| 19. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 250 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. ZESTAWY MAŁE |
| 2.1. | WIERTARKA RĘCZNA |
| 1. | KORBA DO WIERTARKI RĘCZNEJ TYPU HUDSON | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | FREZ PŁASKI TYPU CUSHING, ŚREDNICA 14MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | FREZ TYPU HUDSON, ŚREDNICA 14MM, STOŻKOWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | FREZ TYPU MCKENZIE, ŚREDNICA 13MM, KSZTAŁT CYLINDRYCZNY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | FREZ TYPU HUDSON, ŚREDNICA 9MM, CYLINDRYCZNY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | FREZ TYPU HUDSON ŚREDNICA 22 MM, KULISTY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | FREZ TYPU HUDSON ŚREDNICA 16 MM, KULISTY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | PRZEDŁUŻKA DO WIERTARKI RĘCZNEJ TYPU HUDSON | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 234x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | ZESTAW BIPOLARNY "ŻÓŁTY" |
| 1. | PĘSETA DO KOAGULACJI BIPOLARNEJ, TYP YASARGIL, KSZTAŁT BAGNETOWY, SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 1,3MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 115MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 235MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | PĘSETA DO KOAGULACJI BIPOLARNEJ, TYP YASARGIL, KSZTAŁT BAGNETOWY, SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 1MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 115MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 235MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | PĘSETA DO KOAGULACJI BIPOLARNEJ, TYP YASARGIL, KSZTAŁT BAGNETOWY, SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 1,3MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 115MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PĘSETA DO KOAGULACJI BIPOLARNEJ, TYP YASARGIL, KSZTAŁT BAGNETOWY, SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 1MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 115MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PĘSETA DO KOAGULACJI BIPOLARNEJ, TYP YASARGIL, KSZTAŁT BAGNETOWY, SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 1,3MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 85MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KABEL DWUBIEGUNOWY 28,6MM, PASUJĄCY DO WTYCZKI W NARZĘDZIU ORAZ WTYCZKI: BOWA, LAMINDEY, VALLEYLAB I SOERING W URZĄDZENIU, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 4M | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 22m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 40m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 4 | TAK, podać |  |  |
| 2.3. | ZESTAW BIPOLARNY "CZARNY" |
| 1. | PĘSETA BIPOLARNA TYPU CUSHING, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 1MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190MM, IZOLOWANA, WTYCZKA OKRĄGŁA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | PĘSETA BIPOLARNA TYPU CUSHING, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 2MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190MM, IZOLOWANA, WTYCZKA OKRĄGŁA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | PĘSETA BIPOLARNA TYPU HARDY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230MM, IZOLOWANA, WTYCZKA OKRĄGŁA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PĘSETA BIPOLARNA TYPU HARDY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 1MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230MM, IZOLOWANA, WTYCZKA OKRĄGŁA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PĘSETA BIPOLARNA TYPU HARDY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 2MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230MM, IZOLOWANA, WTYCZKA OKRĄGŁA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KABEL DWUBIEGUNOWY 28,6MM, PASUJĄCY DO WTYCZKI W NARZĘDZIU ORAZ WTYCZKI: BOWA, LAMINDEY, VALLEYLAB I SOERING W URZĄDZENIU, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 4M | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 22m, 6przegródek w pasku | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 40m, 6przegródek w pasku | 2 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| ZESTAW NARZĘDZI NEUROCHIRURGICZNYCH –KRĘGOSŁUP |
| 3.1. | ZESTAW KRĘGOSŁUPOWY LĘDŹWIOWY MAŁY |
| 1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 | TAK, podać |  |  |
| 3. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WASKI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | RETRAKTOR DO RAN TYPU ADSON 4X4 PÓŁOSTRE ZĘBY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | DISEKTOR TYPU TÖNNIS, DWUSTRONNY, OBIE KOŃCÓWKI TĘPE, DŁUGOŚĆ 240 MM, SZEROKOŚĆ 3,5 MM I 5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W DÓŁ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W DÓŁ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 4MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | ODGRYZACZ TYPU CASPAR, KĄT 150 STOPNI, SZCZĘKA ZAGIĘTA W DÓŁ, ROZMIAR SZCZĘKI 3x12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | ODGRYZACZ TYPU CASPAR, KĄT 150 STOPNI, SZCZĘKA ZAGIĘTA W DÓŁ, ROZMIAR SZCZĘKI 4x14MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | RETRAKTOR DO KORZENI NERWOWYCH TYPU CASPAR, SZEROKOŚĆ 6MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYPU CASPAR ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 ° TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM GŁĘBOKOŚĆ 7 MM UCHWYT OKRĄGŁY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYPU CASPAR ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 ° TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM GŁĘBOKOŚĆ 9 MM UCHWYT OKRĄGŁY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | ŁYŻKA KOSTNA FIGURA 00, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 4,4MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 250MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | ŁYŻKA KOSTNA FIGURA 1, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 6,8MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 250MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 34. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 35. | SZCZYPCE KOSTNE RUSKIN-ROETTGEN 6,5MM, DŁ. 240MM, ZAGIĘTE, Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 37. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 38. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE OKRĄGŁE, POJEMNOŚĆ 0,3 LITRA WYMIARY 111MM(GÓRA) X 72MM(DÓŁ) X 56MM(WYSOKOŚĆ) | 2 | TAK, podać |  |  |
| 39. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 250 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 40. | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII WILLIAMS 60X10MM LEWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 41. | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII WILLIAMS 50X10MM PRAWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII WILLIAMS 70X10MM LEWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 43. | DISEKTOR TYPU DAVIS, DWUSTRONNY, TĘPY, OKRĄGŁA RĄCZKA, SZEROKOŚĆ 4,5 MM, DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 44. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x164 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 45. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 2 | TAK, podać |  |  |
| 46. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 2 | TAK, podać |  |  |
| 47. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3.2. | ZESTAW KRĘGOSŁUPOWY LĘDŹWIOWY DUŻY |
| 1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 | TAK, podać |  |  |
| 3. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM, STANDARD | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | RETRAKTOR DO RAN TYPU ADSON 4X4 PÓŁOSTRE ZĘBY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | DISEKTOR TYPU DAVIS, DWUSTRONNY, TĘPY, OKRĄGŁA RĄCZKA, SZEROKOŚĆ 4,5 MM, DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE OSTRA, SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W DÓŁ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W DÓŁ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 4MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | ODGRYZACZ TYPU CASPAR, KĄT 150 STOPNI, SZCZĘKA ZAGIĘTA W DÓŁ, ROZMIAR SZCZĘKI 3x12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | ODGRYZACZ TYPU CASPAR, KĄT 150 STOPNI, SZCZĘKA ZAGIĘTA W DÓŁ, ROZMIAR SZCZĘKI 4x14MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | RETRAKTOR DO KORZENI NERWOWYCH TYPU CASPAR, SZEROKOŚĆ 6MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYPU CASPAR ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 ° TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM GŁĘBOKOŚĆ 7 MM UCHWYT OKRĄGŁY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYPU CASPAR ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 ° TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM GŁĘBOKOŚĆ 9 MM UCHWYT OKRĄGŁY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | ŁYŻKA KOSTNA FIGURA 00, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 4,4MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 250MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | ŁYŻKA KOSTNA FIGURA 1, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 6,8MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 250MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 34. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 35. | SZCZYPCE KOSTNE RUSKIN-ROETTGEN 6,5MM, DŁ. 240MM, ZAGIĘTE, Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 37. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 38. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE OKRĄGŁE, POJEMNOŚĆ 0,3 LITRA WYMIARY 111MM(GÓRA) X 72MM(DÓŁ) X 56MM(WYSOKOŚĆ) | 2 | TAK, podać |  |  |
| 39. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 250 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 40. | DISEKTOR TYPU TÖNNIS, DWUSTRONNY, OBIE KOŃCÓWKI TĘPE, DŁUGOŚĆ 240 MM, SZEROKOŚĆ 3,5 MM I 5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 41. | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII WILLIAMS 50X20MM LEWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII WILLIAMS 60X20MM PRAWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 43. | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII WILLIAMS 70X20MM PRAWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 44. | DISEKTOR TYPU DAVIS, DWUSTRONNY, TĘPY, OKRĄGŁA RĄCZKA, SZEROKOŚĆ 4,5 MM, DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 45. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x164 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 46. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 2 | TAK, podać |  |  |
| 47. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 2 | TAK, podać |  |  |
| 48. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3.3. | ZESTAW KRĘGOSŁUPOWY XXL |
| 1. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 230MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 230MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4MM, OTWARCIE SZCZĘKI 11MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 230MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 230MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 230MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 230MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 4MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 230MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 230MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3.4. | ZESTAW DO KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO |
| 1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 | TAK, podać |  |  |
| 3. | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WASKI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP NISSEN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM DELIKATNE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | HAK OPERACYJNY TYP CASPAR 67X17 DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 15. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 60X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 16. | HAK POLICZKOWY DOCKHORN 55X14MM DŁUGOŚĆ 210MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 17. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 19. | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY, DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | DISEKTOR MIĘŚNIOWY CASPAR LONGUS COLLI, DŁUGOŚĆ 180 MM, OSTRY, SZEROKOŚĆ 6,2 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 22. | DISEKTOR TYPU TÖNNIS, DWUSTRONNY, OBIE KOŃCÓWKI TĘPE, DŁUGOŚĆ 240 MM, SZEROKOŚĆ 3,5 MM I 5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | RETRAKTOR DO KRĘGÓW TYPU CASPAR, PRAWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | ŚRUBA ROZCIĄGAJĄCA, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 14MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 70MM, 10 SZTUK W OPAKOWANIU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | ŚRUBA ROZCIĄGAJĄCA, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 16MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 70MM, 10 SZTUK W OPAKOWANIU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | ŚRUBA ROZCIĄGAJĄCA, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 12MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 70MM, 10 SZTUK W OPAKOWANIU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | PROWADNICA DO WIERTŁA DO ŚRUB ROZCIĄGAJĄCYCH, PRAWA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | ŚRUBOKRĘT DO ŚRUB ROZCIĄGAJĄCYCH, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | SZYDŁO KOSTNE DO KOŚCI KOROWEJ TYPU ACTIV C | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | POBIJAK TYPU CASPAR DO DELIKATNEGO POZYCJONOWANIA PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH I FORMOWANIA ISTOTY GĄBCZASTEJ, ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 2MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 34. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 35. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA CIENKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2,5MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA CIENKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 37. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W DÓŁ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 38. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W DÓŁ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 39. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP LEMPERT, FIG. 00 DŁ 215 MM GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 40. | ŁYŻECZKA DO MIKRO DISCEKTOMII LĘDŹWIOWEJ, PROSTA, CZĘŚĆ PRACUJĄCA SKIEROWANA DO PRZODU, FIGURA 0, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 41. | ŁYŻECZKA DO MIKRO DISCEKTOMII LĘDŹWIOWEJ, PROSTA, CZĘŚĆ PRACUJĄCA SKIEROWANA DO PRZODU, FIGURA 1, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | ŁYŻECZKA DO MIKRO DISCEKTOMII LĘDŹWIOWEJ, ZAGIĘTYIĘTA, CZĘŚĆ PRACUJĄCA SKIEROWANA DO PRZODU, FIGURA 0, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 43. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 44. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 45. | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYPU CASPAR ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 ° TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM GŁĘBOKOŚĆ 5 MM UCHWYT OKRĄGŁY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 46. | HACZYK TYPU KRAYENBÜHL, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 185MM, TĘPY, ZAGIĘTY POD KĄTEM 90 STOPNI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 47. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE OKRĄGŁE, POJEMNOŚĆ 0,3 LITRA WYMIARY 111MM(GÓRA) X 72MM(DÓŁ) X 56MM(WYSOKOŚĆ) | 2 | TAK, podać |  |  |
| 48. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 250 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 49. | SZCZYPCE KOSTNE MARQUARDT ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 50. | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 210GR, DŁUGOŚĆ 220MM, WAGA GŁOWICY 135 GR, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 51. | DISEKTOR TYPU DAVIS, DWUSTRONNY, TĘPY, OKRĄGŁA RĄCZKA, SZEROKOŚĆ 4,5 MM, DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 52. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x164 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 53. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 2 | TAK, podać |  |  |
| 54. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x2444 +/-5mm | 2 | TAK, podać |  |  |
| 55. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| ZESTAW NARZĘDZI NEUROCHIRURGICZNYCH DO LAMINEKTOMII |
| ZESTAW DO LAMINEKTOMII |
| 1. | RETRAKTOR DO RAN TYPU NORFOLK/NORWICH 4x5 TĘPYCH ZĘBÓW DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | RETRAKTOR TYPU BECKMANN-EATON 7x7 OSTRYCH ZĘBÓW DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 320MM RUCHOMA CZĘŚĆ PRACUJĄCA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | RETRAKTOR DO RAN TYPU BACKMANN-ADSON 4x4 PÓŁOSTRE ZĘBY DŁUGOŚC CAŁKOWITA 310MM RUCHOMA CZĘŚĆ PRACUJĄCA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 4. | SZCZYPCE KOSTNE STILLE-RUSKIN 240MM, ZAKRZYWIONE, Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP KEY-HORSLEY DŁ. 255 MM 9 1/4" DŁUGOŚĆ OSTRZA 29 MM SZCZĘKI ODGIĘTE W LITERĘ S Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | OSTEOTOM TYP STILLE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | OSTEOTOM TYP STILLE SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | OSTEOTOM TYP STILLE OSTRZE CIEŃKIE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | DŁUTO ROWKOWE TYP WALTER DŁUGOŚĆ 205MM SZEROKOŚC OSTRZA 10MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | MŁOTEK BERGMANN WAGA 490 GR, DŁUGOŚĆ 235 MM, ŚREDNICA GŁOWICY 30MM, WAGA 260GR | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SIMON DŁ. 240 MM 9 1/2" FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 8,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SIMON DŁ. 240 MM 9 1/2" FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 10 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 6MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 200MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 5MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 200MM, SZCZĘKI STANDARDOWE, ZAGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ECHLIN ODGIĘTY W BOK DŁ. 230 MM SZCZĘKI PROSTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 10 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x143 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x64 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| NARZĘDZIA DODATKOWE |
| 5.1. | ZESTAW I |
| 1. | PROSEKTOR DWUSTRONNY TĘPO TEPY TYP MAC DONALD DŁ.185MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 175 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 3. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM OSTRZA TĘPO TĘPE ZAOKRĄGLONE | 6 | TAK, podać |  |  |
| 4. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | Mata silikonowa do tacy 234x244 mm +/-5MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5.2. | ZESTAW II |
| 1. | MIKRONOŻYCZKI TYPU YASARGIL,ODGIĘTE W GÓRĘ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 225MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, OSTRO OSTRE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 100MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | MIKROIMADŁO TYPU YASARGIL, ZAKRZYWIONE W GÓRĘ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 225MM, KSZTAŁT BAGNETOWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | MIKROPENSETA TYPU YASARGIL KSZTAŁT BAGNETOWY DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,9MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP GERALD KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 22m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 40m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | Mata silikonowa do tacy 234x244 mm +/-5MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5.3. | ZESTAW III |
| 1. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, ŚREDNICA CZĘŚCI CHWYTAJĄCEJ 2,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 120MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, ŚREDNICA CZĘŚCI CHWYTAJĄCEJ 3,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 120MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, SZCZĘKI PROSTE O SZEROKOŚCI 0,9MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 120MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | MIKRONOŻYCZKI TYPU SESNATION O BARDZO DELIKATNYCH SZCZĘKACH, ZAWIERAJĄ ILUSTRACJE KSZTAŁTU SZCZĘKI NA RĄCZCE, KSZTAŁT BAGNETOWY, SZCZĘKI PROSTE TĘPO-TĘPE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 120MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | MIKRODISEKTOR TYPU CASPAR, ZAGIĘTY W GÓRĘ, TĘPY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 1MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | MIKRODISEKTOR TYPU CASPAR, ODGIĘTY W DÓŁ, TĘPY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 4,5MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | MIKRODISEKTOR TYPU CASPAR, ODGIĘTY W DÓŁ, TĘPY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 2MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | MIKRO HACZYK Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM, TĘPY ZAGIĘTY POD KĄTEM 90°, DŁUGOŚĆ 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | SONDA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, ZGIĘTA POD KĄTEM 90 STOPNI, Z ZAKOŃCZENIEM KULKOWYM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | HACZYK Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, ZAGIĘTYIĘTY POD KĄTEM 90 STOPNI, OSTRO ZAKOŃCZONY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | SONDA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, ZGIĘTA POD KĄTEM 45 STOPNI, Z ZAKOŃCZENIEM KULKOWYM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | NÓŻ DIAMENTOWY, OSTRZE WSTECZNE, UCHWYT W KOLORZE MIEDZIANYM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | DISEKTOR Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, ZAGIĘTY, SZEROKOŚĆ 3MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | DISEKTOR Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, ZAGIĘTY, SZEROKOŚĆ 2MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | KIURETA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, ZAGIĘTA POD KĄTEM 45 STOPNI, SZEROKOŚĆ 6,5MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | KIURETA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, ZAGIĘTA POD KĄTEM 45 STOPNI, SZEROKOŚĆ 4MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | NOIR RĘKOJEŚĆ MODULARNA BAGNETOWA ŚR.8MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 19. | ŚRUBY MOCUJĄCE DO KOSZY. 10 SZTUK W OPAKOWANIU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 22m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 40m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5.4. | ZESTAW IV |
| 1. | HACZYK TYPU ADSON, TĘPY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | HACZYK TYPU ADSON, TĘPY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | MIKRODISEKTOR TYPU CASPAR, TĘPY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 1MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | SZPATUŁA DO BŁONY WEWNĘTRZNEJ TĘPA, SZER. 3MM, DŁUGOŚĆ 215MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | MIKROPENSETA TYPU YASARGIL KSZTAŁT BAGNETOWY DŁUGOŚĆ 180MM W CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 1x2 ZĘBY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | PĘSETA TYPU YASARGIL, CZĘŚĆ PRACUJĄCA ZAKOŃCZONA ZĄBKOWANYM PIERŚCIENIEM O ŚREDNICY 3MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | PĘSETA TYPU YASARGIL, CZĘŚĆ PRACUJĄCA ZAKOŃCZONA ZĄBKOWANYM PIERŚCIENIEM O ŚREDNICY 5MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | PINCETA TYPU HEIFETZ, CZĘŚĆ PRACUJĄCA ZAKOŃCZONA PIERŚCIENIEM O ŚREDNICY 3MM ZĄBKOWANYM NA BRZEGACH, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | MIKROPENSETA TYPU YASARGIL KSZTAŁT BAGNETOWY DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,6MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | MIKROPENSETA TYPU YASARGIL KSZTAŁT BAGNETOWY DŁUGOŚĆ 200MM SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,9MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | MIKRONOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU YASARGIL Z ZĄBKOWANYM OSTRZEM, TĘPO TĘPE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 80MM, ODGIĘTE W GÓRĘ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM, KSZTAŁT BAGNETOWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | MIKRONOŻYCZKI PREPARACYJNE TYPU YASARGIL, TĘPO TĘPE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 100MM, ODGIĘTE W GÓRĘ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 225MM, KSZTAŁT BAGNETOWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 22m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 40m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5.5 | ZESTAW V |
| 1. | MIKRONOŻYCZKI TYPU SENSATION O BARDZO DELIKATNYCH SZCZĘKACH, ZAWIERAJĄCE ILUSTRACJE KSZTAŁTU SZCZĘKI NA RĄCZCE, KSZTAŁT BAGNETOWY, SZCZĘKI PROSTE TĘPO-TĘPE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 90MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | MIKRONOŻYCZKI TYPU SENSATION, SZCZĘKI ODGIĘTE POD KĄTEM 45 STOPNI, JEDNO OSTRZE ZAKOŃCZONE KULKĄ, ZAWIERA ILUSTRACJE KSZTAŁTU SZCZĘKI NA RĄCZCE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 90MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, ŚREDNICA CZĘŚCI CHWYTAJĄCEJ 2,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 90MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, ŚREDNICA CZĘŚCI CHWYTAJĄCEJ 3,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 90MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, SZCZĘKI PROSTE, W KOŃCÓWCE 1x2 ZĘBY, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 90MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, SZCZĘKI PROSTE O SZEROKOŚCI 0,9MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 90MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | MIKROIMADŁO TYPU SENSATION, SZCZĘKI ODGIĘTE, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 80MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM, KSZTAŁT BAGNETOWY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | MIKROPĘSETA TYPU SENSATION, SZCZĘKI PROSTE O SZEROKOŚCI 0,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 90MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | MIKRODISEKTOR TYPU CASPAR, ODGIĘTY W DÓŁ, TĘPY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 2MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | MIKRODISEKTOR TYPU CASPAR, ZAGIĘTY W GÓRĘ, TĘPY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 1MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 22m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | Element mocujacy silikonowy składajacy się z "igieł" do pozycjonowania narzedzi w koszach wysokość 40m, 6przegródek w pasku | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5.6. | ZESTAW CASPAR ZIELONY |
| 1. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x40MM, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x45 MM, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x50MM, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 4. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x55MM, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x60MM, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x40MM, ZAKOŃCZONA CZTEREMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x45MM, ZAKOŃCZONA CZTEREMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x50MM, ZAKOŃCZONA CZTEREMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x55MM, ZAKOŃCZONA CZTEREMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 19x60MM, ZAKOŃCZONA CZTEREMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE ZIELONYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | RETRAKTOR DO SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, DEDYKOWANY DO PODŁUŻNEJ RETRAKCJI, Z PODWÓJNIE SKŁADANYMI RAMIONAMI, Z ZAPADKĄ, SZEROKOŚĆ OTWARCIA 90 MM, DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | RETRAKTOR DO SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, DEDYKOWANY DO PODŁUŻNEJ RETRAKCJI, SZEROKOŚĆ OTWARCIA 85 MM, DŁUGOŚĆ 115 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | UCHWYT DO POZYCJONOWANIA ŁYŻEK W RETRAKTORZE DO LAMINEKTOMII | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | POJEMNIK Z POKRYWĄ DO PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I STERYLNY IZACJI SYSTEMU RETRAKCJI SZYJNEJ TYPU CASPAR | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | MIERNIK GŁĘBOKOŚCI DŁ. 165 MM W RETRAKTORZE DO LAMINEKTOMII | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5.7. | ZESTAW CASPAR NIEBIESKI |
| 1. | UCHWYT DO POZYCJONOWANIA ŁYŻEK W RETRAKTORZE DO LAMINEKTOMII | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | RETRAKTOR DO SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, DEDYKOWANY DO PODŁUŻNEJ RETRAKCJI, SZEROKOŚĆ OTWARCIA 85 MM, DŁUGOŚĆ 115 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | RETRAKTOR DO SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, DEDYKOWANY DO PODŁUŻNEJ RETRAKCJI, Z PODWÓJNIE SKŁADANYMI RAMIONAMI, Z ZAPADKĄ, SZEROKOŚĆ OTWARCIA 90 MM, DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | MIERNIK GŁĘBOKOŚCI DŁ. 165 MM W RETRAKTORZE DO LAMINEKTOMII | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | ŁYŻKA BOCZNA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 24x45MM, ZAKOŃCZONA OŚMIOMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | ŁYŻKA BOCZNA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 24x50MM, ZAKOŃCZONA OŚMIOMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | ŁYŻKA BOCZNA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 24x55MM, ZAKOŃCZONA OŚMIOMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | ŁYŻKA BOCZNA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 24x60MM, ZAKOŃCZONA OŚMIOMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | ŁYŻKA BOCZNA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 24x65MM, ZAKOŃCZONA OŚMIOMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | ŁYŻKA BOCZNA DO RETRAKTORA W RAMACH SYSTEMU SZYJNEGO TYPU CASPAR, WYMIARY 24x70MM, ZAKOŃCZONA OŚMIOMA ZĘBAMI, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA, PODŁUŻNA, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYMIARY 24x45MM, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA, PODŁUŻNA, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYMIARY 24x50MM, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA, PODŁUŻNA, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYMIARY 24x55MM, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA, PODŁUŻNA, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYMIARY 24x60MM, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA, PODŁUŻNA, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYMIARY 24x65MM, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA, PODŁUŻNA, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYMIARY 24x70MM, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | ŁYŻKA DO RETRAKTORA, PODŁUŻNA, TĘPO ZAKOŃCZONA, WYMIARY 24x75MM, WYKONANA Z TYTANU, W KOLORZE NIEBIESKIM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | POJEMNIK Z POKRYWĄ DO PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I STERYLNY IZACJI SYSTEMU RETRAKCJI SZYJNEJ TYPU CASPAR | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Pojemniki (kontenery) sterylizacyjne wielokrotnego użycia

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| Nazwa i typ: | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………….. |
| Kraj produkcji: | ……………………………………….. |
| Rok produkcji: | 2018r. |

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi neurochirurgicznych | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja kontenera uniemożliwiająca zbieranie się kondensatu w dolnych partiach wanny. Zamawiający wyklucza zawory odprowadzające kondensat pary wodnej | TAK, podać |  |  |
| 2. | Etykietowanie stałe kontenerów przy użyciu tabliczek identyfikujących po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 3. | Etykietowanie czasowe kontenerów po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 4. | Kontenery wyposażone w tace pasujące do wnętrza wanny oraz silikonowe jeżyki. | TAK, podać |  |  |
| 5. | Kontenery powinny być przystosowane do procesów sterylizacji wysokotemperaturowej nasycona parą wodną w temp 134 °C | TAK, podać |  |  |
| 6. | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do umowy dotycząca zasad postępowania z nowymi kontenerami przed pierwszym użyciem oraz mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji w czasie użytkowania. | TAK, z dostawą |  |  |
| 7. | Kontenery stosowane jako systemy bariery sterylnej do utrzymania sterylności wyrobów w trakcie ich transportu, przechowywania aż do momentu ich użycia do zabiegu | TAK, podać |  |  |
| 8. | Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryte warstwą zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Nie posiadająca ostrych zakończeń. Łatwo zmywalne. Wanna powinna posiadać gniazda do umieszczenia plomb. Brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz. Wanna z naniesiono laserowo numerem katalogowym i logo producenta. | TAK, podać |  |  |
| 9. | Możliwość ustawiania kontenerów w stos jeden na drugim | TAK, podać |  |  |
| 10. | Zapewnia poprawność sterylizacji przy całkowitej masie kontenera z narzędziami nie przekraczającej 10 kg przy rozmiarze 1/1 i 7kg przy rozmiarze 3/4 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Uchwyty wanny kontenera powinny blokować się pod kątem 90° aby chronić ręce przed przytrzaśnięciem | TAK, podać |  |  |

PARAMERTY OCENIANE:

*    Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość lub wykonana ze stopu metali lekkich | TAK, podać * | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego - 10 pkt Pokrywa kontenera wykonana ze stopu metali lekkich – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wlot czynnika sterylizującego ma się odbywać przez otwory w pokrywie kontenera. Czynnik ma przepływać przez barierę mikrobiologiczną z nieograniczoną liczbą sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji) lub filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji, do wnętrza kontenera. Zamawiający wyklucza filtry jednorazowe. | TAK, podać * | Bariera mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji – 10 pkt Filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji – 0 pkt |  |  |
|  | Uszczelki kontenerów wymienne | TAK, podać * | Możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika – 10 pkt Wymiana przez serwis – 0 pkt |  |  |
|  | Kontenery posiadające wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. | TAK, podać * | Wskaźnik procesu - 10 pkt Plomby – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość znaczenia kontenerów kolorem | TAK, podać * | a) Kolory rączek – 10 pkt b)Kolory pokryw – 2 pkt c)Kolory wanny – 1 pkt (Zamawiający zsumuje punkty w przypadku zaoferowania powyższych możliwości znaczenia kontenerów kolorem) |  |  |

**  Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. | Tace kontenerów posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące lub bez nóżek | - nie dotyczy - | **Tace z nóżkami – 10 pkt **Tace bez nóżek – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………...........................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet II   Zestaw narzędzi  otolaryngologicznych I

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nierekondycjonowane, rok produkcji  2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi otolaryngologicznych I | ilość | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW PODSTAWOWY |
| 1.1 | ZESTAW I |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 15 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 4 | TAK, podać |  |  |
| 4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 5. | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 3 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 16. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | HACZYK USZNY TYP LUCAE ZAGIĘTY 2,5 MM POD KĄTEM 90 STOPNI 2,5 MM DŁ.140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 20. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 21. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 5,0X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 11 | TAK, podać |  |  |
| 30. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | SONDA NOSOWA ŚREDNICA 1,4 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | SONDA ZAKOŃCZONA OLIWKA TYP STACKE ŚREDNICA 0,8 MM DŁUGOŚĆ 100 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 34. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 35. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY TĘPY 4,5X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | ZESTAW II |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 5. | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 16. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | HACZYK USZNY TYP LUCAE ZAGIĘTY 2,5 MM POD KĄTEM 90 STOPNI 2,5 MM DŁ.140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 21. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 5,0X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 30. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | SONDA NOSOWA ŚREDNICA 1,4 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | SONDA ZAKOŃCZONA OLIWKA TYP STACKE ŚREDNICA 0,8 MM DŁUGOŚĆ 100 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 1.3. | ZESTAW III |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 18. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 11 | TAK, podać |  |  |
| 23. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | ZESTAW IV |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 9. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 15. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON ODGIĘTY W GÓRĘ 90 STOPNI SZEROKOŚĆ 4MM DŁ. 80 MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 1.5. | ZESTAW V |
| 1. | RAMKA MC'IVOR | 4 | TAK, podać |  |  |
| 2. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 29X67MM. | 4 | TAK, podać |  |  |
| 3. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 33X75MM. | 4 | TAK, podać |  |  |
| 4. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 38X85MM. | 4 | TAK, podać |  |  |
| 5. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 40X92MM. | 4 | TAK, podać |  |  |
| 6. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS 100X46MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NÓŻ DO POLIPÓW NOSOWYCH TYP BALLENGER DŁUGOŚĆ. 210 MM 8 1/4" OSTRZE OBROTOWE DWUSTRONNE SZEROKOŚĆ 3X4 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NÓŻ DO POLIPÓW NOSOWYCH TYP BALLENGER OSTRZE OBROTOWE DWUSTRONNE SZEROKOŚĆ 4X5 MM DŁ. 210 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 9. | RASPATOR SSACY, LANDOLT | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | PĘTLE DRUCIANE ŚREDNICA 0,3MM . JEDNO OPAKOWANIE =100 SZTUK. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | DRUTY DO PĘTLI ŚR.0,3MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 12. | ADENOTOM OSTRZE POJED.ROZMIAR 1 | 20 | TAK, podać |  |  |
| 13. | ADENOTOM OSTRZE POJED.ROZMIAR 2 | 20 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ADENOTOM OSTRZE POJED.ROZMIAR 3 | 20 | TAK, podać |  |  |
| 15. | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 16 MM FIG 3 DŁ 180 MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 16. | NOŻYCE KOSTNE KAZANJIAN | 2 | TAK, podać |  |  |
| 17. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON DŁ. 140 MM 5 1/2" DŁUGOŚĆ OSTRZA 23 MM SZCZĘKI PROSTE RAMIONA Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 2 | TAK, podać |  |  |
| 18. | RETRAKTOR MINI 3X3Z.PÓŁOSTRY 170MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 19. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | 4 | TAK, podać |  |  |
| 20. | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 21. | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G11 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,8 MM DŁUGOŚC 34 MM . | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NA IGŁY WYMIARY 65X16 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | KANIUL IRYGACYJNA EICKEN ŚR.3,0MM 130MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 24. | KANIUL IRYGACYJNA EICKEN ŚR.2,5MM 130MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 25. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY BRANSZE TNĄCE PROSTE SZEROKOŚĆ 4,8 MM DŁ. 120 MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 26. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 4,8 MM DŁ. 110 MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 27. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON ODGIĘTY W GÓRĘ 130 STOPNI SZEROKOŚĆ 2MM DŁ. 180 MM, ROZKŁADALNY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 29. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 30. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 31. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 32. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 33. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 33 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 34. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 35. | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 175 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 36. | KLESZCZYKI DO PRZEGR.BRUENINGS 190MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 37. | ELEWATOR MASING DWUSTRONNY 200MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 38. | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 185 MM. | 2 | TAK, podać |  |  |
| 39. | HACZYK DO SKÓRY JOSEPH 2-OSTRZ.3MM 165MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 40. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 41. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 42. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 43. | PINCETA CHIR.ADSON 2X3Z.120MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 44. | ROZPIERACZ NOZDRZY COTTLE O/T 145MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 45. | HACZYK PODWÓJNY WALTER | 2 | TAK, podać |  |  |
| 46. | PIŁA NOSOWA JOSEPH BAGN.ZAKRZ.PRA.195MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 47. | MŁOTEK LARYNGOLOGICZNY WAGA 80G ŚREDNICA GŁOWICY 22 MM DŁ. 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 48. | PILNIK KOSTNY TYP JOSEPH SZEROKOŚĆ 7,5 MM ZĄBKI KRZYŻOWE PODZIAŁKA 1 MM DŁ. 165 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 49. | RASZPLA D.KOŚCI MALTZ 181MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 50. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE NACZYNIOWE I DO SCIĘGIEN | 2 | TAK, podać |  |  |
| 51. | OSTEOTOM TYP COTTLE , PROSTY , ZE ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI , SZER. 4,0MM , DŁ.180MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 52. | OSTEOTOM MASING 175MM ZAKRZ.W PRAWO | 2 | TAK, podać |  |  |
| 53. | OSTEOTOM MASING 175MM ZAKRZ.W LEWO | 2 | TAK, podać |  |  |
| 54. | OSTEOTOM MASING 175MM PROSTY | 2 | TAK, podać |  |  |
| 55. | OSTEOTOM CINELLI 10MM 160MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 56. | DŹWIGNIA DO UCHA WAGENER #2 150MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 57. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 58. | MIKROZESTAW ODSYSAJĄCY TYP PLESTER KOMPLET LUER 6-8 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 59. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 60. | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.3,0MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 61. | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.4,0MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 62. | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.5,0MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 63. | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.6,0MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 64. | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.7,5MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 65. | IGŁA DO PARACENTEZY LUCAE BAGNET.160MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 66. | MIKRO IGŁA WULLSTEIN ZAKRZ.LEK.160MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 67. | RASPATOR WULLSTEIN ZAKRZYW SZER.3,2MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 68. | ŁYŻECZKA DO UCHA TYP BUCK ZAKRZWIONA OSTRA FIG.00 WYMIARY 1,5/153MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 69. | ŁYŻKA TYP HOUSE DWUSTRONNA OSTRA LEKKO ODGIĘTA ŚREDNICA 1MM I 1,2 MM DŁ. 150 MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | ZESTAW VI |
| 1. | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 20 MM FIG 5 DŁ 180 MM | 30 | TAK, podać |  |  |
| 2. | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 24 MM FIG 7 DŁ 180 MM | 30 | TAK, podać |  |  |
| 3. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD DŁUGOŚĆ 200 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP JANSEN DŁUGOŚĆ 160 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 5. | RASPATOR SSĄCY BAGNETOWY 4MM 200MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 6. | ELEWATOR COTTLE DWUSTRONNY 200MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 7. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 29 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 6 MM | 20 | TAK, podać |  |  |
| 8. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 33 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 20 | TAK, podać |  |  |
| 9. | IGŁA SSACA FUKUSHIMA 9FR 205MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 10. | DŹWIGNIA USZNA (HACZYK) TYP LUCAE DŁ.140MM FIG.1 | 10 | TAK, podać |  |  |
| 11. | HACZYK USZNY TYP LUCAE ZAGIĘTY 2,5 MM POD KĄTEM 90 STOPNI 2,5 MM DŁ.140 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 12. | KLESZCZE DO KOŚCI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKSLEY BRANŻE TNĄCE PROSTE ŚR.3,6MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ DO UCHWYTU 120MM. | 6 | TAK, podać |  |  |
| 13. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 3,6 MM DŁ. 110 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 14. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 130 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 15. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 90 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 6 | TAK, podać |  |  |
| 16. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 8 | TAK, podać |  |  |
| 17. | KLESZCZYKI DO TONSYLEKTOMII TYP SCHNIDT LEKKO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 18. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X553X122 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 3 | TAK, podać |  |  |
| 19. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 532X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 3 | TAK, podać |  |  |
| 20. | ELEMENT MOCUJĄCY DO TACY KONTENERA 6 PRZEGRÓDEK ? 4-6 MM, WYSOKOŚĆ 22MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 21. | ELEMENT MOCUJĄCY DO TACY KONTENERA 6 CZĘŚCIOWY, WYSOKOŚĆ 40MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 22. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO Z NADRUKIEM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 23. | ZACISK DO ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH OP=10SZT | 4 | TAK, podać |  |  |
| 24. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244 +/-5MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| ZESTAW DO OPERACJI ZATOK SZCZĘKOWYCH |
| 1. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 175 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON ODGIĘTY W GÓRĘ 90 STOPNI SZEROKOŚĆ 4MM DŁ. 80 MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | DŹWIGNIA USZNA (HACZYK) TYP LUCAE DŁ.140MM FIG.3 | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | DŁUTO KOSTNE PŁASKIE TYP PARTSCH DŁ. 140 MM SZEROKOŚĆ 4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH DŁ. 140 MM SZEROKOŚĆ 4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,3 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | MŁOTEK LARYNGOLOGICZNY WAGA 80G ŚREDNICA GŁOWICY 22 MM DŁ. 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | SKROBACZKA DO KOŚCI SITOWEJ TYP COAKLEY PROSTA DŁ.170MM.FIG.1 | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | SKROBACZKA KOŚCI SIT.COAKLEY R.5,170MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | SKROBACZKA KOŚCI SIT.COAKLEY R.6,170MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | KANIUL IRYGACYJNA EICKEN ŚR.3,0MM 130MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON ODGIĘTY W GÓRĘ 90 STOPNI SZEROKOŚĆ 4MM DŁ. 80 MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 120 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 110 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY TYP BRUENINGS, OCZKO 5 MM DŁ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X122MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 33. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244 +/-5MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 34. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO Z NADRUKIEM | 2 | TAK, podać |  |  |
| ZESTAW DO OPERACJI PRZEGRODY NOSA |
| 1. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 135 G, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM DŁ. 220 MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | DŁUTO KOSTNE PŁASKIE TYP PARTSCH DŁ. 170 MM SZEROKOŚĆ 4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | ELEWATOR MASING DWUSTRONNY 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 33 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 175 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY TYP BRUENINGS, OCZKO 5 MM DŁ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | KLESZCZE NOSOWE TYP HARTMANN DŁ.215MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | RASPATOR SSĄCY BAGNETOWY 5MM 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X122MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 2 | TAK, podać |  |  |
| 18. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 19. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244 +/-5MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 20. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO Z NADRUKIEM | 4 | TAK, podać |  |  |
| ZESTAW DO OPERACJI POLIPÓW NOSA |
| 1. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 120 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 110 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 33 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 175 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | PETLA DO POLIPÓW NOSA WILDE 250MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X122MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244 +/-5MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 15. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO Z NADRUKIEM | 2 | TAK, podać |  |  |
| ZESTAW DO OPERACJI MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH |
| 1. | KLESZCZYKI DO TONSYLEKTOMII TYP SCHNIDT LEKKO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7MM PRZERWANE UCHO | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP BLOHMKE ZAKRZYWIONE OBA UCHA OTWARTE DŁ. 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PĘTLA MIGDAŁKOWA TYP EVES 250 MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 5. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X122MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244 +/-5MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO Z NADRUKIEM | 4 | TAK, podać |  |  |
| ZESTAW DO ADENOTOMII |
| 1. | ADENOTOM LA FORCE ROZMIAR 1 | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ADENOTOM LA FORCE ROZMIAR 2 | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | ADENOTOM LA FORCE ROZMIAR 3 | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ 220 MM PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 10 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 15 MM DŁ. 220 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 12 MM DŁ. 220 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | KLESZCZYKI DO TONSYLEKTOMII TYP SCHNIDT LEKKO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7MM PRZERWANE UCHO | 2 | TAK, podać |  |  |
| 9. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X122MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z LABIRYNTOWĄ PŁYTKĄ BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244 +/-5MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO Z NADRUKIEM | 4 | TAK, podać |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Pojemniki (kontenery) sterylizacyjne wielokrotnego użycia

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| Nazwa i typ: | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………….. |
| Kraj produkcji: | ……………………………………….. |
| Rok produkcji: | 2018r. |

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi neurochirurgicznych | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja kontenera uniemożliwiająca zbieranie się kondensatu w dolnych partiach wanny. Zamawiający wyklucza zawory odprowadzające kondensat pary wodnej | TAK, podać |  |  |
| 2. | Etykietowanie stałe kontenerów przy użyciu tabliczek identyfikujących po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 3. | Etykietowanie czasowe kontenerów po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 4. | Kontenery wyposażone w tace pasujące do wnętrza wanny oraz silikonowe jeżyki. | TAK, podać |  |  |
| 5. | Kontenery powinny być przystosowane do procesów sterylizacji wysokotemperaturowej nasycona parą wodną w temp 134 °C | TAK, podać |  |  |
| 6. | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do umowy dotycząca zasad postępowania z nowymi kontenerami przed pierwszym użyciem oraz mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji w czasie użytkowania. | TAK, z dostawą |  |  |
| 7. | Kontenery stosowane jako systemy bariery sterylnej do utrzymania sterylności wyrobów w trakcie ich transportu, przechowywania aż do momentu ich użycia do zabiegu | TAK, podać |  |  |
| 8. | Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryte warstwą zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Nie posiadająca ostrych zakończeń. Łatwo zmywalne. Wanna powinna posiadać gniazda do umieszczenia plomb. Brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz. Wanna z naniesiono laserowo numerem katalogowym i logo producenta. | TAK, podać |  |  |
| 9. | Możliwość ustawiania kontenerów w stos jeden na drugim | TAK, podać |  |  |
| 10. | Zapewnia poprawność sterylizacji przy całkowitej masie kontenera z narzędziami nie przekraczającej 10 kg przy rozmiarze 1/1 i 7kg przy rozmiarze 3/4 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Uchwyty wanny kontenera powinny blokować się pod kątem 90° aby chronić ręce przed przytrzaśnięciem | TAK, podać |  |  |

PARAMERTY OCENIANE:

*    Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość lub wykonana ze stopu metali lekkich | TAK, podać * | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego - 10 pkt Pokrywa kontenera wykonana ze stopu metali lekkich – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wlot czynnika sterylizującego ma się odbywać przez otwory w pokrywie kontenera. Czynnik ma przepływać przez barierę mikrobiologiczną z nieograniczoną liczbą sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji) lub filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji, do wnętrza kontenera. Zamawiający wyklucza filtry jednorazowe. | TAK, podać * | Bariera mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji – 10 pkt Filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji – 0 pkt |  |  |
|  | Uszczelki kontenerów wymienne | TAK, podać * | Możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika – 10 pkt Wymiana przez serwis – 0 pkt |  |  |
|  | Kontenery posiadające wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. | TAK, podać * | Wskaźnik procesu - 10 pkt Plomby – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość znaczenia kontenerów kolorem | TAK, podać * | a) Kolory rączek – 10 pkt b)Kolory pokryw – 2 pkt c)Kolory wanny – 1 pkt (Zamawiający zsumuje punkty w przypadku zaoferowania powyższych możliwości znaczenia kontenerów kolorem) |  |  |

**  Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. | Tace kontenerów posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące lub bez nóżek | - nie dotyczy - | **Tace z nóżkami – 10 pkt **Tace bez nóżek – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………...........................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet III  Zestaw narzędzi  chirurgia szczękowa

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nierekondycjonowane, rok produkcji  2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi Chirurgia Szczękowa | ilość | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW DUŻY |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 15 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 4 | TAK, podać |  |  |
| 4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 5. | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 3 | TAK, podać |  |  |
| 15. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 18. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | HACZYK USZNY TYP LUCAE ZAGIĘTY 2,5 MM POD KĄTEM 90 STOPNI 2,5 MM DŁ.140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 23. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 24. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | HACZYK D.SKÓRY KLEINERT-KUTZ #2 162MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 5,0X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 34. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 11 | TAK, podać |  |  |
| 35. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | SONDA NOSOWA ŚREDNICA 1,4 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 37. | SONDA ZAKOŃCZONA OLIWKA TYP STACKE ŚREDNICA 0,8 MM DŁUGOŚĆ 100 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 38. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 39. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 40. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY TĘPY 4,5X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 41. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z labiryntową płytką bariery bakteriologicznej | 6 | TAK, podać |  |  |
| 42. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 6 | TAK, podać |  |  |
| 43. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 234x244 +/-5mm | 6 | TAK, podać |  |  |
| 44. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego z nadrukiem | 12 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ZESTAW MAŁY : |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 19. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 11 | TAK, podać |  |  |
| 25. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x267x122mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z labiryntową płytką bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 240x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 2 | TAK, podać |  |  |
| 31. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 234x244 +/-5mm | 2 | TAK, podać |  |  |
| 32. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | NARZĘDZIA DODATKOWE : |
| 1. | RAMKA MC'IVOR | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 29X67MM. | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 33X75MM. | 2 | TAK, podać |  |  |
| 4. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 38X85MM. | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 40X92MM. | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS 100X46MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | IMADŁO MIKRO UCHWYT PŁASKI Z ZAMKIEM 170MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 9. | ODWRACADŁO DO POWIEK TYP DESMARRES SZEROKOŚĆ ŁOPATY 11 MM DŁ. 140 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | HACZYK POWIEK.DESMARRES 11X14MM 140MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 11. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 110 MM Z UTWARDZONONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE OSTRZA ZE SZLIFEM FALISTYM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY 140 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 205 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 135 G, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM DŁ. 220 MM. | 2 | TAK, podać |  |  |
| 15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5 X 6 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 19. | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 21. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 22. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁ 125MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 26. | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 27. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 29. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 32. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 34. | HACZYK USZNY TYP LUCAE ZAGIĘTY 2,5 MM POD KĄTEM 90 STOPNI 2,5 MM DŁ.140 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 35. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 37. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 38. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 39. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 40. | HACZYK D.SKÓRY KLEINERT-KUTZ #2 162MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 41. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY 5,0X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 43. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 5,0X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 44. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 45. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY TĘPY 4,5X7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 46. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 47. | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 48. | ZACISK OPATRUNKOWY BACKHAUS 135MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 49. | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 1 | TAK, podać |  |  |
| 50. | SONDA NOSOWA ŚREDNICA 1,4 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 51. | SONDA ZAK. OLIWKĄ T.STACKE ŚR.0,8/100MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 52. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | TAK, podać |  |  |
| 53. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 3 | TAK, podać |  |  |
| 54. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 3 | TAK, podać |  |  |
| 55. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 3 | TAK, podać |  |  |
| 56. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego z nadrukiem | 4 | TAK, podać |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Pojemniki (kontenery) sterylizacyjne wielokrotnego użycia

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| Nazwa i typ: | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………….. |
| Kraj produkcji: | ……………………………………….. |
| Rok produkcji: | 2018r. |

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi neurochirurgicznych | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja kontenera uniemożliwiająca zbieranie się kondensatu w dolnych partiach wanny. Zamawiający wyklucza zawory odprowadzające kondensat pary wodnej | TAK, podać |  |  |
| 2. | Etykietowanie stałe kontenerów przy użyciu tabliczek identyfikujących po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 3. | Etykietowanie czasowe kontenerów po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 4. | Kontenery wyposażone w tace pasujące do wnętrza wanny oraz silikonowe jeżyki. | TAK, podać |  |  |
| 5. | Kontenery powinny być przystosowane do procesów sterylizacji wysokotemperaturowej nasycona parą wodną w temp 134 °C | TAK, podać |  |  |
| 6. | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do umowy dotycząca zasad postępowania z nowymi kontenerami przed pierwszym użyciem oraz mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji w czasie użytkowania. | TAK, z dostawą |  |  |
| 7. | Kontenery stosowane jako systemy bariery sterylnej do utrzymania sterylności wyrobów w trakcie ich transportu, przechowywania aż do momentu ich użycia do zabiegu | TAK, podać |  |  |
| 8. | Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryte warstwą zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Nie posiadająca ostrych zakończeń. Łatwo zmywalne. Wanna powinna posiadać gniazda do umieszczenia plomb. Brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz. Wanna z naniesiono laserowo numerem katalogowym i logo producenta. | TAK, podać |  |  |
| 9. | Możliwość ustawiania kontenerów w stos jeden na drugim | TAK, podać |  |  |
| 10. | Zapewnia poprawność sterylizacji przy całkowitej masie kontenera z narzędziami nie przekraczającej 10 kg przy rozmiarze 1/1 i 7kg przy rozmiarze 3/4 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Uchwyty wanny kontenera powinny blokować się pod kątem 90° aby chronić ręce przed przytrzaśnięciem | TAK, podać |  |  |

PARAMERTY OCENIANE:

*    Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość lub wykonana ze stopu metali lekkich | TAK, podać * | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego - 10 pkt Pokrywa kontenera wykonana ze stopu metali lekkich – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wlot czynnika sterylizującego ma się odbywać przez otwory w pokrywie kontenera. Czynnik ma przepływać przez barierę mikrobiologiczną z nieograniczoną liczbą sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji) lub filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji, do wnętrza kontenera. Zamawiający wyklucza filtry jednorazowe. | TAK, podać * | Bariera mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji – 10 pkt Filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji – 0 pkt |  |  |
|  | Uszczelki kontenerów wymienne | TAK, podać * | Możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika – 10 pkt Wymiana przez serwis – 0 pkt |  |  |
|  | Kontenery posiadające wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. | TAK, podać * | Wskaźnik procesu - 10 pkt Plomby – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość znaczenia kontenerów kolorem | TAK, podać * | a) Kolory rączek – 10 pkt b)Kolory pokryw – 2 pkt c)Kolory wanny – 1 pkt (Zamawiający zsumuje punkty w przypadku zaoferowania powyższych możliwości znaczenia kontenerów kolorem) |  |  |

**  Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. | Tace kontenerów posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące lub bez nóżek | - nie dotyczy - | **Tace z nóżkami – 10 pkt **Tace bez nóżek – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………...........................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  IV   Zestaw narzędzi chirurgicznych

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nierekondycjonowane, rok produkcji  2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi chirurgicznych | ilość | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW MAŁY : |
| 1. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM-FINO, DELIKATNE DŁUGOŚĆ 230 MM KOŃCE TĘPO-TĘPE | 3 | TAK, podać |  |  |
| 2. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM-FINO, DELIKATNE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 15 | TAK, podać |  |  |
| 3. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ZAGIĘTE, TYP METZENBAUM, DŁUGOŚĆ 230 MM, OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZŁOTE UCHA | 10 | TAK, podać |  |  |
| 4. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 285 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | TAK, podać |  |  |
| 5. | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DEBAKEY DGIĘTE POD KĄTEM 60° DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 20 | TAK, podać |  |  |
| 7. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TYP DEAVER OSTRO TĘPE, DŁUGOŚĆ 145MM | 20 | TAK, podać |  |  |
| 8. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X143 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z JEDNĄ LABIRYNTOWĄ PŁYTKA BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 3 | TAK, podać |  |  |
| 9. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X64 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 3 | TAK, podać |  |  |
| 10. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244+/-5MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 11. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ZESTAW DUŻY |
| 1. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 205 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ, SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 2. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 145 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ, SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 16 | TAK, podać |  |  |
| 3. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 185 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ, SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 16 | TAK, podać |  |  |
| 4. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYODELIKATNE, WYSMUKŁE DŁUGOŚĆ 205 MM SZCZĘKI Z KANALIKIEM, NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,6 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 5. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 230MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 7. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEANEY DŁUGOŚĆ 205 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ, SZCZĘKI ODGIĘTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI | 3 | TAK, podać |  |  |
| 8. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 230MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ, SZCZĘKI PROSTE, SMUKŁE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI | 3 | TAK, podać |  |  |
| 9. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM DELIKATNA | 4 | TAK, podać |  |  |
| 10. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNA | 6 | TAK, podać |  |  |
| 11. | PINCETA ANATOMICZNA TYP POTTS-SMITHDELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PINCETA ANATOMICZNA TYP POTTS-SMITH DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 210 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 13. | PINCETA ANATOMICZNA TYP POTTS-SMITH DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA ATRAUMATYCZNA DEBAKEY SZCZĘKA SZEROKOŚCI 2,0MM DŁUGOŚĆ 250MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 15. | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 170 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 16. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA, PROSTA, DŁUGOŚĆ 250 MM | 8 | TAK, podać |  |  |
| 17. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 16 | TAK, podać |  |  |
| 18. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 19. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 305MM SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 4 MM | 8 | TAK, podać |  |  |
| 20. | HAK DO RAN PARKER-LANGENBECK, DWUSTRONNE, FIG.1, ŁOPATKI 21X15 MM/40X15 MM, FIG. 2, ŁOPATKI 25X15 MM/45X15 MM, DŁ. 21,5 CM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 21. | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 30X29MM, DŁUGOŚĆ 240MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 22. | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 38X40MM, DŁUGOŚĆ 240MM | 8 | TAK, podać |  |  |
| 23. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 3X4 ZĘBY, DŁUGOŚĆ 160MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 24. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY, DŁUGOŚĆ 160MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 25. | HAK SAUERBRUCH, ŁOPATKA PŁASKA 60X23 MM, DŁ. 22,5 CM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 26. | HAK BRZUSZNY SAMOTRZYMAJĄCY COLLIN-BABY, 2 PARY ŁOPATEK BOCZNYCH 27X40, 18X40 MM (WYMIENNE), DŁ. 20 CM, ROZWARCIE 60MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 27. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 45X75MM FIGURA 4, DŁUGOŚĆ MIN. 235MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 28. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER ŁOPATKA PŁASKA SZEROKOŚĆ 50 MM PÓŁKOLIŚCIE WYGIĘTA DŁUGOŚĆ 315 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 29. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 125X50MM, DŁUGOŚĆ 250MM RĘKOJEŚĆ PŁASKA AŻUR | 2 | TAK, podać |  |  |
| 30. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 90X35MM, DŁUGOŚĆ MIN. 240MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 31. | EKSTRAKTOR ŻYLNY VARADY #1 DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 180MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | HACZYK OPERACYJNY ŁOPATKA SIODEŁKOWA, CUSHING, 10 MM, DŁUGOŚĆ 205MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 33. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 34. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 35. | ROZWIERACZ PĘCHERZOWY TYP MILLIN KOMPLET - ŁYŻKA ŚRODKOWA 120X45MM, DWIE PARY ŁYŻEK BOCZNYCH W ROZMIARZE 57X25MM I MIN. 80X25MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 36. | HACZYK DO SZWÓW 3,0 MM, DŁ. 26 CM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 37. | ZACISK JELITOWY TYP PAYR DŁUGOŚĆ 210MM, | 4 | TAK, podać |  |  |
| 38. | ZACISK ŻOŁĄDKA TYP PAYR DŁUGOŚĆ 340MM, | 2 | TAK, podać |  |  |
| 39. | ZACISK JELITOWY TYP PAYR DŁUGOŚĆ 290MM, | 2 | TAK, podać |  |  |
| 40. | ZACISK JELITOWY TYP PAYR DELIKATNE DLA DZIECI DŁUGOŚĆ 150MM, | 2 | TAK, podać |  |  |
| 41. | ANAOSKOP TYP IVES-FANSLER WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ ŚREDNICA 22 MM DŁUGOŚĆ 80 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | KLESZCZYKI DO HEMOROIDÓW TYP MC GIVNEY ODGIETE DŁUGOŚĆ 195 MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 43. | NOŻYCE DO ŻEBER TYPU SAUERBRUCH DLA DOROSŁYCH, DŁUGOŚĆ 260MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 44. | DŁUTO MOSTKOWE TYPU LEBSCHE, DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 45. | ZWIERACZ ŻEBER TYPU BAILEY DLA DOROSŁYCH DŁUGOŚĆ 200MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 46. | NÓZ AMPUTACYJNY TYP LISTON, DŁUGOŚĆ CIĘCIA 190 MM DŁ. CAŁKOWITA 320MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 47. | ŁYŻKA KOSTNA TYPU VOLKMANN FIG. 00, DŁUGOŚĆ 170MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 48. | ŁYŻKA KOSTNA TYPU VOLKMANN FIG. 0000, DŁUGOŚĆ 170MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 49. | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UROLOGICZNE ODGIĘTE TYP MILLIN DŁUGOŚĆ 245MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 50. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X553X220 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 5 | TAK, podać |  |  |
| 51. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 532X251X94 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 7 | TAK, podać |  |  |
| 52. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 532X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 53. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 524X244+/-5MM | 9 | TAK, podać |  |  |
| 54. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 3. | NARZEDZIA DODATKOWE : |
| 1. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL BARDZO MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM MODEL ROZKŁADANY | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | PIŁA TYPU GIGLI, ŚREDNICA MIN.1,3 MM, DŁ.400MM, DELIKATNA, ZŁOŻONA Z MIN. 5 SPLECIONYCH DRUTÓW 5 SZTUK W OPAKOWANIU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | PIŁA TYPU GIGLI, ŚREDNICA MIN.1,3MM, DŁ.50MM, DELIKATNA, ZŁOŻONA Z MIN. 5 SPLECIONYCH DRUTÓW 5 SZTUK W OPAKOWANIU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UCHWYT DO PIŁ TYPU GIGLI I OLIVECRONA, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 55MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | UCHWYT SKALPELA NR 3 ZAGIĘTY, TRZONEK DŁUGI I WĄSKI, DŁ. 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE, GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 1 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 2 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 3 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 9. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 4 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 5 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 11. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 6 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 7 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 12 ( ŚREDNICA 4 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 13 ( ŚREDNICA 4,35 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 14 ( ŚREDNICA 4,65 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 15 ( ŚREDNICA 5 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 16 ( ŚREDNICA 5,35 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 17 ( ŚREDNICA 5,65 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 18 ( ŚREDNICA 6 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 19 ( ŚREDNICA 6,35 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 20 ( ŚREDNICA 6,65 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 21 ( ŚREDNICA 7 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 22 ( ŚREDNICA 7,35 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 23 ( ŚREDNICA 7,65 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 24 ( ŚREDNICA 8 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 25 ( ŚREDNICA 8,35 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 26 ( ŚREDNICA 8,65 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 27 ( ŚREDNICA 9 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 28 ( ŚREDNICA 9,35 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 29 ( ŚREDNICA 9,65 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 30 ( ŚREDNICA 10 MM ) | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | ROZWIERACZ TĘTNICY SZYJNEJ KOMPLET SKŁADAJACY SIĘ Z RETRAKTORA HENLEY 3X4 ZĄBKI TĘPY Z TRZEMA ŚRODKOWYMI ŁYŻKAMI O WYMIARACH 19X17MM, 25X17 MM, 32X17MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X553X164 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 7 | TAK, podać |  |  |
| 34. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 532X251X94 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 7 | TAK, podać |  |  |
| 35. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 524X244+/-5MM | 7 | TAK, podać |  |  |
| 36. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 14 | TAK, podać |  |  |
| 37. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X553X220 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 4 | TAK, podać |  |  |
| 38. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 532X251X94 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 4 | TAK, podać |  |  |
| 39. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 532X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 40. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 524X244+/-5MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 41. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 8 | TAK, podać |  |  |
| 42. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X220 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z JEDNĄ LABIRYNTOWĄ PŁYTKA BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 3 | TAK, podać |  |  |
| 43. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X94 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 3 | TAK, podać |  |  |
| 44. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X44 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 45. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244+/-5MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 46. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 47. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X448X143 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 7 | TAK, podać |  |  |
| 48. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 410X251X64 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 7 | TAK, podać |  |  |
| 49. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 394X244+/-5MM | 7 | TAK, podać |  |  |
| 50. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 14 | TAK, podać |  |  |
| 51. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X267X143 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z JEDNĄ LABIRYNTOWĄ PŁYTKA BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 14 | TAK, podać |  |  |
| 52. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 240X251X64 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 14 | TAK, podać |  |  |
| 53. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 234X244+/-5MM | 14 | TAK, podać |  |  |
| 54. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 28 | TAK, podać |  |  |
| 55. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM, DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 56. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM, DELIKATNE, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 57. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQUITO, BEZ ZĄBKA, ODGIĘTE, DŁUGOŚĆ 120 MM | 20 | TAK, podać |  |  |
| 58. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140MM, DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 20 | TAK, podać |  |  |
| 59. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP FUCHSIG-MARTIN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM DELIKATNE | 10 | TAK, podać |  |  |
| 60. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185MM, SKOK ZĄBKÓW 0,9MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 61. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 62. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER, 1X2 ZĄBKI, ODGIĘTE, DŁUGOŚĆ 225 MM | 10 | TAK, podać |  |  |
| 63. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KELLY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 64. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL LEKKO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 65. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL ODGIĘTE W KSZTAŁCIE LITERY L DŁUGOŚĆ 210 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 66. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 67. | KLESZCZYKI PŁUCNE TYPU DUVAL CZUBEK SZPICOWATY, SZCZĘKI ZĄBKOWANE, DŁUGOŚĆ 230MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 68. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL PROSTE OKIENKOWE DŁUGOŚĆ 205MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 69. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 200MM PROSTE, SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 7MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 70. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 245MM PROSTE, SZEROKOŚĆ PYSZCZKA MIN.8MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 71. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 10 | TAK, podać |  |  |
| 72. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 6 | TAK, podać |  |  |
| 73. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 20 | TAK, podać |  |  |
| 74. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTER DŁUGOŚĆ 205MM Z ZAMKIEM OKIENKOWE "PĘTLA" ROWKOWANE | 10 | TAK, podać |  |  |
| 75. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP WIKSTROEM MOCNO ODGIĘTE 90° DŁUGOŚĆ 245MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 76. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP WIKSTROEM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ MOCNO WYGIĘTE 90°, DŁ. 210MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 77. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE (AORTALNE) TYPU HAYES, DO ZESPOLEŃ ESICY, KĄTOWO ZAG., DŁ. 27 CM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 78. | KLESZCZE ATRAUMATYCZNE ODBYTNICZE TYP HAYES, DO ZESPOLEŃ ESICY, KĄTOWO ZAG., DŁ. 28 CM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 79. | KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY GEMINI, MOCNO ZAGIĘTE, DŁ. 18 CM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 80. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MINI-GEMINI MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 81. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MINI-GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE KRÓTKIE | 10 | TAK, podać |  |  |
| 82. | KLESZCZE PREPARACYJNE I DO LIGATURY OVERHOLT-MINI, KSZTAŁT "S", BARDZO DELIKATNE, ZAGIĘTE, DŁ. 15 CM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 83. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 295 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 84. | POJEMNIK-KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY) , O WYMIARACH 272X553X164 MM, KONTENER POSIADAJĄCY WIELORAZOWY WSKAŹNIK UWIDACZNIAJĄCY PRÓBĘ OTWARCIA. WSKAŹNIK POZWALA WIZUALNIE WYKRYĆ PRZYPADKOWE OTWARCIE KONTENERA PO STERYLIZACJI LUB 1000 SZT. PLASTIKOWYCH PLOMB JEDNORAZOWYCH NA KAŻDY KONTENER.POJEMNIK SKŁADAJĄCY SIĘ Z WANNY I POKRYWY. WANNA ALUMINIOWA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ. POKRYWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DWOMA LABIRYNTOWYMI PŁYTKAMI BARIERY BAKTERIOLOGICZNEJ | 3 | TAK, podać |  |  |
| 85. | TACA DO KONTENERA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPOSAŻONA W UCHWYTY DO WYJMOWANIA Z WANNY ROZMIAR 532X251X94 MM +/-5MM POSIADAJĄCE NÓŻKI ZABEZPIECZAJĄCE/DYSTANSUJĄCE | 3 | TAK, podać |  |  |
| 86. | MATA SILIKONOWA TYPU "JEŻ" ROZMIAR 524X244+/-5MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 87. | ETYKIETA OPISOWA KONTENERA STERYLIZACYJNEGO, BEZ OTWORU, Z NADRUKIEM | 6 | TAK, podać |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Pojemniki (kontenery) sterylizacyjne wielokrotnego użycia

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| Nazwa i typ: | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………….. |
| Kraj produkcji: | ……………………………………….. |
| Rok produkcji: | 2018r. |

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi neurochirurgicznych | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja kontenera uniemożliwiająca zbieranie się kondensatu w dolnych partiach wanny. Zamawiający wyklucza zawory odprowadzające kondensat pary wodnej | TAK, podać |  |  |
| 2. | Etykietowanie stałe kontenerów przy użyciu tabliczek identyfikujących po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 3. | Etykietowanie czasowe kontenerów po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 4. | Kontenery wyposażone w tace pasujące do wnętrza wanny oraz silikonowe jeżyki. | TAK, podać |  |  |
| 5. | Kontenery powinny być przystosowane do procesów sterylizacji wysokotemperaturowej nasycona parą wodną w temp 134 °C | TAK, podać |  |  |
| 6. | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do umowy dotycząca zasad postępowania z nowymi kontenerami przed pierwszym użyciem oraz mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji w czasie użytkowania. | TAK, z dostawą |  |  |
| 7. | Kontenery stosowane jako systemy bariery sterylnej do utrzymania sterylności wyrobów w trakcie ich transportu, przechowywania aż do momentu ich użycia do zabiegu | TAK, podać |  |  |
| 8. | Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryte warstwą zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Nie posiadająca ostrych zakończeń. Łatwo zmywalne. Wanna powinna posiadać gniazda do umieszczenia plomb. Brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz. Wanna z naniesiono laserowo numerem katalogowym i logo producenta. | TAK, podać |  |  |
| 9. | Możliwość ustawiania kontenerów w stos jeden na drugim | TAK, podać |  |  |
| 10. | Zapewnia poprawność sterylizacji przy całkowitej masie kontenera z narzędziami nie przekraczającej 10 kg przy rozmiarze 1/1 i 7kg przy rozmiarze 3/4 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Uchwyty wanny kontenera powinny blokować się pod kątem 90° aby chronić ręce przed przytrzaśnięciem | TAK, podać |  |  |

PARAMERTY OCENIANE:

*    Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość lub wykonana ze stopu metali lekkich | TAK, podać * | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego - 10 pkt Pokrywa kontenera wykonana ze stopu metali lekkich – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wlot czynnika sterylizującego ma się odbywać przez otwory w pokrywie kontenera. Czynnik ma przepływać przez barierę mikrobiologiczną z nieograniczoną liczbą sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji) lub filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji, do wnętrza kontenera. Zamawiający wyklucza filtry jednorazowe. | TAK, podać * | Bariera mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji – 10 pkt Filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji – 0 pkt |  |  |
|  | Uszczelki kontenerów wymienne | TAK, podać * | Możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika – 10 pkt Wymiana przez serwis – 0 pkt |  |  |
|  | Kontenery posiadające wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. | TAK, podać * | Wskaźnik procesu - 10 pkt Plomby – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość znaczenia kontenerów kolorem | TAK, podać * | a) Kolory rączek – 10 pkt b)Kolory pokryw – 2 pkt c)Kolory wanny – 1 pkt (Zamawiający zsumuje punkty w przypadku zaoferowania powyższych możliwości znaczenia kontenerów kolorem) |  |  |

**  Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. | Tace kontenerów posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące lub bez nóżek | - nie dotyczy - | **Tace z nóżkami – 10 pkt **Tace bez nóżek – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………...........................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet   V  Zestaw narzędzi  ortopedycznych

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nierekondycjonowane, rok produkcji  2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi ortopedycznych | ilość | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw narzędzi ortopedycznych - BIODRO: |
| 1. | KLESZCZE CHRZĘSTNE TYPU BIRCHER-GANSKE ODGIĘTE W BOK, DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZE CHRZĘSTNE TYPU BIRCHER-GANSKE ODGIĘTE W GÓRĘ, DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN, SZER. 17 MM, DŁ. 240 MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PODWAŻKA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZER. ŁYŻKI 44 MM DŁ. 240 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | WIERTŁO DO USUWANIA GŁOWKI KOŚCI UDOWEJ, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 260 MM, ŚWIDER 46 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | WBIJAK DO PROTEZY / GŁOWEK BIODROWYCH, ŚREDNICA CZĘŚCI ROBOCZEJ 25MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 250 MM, RĄCZKA NIEBIESKA Z TWORZYWA TYPU PICK | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | ŁYŻKA OSTRA UCHWYT 37X30MM DŁ. 325MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI DO CHRZĄSTEK TYP RESANO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 30 MM DŁUGOŚĆ 245 MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHROEDER DŁ. 310 MM, FIG. 5, GŁÓWKA OWALNA SZER. 13 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SCHROEDER DŁ. 310 MM, FIG.1, GŁÓWKA OWALNA SZER. 6,8 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | SUWMIARKA Z NONIUSZEM ZAKRES POMIAROWY DO 100 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 130 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | Zestaw narzędzi ortopedycznych: KOLANO : |
| 1. | KLESZCZE CHRZĘSTNE TYPU BIRCHER-GANSKE ODGIĘTE W BOK, DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | KLESZCZE CHRZĘSTNE TYPU BIRCHER-GANSKE ODGIĘTE W GÓRĘ, DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN, SZER. 17 MM, DŁ. 240 MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PODWAŻKA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZER. ŁYŻKI 44 MM DŁ. 240 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 38MM DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | PILNIK I SKROBACZKA DO KOŚCI, SZER. OSTRZA - 20 MM, DŁ. 220 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | OSTEOTOM TYPU LEXER KĄTOWY SZEROKOŚĆ 10MM, DŁUGOŚĆ 275MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | NOŻYCZKI DO CHRZĄSTEK TYP RESANO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 30 MM DŁUGOŚĆ 245 MM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | SUWMIARKA Z NONIUSZEM ZAKRES POMIAROWY DO 100 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 130 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | Zestaw narzędzi ortopedycznych - USUNIĘCIE CEMENTU: |
| 1. | EKSTRAKTOR CEMENTU Z GWINTEM, ŚR. 8 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | EKSTRAKTOR CEMENTU Z GWINTEM, ŚR. 12 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | EKSTRAKTOR CEMENTU Z GWINTEM, ŚR. 14 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | HAK DO USUWANIA CEMENTU 10 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | HAK DO USUWANIA CEMENTU 6 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KLESZCZE DO USUWANIA CEMENTU 5,5X20MM GRUBE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | DŁUTO Z RĄCZKĄ ZAKOŃCZONĄ OTWOREM DO USUWANIA CEMENTU Z KANAŁU KOŚCI UDOWEJ, SZER. OSTRZA 12 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | DŁUTO Z RĄCZKĄ ZAKOŃCZONĄ OTWOREM DO USUWANIA CEMENTU Z KANAŁU KOŚCI UDOWEJ, SZER. OSTRZA 5,2 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | DŁUTO Z RĄCZKĄ ZAKOŃCZONĄ OTWOREM DO USUWANIA CEMENTU Z KANAŁU KOŚCI UDOWEJ, SZER. OSTRZA 8 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | DŁUTO ROWKOWE LEXER SZER.10MM 225MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | DŁUTO ROWKOWE LEXER SZER.15MM 225MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | DŁUTO ROWKOWANE WAGNER PROSTE 9MM 340MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | RASPATOR TYPU WAGNER ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ 8MM, CZUBEK STOŻKOWATY, DŁUGOŚĆ 330 MM, UCHWYT TYPU PICK | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | DŁUTO ROWKOWANE WAGNER ZAKRZYWIONE DO GÓRY 9MM 340MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | DŁUTO ROWKOWANE WAGNER ZAKRZYWIONE DO TYŁU 9MM 340MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | MŁOTEK ZE SZCZELINĄ DO USUWANIA HAKÓW, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 295MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 4. | Zestaw narzędzi ortopedycznych – AMPUTACJA: |
| 1. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE, DŁ. 280MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 2. | ROZPIERACZ AMPUTACYJNY TYP PERCY ZE ZDEJMOWANYM UCHWYTEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | NÓZ AMPUTACYJNY TYP LISTON DŁ.CIĘCIA 190 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | PIŁA AMPUTACYJNA TYP CHARRIERE DŁ. 350 MM Z KOMPLETEM BRZESZCZOTÓW SZER. 12 I 18 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PIŁA TYPU GIGLI, ŚREDNICA 1,4MM, DŁ.400MM, DELIKATNA, ZŁOŻONA Z 6 SPLECIONYCH DRUTÓW, 5 SZTUK W OPAKOWANIU | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | UCHWYT DO PIŁ TYPU GIGLI I OLIVECRONA, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 55MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x220 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5 | ZESTAW DUŻY : |
| 1. | HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL 6 ZĘBNY TĘPY 53X62 MM DŁ. 255 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | HAK DO RAN 6 ZĘBNY OSTRY ROZMIAR 16,0 X 30 MM DŁ 220MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 4 ZĘBNY PÓŁOSTRY ROZMIAR 16,0 X 20 MM DŁ 220MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 4. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 3 ZĘBNY PÓŁOSTRY ROZMIAR 16,0 X 14 MM DŁ 220MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 6 ZĘBNY PÓŁOSTRY ROZMIAR 16,0 X 9 MM DŁ 220MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 3 ZĘBNY PÓŁOSTRY ROZMIAR 16,0 X 14 MM DŁ 220MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 4 ZĘBNY PÓŁOSTRY ROZMIAR 16,0 X 20 MM DŁ 220MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | HAK OPERACYJNY TYP US ARMY DŁ. 220MM, DWUSTRONNY, WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15, 22X15/39X15 | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | UCHWYT SKALPELA NR 4 (TRZONEK), DŁ. 135 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | UCHWYT SKALPELA NR 4L (TRZONEK DŁUGI) DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | UCHWYT SKALPELA NR 3 (TRZONEK), DŁ. 125 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | MŁOTEK TYP HEATH, WAGA MŁOTKA 1160 GR, WAGA GŁÓWKI 810GR ŚR. 45 MM, DŁ. 240 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | UPYCHACZ DO WIÓRÓW KOSTNYCH, SZER. 9 MM, DŁ.160 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD 1X2 ZĄBKI,200 MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 15. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD 1X2 ZĄBKI , DŁ.160MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SIMON, DŁ. 240 MM, FIG. 4 , GŁÓWKA OWALNA SZER. 11,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SIMON DŁ. 240 MM, FIG. 6, GŁÓWKA OWALNA SZER. 14,5 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA, TYP SIMON, DŁ. 240 MM , FIG. 1 , GŁÓWKA OWALNA SZER. 6,8 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SIMON DŁ. 235 MM FIG. 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | RASPATOR TYP LAMBOTTE, OSTRY, SZER. 10 MM, DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | RASPATOR KOSTNY, TYP LAMBOTTE, SZER. 20 MM, DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | PODWAŻKA KOSTNA TYP LANGENBECK SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 23. | SZCZYPCE KOSTNE STILLE, ZAKRZYWIONE DO BOKU, DŁ. 230 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | SZCZYPCE KOSTNE LUER-STILLE ZAKRZYWIONE DO BOKU, DŁ. 225MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | RETRAKTOR, TYP ADSON, PÓŁOSTRY, 5X4 ZĘBY, DŁ. 320 MM, ŁAMANY | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH SZER. 5 MM DŁ. 170 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH SZER. 4 MM DŁ. 170 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH SZER. 6 MM DŁ. 170 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | ZACISK OPATRUNKOWY, TYP BACKHAUS, DŁ. 135MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 30. | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁ. 170 MM, SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANALIKAMI WZDŁUŻNYM ORAZ POPRZECZNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | OBCINAK DO DRUTU, ŚR. 3,5 MM , UTWARDZANY , DŁ. 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | KLESZCZE DO CHWYTANIA KOSTKI 2 KOŃCÓWKI 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | KLESZCZE REPOZYCYJNE Z KOŃCÓWKĄ DO DUŻYCH KOŚCI DŁ. 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 34. | IMADŁO CHIRURGICZNE, TYP HEGAR-MAYO, DŁ. 205 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM, UCHA ZŁOCONE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 35. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO, DŁ. 185 MM, Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM, UCHA ZŁOCONE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER, PROSTE, 1X2 ZĄBKI, DŁ. 280 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 37. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER, 1X2 ZĄBKI, ODGIĘTE, DŁ. 200 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 38. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER, 1X2 ZĄBKI, PROSTE, DŁ. 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 39. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRAFOORD, DELIKATNE, MODYFIKOWANE, ODGIĘTE, DŁ. 240MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 40. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP SPENCER-WELLS ZAKRZYWIONE DŁ 230MM | 5 | TAK, podać |  |  |
| 41. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁ. 230MM, TĘPO TĘPE, UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | NOŻYCZKI DO LIGATURY (Z TWARDĄ WKŁADKĄ) UTWARDZANE ZAKRZYWIONE DŁ.230MM. BRANŻE TNĄCE ZE SZLIFEM FALISTYM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 43. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-NOBLE PROSTE DŁ. 170MM OSTRZA TĘPO TĘPE SZEROKIE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 44. | PODWAŻKA ZDERKIEWICZA DŁUGOŚĆ 210MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 45. | PODWAŻKA ZDERKIEWICZA DŁUGOŚĆ 220MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 46. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x220 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener .Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 47. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 48. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 49. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | MAŁY ZESTAW : |
| 1. | HAK OPERACYJNY, TYP VOLKMANN, 4 ZĘBNY, PÓŁOSTRY, DŁ. 220 MM, ZĘBY 8,5 X 19 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN 2 ZĘBNY PÓŁOSTRY ROZMIAR 8,5X8 MM DŁ. 220 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | HAK OPERACYJNY TYP US ARMY DŁ. 220MM, DWUSTRONNY, WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15, 22X15/39X15 | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF, DWUSTRONNY DŁ. 125 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW, WYMIARY 22X10 MM I 25X10 MM ORAZ 28X12 MM I 32X12 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 1 ZĘBNY OSTRY DŁ 205 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | KLESZCZE DO RZEPKI 185MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | UCHWYT SKALPELA NR 3 (TRZONEK), DŁ. 125 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | UCHWYT SKALPELA NR 4 (TRZONEK), DŁ. 135 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ.110 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP WILLIGER DŁ. 170 MM, FIG. 1, GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP WILLIGER DŁ. 170 MM, FIG. 00, GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 3,4 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PODWAŻKA KOSTNA TYP LANGENBECK 10/195MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | SZCZYPCE KOSTNE MAYFIELD 175MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 14. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD 1X2 ZĄBKI , DŁ.160MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 15. | RETRAKTOR DO RAN TYPU TRAVERS 4X5 TĘPYCH ZĄBKÓW DŁ. CAŁKOWITA 215MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁ. 170 MM, SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANALIKAMI WZDŁUŻNYM ORAZ POPRZECZNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | OBCINAK DO DRUTU, ŚR. 3,5 MM , UTWARDZANY , DŁ. 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | RASPATOR TYP LAMBOTTE, OSTRY, SZER. 10 MM, DŁ. 215 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | KLESZCZE REPOZYCYJNE Z KOŃCÓWKĄ DO DUŻYCH KOŚCI DŁ. 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | PODWAŻKA ZDERKIEWICZA DŁUGOŚĆ 165MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 21. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH SZER. 4 MM DŁ. 170 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO, DŁ. 185 MM, Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM, UCHA ZŁOCONE | 3 | TAK, podać |  |  |
| 23. | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYPU COTTLE WAGA CAŁKOWITA 320 GR, DŁUGOŚĆ 185 MM, GŁÓWKA -ŚREDNICA 30 MM, WAGA 235 GR | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | DŁUTO ROWKOWE PARTSCH SZER.3MM 140MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | UPYCHACZ DO WIÓRÓW KOSTNYCH DŁ. 160 MM, KOŃCÓWKA ŚR. 5 MM, GŁADKA RĘKOJEŚĆ, PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | KLESZCZE NACZYNIOWE, TYP KOCHER -OCHSNER, 1X2 ZĄBKI, PROSTE, DŁ. 185 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 27. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HEISS ODGIĘTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 28. | KLESZCZE NACZYNIOWE, TYP KOCHER -OCHSNER, 1X2 ZĄBKI, ODGIĘTE, DŁ. 185 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 29. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁ. 185MM, SKOK ZĄBKÓW 0,9MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 30. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁ. 185MM, SKOK ZĄBKÓW 0,9MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 31. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-NOBLE PROSTE DŁ. 170MM OSTRZA TĘPO TĘPE SZEROKIE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | NOŻYCZKI DO LIGATURY (Z TWARDĄ WKŁADKĄ) UTWARDZANE ZAKRZYWIONE DŁ.180MM. BRANŻE TNĄCE ZE SZLIFEM FALISTYM. | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE UTWARDZONE, TYP METZENBAUM, ZAKRZYWIONE DŁ. 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 34. | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 35. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x143 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 37. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 38. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 39. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| NARZĘDZIA DODATKOWE : |
| 7.1. | Zestaw I : |
| 1. | HAK TYP ISRAEL, 6 ZĘBNY, TĘPY, 70X70 MM, DŁ. 255 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | UPYCHACZ DO WIÓRÓW KOSTNYCH DŁ. 160 MM, KOŃCÓWKA ŚR. 5 MM, GŁADKA RĘKOJEŚĆ, PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 3. | UPYCHACZ DO WIÓRÓW KOSTNYCH DŁ. 160 MM, KOŃCÓWKA ŚR. 7 MM, GŁADKA RĘKOJEŚĆ, PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UPYCHACZ DO WIÓRÓW KOSTNYCH DŁ. 160 MM, KOŃCÓWKA ŚR. 3 MM, GŁADKA RĘKOJEŚĆ, PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 5. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁ 200 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 6. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁ 160 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 7. | HAK OPERACYJNY TYP CANNY-RYALL, ŁYŻKI 25MM, DŁ. CAŁKOWITA 200MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 8. | KLESZCZE REPOZYCYJNE Z PROWADNICĄ WIERTŁA ŚR. 2MM, ZAGIĘTE, DŁ. 205MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 9. | OBCINAK DO DRUTU, ŚR. 3,5 MM , UTWARDZANY , DŁ. 165 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 10. | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁ. 170 MM, SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANALIKAMI WZDŁUŻNYM ORAZ POPRZECZNYM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 11. | PILNIK KOSTNY, PÓŁOKRĄGŁY, SZER. 13 MM, DŁ. 240 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 12. | DŁUTO LEXER KSZTAŁT V O SZER.10MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 280 MM, UCHWYT Z TWORZYWA TYPU PICK | 1 | TAK, podać |  |  |
| 13. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-NOBLE PROSTE DŁ. 170MM OSTRZA TĘPO TĘPE SZEROKIE | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE UTWARDZONE, TYP METZENBAUM, ZAKRZYWIONE DŁ. 180 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 15. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁ. 230MM, TĘPO TĘPE, UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |
| 16. | ZACISK DO DRUTÓW Z PODZIAŁKĄ 0,5 MM, DŁ. 185MM, UCHA ZŁOCONE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 17. | WBIJAK/WYBIJAK GWOŹDZI RDZEŃ OKRĄGŁY ŚR.4,0 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 18. | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.4MM, DŁ. 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 19. | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.13MM, DŁ. 245MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 20. | RETRAKTOR DO RAN TYPU TRAVERS 4X5 TĘPYCH ZĄBKÓW DŁ. CAŁKOWITA 215MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 21. | IMADŁO CHIRURGICZNE, TYP HEGAR-MAYO, DŁ. 205 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM, UCHA ZŁOCONE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 22. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO, DŁ. 185 MM, Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM, UCHA ZŁOCONE | 1 | TAK, podać |  |  |
| 23. | NOŻYCE KOSTNE TYP LISTON-KEY-HORSLEY, DŁ. 255MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 24. | SZCZYPCE KOSTNE TYP ECHLIN DŁ. 230MM BRANSZE 2X10MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 25. | KOŚCIOTRZYMACZ TYP VERBRUGGE DUŻY O WYMIARACH SZCZĘKI 4,5/12 MM, DŁ. 270MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 26. | KOŚCIOTRZYMACZ TYP VERBRUGGE ŚREDNI O WYMIARACH SZCZĘKI 4,5/11 MM, DŁ. 265MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 27. | KOŚCIOTRZYMACZ TYP VERBRUGGE MAŁY O WYMIARACH SZCZĘKI 4/10 MM, DŁ. 255MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 28. | KLESZCZE DO WYCIĄGANIA DRUTÓW, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200MM, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 10MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 29. | UCHWYT SKALPELA NR 3 (TRZONEK), DŁ. 125 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 30. | UCHWYT SKALPELA NR 4 (TRZONEK), DŁ. 135 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 31. | SZCZYPCE KOSTNE TYP STILLE-RUSKIN, DŁ. 240MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 32. | STALOWA MISKA NERKOWATA, DŁ. 250 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 33. | NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU TYP ESMARCH DŁ. 230 MM | 3 | TAK, podać |  |  |
| 34. | IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS ZAKRZYWIONA W LEWO 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 35. | IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS ZAKRZYWIONA W PRAWO 210MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 36. | HAK DO RAN TYP BABY-SENN-MILLER, DWUSTRONNY 3 ZĘBNY TĘPY SZER. 8X7 MM, ŁOPATA 22X7MM, DŁ. 155MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 37. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x553x164 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 1 | TAK, podać |  |  |
| 38. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 1 | TAK, podać |  |  |
| 39. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 524x244 +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |  |
| 40. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7.2. | Zestaw II : |
| 1. | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYPU COTTLE WAGA CAŁKOWITA 320 GR, DŁUGOŚĆ 185 MM, GŁÓWKA -ŚREDNICA 30 MM, WAGA 235 GR | 2 | TAK, podać |  |  |
| 2. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF, DWUSTRONNY DŁ. 125 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW, WYMIARY 22X10 MM I 25X10 MM ORAZ 28X12 MM I 32X12 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 3. | ZACISK OPATRUNKOWY, TYP BACKHAUS, DŁ. 90 MM | 8 | TAK, podać |  |  |
| 4. | UPYCHACZ DO WIÓRÓW KOSTNYCH DŁ. 160 MM, KOŃCÓWKA ŚR. 3 MM, GŁADKA RĘKOJEŚĆ, PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 2 | TAK, podać |  |  |
| 5. | UCHWYT SKALPELA NR 3 (TRZONEK), DŁ. 125 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 6. | UCHWYT SKALPELA NR 7 (TRZONEK WĄSKI), DŁ. 160 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 7. | OBCINAK DO DRUTU, ŚR. 3,5 MM , UTWARDZANY , DŁ. 165 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 8. | DŁUTO ROWKOWE PARTSCH SZER.3MM 140MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 9. | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁ. 170 MM, SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANALIKAMI WZDŁUŻNYM ORAZ POPRZECZNYM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 10. | SZCZYPCE KOSTNE BOEHLER LEKKO ZAKRZYWIONY BRANSZE 5MM, DŁ. 160MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 11. | RASZPLA DWUSTRONNA UTWARDZANA DUROGRIP, FIGURA 9 I 10, 52 I 62 ZĄBKI, SZEROKOŚĆ 7 MM, DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 12. | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 8 MM DŁ. 160 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 13. | RASPATOR TYPU ADSON ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ 7MM, PÓŁOSTRY, DŁUGOŚĆ 170 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 14. | RASPATOR TYP LAMBOTTE, SZER. 25 MM, DŁ. 215 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 15. | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.6MM 125MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 16. | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.12MM 125MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 17. | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.8MM 125MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 18. | HAK OPERACYJNY TYP KILNER, DWUSTRONNY 3 ZĘBNY 5X10 MM, ŁOPATA 13X5 MM DŁ. 155 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 19. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE (Z TWARDĄ WKŁADKĄ ), UTWARDZANE, TYP BABY-METZENBAUM, ODGIĘTE, DŁ. 145 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 20. | NOŻYCZKI DO LIGATURY (Z TWARDĄ WKŁADKĄ) UTWARDZANE ZAKRZYWIONE DŁ.145MM. BRANŻE TNĄCE ZE SZLIFEM FALISTYM. | 2 | TAK, podać |  |  |
| 21. | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA DŁ. 210 MM, GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,0 MM I GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 7,0 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 22. | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP JANSEN DŁ. 160 MM, GŁÓWKI OKRĄGŁE ŚREDNICY 3 MM I 4,5 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 23. | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 24. | PINCETA CHIRURGICZNA 1X2 ZĄBKI DŁ. 145 MM | 6 | TAK, podać |  |  |
| 25. | SONDA TYPU DOYEN ZAKRZYWIONA, PUSTA W ŚRODKU, DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 26. | ROZWIERACZ DO RAN TYP ADSON-BABY , PÓŁ OSTRY 3X4 ZĘBY, Z PRZEGUBEM, DŁ. 140 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 27. | IMADŁO CHIRURGICZNE, TYP HEGAR-MAYO, DŁ. 150 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM, UCHA ZŁOCONE | 6 | TAK, podać |  |  |
| 28. | MAŁE KLESZCZE PREPARACYJNE, TYP BABY-ADSON, ZAGIĘTE, DŁ. 140 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 29. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 125 MM, SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 30. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE 1X2 ZĄBKI DŁ. 125MM, SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 31. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE, TYP HALSTED-MOSQUITO, BEZ ZĄBKA, PROSTE, DŁ. 125 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 32. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQUITO, BEZ ZĄBKA, ODGIĘTE, DŁ. 125 MM | 4 | TAK, podać |  |  |
| 33. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 34. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPE/TĘPE 130MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 35. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DO TCHAWICY, 1 ZĘBNY, OSTRY, DŁ. 165 MM | 2 | TAK, podać |  |  |
| 36. | Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x122 mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener.Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową. Pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwoma labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej | 2 | TAK, podać |  |  |
| 37. | Taca do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące | 2 | TAK, podać |  |  |
| 38. | Mata silikonowa typu "jeż" rozmiar 394x244 +/-5mm | 2 | TAK, podać |  |  |
| 39. | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego, bez otworu, z nadrukiem | 4 | TAK, podać |  |  |
| 40. | HOHMANN DŹWIGNIA SZYJKI KOŚCI UDOWEJ ZAGIĘTA POD KĄTEM 90°, WĄSKA, DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 41. | HOHMANN ROZWIERACZ BIODROWY ZAGIĘTY POD KĄTEM 90° STANDARDOWY OSTRY, SZEROKOŚĆ 28 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 42. | HOHMANN ROZWIERACZ BIODROWY ZAGIĘTY POD KĄTEM 90° WĄSKI OSTRY - SZEROKOŚĆ 22 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | TAK, podać |  |  |
| 43. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE POWŁOKA CZARNA, ZAGIĘTE, TYP METZENBAUM, DŁUGOŚĆ 200 MM, OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, ZŁOTE UCHA | 1 | TAK, podać |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Pojemniki (kontenery) sterylizacyjne wielokrotnego użycia

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)

| Nazwa i typ: | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………….. |
| Kraj produkcji: | ……………………………………….. |
| Rok produkcji: | 2018r. |

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw narzędzi neurochirurgicznych | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja kontenera uniemożliwiająca zbieranie się kondensatu w dolnych partiach wanny. Zamawiający wyklucza zawory odprowadzające kondensat pary wodnej | TAK, podać |  |  |
| 2. | Etykietowanie stałe kontenerów przy użyciu tabliczek identyfikujących po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 3. | Etykietowanie czasowe kontenerów po obu stronach pojemnika | TAK, podać |  |  |
| 4. | Kontenery wyposażone w tace pasujące do wnętrza wanny oraz silikonowe jeżyki. | TAK, podać |  |  |
| 5. | Kontenery powinny być przystosowane do procesów sterylizacji wysokotemperaturowej nasycona parą wodną w temp 134 °C | TAK, podać |  |  |
| 6. | Szczegółowa instrukcja w jęz. polskim dołączona do umowy dotycząca zasad postępowania z nowymi kontenerami przed pierwszym użyciem oraz mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji w czasie użytkowania. | TAK, z dostawą |  |  |
| 7. | Kontenery stosowane jako systemy bariery sterylnej do utrzymania sterylności wyrobów w trakcie ich transportu, przechowywania aż do momentu ich użycia do zabiegu | TAK, podać |  |  |
| 8. | Wanny kontenerów wykonane z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryte warstwą zabezpieczającą przed czynnikami zewnętrznymi. Nie posiadająca ostrych zakończeń. Łatwo zmywalne. Wanna powinna posiadać gniazda do umieszczenia plomb. Brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz. Wanna z naniesiono laserowo numerem katalogowym i logo producenta. | TAK, podać |  |  |
| 9. | Możliwość ustawiania kontenerów w stos jeden na drugim | TAK, podać |  |  |
| 10. | Zapewnia poprawność sterylizacji przy całkowitej masie kontenera z narzędziami nie przekraczającej 10 kg przy rozmiarze 1/1 i 7kg przy rozmiarze 3/4 | TAK, podać |  |  |
| 11. | Uchwyty wanny kontenera powinny blokować się pod kątem 90° aby chronić ręce przed przytrzaśnięciem | TAK, podać |  |  |

PARAMERTY OCENIANE:

*    Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego zapewniająca dużą wytrzymałość lub wykonana ze stopu metali lekkich | TAK, podać * | Pokrywa kontenera wykonana z tworzywa sztucznego - 10 pkt Pokrywa kontenera wykonana ze stopu metali lekkich – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wlot czynnika sterylizującego ma się odbywać przez otwory w pokrywie kontenera. Czynnik ma przepływać przez barierę mikrobiologiczną z nieograniczoną liczbą sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji) lub filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji, do wnętrza kontenera. Zamawiający wyklucza filtry jednorazowe. | TAK, podać * | Bariera mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji – 10 pkt Filtr zapewniający min. 5000 sterylizacji – 0 pkt |  |  |
|  | Uszczelki kontenerów wymienne | TAK, podać * | Możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika – 10 pkt Wymiana przez serwis – 0 pkt |  |  |
|  | Kontenery posiadające wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji lub 1000 szt. plastikowych plomb jednorazowych na każdy kontener. | TAK, podać * | Wskaźnik procesu - 10 pkt Plomby – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość znaczenia kontenerów kolorem | TAK, podać * | a) Kolory rączek – 10 pkt b)Kolory pokryw – 2 pkt c)Kolory wanny – 1 pkt (Zamawiający zsumuje punkty w przypadku zaoferowania powyższych możliwości znaczenia kontenerów kolorem) |  |  |

**  Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oceniany / Punktacja | PARAMETR OFEROWANY | Producent, nr katalogowy, nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. | Tace kontenerów posiadające nóżki zabezpieczające/dystansujące lub bez nóżek | - nie dotyczy - | **Tace z nóżkami – 10 pkt **Tace bez nóżek – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………...........................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

UMOWA nr ....../79/WZM/ 2018

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2018 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, Regon 930090240,  NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta – płk dr n. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, ADMINISTRATOREM DANYCH

a   ........................, z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ, PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości powyżej 144 000 EURO w ramach realizacji projektu pn. "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III" nr projektu POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
narzędzi zabiegowych:

Pakiet … typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

o parametrach wyszczególnionych w §10 niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy, lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 10 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie                                 z obowiązującymi przepisami) ………………… zł (słownie złotych: ……………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy (załącznik nr 6 do SIWZ), który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, bezwarunkowym przekazaniu dokumentów o których mowa w §4 ust.3, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za prawidłowo wystawioną fakturę nastąpi bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto wskazane na fakturze. Postanowienie to obowiązuje w przypadku otrzymania do dnia 31 sierpnia 2018 r. przez Zamawiającego środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą (zaliczka). W przypadku nieotrzymania zaliczki od Instytucji Pośredniczącej płatność za prawidłowo wystawioną fakturę nastąpi w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto wskazane na fakturze.

- Termin doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury nie może przekroczyć daty 26 listopada 2018 r.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 684 z późn. zm.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego narzędzi zabiegowych w terminie do 4  tygodni. Termin dostawy należy ustalić z p. Agnieszką Mikulską lub p. Edytą Janicką tel. 261 660 128 lub 261 660 468. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Edyta Janicka

wraz z

- Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności:

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- jeżeli  opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w ust. 1;.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi 
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godz. na każdy pakiet, niezwłocznie po dostarczeniu towaru, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Edyta Janicka tel. 261 660 128 lub 261 660 468. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć narzędzia trwale oznakowane z logo producenta z nr katalogowym, nazwą oddziału (treść zostanie ustalona z Zamawiającym w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy).

§ 5

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy – min. 24 miesięcy (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące) prawidłowego działania narzędzi zabiegowych, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu (jeżeli jest konieczne) i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy/regeneracje w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych części zgodnie ze standardem producenta narzędzi.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę/regenerację lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. …. dni ( min. 1 dzień, max. 5 dni, zgodnie ze złożoną ofertą),  licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 6. Naprawa/regeneracja w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru towaru z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wad towaru, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

- p. Edyta Janicka tel. 261 660 468.

- Wady towaru będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

……………………………………………, tel. ……………………….;

……………………………………………, tel. ……………………….

- Naprawy/regeneracje wykonywane w siedzibie Zamawiającego w godzinach                      7:30-14:00 uzgadniane będą z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 6.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.) dalej Kodeks cywilny.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

- Wykonawca powinien dysponować działem regeneracji narzędzi, z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi, z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie dłut, osteotomów, łyżeczek kostnych, odgryzaczy kostnych, kleszczy do cięcia drutów, nożyczek łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach do obcinania drutu itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł, haków i retraktorów; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …. % (min. 0,5%, max. 3% zgodnie z ofertą Wykonawcy) ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15% ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2)

§ 11

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej

§ 12

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach 
i w celu określonym w niniejszej umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 13

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe  (np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.)

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy.

§ 14

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godz.

§ 15

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 16

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 
z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający 
w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 17

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 18

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 19

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 79/WZM./2018, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III - część V” - Zestawy narzędzi chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, chirurgii szczękowej, kontenerów do sterylizacji narzędzi – pakiety 1-5 znak sprawy 79/WZM/2018, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymogów do zestawów narzędzi chirurgicznych w zakresie Pakietu 1-5

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III - część V” - Zestawy narzędzi chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, chirurgii szczękowej, kontenerów do sterylizacji narzędzi – pakiety 1-5 znak sprawy 79/WZM/2018, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy, że spełniamy poniższe wymagania dotyczące pakietów 1-5:

- Twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych:

-  haki operacyjne, retraktory, podważki, pensety, kleszczyki, klemy, sztance , imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC

-  nożyczki bez twardej wkładki , dłuta – min. 50 – 57 HRC

-  nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC lub nożyczki z twardą wkładką twardość stali w zakresie min. 50-58 HRC

- kleszczyki opatrunkowe oraz opinania serwet pola operacyjnego, akcesoria stosowane na sali OP, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki, skrobaczki ), instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne – min. 42 – 47 HRC

- Łączenia połówek nożyczek:  wykonane centralnie za pomocą wkrętów, nienitowane

- Wykonawca dysponować będzie działem regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie dłut, osteotomów, łyżeczek kostnych, odgryzaczy kostnych, kleszczy do cięcia drutów, nożyczek łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach do obcinania drutu itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł, haków i retraktorów; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę.

- Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy, nazwa oddziału (treść zostanie ustalona z Zamawiającym w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy)

- Oferowane narzędzia cechuje:

- wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali – ISO 7153-1

- pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06

- odporność na korozję zgonie z normą DIN_EN_ISO 13402

- Narzędzia posiadają  możliwość :

- mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH lub równoważne)

- dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH lub równoważne)

- sterylizacji (parowa w autoklawach 134(C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51(C)

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymogów do kontenerów  w zakresie Pakietu I-V

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III - część V” - Zestawy narzędzi chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, chirurgii szczękowej, kontenerów do sterylizacji narzędzi – pakiety 1-5 znak sprawy 79/WZM/2018, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy, że zaoferowane kontenery spełniają  poniższe wymagania dotyczące pakietów 1-5:

- Kontenery stosowane jako systemy opakowaniowe wyrobów medycznych sterylizowanych w procesach parowych przeprowadzanych w sterylizatorach są zgodne z normą EN 285 oraz ISO 17 665-1

- Kontenery spełniają wymogi aktualnych norm PN-EN 868-8 oraz ISO 11607-1, ISO 11607-2.

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór)

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA /

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY     (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	.....................................

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko							stanowisko

- Przedmiot protokołu……………………………………………………………………

typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Numer katalogowy | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | Kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wykazu autoryzowanych punktów serwisowych,

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji,

- karty gwarancyjnej,

- paszportu technicznego,

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:			        Zamawiający:

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 7 do SIWZ  (wzór)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III - część V” - Zestawy narzędzi chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, chirurgii szczękowej, kontenerów do sterylizacji narzędzi – pakiety 1-5 znak sprawy 79/WZM/2018, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niewłaściwe skreślić