Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DŹWIGÓW w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu na dzień 17.07.2019r.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr WDT | Nr fabryczny rodzaj napędu | Lokalizacja | Data oddania do użytkowania | Udźwig ilość przy- stanków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy D-18 | 5-51-11367 | 217/13 Elektryczny z napędem ciernym | Bud. nr 73 cz. Łącznik pomiędzy budynkiem nr 1 a budynkiem nr 2 | 30-06-2014 | 1600 kg lub 21 osób 4 przystanki |
| 2 | Dźwig osobowy D-19 | 5-51-11366 | 216/13 Elektryczny z napędem ciernym | Bud. nr 73 cz. Łącznik pomiędzy budynkiem nr 1 a budynkiem nr 2 | 30-06-2014 | 1600 kg lub 21 osób 3 przystanki |