# 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ DWÓCH NOWYCH DŹWIGÓW SZPITALNYCH WRAZ Z ICH WYMIANĄ O NUMERZE WEWNĘTRZNYM D7 i D10, W BUDYNKU NR 1 CZĘŚĆ V i VII, WRAZ Z UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ, PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI OGÓLNOBUDOWLANYMI, INSTALACYJNYMI, KONSERWACJĄ I UTRZYMANIEM CIĄGŁEJ SPRAWNOŚCI DŹWIGU W OKRESIE GWARANCJI.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP.

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 139 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził

dnia …………….. r.								………………………….

podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

(4WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu)

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu   i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną  (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji.

- Zamawiający informuje, o możliwości dokonania wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy ustalić z minimum 1 – dniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu Wojciech Małowiński – Rogala – St. Inspektor ds. elektrycznych. 4 WSK z P SP ZOZ,  ul. Weigla  5, we Wrocławiu,  budynek 44, pok. 10, tel. 505 629 368;  e-mail: sur-inst@4wsk.pl

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał) dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru).

- Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (Oferta) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - OPZ) i załącznik nr 2a (Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia). Oferta powinna być sporządzona w oryginale formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Pozostałe składane dokumenty i oświadczenia stanowią załączniki do oferty.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1010 ze  zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

„Oferta na dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji.”

znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

nie otwierać przed dniem 12.01.2021r. godz. 1100

Ilość stron …….... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP: Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia:

  - Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej dwoma osobami przewidzianymi do realizacji umowy posiadającymi kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnymi Świadectwami Kwalifikacji grupy 1, E1, D1, wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.); Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333); Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 833 ze zm).

  - Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

  - Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez wykonawcę, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 (dwóch) dostaw urządzeń transportu bliskiego wraz z wymianą lub montażem o wartości 150 000,00 zł każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie uprawnienia do modernizacji urządzeń w zakresie dźwigów osobowych wydanego na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r., o Dozorze Technicznym (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 667)

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020r., poz. 1282 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz dostaw (wzór: załącznik nr 8 do SIWZ), potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1) lit. c), wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą),

- wykaz osób – (wzór: załącznik nr 9 do SIWZ), potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1 lit. a) i lit. b), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą),

Uwaga

Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić Świadectwa Kwalifikacji: grupy 1, E1, D1 oraz uprawnienia budowlane, o których mowa w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1 lit. a) i lit. b),  w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- decyzja administracyjna potwierdzająca posiadanie uprawnień do modernizacji dźwigów osobowych wydana przez organ właściwej jednostki Dozoru Technicznego. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3) powyżej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

  - wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a), c) i ppkt 2) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

  - pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa tylko ten Wykonawca który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli każdy z Wykonawców w innym zakresie spełnia warunki udziału w postępowaniu to powinien taką informację odpowiednio wprowadzić do treści oświadczenia,

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

Zamawiający żąda dokumentów (złożenia oświadczeń) dotyczących przedmiotu zamówienia jak niżej:

- Oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, o użyciu jedynie takich materiałów budowlanych które posiadają deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215). Wskazane deklaracje mają być częścią dokumentacji powykonawczej.

Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- Wstępny „Harmonogram realizacji przedmiotu umowy” – należy złożyć wraz z ofertą (Załącznik nr 2a do SIWZ)

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełniony Harmonogram realizacji przedmiotu umowy Załącznik nr 2a do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć zaakceptowane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy (np. Ekspertyz Rzeczoznawczych lub inne), które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych.

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a PZP oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt 3) składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji.

Kody CPV

Główne:

42416100-6 Windy;

42414100-2 Dźwigi;

45313100-5 – Instalowanie wind

Pomocnicze:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 – Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji wind

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 2 i 2a do SIWZ, a warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załącznikach nr 3 do SIWZ

Zamawiający informuje, o możliwości dokonania wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy ustalić z minimum 1 – dniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu Wojciech Małowiński-Rogala – St. Inspektor ds. elektrycznych. 4 WSK z P SP ZOZ,  ul. Weigla  5, we Wrocławiu,  budynek 44, pok. 10, tel. 505 629 368 / e-mail: sur-inst@4wsk.pl

Rozdział VI.  WYMAGANY  TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia -  max. do 18 tygodni od daty zawarcia umowy

Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia będzie budynek nr 1, część V i VII, kompleksu szpitalnego 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin wykonania przedmiotu umowy | 15 % | indywidualnie |
| 3. | Termin gwarancji / rękojmi | 15% | indywidualnie |
| 4. | Czas reakcji celem wykonania czynności wg pkt. 5.5 i 5.6 OPZ | 10% | indywidualnie |
| Razem: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę brutto (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

- Punkty za termin wykonania przedmiotu umowy (max. do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy) (1%=1pkt):

do 14 tygodni –15 pkt

˃14 tygodni do 16 tygodni – 10 pkt;

˃16 tygodni do 17 tygodni – 5 pkt;

˃17 tygodni do 18 tygodni – 0 pkt;

Zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy dłuższego niż 18 tygodni od daty zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalna liczbę tygodni wynoszącą 18 tygodni i przyzna odpowiednią ilość punktów (0 pkt.). Do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin wykonania przedmiotu umowy 18 tygodni.

- Punkty za termin gwarancji / rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy (min. 36 miesięcy -   max. 60 miesięcy)  ( 1% = 1 pkt.) :

36 miesięcy – 0 pkt;

48 miesięcy – 7,5 pkt;

60 miesięcy i więcej – 15 pkt;

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 38 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma w tym przypadku 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi sprzętu (38 miesięcy).

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 60 miesięcy np. 70 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła 15, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji / rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę (70 miesięcy.)

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy wynoszący 36 miesięcy i przyzna 0 pkt., a do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin 36 miesięcy.

- Punkty za czas reakcji celem wykonania czynności wg pkt. 5.5 i 5.6 OPZ (maksymalnie 60 minut od zgłoszenia awarii):

do 30 minut od zgłoszenia awarii –15 pkt

do 60 minut od zgłoszenia awarii – 0 pkt

Zaoferowanie czasu reakcji dłuższego niż 60 minut od zgłoszenia awarii spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalny czas reakcji wynoszący 60 minut od zgłoszenia awarii i przyzna odpowiednią ilość punktów (0 pkt.). Do umowy ostatecznej zostanie wpisany czas reakcji 60 minut.

Wykonawca powinien zaoferować czas reakcji ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 30 minut lub 60 minut. W przypadku zaoferowania  innego czasu reakcji np. 45 minut – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt., a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany czas reakcji – 45 minut.

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (essentialia negotii), zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1526) (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1740) – dalej K.c., pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.  Zmiana  ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli wydłużenie terminu będzie spowodowane siłą wyższą lub nie będzie spowodowane winą Wykonawcy lub przyczyna będzie leżeć po stronie Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszej Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części np. (zdarzenia losowe, działania wojenne, rewolucję, skażenie radioaktywne, zamieszki, rozruchy lub niepokoje, awarie) Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń wynikających z nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c. . W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. W takim przypadku termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

Rozdział IX.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość

- W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 12.01.2021r. do godz. 10:30 w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (kancelaria).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Wojciech Małowiński - Rogala tel. 261 660 640 ; 505-629-368 – w sprawach przedmiotu zamówienia;

- Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119 – w sprawach formalnych;

- fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych;

- poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

- Na podstawie art. 38 PZP , Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie przedłuża terminu na składanie wniosku o którym mowa w pkt. 3.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 12.01.2021r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.	SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania..

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony zgodnie z Rozdziałem III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań  dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust. 2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.  	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 
i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Rozdział XIX.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Na podstawie art. 147 PZP, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Zamawiający w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, który jest jednocześnie okresem gwarancji.

- Nr rachunku w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020”

Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy (OFERTA) – Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  – Załącznik nr 2;

- Harmonogram realizacji przedmiotu umowy – Załącznik nr 2a;

- Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się);

- Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik nr 5;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) – Załącznik nr 6;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) – Załącznik nr 10;

Załączniki do SIWZ:

- Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej – (wzór)  Załącznik nr 4;

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia (wzór) – Załącznik nr 7;

- Wykaz dostaw (wzór) - Załącznik nr 8;

- Wykaz osób (wzór) - Załącznik nr 9;

- Karta obiegowa (wzór) - Załącznik nr 11.

## Załącznik nr 1 - Formularz oferty

............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego 
na realizację:

„Dostawa dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji.”,

znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………….……………..

Adres…………………………………………………………..……………...…………………

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. …………………. Fax ……………………. E-mail……………………………..………..

Tel. / Fax. / e-mail  (w celu uzupełnienia umowy ):

powiadomienie o powstałych wadach – tel. ………..…,  fax. ……….., e-mail ………………

zawiadomienie o awarii/ usterce – tel. …………..., fax ……………,  e-mail …………………

nr konta do zapłaty - ……………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia:

wartość netto: ……………………zł (słownie:…..……....………………………złotych) cena brutto: …………………..…zł (słownie:………………….………….....……złotych)

Termin wykonania przedmiotu umowy - ……. tygodni (max 18 tygodni - należy wpisać oferowany termin w pełnych tygodniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi - ……… miesięcy (min. 36 mies. – max 60 mies. – należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi w miesiącach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Czas reakcji celem wykonania czynności wg pkt. 5.5 i 5.6 OPZ - …… minut (max 60 minut - należy wpisać oferowany czas reakcji wg. Rozdz. VII SIWZ)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe oświadczenia, które opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - 30 dni;

- dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców;

- powierzmy podwykonawcy ……………….. (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ………………………………………….……....... …................................ – wartość lub procentowa część zamówienia...............................................;

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE

- wybór mojej/naszej oferty:

- będzie / nie będzie4 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić poniżej:

- wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazuję/my wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sekretariat Wydział ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, pok. 100, piętro I, tel. 71 748 90 00, fax 71 748 92 16, e-mail: VIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, t.j. Dz. U. 2018.1600 z późn. zm.).

.………………………………………………………..….…

miejscowość, dnia

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2a - „Harmonogram realizacji przedmiotu umowy”

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

(proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i par nr 4)

Istotne postanowienia umowy nr ……/4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

kupna-sprzedaży

Zawarta w dniu ……………… we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

....................................................................................................................................................

z siedzibą …………………………………………………………………………………….

NIP………………………., REGON………………………….

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości poniżej 139 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

# § 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
Zadanie pn. „Dostawa dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji” na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 wraz z towarzyszącymi pracami budowlano-instalacyjnymi, obejmującą w szczególności:

  - Demontaż i utylizację istniejącego dźwigu wraz z osprzętem;

  - Dostawę i montaż fabrycznie nowego dźwigu;

  - Wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych w celu zamontowania dźwigu, oraz przygotowanie szybu wraz z maszynownią i ich infrastrukturą do obowiązujących wymagań;

  - Przygotowanie urządzenia do odbioru i badania przez właściwą jednostką Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji do jego eksploatacji;

  - Dokonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów okresowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych, i niezbędnych prac konserwacyjno - serwisowych w okresie gwarancyjnym i rękojmi za wady.

- Objęcie gwarancją i rękojmią za wady, zamontowany dźwig osobowy, wykonane roboty budowlane oraz zapewnienie serwisowania na wbudowane/zamontowane urządzenia/systemy automatyki/materiały (dalej urządzenia) oraz przeglądy, naprawy i wymianę elementów eksploatacyjnych urządzeń, oraz usuwanie wszelkich wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji/rękojmi zgodnie z OPZ pkt. 5.5. i pkt 5.6.

- Realizacja przedmiotu zamówienia ma przebiegać w oparciu i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej OPZ oraz Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy, zawierającym zakres robót i wymagania Zamawiającego.

- Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 
w OPZ oraz we wskazanych w OPZ dokumentach normatywnych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Niniejszy Akt Umowy;

- Oferta z Załącznikami;

- Opis przedmiotu zamówienia;

# § 2
Termin realizacji

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w maksymalnym terminie …. tygodni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) liczony od dnia zawarcia Umowy.

- W terminie do …………2021 roku (zgodnie Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy) Wykonawca opracuje dokumentację techniczną, którą uzgodnieni z Zamawiającym i właściwą jednostką Dozoru Technicznego.

- Na dzień zakończenia realizacji zadania wskazanego w ust. 1., uważa się podpisanie przez strony „Protokołu końcowego odbioru robót” zgodnie z §9 ust.1 pkt 3) oraz uzyskanie i przekazanie  Zamawiającemu Decyzji zezwalającej na eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego.

# § 3
Nadzór nad realizacją umowy

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

- Ze strony Zamawiającego:

- Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej 4 WSKzP SPZOZ, ul. Weigla 5, pok. 12 we Wrocławiu, tel. 261-660-642, e-mail:  sur-inst@4wsk.pl,

- Wojciech Małowiński-Rogala – St. Inspektor ds. elektrycznych. 4 WSKzP SPZOZ,                  ul. Weigla  5, we Wrocławiu,  budynek 44, pok. 10, tel. 261-660-640, e-mail: 
sur-inst@4wsk.pl – osoba do kontaktów;

- Jerzy Grzebyk – Inspektor nadzoru robót elektrycznych. 4. WSzKzP SPZOZ,                  ul. Weigla  5, we Wrocławiu,  budynek 44, pok. 14, tel. 261-660-647, e-mail: jgrzebyk@4wsk.pl;

- Henryk Lisowski - Kierownik Sekcji ds. BHP 4 WSK z P SP ZOZ, ul. Weigla  5, 
we Wrocławiu, budynek 44, pok. 21, tel. 261-660-139, e-mail: hlisowski@4wsk.pl;

- Mieczysław Wojdyła, Inspektor ochrony przeciwpożarowej, 4 WSK z P SP ZOZ, 
ul. Weigla  5, we Wrocławiu, tel. 261-660-796, e-mail: ippoz@4wsk.pl.

- Ze strony Wykonawcy :

- Osoba nadzorująca prace montażowo – rozruchowe w zakresie urządzenia będzie ………………………., posiadający uprawnienie …………………………………….

- Kierownikiem robót w zakresie prac konstrukcyjno - budowlanych będzie …………………………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr…………………………….,  przynależność do izby nr ……………………………

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót na inną osobę, pod warunkiem, że osoba te spełni warunki określone w Rozdz. III pkt 2, ppkt 2) lit. b) SIWZ. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, pkt.2 lit. b), jeżeli nie wykonuje należycie swoich obowiązków (pod  warunkiem, że osoba te spełni warunki określone w Rozdz. III pkt 2, ppkt 2) lit. b) SIWZ). Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, i ich zgodność z zatwierdzonym przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego dokumentacją techniczną, oraz poleceniami wydanymi przez Zamawiającego wskazanego w ust. 1 pkt 1).

# § 4
Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto………………….. (słownie:……………………………………………./100) powiększone o podatek od towarów i usług VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa. Cena umowy brutto wynosi  ……………..…..……. (słownie: ………………….……………………./100).

- Wartość umowy jest wynikiem złożonej przez Wykonawcę oferty sporządzonej na podstawie OPZ Zamawiającego, Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy.

- Wskazana w ust. 1 wartość umowy jest wartością ryczałtową, obejmującą wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się wykonanie zamówienia dodatkowego przy spełnieniu przesłanek Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 67, ust.1, punkt 7), co musi być poprzedzone niezwłocznym pisemnym poinformowaniem Przedstawiciela Zamawiającego, w celu podjęcia przez niego działań zgodnych z przepisami PZP.

- Podstawą wystawienia faktury za  dostawę nowego dźwigu osobowego i wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w §9 ust.1 pkt. 3) umowy, podpisany przez Zamawiającego.

# § 5
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek Wykonawcy………………………………………………… na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po całkowitym zakończeniu Zadania, z chwilą przyjęcia całości robót przez Zamawiającego, udokumentowanego „Protokołem odbioru końcowego” wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z § 7 ust. 16 i ust.21 niniejszej umowy oraz przekazaniu Zamawiającemu Decyzji zezwalającej na eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę uwzględnia prace wykonane przez Podwykonawców.

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, 
z chwilą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Faktura nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 3.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: do 60 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

# § 6

# Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego.

- Wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, i po rekomendowaniu przez Zamawiającego polecenia zapłaty.

- Pisemne powiadomienie o powstałych wadach w okresie zapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel. ………....../ fax.……………../email…………………………….

- Dokonanie protokolarnego odbioru robót zgodnie z §9, w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego, na nr fax 261 660 778, e-mail: logistyka@4wsk.pl przez Wykonawcę o ich zakończeniu, i odbioru końcowego w ciągu 7 dni.

- Zapewnienie przez Zamawiającego, należytego frontu robót określonego w OPZ.

- Wskazanie punktów poboru niezbędnych mediów na czas budowy, od których Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy ureguluje należności za ich zużycie wg odczytu licznika.

- Wydanie Wykonawcy stosownego pełnomocnictwo w celu reprezentowania Zamawiającego przed właściwą jednostką Dozoru Technicznego, w zakresie:

  - uzgodnienia dokumentacji technicznej wytworzonej przez Wykonawcę;

  - zgłoszenia UTB do badania przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego;

  - rejestracji UTB w właściwej jednostce Dozoru Technicznego.

- Uzgodnienie złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w  §7 ust. 2 w terminie do 3 dni.

- Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy 
i magazyny materiałowe.

# § 7

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu pisemne (warunek konieczny do spełnienia przez Zamawiającego obowiązku określonego w §6, ust. 1):

- oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby wskazane w §3 ust. 2 oraz kserokopię wskazanych uprawnień zawodowych;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, wymagane przepisami świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe;

- oświadczenie potwierdzające odbycie właściwego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożenie karty obiegowej dla każdego pracownika wskazanego w ust.1 pkt 2), w zakresie szkolenia i instrukcji przez właściwe jednostki organizacyjne Zamawiającego, w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych na terenie kompleksu szpitalnego (załącznik nr 11 do SIWZ);

- zaktualizowany „Harmonogram realizacji przedmiotu umowy” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy; zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ. Zawarte w „Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy” terminy realizacji poszczególnych zadań będą podstawą do naliczania kar umownych określonych w §12.

- wykaz samochodów obsługujących budowę wraz z numerami rejestracyjnymi.

- W terminie wskazanym w §2 ust. 2, opracuje dokumentację techniczną, wraz z:

- uzyskaniem akceptacji Zamawiającego;

- uzgodnieniem z właściwą jednostką Dozoru Technicznego;

- Zorganizowanie placu budowy po jego protokolarnym przejęciu zgodnie z §6 ust. 1:

- trwałe oddzielenie i oznakowanie przez Wykonawcę placu budowy od pozostałych pomieszczeń będących w użytkowaniu;

- zabezpieczenie przed osobami trzecimi;

- utrzymanie czystości na terenie budowy;

- bieżący wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz gruzu.

- uzgodnić z Zamawiającym technologiczne ciągi komunikacyjne, w sposób niezakłócający pracę szpitala;

- powiadomić Zamawiającego na 7 dni przed planowanym wyłączeniem dźwigu z eksploatacji;

- trwale oznaczyć ruch zastępczy do najbliższego dźwigu na każdej kondygnacji, 
i utrzymanie oznakowania przez okres wyłączenia dźwigu z eksploatacji.

- Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych na terenie kompleksu szpitalnego.

- Zorganizowanie prac w sposób wykluczający możliwość składowania materiałów.

- Wykonanie na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii elektrycznej, wody, lub przedstawienie kalkulacji ryczałtowej poboru energii elektrycznej, wody, dla wykonania przedmiotowego zadania:

- miejsca przyłączy wskazane zostaną przez Zamawiającego;

- stany początkowe układów pomiarowych zostaną ujęte w protokole przekazania placu budowy;

- w przypadku ryczałtu, wartości wyliczone przez Zamawiającego i Wykonawcę zostaną ujęte w protokole przekazania placu budowy.

- Prowadzić roboty budowlane ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, technologii określonej w uzgodnionej przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego dokumentacją projektową.

- Realizować przedmiot umowy czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego terminami ujętymi w §2 ust. 1, 2 oraz w „Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy”

- Wykonawca zapewnia sprzęt, materiały oraz inne urządzenia i przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zapewniając odpowiednią ich jakość, zgodność z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną uzgodnioną z właściwą jednostką Dozoru Technicznego i Zamawiającego.

- Równolegle z prowadzeniem robót tworzyć dokumentację fotograficzną z wykonanych robót, w celu przekazania jej Zamawiającemu.

- Zgłaszać Zamawiającemu, oraz sporządzać dla każdej ze stron umowy, na bieżąco protokoły z realizacji:

- robót ulegających zakryciu (zanikające) robót częściowych i kończących,

- montażu i odbioru urządzeń technicznych,

- rozruchu technologicznego,

- zakończenia realizacji umowy zgodnie z §7 ust 28.

- Usuwać w terminie 1 dnia od dnia powiadomienia, na własny koszt i własnym staraniem powstałych szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac, uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia. W przypadku braku możliwości usunięcia szkód w terminie 1 dnia od dnia powiadomienia, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z pisemnym uzasadnieniem, oraz wskaże w zgłoszeniu możliwy termin usunięcia szkody, nie dłuższy jednak niż 3 dni od dnia powiadomienia o szkodzie. Nowy termin usunięcia wady wymaga akceptacji Zamawiającego, w takim przypadku naliczanie kar umownych za brak usunięcia szkód rozpocznie się po upływie dodatkowego terminu na usunięcie szkód.

- Niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w §4 ust. 4, wraz z złożeniem pisemnym uargumentowaniem o ich konieczności wykonania, oraz (jeśli wymagane odrębnymi przepisami) niezbędne ekspertyzy lub / i badania. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, będących elementem koniecznym do określenia sposobu i technologii ich wykonania, będą one wliczone w koszt zamówienia dodatkowego.

- Pozostawić uprzątnięty teren budowy i zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji umowy.

- Zapewnić właściwą koordynacje między podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, tj.

- Protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, oraz protokołu odbioru końcowego.

- Wyników badań, prób i sprawdzeń, opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaszła potrzeba ich wykonania ze względu na istotne znaczenie.

- Certyfikatów wyrobów i Krajową Ocenę Techniczną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2020, poz. 215).

- Uzgodnionej z Zamawiającym i z właściwą jednostką Dozoru Technicznego Dokumentacji Powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF nieedytowalnej i edytowalnej w formacie  DWG, z uwzględnieniem wszelkich zmian powstałych w trakcie realizacji umowy, uzgodnionych z właściwą jednostką Dozoru Technicznego, oraz Zamawiającego.

- Wykonawca w imieniu Zmawiającego zobowiązuje się na własny koszt uzyskać Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego

- Wykonawca w celu uzgodnienia wytworzonej dokumentacji technicznej otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed właściwą jednostką Dozoru Technicznego w zakresie uzgodnienia dokumentacji technicznej, zgłoszenia UTB do badania, rejestracji UTB.

- W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do usunięcia powstałych ewentualnych zakłóceń w działalności szpitala w trybie pilnym (tego samego dnia) na własny koszt.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości i wymagań stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz innych wymaganych przepisami certyfikatów dla materiałów budowlanych i mechanicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do materiałów: deklarację zgodności 
z obowiązującymi normami lub z Krajową Oceną Techniczną, atestów higienicznych dopuszczających materiały do stosowania w obiektach służby zdrowia, które będą załącznikami do protokołów odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowywane materiały są niezgodne z umową, Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

- Szacowanie (wycena) robót zamiennych , zamówień dodatkowych i przekazanie wycen do akceptacji Zamawiającego.

- Organizowanie i prowadzenie, wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych, na każdą prośbę Wykonawcy lub Zamawiającego, oraz przygotowanie notatek z każdego spotkania w celu umożliwienia decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzenie protokołów ze spotkań oraz przekazywanie ich Zamawiającemu.

- Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą  wykonany przez siebie przedmiot zamówienia od chwili zawarcia umowy do jego odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed szkodami.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 5 dni przed planowanym ich zakończeniem określonym w §2, ust 1.

# § 8

# Wjazd na teren szpitala

- Zamawiający informuje :

- Wjazd na teren szpitala odbywa się nieodpłatnie przez bramę nr 2 (przy kwiaciarni) po przekazaniu do Zamawiającego danych obejmujących wykaz pojazdów obsługujących inwestycję:

    - marka pojazdu,

    - numer rejestracyjny pojazdu,

    - numer telefonu do kontaktu z kierowcą.

- Wjazd na teren budowy przez inne bramy niż wskazana, może odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Poruszanie się po drogach na terenie szpitala odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 110 ze zm.).

- Parkowanie pojazdów obsługujących przedmiot umowy odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Ruch pracowników obsługujących przedmiot umowy należy ograniczyć do terenu realizowanej budowy.

- Ochrona szpitala nie odpowiada za zabezpieczenie i ochronę terenu budowy.

# § 9
Odbiory robót

- Odbiory robót odbywać się będą przy udziale osób wskazanych w §3 ust. 1, w sposób następujący:

- sporządzone przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, protokołów: robót zanikających (ulegających zakryciu) częściowych, etapowych, instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń;

- weryfikacja dokumentacji technicznej powykonawczej, zgodności realizacji zadania z OPZ i ofertą Wykonawcy, zaktualizowanym „Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy” w odniesieniu do terminu zawarcia umowy; zgodnie z §7;

- dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu  umowy będzie „Protokół końcowego odbioru robót”, którym uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad  i usterek stwierdzonych podczas odbioru przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu Decyzji zezwalającej na eksploatacji urządzenia transportu bliskiego, wydaną przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego.

- odbiór ostateczny na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego” zorganizowanego po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na całość przedmiotu umowy polegający na przeglądzie, i odbiorze pogwarancyjnym zorganizowanym w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do ………………….

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę na wykonanie dostawy i montażu dźwigów nr ……………………..;

- „Protokół odbioru końcowego”;

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad  i usterek, stwierdzonych przy odbiorze  pogwarancyjnym, oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad..

§ 10

# Gwarancja i rękojmia za wady

- Na zamontowany dźwig osobowy, wykonane roboty budowlane, użyte i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady:

- w terminie ……… miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy, min. 36 miesięcy), której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady.

- w przypadku nie usunięcia w okresie gwarancji przez Wykonawcę usterek lub wad przedmiotu umowy innych niż  usterki lub wady sprzętu (np. pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania), na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego,  Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, i obciążenie Wykonawcy kosztami.

- Wykonawca wykona w czasie trwania okresu gwarancji wszystkie czynności konserwacyjno - serwisowych oraz wynikające z przepisów prawa w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 2176), zgodnie z OPZ pkt. 5.5, 5.6, w tym:

- wymianę elementów eksploatacyjnych wymaganych przepisami i zaleceniami producenta  przez okres trwania gwarancji, Wykonawca zapewni wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania serwisu i przeglądów urządzeń i instalacji;

- w przypadku usterek lub wad innych niż  usterki lub wady sprzętu (np. pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania)w wyniku ich normalnej eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę lub wadę na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od powiadomienia zgodnie z zapisami ust. 6;

- w przypadku awarii / uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji z winy Zamawiającego, Wykonawca na każde Wezwanie Zamawiającego opracuje wycenę usunięcia awarii 
/ uszkodzenia urządzeń lub / i instalacji i przekaże je do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający po akceptacji przedstawionej wyceny zleci Wykonawcy usunięcie awarii / uszkodzenia urządzenia lub / i instalacji w ramach oddzielnego zlecenia. Wykonawca tym samym gwarantuje dalszy bieg gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia i instalacje;

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do pilnowania i przestrzegania czasookresów wykonywania przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjno - serwisowych określonych przepisami prawa budowlanego i zaleceniami producenta bez wezwania przez Zamawiającego (1 raz w miesiącu lub częściej jeżeli takie są zalecenia producenta urządzenia). Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wszelkie dokumenty, protokoły z przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjno - serwisowych celem prowadzenia dokumentacji ruchowej kompleksu i książki obiektów budowlanych.

- Wykonawca na podstawie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, będzie uczestniczył w każdym badaniu UTB przeprowadzanym przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego, każde czynności udokumentowane zostaną wpisem w książce konserwacji UTB dostarczonej przez Wykonawcę.

- Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu naprawy sprzętu lub  usunięciu usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy sprzętu w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady i usterek sprzętu należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 3 dni,  w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy oraz max. 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy,  licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 6. Fakt sprowadzenia części z zagranicy Wykonawca ma obowiązek zaświadczyć potwierdzeniem dostawy części. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. …………………………………………email: ………………………………………

- Czas reakcji celem wykonania czynności wg pkt. 5.5 i 5.6 OPZ wynosi ……. minut (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce w okresie co najmniej 10 lat od daty podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

# § 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5% wartości ceny ofertowej brutto tj. ……………….zł (słownie:……………….…… ………………………………………………../100) w formie …………………………

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci 30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, który jest jednocześnie okresem gwarancji oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi.

# § 12
Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji umowy liczone za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od terminu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w §2  ust.1, 2 Umowy,

- za opóźnienie w usunięciu szkód powstałych  przy realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie szkód zgodnie z §7 ust. 12 ;

- za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad innych niż  usterki lub wady sprzętu (np. pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania), powstałych  przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z  §10 ust. 1 pkt 2;

- za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z §10 ust. 5;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,

- za niedopełnienie obowiązku wykonania przeglądów gwarancyjnych lub konserwacyjno - serwisowych, o których mowa w § 10 ust. 2, pkt  4), w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 11 ust. 7 (czas reakcji),  0,1% wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 30 opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego..

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie placu budowy jest niezbędne;

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy 
o odbiorze.

# § 13 
Warunki odstąpienia, wstrzymania

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o poniższych okolicznościach, w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 PZP);

- w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym 
w §6 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni od terminów ustalonych w §2 ust. 1, 2;

- jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna 
z zatwierdzoną przez właściwy Dozór Techniczny dokumentacją projektową i technologią oraz nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

- wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku 
i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy OPZ, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i, co nie daje pewności wykonania umowy 
w określonym terminie.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nienależytego zabezpieczenia remontowanej części budynku od pozostałej powierzchni użytkowanej;

- braku nadzoru robót na placu budowy ze strony osób wskazanych w §3 ust. 1 pkt. 2,

- nieprzestrzegania zasad BHP, p.poż.,

- nieprzestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią, oraz sztuką budowlaną

- nieuporządkowania terenu lub placu budowy oraz miejsca składowania materiałów,

- transportu materiałów lub gruzu niezgodnego z zapisami OPZ, oraz §7 ust. 3 pkt. 5;

- Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy.

- W przypadku wstrzymania dostawy / prac powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# § 14

      - Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca również nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ust. 5, 6, 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2020 poz. 295) ma zastosowanie.

# § 15

Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po każdym odbiorze materiałów rozbiórkowych i gruzu kserokopii wypełnionych i podpisanych kart przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 797), natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać Zamawiającemu.

§ 16

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy PZP, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

# § 17

# Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciały by wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Prawo Autorskie, Prawa Budowlanego oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące.

- Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie,
a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg ww. istotnych postanowień.

..................................................................

(miejscowość, dnia)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

OŚWIADCZENIE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

Oświadczamy, że należymy/ nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca winien podać nazwę i siedzibę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………… ..………………………………………..………………………………………………………………………

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. spełniania warunku udziału w postepowaniu

............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

(jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

Oświadczam(y), że do realizacji przedmiotu umowy użyjemy jedynie takich materiałów budowlanych, które posiadają deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215). Wskazane deklaracje mają być częścią dokumentacji powykonawczej.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw

............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

oświadczam/y, że

wykonałem/wykonuję co najmniej 2 (dwie) dostawy urządzeń transportu bliskiego wraz z ich wymianą lub montażem (lub dostawy o podobnym charakterze) o wartości minimum 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 1) lit. c) SIWZ).

WYKAZ DOSTAW

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne i jednoznaczne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku w opisanego w Rozdziale III SIWZ. Wskazana dostawa dotyczy jednego wykonanego kontraktu (wynika z jednostkowej umowy zawartej z danym podmiotem).

| l.p. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy (umowy) brutto w PLN | data wykonania | Odbiorca (nazwa, adres) Podmiot na rzecz którego dostawa była/jest wykonywana | nazwa i adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Wraz z wykazem należy załączyć dokument/dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy zostały lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 9 – Wykaz osób

............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

oświadczam/y, że

Skieruję do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, które spełniają warunki opisane w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1 lit. a) i lit. b):

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 10 – Zobowiązanie innego podmiotu

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław; ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………..… następujących zasobów: ……………………………………………………………………....…..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ……………………………………………………………………………………………………….

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący: ……………………………..…………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:  …………………………………………

…………………………………………………………………………….…………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z ustawą PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 11 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę dwóch nowych dźwigów szpitalnych wraz z ich wymianą o numerze wewnętrznym D7 i D10, w budynku nr 1 część V i VII, wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi, instalacyjnymi, konserwacją i utrzymaniem ciągłej sprawności dźwigu w okresie gwarancji”,  znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.82.2020, prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam co następuje:

K A R T A     O B I E G O W A

/osoby wykonującej przedmiot umowy nr ………………………….  w 4 WSzKzP SPZOZ/

Pan/i/:  ……………………………………………………….

(Imię i Nazwisko)

od dnia ……………………r.  do dnia  ………..……………r.

1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)				…………….…….…...

(bud. 44, wejście I, pok. 22, tel. 261 660 728, godz. 7.35)

2. Inspektor PPOŻ								………………….…...

(bud. 3, pok. 26, tel. 261 660 796)

3.  Inspektor Ochrony Danych 	                                       		..………….…….……

(bud 43, wejście I, pok. 10A, Tel. 261 660 810, szkolenie w godz. 12.00-14.00)

5. Komendant Ochrony                                                                           ………………………

(bud. 43, wejście I, pok. 10, tel. 261 660 133)

………………..…………….

podpis i pieczątka pracownika 
Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niewłaściwe skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

Wymienić dokumenty  wymagane w Rozdz. III pkt. 2 ppkt 1 lit. a) i lit. b