# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy:  64/Med/2006

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

#### ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z NAJMEM  ANALIZATORA WRAZ Z PRZYSTAWKĄ I DODATKOWYM OPROGRAMOWANIEM NA OKRES 1 ROKU.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 60.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2006 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

tel./fax (071) 7660-119, tel./fax. (071) 7660-550,

tel./fax. (071) 7660- 398

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonania badań immunologicznych i biochemicznych,  wraz z najmem analizatora wraz z przystawka i dodatkowym oprogramowaniem na okres 1 roku.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia  nie gorszy niż ten określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia  aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale VI oraz w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 4.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5. „Przetarg nieograniczony” NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ” ## Znak sprawy 64/Med/2006 „Oferta na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora wraz z przystawką i dodatkowym oprogramowaniem na okres 1 roku” nie otwierać przed dniem 03.08.2006r. godz. 1130 Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy np. wyrobów medycznych, produktów leczniczych o wartości co najmniej 570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dotyczy całości przedmiotu zamówienia).

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 570 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dotyczy całości przedmiotu zamówienia.

4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 warunki określone w art. 22 ust 1 pkt. 1-3 PZP musi spełniać przynajmniej jeden                      z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie,

4.3 niezbędna wiedza i doświadczenie oraz potencjał techniczny jak również sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunki zawarte w Rozdziale III pkt. 2 i 3 SIWZ) oceniane będą łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie również na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.    WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH            PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem (np. wyrobów medycznych, produktów leczniczych) i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie ( referencje - Rozdział III pkt.2 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej nie 3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt.3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1, 2, 4 i 5 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia

### W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych parametrów, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

- Opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

- Ważne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany wyrób medyczny -  zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896).

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonania badań immunologicznych i biochemicznych,  wraz z najmem analizatora wraz z przystawka i dodatkowym oprogramowaniem na okres 1 roku została określona w załączniku nr 3 (zestawienie asortymentowo-cenowe) i w załączniku nr 2 (parametry graniczne bezwzględnie wymagane oraz parametry podlegające ocenie analizatorów)  do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział VII.       POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty zainstalowania aparatu – potwierdzonego protokołem uruchomienia, dostawy odczynników i materiałów kontrolnych sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy:

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  03.08.2006r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 03.08.2006r. do godz. 10:00

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

„Wadium w przetargu na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora wraz z przystawką i dodatkowym oprogramowaniem na okres 1 roku – 64/Med/2006”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

3.   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 30 % | maxymalizacja |
|  |  | 100 % |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę stanowiąca sumę punktów za poszczególne kryteria.

  - Punkty za cenę wyliczamy wg wzoru:

Wart. punktowa=W⋅CminCn · 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

  - Punkty za ocenę techniczną wg wzoru:

Wart. punktowa=W⋅PnP · 100pkt

W	- waga kryterium

Pn	- suma punktów otrzymanych za parametry danej oferty

P	- najwyższa suma punktów za parametry w zbiorze ofert

Punkty otrzymane za poszczególne parametry analizatora, wyliczone zgodnie z załącznikiem nr 3 - sumujemy i podstawiamy do wzoru powyżej.

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 4, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane  (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie   z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 03.08.2006r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.  Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Jacek Majda tel. (071) 7660 398 –  Zakład Analityki Medycznej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Ewa Grześko tel. (071) 7660 408 –  Zakład Analityki Medycznej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ. i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 03.08.2006r o godz. 1130. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNE

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie prawo zamówień publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI PZP.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne Wykonawca może złożyć umotywowany pisemny protest do Zamawiającego. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu.) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Parametry granicznie bezwzględnie wymagane i parametry do oceny

- Zestawienie asortymentowo- cenowe

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonania badań immunologicznych i biochemicznych,  wraz z najmem analizatora wraz z przystawka i dodatkowym oprogramowaniem na okres 1 roku”

Znak sprawy 64/Med/2006

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonania badań immunologicznych i biochemicznych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowym za:

wartość netto......................................zł  (słownie:…..........……………………......…złotych)

wartość brutto……………………....zł ( słownie:………….........……………………złotych)

- Oświadczamy, że: wynajmiemy analizator zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowym za czynsz miesięcznie:

cena netto......................................zł  (słownie:…..........……………………......…złotych)

cena brutto……………………....zł ( słownie:………….........……………………złotych)

- Oświadczamy, że: wynajmiemy analizator zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowym za czynsz rocznie:

wartość netto......................................zł  (słownie:…..........……………………......…złotych)

wartość brutto……………………....zł ( słownie:………….........……………………złotych)

- Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za odczynniki w terminie  ......... dni (min. 60 dni );

- wyrażamy zgodę na opłatę za najem analizatora płatną comiesięcznie z dołu w terminie ……..dni ( min. 30 dni );

- dostawę i instalacje analizatora wykonamy w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy;

- każdorazową dostawę odczynników wykonamy w terminie 3 dni roboczych,

- udzielamy gwarancji na okres ................ miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia.

- Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

- akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 4) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE (PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE) nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty

Producent/firma:........................................            Kraj:....................................................

Urządzenie typ:..........................................               Rok produkcji....................................

| LP | OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (potwierdzenie spełnienia warunku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wykonuje badania z surowicy, osocza, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego. | TAK |  |
| 2 | Analizator umożliwia oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych w załączniku cenowym nr 1. | TAK |  |
| 3 | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy pracujący w trybie ”random acces”, „batch” i „stat” z wykorzystaniem tzw. mokrej chemii | TAK |  |
| 4 | Przystawka umożliwiająca wykonanie oznaczeń: Troponiny, Mioglobiny, CKMB Mass, z pełnej krwi i osocza. | TAK |  |
| 5 | Korelacja pomiędzy wynikami wykonanymi analizatorem podstawowym a przystawką umożliwiającą wykonanie troponiny z pełnej krwi o współczynniku nie gorszym niż 0,95 (udokumentowane) | TAK |  |
| 6 | Wydajność analizatora minimum 500 oznaczeń/godzinę (bez ISE). | TAK |  |
| 7 | Wbudowana przystawka ISE o wydajności minimum 300 oznaczeń/godzinę | TAK |  |
| 8 | Pomiar elektrolitów potencjometryczny w oparciu o bezobsługową technologię | TAK |  |
| 9 | Całodobowa gotowość do pracy. | TAK |  |
| 10 | Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizator. | TAK |  |
| 11 | Chłodzone odczynniki w analizatorze we wbudowanej lodówce min. 40 pozycji. | TAK |  |
| 12 | Analizator pracujący z wykorzystaniem próbek pierwotnych., kubeczków i mikrokubków | TAK |  |
| 13 | Max objętość przestrzeni martwej próbki nie większa niż 40 μL | TAK |  |
| 14 | System ciągłego ładowania próbek | TAK |  |
| 15 | Wykonywanie prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora | TAK |  |
| 16 | Wymagany detektor poziomu próbki | TAK |  |
| 17 | Wykrywanie próbek zawierających hemolizę, lipemię, bilirubinemię | TAK |  |
| 18 | Automatyczne monitorowanie w czasie rzeczywistym bieżącego zużycia odczynnika | TAK |  |
| 19 | Kontrola jakości w czasie rzeczywistym i na zlecenie operatora | TAK |  |
| 20 | Wbudowany system kontroli jakości badań wykorzystujący reguły Westgarda oraz analizy Levey-Jeningsa | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim oraz instrukcje bhp w formie zalaminowanej do każdego stanowiska pracy - dostarczyć wraz z analizatorem | TAK |  |
| 22 | Kart charakterystyki odczynników - dostarczyć wraz z analizatorem | TAK |  |

|  | WYPOSAŻENIE ANALIZATORA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymywania pracy minimum 20 min (pełen koszt serwisowania urządzeń zasilających ponosi Wykonawca). | TAK |  |
| 23 | Stacja uzdatniania wody o wydajności ok. 5-8 L/godz. | TAK |  |
| 24 | Komputer do zbierania danych z płaskim monitorem (panelLCD min.17”) | TAK |  |
| 25 | Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzona komora wirowania ( prędkość 300-15000 obr/min, zakres temp.min.-9 do + 40°C, maksymalne przyspieszenie min. 21381xg, poziom hałasu max 66dB, czynnik chłodniczy nie zawierający CFC i HCFC, praca SHORT i wstępne chłodzenie | TAK |  |
| 26 | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny z płaskim monitorem (panel LCD min.17”) oraz jedną drukarkę laserową (rozdzielczość min. 1200x1200 dpi, szybkość druku min. 30 str/min. obciążenie miesięczne min. 15000 stron, pamięć sed/maks. Min 48 MB/416 MB, podajnik papieru-min 500 arkuszy) oraz serwer SQL bazy danych ( FireBrid) minimalna konfiguracja; procesor P4 2,4 GHz, plyta ATX, chipset NVIDIA nForce lub podobny, pamięć 1 GB, dwa szybkie dyski 80GB ATA, CD-R, karta graficzna( nie zintegrowana z płytą główną), UPS 600 VA, 2 karty sieciowe PCI Ethermet 100, nie zintegrowany z płytą główna | TAK |  |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA |  |  |
| 1 | Dwustronna komunikacja z analizatorami pracującymi w Pracowni CITO | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie całkowicie w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika | TAK |  |
| 3 | Rejestracja pacjentów | TAK |  |
| 4 | Prowadzenie książki zleceń | TAK |  |
| 5 | Dozlecanie (rejestrowanie dodatkowe, pochodzącego z innej pracowni zlecenia) | TAK |  |
| 6 | Wyniki opisowe, wieloparametrowe, wyliczane(testy kalkulacyjne) i kontrolne | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, LINUX) | TAK |  |
| 8 | Podgląd wyników, flagowanie wyników | TAK |  |
| 9 | Ocena, weryfikacja i autoryzacja wyników | TAK |  |
| 10 | INDYWIDUALNA I grupowa odprawa wyników |  |  |
| 11 | Statystyka i zestawienia co najmniej dla płatników, zleceniodawców, punktów pobrań, oddziałów, lekarzy, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty. | TAK |  |
| 12 | System archiwizacji i przesyłania danych z możliwością zdalnego serwisowania poprzez łącze telekomunikacyjne lub internet | TAK |  |
| 13 | Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s | TAK |  |
| 14 | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian dokonywanych w danych systemu, w tym szczegółowa dokumentacja wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących system, zawierający co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu | TAK |  |
| 15 | Praca w sieci | TAK |  |
| 16 | Historia wyników pacjenta- trendy możliwość podglądu wyników zbiorczych na jednej stronie | TAK |  |
| 17 | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu informatycznego (LIS) - koszt wliczony w cenę najmu | TAK |  |

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE)

| LP | Parametr warunek oceniany | Opis oferenta | SPOSÓB OCENY LICZBA PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość pracy w systemie autoreflex i autotesting. |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2 | Zakres pomiarowy - filtry optyczne o długości fali od 293 do 700 nm |  | Tak – 1pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3 | Możliwość zastosowania mikrometody z objętością martwą próbki |  | Mniej niż 20uL - 5 pkt., pozostałe odwrotnie proporcjonalnie |
| 4 | Możliwość zastosowania próbek pierwotnych (probówek) różnej wielkości 3,5,7,9 mL |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 5 | Ilość miejsc na próbki CITO (podać liczbę). |  | Największa ilość miejsc otrzyma -3 pkt., pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 6 | Trwałość odczynników na pokładzie min. 30 dni |  | Tak – 1pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7 | Ilość miejsc w rotorze odczynnikowym (podać liczbę). |  | Największa ilość- 3 pkt., pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 8 | Identyfikacja odczynników w oparciu o kody kreskowe. |  | Tak – 3pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9 | Okres kalibracji dla jednej serii- min. 2 mies. - podać |  | Tak – 1pkt. Nie – 0 pkt. |
| 10 | Możliwość oznaczeń jedno-, dwu-, trzy odczynnikowych |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0pkt |
| 11 | Możliwość załadowania do analizatora dwóch różnych serii odczynnika jednej metody oraz możliwość ich jednoczesnego kalibrowania i używania. |  | Tak –2 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 12 | Ilość miejsc na kalibratory i próbki materiału kontrolnego (podać liczbę) |  | Największa ilość – 3pkt, pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 13 | Maksymalna ilość załadowanych jednorazowo kuwet pomiarowych. |  | Największa ilość -3 pkt., pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 14 | Możliwość zastosowania kuwet jednorazowego użytku bez układu myjącego |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15 | Wyposażenie aparatu w monitor dotykowy zapewniający łatwiejszą obsługę |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 16 | System utylizacji odpadów- opisać ( preferowany system zamknięty) |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 17 | Dołączony opis biologicznego bezpieczeństwa pracy analizatora |  | Tak – 1 pkt. Nie –0pkt |
|  | RAZEM |  |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa zestawu | Nr katalogowy | Ilość oznaczeń rocznie | Wielkość opakowania | Ilość opak. rocznie | Cena jedn. op. netto PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troponina I |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | MMB |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | NTproBNP |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Glukoza |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mocznik |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kreatynina |  | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Białko |  | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina całkowita |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | AST |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | ALT |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | AMYL |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | ALP fosfataza alkaliczna |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | UA |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | GGTP |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | MG |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | CA |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Jony Na, K |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kalibratory* |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mat. kontrolne* |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Materiały zużywalne* |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów

poz. I -  Odczynniki , materiały kontrolne, kalibratory i materiały zużywalne w okresie 1 roku:

Wartość netto………………………..….zł   (słownie………………………………………………………………………..…złotych)

Wartość brutto.……………..…………. zł  ( słownie………………………………………………………………………….złotych )

poz. II  – Najem analizatorów na okres 1 roku:

Wartość netto........................................zł  (słownie : …………...…………………………………...................……………złotych)

Wartość brutto…………………………zł (słownie: …       ………………………………………………………………….złotych)

Miesięczna wysokość czynszu za najem analizatorów wynosi:

Wartość netto........................................zł   (słownie : …………………………………………………..…………………złotych)

Wartość brutto…………………………zł (słownie: ……………………………………………………………………….złotych)

Całkowita wartość zamówienia ( najem + cena odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych) w okresie  1 roku  – Poz. I + Poz. II):

Wartość netto........................................zł   (słownie:…..………..........................................................................……złotych)

Wartość brutto…………………………zł  (słownie:………………………….....................................................……złotych)

………dnia……………		                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA nr …………/64/Med./2006

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………….....2006r we Wrocławiu  pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

- Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

- ...............................................

- ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) o wartości powyżej 60 000 EURO.

§ 1

##### Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem, wraz z najmem aparatu: typ ……………, rok prod. ……………, producent ……………, o wartości brutto ……………… wraz z przystawką i dodatkowym oprogramowaniem o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej analizatorem

- Cena, o której mowa w § 3 ust. 2, 4 i 5, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego), serwisu analizatorów w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną nr ..................... lub faxem na nr .................................... Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................              		 2 ...................................................

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej - dr n. med. Jacek Majda tel. 7660 398.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

8.  Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

9. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

10. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych         w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

11.1) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 pkt. 3 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

2) W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

3) Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 11.1.

§ 2

Dostawa.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę towaru na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego analizatorów o cechach opisanych  w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Odbiór analizatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione do odbioru (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję  obsługi i użytkowania, karty gwarancyjne.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze………godz. (min. 24 godz). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego, jest: ppłk dr n. med. Jacek Majda. Po wykonaniu szkoleń Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienne certyfikaty dla osób uczestniczących w szkoleniu, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty uruchomienia analizatorów.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Czynsz miesięczny najmu  analizatora typ …………………… strony ustalają w wysokości netto: …………… zł (słownie: ……………………), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł (słownie: ………………………………………………………) co stanowi w okresie 1 roku kwotę netto ………… zł  (słownie: ……………… …………………………………), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ……………… zł (słownie: ………………………………).

- Czynsz za najem aparatu płatny od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) aparatu w siedzibie Zamawiającego. Czynsz zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Czynsz płatny jest z dołu –  faktura powinna być wystawiona do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Wartość netto odczynników     …………………………………………… wyliczona za okres 1 roku wynosi: ……………… zł (słownie: …………………………………), wartość brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres 1 roku wynosi ……………… zł (słownie: …………………………………………………).

- Łączna cena netto umowy wynosi: …………… zł (słownie: …………………………………………………………). Łączna cena brutto umowy (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie 1 roku wynosi: ……………… zł (słownie: …………………… ……………………………………………).

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto nr: ………………………………………………………… , w banku ……………………

- Strony ustalają, że płatność za odczynniki w terminie ………(min. 60 dni) od daty dostawy odczynników wraz z fakturą, opłata za najem analizatora płatna jest miesięcznie z dołu w terminie ………(min. 30 dni) od daty wystawienia faktury - faktura powinna być wystawiona do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni..

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres  jej trwania.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego aparatu, na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące aparatu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii aparatu 
max. 48 godz. od chwili zgłoszenia awarii na nr telefonu …...........… i faxem na nr ........................... .

- W przypadku awarii aparatu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca  zobowiązany jest udostępniać urządzenie zastępcze na okres naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej aparatury (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania)                     z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu            i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż 2 razy w roku.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

§ 5

Gwarancja.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje. Wykonawca udziela gwarancji na okres ważności towarów ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy).

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni  od daty wezwania drogą telefoniczną  i faksem na nr .........................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zainstalowania analizatorów, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym po zainstalowaniu, uruchomieniu 
i przeszkoleniu personelu zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% wartości nie dostarczonego w terminie towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamówionego przedmiotu umowy,

- w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z winy Wykonawcy,

- w wysokości  0,15% wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod  jakimkolwiek tytułem.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Integralną częścią umowy są ogólne warunki postępowania przetargowego oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

- Integralną częścią umowy są ogólne warunki postępowania przetargowego oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika do umowy i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacja postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:								 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 64Med/2006 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru

……dnia……………                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo