# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy:  71/Med./2006

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY KLINIKI KARDIOLOGII.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 60.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2006 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

tel./fax (071) 7660-119, tel./fax. (071) 7660-550,

tel./fax. (071) 7660- 398

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie faksu , o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.  Przedmiot zamówienia

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia  nie gorszy niż ten określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety I – III.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale VI oraz w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 4.

Rozdział II.   Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

##### 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 71/Med./2006

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii”

nie otwierać przed dniem  10.07.2006r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie

Rozdział III.  Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1,2,3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców  musi spełniać musi spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających    podmiotowe warunki udziału w postępowaniu

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V. Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia

### W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych parametrów, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

- Opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

- Ważne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany wyrób medyczny -  zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896).

Rozdział VI.  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii ( Pakiety: I, II, III ) została szczegółowo określona w załączniku nr 3  do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział VII. Pożądany termin wykonania umowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia,

-      została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX. Istotne postanowienia umowy

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane  (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci.

Rozdział X.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Rozdział XI.  Informacje dotyczące miejsca i  terminu składania ofert.

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 10.07.2006r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH     DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (071) 7660 468, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Gardecka tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przesłane wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.  Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XV.  Miejsce i tryb otwarcia ofert

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w sali odpraw (budynek Logistyki) w dniu 10.07.2006r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.   Sposób oceny ofert

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVII. Obowiązki Zamawiającego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie art. 94 PZP, którego oferta spełnia warunki określone w PZP i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.  Postępowanie protestacyjne

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu.) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XIX.  Jawność postępowania

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów             i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo- cenowe.

- Zestawienie parametrów technicznych bezwzględnie wymaganych.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii”

Znak sprawy 71/Med./2006

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i  dostawę  sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki  Kardiologii zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowym za:

Pakiet I:

Wartość netto: ..........................................................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..…………..złotych )

Wartości brutto……….........................................................………………………..zł

( słownie…………………………………………………………..…………..złotych )

Pakiet II

Wartość netto: ..........................................................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..…………..złotych )

Wartości brutto……….........................................................………………………..zł

( słownie…………………………………………………………..…………..złotych )

Pakiet III

Wartość netto: ..........................................................................................................zł

(słownie:…………………………………………………………..…………..złotych )

Wartości brutto……….........................................................………………………..zł

( słownie…………………………………………………………..…………..złotych )

2. Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie  ............. (min. 60 dni) od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego po zainstalowaniu, uruchomieniu urządzenia i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji,

- udzielamy, na dostarczony zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia terminu gwarancji …… miesiące  (min. 24 miesięce) od dnia dostawy.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

- akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

5.  Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik Nr 2

Zestawienie    asortymentowo - cenowe

przedmiotu    zamówienia

Pakiet I   -  Kardiomonitor modułowy

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość | Numer katalogowy | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor modułowy wieloparametrowy z oprogramowaniem kardiologicznym | 1 kpl |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- wartość brutto otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

Wartość netto : ....................................................................

(słownie złotych: ...............................................................................................................................................)

Wartość brutto: ....................................................................

(słownie złotych: .................................................................................................................................................)

……..................…dnia……………

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet II -  Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość | Numer katalogowy | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe + statyw do pompy infuzyjnej | 8 kpl. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- wartość brutto otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

Wartość netto : ....................................................................

(słownie złotych: ...............................................................................................................................................)

Wartość brutto: ....................................................................

(słownie złotych: .................................................................................................................................................)

……..................…dnia……………

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet III -  Łóżko do intensywnej opieki medycznej

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość | Numer katalogowy | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- wartość brutto otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

Wartość netto : ....................................................................

(słownie złotych: ...............................................................................................................................................)

Wartość brutto: ....................................................................

(słownie złotych: .................................................................................................................................................)

……..................…dnia……………

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

## Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet I – Kardiomonitor modułowy wieloparametrowy z oprogramowaniem kardiologicznym – 1 kpl.

Oferent /Producent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nazwa i typ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rok produkcji :  2006

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Odpowiedź oferenta TAK/ NIE * | Opis oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie modułowej w technologii programowej lub wymiennych modułów (rozwiązanie równoważne). | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy, pojedynczy, płaski LCD, aktywna matryca TFT, przekątna ekranu min. 10,4 ". Minimalna ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych prezentowanych (jednoczasowo) na ekranie –6 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe- minimalny czas pracy z akumulatorów 2 godz. | TAK |  |
|  | Przystosowanie do pracy w sieci z monitorami Dash 3000 | TAK |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów – min. 3 stopniowy. Rozróżniane kolorem oraz tonem | TAK |  |
|  | Funkcja zawieszenia alarmów, minimum 3 stopnie. Historia alarmów min. 30 przypadków. | TAK |  |
|  | 24 godzinne trendy graficzne oraz tabelaryczne mierzonych parametrów – rozdzielczość odczytu 1 minuta. | TAK |  |
|  | Rejestracja EKG w odprowadzeniach I, II, III, aVL, aVR, aVF, Vx. Jednoczesne wyświetlanie min 3 z 7 odprowadzeń. Konfiguracja ekranu monitora zapewniająca jednoczesne wyświetlanie wszystkich 7 odprowadzeń EKG. Zakres pomiarowy od 30 do 300 ud/min. Dokładność pomiaru: 1% Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie od -12 do (+) 12 mm. Analiza wszystkich monitorowanych odprowadzeń. Prezentacja analizy ST w czasie rzeczywistym (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 3 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | # Analiza arytmii w pełnym zakresie kardiologicznym: przyspieszony rytm komorowy asystolia bigeminia trigeminia bradykardia bradykardia komorowa tachykardia migotanie komór para dodatkowych skurczów komorowych rytm nieregularny pauza izolowane przedwczesne pobudzenie komorowe PVC skurcz typu r / t | TAK |  |
|  | Częstość oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna. Zakres pomiarowy: od 0 do150 odd./min. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi – pomiar metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej-alarmy dla każdej wartości. Mankiety: komplet w dwóch rozmiarach na kanał pomiarowy. Pomiar automatyczny nastawiany w zakresie do 4 godzin. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi – pomiar metodą bezpośrednią Dwa niezależne kanały pomiarowe Zakres pomiarowy od 0 do 360 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiaru saturacji . Prezentacja wyniku pomiaru w postaci numerycznej oraz krzywej pletyzmograficznej. Zakres pomiarowy od 50 do 100% Czujnik na palec dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiaru temperatury w dwóch kanałach pomiarowych. Czujnik temperatury powierzchniowej i centralnej. Zakres pomiarowy od 0 do 45 ºC | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | posiadanie dopuszczeń do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) podać, załączyć kserokopie |  |  |

* Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……..................…dnia……………

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet II  Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe 
ze statywami do pomp infuzyjnych – 8 kpl.

Oferent /Producent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nazwa i typ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rok produkcji :  2006

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Odpowiedź oferenta TAK/ NIE * | Opis oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa ochronności | I (pierwsza) zgodnie z CE/MPG |  |
|  | Stopień ochrony | podać |  |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys x szer x gł) [mm] | Opis |  |
|  | Masa (z akumulatorem) | podać |  |
|  | Materiał z którego wykonano obudowę | Opis |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Uchwyt mocujący do rur pionowych | Tak |  |
|  | Pobór mocy [ VA ] | podać |  |
|  | Maksymalny prąd [ A ] | podać |  |
|  | Maksymalny czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 8 godz. pracy przy prędkości 5 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Akumulator | Tak, podać typ |  |
|  | Interfejs RS-232 | Tak |  |
| Parametry pracy |  |  |  |
|  | Niezależne programowanie obydwu strzykawek | Tak |  |
|  | Zakres prędkości podaży ml/h (min-max) - w zakresie min. 0,1-500,00 ml/h | Tak |  |
|  | Dokładność podaży | podać |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów podaży bez konieczności zatrzymywania pracy pompy | Tak |  |
|  | Możliwość programowania objętości wlewu 0,1 – 999,9 ml | Tak |  |
|  | Możliwość programowania czasu infuzji do 99h 59 min. | Tak |  |
|  | min. 3 progi ciśnienia okluzji | Tak, podać |  |
|  | Dawka uderzeniowa (bolus) | Tak |  |
|  | Prędkość podaży dawki uderzeniowej – bolusa w ml/h, | podać |  |
|  | Dawka podtrzymująca KVO | Tak |  |
| Wyświetlacz |  |  |  |
|  | Wyświetlacz tekstowy, komunikaty w jęz. Polskim | Tak |  |
|  | Rozmiar wyświetlacza w mm | Opis |  |
|  | Informacje wyświetlane min.: prędkość przepływu, praca pompy, objętość i czas trwania wlewu, dawka,, kontrola przebiegu infuzji, przyczyna alarmu | Tak |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Wbudowana lista leków | Tak |  |
|  | Praca ze strzykawkami 10 – 50/60 ml różnych producentów | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
|  | Informacja o poziomie naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia okluzji | Tak |  |
|  | Likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczana wraz z pompami | Tak |  |
|  | Wyposażenie do każdej pompy – statyw do pomp infuzyjnych i kroplówek | Tak |  |
|  | posiadanie dopuszczeń do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) podać, załączyć kserokopie | Tak |  |

* Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……..................…dnia……………

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet III.  Lóżko wielofunkcyjne do intensywnej opieki kardiologicznej – 1 kpl.

Oferent /Producent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nazwa i typ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rok produkcji :  2006

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Odpowiedź oferenta TAK/ NIE * | Opis oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita: 97 cm ( + 5 cm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 220 cm ( + 5 cm ) | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją fotelową | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna : - wysokości w zakresie: 45 – 80 cm ( + 5 cm ) - oparcie pleców min. 75o - nachylenie segmentu uda min. 35o - pozycji Trendelenburga min. 20o - pozycji anty-Trendelenburga min. 20o | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji powinny się odbywać z panelu umieszczonego w poręczach bocznych oraz z centralnego panelu sterującego umożliwiającego blokadę funkcji umieszczonego od strony nóg | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Regulacja segment oparcia pleców z mechanizmem zapobiegającym zsuwanie się chorego z łóżka | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi wypraskami z tworzywa | Podać |  |
|  | Leże posiadające trzy ruchome sekcje | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) | TAK |  |
|  | 4 koła zaopatrzone w hamulec – centralny | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców przepuszczalny dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Łóżko obudowane tworzywem o estetycznym wyglądzie | podać |  |
|  | Funkcja jednoczesnego uniesienia części plecowej oraz części nożnej do min. 20º | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża wykonane z tworzywa | TAK |  |
|  | Rama łóżka posiadająca krążki odbojowe. | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w opuszczane poręcze boczne wykonane z tworzywa | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek - materac (pokrycie nie przepuszczalne dla cieczy a przepuszczające powietrze, antybakteryjne, o zwiększonej odporności na mechaniczne uszkodzenia) - wieszak kroplówki - materac przeciwodleżynowy z wymiennymi komorami poprzecznymi, regulacją ciśnienia i czasu wymiany ciśnienia w komorach, dostosowany do wielkości łóżka, system CPR oraz natleniania tkanek (pokrycie nie przepuszczalne dla cieczy a przepuszczające powietrze, antybakteryjne, o zwiększonej odporności na mechaniczne uszkodzenia) | TAK TAK TAK |  |
| 21 | posiadanie dopuszczeń do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) podać, załączyć kserokopie |  |  |

* Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……..................…dnia……………

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia )

Umowa nr……./71/Med./2006

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ……………… r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a firmą

…………………………

z siedzibą: ………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 ) o wartości poniżej 60 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Kardiologii wg Pakietu ......................................................................... typ ……………  rok produkcji ………………, producent …………………, wg konfiguracji wyszczególnionej w załączniku nr …… do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy  lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Cena sprzedaży wynosi – netto: …………… zł, słownie złotych: …………………

- Cena sprzedaży wynosi – brutto: …………… zł (w tym VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), słownie złotych: ………………………….

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji z przeglądami okresowymi i  przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie obsługi i konserwacji.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, 
nr konta …………………………

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie …………..dni (min.  60 dni) od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego po zainstalowaniu, uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę najpóźniej w dniu następującym po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. .

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić zakupiony towar w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy .

- Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze................. (min. 12  godzin) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia   pracowników Zamawiającego jest prof. Piotr Ponikowski, tel. (071) 76 60 250.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 4 dni w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty pisemnego powiadomienia (na nr fax. ………......…) Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………………(min. 24 miesięcy), prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania aparatu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację aparatów kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeśli naprawa przedłuża się ponad 3 dni, gwarancja zostaje wydłużona o czas naprawy.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi        max. 48 godzin od chwili zgłoszenia pisemnego lub telefonicznego ( osoby upoważnione do zgłoszenia awarii, mgr inż. Sylwia Komorek tel. 76 60 468 ), na nr fax. .............................................

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 5 i 6.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§ 6

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego sprzętu medycznego, nie więcej jednak niż 5% wartości umowy,

- w wysokości 5% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Zakaz cesji

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 8

Zmiana umowy.

- 1.Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- 1.Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- 2.Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- 1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- 2.Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 71/Med./2006 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

….…dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                 				 lub posiadających pełnomocnictwo

Dotyczy Pakietu nr II