# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy:  103/Med./2006

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

#### NA DOSTAWĘ  NARZĘDZI I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO GENERATORÓW CHIRURGICZNYCH ORAZ NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH WIELORAZOWEGO UŻYTKU

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 60.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2006 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu , o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę narzędzi i materiałów zużywalnych:

- Pakiet I - dostawa narzędzi i materiałów zużywalnych do generatorów chirurgicznych typu Force EZ i FX firmy Valleylab

- Pakiet II – dostawa narzędzi i materiałów zużywalnych do generatorów chirurgicznych typu Force EZ i FX firmy Valleylab

- Pakiet III – dostawa narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku z wymiennymi końcówkami

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia  nie gorszy niż ten określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale VI oraz w załączniku nr 2 do  niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

##### 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 103/Med./2006

„Oferta na dostawę narzędzi i materiałów zużywalnych oraz narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku ”

nie otwierać przed dniem 28.08.2006r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1,2,3 PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi spełniać musi spełniać warunki udziału w postępowaniu -  za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”.

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za          spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

Rozdział IV.    WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH            PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia

### W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych parametrów, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

- Opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

- Ważne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany wyrób medyczny -  zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896)

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi i materiałów zużywalnych oraz narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku została szczegółowo określona w załączniku nr 2  (zestawienie asortymentowo-cenowe) do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawy sukcesywne na bieżące potrzeby Zamawiającego w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Apteka Szpitalna

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, gdzie waga najtańszej oferty =100 pkt. a wartości punktowe pozostałych ofert wyliczone zostaną na zasadzie proporcji

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

-     została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane  (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SWIZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.08.2006r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (071) 7660468, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Socha tel.(071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w sali odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.08.2006r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia    wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie art. 94 PZP, którego oferta spełnia warunki określone w PZP i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	POSTĘPOWANIE PROSTETACYJNE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu.) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów             i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo- cenowe

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę narzędzi i materiałów zużywalnych oraz narzędzi laparoskopowych wielokrotnego użytku” , Znak sprawy 103/Med./2006

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę narzędzi i materiałów zużywalnych oraz narzędzie laparoskopowych wielokrotnego użytku zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:

Pakiet I:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet II:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet III:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA :

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 45 dni),

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie  ............................dni roboczych (max. 21 dni) od daty otrzymania pisemnego zamówienia faksem  na numer ........................lub telefonicznie na numer ....................... złożonego przez osoby uprawnione do składania zamówień,

- udzielamy gwarancji w obrębie pakietu I oraz II na okres..........miesięcy (min. 12 miesięcy)  na  oferowany przedmiot zamówienia

- udzielamy gwarancji w obrębie pakietu III (z wyłączeniem materiałów zużywalnych i jednorazowego użytku) na okres..........miesięcy (min. 24 miesięcy)  na  oferowany przedmiot zamówienia.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w SIWZ i  we wzorze umowy.

- akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ i  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w SIWZ projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

……......…dnia……………                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających

Załącznik Nr 2

OFERTA CENOWA

wartość brutto pakietu lub pozycji otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto pakietu lub pozycji, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto pakietu lub pozycji.

Pakiet I. Narzędzia i materiały zużywalne do generatorów chirurgicznych typu Force EZ i FX firmy Valleylab

| L.p. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,7 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Penseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm końcówka typu „ point” |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Penseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 1 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Penseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.22,5 cm grubość końcówki 0,7 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Penseta neurochirurgiczna wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.20 cm grubość końcówki 1,1 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Penseta neurochirurgiczna wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.23 cm grubość końcówki 1,1 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 7. | Końcówka wielokrotnego użytku czynna z ręcznym aktywatorem cięcia i koagulacji i kablem silikonowym o długości ponad 4 m kompatybilna z generatorem valleylab |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Elektroda wielokrotnego użytku czynna w kształcie noża do końcówki pracującej z generatorem valleylab |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 9. | Przedłużka 13cm do elektrody czynnej pracującej z generatorem valleylab |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 10. | Elektroda bierna gumowa wielokrotnego użytku 17x30 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 11. | Elektroda bierna gumowa wielokrotnego użytku 8x15 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 12. | Kabel wielorazowy do elektrody biernej wielokrotnego użytku, dł około 5 m |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 15. | Kabel wielorazowy bipolarny z wejściem na dwa blaszkowe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 16. | Czyścik jednorazowy do elektrod |  | szt. | 200 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet I

Wartość netto : ...........................................................................................................

(słownie: .......................................................................................................................)

Wartość brutto: ...........................................................................................................

(słownie: ........................................................................................................................)

…..……dnia………...……

…………………………………………………………

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet II. Narzędzia i materiały zużywalne do generatorów chirurgicznych typu Force EZ i FX firmy Valleylab

| L.p. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel wielorazowy kompatybilny z elektrodą żelową, dwudzielna jednokrotnego użytki |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 2. | Kabel wielorazowy, bipolarny z wejściem na dwa krągłe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab, d |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Elektroda jednorazowa, bierna żelowa, dwudzielna bez kabla |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 4. | Elektroda czynna, jednorazowa z holterem i ręcznym aktywatorem opcji cięcia i koagulacji kompatybilna z generatorem Valleylab |  | szt. | 150 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet II

Wartość netto : ...........................................................................................................

(słownie: .......................................................................................................................)

Wartość brutto: ...........................................................................................................

(słownie: ........................................................................................................................)

…..……dnia………...……

…………………………………………………………

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet III – Narzędzia laparoskopowe wielorazowe z wymiennymi końcówkami

| L.p |  | Nazwa asortymentu | Kod | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Klipsownica automatyczna laparoskopowa do klipsów rozmiar M/L, obrotowa - Wielorazowa, - Długość robocza 28,60 mm - Funkcja rotacji (obrót o 360 stopni) - Zacisk szczęk stopniowany z pełną kontrolą (blokadą ) stopnia zacisku - Automatyczne ładowanie klipsów - Wygodna ergonomiczna rękojeść |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Klipsy do klipsownicy automatycznej - Sterylne, tytanowe ze żłobkowaniem wewnętrznym o kształcie podkowy - pakowane na taśmie ładunkowej - rozmiar M/L 2 ostatnie klipsy oznakowane innym kolorem |  |  | 10 zasobników |  |  |  |  |
|  | ##### Rękojeść grasperowa do końcówek z blokadą - ø 5 mm, dł 34 cm, z funkcją rotacji - Wielorazowa - Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z końcówką - Kompatybilna z końcówkami grasperowymi jedno i wielorazowymi - Kanał płuczący - Przyłącze do koagulacji - Dwa komplety wkładek redukcyjnych o różnych średnicach - Wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki - Blokada wielostopniowa z możliwością szybkiego stałego odłączenia |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | ##### Rękojeść detektorowo-nożyczkowa do końcówek bez blokady -  5 mm, dł 34 cm, z funkcją rotacji - Wielorazowa - Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z końcówką - Kompatybilna z końcówkami grasperowymi i nożyczkami jedno i wielorazowymi - Kanał płuczący - Przyłącze do koagulacji - Dwa komplety wkładek redukcyjnych o różnych średnicach - Wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki - Bez blokady |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | ##### Końcówka nożyczkowa Endocut - Wielorazowa - Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią - Typ ostrza – Endocut - Długość robocza ostrza – 16,50 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ##### Końcówka preparacyjna (disektorowa) Maryland - Wielorazowa - Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią - Typ szczęk – Maryland – delikatnie zagięte, poprzecznie rowkowane - Długość robocza szczęk – 16,50 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ##### Końcówka preparacyjna (disektorowa) Maryland modyfikowana - Wielorazowa - Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią - Typ szczęk – Maryland modyfikowany – zwężone z wyraźnym podgięciem czubka, poprzecznie rowkowane z lekko cofniętą częścią proksymalną - Długość robocza szczęk – 16 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ##### Końcówka grasperowa tradycyjna - Wielorazowa - Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią - Typ szczęk – tradycyjny, prosty, krótkie rowki poprzeczne na całej długości szczęk, w części dystalnej 4 rowki, część proksymalna rowkowana obniżona - Długość robocza szczęk – 14,50 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ##### Końcówka grasperowa tradycyjna modyfikowana - Wielorazowa - Podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią - Typ szczęk – tradycyjny, prosty, krótkie rowki poprzeczne na całej długości szczęk, w części dystalnej 11 rowków, część proksymalna obniżona - Długość robocza szczęk – 22,00 mm |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ##### Tacka do sterylizacji klipsownic automatycznych - Wielorazowa - Wykonana ze stali nierdzewnej z uchwytami do mocowania klipsownicy |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ##### Tacka do przechowywania i sterylizacji końcówek narzędzi - Wielorazowa - Wykonana z tworzywa sztucznego przystosowanego do sterylizacji - Uchwyty do mocowania 14 końcówek narzędziowych |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

puszczalne odchylenia długości ± 5%

Pakiet III

Wartość netto : ...........................................................................................................

(słownie: .......................................................................................................................)

Wartość brutto: ...........................................................................................................

(słownie: ........................................................................................................................)

…..……dnia………...……

…………………………………………………………

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci )

# UMOWA nr ....... /103/Med./2006

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2006 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z póź. zm. ) o wartości poniżej 60 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego narzędzi i materiałów zużywalnych oraz narzędzi laparoskopowych w obrębię pakietu.................  wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:.....................................(słownie złotych:..........................................................................................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto.............................zł ( słownie złotych:........................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............ dni  (max. 21 dni ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				        mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel.  071 7660 525 oraz tech. farm. Adam Klekowski 071 7660 528.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone

potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu

niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga         każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod              nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..................................................., w terminie ................( min 45 dni) od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do odbioru.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności:

- w obrębi pakietu I oraz II ...................miesięcy (min. 12 miesięcy),

- w obrębie pakietu III ....................... miesięcy (min. 24 miesięcy) z wyłączeniem materiałów zużywalnych i jednorazowego użytku .

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku  od daty podpisania umowy .

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Wykonawcy.

2.  W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z winy  Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Zakaz cesji

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy      z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej        ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 103/Med./2006 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        	………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo