Wrocław dnia  07.09.2006r.

# WYJAŚNIENIE

## SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym znak sprawy  85/Med./2006,na dostawę materiałów medycznych i produktów leczniczych.

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym znak sprawy 85/Med./2006 następującej treści:

Pytanie 1: dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści założenie ofert na płyn dializacyjny do terapii ciągłych nerkozastępczych z zawartością glukozy 5,5 mmol/l i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie r 1:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zaproponowany płyn dializacyjny.

## Pytanie nr 2: dotyczy pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy maściowy z tiulowej siatki 100% bawełna z powłoką naturalną, którą tworzy biała parafina, o rozmiarze 10x20 pakowany po 10szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opatrunku.

## Pytanie nr 3: dotyczy pakietu 31:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy nieelastycznej bez osłonki typu blister-pack zakładanej narzędziem wielokrotnego użytku ze stali chirurgicznej z oczkiem? Specjalna konstrukcja taśmy oraz jej nieelastyczność eliminuje konieczność stosowania osłonki.

#### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej taśmy.

## Pytanie nr 4: dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaoferowany sprzęt odpowiada wymogom SIWZ doda w formularzu cenowym ,,kolumnę producenta wraz z numerem katalogowym”, która w sposób jednoznaczny określi produkt i pozwoli na jego zweryfikowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia: nazwę handlową, nazwę producenta oraz numer katalogowy wyrobu można wpisać w kolumnie „MATERIAŁ”.

## Pytanie nr 5: dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek.

### Pytanie nr 6: dotyczy pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową, która ma 40 warstw?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na matę podłogową 40 warstwową.

Pytanie nr 7: dotyczy pakietu nr 1, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu celulozowego w rozmiarze 60 cm x 80 m?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładu w ww. rozmiarze            w przeliczeniu.

Pytanie nr 8: dotyczy pakietu nr 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maty podłogowej 30 warstwowej 115 cm x 45 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie ww. maty podłogowej.

Pytanie nr 9: dotyczy pakietu nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu celulozowego w rozmiarze 50 cm x 80 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładu w ww. rozmiarze            w przeliczeniu.

Pytanie nr 10: dotyczy pakietu 8 , poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system do autotransfuzji wyposażony był w 4 stopniowy, kaskadowy system filtracji krwi przetaczanej zwrotnie pacjentowi? System taki zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale  też odpowiednio duży przepływ krwi w przypadku konieczności jej szybkiego przetaczania.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający wymaga aby system do autotransfuzji wyposażony był w 4 stopniowy, kaskadowy system filtracji.

Pytanie nr 11: dotyczy pakietu 26, poz. 1:

W związku z tym iż jedynym zabezpieczeniem przed zamknięciem światła maski krtaniowej przez nagłośnię (najczęstszy powód nieefektywnej wentylacji przy prawidłowo umiejscowionej misce), czy Zamawiający wymaga aby miski posiadały wyżej opisane zabezpieczenia w postaci fałdy?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wymaga zabezpieczenie w postaci fałdy.

Pytanie nr 12: dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 8 pkt. 1 ust. 1 i 3 wzoru umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” słowami „zwłoka”.

Sprzedający jest  zobowiązany do zapłaty kary umownej nawet gdy opóźnienie nie jest zwłoką (w rozumienie art. 476 kc), tj. nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wobec czego kara umowna wynikająca z aktualnego brzmienia przepisu jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. Interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 8 pkt. 2 wzoru umowy, który pozwala Zamawiającemu dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku (bardzo mało prawdopodobnym) gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody. Dlatego proponujemy zmianę przepisu § 8 pkt. 1 ust. 1 i 3 wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13: dotyczy terminu płatności minimum 60 dni:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności do 30 dni od otrzymania faktury?  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.Nr 139, poz.1323) obowiązująca od dnia 1 stycznia 2004r. zmieniła zasady naliczania odsetek.

Zgodnie z art. 5 i 7 ustawy, jeżeli zapłata za dostarczony towar nie zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i doręczenia faktury, kupujący, niezależnie od długości terminu płatności w umowie, zobowiązany będzie płacić odsetki sprzedającemu:

- za okres od 31 dnia do dnia oznaczonego w umowie jako termin zapłaty odsetki ustawowe (według stawki ustalonej przez Radę Ministrów na podstawie art. 359 Kodeksu cywilnego), za okres od następnego dnia po dniu oznaczonym w umowie jako termin zapłaty do dnia zapłaty odsetki podatkowe (według stawki ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 9 ustawy, obowiązku zapłaty odsetek nie można wyłączyć lub go ograniczyć (np. przewidując w umowie niższą stawkę odsetek).

W tej sytuacji jedynym sposobem uniknięcia obowiązku zapłaty odsetek jest dokonywanie zapłaty w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru i doręczenia faktury.

Należy również dodać, że zastrzeganie w umowach zawieranych w trybie zamówień publicznych od 1 stycznia 2004r. terminów płatności przekraczających 30 dni jest sprzeczne z interesem publicznym, gdyż prowadzi do obciążenia środków publicznych dodatkowymi odsetkami, o których mowa w art. 5 ustawy.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.

W uzasadnieniu Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca błędnie interpretuje art. 9 ustawy z 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych gdyż treść jego określa jedynie sankcję nieważności zapisów, które wyłączają lub ograniczają uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika. Zamawiający w projekcie umowy określając terminy zapłaty, w żaden sposób nie ograniczył możliwości dochodzenia roszczeń. 
          Stosownie do treści art. 5 ww. ustawy nie jest zabronione określenie terminu płatności dłuższego niż 30 dni, zatem Wykonawca nie powinien martwić się zagrożeniem płacenia odsetek ustawowych przez Zamawiającego wynikających z fakultatywnej dyspozycji tego przepisu.

Pytanie nr 14: dotyczy sposobu liczenia ceny (wartości ofert):

Prosimy o sprecyzowanie, jaki sposób Zamawiający przyjmuje jako prawidłowy: czy wartość brutto należy wyliczyć mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość, czy też zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25.05.2005r. zgodnie ze wzorem. Cena jedn. Netto x ilość = wartość netto + podatek VAT – wartość brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający wyjaśnia, iż sposób obliczania ceny został jasno sprecyzowany w  SIWZ ( Rozdział XI, pkt 1).

Pytanie nr 15, dotyczy pakietu 15, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę obłożenia o następującym składzie:

- serweta 300 cm x 180 cm z otworem 90 cm x 20 cm i z przylepcem – 1szt.

- serweta 240cm x 180 cm z przylepcem – 1szt.

- pokrowiec na nogę pacjenta 120 cm x 45 cm – szt.

- kieszeń na płyny 40 cm x 30 cm – 1szt.

- taśma medyczna mocująca 90 cm x 5 cm – 3szt.

- serweta na stolik MAYO 145 cm x 85 cm – 1szt.

- serweta na stół instrumentalny 180 cm x 140 cm – 1szt.

- ręcznik włókninowy 10 cm x 20 cm – 4 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego obłożenia.

Pytanie nr 16, dotyczy pakietu15, poz. 2 i 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę obłożenia o następującym składzie:

- serweta 320 cm x 180 cm z otworem, elementem elastycznym i workiem na płyny – 1szt.

- pokrowiec na nogę pacjenta 70 cm x 40 cm – 1szt.

- Taśmy medyczne mocujące 60 cm x 7 cm – 2szt.

- Serweta na stolik MAYO 145 cm x 85 cm – 1szt.

- serweta na stół instrumentalny 180 cm x 140 cm – 1 szt.

- ręcznik włókninowy 10 cm x 20 cm – 4 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego obłożenia

# Pytanie nr 17, dotyczy pakietu 15, poz. 4 i 5:

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, aby umożliwić oferentom złożenie konkurencyjnej oferty?

## Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie w ww. pakiecie ofert na pozycje?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 i 5, oraz na składanie ofert na pozycje.

Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu 22:

Czy Zamawiający wymaga wyceny papieru do sterylizacji (I generacja) czy tez włókniny (III generacja)? Jeśli włókniny to, czy w poz. 8 – 14 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę włókniny w kolorze niebieskim w poz. 8-14.

# Pytanie nr 19, dotyczy pakietu 22, poz. 7:

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny w rozm. 120 cm x 120 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20, dotyczy pakietu 22 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny pakowanej a`500szt. (cena zostanie podana za 400szt.)?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Tak, w przeliczeniu na ilości podane w specyfikacji.

Pytanie nr 21, dotyczy pakietu 22 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny pakowanej a`500szt. (cena zostanie podana za 400szt.)?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Tak, w przeliczeniu na ilości podane w specyfikacji

Pytanie nr 22, dotyczy pakietu 22 poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny pakowanej a`250szt. (cena zostanie podana za 200szt.)?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Tak, w przeliczeniu na ilości podane w specyfikacji

Pytanie nr 23, dotyczy pakietu 22 poz, 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny pakowanej a`250szt. (cena zostanie podana za 150szt.)?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

##### Tak, w przeliczeniu na ilości podane w specyfikacji

Pytanie nr 24, dotyczy pakietu 22 poz, 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny pakowanej a`250szt. (cena zostanie podana za 150szt.)?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

###### Tak, w przeliczeniu na ilości podane w specyfikacji.

# Pytanie nr  25, dotyczy pakietu 22 poz.14:

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę włókniny w rozm. 120 cm x 120 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26, dotyczy pakietu 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na taśmę zgodną z poniższym opisem:

Jałowa, monofilamentna, nietkankowa siatka wykonana z polifluorku winylidenu (PVDF), całkowicie niewchłanialna w kształcie taśmy grubości 0,5 mm, o wielkości porów 1,3 mmx 1,5 mm, bez koszulki foliowej, zakładana przy użyciu igły metalowej wielokrotnego użytku”?

Polifluorek winylidenu (PVDF) w porównaniu z polipropylenem cechuje się między innymi:

- lepszą biozgodnością

- większą stabilnością parametrów (w tym Wytrzymałości na rozerwanie) w długim okresie czasu (mniejsza podatność na bioerozję i biodegradację)

- mniejszą kurczliwością (mniejsze ryzyko wystąpienia erozji taśmy do cewki moczowej czy pęcherza)

Ponadto uzyskana dzięki dzianej strukturze implantu wielkość porów: 1,3 mm x 1,5 mm zapewnia lepsze przerastanie taśmy tkanką (lepsze wgajanie się), jak również eliminuje ryzyko wystąpienia tzw. Płytki bliznowej (zbliznowacenia).

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ Z DNIA 25.08.2006r..

Zamawiający  wyjaśnia że w wyjaśnieniach z dnia 25.08.2006r. omyłkowo została wyłączona z Pakietu 8 poz. 2.

W związku  z pytaniami od wykonawców  Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie  z Pakietu 8 poz. 3 ( opatrunek  do stabilizacji cewników przezskórnych ), która staje się Pakietem 39. ( poniżej strona oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ z dołączonym Pakietem 39 )

Wykonawca składający ofertę w obrębie Pakietu 39 musi spełniać poniższe warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. III pkt. 3 i 4 SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków określone w rozdz. IV pkt. 6 i 7 :

3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy np. wyrobów medycznych, produktów leczniczych o wartości co najmniej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Pozostałe  zapisy SIWZ nie ulegają  zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje że przystępując do przetargu w obrębie Pakietu 39 wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości – 30,00 zł  ( słownie: trzydzieści złotych 00/100 )

W związku z wyjaśnieniami działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004r. nr. 19, poz. 177 z późn. zm.) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zawiadamia, o zmianie daty otwarcia przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i produktów leczniczych,   nr sprawy 85/Med./2006 z dnia 19.09.2006 na dzień:

27 września 2006 roku

Oferty prosimy złożyć do dnia 27.09.2006r. do godziny 10:00 w Kancelarii Tajnej, otwarcie odbędzie się w 4 WSK z P SP ZOZ, ul. Weigla 5 we Wrocławiu w sali konferencyjnej (budynek logistyki) o godzinie 11:00.

Pakiet 25:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 26:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 27:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 28:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 29:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 30:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 31:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 32:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 33:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 34:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 35:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 36:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 37:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 38:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

Pakiet 39:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA :

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………………złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność w terminie  ............ dni (min. 60 dni );