# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy:  127/Med/2006

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH (OBEJMUJĄCYCH PEŁNĄ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ) GAMMA KAMERA APEX SPX-6 NR FABRYCZNY 3870-63-10 (KRAJ POCHODZENIA IZRAEL) W ZAKŁADZIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 60.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2006 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.  Przedmiot zamówienia

- Zamówienie obejmuje świadczenie usług serwisowych (obejmujących pełną obsługę serwisową) gamma kamera APEX SPX-6 nr fabryczny 3870-63-10 (kraj pochodzenia Izrael) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia  nie gorszy niż ten określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Rodzaj usługi i jej zakres został opisany w rozdziale V oraz we wzorze umowy do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 2.

Rozdział II.   Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

##### 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 127/Med/2006

„Oferta na świadczenie usług serwisowych (obejmujących pełną obsługę serwisową) gamma kamera APEX SPX-6 nr fabryczny 3870-63-10 (kraj pochodzenia Izrael) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej”

nie otwierać przed dniem  18.10.2006r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie

Rozdział III.  Warunki udziału w postępowaniu

1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1,2,3 PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi spełniać musi spełniać warunki udziału w postępowaniu -  za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”.

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za          spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

Rozdział IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających    podmiotowe warunki udziału w postępowaniu

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Świadczenie usług serwisowych (obejmujących pełną obsługę serwisową) gamma kamera APEX SPX-6 nr fabryczny 3870-63-10 (kraj pochodzenia Izrael) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

Rozdział VI. Pożądany termin wykonania umowy.

Realizacja usługi: 3 lata od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonywania usługi:

Zakład Medycyny Nuklearnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, gdzie waga najtańszej oferty =100 pkt. a wartości punktowe pozostałych ofert wyliczone zostaną na zasadzie proporcji

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII. Istotne postanowienia umowy

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 2, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane  (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci.

Rozdział IX.  Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Rozdział X.  Informacje dotyczące miejsca i  terminu składania ofert.

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 18.10.2006r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XI. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Andrzej Kołodziejczyk tel. (071) 7660 629, Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Sylwia Komorek tel. (071) 7660 462, 7660 468, Sekcja Sprzętu – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przesłane wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.  Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XIV.  Miejsce i tryb otwarcia ofert

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w sali odpraw (budynek Logistyki) w dniu 18.10.2006r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.   Sposób oceny ofert

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVI. Obowiązki Zamawiającego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie art. 94 PZP, którego oferta spełnia warunki określone w PZP i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII.  Postępowanie protestacyjne

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu.) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XVIII.  Jawność postępowania

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług serwisowych (obejmujących pełną obsługę serwisową) gamma kamera APEX SPX-6 nr fabryczny 3870-63-10 (kraj pochodzenia Izrael) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej”

Znak sprawy 127/Med/2006

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: świadczymy usługi serwisowych (obejmujących pełną obsługę serwisową) gamma kamery APEX SPX-6 nr fabryczny 3870-63-10 (kraj pochodzenia Izrael) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:

miesięcznie:

wartość netto :..........................zł (słownie:…............………………………..........….złotych)

wartość brutto:.........................zł (słownie:....................................................................złotych)

w okresie jednego roku:

wartość  netto:..........................zł (słownie:…............………………….................….złotych)

wartość brutto:.........................zł (słownie:...................................................................złotych)

w okresie trzech lat:

wartość  netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

wartość brutto:.........................zł (słownie:...................................................................złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność ryczałtem miesięcznym, płatnym z dołu w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

- akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

5.  Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 2) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

##### Załącznik 2

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

###### UMOWA nr ............/127/Med/2006

zawarta w dniu .........................r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem

Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5 , 50-981 Wrocław

Regon 930090240 , NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

reprezentowanym przez:

- Komendanta – płk lek. med. Grzegorza Stoinskiego

a

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

- ..................................................................

- ..................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) o wartości poniżej 60 000 EURO.

§ 1

## ZAKRES UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych aparatu gamma kamera APEX SPX-6 nr fabryczny 3870-63-10 (kraj pochodzenia Izrael) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, wraz z dostawą części zamiennych, w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa, która obejmuje:

- systematyczną i okresową konserwację oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej objętej niniejszą umową. Prace konserwacyjne odbywać się będą cztery razy w ciągu roku (co 3 miesiące). Kontrola bezpieczeństwa pracy 
i konserwacja urządzeń obejmuje wykonanie następujących czynności:

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- kontrola występowania usterek zewnętrznych,

- kontrola zużycia części ruchomych,

- oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- przeprowadzenie koniecznych środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatury medycznej włącznie z wymianą potrzebnych do tego celu materiałów i części zamiennych,

- sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,

- sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,

- ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,

- naprawa wykrytych uszkodzeń,

- przeszkolenie nowych pracowników w zakresie obsługi urządzenia i istniejącego oprogramowania do opracowywania badań,

- doradztwo w zakresie aplikacji i porady przez telefon,

- Nieograniczoną liczbę nieplanowanych napraw serwisowych (naprawy bieżące, które obejmują diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części warz z dostawą części zamiennych w szczególności:

- wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które za względu na naturalne zużycie nie nadają się do dalszego użytku, wraz z dostawą części zamiennych,

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- dokumentację usług serwisowych (karty Pracy itp.) włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

- Wykonanie modyfikacji technicznych – instalacji nowych wersji oprogramowania systemowego i użytkowego powstałego w okresie trwania umowy – uznanych przez Wykonawcę za konieczne w celu poprawienia funkcjonowania, włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów oraz oprogramowania.

- Dostarczenie wszystkich części zamiennych do urządzeń objętych umową z wyłączeniem wymiany kryształu scyntylacyjnego, w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

§ 2

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Planowane konserwacje w zakresie o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a umowy, będą wykonywane cztery razy w roku (co 90 dni) w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji w celu usunięcia awarii natychmiast po uzyskaniu informacji od Zamawiającego w normalnych godzinach pracy, tj. pomiędzy ………………….…………………… (min. 9.00  a 16.00), z wyłączeniem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu            ………… max. 24 godzin od powiadomienia.

- Powiadomienie o wystąpieniu awarii nastąpi telefonicznie na nr tel. ……………………, lub pisemnie za pomocą faxu na nr ……………………… .Ukończenie naprawy winno nastąpić w terminie …… (max. 72) godzin od daty zgłoszenia o wystąpieniu awarii. Czas ten może ulec przedłużeniu, o czas potrzebny do sprowadzenia części zamiennych, lecz nie dłużej niż 7 dni od daty zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zapewnia – w zakresie całodobowym – rejestrowanie pisemnego zgłoszenia  o awarii z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie na nr faxu Zamawiającego 0-71 7660-468 o terminie przyjazdu serwisu.

- W przypadku konieczności dokonania wymiany części uszkodzonej, obowiązek dostarczenia tej części obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca dostarcza części zamienne w ramach konserwacji lub napraw, bez względu na wartości części, jeżeli części te na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji (z wyłączeniem kryształu scyntylacyjnego).

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach uzgodnionego ryczałtu przeszkolić personel zapewniający obsługę aparatury medycznej oraz każdego nowego pracownika zgłoszonego przez Zamawiającego, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający potwierdza w formie pisemnej fakt wykonania usługi (konserwacji 
i napraw awaryjnych) na stosownej karcie napraw, przedstawionej przez Wykonawcę. Kartę napraw  wypełnia się w dwóch egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. Wzór karty napraw (załącza oferent) zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Użytkownik aparatury objętej umową serwisową zobowiązuje się do wykonywania rutynowych czynności w zakresie bieżącego dozoru zalecanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zgadza się na to, aby sprzęt był obsługiwany jedynie przez kompetentnych i przeszkolonych operatorów

- Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Wykonawcy o nietypowym zachowaniu urządzenia.

- Zamawiający zobowiązany jest do właściwego utrzymania oraz użytkowania urządzeń objętych umową, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również do zapewnienia mu prawidłowych warunków eksploatacji.

- Zamawiający zapewni warunki, w których urządzenie będzie obsługiwane przez użytkowników w bezpieczny i kompetentny sposób w ścisłej zgodności z ustanowionymi procedurami bezpiecznej pracy określonymi przez stosowne przepisy i zobowiązuje się prowadzić książkę pracy aparatu, w której będą odnotowane daty i godziny pracy urządzenia, nazwisko operatora oraz nietypowe zachowania urządzenia.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić obsługę aparatury medycznej przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia każdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.

- Zamawiający nie ma prawa do samodzielnej naprawy lub powierzenia naprawy nieautoryzowanemu serwisowi bez zgody Wykonawcy.

- Zamawiającego obciąża obowiązek zgłoszenia awarii urządzenia najpierw telefonicznie, potwierdzonej niezwłocznie w formie pisemnej za pośrednictwem faxu.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Zamawiający winien zgłosić uwagi, dotyczące naprawy aparatury i urządzeń pisemnie za pomocą faxu (nr faxu. ..........................) do Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnych warunków pracy pracownikom Wykonawcy:

- dostęp do urządzenia we wcześniej ustalonym dniu i godzinach,

- zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych (sanitariaty, możliwość przygotowania gorących napoi)

- W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy  wszelką pomoc jaką wykonawca będzie potrzebował w czasie wykonywania usług serwisowych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy.

§ 4

Umowa nie obejmuje:

- Prac serwisowych innych niż określone w § 1 niniejszej umowy.

- Czynności serwisowych, które okazały się konieczne z powodu:

- wypadku, pożaru, zalania wodą, wandalizmu, zaniku napięcia zasilającego, przypadków nadzwyczajnych,

- działania dokonanego przez osobę inną niż autoryzowany przedstawiciel serwisu,

- nie przeprowadzenia przez Zamawiającego rutynowych czynności dozoru określonych w § 3 ,

- modyfikacji dokonanych w aparaturze, której dotyczy umowa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wykonawcy serwisu,

- nieodpowiednich warunków otoczenia aparatury.

- Instalacji aparatury.

- Materiałów zużywalnych związanych z pracą aparatu.

- Czynności serwisowych (elektrycznych, wodnych, klimatyzacyjnych) poza zasięgiem urządzenia.

- Konserwacji wyposażenia, elementów dołączonych, maszyn i innych urządzeń nie dostarczonych przez Wykonawcę.

- Malowania i odnawiania aparatury i materiałów wykończeniowych.

- Czynności serwisowych, które okazały się zbędne w wyniku przeprowadzenia modyfikacji aparatury.

§ 5

WARUNKI GWARANCJI

- Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:

- na wymienione części – (min. 3 miesiące) ……………………. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeśli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta; okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia aparatu, potwierdzony protokołem.

- na wykonane usługi – (min. 6 miesięcy) …………………….. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy.

- Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, którą dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej na karcie naprawy.

- Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.

- Wykonawca gwarantuje bezawaryjny czas pracy nie mniejszy niż 95% na podstawie następujących określeń i warunków:

- bezawaryjny czas pracy: czas gdy aparatura jest sprawna, włączając okresy pracy ze zmniejszoną zdolnością, tak długo jak można wykonywać  badania bezpieczne dla pacjenta i o wartości diagnostycznej; czas wykonywania przeglądu okresowego nie jest uznawany za czas, gdy aparatura nie jest sprawna,

- czas gdy aparatura nie jest sprawna: czas, gdy aparatura nie może być używana do celów diagnostycznych z powodu usterki objętej gwarancją,

- usterka objęta gwarancją: usterka aparatury objęta warunkami tej umowy z wyłączeniem wyjątków wymienionych w § 4 pkt. 1 b,d,f,g oraz przeglądów okresowych, które będą przeprowadzane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- prawidłowe użytkowanie aparatu: obsługa aparatu przez Zamawiającego na warunkach omówionych w § 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca przedłuży bezpłatnie okres ważności  umowy o czas przestoju aparatury w przypadku, gdy liczba dni przestoju przekracza 5 % gwarantowanego czasu pracy.

- Umowa niniejsza stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zawarta jest na okres 3 lat , w okresie od ..... września 2006 do ..... września 2009.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi w umowie lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie również prawo wypowiedzenia umowy, bez podawania uzasadnienia i bez obowiązku zapłaty odszkodowania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim jednak przypadku Wykonawcy przysługuje jednak część wynagrodzenia za okres do wygaśnięcia umowy.

§ 7

ZAPŁATA, CENA

- Za obsługę serwisową urządzeń wymienionych w § 1 umowy w zakresie w niej opisanym Zamawiający płaci w okresach miesięcznych w terminie .................... (min. 30 dni) na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, zryczałtowaną kwotę miesięczną netto w wysokości: ……….... zł (słownie złotych ....................................... ..................................................... ) miesięczną kwotę brutto w wysokości: ..................... zł (słownie złotych ...............................................................).

- Łączna cena umowy netto w okresie realizacji umowy (36 miesięcy) wynosi: .................zł. (słownie złotych...........................................................................)

- Łączna cena umowy brutto w okresie trwania umowy (36 miesięcy) wynosi:  .................zł (słownie złotych..........................................................)

- Ceny określone powyżej zawierają w szczególności:

- koszty transportu w realizacji na nieograniczoną liczbę zgłoszeń,

- nieograniczoną liczbę nieplanowanych napraw serwisowych,

- dostarczenie wszystkich części zamiennych do urządzeń objętych umową.

- Zapłaty następowały będą na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ………………… nr konta ……………………............

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych, przy czym stają się one wymagalne po dokonaniu dodatkowego wezwania Zamawiającego do zapłaty.

- Zamawiający obciążony jest ponadto kosztami napraw zniszczeń, spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia (uszkodzenia mechaniczne, termiczne, wykasowanie oprogramowania) lub samodzielna jego naprawę (korzystanie z usług serwisu nieautoryzowanego).

§ 8

KARY UMOWNE

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,1 % wartości umowy w przypadku przedłużenia naprawy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyżej 10 dni określonych w § 2 pkt. 3, licząc za każdy dzień opóźnienia, do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń prze Zamawiającego przedmiotu zamówienia,

- w wysokości 1% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

- Strony będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

ZAKAZ CESJI

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SPORNYCH

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania  sporów Sądowych strony ustalają właściwości Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy są załączniki:

- załącznik nr 1 – wyposażenie aparatury objętej umową,

- załącznik nr 2 – wzór karty napraw

- załącznik nr 3 – wykaz osób upoważnionych do zgłaszania awarii,

- załącznik nr 4 – dane adresowe stron umowy.

oraz ogólne warunki postępowania przetargowego i oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika do umowy i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacja postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :                                                                              Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 127/Med/2006 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo