### Załącznik 2

|  |  |  |  | MATERIAŁ |  |  |  |  |  |  |  |  | POSTAĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZAWARTOŚĆ |  |  |  |  |  | OPAKO- WANIE |  |  |  | CENA NETTO |  |  |  | CENA BRUTTO |  |  |  | Ilość zakupu |  |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  | Nazwa producenta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 igły |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Igła do nakłuć lędźwiowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4x90 (27G) 0,9x90 (20G) 1,1x90 (19G) 1,2x90 (18G) |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 0,4 i 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 x 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 x 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 x 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 x 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 x 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 x 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Igła jednorazowego użytku 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 x 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 2 igły specjalistyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Igła do biopsji opłucnej typ Abrams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Igła do biopsji cienkoigłowej , typu Chiba , o średnica 1,2mm , długość 150mm ze znakowaniem głębokości wprowadzenia co 1 cm widoczna w promieniach USG , przeźroczysta nasadka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością ostrza w zakresie 10 - 45mm o rozmiarach : 15G ( 1,8mm ) , długość 70 mm14G ( 2,1mm ) , długość 70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jałowa pakowana pojedynczo jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa , drenem łączącym, zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi powietrza strzykawką 50ml. i workiem na wydzielinę o pojemności 2l. zabezp. przed wytworz. odmy opłucnowej +kranik 3-drożny+dren łączący +worek z zastawką jednokierunkową 3l + strzykawkę 60 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Zestaw do biopsji talerza biodrowego ( trepanobiopsji ) : pojedynczo, jałowo pakowany , jednorazowego użytku z zakończeniem tulipanowatym i ostrzem trójgraniastym powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz o rozmiarach : rozmiar 9G ( 3,5mm ) , długość ostrza 120mm , rozmiar 11G ( 3,0mm ) , długość ostrza 120mm . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 3 strzykawki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku 2ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku 5ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku 10ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Strzykawka jednorazowego użytku 20ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej 50ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Strzykawka jednorazowa (Janeta) 100ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z nakładana igłą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 4 kaniule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Venflon (Kaniula dożylna) 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 0,8 ( G 22 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Venflon (Kaniula dożylna) 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 1,0 ( G 20 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Venflon (Kaniula dożylna) 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 1,2 ( G 18 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Venflon (Kaniula dożylna) 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 1,4( G 17 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Venflon (Kaniula dożylna) 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 1,8 ( G 16 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 5 kaniule specjalistyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Kaniula arterialna o długości do 45mm z kulkowym zaworem odcinającym zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 20G |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Venflon - Neoflon (kaniula dożylna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 0,6 ( G 26) |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 0,9 (G22) |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 1,1 (G 20) |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 1, 3 (G18) |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 1,5(G17) |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar1,8(G16) |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Zatyczki do kaniul dożylnych całkowicie kompatybilne ( tego samego producenta ) z kaniulami i kranikami |  |  |  |  |  |  |  |  | Sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Kranik 5 - drożny typu rampa z podwójnym systemem zamykająco - odcinającym ( koreczek + kulkowy zawór odcinający ) , barwne oznaczenie wejść , system mocowania umożliwiający zmianę ich położenia we wszystkich kierunkach bez konieczności rozłączania z imadłem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym oraz optycznym identyfikatorem pozycji otwarty - zamknięty , wykonany z poliwęglanu o dużej odporności na pękanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 6 papiery EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | papier EKG typ MR. BLUE do aparatu Ascard |  |  |  |  |  | szerokość 110 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | papier EKG typ MR. GOLD do aparatu Ascard |  |  |  |  |  | szerokość 210 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 7 papiery USG, EKG, SPECJALISTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Papier do drukarki programatora Era 300 Biotronik - oryginalny |  |  |  |  |  | termiczny , gładki , rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość : 59mm, średnica rolki 41mm śr. wew. gilzy:11mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Papier do drukarki w sterylizatorze typu Steri Vac 5XL , termoczuły |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 mm x 30 metrów dł. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Papier do programatora EPR 1000P - oryginalny |  |  |  |  |  | termiczny ,gładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składanka |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Papier do drukarki programatora |  |  |  |  |  | Składanka , gładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110mmx150mm x 300 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Papier do centrali M 2305A bez nadruku |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50mm x 30m |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Papier do defibrylatora Codemaster z nadrukiem |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50mm x 30m |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Papier do EKG 1709A Hewlett - Packard |  |  |  |  |  | Składanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210mmx300mm 200arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Papier do EKG 1710A Hewlett - Packard |  |  |  |  |  | Składanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210mmx300mm 200arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Papier do EKG do bieżni Quinton 3000 |  |  |  |  |  | Składanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216mmx280mm 218arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Papier do EKG Ascard 33 F |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110mm x 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Papier do EKG Ascard B5 ECO |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58mm x 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Papier do EKG Persolal 80 |  |  |  |  |  | Składanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90mm x 70mm x 400arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Papier do EKG Schiller AT 2 |  |  |  |  |  | Składanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210mmx280mm x 215arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Papier do bieżni ruchomej Marquette 9402 - 021 Case 12 |  |  |  |  |  | Składanka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210mmx280mm x 300 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Papier termoczuły |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57mm x 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Papier do EKG Fucuda Denshi |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 mm x 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Papier do USG Videoprinter K - 65HM Mitsubishi |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110mmx 21mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Papier do USG Videoprinter K - 70/B Mitsubishi |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210mmx 21mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Papier do USG Videoprinter UPP - 110HD Sony |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 mmx 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Papier do USG Videoprinter CK - 700 Mitsubishi |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Taśma barwiąca PK 700L |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Żel do EKG |  |  |  |  |  | Butelka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Żel do EKG |  |  |  |  |  | Butelka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Żel do USG |  |  |  |  |  | Butelka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Żel do USG z kranikiem lub dozownikiem |  |  |  |  |  | Kanister plastikowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### PAKIET 8 środki ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Drut Kirschnera długość 310mm , różne rozmiary średnicy : 1,2 , 1,4 , 1,6 , 1,8 , 2,0 , 2,2 , 2,4 , 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 9 naboje do sterylizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Nabój gazowy do sterylizacji STERI - GAS do sterylizatora typu Steri - Vac |  |  |  |  |  |  |  |  | GS – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 107ml.(100g) |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 10 mat. medyczne do sterylizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Pojemnik bakteriologiczny (do próbek) jałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 90mm x 230mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Dopuszcza się inne wymiary do max. + 10% podanego wymiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 130mm x 250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 200mm x 330mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 300mm x 390mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 300mm x 450mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 75mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 150 mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 200mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 250mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 300mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 380mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 100 mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 400 mm x 100m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 50mm x 200m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 100mm x 200m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 150mm x 200m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 200mm x 200m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 250mm x 200m |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji parą wodną |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasek perforowany w środku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasek perforowany w środku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka Długość: 50-55m Szerokość : 19 - 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 11 Materiały zużywalne do sterylizacji plazmowej do aparatu STERRAD 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Akcelerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kaseta H2O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Chemiczny wskaźnik paskowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Test biologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Chemiczny wskaźnik taśmowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Włóknina 76cm x 76 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Włóknina 101cm x 101cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Rękaw Tyvek 7,5cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Rękaw Tyvek 10cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Rękaw Tyvek 15cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Rękaw Tyvek 20cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Rękaw Tyvek 25cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rękaw Tyvek 35cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rękaw Tyvek 42cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rękaw Tyvek 50cm x 70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Akcesoria do aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 12 przyrządy do przetaczania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Przyrząd do przetaczania krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | mankiety do szybkiego przetaczania płynów |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | z pomiarem OCZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 13 cewniki, dreny ,kaniule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Cewnik Couvelaira |  |  |  |  | Rozmiar : 22, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Cewnik Foleya dwudrożny lateksowy silikonowany ( różne rozmiary ) |  |  |  |  | Rozmiar: 14, 16, 18, 20, 22, 24, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary ) |  |  |  |  | Rozmiar: 10, 12, 14, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary ) |  |  |  |  | Rozmiar : 12, 14 , 18, 20, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi |  |  |  |  | Jałowy Długość od 50 do 60cm Rozmiary : 8 , 10 , 12 , 16 , 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Dren Redona pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier |  |  |  |  | Jałowy Długość od 50 do 70cm Rozmiar CH : 12 , 14 , 16, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi ( różne rozmiary ) |  |  |  |  | Długość od 25 do 30cm , rozmiary: 20, 22, 24 , 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Worek do dobowej zbiórki moczu, z zaworem odprowadzającym oraz drenem długości 80 – 110cm i zastawką antyrefluksyjną |  |  |  |  | Niejałowy Pojemność 2l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Worek do dobowej zbiórki moczu, z zaworem odprowadzającym oraz drenem długości 80 – 110cm i zastawka antyrefluksyjną |  |  |  |  | Jałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Worek do godzinowej zbiórki moczu z plastikową komorą o całkowitej pojemności 500 ml i dokładną podziałką co 1 ml do 40 ml z 2 filtrami hydrofobowymi w worku oraz w komorze z 2 zastawkami antyzwrotnymi w worku oraz w łączniku drenu zapobiegające cofaniu się moczu, z dwuświatłowym drenem zabezpieczonym antyzagięciową oraz bezigłowym portem do pobierania próbek |  |  |  |  | Sterylny , zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Wieszak do worka na mocz |  |  |  |  | Plastikowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Zatyczki do cewników uniwersalne z motylkiem |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T - KEHR |  |  |  |  | Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Zgłębnik żołądkowy |  |  |  |  | Długość 80 - 100 cm Rozmiary : od 18 do 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, wykonana z mieszaniny silikonu i lateksu |  |  |  |  | Ch 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Półmaska filtrująca (respirator) stosowana podczas pracy z cytostatykiem |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 14 sprzęt i mat. stos. w kardiologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Wycinak do aorty (kardiopunch) , przeźroczysty , posiadający podwójną krawędź tnącą , wycinający idealnie okrągłe otwory |  |  |  |  |  |  |  |  | Sterylny pakowany pojedynczo Rozmiar : 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Elektrody nasierdziowe posiadające dwie igły : zagiętą o kształcie półkola , 23mmm długości do wkłucia i mocowania w mięśniu serca oraz igłę prostą o długości 90mm ( tzw. Igłę Keith’a) przeznaczoną do przekłucia elektrody przez powłoki i mięśnie międzyżebrowe ( igła Keith’a dzielona w 1/3 długości , łatwa do ułamania , koniec igły tępy po złamaniu ) - elektroda nasierdziowa przewodząca o długości 60cm w silikonowej izolacji |  |  |  |  |  |  |  |  | Sterylne , pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego typu BioGlue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Aparat do treningu oddechowego:- 3 – komorowy ( z 3 kulkami ) przeznaczony do treningu wdechu po zabiegach operacyjnych i zapobiegania niedodmie płuc , wyposażony w ustnik i rurkę łączącą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 15 elektrody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Elektroda bierna typu Macrolyte całkowicie kompatybilna z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Elektroda czynna z wygodną rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. min 3m oraz pochewką i czyścikiem - całkowicie kompatybilna z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 komplet |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Pedał monopolarny z zabezpieczeniem przed eksplozją i zachlapaniem z przewodem o dł. min. 3.5m - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Pedał bipolarny z zabezpieczeniem przed zachlapaniem oraz możliwością dowolnego ułożenia względem stopy - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 16 łaty teflonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar :10 cm x 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 2,5 cm x 2,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar :1,2cmx10,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 5 cm x 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 x 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bard sauvage |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 x 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bard sauvage |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 x 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bard sauvage |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 x 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bard ptfe Feld |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 x 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bard ptfe Feld |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 x 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bard ptfe Feld |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Łata teflonowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 x 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bard ptfe Feld |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 17 sprzęt medyczny różny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24 |  |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku ze środkiem dezynfekcyjnym bez zawartości związków jodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum ( wysokociśnieniowy ) o pojemności 400ml. z odłączanym drenem o dł. min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nietłukący , z tworzywa , jałowy |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 18 sterylizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Biologiczny zestaw testowy – sterylizacja tlenkiem etylenu zawierający spory bakteryjne oraz pożywkę typu ATTEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie sterylizacja parą wodną typu ATTEST RAPID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Biologiczny zestaw testowy – sterylizacja parą wodną zawierający spory bakteryjne oraz pożywkę typu ATTEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Zestaw testowy typu Bowie – Dick wielokrotnego użytku do kontroli działania autoklawów próżniowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw 2 pakietów serwet papierowych i 25 arkuszy testowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 19 rękawice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Rękawice chirurgiczne jałowe ( różne rozmiary od 6,0 do 9,0 co 0,5 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 para |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Rękawice jednorazowe foliowe damskie + męskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Rękawice lateksowe ( rozmiary S , M , L ) z certyfikatem zgodności z normą EN 455- 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Rękawice nitrylowe ( rozmiary S,M,L)z certyfikatem zgodności z normą EN 455- 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Rękawice winylowe ( rozmiary S , M , L ) z certyfikatem zgodności z normą EN 455- 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 20 filtry oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej 30 g (+ - 10%), przestrzeń martwa nie większa niż 47 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 31,0 mg /litr przy Vt 250 ml z portem kapno. |  |  |  |  |  |  |  |  | sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej do 20 g , przestrzeń martwa nie większa niż 37 ml, z portem kapno. |  |  |  |  |  |  |  |  | sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, mechaniczny z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci – harmonijkowa hydrofobowa membrana filtrująca charakteryzująca się nieprzepuszczalnością dla cieczy (zapobiegającą zbieraniu się wody w rurach układu oddechowego) z portem kapno o masie własnej do 55 g, przestrzeń martwa nie większa niż 97 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 34mg/litr przy Vt 250 ml, skuteczność filtracji minimum 99,999999% |  |  |  |  |  |  |  |  | sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 21 wymiennik ciepła i wilgoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem do podawania tlenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 22 łączniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Łącznik karbowany , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 15/22mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Łącznik karbowany typu „ martwa przestrzeń ” z możliwością regulacji długości , łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F z portem do odsysania 7,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 23 rurki TRACHEOSTOMIJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Rurka tracheostomijna przeźroczysta z mankietem niskociśnieniowym typu Widescope, kaniulą wymienną oraz kryzą mocującą |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7,0 i 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Rurka tracheostomijna przeźroczysta bez mankietu z 6 otworami fonacyjnymi z dwoma kaniulami wymiennymi długimi , dwoma kaniulami wymiennymi krótkimi , zastawką fonacyjną i nakładką do podawania tlenu , zastawką antykaszlową oraz kryzą mocującą |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7,0 i 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Rurka tracheostomijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym typu Widescope z ruchomą przeźroczystą ramką mocowaną za pomocą ringu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7,0 i 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 24 rurki oddechowe anestetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Rurka intubacyjna z mankietem silikonowana, niskociśnieniowa ( różne rozmiary ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : od 6,0 do 10,0 co 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Rurka nosowo - gardłowa ( różne rozmiary ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7,0 mm, 8,0 mm , 9,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym ( różne rozmiary ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : od 7,0 do 10,0 co 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Rurka ustno - gardłowa GUEDEL( różne rozmiary ) sterylna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 0, 1 ,2 , 3 ,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zestaw Venturiego do podawania tlenu z maską i regulacją stężenia tlenu w zakresie od 24% do 50% z 2 zwężkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 25 maski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Maska krtaniowa jednorazowa wykonana z termoplastycznego medycznego PVC z wtopionym przewodem do napełniania mankietu ( różne rozmiary ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Maska twarzowa z zaworem dla dorosłych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 4 , 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### PAKIET 26 drobny sprzęt medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Kieliszki plastikowe do leków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Pojemnik do odsysania z ran o pojemności 200ml. ( tolerancja pojemności do + 25%) |  |  |  | Plastikowy , jałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej |  |  |  | 120cm , 150 cm , 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej z końcówką typu LUER - LOCK |  |  |  | długość : 90cm, 150cm , 200cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Szpatułka drewniana do badania jamy ustnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Wąż do ssaka sterylny |  |  |  | 9,5mm x 150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 27 drobny sprzęt med. stosowany w onkologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat fms |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość : 250cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat ms dla leków wrażliwych na swiatło |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość : 250 cm , czarny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Kaniula pobierająca do wielokrotnego pobierania medykamentów z butelek z łącznikiem typu Luer Lock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Port dożylny jednokomorowy , trójkątny z trzema otworami mocującymi o wym. 31x 27mm , wysokość 12mm , waga 8g , powłoka portu epoksydowo – żywicza; silikonowa gęsta membrana ; przeźroczysty łącznik z cewnikiem , nie podłączony silikonowy cewnik 9F ( śr. zewnętrzna 2,8mm , wewnętrzna 1,1mm) , długość cewnika 800mm z zestawem wprowadzającym |  |  |  |  |  |  |  |  | Port do podawania cytostatyków antybiotykoterapii, żywienia pozajelitowego , transfuzji i pobierania krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G , długość 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  | do krótkoterminowych wstrzyknięć oraz do płukania portów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętkimi płatkami ( skrzydełkami ) do mocowania oraz zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  | do długoterminowych wlewów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętką okrągłą płaszczyzną mocującą i zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | do długoterminowych wlewów cytostatyków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 28 pojemniki i wkłady do odsysania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 1000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 2000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 3000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ 3 , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 1000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ 3 , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 2000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny ,kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ 3 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 3000 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Aspirator rozlanych płynów do systemu do odsysania z drenem łączącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Butla szklana do drenażu z podziałką |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Dreny łączące długości 2 – 3 metry, średnica 7 mm , zakończone końcówką typu „ żeńska doklejana” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Dren balonowy uniwersalny o długości 30m , średnica wewnętrzna 7mm , wzmocniony , posiadający rozszerzenie co 90cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Proszek żelujący do odsysanych wydzielin o pojemności 2 kg lub przeliczeniu na 2kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 kg |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 29 SPECJALISTYCZNE ZESTAWY DRENAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ZESTAWY DRENAŻOWE 3 - KOMOROWE DO ZABIEGÓW PROWADZONYCH PRZY OTWARTEJ OPŁUCNEJ, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA AUTOMATYCZNEGO ODBARCZENIA WYSOKIEGO UJEMNEGO PODCIŚNIENIA OPŁUCNEJ, WYMAGA CIĄGŁEGO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDOPŁUCNEGO - wydzielona komora zastawki podwodnej ze wskaźnikiem umożliwiającym ciągły pomiar efektywnego ciśnienia śródopłucnowego - wydzielona komora na wydzielinę o pojemności minimum 2200 ml - wydzielona wodna komora regulacji siły ssania - mechaniczna zastawka odbarczająca ,zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim - automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej - zestaw pakowany jałowo , przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie - komory winny zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów ( czerwony lub granatowy ) - precyzyjna podziałka w komorze na wydzielinę w zakresie małych objętości odsysanej treści skalowanie co 2 lub 5 ml. do objętości wydzieliny powyżej 200 ml.) - półprzeźroczysty elastyczny dren umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści WYMAGANY dren nie zawierający lateksu - możliwość wygodnego pobierania próbki wydzieliny z komory na wydzielinę WYMAGANY specjalny port membranowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAWY RATUNKOWE DO DRENAŻU CZYNNEGO I BIERNEGO - zestaw gotowy do pracy po wyjęciu z opakowania bez konieczności napełniania wodą przed uruchomieniem – mechaniczny zawór regulacji siły ssania, - mechaniczny jednokierunkowy zawór zabezpieczający przed zwrotnym przepływem powietrza w kierunku pacjenta - 2 zawory bezpieczeństwa - komora na wydzielinę o pojemności 2000 – 2500 ml, - dodatkowy wskaźnik pomiaru przecieku doopłucnowego, - zestaw pakowany jałowo, przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie, - komora na wydzielinę winna zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów (czerwony lub granatowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 30 dreny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Dren miękki z trokarem – tępym :odporny na złamanie z gładkiego PCV z widoczną w RTG linią zaoblonym końcem, ze znacznikami głębokości co min. 20mm do 150 - 200mm, ergonomiczny uchwyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 12F , 16F , 20F , 24F , 28F , 32F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Dren śródoperacyjny Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm. Długość drenu min. 450mm ¸ 500mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 24F , 28F , 32F , 36F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Dren śródoperacyjny Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głebokości co 20mm. Długość drenu 450 - 500mm ; w zesawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 24F , 28F , 32F , 36F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 31 rękawice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Rękawice chirurgiczne , bezlateksowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para Jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 para rozmiary od 6,0 do 8,5 |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Rękawice chirurgiczne o niskim stopniu alergizacji bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową , sterylizowane metodą radiacyjną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para Jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 para rozmiary od 6,0 do 8,5 |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 33 przyrządy do żywienia dojelitowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikowa , jednorazo-wego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Kubek jednorazowego użytku o pojemności 200 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Łopatka do nakładania maści jednostronna, może być szklana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Basen sanitarny z przykrywką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Kaczka sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Miska „nerkowata” plastikowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość 20cm i 28cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikowy 2l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikowy 2,5 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Słój do dobowej zbiórki moczu 2l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szklany |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Opaska uciskowa (staza) z klamrą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Prezerwatywy – osłonki na głowice do USG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Szczotka do rurek tchawiczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fi=9 i 12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 33 przyrządy do żywienia dojelitowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy Flocare 800 do pack”ów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do pack”ów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zgłębnik poliuretanowy typu Flocare z prowadnicą do żywienia dojelitowego (PUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : CH 8 , CH 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 34 wkłady do wstrzykiwania kontrastu, zamawiający wymaga materiałów oryginalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 60 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1sztuk |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność 200 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1sztuk |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 35 rurki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem ( różne rozmiary ) mogą być wykonane z półprzezroczystej mieszaniny PCV i silikonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7,0, 8,0 , 9,0 , 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewe oskrzele (różne rozmiary) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : Ch 35 ,Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa , prawe oskrzele (różne rozmiary) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : Ch 35 , Ch 37 , Ch 39 , Ch 41 |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką z regulacją położenia kołnierza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7 , 8 , 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką z regulacją położenia kołnierza ( zestaw uzupełniający ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7 , 8 , 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Zestaw drenów do podawania tlenu przez nos z regulowaną głębokością |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość drenu >= 140cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### PAKIET 36 cewniki, dreny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Cewnik moczowodowy typ Nelatona , typ Tiemanna , typ Couvelaira o długości 60cm - 70cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 5F , 6F , 7F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Cewnik do odsysania pola operacyjnego bez otworu bocznego obustronnie poszerzony z końcówką „J” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jałowy , długość 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Dren do drenażu klatki piersiowej o długości 50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 24F , 28F , 32F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | # Igła prosta do angiografii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18G / 70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii - w skład zestawu wchodzą : -cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego, prowadnik" J", igła wprowadzajaca dwuczęściowa 18G x 20cm , rozszerzacz z rozrywaną koszulką , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10ml z końcówką L -L , skalpel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar CH 12 , 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Zestaw do cystostomii - w skład zestawu wchodzą : cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego , igła rozrywalna , kołnierz mocujący opaskę , strzykawka 10ml. z koncówką L-L , skalpel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary cewnika : 9F , 12F , 14F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 5F/26/2 5F/28/2 7F/26/2 7F/26/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | katetery do embolektomii jednokanałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4,5,6 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 37 cewniki anestetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 7F , 12 F długość 20cm |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 7F , 12 F długość 20cm |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy : cewnik do hemodializy z impregnowaną powłoką bakteriobójczą zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu powinno wchodzić : prowadnik z końcówką "J" strzykawka 5ml. umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka , igła , rozszerzadło , skalpel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 11,5 - 12,5F Długość : 16 - 20cm |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem i długości 30 - 35mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 20 G |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Nebulizator z ustnikiem , złączką T , rurką aerozolową , drenem tlenowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dla dorosłych |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y.Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii i dodatkową gałąź o długości 0,8m - 1m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciąganle do 2m z łącznikiem Y ,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy 3l. - łącznik prosty 22m/22mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | układ oddechowy typ Compact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 m; 2,0 m 2l; 3l |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatoem predkości przepływu w zakresie 5 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 - 240cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Filtry do pojemników z wapnem sodowanym do aparatów do znieczulenia ogólnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 38 zestawy do aparatów prisma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Zestaw do hemodiafiltracji do aparatu PRISMA M 100 SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Zestaw do hemodiafiltracji do aparatu PRISMA FLEX HF 1400 SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Zestaw do plazmaferezy do aparatu PRISMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 39 strzykawka ciśnieniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Strzykawka z manometrem : - maksymalne ciśnienie 20 lub 30 atmosfer , - pojemność strzykawki 20 lub 30ml. , - precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie , budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji - posiada zabezpieczenie przed niekontrolowana deflacją , - tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjna – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu - czytelna tarcza manometru – zwiększanie skali ciśnień co 0,5atm. dla 20ml. i co 1 atm. dla strzykawki 30ml. - wykonana z przezroczystego materiału |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pakiet 40 specjalistyczny sprzęt medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi : - igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej typu Seldingera o cienkich ściankach z ostrym szlifem , - cewnik wykonany z FEP do transmisji ciśnienia , z materiału o gładkiej powierzchni zapobiegającej trombogenezie z zakończeniem umożliwiającym łatwe wprowadzenie , skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia- prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej , sprężyste proste zakończenie , przeznaczony do różnych wewnętrznych średnic cewników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku : - specjalny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia urządzenie płuczące – szybkie płukanie , stała szybkość płukania 3ml./h przy 300 mmHg - przetwornik j.u. wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi ( czułość , liniowość , stabilność zera ) - prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie bez pęcherzyków powietrza - dwa trójdrożne kraniki odcinające , - dren ciśnieniowy o łącznej długości 150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Zestaw podwójny do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku : specjalny podwójny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia - dwa jednorazowe przetworniki z urządzeniem płuczącym i trójdrożnym kranikiem odcinającym - dwa kraniki odcinające , - dreny ciśnieniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego : rozdzieralna kaniula punkcyjna Ch 10 lub Ch 12 ; długość 12 cm , cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65cm z kolorowym trwałym oznakowaniem długości , z otworami bocznymi , zawiniętym końcem i zaciskiem - płytka mocująca , - worek na mocz 1,5l . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym : cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm długości 80cm , - dren łączący z końcówka lock , - trzyczęściowa strzykawka j.u. 60ml. , - worek 2,0l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg zasady cewnik w cewniku : - kaniula punkcyjna – 2,0 / 16 / 50- cewnik – 1,4/18/70 wykonany z Certonu lub materiału równoważnego , elastyczny , odporny na załamania , przezroczysty , kontrastujacy w RTG , znaczniki dla kontroli położenia cewnika z mandrynem kontrastujacym w RTG , ochronna osłonka foliowa , końcówka lock. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 41 sterylizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Test chemiczny emulacyjny klasy VI wg normy ISO 11140 -1 o parametrach punktu końcowego 134C / 7min , 121C / 20min , samoprzylepny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych wyżej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 42 drobny sprzęt med. specjalistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu,, z możliwością regulacji prędkości przepływu jedną ręką, regulacja niezależna od rodzaju płynu, stały przepływ kroplowy, końcówka lock, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć, długość drenu 150-210 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, -biureta kalibrowana o poj. 150ml, z precyzyjną skalą z efektem powiększającym, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z mikro kroplomierzem, z elastyczną dolną częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, -długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typuY, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Chirurgiczne taśmy retrakcyjne ( znaczniki chirurgiczne silikonowe ) różne rozmiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Chirurgiczne taśmy retrakcyjne ( znaczniki chirurgiczne bawełniane ) różne rozmiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Przedłużacz typu Heidelberg 3,0 x 4,1, dwie końcówki lock, długość 140 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Strzykawka wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach strzykawkowych Perfusor FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ml. 20 ml |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Strzykawka czarna z igłą i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych , wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ml. 20 ml. |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | zestaw do podawania leków cytostatycznych, bez PVC, z filtrem 15 mikrometrów, aparat z kolcem komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej (z dołączonym w linii 0,2 mikrometra filtrem infuzyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 43 wosk kostny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Wosk kostny 2,5g |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saszetka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pakiet 44 plomby do sterylizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Wagner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 45 cewniki do żył centralnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Cewnik do żył centralnych jednoświatłowy , długość 20cm lub 30cm , cewnik z miękką, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock,2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Zestawy powinny mieć możliwość kontroli ich położenia przy pomocy EKG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : G 14 , G16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Cewnik do żył centralnych dwuświatłowy F 7 ( 16/16 ) , długość 20 cm cewnik z miękką, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. Zestawy powinny mieć możliwość kontroli ich położenia przy pomocy EKG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Cewnik do żył centralnych trójświatłowy F 7 (16/18/18) dł. 20 cm , cewnik z miękką, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. Zestawy powinny mieć możliwość kontroli ich położenia przy pomocy EKG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadająca : szlif Quinckego, uchwyt rowkowany w celu pewnego wprowadzenia igły, końcówkę lock przeźroczystą celem szybkiej kontroli punkcji, mandryny oznaczone kolorami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : G 20 , G 22, G 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadająca : szlif Quinckego, uchwyt rowkowany w celu pewnego wprowadzenia igły, końcówkę lock przeźroczystą celem szybkiej kontroli punkcji, mandryny oznaczone kolorami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : G 26 , G 27, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 46 specjalistyczny sprzęt medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Chirurgiczny dren lateksowy widoczny w badaniu RTG , o długości 30cm i 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szerokość : od 6mm do 16 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Wchłanialny krążek z kwasu poliglikolowego do zespoleń jelitowych w rozmiarach : 25mm/1,5mm, 25mm/2,0mm , 25mm/2,5mm, 28mm/1,5mm , 28mm/2,0mm , 31mm/1,5mm , 31mm/2,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Stabilizator służący do fiksowania sondy kapno w nozdrzach pacjenta , współpracujący z technologią Nellcor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Pojemnik wypełniony czystą wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem , możliwość zainstalowania u wielu pacjentów . Jałowość zachowana przez 30 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | opakowanie jałowe , pojemność 500 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Pojemnik wypełniony czystą wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem , możliwość zainstalowania u wielu pacjentów . Jałowość zachowana przez 30 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | opakowanie jałowe , pojemność 145 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Valleylab , uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , system antyrotacyjny zabezpieczający przed obracaniem się końcówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakowany pojedynczo opakowanie jednorazowe jałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Erbe , pakowany pojedynczo , uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , system antyrotacyjny zabezpieczający przed obracaniem się końcówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pakowany pojedynczo opakowanie jednorazowe jałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 47 płytki i worki stomijne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Płytka podstawowa rozmiar 45mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Płytka podstawowa rozmiar 57mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Płytka fizelinowa rozmiar 45 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Płytka fizelinowa rozmiar 57 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Worek urostomijny do płytki rozmiar 45mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Worek urostomijny do płytki rozmiar 57mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Płytka podstawowa synergiczna rozmiar 89mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Płytka podstawowa synergiczna rozmiar 61mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Płytka fizelinowa synergiczna rozmiar 61mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Worek synergiczny odpuszczalny do płytki rozmiar 61mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Worek synergiczny odpuszczalny do płytki rozmiar 89mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 48 spec. sprzęt medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Cewnik Swana Ganza trójdrożny , heparynizowany , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7F / 110cm |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : - introducer zaopatrzony w port boczny , samouszczelniający zawór hemostatyczny , fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ) - osłonkę dekontaminacyjną , igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle - lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm , - kranik trójdrożny . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Cewnik Swana Ganza do pomiaru ciągłego rzuty minutowego (CCO) oraz saturacji krwi żylnej mieszanej (CSvO2), trójdrożny, heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5F / 110cm |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Zestaw wprowadzający 8,5F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : - introducer zaopatrzony w port boczny , samouszczelniający zawór hemostatyczny , fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ) - osłonkę dekontaminacyjną , igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle - lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm , - kranik trójdrożny . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny ,1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm ,1x linia płucząca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny ,2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca rozwidlona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 49 spec. sprzęt neurochirurgiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Poliuretanowy implant opony twardej , szczelny dla płynów i CFS , niewchłanialny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 2cm x 10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Poliuretanowy implant opony twardej , szczelny dla płynów i CFS , niewchłanialny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 4cm x 5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Poliuretanowy implant opony twardej , szczelny dla płynów i CFS , niewchłanialny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 6cm x 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 50 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Żółciowa metalowa proteza samorozprężalna wykrawana z całości walca : średnica po rozłożeniu 8 - 10mm , długość 4 , 6 , 8cm , średnica zestawu przed rozłożeniem 7 - 9FR ,prowadnik prowadzący 0,035cala , nie skracające się po uwolnieniu , giętkie , bez tendencji do załamań i zgnieceń , o dużej sile radialnej , możliwość korekty poprawy położenia w trakcie uwalniania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw jednorazowy |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Żółciowa metalowa proteza samorozprężalna pleciona : - średnica po rozłożeniu 8 - 10mm , długość 4 , 6 , 8cm , średnica zestawu przed rozłożeniem 7 - 9Fr , prowadnik prowadzący 0,035cala , nie skracające się po uwolnieniu , giętkie , bez tendencji do załamań i zgnieceń , możliwość korekty poprawy położenia w trakcie uwalniania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw jednorazowy |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Żółciowa metalowa proteza samorozprężalna powlekana : średnica po rozłożeniu 8 - 10mm , długość 4 - 8cm , średnica zestawu przed rozłożeniem 7 - 9Fr , prowadnik prowadzący 0,035cala , nie skracające się po uwolnieniu , giętkie , bez tendencji do załamań i zgnieceń , możliwość korekty poprawy położenia w trakcie uwalniania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw jednorazowy |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Przełykowa nitinolowa proteza samorozprężalna : średnica po rozłożeniu 17 - 22mm , obecność kołnierzy średnica 23 - 28mm , długość 10 - 15cm , ściany powlekane poliestrem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw jednorazowy |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Przełykowa metalowa proteza samorozprężalna : średnica po rozłożeniu 17 - 22mm , długość 8 - 14cm , ściany powlekane polietylenem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw jednorazowy |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Metalowe protezy jelitowe: średnica po rozłożeniu 20 -25mm , szerokość kołnierza 30 - 35mm , długość 6 , 8 , 10 cm , - wprowadzenie po prowadniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 51 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Proteza plastikowa do dróg żólciowych : kształt prosty lub typu "pigtail" , pojedyńcza bez dodatkowych akcesoriów , długość od 5cm do 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 7Fr , 8,5 Fr, 10Fr |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Sonda nosowo - żółciowa : koncówka kształtu typu "alfa" lub typu "pigtail", widoczna w fluoroskopii , pojedyncza bez dodatkowych akcesoriów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 5 Fr i 7Fr |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Balon do rozszerzania zwężeń dróg żólciowych: średnica balonu do 8mm , długość do 40mm , obecne znaczniki radiologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Balon do ekstrakcji złogów , akceptujący prowadnik 0,035cala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 5Fr i 7Fr |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 52 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igła do ostrzykiwania i tamowania krwawień : jednorazowego użytku , dwukanałowe, umożliwiające ostrzykiwanie i spłukiwanie pola, igła wysuwana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 7Fr , dł. 220cm |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do zakładania podwiązek gumowych na żylaki przełyku: ilość gumek w zestawie 6 - 7 - 10 sztuk , do endoskopów o średnicy 9 - 11,5mm , opaski wykonane z lateksu spuszczane sznurkiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Balony do ekstrakcji złogów żółciowych : trójkanałowe (port do podania kontrastu za balonem) , średnica balonu do 15mm, obecność znaczników radiologicznych , akceptujące prowadnik 0,035cala . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 7Fr |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Balony do poszerzania przełyku w przypadku achalazji , średnica balonu 30-35mm , długość balonu do 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszyczek do usuwania złogów : wielkość koszyczka 2cm x 4cm , wielorazowgo użytku , twardy . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszyczek do usuwania złogów : wielkość koszyczka: 1,5cm x 3,5cm , 2cm x 4cm , 2,5cm x 5cm , 3cm x 6cm , możliwość stosowania z litotryptorem , rękojeść obrotowa , miękki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sfinkterotom igłowy jednokanałowy , długość igły do 4mm, akceptujący prowadnik 0,035cala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnik o średnicy 0,035 cala , długość 45 -48cm , widoczne w RTG z systemem barwnym ułatwiającym identyfikację, położenia i ruchu lub znaczniki długości , końcówki proste , zagięte , hydrofilne , odporne na załamywania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniulotomy : akceptujące prowadnik 0,035cala , włókno tnące monofilowe o długości 25mm , długość cięciwy 20 - 30mm, dwu- lub trójkanałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary : 6 - 7 Fr |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniulotomy do sfinkterotomii brodawki Vatera w trudnych przypadkach , akceptujące prowadnik 0,021cala , dwukanałowy z przyostrzoną końcówką do 4 Fr, włókno tnące monofilamentowe , długość 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 53 sprzęt drobny różny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Igła prosta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17G x 70 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1sztuk |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Y-obrotowy(adapter) z zastawką (konektor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1sztuk |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Torquer – obrotnik do prowadnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 54 worki oddechowe, rurki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Worki pediatryczne typu AMBU samorozprężalne -w skład worka samorozprężalnego wchodzi wyposażenie dodatkowe jak maska, rezerwuar, łącznik, zastawka ciśnieniowa, pojemność worka 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | silikonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | worki oddechowe pediatryczne do znieczulenia w skład worka wchodzi wyposażenie dodatkowe jak maska, rezerwuar, łącznik, zastawka ciśnieniowa pojemność worka 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Silikonowe rozmiary: 0,5 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | rurki intubacyjne z PCV bez mankietu uszczelniającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | rurki tracheostomijne z PCV bez mankietu uszczelniającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | cewniki do odsysania pediatryczne z otworami osiowymi i ewentualnie bocznymi w ilości od 1 do 3 o średnicach zewnętrznych 2,5; 3,5; 4,5, z możliwością kontrolowanego ssania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | rurki ustno-gardlowe pediatryczne niesterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiary: 0,1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 55 drobny sprzęt med. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | osłonka lateksowa na sondę TEE do przezprzełykowego echa serca zestaw z aplikatorem, ustnikiem i żelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | osłonka lateksowa na sondę TEE do przezprzełykowego echa serca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 56 maski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Wielorazowa maska Performa Trak SE nosowo-ustna silikonowa bez portu wydechowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar: S, M, L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | uprząż do masek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 57 system do autotransfuzji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Zamknięty system do autotransfuzji pooperacyjnej, w skład zestawu wchodzą następujące elementy: 2 dreny spiralne z otworami owalnymi, mieszek o pojemności 125 ml z zastawką antyrefluksyjną, worek na krew o pojemności 700 ml z filtrem 200 mikronów i zastawką antyrefluksyjną, linia do podawania krwi z trójstopniowym systemem filtracji (175/40/10); wymogi – mieszek o konstrukcji pozwalającej na automatyczne przejście z drenażu aktywnego 65 mm Hg na pasywny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | zapasowy worek do drenażu z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem T do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego o pojemności 700 ml z podziałką |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 58 ultracision szpatułka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ultracision szpatułka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 59 taśmy zszywające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Taśmy stalowe do zszywania mostka po sternotomii, pakowane sterylnie po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 60 pokrowce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Pokrowce na aparat do rentgenodiagnostyki ramię C, sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 61 rurki dotchawicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex z otworem Murphy'ego, posiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej dlugości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe zalożenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar: 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex z systemem umożliwiającym redyfuzję gazów znieczulających ułatwiający utrzymanie właściwego ciśnienia w mankiecie rurki umiejscowionym w tchawicyposiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej dlugości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe zalożenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar: 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 62 Endopouch PRO 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Endopouch PRO 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 63 urologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | zestaw do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu Taśma TVT Obturator system, polipropylen- monofilament, wielkość porów = lub> 100 mikronów, szerokość min 1 cm, długość min 40 cm, musi posiadać właściwości elastyczne, sterylna, dwie igły jednorazowe ze stali chirurgicznej w profilowanych osłonkach, osłona typ blister-pack, aluminiowa prowadnica w jednorazowym zestawie z rowkiem do prowadzenia igły, wymagane dołączenie ulotki potwierdzającej powyższe parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 64 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Papillotomy trójkanałowe średnica . 5.,5 Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Proteza żółciowa plastikowa, dwuwarstwowa z długotrwałą drożnością |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 7, 9 |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Cewnik do kaniulacji brodawki mniejszej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 65 rękawice specjalistyczne bezołowiowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | jałowe rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, chroniące przed promieniowaniem RTG, lateksowe, bezołowiowe, anatomiczny kształt, teksturowana zewnętrzna powierzchnia w rozmiarze 7,0 do 9,0 Wymagane parametry graniczne dla dawek promieniowania rozproszonego są następujące: Dla 60 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 72 % Dla 80 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 60 % Dla 100 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 52 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 para |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 para |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 66 gazy medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Nitrogenium oxydulatum |  |  |  |  |  |  |  |  |  | butla 7 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | transport butli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | butla 7 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | dzierżawa butli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 butli 7 kg x 40 butli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 butlodzień |  |  |  |  |  | 18.250 butlodni (40 butli x 365 dni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 67 angiografia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | sterylny pakiet startowy do angiografii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 68 neurochirurgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | klips na skórę głowy Raney nr 20-1037 pasujący do klipsownicy Premium Surgiclip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | klipsownica Premium surgiclip M-9,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 69 sztance biopsyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Sztanca do biopsji skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | średnica 4 i 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 70 szyna aluminiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Szyna aluminiowa Zimmera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 71 cewniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | cewniki Foleya silkonowe dla potrzeb monitorowania temperatury dwukanałowe, standardowe z balonikiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiary: 14 - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 72 drobny sprzęt specjalistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | dreny pomiaru CO2 kapno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 73 drobny sprzęt specjalistyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | zestawy pomiarowe typ Picco kompatybilne z zestawem monitorującym Philips składający się z cewnika termodylucyjnego z dystalnym otworem do pomiaru rzutu minutowego serca, dylatator, czujnik temperatury iniektatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 5F / 1,7 mm, długość 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | elektrody do defibrylacji stymulacji przezskórnej jednorazowe kompatybilne z defibrylatorem Philips |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 par |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Jednorazowe elektrody do pomiaru głębokości znieczulenia dla dorosłych (pomiar BIS) do systemu monitorującego firmy Philips |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 74 elektrody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | elektroda EMG jednorazowa samoprzylepna powierzchniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | żel do elektrod EMG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 75 elektrody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Elektroda EKG jednorazowa z żelem w postaci stałej do monitorowania długoterminowego i do badań holterowskich - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Elektroda EKG jednorazowa z żelem stałym lub ciekłym do krótkotrwałego monitorowania - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Elektroda EKG jednorazowa dla dzieci z żelem stałym lub ciekłym - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem stałym lub ciekłym do długotrwałego monitorowania niewidoczna w promieniach Rtg i wyposażona w element do przygotowania naskórka tzw. „tarkę” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 76 elektrody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Elektroda do czasowej stymulacji serca : jałowa , jednorazowego użytku , apirogenna , nietoksyczna , wykonana z materiału biokompatybilnego , dająca dobry kontrast w obrazowaniu rentgenowskim |  |  |  |  |  |  | Rozmiar : 4 - 7F , długość : 110cm , końcówka „J” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 77 elektrody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | elektroda do stymulacji QUIK-COMBO Test Plug do LIFEPAK 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 78 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Klipsy do klipsownicy EZ Clip |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Klipsownica jednorazowa z funkcja rotacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 79 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Zestaw do przezskórnego, przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych służący do czasowego odbarczenia dróg żółciowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Zestaw do przezskórnego, przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych służący do czasowego odbarczenia dróg żółciowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Zestaw do przezskórnego, przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych służący do czasowego odbarczenia dróg żółciowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 80 neurochirurgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar:2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar:4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiar:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 81 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Protezy typ Double Layer 10F 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Protezy typ Double Layer 10F 7cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Protezy typ Double Layer 10F 9 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Protezy typ Double Layer 10F 12cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Protezy typ Double Layer 10F 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 82 akcesoria ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | protezy trzustkowe typ Geenen 7F 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | protezy trzustkowe typ Geenen 7F 7 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | protezy trzustkowe typ Geenen 7F 9 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | protezy trzustkowe typ Geenen 7F 12 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | protezy trzustkowe typ Geenen 5F 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | protezy trzustkowe typ Geenen 5F 7 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 83 neurochirurgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standard, stały prosty 7,0 mm, 9,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standard, stały lekko wygięty 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standard, stały mocno zagięty 7,4 mm, 8,4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standard, stały zagięty 5,0 mm, 7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standard, stały bocznie wygięty 7,0 mm, 8,6 mm, 11,4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mini, stały lekko wygięty 4,0 mm, 4,7 mm, 5,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mini, stały wygięty 4,1 mm, 5,8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mini , stały bocznie wygięty 5,0 mm, 6,3 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mini , stały odgięty 7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mini , czasowy, prosty 3,0 mm, 5,0 mm, 7,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mini , czasowy, lekko wygięty 5,2 mm, 6,4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | standard , czasowy, prosty 7,0 mm, 9,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | standard , czasowy, lekko wygięty 6,5 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·Każdy klips w opakowaniu sterylnym, zamocowany na silikonowej podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplikatorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·Każdy klips powinien posiadać dołączoną książeczkę informacyjną pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·Dopuszczalna resterylizacji parowa nieużytego klipsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·Gwarantowany okres sterylność - 5 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 84 OKULISTYKA narzędzia kompatybilne z aparatem OPEN PHACO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Nóż tytanowy (igła) do fakoemulsyfikacji o kącie ścięcia 45 stopni |  |  |  |  |  |  | Średnica 1,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Koszulka silikonowa do igły 1,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Kabel silikonowy do diatermii punktowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Irygacja / aspiracja bimanualna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Światłowód (zestaw) Eckard Twin Lights Chandelier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Ostrze do światłowodu Eckard Neptune Stiletto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 85 rurki anestetyczne, maski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 8.0; 8.5; 9.0 |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiary: 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Maska do znieczuleń (anestetyczna) jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo, posiadająca miękki, pompowany (regulowany) mankiet, przezroczysta, końcówka maski 22 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozmiary: 3; 4; 5 |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PAKIET 86 plomby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Plomba wskaźnik z warstwą klejącą do pojemników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Plomby papierowe do pojemników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 87 wkładki do klemu aortalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Wkładki do klemu aortalnego „Soft 86” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Wkładki do klemu aortalnego „Hydra 86” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 88 zestawy do lewatywy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 89 elektrody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Elektroda czynna pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, z 2 przyciskami do sterowania z ręki, z kablem o długości minimum 3 metry, z wtyczką do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, z pochewką do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Elektroda bierna-neutralna, przylepna, dwudzielna, jednorazowa, dla dorosłych do diatermii firm CONMED / VALLEYLAB / EMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Kabel do elektrod neutralnych do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, wielorazowy, o długości minimum 3 metry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Końcówka elektrody czynnej typ „kulka” pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, średnica wtyku 2,4 mm, wysokoizolowana, długość 50 mm, pakowana pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 90 igły specjalistyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Jednorazowe igły do biopsji kompatybilne z pistoletem wielorazowego użytku firmy Porges w rozmiarze 14, 16, 18, 20 G o długości 25 cm umożliwiające pobranie bioptatu o długości 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PAKIET 91 zestaw do tracheostomii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Zestaw do jednostopniowej przezskórnej tracheostomii metodą Frova wyposażony w dylatator rotacyjny pokryty substancją hydrofilną, prowadnicę wykonaną z nitynolu i rurkę tracheostomijną w rozmiarze odpowiednim do średnicy dylatatora z ruchomą ramką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ WSZYSTKICH PAKIETÓW OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia:

Wartość netto:...................... (słownie: ..................................................................................................................................).

Wartość brutto:...................... (słownie: ..................................................................................................................................).

………dnia……………                        		                                                                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo