# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 24/Med/2007

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

#### NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 137.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ...............2007 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego (opisanych w 33 pakietach).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia  nie gorszy niż ten określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 24/Med/2007

„Oferta na dostawę drobnego sprzętu medycznego"

nie otwierać przed dniem  06.04.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę min.1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 243 750,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) – dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety wartość dostawy powinna wynosić co najmniej:

| Pakiet 1 - | 5 000,00 zł |  | Pakiet 18 - | 2 800,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 - | 46 000,00 zł |  | Pakiet 19 - | 3 000,00 zł |
| Pakiet 3 - | 5 000,00 zł |  | Pakiet 20 - | 8 600,00 zł |
| Pakiet 4 - | 8 000,00 zł |  | Pakiet 21 - | 3 800,00 zł |
| Pakiet 5 - | 3 400,00 zł |  | Pakiet 22 - | 700,00 zł |
| Pakiet 6 - | 18 700,00 zł |  | Pakiet 23 - | 1 000,00 zł |
| Pakiet 7 - | 800,00 zł |  | Pakiet 24 - | 3 000,00 zł |
| Pakiet 8 - | 200,00 zł |  | Pakiet 25 - | 300,00 zł |
| Pakiet 9 - | 17 000,00 zł |  | Pakiet 26 - | 1 000,00 zł |
| Pakiet 10 - | 6 000,00 zł |  | Pakiet 27 - | 18 700,00 zł |
| Pakiet 11 - | 1 800,00 zł |  | Pakiet 28 - | 7 500,00 zł |
| Pakiet 12 - | 850,00 zł |  | Pakiet 29 - | 1 400,00 zł |
| Pakiet 13 - | 6 600,00 zł |  | Pakiet 30 - | 1 600,00 zł |
| Pakiet 14 - | 35 600,00 zł |  | Pakiet 31 - | 9 300,00 zł |
| Pakiet 15 - | 1 600,00 zł |  | Pakiet 32 - | 7 000,00 zł |
| Pakiet 16 - | 11 500,00 zł |  | Pakiet 33 - | 5 000,00 zł |
| Pakiet 17 - | 1 000,00 zł |  |  |  |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, Np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 może wykazać się wartością wykonanej jednej dostawy w wysokości:                      49 000,00 zł  (5000,00 zł + 46 000,00 zł).

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 243 750,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 - | 5 000,00 zł |  | Pakiet 18 - | 2 800,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 - | 46 000,00 zł |  | Pakiet 19 - | 3 000,00 zł |
| Pakiet 3 - | 5 000,00 zł |  | Pakiet 20 - | 8 600,00 zł |
| Pakiet 4 - | 8 000,00 zł |  | Pakiet 21 - | 3 800,00 zł |
| Pakiet 5 - | 3 400,00 zł |  | Pakiet 22 - | 700,00 zł |
| Pakiet 6 - | 18 700,00 zł |  | Pakiet 23 - | 1 000,00 zł |
| Pakiet 7 - | 800,00 zł |  | Pakiet 24 - | 3 000,00 zł |
| Pakiet 8 - | 200,00 zł |  | Pakiet 25 - | 300,00 zł |
| Pakiet 9 - | 17 000,00 zł |  | Pakiet 26 - | 1 000,00 zł |
| Pakiet 10 - | 6 000,00 zł |  | Pakiet 27 - | 18 700,00 zł |
| Pakiet 11 - | 1 800,00 zł |  | Pakiet 28 - | 7 500,00 zł |
| Pakiet 12 - | 850,00 zł |  | Pakiet 29 - | 1 400,00 zł |
| Pakiet 13 - | 6 600,00 zł |  | Pakiet 30 - | 1 600,00 zł |
| Pakiet 14 - | 35 600,00 zł |  | Pakiet 31 - | 9 300,00 zł |
| Pakiet 15 - | 1 600,00 zł |  | Pakiet 32 - | 7 000,00 zł |
| Pakiet 16 - | 11 500,00 zł |  | Pakiet 33 - | 5 000,00 zł |
| Pakiet 17 - | 1 000,00 zł |  |  |  |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 49 000,00 zł  (5000,00 zł + 46 000,00 zł).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1 żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2	warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, natomiast sytuacja ekonomiczna               i finansowa (warunki zawarte w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ) oceniana będzie łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie również na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania         o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2,4,5 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z Konsorcjantów występujących wspólnie.

Rozdział V.   WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

- Opis danych technicznych oferowanego materiału, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim - w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu na oferowany wyrób medyczny w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku zawartych w 33 pakietach.

Szczegółowy opis (zestawienie asortymentowo cenowe) określony został w załączniku Nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 14 042,00  zł (słownie: czternaście tysięcy czterdzieści dwa złote 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 - | 300,00 zł | Pakiet 17 - | 50,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 - | 2 500,00 zł | Pakiet 18 - | 160,00 zł |
| Pakiet 3 - | 300,00 zł | Pakiet 19 - | 200,00 zł |
| Pakiet 4 - | 400,00 zł | Pakiet 20 - | 480,00 zł |
| Pakiet 5 - | 200,00 zł | Pakiet 21 - | 200,00 zł |
| Pakiet 6 - | 1 000,00 zł | Pakiet 22 - | 40,00 zł |
| Pakiet 7 - | 50,00 zł | Pakiet 23 - | 60,00 zł |
| Pakiet 8 - | 12,00 zł | Pakiet 24 - | 200,00 zł |
| Pakiet 9 - | 900,00 zł | Pakiet 25 - | 20,00 zł |
| Pakiet 10 - | 300,00 zł | Pakiet 26 - | 600,00 zł |
| Pakiet 11 - | 100,00 zł | Pakiet 27 - | 1 000,00 zł |
| Pakiet 12 - | 50,00 zł | Pakiet 28 - | 400,00 zł |
| Pakiet 13 - | 400,00 zł | Pakiet 29 - | 80,00 zł |
| Pakiet 14 - | 2 000,00 zł | Pakiet 30 - | 90,00 zł |
| Pakiet 15 - | 100,00 zł | Pakiet 31 - | 500,00 zł |
| Pakiet 16 - | 650,00 zł | Pakiet 32 - | 400,00 zł |
|  |  | Pakiet 33 - | 300,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości wadium z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet I i II powinien wnieść wadium o wartości 2 800,00 zł  (300,00 zł + 2 500,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 06.04.2007r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 06.04.2007r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę drobnego sprzętu medycznego, 24/Med/2007”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto pakietu). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości,

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

W druku ZP – 21 cena zostanie przeliczona na wartości punktowe gdzie waga najtańszej oferty w obrębie pakietów = 100 pkt. a pozostałe wyliczone na zasadzie proporcji.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 06.04.2007r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grzegorz Jędrzejczyk  tel. (071) 7660525, Kierownik Apteki – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 06.04.2007r.       o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, (informacje tą Zamawiający umieści również na swojej stronie internetowej);

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo cenowe.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę drobnego sprzętu medycznego”

Znak sprawy 24/Med/2007

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży i dostawę drobnego sprzętu medycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni).

- dostawę wykonamy w terminie ....... dni (min 3 dni) od daty złożenia zamówienia, do zamówień określanych jako pilne termin realizacji zamówienia 48 h;

- udzielamy gwarancji na okres ........... miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności określone  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

###### Załącznik 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - CENOWE.

| Lp. |  | ## Materiał |  |  | Postać |  |  | Zawartość |  | Opakowanie |  |  | Cena netto |  |  | Cena brutto |  |  |  | Ilość zakupu |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa |  |  | Plastikowa , jednorazowego użytku |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kubek jednorazowego użytku o pojemności 200 ml. |  |  | Plastikowy |  |  | 100 szt. |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Łopatka do nakładania maści jednostronna, może być szklana |  |  | 150mm |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Basen sanitarny z przykrywką |  |  | Plastikowy |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kaczka sanitarna |  |  | Plastikowa |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Miska „nerkowata” plastikowa |  |  | Długość 20cm i 28cm |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany |  |  | Plastikowy 2l. |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany |  |  | Plastikowy 2,5 l. |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Słój do dobowej zbiórki moczu 2l. |  |  | Szklany |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Opaska uciskowa (staza) z klamrą |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Prezerwatywy – osłonki na głowice do USG |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Szczotka do rurek tchawiczych |  |  | fi=9 i 12 mm |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 2 ZESTAWY DO APARATÓW PRISMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Zestaw do hemodiafiltracji do aparatu PRISMA M 100 SET |  |  |  |  | 1 sztuka |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Zestaw do hemodiafiltracji do aparatu PRISMA FLEX HF 1400 SET |  |  |  |  | 1 sztuka |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zestaw do plazmaferezy do aparatu PRISMA |  |  |  |  | 1 sztuka |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 3 PLOMBY DO STERYLIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Wagner |  |  |  |  | 500 szt. | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 4 SPEC. SPRZĘT NEUROCHIRURGICZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Poliuretanowy implant opony twardej , szczelny dla płynów i CFS , niewchłanialny |  | Rozmiar : 2cm x 10cm |  |  | 1 sztuka | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Poliuretanowy implant opony twardej , szczelny dla płynów i CFS , niewchłanialny |  | Rozmiar : 4cm x 5cm |  |  | 1 sztuka | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Poliuretanowy implant opony twardej , szczelny dla płynów i CFS , niewchłanialny |  | Rozmiar : 6cm x 8cm |  |  | 1 sztuka | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 5 DROBNY SPRZĘT MED. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Osłonka lateksowa na sondę TEE do przezprzełykowego echa serca zestaw z aplikatorem, ustnikiem i żelem |  | 12 szt. |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Osłonka lateksowa na sondę TEE do przezprzełykowego echa serca |  | 10 szt. |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 6 CHIRURGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Haczyk tnący do noża harmonicznego Uultracision szpatułka |  | 32 cm |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 7 TAŚMY ZSZYWAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Taśmy stalowe do zszywania mostka po sternotomii, pakowane sterylnie po 2 sztuki |  | 2 sztuki |  |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 8 LAPAROSKOPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Przyrząd do usuwania tkanek z torebką do procedur laparoskopowych , sterylny, jednorazowego użytku Typ Endopouch PRO 46 |  |  |  |  | szt. |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 9 UROLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Zestaw do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu Taśma TVT Obturator system, polipropylen- monofilament, wielkość porów = lub> 100 mikronów, szerokość min 1 cm, długość min 40 cm, musi posiadać właściwości elastyczne, sterylna, dwie igły jednorazowe ze stali chirurgicznej w profilowanych osłonkach, osłona typ blister-pack, aluminiowa prowadnica w jednorazowym zestawie z rowkiem do prowadzenia igły, wymagane dołączenie ulotki potwierdzającej powyższe parametry |  | szt. |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 10 AKCESORIA ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem |  |  |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Papillotomy trójkanałowe średnica . 5.,5 Fr |  |  |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych |  |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Cewnik do kaniulacji brodawki mniejszej |  |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 11 RĘKAWICE SPECJALISTYCZNE BEZOŁOWIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jałowe rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, chroniące przed promieniowaniem RTG, lateksowe, bezołowiowe, anatomiczny kształt, teksturowana zewnętrzna powierzchnia w rozmiarze 7,5 do 9,5 Wymagane parametry graniczne dla dawek promieniowania rozproszonego są następujące: Dla 60 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 72 % Dla 80 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 60 % Dla 100 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 52 % |  |  |  | 1 para |  |  | 1 para |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 12 NEUROCHIRURGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klips na skórę głowy typ Raney nr 20-1037 pasujący do klipsownicy Premium Surgiclip |  |  |  | 200 szt. |  |  | op. |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 13 NEUROCHIRURGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klipsownica Premium surgiclip M-9,75 |  |  |  |  |  |  | szt. |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 14 DROBNY SPRZĘT SPECJALISTYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy pomiarowe typ Picco kompatybilne z zestawem monitorującym Philips składający się z cewnika termodylucyjnego z dystalnym otworem do pomiaru rzutu minutowego serca, dylatator, czujnik temperatury iniektatu |  |  |  | Rozmiar 5F / 1,7 mm, długość 20 cm |  |  | 1 szt. | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do defibrylacji stymulacji przezskórnej jednorazowe kompatybilne z defibrylatorem Philips |  |  |  |  |  |  | 10 par | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe elektrody do pomiaru głębokości znieczulenia dla dorosłych (pomiar BIS) do systemu monitorującego firmy Philips |  |  |  |  |  |  | 50 szt. | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 15 ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda EMG jednorazowa samoprzylepna powierzchniowa |  |  |  | 50 szt. |  |  |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do elektrod EMG |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 16 ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca : jałowa , jednorazowego użytku , apirogenna , nietoksyczna , wykonana z materiału biokompatybilnego , dająca dobry kontrast w obrazowaniu rentgenowskim |  |  |  | Rozmiar : 4 - 7F , długość : 110cm , końcówka „J” |  |  | 1 sztuka | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 17 AKCESORIA ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klipsy do klipsownicy EZ Clip |  |  |  | 40 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsownica jednorazowa z funkcja rotacji |  |  |  | 5 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 18 AKCESORIA ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do przezskórnego, przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych służący do czasowego odbarczenia dróg żółciowych |  |  |  | Rozmiar 8,5 |  |  | Szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do przezskórnego, przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych służący do czasowego odbarczenia dróg żółciowych |  |  |  | Rozmiar 10,2 |  |  | Szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do przezskórnego, przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych służący do czasowego odbarczenia dróg żółciowych |  |  |  | Rozmiar 12,0 |  |  | Szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 19 AKCESORIA ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Proteza żółciowa plastikowa, dwuwarstwowa z długotrwałą drożnością |  | Rozmiar 7, 9 |  |  | szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 20 AKCESORIA ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Protezy typ Double Layer 10F 5 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Protezy typ Double Layer 10F 7cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Protezy typ Double Layer 10F 9 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Protezy typ Double Layer 10F 12cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Protezy typ Double Layer 10F 15 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 21 AKCESORIA ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Protezy trzustkowe typ Geenen 7F 5 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Protezy trzustkowe typ Geenen 7F 7 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Protezy trzustkowe typ Geenen 7F 9 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Protezy trzustkowe typ Geenen 7F 12 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Protezy trzustkowe typ Geenen 5F 5 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Protezy trzustkowe typ Geenen 5F 7 cm |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 23 PLOMBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plomba wskaźnik z warstwą klejącą do pojemników |  |  |  |  |  |  | 1000 Szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Plomby papierowe do pojemników |  |  |  |  |  |  | 1000 Szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wkładki do klemu aortalnego typ „Soft 86” |  |  |  |  |  |  | 10 Szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładki do klemu aortalnego typ „Hydra 86” |  |  |  |  |  |  | 10 Szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 24 ZESTAWY DO LEWATYWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 25 STRZYKAWKI MIKROCHIRURGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strzykawka Luer, trójelementowa z gumowym tłokiem, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne umożliwiające otwarcie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, do operacji mikrochirurgicznych |  |  |  |  |  | 3 ml | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka Luer, trójelementowa z gumowym tłokiem, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne umożliwiające otwarcie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, do operacji mikrochirurgicznych |  |  |  |  |  | 2,5 ml | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 26 ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektroda EKG jednorazowa z żelem w postaci stałej do monitorowania długoterminowego i do badań holterowskich - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  | 1 sztuka | Szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG jednorazowa z żelem stałym lub ciekłym do krótkotrwałego monitorowania - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  | 1 sztuka | Szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG jednorazowa dla dzieci z żelem stałym lub ciekłym - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  | 1 sztuka | Szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 27 CEWNIKI, DRENY ,KANIULE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik Couvelaira |  |  | Rozmiar : 22, 24 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Foleya dwudrożny lateksowy silikonowany ( różne rozmiary ) |  |  | Rozmiar: 14, 16, 18, 20, 22, 24, |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary ) |  |  | Rozmiar: 10, 12, 14, 16 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary ) |  |  | Rozmiar : 12, 14 , 18, 20, 22 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi |  |  | Jałowy Długość od 50 do 60cm Rozmiary : 8 , 10 , 12 , 16 , 18 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren Redona pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier |  |  | Jałowy Długość od 50 do 70cm Rozmiar CH : 12 , 14 , 16, 18 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi ( różne rozmiary ) |  |  | Długość od 25 do 30cm , rozmiary: 20, 22, 24 , 30 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Worek do dobowej zbiórki moczu, z zaworem odprowadzającym oraz drenem długości 80 – 110cm i zastawką antyrefluksyjną |  |  | Niejałowy Pojemność 2l |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Worek do dobowej zbiórki moczu, z zaworem odprowadzającym oraz drenem długości 80 – 110cm i zastawka antyrefluksyjną |  |  | Jałowy |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Worek do godzinowej zbiórki moczu o wysokim stopniu dokładności pomiaru co 1 ml do minimum 70 ml, worek zbiorczy 2500-3000 ml, dwie zastawki antyrefluksyjne, dwa filtry hydrofobowe, zawór spustowy typu poprzecznego, bezigłowy lub standardowy port do pobierania próbek – opakowanie foliowe i zewnętrznie folia-papier |  |  | Sterylny , zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej |  |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wieszak do worka na mocz |  |  | Plastikowy |  |  |  | 100 szt. |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zatyczki do cewników uniwersalne z motylkiem |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T - KEHR |  |  | Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zgłębnik żołądkowy |  |  | Długość 80 - 100 cm Rozmiary : od 18 do 26 |  |  |  | 1 szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, wykonana z mieszaniny silikonu i lateksu |  |  | Ch 21 |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Półmaska filtrująca (respirator) stosowana podczas pracy z cytostatykiem |  |  | Szt. |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej wysokociśnieniowy miękki do pompy infuzyjnej z końcówką Luer Lock |  |  | Długość: 90 cm, 150 cm, 200 cm |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 28 TESTY BIOLOGICZNE, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Test biologiczny do tlenku etylenu o szybkim odczycie 1-4 godz. |  |  | 50 szt. |  |  |  | Op. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autocztnik do testów biologicznych z inkubatorem |  |  | 1 szt. |  |  |  | 1 sztuka |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 29 STERYLIZACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Test chemiczny emulacyjny klasy VI wg normy ISO 11140 -1 o parametrach punktu końcowego 134C / 7min , 121C / 20min , samoprzylepny |  |  |  |  | 200 szt. |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych wyżej |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy |  |  |  | Rolka |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 30 ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Elektroda czynna pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, z 2 przyciskami do sterowania z ręki, z kablem o długości minimum 3 metry, z wtyczką do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, z pochewką do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo |  |  |  |  | 50 szt. |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Elektroda bierna-neutralna, przylepna, dwudzielna, jednorazowa, dla dorosłych do diatermii firm CONMED / VALLEYLAB / EMED |  |  |  |  | 5 szt. |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Kabel do elektrod neutralnych do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, wielorazowy, o długości minimum 3 metry |  |  |  |  | Szt. |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Końcówka elektrody czynnej typ „kulka” pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, średnica wtyku 2,4 mm, wysokoizolowana, długość 50 mm, pakowana pojedynczo |  |  |  |  | 12 szt. |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 31 STYMULATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stymulator jednojamowy, zewnętrzny – wszystkie parametry regulowane za pomocą pokrętła |  |  |  |  |  | 1 szt. | Szt. |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 32 LAPAROSKOPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Zestaw do przezskórnej gastrostomii Średnica cewnika 24 Fr., średnica wewnętrzna 5,5 mm, zakładany metodą „przeciągania”, jednorazowy |  |  |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Zestaw do podwiązywania żylaków odbytu, całkowicie jednorazowy zestaw (pistolet, anoskop, wziernik) |  |  |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 33 WKŁADY DO WSTRZYKIWACZY MED. RAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis |  |  | Pojemność 60 ml. |  |  | 1sztuka |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis |  |  | Pojemność 150 ml. |  |  | 1sztuka |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis |  |  | Pojemność 200 ml. |  |  | 1sztuka |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETÓW OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

- W rubryce „materiał” należy wpisać nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli wyrób taką posiada) ), oraz nr strony oferty na której zamieszczone są opisy oferowanego w tym wierszu tabeli materiału medycznego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia

# UMOWA nr ....... /24/Med/2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2007 r. we Wrocławiu  pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwaną dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) o wartości powyżej 137 000 EURO

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu medycznego wg pakietu nr ............, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Cena, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie materiał medyczny własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............. dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego faksem na numer: ....................... . Zamówienia określane jako pilne realizowane będą w terminie 48 godzin. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................              		         2 ...................................................

płk Lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                          mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będą tylko: mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 071 766-05-25 oraz mgr farm. Monika Krzysik tel. 071 766-04-64.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do   realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463) z 14-dniowymwyprzedzeniemo spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz  zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna cena umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi: ........................zł (słownie:.......................................................................................................................... zł).

- Łączna cena umowy brutto (zawierająca  podatek od towarów i usług  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: ....................................zł.(słownie:.......................................................................................................................... zł).

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ................................................................................................................................................, w terminie  ...........dni ( min. 60 dni ) od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do odbioru.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca dostarczy towar z terminem ważności .............. miesięcy (nie krótszy niż 12 miesięcy), liczony od dnia dokonania odbioru środków przez Zamawiającego.

3.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania drogą telefoniczną pod  nr  …………… i fax. …………

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu  cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 ust. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.1.

§ 8

### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z winy Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 24/Med/2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo