4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 69/Med./2007

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ANALIZATORA ELECSYS 2010 WRAZ Z SERWISOWANIEM ANALIZATORA PRZEZ OKRES 1 ROKU

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 137 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

    Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia 22.05.2007 r.                                                    ……................................................

                                                                                              podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora ELECSYS 2010 wraz z serwisowaniem analizatora przez okres 1 roku.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu..

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

    Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści. 

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16) Kopertę należy zaadresować:

                             





4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 69/Med./2007

„Oferta na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora ELECSYS 2010 wraz z serwisowaniem analizatora przez okres 1 roku”

nie otwierać przed dniem 25.06.2007r. godz. 1100 

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie ( jeżeli dotyczy ) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807).

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100) 

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

     5.1 żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2
warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, natomiast sytuacja ekonomiczna               i finansowa (warunki zawarte w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ) oceniana będzie łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH                        

                 SPEŁNIENIE PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

4. Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

6. Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania         o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2,4,5 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z Konsorcjantów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

 Wykonawca zobowiązany jest załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis ( „Karty charakterystyki odczynników”) oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego  w formie materiałów informacyjnych producenta w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 
do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. 

2.    Oświadczenie o zapewnieniu autoryzowanego serwisu analizatora ELECSYS 2010.
 3.    Zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych co najmniej przez okres związania z ofertą  dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy). 
W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie związania ofertą a w  okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora ELECSYS 2010 wraz z serwisowaniem analizatora przez okres 1 roku.
Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2  ( zestawienie asortymentowo – cenowe) do niniejszej SIWZ.
Rozdział VII.       POŻĄDANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie 1 roku od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

    4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

     ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1. Obowiązek wpłaty wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

Przystępując do przetargu wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  5 000,00  zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  25.06.2007r. godz. 1000

2.
Forma wpłaty wadium.

2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym     

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

e)  przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia  25.06.2007r. do godz. 1000
BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:


,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora ELECSYS 2010 wraz z serwisowaniem analizatora przez okres 1 roku.

 69/Med.2007”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

3.   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SWIZ,

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ; 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
5. Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami. 

W druku ZP – 21 ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ) cena zostanie przeliczona na wartości punktowe gdzie waga najtańszej oferty = 100 pkt. a pozostałe wyliczone na zasadzie proporcji. 

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 25.06.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

1. Jacek Majda tel. (0-71) 7660398, Kierownik Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia. 

2. Piotr Adamaszek tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 
i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu   25.06.2007r.   o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, (również zamieści powyższą informację  na swojej stronie internetowej)

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  
Rozdział XIX. 
POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy.

2) Zestawienie asortymentowo – cenowe 

3) Wzór umowy.









..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego
Załącznik Nr 1

.................................


    


..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/




 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora ELECSYS 2010 wraz z serwisowaniem analizatora przez okres 1 roku”

Znak sprawy  69/Med./2007
niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy przedmiot zamówienia (dostawę wraz z serwisowaniem) zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz zestawieniem asortymentowo – cenowym za: 

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)
2.   Oświadczamy, że :

a) wyrażamy zgodę na płatność za fakturę:

· w terminie ..............dni (min. 60 dni) za odczynniki laboratoryjne

· w terminie ............dni ( min. 30 dni ) za serwisowanie analizatora 

· udzielamy ważności na okres ...........miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowane odczynniki laboratoryjne

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

a) zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,     

b) akceptujemy warunki płatności.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, 

b) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

c) dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

d) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5.  Zaakceptujemy  zawarty w SIWZ projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6.  Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                    ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

                                                                              Zestawienie asortymentowo – cenowe                                                         Załącznik nr 2

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych  do analizatora ELECSYS 2010 rok produkcji – 2005, producent –  Roche Diagnostics + serwis

Lp.
Nazwa zestawu
Wielkość

opakowania
Nr

katalogowy
Cena opakowania netto
Deklarowana ilość oznaczeń rocznie 
Ilość

 op.

rocznie
Wartość   netto w

 PLN
Wartość brutto

 w PLN
Nr strony w materiałach informacyjnych



Odczynniki

1.
Elecsys  TSH
200 ozn.


3000
15




2.
Elecsys fT4
200 ozn.
 

2000
10
 



3.
Elecsys FT3  Gen 2
200 ozn.


2000
10




4.
Elecsys T4 Gen 2 
200 ozn.
 

1000
5




5.
Elecsys T3
200 ozn.


1000
5




6.
Elecsys Anti TPO
100 ozn.
 

500
5
 



7.
Elecsys Anti-TG gen. 2
100 ozn.


500
5




8.
Tyreoglobulina
100 ozn.
 

300
3




 9.
Kwas foliowy
100 ozn.


1500
15




10.
Witamina B12
100 ozn.
 

1000
10
 



11.
Elecsys LH
100 ozn.


500
5




12.
Elecsys FSH
100 ozn.
 

500
5
 



13.
Elecsys Estradiol II
100 ozn.


500
5




14.
Prolaktyna 
100 ozn.
 

500
5
 



15.
Progesteron
100 ozn.


500
5




16.
Testosteron
100 ozn.
 

500
5
 



17.
Elecsys SHBG
100 ozn.


700
7




18.
Elecsys DHEA-S RP
100 ozn.
 

300
3
 



19.
Kortyzol RP
100 ozn.


1000
10




20.
Insulina RP
100 ozn.
 

300
3
 



21.
Parathormon
100 ozn.
 

300
3




22.
Elecsys HCG + beta 
100 ozn.
 

500
5
 



23.
Elecsys ACTH
100 ozn.
 

300
3
 



24.
Elecsys AFP
100 ozn.
 

600
6
 



25.
Elecsys CEA
100 ozn.
 

1300
13
 



26.
Elecsys PSA
100 ozn.
 

2000
20
 



27.
Elecsys FREE PSA GEN. 2
100 ozn.
 

500
5
 



28.
Elecsys CA 15-3 GEN. 2
100 ozn.
 

1000
10
 



29.
Elecsys CA 19-9
100 ozn.
 

1000
10




30.
Elecsys CA 125
100 ozn.
 

1000
10




31.
Elecsys CA 72-4
100 ozn.
 

300
3




32.
Elecsys CYFRA 21-1
100 ozn
 

200
2
 



33.
Elecsys NSE
100 ozn
 
 
300
3
 



34.
Elecsys Ferrytyna 200
200 ozn.


1500
7,50




35.
Elecsys C – Peptide 
100 ozn. 
 
 
300
3
 





Kalibratory

36.
Elecsys AFP CALSAET II
4 x 1,0 ml



2




37.
Elecsys  B12 CALSET
4 x 1,0 ml



2




38.
Elecsys CA125 CALSET
4 x 1,0 ml



2




39.
Elecsys CA 15-3 CalSat  Gen . 2 
4 x 1,0 ml



2




40.
Elecsys CA 19-9 CalSet
4 x 1,0 ml
 


2
 



41.
Elecsys CA 72-4 CalSet
4 x 1,0 ml
 
 

2




42.
Elecsys CEA CalSet
4 x 1,0 ml
 


2




43.
Elecsys Cortisol CalSet
4 x 1,0 ml
 
 

2
 



44.
Elecsys C – Peptide CalSet
4 x 1,0 ml



2




45.
Elecsys Cyfra 21-1 CalSet
4 x 1,0 ml
 
 

2
 



46.
Elecsys DHEAS Calset
4 x 1,0 ml
 
 

2




47.
Elecsys Estradiol II CalSet 
4 x 1,0 ml
 
 

2




48.
Elecsys Folate CalSet Gen. 2
4 x 1,0 ml
 
 

2




49.
Elecsys Free PSA CalSet
4 x 1,0 ml



2




50.
Elecsys FSH II CalSet (LYO)
4 x 1,0 ml
 
 

2
 



51.
Elecsys FT3 Calset Gen. 2
4 x 1,0 ml



2




52.
Elecsys fT4 CalSet
4 x 1,0 ml
 
 

2
 



53.
Elecsys HCG + beta CalSet
4 x 1,0 ml



2




54.
Elecsys Insulin CalSet
4 x 1,0 ml



2




55.
Elecsys LH CalSet GEN. 2
4 x 1,0 ml
 
 

2
 



56.
Elecsys NSE CalSet
4 x 1,0 ml



2




57.
Elecsys Parathormon CalSet
4 x 1,0 ml



2




58.
Elecsys Progesterone CalSet
4 x 1,0 ml
 
 

2




59.
Elecsys Prolactin CalSet
4 x 1,0 ml



2




60.
Elecsys PSA CalSet
4 x 1,0 ml
 
 

2




61.
Elecsys SHBG CalSet
4 x 1,0 ml



2




62.
Elecsys T3 CalSet
4 x 1,0 ml
 
 

2




63.
Elecsys ACTH CalSet
4 x 1,0 ml



2




64.
Elecsys T4 Calset gen.2
4 x 1,0 ml



2




65.
Elecsys Testosterone CalSet II
4 x 1,0 ml
 
 

2




66.
Elecsys TG CalSet
4 x 1,0 ml



2




67.
Elecsys TSH CalSet
4 x 1,0 ml



2






Materiały kontrolne

68.
Elecsys PreciControl ACTH 
4 x 2,0 ml



1




69.
Elecsys PreciControl Anemia
6 x 2,0 ml



2




70.
Elecsys PreciControl Bone
6 x 2 ml



2




71.
Elecsys PreciControl  MultiAnalyte
4 x 2 ml



2




72.
Elecsys PreciControl Tumormark.
4 x 3 ml
 
 

2
 



73.
Elecsys PreciControl Universal
4 x 3 ml
 
 

4
 





Materiały eksploatacyjne

74.
Elecsys CalSet Vials
 2 x 50 szt.
 
 

2
 



75.
Elecsys Diluent Estradiol/Progesteron
2 x 22 ml



1




76.
Elecsys Diluent Multi Assay
2 x 18 ml
 
 

1
 



77.
Elecsys Diluent Universal
2 x 40 ml
 
 

2,5
 



78.
Elecsys Diluent Universal
2 x 18 ml



2




79.
Elecsys  2010 Assay Cup
60 x 60 szt. 



8




80.
Elecsys  2010 Assay Tip
30 x 120 szt.



16




81.
Elecsys  2010 CleanLiner
14 szt.



3




82.
Elecsys  Clean – Cell 
6 x 380 ml



36,50




83.
Elecsys ProCell
6 x 380 ml
 
 

36,50
 



84.
ISE Cleanig Solution 
5 x 100 ml
 
 

3
 



85.
NSE Diluent
4 x 3 ml
 
 

1
 



86.
Samplecups 
250 szt.
 
 

4
 



87.
Sys Wash
    500 ml

 

6
 



88.
Kody kreskowe do aparatu Elecsys 2010
500 szt.



20




Nazwa
Cena jednostkowa netto
Ilość
Wartość netto
Wartość 

brutto

Przegląd okresowy analizatora 

1



Jednorazowy dojazd serwisanta 

2



Cena jednej roboczogodziny 

4



Części zamienne ( Obowiązkiem Wykonawcy jest wyszczególnienie asortymentu i podanie ceny jednostkowe):





                                                                                                    Razem za serwis:



Łączna  wartość umowy:

Wartość netto: …………………………………………zł ( słownie……………………………………………………)

Wartość brutto :………………………………………..zł ( słownie:…………………………………………………..)

………dnia……………                                                                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

                 Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA nr ..................../69/Med./2007

Zawarta w dniu  ………2007 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………

2. ........................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 ) o wartości powyżej 137 000 EURO

§ 1 

Przedmiot umowy    

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników, kalibratorów , materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych  do analizatora ELECSYS 2010, rok produkcji 2005, wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem wraz z serwisowaniem analizatora przez okres jednego roku.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną lub faxem na nr..................................... W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie powiadomić Zamawiającego pisemnie. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

        1.   ...................................................                                      2 ...................................................

               (Komendant 4 WSK z P SP ZOZ)                                  (ppłk dr n med. Jacek Majda)

2. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia  przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej – dr n med. Jacek Majda, tel. 071 7660 398.

3. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

4. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

7. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do   realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

8. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga         każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych
i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony  Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................

10. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone faxem z tego dnia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem  ( nr tel./fax. 071 7660 398 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. 

§ 3

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Serwisowanie

1. Wykonawca Zapewni serwis  analizatora przez okres trwania umowy zgodnie z cennikiem dotyczącym serwisu wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część

2. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii analizatora            ............. (max. 48 godz.) od chwili zgłoszenia awarii droga telefoniczną i faxem na nr…………………

3. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przy awarii przedłużającej się powyżej 7 dni, udostępnić urządzenie zastępcze na okres wykonania naprawy.

§ 5

Warunki płatności

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata za dostarczone odczynniki laboratoryjne nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..................................................................................., w terminie ................dni ( min 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez osobę upoważnioną do odbioru. 

3. Wartość netto odczynników laboratoryjnych do analizatora wyliczona za okres 1 roku wynosi: ……………… zł (słownie: …………………………………), wartość brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres 1 roku wynosi ……………… zł (słownie: …………………………………………………). 

4. Zapłata za usługi serwisowe nastąpi przelewem na konto …………………… ……………………… w terminie (min. 30) …………….dni od daty przyjęcia faktury przez osobę upoważnioną do odbioru. 

5. Łączna wartość netto umowy w okresie 1 roku wynosi: …………… zł (słownie: …………………………………………………………). Łączna wartość brutto umowy (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie 1 roku wynosi: ……………… zł (słownie: …………………… ……………………………………………).    

6. Cennik części zamiennych wyszczególniono w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym jej integralną część. 

7. Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.  

8. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

9. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

10. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 6

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ............miesięcy (min. 12 miesięcy). 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr…………..

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie usługi serwisowej przez okres …………miesięcy (min. 3 miesięcy).

5. Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części zamienne przez okres ……… miesięcy (min. 3 miesięcy).

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

8. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta  na okres 1 roku od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym 
w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania. 

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1. 

§ 9

Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

      się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru, 

· w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,

· w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 11

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 14
       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :






Zamawiający :
W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 69/Med./2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                         uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                lub posiadających pełnomocnictwo
PAGE  
21

