# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 81/Med./2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 60 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2007 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego akcesoriów i materiałów zużywalnych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu..

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1 - 19.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 81/Med./2007

„Oferta na  dostawę sprzętu medycznego akcesoriów i materiałów zużywalnych”

nie otwierać przed dniem 21.06.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie ( jeżeli dotyczy ) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1 żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie. Pozostały dokument (pkt 3 SIWZ) składa przynajmniej jeden z Konsorcjantów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego  w formie materiałów informacyjnych producenta w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2.    W przypadku wyrobów medycznych - zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych co najmniej przez okres związania z ofertą  dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

3.  W razie wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie związania ofertą a w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego akcesoriów i materiałów zużywalnych

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia ( Pakiety 1 – 19 ) zawiera załącznik nr 2  
( zestawienie asortymentowo – cenowe )  do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       POŻĄDANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawy w okresie  12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Zamówiony towar w terminie do 2 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu ). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

W druku ZP – 21 ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ) cena zostanie przeliczona na wartości punktowe gdzie waga najtańszej oferty = 100 pkt. a pozostałe wyliczone na zasadzie proporcji.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 21.06.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grzegorz Jędrzejczyk tel. (0-71) 7660525,– Kierownik Apteki -  w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 
i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  21.06.2007r.  
 o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, (również zamieści powyższą informację  na swojej stronie internetowej)

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe

- Wzór umowy .

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    				..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/						 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu medycznego, akcesoriów i materiałów zużywalnych .”

znak sprawy 81/Med./2007

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży i dostawę sprzętu medycznego, akcesoriów
 i materiałów zużywalnych, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

WARTOŚĆ CAŁKOWITA:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

- Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 30 dni) od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do jej odbioru.

- udzielamy gwarancji na okres .............. miesięcy na części zamienne, 
…..…… miesięcy na pozostały asortyment (min. 6 miesięcy na części zamienne 
i min. 12 miesięcy na pozostały asortyment ).

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności określone  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

5.  Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                                        ………..............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

###### Załącznik 2

OFERTA CENOWA

- wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

- dopuszczalne odchylenia długości  5%

- Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był nieużywany i fabrycznie nowy

| Lp. | Asortyment | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |  |  | nr str. w mat. informacyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 Aparaty do mierzenia ciśnienia oraz materiały zużywalne do aparatów do mierzenia ciśnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do mierzenie ciśnienia elektroniczny - automatyczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy(2-dreny) ze słuchawkami | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Słuchawki lekarskie internistyczne | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z dwoma drenami | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z jednym drenem | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dętka do aparatu RR z dwoma drenami | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dętka do aparatu RR z jednym drenem | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka gumowa do aparatu RR – zespół pompy | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometr do aparatu RR | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 Żarówki i palniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Palniki do lamp bakteriobójczych 30W Philips, czas pracy min. 8 000 godzin | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Startery do palników do lamp bakteriobójczych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówki do lamp czołowych Clara 6V 6W | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówki do polomierza 12V 30 W (typ 64260 Osram | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówki do źródeł światła 150W, 15 V (typ Osram HLX64633, HLX 64634 EFR | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka do lampy operacyjnej 24V 65 W - męska | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka do mikroskopu Nikon 220V 20W z bocznym lustrem wym. 25x65 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka do lampy Sollux 300W | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 Dreny do pompy artroskopowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren, zestaw, do dwóch worków do pompy artroskopowej ARTHROMAT A 7663 firmy Olympus | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 Akcesoria do aparatów EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kabel pacjenta uniwersalny do aparatów typu ASPEL | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektrody przyssawkowe EKG przedsercowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektrody kończynowe EKG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 5 Akcesoria do procesora EPK-1000 Pentax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | żarówka źródła światła | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 6 Akcesoria do aparatów firmy Dräger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pułapka wodna Waterlock 6870567 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | łącznik kątowy luer lock dla dorosłych z wyjściem do kapnologu nr katalogowy M33278 do aparatu Primus | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | czujnik tlenowy do aparatu Primus | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | worki oddechowe wielorazowe 2L | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw filtrów pyłowych i microfiltr do respiratora SAVINa | kpl. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | czujnik tlenu do respiratora EVITA XL nr kat. 6850645 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik tlenu do aparatu Sulla808 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 7 Dostawa rurek tracheostomijnych metalowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 10 z okienkiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 10 bez okienka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 9 z okienkiem | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 9 bez okienka | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 8 z okienkiem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 8 bez okienka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 7 z okienkiem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 7 bez okienka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 6 z okienkiem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar 6 bez okienka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 8 Akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pompy infuzyjnej typ Perfusor FM (niklowo-kadmowe 1,2Ah | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do pomp infuzyjnych ASCOR | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do kardiomonitorów transportowych M3046A Philips | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator do kardiomonitora Propaq, 8V /2,7 Ah, Protocol P/N 501-0008-01 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 9 Resuscytatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resuscytator dla dorosłych, autoklawowalny, z maską 4 i 5 oraz rezerwuarem tlenowym i kompletem rurek ustno-gardłowych w poręcznym opakowaniu z uchwytem do przenoszenia kompletu | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 10 Dozowniki łokciowe wanny do dezynfekcji narzędzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wanna do moczenia narzędzi o pojemności 2L z pokrywą i sitem | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik łokciowy do środków dezynfekcyjnych do butelek o pojemności 1 L | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik łokciowy do środków dezynfekcyjnych do butelek o pojemności 500 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11 Akcesoria zużywalne do defibrylatorów typu LIFEPAK 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel pacjenta EKG, 3 – odprowadzeniowy | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do czujnika saturacji | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 12 MATERIAŁY ZUŻYWALNE I CZĘŚCI ZAMIENNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frez tnący go kraniotomu typu GC 303R | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, 300ML | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olej sterylny do konserwacji uchwtów motorowych,300 ML | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw drenów do pompy artroskopowej – typ PG 102 | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 530 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 531 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 532 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 533 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 534 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 541 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 542 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 543 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły, brzeszczot typ GB 135R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Światłowód średnica 4,8 mm, długość 2,5m | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny 3,5 m, typu GN073 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta bipolarna 1,0 mm, typu GK-940R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta bipolarna 2,0 mm, typu GK-950R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trepan samozatrzymujący typu GB-302 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trepan samozatrzymujący typu GB-304 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frez zapasowy typu TE-562 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frez zapasowy typu TE-563 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło spiralne 2,0 mm, typu GC-24 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło spiralne 2,5 mm, typu GC-26 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło spiralne 2,8 mm, typu GC-27 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło spiralne 3,0 mm, typu GC-28 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda wprowadzająca typ DeMartel do piłek GIGLIEGO dł 350 mm, giętka typu FF-130 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 0, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 80 op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 8, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 9, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 10, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 00, BL 539 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 0, BL 540 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 1, BL 541 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 2, BL 542 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 3, BL 543 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 4, BL 544 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okulistyczna, tnąca, fig. 1 BL 601 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na igły chirurgiczne okrągły, tylko boks wewnętrzny, 65x16 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na igły chirurgiczne z 7 przegródkami, wymiar 150x90x10 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 13 Akcesoria do respiratorów Bennet i monitorów Nellcor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wdechowy do respiratora Nellcor Puritan Bennet 840, wielokrotny, do sterylizacji w autoklawie | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wydechowy do respiratora Nellcor Puritan Bennet 840, wielokrotny, do sterylizacji w autoklawie | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiornik na skropliny do filtra wydechowego, wielokrotny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik Y do obwodów oddechowych dla dorosłych, z portami temperatury/ ciśnienia , wielokrotnego użytku, do sterylizacji w autoklawie | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura silikonowa do obwodów oddechowych o dł od 150 cm do 200 cm, wielokrotnego użytku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy czujnik na palec typu klips do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor, dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel przedłużający czujnika do pulsoksymetrów Nellcor N5500 ( typu DOC 10) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel do EKG do monitora N5000 ( 3- odprowadzenia) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 3 odprowadzeń do EKG do kabla z poz. poprzedniej z końcówkami typu klips | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw nebulizatora Aeroneb z zaślepką do napełniania do podłączenia do złączki T (dla dorosłych), wielokrotny do sterylizacji | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 14 Akcesoria do badań EEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody grzybkowe (koziołkowe) Ag/AgCl z poduszeczką | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewody elektrodowe do elektrody grzybkowej, długość 100 cm, zakończenia: do podłączenia elektrody – krokodylek, od strony aparatu - wtyk  2 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czepek elektrodowy dla dorosłych z paskiem pod brodę do elektrod grzybkowych (dwie poprzeczki) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 15 Akcesoria do badań EMG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymienne wkładki filcowe do elektrod dwubiegunowych, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel przewodzący, 250g | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody powierzchniowe, dyski wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, kabel z końcówką DIN 42 802, długość kabla 1 m (opakowanie 2 szt. w kolorze czarnym i czerwonym) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody igłowe koncentryczne EMG – wielorazowe, dł 25 mm, średnica 0,30 mm, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody igłowe koncentryczne EMG – wielorazowe, dł 40 mm, średnica 0,50 mm, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody igłowe koncentryczne EMG – wielorazowe, dł 60 mm, średnica 0,60 mm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe, długość 30 mm średnica 0,30 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe, długość 40 mm średnica 0,45 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody obrączkowe , kabel z końcówką DIN 42 802 długości 1 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 16 Akcesoria dla Zakładu Rehabilitacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód BNC do ultradźwięków do aparatu SONICATOR | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda gumowa 100 x 160 mm typu M-8 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timer – zegar zabiegowy na 5 stanowisk | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłeczka do ćwiczeń ręki, umożliwiająca jednoczesną pracę mięśni zginaczy i prostowników palców i nadgarstka – do wczesnej rehabilitacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłeczka do ćwiczeń ręki, umożliwiająca jednoczesną pracę mięśni zginaczy i prostowników palców i nadgarstka – średniotwarda do ćwiczeń wzmacniających | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłeczka do ćwiczeń ręki, umożliwiająca jednoczesną pracę mięśni zginaczy i prostowników palców i nadgarstka – twarda do treningu siłowego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłka gimnastyczna  45 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piłka gimnastyczna  55 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma elastyczna do ćwiczeń – oznakowanie kolorystyczne poziomów trudności, bez lateksu , bez talku, bez zapachu, wysoki współczynnik odporności na zerwanie, w rolkach po 4 m, 4 rodzaje taśm o wyższych poziomach trudności (podać rodzaje i kolory im odpowiadające) | metr | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 17 Akcesoria do ułożenia pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek rehabilitacyjny, wykonany z łatwo zmywalnego materiału, długość 50 – 60 cm średnica 15 cm –1 szt., 30 cm – 2 szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półwałek rehabilitacyjny, wykonany z łatwo zmywalnego materiału, długość 50 – 60 cm, wysokość wałka 15 cm – 5 szt.,i 30 cm – 1 szt. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator ułożenia bocznego | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klin pod rękę | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klin do elewacji kończyn dolnych (zastosowanie w przypadkach występowania obrzęków, zakrzepowego zapalenia żył oraz innych sytuacjach, gdy zachodzi konieczność uniesienia kończyny pacjenta) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod piętę przeciwodleżynowa (zapobieganie powstawaniu odleżyn na piętach pacjentów leżących) wykonana z miękkiego tworzywa, budowa zapobiegająca rotowaniu kończyn , obleczona zmywalnym pokrowcem. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod głowę przeciwodleżynowa (zapobieganie powstawaniu odleżyn u pacjentów leżących) wykonana z miękkiego tworzywa, kształt walca z centralnym otworem, obleczona zmywalnym pokrowcem. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod kość ogonową przeciwodleżynowa (zapobieganie powstawaniu odleżyn w okolicy kości ogonowej pacjentów leżących), wykonana z miękkiego tworzywa, z centralnym otworem, obleczona zmywalnym pokrowcem. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 18 Pasy do mocowania pacjentów dorosłych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do mocowania kończyn górnych i dolnych do łóżka pacjenta, celem zabezpieczenia pacjentów pobudzonych, posiadający możliwość płynnej regulacji zapięcia na kończynie, budowa zapobiegająca powstawaniu otarć naskórka pacjenta. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta zakładany na klatkę piersiową i mocowany do boków łóżka celem zabezpieczenia pacjentów pobudzonych, posiadający możliwość płynnej regulacji zapięcia ze względu na wielkość pacjenta, budowa zapobiegająca powstawaniu otarć naskórka pacjenta. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 19 Pozycjonery na blok operacyjny – wykonane z wiskoelastomeru, nie zawierające lateksu, silikonu, plastyfikantów, przezierne dla promieni rtg, trwałe i odporne na zniszczenie, łatwe w utrzymaniu czystości (mycie i dezynfekcja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy dla dorosłych rozmiar 30 x 10 cm (+/- 5 %) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy dla dorosłych rozmiar 40 x 10 cm (+/- 5 %) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy dla dorosłych rozmiar 50 x 10 cm (+/- 5 %) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy dla dorosłych rozmiar 30 x 15 cm (+/- 5 %) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy dla dorosłych rozmiar 40 x 15 cm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy dla dorosłych rozmiar 50 x 15 cm (+/- 5 %) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy pediatryczny rozmiar 30,5 x 5 cm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy pediatryczny rozmiar 30,5 x 7,5 cm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek piersiowy profilowany mały 30,5 x 16 x 13 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod głowę – poduszka przeciwodleżynowa 23 x 25 x 5,7 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod głowę – poduszka przeciwodleżynowa z centralnym wycięciem do pozycji bocznej 23 x 25 x 2,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod głowę – okulistyczna podkładka pod głowę duża – 31 x 27 x 10 cm (+/- 5 %) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod głowę – krążek pod głowę z centralnym wycięciem dla dorosłych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod głowę – krążek typu podkowa pod głowę dla dorosłych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod klatkę piersiową 36 x 23 x 5 – 3,8 zm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod kolana średnia – 43 x 28 x 0,6 cm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod kolana duża – 56 x 50 x 1,3 cm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka pod nogi (wałek) – 36 x 15 x 7,6 cm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałek długi 35,5 x 11,4 x 5 cm (+/- 5 %) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka do pozycji kolankowej 56x 40 x 2,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem całość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                                                                                                ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy , daty jej zawarcia i wzorów pieczęci )

UMOWA nr ……/81/Med./2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  …………2007 r. we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, 
nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a firmą …………………………………………………..………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1.…………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jednolity - Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 ) o wartości powyżej 60 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
sprzętu medycznego, akcesoriów i materiałów  zużywalnych wg pakietu nr ……………………… wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy  lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Wartość netto: .................................zł (słownie złotych:…………………………...) oraz powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto: .................... zł (słownie złotych:……………………………..……………)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

#### Warunki płatności

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, nr konta …………………………

2. Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ……..dni ( min. 30 dni ) od daty dokonania odbioru towaru wraz z fakturą przez osobę upoważnioną ( osoby upoważnione do odbioru faktury i towaru wg załącznika nr 2 do niniejszej umowy ).

3. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje, że ceny netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1.   Umowa zostaje zawarta  na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Zamówiony towar w terminie 
do 2 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia, wysłanego na nr fax…………………... W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie powiadomić Zamawiającego pisemnie. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................              		 2 ...................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski			       płk  lek med. Jerzy Chmielewski

3........................................................

mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

7.  Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną na nr tel…………………, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będą: mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 071 7660 525 i Sylwia Komorek  tel. 0-71 7660-462.

8.   Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

9.    Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

10.   Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

11.    Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z §5 ust.2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną na nr tel……………………..potwierdzoną  fax. na nr.............................

Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury
 i potwierdzone    faxem z tego dnia.

12. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru na pełnowartościowy w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust.11 terminu fakturę korygującą.

13. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 4 ust.1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie   prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

15. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

16. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 14.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres .............. miesięcy na części zamienne, 
…..…… miesięcy na pozostały asortyment (min. 6 miesięcy na części zamienne 
i min. 12 miesięcy na pozostały asortyment ). Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania fax. na nr………………………………………………..

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

6. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

### Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

-  w wysokości 0,15 % wartości towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji zamówienia do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego przedmiotu  zamówienia,

-  w wysokości 5% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

-  w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu   wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 81/Med./2007 zobowiązuję się podpisać    z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo