# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 88/Med/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO METOD MANUALNYCH IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW

ORAZ

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW I BARWNIKÓWSTOSOWANYCH DO METOD MANUALNYCH I KONTROLI MIĘDZYNARODOWYCH.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 137 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2007 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje: dostawę odczynników do metod manualnych identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dostawa odczynników, testów i barwników stosowanych do metod manualnych i kontroli międzynarodowych – opisanych w 8 pakietach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 88/Med/2007

„Oferta na dostawę odczynników do metod manualnych identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dostawa odczynników, testów i barwników stosowanych do metod manualnych i kontroli międzynarodowych.”

nie otwierać przed dniem 22.08.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie (jeżeli dotyczy) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1 żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2,4,5 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie. Pozostały dokument (pkt. 3 SIWZ) składa przynajmniej jeden z Konsorcjantów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- W przypadku pakietów od 3 do 8 należy dołączyć karty charakterystyki odczynników, sposób utylizacji odczynników oraz opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dostawa odczynników, testów i barwników stosowanych do metod manualnych i kontroli międzynarodowych – opisanych w 8 pakietach.

Pakiet 1- oznaczanie lekowrażliwosci i identyfikacji drobnoustrojów metodą dyfuzyjno –

krążkową i metodą E-testu.

Pakiet 2 – manualne zestawy do identyfikacji drobnoustrojów.

Pakiet 3 – odczynniki do metod manualnych i kontroli międzynarodowej.

Pakiet 4 i 5 – odczynniki do metod manualnych.

Pakiet 6 – barwniki do metod manualnych.

Pakiet 7 – odczynniki lateksowe stosowane w metodach manualnych.

Pakiet 8 – gotowe podłoża w probówkach.

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 (zestawienie asortymentowo – cenowe)  do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       POŻĄDANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 650,00  zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 - | 5 500,00 zł |  | Pakiet 5 - | 30,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 - | 420,00 zł |  | Pakiet 6 - | 70,00 zł |
| Pakiet 3 - | 1 200,00 zł |  | Pakiet 7 - | 230,00 zł |
| Pakiet 4 - | 170,00 zł |  | Pakiet 8 - | 30,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości wadium z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet I i II powinien wnieść wadium o wartości 5 920,00 zł  (5 500,00 zł + 420,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 22.08.2007r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 22.08.2007r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników do metod manualnych identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dostawa odczynników, testów i barwników stosowanych do metod manualnych i kontroli międzynarodowych, znak sprawy 88/Med/2007”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 22.08.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Jacek Majda tel. (0-71) 7660398, Kierownik Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Kozak tel. (0-71) 7660626 – w sprawach przedmiotu zamówienia dot. pakietów 1, 2.

- Ewa Grześko, tel. (0-71) 7660408 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Iwona Słowikowska, tel. (0-71) 7660404 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Beata Jeziorska, tel. (0-71) 7660405 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 
i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 22.08.2007r.   
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników do metod manualnych identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dostawa odczynników, testów i barwników stosowanych do metod manualnych i kontroli międzynarodowych”

Znak sprawy  88/Med/2007

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1 :

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet 2:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 3:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 4:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 5:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 6:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 7:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 8:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ............dni ( min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury.

- udzielamy ważności na okres ...........miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w SIWZ projekt umowy ( Załącznik Nr 3 ) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo –cenowe

Pakiet 1

Oznaczenie lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów

| Lp. |  | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno – krążkową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Amikacin AN-30 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 2. | Ampicillin AM-10 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 3. | Ampicillin AM-2 |  | op. 1 x50 | 10x50 | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Azytromycyna AZM-15 |  | op. 1x 50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Aztreonam ATM-30 |  | op. 1x 50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Amoxicillin with ClavulanicAcid AMC-30 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 7. | Carbenicillin CB-100 |  | op. 1x 50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Cefazolin CZ-30 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 9. | Cefepime FEP-30 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 10. | CefotaximeCTX-30 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 11. | Cefoxitin FOX-30 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 12. | Cefuroxime CXM-30 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 13. | Cftriaxon CRO- 30 |  | op. 1x50 | 20x50 | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Ceftazidime CAZ-30 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 15. | Chloramphenicol |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 16. | Ciprofloxacin Cip- 5 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 17. | Ceftazidime with Clavulanic Acid |  | op. 1x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 19. | Cefotaxim with Clavulanic Acid |  | op. 1x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 20 | Colistin CL-50 |  | op. 1x50 | 4x50 | 4 |  |  |  |  |
| 21. | Clindamycin CC-2 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 22. | Doxycyline Dx - 30 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 23. | Erythromycin E- 15 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 24. | Furazolidone FX-100 |  | op. 1 x50 | 10x50 | 10 |  |  |  |  |
| 25. | FusidicAcid FA-10 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 26. | Gentamicin GM -10 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 27. | Gentamycin GM- 120 |  | op. 1 x50 | 20x50 | 20 |  |  |  |  |
| 28. | Imipenem IPM-10 |  | op. 1 x50 | 20x50 | 20 |  |  |  |  |
| 29. | Levofloxacin LVX-5 |  | op. 1x 50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 30. | Linezolid LZD-30 |  | op. 1 x50 | 20x50 | 20 |  |  |  |  |
| 31. | Meropenem Mem |  | op. 1x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 32. | Mupirocin MUP-5 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 33. | Neomycin N-30 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 34. | Netilmicin Net-30 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 35. | Ofloxacin OFX-5 |  | op. 1x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 36. | Oxacillin OX-1 |  | op. 1x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 37. | Nitrofurantoin-300 |  | op. 1 x50 | 32x50 | 32 |  |  |  |  |
| 38. | Penicillin P- 10 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 39. | Piperacillin PIP-100 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 40. | Piperacillin/Tazobactam Pip-100/TAZ-10 |  | op. 1 x50 | 20x50 | 20 |  |  |  |  |
| 41. | Quinupristyna/Dalfoprist yna( Synercid ) |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 42. | Rifampicin RA-5 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 43. | Sulfamethoxazole with Trimethoprim SXT 23.75/1.25 |  | op. 1 x50 | 20x50 | 20 |  |  |  |  |
| 44. | Tobramycin NN- 10 |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 45. | Ticarcillin with Clavulanic Acid |  | op. 1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 46. | Vankomycin Va-30 |  | op.1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 47. | Tigecyclina |  | op.1 x50 | 12x50 | 12 |  |  |  |  |
| 48 | Haemophilus Test Medium |  | op=20szt | 3 op | 3 |  |  |  |  |
| 49 | 3stronna płytka agarowa do określenia całkowitej ilości bakterii w moczu. |  | op=10szt | 10 op | 10 |  |  |  |  |
| 50 | CHROMagar Candida |  | op=20szt | 3 op | 3 |  |  |  |  |
| 51 | Streptococcus pneumoniae kolekcja AATCC z pierwszego pasażu w krążkach |  | op | 1 op | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Podłoże trójdzielne z wysokimi stęż.Ge, Va, S. |  | op=10szt | 6 op | 6 |  |  |  |  |
| 53. | Dyspenser na 6 krążków |  | szt | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | ##### Nazwa asortymentu | Jedn. miary |  | Szacunkowa ilość | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów – metodą E-testu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amoxicillin/clavulanic acid |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 2 | Benzylpenicillin |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 3 | Clindamycin |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 4 | MBL |  | szt | 30 | 23,00 |  |  |  |  |
| 5 | Cefoxitin |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 6 | Vankomycin |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 7 | Cefotaxime |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 8 | Ceftriaxone |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 9 | Imipenem |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 10 | Chloramphenicol |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 11 | Colistin |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| 12 | ESBL CAZ/CAZ+Clav |  | szt | 30 | 23,00 |  |  |  |  |
| 13 | ESBL FEP/FEP+Clav |  | szt | 30 | 23,00 |  |  |  |  |
| 14 | ESBL CTX/CTX+Clav |  | szt | 30 | 23,00 |  |  |  |  |
| 15 | MetronidazoI |  | szt | 120 | 12,50 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Warunki wymagane:

- pracownia posiada jeden dyspenser do krążków antybiotykowych wymienionych w tabeli

- odczynniki w obrębie pakietu w całości od jednego producenta

- dołączyć opis podłoży spodniej części płytek

- grubość warstwy agaru dla podłoży gotowych na płytkach - 4 mm

- wraz z każdą partią towaru należy dostarczyć certyfikat jakości podłoża wydany przez uprawniony organ.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2

Manualne zestawy do identyfikacji drobnoustrojów

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optochina -do różnicowania Streptococcus pneumoniae | op = 1x100 | 6op |  |  |  |  |
| 2. | V-Factor- do różnicowania Haemophilus | op=100 | 2op |  |  |  |  |
| 3. | X-Factor- do różnicowania Haemophilus | op=100 | 2op |  |  |  |  |
| 4. | X+V-Factor-do różnicowania Haemophilus | op=100 | 2op |  |  |  |  |
| 5. | PYRA test (strips) | op | 3op |  |  |  |  |
| 6. | Reagent for test PYR | op | 3op |  |  |  |  |
| 7. | Identyfikacja Enterobacteriaceae (tylko pałeczki fermentujące) min.16 reakcji | op | 6op |  |  |  |  |
| 8. | Parafinę Oil Steril | op | 4 op |  |  |  |  |
| 9. | Identyfikacja bakterii z rodź. Enterococcus do gatunku - min 8 reakcji | op | 6op |  |  |  |  |
| 10. | Reagent for Indole | op | 4 op |  |  |  |  |
| 11. | Reagent for Phenylalanine | op | 4 op |  |  |  |  |
| 12. | Surowica Salmonella HM | op | 2 op |  |  |  |  |
| 13. | Surowica Shigella boydii | op | 2 op |  |  |  |  |
| 14. | Surowica Shigella flexneri | op | 2 op |  |  |  |  |
| 15. | Surowica Shigella sonnei | op | 2 op |  |  |  |  |
| 16. | Surowica Salmonella Hi | op | 2 op |  |  |  |  |
| 17. | Surowica Salmonella Hgm | op | 2 op |  |  |  |  |
| 18. | Krążki wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania Moraxella | op | 4 op |  |  |  |  |
| 19. | Krążki z Bacytracyną do wykrywania paciorkowców b- hemolitzgrupyA | op | 3op |  |  |  |  |
| 20. | Osocze królicze | op | 10 op |  |  |  |  |
| 21. | Krążki diagnostyczne z Bacytracyną 10UJ do wykrywania Haemophilus | op | 4 op |  |  |  |  |
| 22. | ONP test-test do oznaczania b-galaktozydazy | op | 2op |  |  |  |  |
| 23 | Test do oznaczania oxydazy | op | 3op |  |  |  |  |
| 24 | Odczynnik do testu do oznacz oksydazy | op | 3op |  |  |  |  |
| 25. | Identyfikacja bakterii z rodź. Neisseriaceae min. 7 reakcji biochemicznych | op | 3op |  |  |  |  |
| 26 | Nośnik zawiesiny do Neisseria test | op | 3op |  |  |  |  |
| 27 | Nośnik zawiesiny do testu dla beztlen. | op | 5op |  |  |  |  |
| 28. | Identyfikacja bakterii beztlenowych do gatunku min. 23 reakcje biochemiczne | op | 5 op |  |  |  |  |
| 29. | Krążki z Nowobiocyną | op | 2op |  |  |  |  |
| 30 | Zestaw do identyfikacji drożdżaków o znaczeniu klinicznym metodą kolorymetryczną | op | 6op |  |  |  |  |
| 31 | Zestaw kolorymetryczny do oznaczania lekowrazliwosci grzybów drozdżop. metodą rozcieńczeń | op | 12 op |  |  |  |  |
| 32. | Odczynnik NIT | op | 3op |  |  |  |  |
| 33 | Zestaw do identyfikacji Staphylococcus zawierajacy nie mniej niż 23 cechy biochemiczne | op | 12 |  |  |  |  |
| 34 | Test lateksowy do wykrywania antygenów rozpuszczalnych oraz identyfikacji N.meningitidis Ą B/E.coliK1,C, Y/W, H.influenzae B, S.pneumoniae, Streptococcus grupy B | 50szt. | 3op |  |  |  |  |
| 35 | Test lateksowy do wykrywania koagulazy, białka A oraz wielocukru otoczki S.aureus | 50szt. | 10 op |  |  |  |  |
| 36 | Pastorex Strep - Test lateksowy do oznaczania przynależności paciorkowców do grup Ą B, C, D, F, G (lateks bichromatyczny, inkubacja w temp. pokojowej bez konieczności używania cieplarki) | 60szt. | 3op. |  |  |  |  |

| Razem: |  |  |
| --- | --- | --- |

## Warunki wymagane:

- wraz z każdą partią towaru należy dostarczyć certyfikat jakości podłoża wydany przez uprawniony organ.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę odczynników do metod manualnych i kontroli międzynarodowej.

Pakiet  do realizacji w całości

| Lp. | Nazwa materiału | Wymagana zasada Metody | Numer katalogowy | Cena netto 1 op. | Wielkość opakowania | Ilość op. rok | Wartość netto | Wartość brutto | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cynk | Metoda kolorymetryczna , aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 1 x 250ml | 2 |  |  |  |
| 2 | CHE- cholinesteraza | Metoda kolorymetryczna , aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 5 x 30 | 3 |  |  |  |
| 3 | Miedź w surowicy i w moczu zestaw z kalibratorem | Metoda kolorymetryczna, wymagana aplikacja na Konelaba60 |  |  | 5x20 ml | 3 |  |  |  |
| 4 | Lipaza | Metoda turbidymetryczna, Odczyt spektrofotometryczny |  |  | 20 x 2,5 | 2 |  |  |  |
| 5 | Amylaza trzustkowa | Met.PNP-G7 Aplikacja na Konelab 30,60 |  |  | 6 x20 3 x 10 | 5 |  |  |  |
| 6 | Bilirubina Direct | Metoda Diazo , aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 2x 250 | 3 |  |  |  |
| 7 | Kreatynina enzymatyczna | Metoda enzymatyczna aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 4 x 100 | 4 |  |  |  |
| 8 | Kreatynina enzymatyczna | Metoda enzymatyczna aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 4 x 50 | 2 |  |  |  |
| 9 | Kreatynina Jaffe | Metoda Jaffe‘a aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 6 x 500 | 6 |  |  |  |
| 10 | LDL-CHOL DIRECT | Metoda bezpośrednia eliminacji enzymatycznej,aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 6 x30 3 x 20 | 2 |  |  |  |
| 11 | HDL-DIRECT | Metoda bezpośrednia eliminacji enzymatycznej dwuodczynnikowa, aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 6 x 30 3 x 20 | 8 |  |  |  |
| 12 | HDL-DIRECT | Metoda bezpośrednia eliminacji enzymatycznej dwuodczynnikowa, aplikacja na Konelab 30, 60 |  |  | 6 x 78 3 x 52 | 4 |  |  |  |
| 13 | CK | Aplikacja na Konelab 30,60 |  |  | 20 x 2,5 | 3 |  |  |  |
| 14 | CKMB+ surowica kontrolna w zestawie | Met immunoinhibicji. Aplikacja na Konelab 30,60 |  |  | 20x2,5ml | 2 |  |  |  |
| 15 | CRP Liquid | Metoda immunoturbidymetryczna o zakresie oznaczania 0-160mg/l i czułości 0,1 mg/l odczynnik płynny, trwałości do daty wazności |  |  | 2 x 11 2 x 11 | 1 |  |  |  |
| 16 | CRP Liquid | Metoda immunoturbidymetryczna o zakresie oznaczania 0-160mg/l i czułości 0,1 mg/l |  |  | 4 x 50 4 x 50 | 1 |  |  |  |
| 17 | CRP kalibrator | Kalibrator płynny |  |  | (6 x 1ml) | 1 |  |  |  |
| 18 | Materiały kontroli międzynarodowej hematologicznej | 8 parametrów |  |  | (12 x 2,5ml) op | 2 |  |  |  |
| 19 | Materiały kontroli międzynarodowej kardiologicznej | 7 parametrów |  |  | (12 x 1ml) op | 2 |  |  |  |
| 20 | Materiały kontroli międzynarodowej biochemicznej | 40 parametrów |  |  | (12 x 10ml) op | 2 |  |  |  |
| 21 | Materiały kontroli międzynarodowej immunologicznej | 4 parametry |  |  | (12 x 5ml) op | 2 |  |  |  |
| 22 | Materiały kontroli międzynarodowej dla hemoglobiny glikowanej | 1 parametr |  |  | (12 x0,25ml) op | 1 |  |  |  |
| 23 | Kalibratory biochemiczne | Pozim patologiczny, producent kalibratorów, kontroli i odczynników jest ten sam |  |  | (20 x 5ml) op | 1 |  |  |  |
| 24 | Surowice kontrolne (biochemia, elektrolity, enzymy,) dwa poziomy | Ludzka metrykowalna, osmolalność, ok 70 parametrów, producent kalibratorów, kontroli i odczynników jest ten sam |  |  | (20 x 5ml) op | 2 |  |  |  |
| 25 | Surowice kontrolne (lipidy) trzy poziomy | Parametry: HDL-DIRECT, LDL-DIRECT, CHOL, TRIG, Lp(a), Apo A, Apo B |  |  | (5 x 1ml) op | 3 |  |  |  |
| 26 | Surowica kontrolna immunologiczna (3 poziomy) | 31 parametrów (min. karbamazepina, kwas walproinowy, digoksyna, markery nowotworowe, hormony, witaminy. |  |  | (12 x 5ml) | 2 |  |  |  |
| 27 | Surowica kontrolna do CRP ( 4 poziomy) | Poziom ok. 1 mg/l. 4.0 mg/l, 20 mg/l, 100mg/l) |  |  | (10 x 1ml)op | 4 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                                      lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 4

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę odczynników do metod manualnych

| Lp. | Nazwa materiału | Wymagana zasada Metody | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Planowana ilość zakupu | Cena netto 1op | Wartość netto | Wartość brutto | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMA –kwas wanilinomigdałowy w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 20 ozn. | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 5-HIAA – kwas 5-hydroksy- indolooctowy w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 40 ozn | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Metanefryny-metoksy pochodne katecholoaminw moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 40 ozn | 2 |  |  |  |  |
| 4 | ALA/PBG – kwas 5-aminolewulinowy, porfobilinogen w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 20 ozn | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 17-KS – 17ketosterydy w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 40 ozn. | 2 |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 5

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę odczynników do metod manualnych

| Lp. | Nazwa materiału | Wymagana zasada Metody | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Planowana ilość zakupu | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aldosteron w surowicy i moczu z kalibratorami i kontrolą | Metoda ELISA | 96 ozn | 3 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę barwników stosowanych w metodach manualnych

| L.p. | Nazwa zestawu | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Cena opakowania netto w PLN | Ilość opakowań na 1 rok | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik Extona | 500 ml |  |  | 7 |  |  |  |
| 2. | Odczynnik Pandy`ego | 100 ml |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Odczynnik None-Apelta | 100 ml |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Nigrozyna |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Benzydyna |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Odczynnik Giemsy | 500 ml |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Odczynnik May-Grunwalda | 500 ml |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Zestaw do oznaczania składu kamieni moczowych |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Odczynnik do retikulocytów | 500 ml |  |  | 1 |  |  |  |
| 10. | Olejek do imersji | 25 ml |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

………dnia……………                                                                                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 7

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę odczynników lateksowych stosowanych w metodach manualnych

| L.p. | Nazwa zestawu | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Cena opakowania netto w PLN | Ilość opakowań na 1 rok | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RPR - nosticon | 500 testów |  |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Monoslide | 50 testów |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Brucelloslide | 30 testów |  |  | 2 |  |  |  |
| 4. | TB test do przeciwciał skierowanych przeciwko prątkom Kocha w surowicy razem z materiałem kontrolnym | 1 op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | PYLORISET-Dry ORION Diagnostica | 1 op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Pakiet 8

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę gotowych podłoży w próbówkach

| L.p. | Nazwa zestawu | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Cena opakowania netto w PLN | Ilość opakowań na 1 rok | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Min. termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brain Heart Infusion Broth | 100 x 8ml |  |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Selenite-F Broth | 10 x 8ml |  |  | 4 |  |  |  |
| 3. | Thioglycollate Fluid | 100 x 8ml |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

………dnia……………                                                                                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy  (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA nr ....... /88/Med/2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2007 r. we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

- Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - .............................................

      - ..............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity - Dz.U. Nr 164 z 2006, poz.1163.) o wartości powyżej 137 000 EURO.

§ 1

#### Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników do metod manualnych identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz odczynników, testów i  barwników stosowanych  do metod  manualnych i kontroli międzynarodowych wg pakietu nr ..... wyszczególnionych w załączniku nr  1 do umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Cena, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ......... dni (max. do 7 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego faksem na numer: ........................ Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                     2.   ...................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                                  ( ppłk dr n med. Jacek Majda )

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej - dr n. med. Jacek Majda tel. 7660 398.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do   realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym 
w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 437) z 14-dniowymwyprzedzeniemo spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz  zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 3

### Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Wartość umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi: .....................zł (słownie:.................... .......................................................... zł).

- Wartość umowy brutto (zawierająca  podatek od towarów i usług  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: ..................zł (słownie:................ ........................................................... zł).

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ................................................................................................................................................, w terminie  ...........dni ( min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury – potwierdzonej przez osoby uprawnione do odbioru towaru, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

#### Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru  na okres ważności podany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji , przez właściwe przepisy  instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania drogą tel. na nr.................., potwierdzoną fax. nr.....................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.1.

§ 8

#### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

-   w wysokości 5% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy są ogólne warunki postępowania przetargowego oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika do umowy i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacja postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:							 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 88/Med./2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                       ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo