# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 114/Med/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRATORÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ MORFOLOGII KRWI WRAZ Z NAJMEM DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH Z 5 PARAMETROWYM ROZDZIAŁEM KRWINEK BIAŁYCH ORAZ AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM KAŻDY

PRZEZ OKRES 3 LAT.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 137 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2007 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje: dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy przez okres 3 lat.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

znak sprawy 114/Med/2007

„Oferta na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy

przez okres 3 lat.”

nie otwierać przed dniem 17.10.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2,3,4 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia::

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie katalogów, prospektów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ podać numery stron materiałów informacyjnych, na których wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy). W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 26 ust.3 PZP. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy przez okres 3 lat.

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 3 (zestawienie asortymentowo – cenowe, wymagania techniczne analizatorów) do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       POŻĄDANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i  materiałów zużywalnych do analizatorów w okresie od dnia 01.01.2008r. do 31.12.2010r.

Dostawy analizatorów w terminie do 7 dni od daty 01.01.2008r.

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 12 600,00  zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 17.10.2007r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 17.10.2007r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium dotyczące postępowania numer 114/Med/2007”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 4  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 17.10.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Ewa Grześko tel. (0-71) 7660408 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Beata Jeziorska tel. (0-71) 7660401 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 17.10.007r.   
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe.

- Zestawienie parametrów wymaganych.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem każdy przez okres 3 lat.”

Znak sprawy  114/Med/2007

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży przedmiot zamówienia oraz najem dwóch analizatorów zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Wartość zamówienia łącznie:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni) za odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne oraz w terminie .............dni (min. 30 dni ) za najem analizatorów.

- dostawę odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wykonamy w terminie ....... dni (max. do 3 dni) od daty złożenia zamówienia;

- dostawę analizatorów wykonamy w terminie do 7 dni od dnia obowiązywania umowy;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności określone  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 4) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

###### Załącznik nr 2

#### Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

Odczynniki , materiały kontrolne , kalibratory oraz materiały zużywalne do oznaczeń morfologii krwi wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych z 5 parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem przez okres 3 lat

| Lp. | Nazwa zestawu | Nr katalog. | Ilość oznaczeń w okresie 3 lat | Ilość oznaczeń wykonywana z jednego zestawu | Ilość zestawów niezbędna na cały okres umowy | Cena jednostkowa netto zestawu w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory oraz materiały zużywalne do wykonywania badań hematologicznych na analizatorze I przez okres 3 lat ( Pracownia Hematologii) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Badania V diff |  | 140 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Retikulocyty |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrole ( 1 lub 2 lub 3 poziomach ) |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały zużywalne |  | wg oferenta |  |  |  |  |  |
| Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory oraz materiały zużywalne do wykonywania badań hematologicznych na analizatorze II przez okres 3 lat ( Pracownia Cito) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Badania V diff |  | 135 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Retikulocyty |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kontrole (1 lub 2 lub 3 poziomach ) |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiały zużywalne |  | wg oferenta |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Najem analizatorów hematologicznych przez okres 3 lat |  |  |  |  |  |  | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| 9. | Najem analizatora I hematologicznego z 5 –parametrowym rozdziałem krwinek białych i retikulocytami, automatycznym podajnikiem i oprogramowaniem przez okres 3 lat (Pracownia Hematologii) + wliczona dostawa klimatyzatora zapewniającego właściwe dla aparatu warunki pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Najem analizatora II hematologicznego z 5 –parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem i oprogramowaniem przez okres 3 lat (Pracownia Cito) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie za odczynniki wraz z najmem analizatorów : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie ilości kontroli oraz materiałów zużywalnych na okres 3 lat , na podstawie podanych ilości badań

………dnia……………                                                                                 ………...........................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  GRANICZNYCH  KONIECZNYCH  DO  SPEŁNIENIA  PRZEZ ANALIZATOR (I) HEMATOLOGICZNY DLA  PRACOWNI  HEMATOLOGII

Producent /Firma: …………………………………………….  Kraj :…………………………………….

Urządzenie typ:……………………………………………….   Rok produkcji:          2007r

|  | Parametr / Warunek | Wymagane | Oferowane cechy ( opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwis autoryzowany – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy | TAK |  |
| Lp. | PARAMETRY | TAK | Opis parametru |
| 1. | Oznaczane ilościowo parametry RBC, WBC, PLT, Hb, MCV, Ret, MRV, LM%#, EO%#, MO%#, BAZO%#, NEUTRO%#, NRBC%# - uzyskane wyniki z bezpośredniego pomiaru ( nie wyliczane) | TAK |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy 2007r. | TAK |  |
| 3. | Wydajność dla CBC+5Diff powyżej 100 ozn / h) | TAK |  |
| 4. | Technika pomiaru WBC i RET z wykorzystaniem światła laserowego | TAK |  |
| 5. | Wymóg- automatyczny podajnik o pojemności min. 140 próbek jednocześnie, dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych; możliwość włożenia do automatycznego podajnika nawet pojedynczej probówki z próbką | TAK |  |
| 6. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK |  |
| 7. | Automatyczne czyszczenie aparatury pomiarowej za pomocą 2-ch różnych metod | TAK |  |
| 8. | System zabezpieczenia przed mikroskrzepami | TAK |  |
| 9. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym | TAK |  |
| 10. | Identyfikacja krwi kontrolnej odczytywane za pomocą kodu paskowego | TAK |  |
| 11. | Objętość próbki badanej max 300ul w systemie pracy z podajnikiem | TAK |  |
| 12. | Pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi | TAK |  |
| 13. | Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min. 16 000 wyników | TAK |  |
| 14 | Różnicowanie WBC z zastosowaniem 3 niezależnych technik pomiarowych bez zastosowania barwienia lub lizy cytochemicznej | TAK |  |
| 15. | Brak konieczności wymiany okresowej elementów obsługowych | TAK |  |
| 16. | Oznaczanie retikulocytów w trybie automatycznym | TAK |  |
| 17. | Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych | TAK |  |
| 18. | Zabezpieczenie w UPS | TAK |  |
| 19 | Liniowość parametrów RBC, WBC, PLT, HGB, Ret od wartości 0,0.Z zakresem dla WBC do 350 tyś i dla PLT do 3 mln. | TAK |  |
| 20. | Możliwość automatycznego przełączania trybu pracy CBC, CBC- DIFF, CBC-DIFF-RET, CBC-RET, RET w obrębie jednej kasety bez konieczności przepłukiwania komór pomiarowych w trakcie przełączania. | TAK |  |
| 21. | Ilościowy pomiar NRBC bez zastosowania dodatkowych odczynników z jednoczesną korektą liczby WBC | TAK |  |
| 22. | Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną | TAK |  |
| 23. | Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane w jednej komorze pomiarowej trzema różnymi metodami | TAK |  |
| 24 | Aplikacja programowa umożliwiająca interpretacje badania płynów z jam ciała przeprowadzonych na analizatorze bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników. | TAK |  |
| 25 | Analizator wyposażony w zewnętrzny program laboratoryjny pozwalający na rejestrację badań, zarządzanie danymi oraz pełen wydruk wyniku wraz z wartościami prawidłowymi dla różnych grup wiekowych. Program laboratoryjny powinien posiadać możliwość podłączenia analizatorów Advia 120 oraz Sedisystem firmy Becton Dickinson. Program wraz z wymaganym komputerem PC wraz z laserową drukarką zewnętrzną | TAK |  |
| 26. | Zewnętrzny komputer sterujący pracujący w systemie Windows wraz z monitorem LCD (Analizator wyposażony w dodatkowy zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej : Monitor LCD 17” , nagrywarka płyt CD, minimalna konfiguracja: procesor P4 2,4 GHz, płyta ATX, chipset NVIDIA, nForce lub podobny , pamięć 1 GB, szybki dysk 80 GB ATA, CD-R, karta graficzna ( nie zintegrowana z płyta główną) , karta sieciowa Ethernet 100 ( nie zintegrowana z płyta główną) RS 232 zint6egrowany z płyta główna , drukarka laserowa ( rozdz. min 1200 x 1200 dpi) szybkość druku min 30 str./ min. Obciążenie miesięcznie min 15 000 stron. Pamięć str./ max min 48 MB / 416 MB, podajnik papieru – min 500 arkuszy) | TAK |  |
| 27. | Mała liczba odczynników nie większa (nie większa niż 5 dla trybu CBC+5 Diff ) z możliwością zastosowania na analizatorze pomocniczym na pracowni CITO | TAK |  |
| 28. | Możliwość pracy z podajnikiem automatycznym przy użyciu zwykłych probówek z przebijalnym korkiem elastycznym | TAK |  |
| 29. | Baza danych pacjentów nie mniejsza niż 20 tys. wyników | TAK |  |
| 30. | Możliwość wy bory trybu pracy CBC , CBC + 5 Diff (oszczędność odczynników przy trybie CBC) | TAK |  |
| 31. | Barwienie retikulocytów metodą błękitu metylowego | TAK |  |
| 32. | Czyszczenie aparatury pomiarowej po każdym pomiarze prądem wysokonapięciowym | TAK |  |
| 33. | Klimatyzator zewnętrzny zapewniający właściwe dla aparatu warunki pracy | TAK |  |
| 34. | Łaźnia wodna z termostatem warunkującym 37ºC i mieszadłem | TAK |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty charakterystyk odczynników – dostarczyć z analizatorem | TAK |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

………dnia……………                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                            lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  GRANICZNYCH  KONIECZNYCH  DO  SPEŁNIENIA  PRZEZ ANALIZATOR (II) HEMATOLOGICZNY DLA  PRACOWNI  CITO

Producent /Firma: ……………………………………… Kraj ………………………………………….

Urządzenie typ:………………………………………… Rok produkcji: ……………………………….

|  | Parametr / Warunek | Wymagane | Oferowane cechy ( opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwis autoryzowany – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy | TAK |  |
| L.p. | PARAMETRY | TAK | Opis parametru |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy z komputerem PC z mobilną platformą na odczynniki | TAK |  |
| 2. | Oznaczane ilościowo parametry RBC, WBC, PLT, Hb, MCV, Ret, MRV, LM%#, EO%#, MO%#, BAZO%#, NEUTRO%#, - uzyskane wyniki z bezpośredniego pomiaru ( nie wyliczane) | TAK |  |
| 3 | Zakres liniowości dla WBC min 200 tyś /µl | TAK |  |
| 4 | Wydajność dla CBC+5Diff powyżej 70 ozn / h | TAK |  |
| 5. | Technika pomiaru WBC i RET z wykorzystaniem światła laserowego | TAK |  |
| 6. | Wymóg- automatyczny podajnik, dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych podawanych jednocześnie opisać jakie | TAK |  |
| 7 | Możliwość włożenia do automatycznego podajnika nawet pojedynczej probówki z próbką | TAK |  |
| 8 | Płynne przyjmowanie i badanie kolejnych serii prób w trakcie wykonywania wcześniej zadanych oznaczeń analizatora | TAK |  |
| 9. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK |  |
| 10. | Automatyczne czyszczenie aparatury pomiarowej za pomocą 2-ch różnych metod | TAK |  |
| 11 | System zabezpieczenia przed mikroskrzepami | TAK |  |
| 13 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym | TAK |  |
| 14 | Identyfikacja krwi kontrolnej odczytywane za pomocą kodu paskowego | TAK |  |
| 15 | Objętość próbki badanej max 190ul w systemie pracy z podajnikiem | TAK |  |
| 16 | Pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi – opisać | TAK |  |
| 17 | Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min 15 000 wyników | TAK |  |
| 18 | Różnicowanie WBC z zastosowaniem co najmniej 3 niezależnych technik pomiarowych bez zastosowania barwienia lub lizy cytochemicznej | TAK |  |
| 19 | W pełni automatyczna konserwacja aparatu | TAK |  |
| 20 | Brak konieczności wymiany okresowej elementów obsługowych | TAK |  |
| 21 | Opis sposobu utylizacji odpadów oraz opis bezpieczeństwa pracy z analizatorem - dostarczyć z aparatem i ofertą | TAK |  |
| 22 | Oznaczanie retikulocytów | TAK |  |
| 23 | Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych | TAK |  |
| 24 | Zabezpieczenie w UPS | TAK |  |
| 25 | Liniowość parametrów RBC, WBC, PLT, HGB, Ret od wartości 0,0 | TAK |  |
| 26 | Możliwość przełączania trybu pracy CBC, CBC- DIFF, RET | TAK |  |
| 27 | Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną – opisać | TAK |  |
| 28 | Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane w jednej komorze pomiarowej trzema różnymi metodami | TAK |  |
| 29 | Odczynniki zawierające substancje biodegradujące i dezaktywujące pozostałości odczynnikowe i materiałowe, eliminujące proces utylizacji wspomnianych pozostałości przez Użytkownika analizatora | TAK |  |
| 30 | Wydruk z aparatu wyniku wraz z wartościami referencyjnymi | TAK |  |
| 31 | Opis precyzji w warunkach powtarzalności w trzech zakresach wartości oznaczanych parametrów – dostarczyć z aparatem i ofertą | TAK |  |
| 32 | Podać warunki eksploatacji sprzętu - dostarczyć z aparatem i ofertą | TAK |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty charakterystyk odczynników – dostarczyć z analizatorem i ofertą | TAK |  |
| 34 | Analizator wyposażony w dodatkowy zewnętrzny zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej : Monitor LCD 17 ‘’, nagrywarka płyt CD, minimalna konfiguracja: procesor P4 2,4 GHz, płyta ATX, chipset NVIDIA, nForce lub podobny, pamieć 1 GB, szybki dysk 80 GB ATA, CD-R, karta graficzna ( nie zintegrowana z płyta główną ), karta sieciowa Ethernet 100 ( nie zintegrowana z płyta główną ), RS 232 zintegrowany z płyta główną, drukarka laserowa ( rozdz. min.1200 x 1200 dpi ) szybkość druku min. 30 stron / min. Obciążenie miesięcznie min. 15 000 stron . Pamięć std / max min. 48 MB / 416 MB , podajnik papieru – min 500 arkuszy | TAK |  |
| 35 | Odczynniki do oznaczania CBC+ 5DIFF oraz płyny płuczące kompatybilne z odczynnikami analizatora podstawowego. | TAK |  |
| 36 | Możliwość pracy z podajnikiem automatycznym przy użyciu zwykłych probówek z przebijalnym korkiem elastycznym | TAK |  |
| 37 | Barwienie retikulocytów metodą błękitu metylowego | TAK |  |
| 38 | Czyszczenie aparatury pomiarowej po każdym pomiarze prądem wysokonapięciowym | TAK |  |
| 39 | Zapewnienie przez Oferenta możliwości włączenia aparatu do międzynarodowej kontroli porównawczej. | TAK |  |
| 40 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) na koszt oferenta | TAK |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                   lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

Wzór umowy  (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA nr ....... /114/Med/2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2007 r. we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

- Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - .............................................

      - ..............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z późn. zm.) o wartości powyżej 137 000 EURO.

§ 1

#### Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczeń morfologii krwi wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem wraz z najmem analizatora I ......................, rok produkcji ..................., producent  ..................., o wartości brutto .................. PLN, oraz analizatora II ......................, rok produkcji ..................., producent  ..................., o wartości brutto .................. PLN, zwane dalej analizatorami.

- Cena, o której mowa w § 4 ust. 5, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ......... dni (max. do 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego faksem na numer: ........................ Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                     2.   ...................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej oraz pani Beata Jeziorska (tel. 7660 405) i pani Ewa Grześko (tel. 7660 408).

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do   realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach tel. na nr .............  i fax. na nr ..................

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym 
w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 437) z 14-dniowymwyprzedzeniemo spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 3

### Dostawa i najem

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres od jej realizacji do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty obowiązywania umowy, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dwa analizatory o cechach opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Odbiór analizatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione do odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem analizatorów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 20 godz. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego, jest Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanych analizatorów, na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące analizatorów wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii analizatora 
max 48 godz. od chwili zgłoszenia awarii na nr telefonu ............, potwierdzonego faxem na nr ..............

- W przypadku awarii analizatorów, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca  zobowiązany jest udostępniać urządzenie zastępcze na okres naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej analizatorów (wykonywanie konserwacji części aparatu, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz w roku.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu, o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

§ 4

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Wykonawca wynajmie analizatory (o parametrach opisanych w załączniku nr 2 do umowy) na okres trzech lat.

- Czynsz miesięczny najmu analizatora I strony ustalają w wysokości netto: …………… zł (słownie: ……………………), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł (słownie:…….. ………………………….) co stanowi w okresie 3 lat kwotę netto ………… zł  (słownie: …………………………………………………), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ……………… zł (słownie: ………………………………). Czynsz za najem analizatora I płatny od dziesiątego dnia miesiąca następującego po dacie zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) aparatu w siedzibie Zamawiającego. Czynsz zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami, częściami zamiennymi, ewentualną wymianą aparatu i dostawą klimatyzatora zapewniającego właściwe dla aparatu warunki pracy.

- Czynsz miesięczny najmu analizatora II strony ustalają w wysokości netto: …………… zł (słownie: ……………………), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł (słownie:…….. ………………………….) co stanowi w okresie 3 lat kwotę netto ………… zł  (słownie: …………………………………………………), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ……………… zł (słownie: ………………………………). Czynsz za najem analizatora II płatny od dziesiątego dnia miesiąca następującego po dacie zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) aparatu w siedzibie Zamawiającego. Czynsz zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami, częściami zamiennymi i ewentualną wymianą aparatu.

- Wartość netto odczynników, materiałów kontrolnych oraz kalibratorów wyliczona za okres trzech lat wynosi: ……………… zł (słownie:........................................ …………………………………), wartość brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres trzech lat wynosi ……………… zł (słownie: …………………………………………………).

- Wartość netto materiałów zużywalnych wyliczona za okres trzech lat  wynosi: ………… zł (słownie: ………………………....…………), wartość brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres trzech lat wynosi …..…… zł (słownie: ….............................……..............……… …………………………………).

- Łączna wartość netto umowy za okres trzech lat wynosi: …………… zł (słownie: …………………………………………………………). Łączna wartość brutto umowy (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) za okres trzech lat wynosi: ……………… zł (słownie: ……………… …………………………………………………).

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto nr: ………………………………………………………… , w banku ……………………

- Strony ustalają, że płatność za odczynniki, materiały kontrole i kalibratory nastąpi w terminie ………(min. 60 dni) od daty dostawy towaru wraz z fakturą, opłata za materiały zużywalne płatna w terminie ………(min. 30 dni) od daty dostawy towaru wraz z fakturą, opłata za najem analizatora płatna w terminie ………(min. 30 dni) od daty wystawienia faktury. Faktura za najem winna być wystawiona do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres  jej trwania.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

#### Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru  na okres ważności podany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania drogą tel. na nr.................., potwierdzoną fax. nr.....................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2010r.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 ust. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.1.

§ 8

#### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy są ogólne warunki postępowania przetargowego oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika do umowy i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacja postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:							 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 114/Med./2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo