# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 118/Med/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, OPATRUNKÓW, OBŁOŻEŃ, SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 137 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2007 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, obłożeń, sprzętu specjalistycznego – 36 pakietów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety (1-36).

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 118/Med/2007

„Oferta na dostawę drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, obłożeń, sprzętu specjalistycznego.”

nie otwierać przed dniem 23.10.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie ( jeżeli dotyczy ) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807).

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 646 900,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety wartość 1 dostawy powinna wynosić co najmniej:

| Pakiet 1 - | 27 000,00 zł | Pakiet 19 - | 60 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 - | 4 000,00 zł | Pakiet 20 - | 7 000,00 zł |
| Pakiet 3 - | 29 000,00 zł | Pakiet 21 - | 7 000,00 zł |
| Pakiet 4 - | 22 000,00 zł | Pakiet 22 - | 26 000,00 zł |
| Pakiet 5 - | 25 000,00 zł | Pakiet 23 - | 70 000,00 zł |
| Pakiet 6 - | 400,00 zł | Pakiet 24 - | 19 000,00 zł |
| Pakiet 7 - | 16 000,00 zł | Pakiet 25 - | 8 000,00 zł |
| Pakiet 8 - | 33 000,00 zł | Pakiet 26 - | 10 000,00 zł |
| Pakiet 9 - | 42 000,00 zł | Pakiet 27 - | 42 000,00 zł |
| Pakiet 10 - | 29 000,00 zł | Pakiet 28 - | 15 000,00 zł |
| Pakiet 11 - | 15 000,00 zł | Pakiet 29 - | 4 000,00 zł |
| Pakiet 12 - | 14 000,00 zł | Pakiet 30 - | 1 000,00 zł |
| Pakiet 13 - | 10 500,00 zł | Pakiet 31 - | 3 000,00 zł |
| Pakiet 14 - | 3 000,00 zł | Pakiet 32 - | 22 000,00 zł |
| Pakiet 15 - | 300,00 zł | Pakiet 33 - | 3 200,00 zł |
| Pakiet 16 - | 800,00 zł | Pakiet 34 - | 5 000,00 zł |
| Pakiet 17 - | 25 000,00 zł | Pakiet 35 - | 13 000,00 zł |
| Pakiet 18 - | 700,00 zł | Pakiet 36 - | 35 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, Np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 może wykazać się wartością wykonanej jednej dostawy w wysokości                      31 000,00 zł  (27 000,00 zł + 4 000,00 zł.).

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 646 900,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 - | 27 000,00 zł | Pakiet 19 - | 60 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 - | 4 000,00 zł | Pakiet 20 - | 7 000,00 zł |
| Pakiet 3 - | 29 000,00 zł | Pakiet 21 - | 7 000,00 zł |
| Pakiet 4 - | 22 000,00 zł | Pakiet 22 - | 26 000,00 zł |
| Pakiet 5 - | 25 000,00 zł | Pakiet 23 - | 70 000,00 zł |
| Pakiet 6 - | 400,00 zł | Pakiet 24 - | 19 000,00 zł |
| Pakiet 7 - | 16 000,00 zł | Pakiet 25 - | 8 000,00 zł |
| Pakiet 8 - | 33 000,00 zł | Pakiet 26 - | 10 000,00 zł |
| Pakiet 9 - | 42 000,00 zł | Pakiet 27 - | 42 000,00 zł |
| Pakiet 10 - | 29 000,00 zł | Pakiet 28 - | 15 000,00 zł |
| Pakiet 11 - | 15 000,00 zł | Pakiet 29 - | 4 000,00 zł |
| Pakiet 12 - | 14 000,00 zł | Pakiet 30 - | 1 000,00 zł |
| Pakiet 13 - | 10 500,00 zł | Pakiet 31 - | 3 000,00 zł |
| Pakiet 14 - | 3 000,00 zł | Pakiet 32 - | 22 000,00 zł |
| Pakiet 15 - | 300,00 zł | Pakiet 33 - | 3 200,00 zł |
| Pakiet 16 - | 800,00 zł | Pakiet 34 - | 5 000,00 zł |
| Pakiet 17 - | 25 000,00 zł | Pakiet 35 - | 13 000,00 zł |
| Pakiet 18 - | 700,00 zł | Pakiet 36 - | 35 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 31 000,00 zł  (27 000,00 zł + 4 000,00 zł.).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2	warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego (warunki zawarte w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, natomiast sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunki zawarte w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ) oceniana będzie łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania         o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2,4,5 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z Konsorcjantów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy). W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 26 ust.3 PZP. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, obłożeń, sprzętu specjalistycznego została szczegółowo określona w załączniku nr 2 (zestawienie asortymentowo-cenowe – Pakiet 1 - 36) do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       POŻĄDANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna na bieżące potrzeby Zamawiającego w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  16 893,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)  - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 - | 700,00 zł | Pakiet 19 - | 1 600,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 - | 100,00 zł | Pakiet 20 - | 180,00 zł |
| Pakiet 3 - | 700,00 zł | Pakiet 21 - | 180,00 zł |
| Pakiet 4 - | 600,00 zł | Pakiet 22 - | 700,00 zł |
| Pakiet 5 - | 600,00 zł | Pakiet 23 - | 1 900,00 zł |
| Pakiet 6 - | 10,00 zł | Pakiet 24 - | 500,00 zł |
| Pakiet 7 - | 400,00 zł | Pakiet 25 - | 200,00 zł |
| Pakiet 8 - | 900,00 zł | Pakiet 26 - | 200,00 zł |
| Pakiet 9 - | 1 100,00 zł | Pakiet 27 - | 1 100,00 zł |
| Pakiet 10 - | 800,00 zł | Pakiet 28 - | 400,00 zł |
| Pakiet 11 - | 400,00 zł | Pakiet 29 - | 100,00 zł |
| Pakiet 12 - | 350,00 zł | Pakiet 30 - | 25,00 zł |
| Pakiet 13 - | 290,00 zł | Pakiet 31 - | 80,00 zł |
| Pakiet 14 - | 60,00 zł | Pakiet 32 - | 600,00 zł |
| Pakiet 15 - | 6,00 zł | Pakiet 33 - | 85,00 zł |
| Pakiet 16 - | 20,00 zł | Pakiet 34 - | 130,00 zł |
| Pakiet 17 - | 600,00 zł | Pakiet 35 - | 350,00 zł |
| Pakiet 18 - | 17,00 zł | Pakiet 36 - | 900,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 23.10.2007r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 23.10.2007r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu znak sprawy 118/Med.2007”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 1 pkt. 1 (dot. wartości umowy).

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 23.10.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grzegorz Jędrzejczyk tel. (0-71) 7660525, Kierownik Apteki – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 23.10.2007r.   
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, obłożeń, sprzętu specjalistycznego”

Znak sprawy  118/Med./2007

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1 :

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet 2:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 3 :

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet 4:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 5 :

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet 6:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 7 :

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet 8:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 9 :

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet 10:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 11 :

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….........….złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………...….złotych)

Pakiet 12:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 13:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 14:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 15:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 16:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 17:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 18:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 19:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 20:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 21:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 22:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 23:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 24:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 25:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 26:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 27:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 28:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 29:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 30:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 31:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 32:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 33:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 34:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 35:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet 36:

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni)

- udzielamy terminu ważności na okres ...........miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać),

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

- wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

|  |  | MATERIAŁ | POSTAĆ |  |  |  | ZAWARTOŚĆ |  |  |  | OPAKO- WANIE | CENA NETTO |  |  | CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  | Ilość zakupu |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 IGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Igła do nakłuć lędźwiowych |  |  |  |  | 0,4x90 (27G) 0,9x90 (20G) 1,1x90 (19G) 1,2x90 (18G) |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Igła jednorazowego użytku 0,4 i 0,5 |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Igła jednorazowego użytku 0,6 |  |  |  |  | 0,6 x 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Igła jednorazowego użytku 0,7 |  |  |  |  | 0,7 x 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Igła jednorazowego użytku 0,8 |  |  |  |  | 0,8 x 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Igła jednorazowego użytku 0,9 |  |  |  |  | 0,9 x 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Igła jednorazowego użytku 1,1 |  |  |  |  | 1,1 x 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Igła jednorazowego użytku 1,2 |  |  |  |  | 1,2 x 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Igła jednorazowego użytku 0,45 |  |  |  |  | 0,45 x 100 szt. |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 2 PAPIERY EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | papier EKG typ MR. BLUE do aparatu Ascard |  |  |  | szerokość 110 mm |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | papier EKG typ MR. GOLD do aparatu Ascard |  |  |  | szerokość 210 mm |  |  |  |  | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 3 PAPIERY USG, EKG, SPECJALISTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Papier do drukarki programatora Era 300 Biotronik - oryginalny |  |  |  | termiczny , gładki , rolka |  | Wysokość : 59 mm, średnica rolki 41 mm śr. wew. gilzy: 11 mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Papier do drukarki w sterylizatorze typu Steri Vac 5XL , termoczuły |  |  |  | Rolka |  | 80 mm x 30 metrów dł. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Papier do programatora EPR 1000P - oryginalny |  |  |  | termiczny ,gładki |  | Składanka |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Papier do drukarki programatora |  |  |  | Składanka , gładki |  | 110mmx150mm x 300 arkuszy |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Papier do centrali M 2305A bez nadruku |  |  |  | Rolka |  | 50mm x 30m |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Papier do defibrylatora Codemaster z nadrukiem |  |  |  | Rolka |  | 50mm x 30m |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Papier do EKG 1709A Hewlett - Packard |  |  |  | Składanka |  | 210mmx300mm 200arkuszy |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Papier do EKG 1710A Hewlett - Packard |  |  |  | Składanka |  | 210mmx300mm 200arkuszy |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Papier do EKG do bieżni Quinton 3000 |  |  |  | Składanka |  | 216mmx280mm 218arkuszy |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Papier do EKG Ascard 33 F |  |  |  | Rolka |  | 110mm x 10mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Papier do EKG Ascard B5 ECO |  |  |  | Rolka |  | 58mm x 25mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Papier do EKG Persolal 80 |  |  |  | Składanka |  | 90mm x 70mm x 400arkuszy |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Papier do EKG Schiller AT 2 |  |  |  | Składanka |  | 210mmx280mm x 215arkuszy |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Papier do bieżni ruchomej Marquette 9402 - 021 Case 12 |  |  |  | Składanka |  | 210mmx280mm x 300 arkuszy |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Papier termoczuły |  |  |  | Rolka |  | 57mm x 30mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Papier do EKG Fucuda Denshi |  |  |  | Rolka |  | 63 mm x 30 mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Papier do USG Videoprinter K - 65HM Mitsubishi |  |  |  | Rolka |  | 110mmx 21mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Papier do USG Videoprinter K - 70/B Mitsubishi |  |  |  | Rolka |  | 210mmx 21mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Papier do USG Videoprinter UPP - 110HD Sony |  |  |  | Rolka |  | 110 mmx 20mm |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Papier do USG Videoprinter CK - 700 Mitsubishi |  |  |  | Rolka |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Taśma barwiąca PK 700L |  |  |  | Rolka |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Żel do EKG |  |  |  | Butelka |  | 250ml. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Żel do EKG |  |  |  | Butelka |  | 500 ml |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Żel do USG |  |  |  | Butelka |  | 500ml. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Żel do USG z kranikiem lub dozownikiem |  |  |  | Kanister plastikowy |  | 5000ml. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 4 ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Elektroda bierna typu Macrolyte całkowicie kompatybilna z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Elektroda czynna z wygodną rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. min 3m oraz pochewką i czyścikiem - całkowicie kompatybilna z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  | 1 komplet |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pedał monopolarny z zabezpieczeniem przed eksplozją i zachlapaniem z przewodem o dł. min. 3.5m - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Pedał bipolarny z zabezpieczeniem przed zachlapaniem oraz możliwością dowolnego ułożenia względem stopy - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 5 RÓŻNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej |  | Nr 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24 |  |  |  | 100 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku ze środkiem dezynfekcyjnym bez zawartości związków jodu |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum ( wysokociśnieniowy ) o pojemności 400ml. z odłączanym drenem o dł. min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową |  | Nietłukący , z tworzywa , jałowy |  |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 6 MASKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Maska krtaniowa jednorazowa wykonana z termoplastycznego medycznego PVC z wtopionym przewodem do napełniania mankietu ( różne rozmiary ) |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Maska twarzowa z zaworem dla dorosłych |  | Rozmiary : 4 , 5 |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 7 DRENY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Dren miękki z trokarem – tępym :odporny na złamanie z gładkiego PCV z widoczną w RTG linią zaoblonym końcem, ze znacznikami głębokości co min. 20mm do 150 - 200mm, ergonomiczny uchwyt |  | Rozmiary : 12F, 16F, 20F, 24F, 28F, 32F |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Dren śródoperacyjny Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm. Długość drenu min. 450mm ¸ 500mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. |  | Rozmiary : 24F, 28F , 32F, 36F |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Dren śródoperacyjny Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głebokości co 20mm. Długość drenu 450 - 500mm ; w zesawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej. |  | Rozmiary : 24F , 28F , 32F , 36F |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 8 RURKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem ( różne rozmiary ) mogą być wykonane z półprzezroczystej mieszaniny PCV i silikonu |  | Rozmiary : 7,0, 8,0, 9,0 10,0 |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewe oskrzele (różne rozmiary) |  |  |  |  |  | Rozmiary : Ch 35 ,Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa , prawe oskrzele (różne rozmiary) |  |  |  |  |  | Rozmiary: Ch 35, Ch 37, Ch 39, Ch 41 |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką z regulacją położenia kołnierza |  | Rozmiary : 7 , 8 , 9 |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką z regulacją położenia kołnierza (zestaw uzupełniający) |  | Rozmiary : 7 , 8 , 9 |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zestaw drenów do podawania tlenu przez nos z regulowaną głębokością |  | Długość drenu >= 140cm |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### PAKIET 9 CEWNIKI, DRENY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Cewnik moczowodowy typ Nelatona , typ Tiemanna , typ Couvelaira o długości 60cm - 70cm |  | Rozmiary : 5F , 6F , 7F |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Cewnik do odsysania pola operacyjnego bez otworu bocznego obustronnie poszerzony z końcówką „J” |  | Jałowy , długość 200 cm |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Dren do drenażu klatki piersiowej o długości 50cm |  | Rozmiary : 24F , 28F , 32F |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Igła prosta do angiografii |  | 18G / 70mm |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii - w skład zestawu wchodzą : -cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego, prowadnik" J", igła wprowadzajaca dwuczęściowa 18G x 20cm , rozszerzacz z rozrywaną koszulką , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10ml z końcówką L -L , skalpel |  | Rozmiar CH 12 , 9 |  |  |  | 1 zestaw |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Zestaw do cystostomii - w skład zestawu wchodzą :cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego , igła rozrywalna , kołnierz mocujący opaskę , strzykawka 10ml. z koncówką L-L , skalpel |  | Rozmiary cewnika : 9F , 12F , 14F |  |  |  | 1 zestaw |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa, |  | Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm |  |  |  | 1 sztuka |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów |  | Rozmiary : 5F/26/2 5F/28/2 7F/26/2 7F/26/2 |  |  |  | 1 zestaw |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Katetery do embolektomii jednokanałowe |  | 3,4,5,6 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 10 AKCESORIA ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Proteza plastikowa do dróg żólciowych : kształt prosty lub typu "pigtail" , pojedyńcza bez dodatkowych akcesoriów , długość od 5cm do 15cm |  | Rozmiary : 7Fr , 8,5 Fr, 10Fr |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Sonda nosowo - żółciowa : koncówka kształtu typu "alfa" lub typu "pigtail", widoczna w fluoroskopii , pojedyncza bez dodatkowych akcesoriów |  | Rozmiary : 5 Fr i 7Fr |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Balon do rozszerzania zwężeń dróg żólciowych: średnica balonu do 8mm , długość do 40mm , obecne znaczniki radiologiczne |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Balon do ekstrakcji złogów , akceptujący prowadnik 0,035cala |  | Rozmiar : 5Fr i 7Fr |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 11 RÓŻNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Igła prosta |  | 17G x 70 mm |  |  |  | 1sztuk |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Y-obrotowy(adapter) z zastawką (konektor) |  |  |  |  |  | 1sztuk |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Torquer – obrotnik do prowadnika |  |  |  |  |  | 1sztuk |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 12 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa |  | Plastikowa , jednorazowego użytku |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Kubek jednorazowego użytku o pojemności 200 ml. |  | Plastikowy |  |  |  | 100 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Łopatka do nakładania maści jednostronna, może być szklana |  | 150mm |  |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Basen sanitarny z przykrywką |  | Plastikowy |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kaczka sanitarna |  | Plastikowa |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Miska „nerkowata” plastikowa |  | Długość 20cm i 28cm |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany |  | Plastikowy 2l. |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany |  | Plastikowy 2,5 l. |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Słój do dobowej zbiórki moczu 2l. |  | Szklany |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Opaska uciskowa (staza) z klamrą |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Prezerwatywy – osłonki na głowice do USG |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Szczotka do rurek tchawiczych |  | fi=9 i 12 mm |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PAKIET 13 PLOMBY DO STERYLIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Wagner |  |  |  |  |  | 500 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 14 ZESTAWY DO LEWATYWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 15 STRZYKAWKI MIKROCHIRURGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strzykawka Luer, trójelementowa z gumowym tłokiem, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne umożliwiające otwarcie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, do operacji mikrochirurgicznych |  |  | 3 ml |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka Luer, trójelementowa z gumowym tłokiem, jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie zewnętrzne umożliwiające otwarcie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, do operacji mikrochirurgicznych |  |  | 2,5 ml |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### PAKIET 16 ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektroda EKG jednorazowa z żelem w postaci stałej do monitorowania długoterminowego i do badań holterowskich - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG jednorazowa z żelem stałym lub ciekłym do krótkotrwałego monitorowania - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG jednorazowa dla dzieci z żelem stałym lub ciekłym - owalna lub okrągła |  |  |  |  |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 17 CEWNIKI, DRENY ,KANIULE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik Couvelaira |  |  |  | Rozmiar : 22, 24 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Foleya dwudrożny lateksowy silikonowany ( różne rozmiary ) |  |  |  | Rozmiar: 14, 16, 18, 20, 22, 24, |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary ) |  |  |  | Rozmiar: 10, 12, 14, 16 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary ) |  |  |  | Rozmiar : 12, 14 , 18, 20, 22 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi |  |  |  | Jałowy Długość od 50 do 60cm Rozmiary : 8 , 10 , 12 , 14, 16 , 18 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren Redona pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier |  |  |  | Jałowy Długość od 50 do 70cm Rozmiar CH : 12 , 14 , 16, 18 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi ( różne rozmiary ) |  |  |  | Długość od 25 do 30cm , rozmiary: 20, 22, 24 , 30 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Worek do dobowej zbiórki moczu, z zaworem odprowadzającym oraz drenem długości 80 – 110cm i zastawką antyrefluksyjną |  |  |  | Niejałowy Pojemność 2l |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Worek do dobowej zbiórki moczu, z zaworem odprowadzającym oraz drenem długości 80 – 110cm i zastawka antyrefluksyjną |  |  |  | Jałowy |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Worek do godzinowej zbiórki moczu o wysokim stopniu dokładności pomiaru co 1 ml do minimum 70 ml, worek zbiorczy 2500-3000 ml, dwie zastawki antyrefluksyjne, dwa filtry hydrofobowe, zawór spustowy typu poprzecznego, bezigłowy lub standardowy port do pobierania próbek – opakowanie foliowe i zewnętrznie folia-papier |  |  |  | Sterylny , zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej |  |  | 1 sztuka |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wieszak do worka na mocz |  |  |  | Plastikowy |  |  | 100 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zatyczki do cewników uniwersalne z motylkiem |  |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T - KEHR |  |  |  | Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zgłębnik żołądkowy |  |  |  | Długość 80 - 100 cm Rozmiary : od 18 do 26 |  |  | 1 szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, wykonana z mieszaniny silikonu i lateksu |  |  |  | Ch 21 |  |  | 1 szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Półmaska filtrująca (respirator) stosowana podczas pracy z cytostatykiem |  |  |  | Szt. |  |  | 1 szt. |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PAKIET 18 OPATRUNEK JAŁOWY MAŚCIOWY TYP GRASOLINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Opatrunek jałowy maściowy typ Grasolint |  |  | 10 x 20 cm, 30 szt. |  |  | op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 19 OBŁOŻENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw II do zabiegów w chirurgii biodra - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, - Serweta do nakrycia stolika mayo 80 x 145 cm, - Serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, - Serweta nieprzylepna pod biodro 150 x 200 cm, - Osłona na kończynę 35 x 120 cm, - Serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny 170 x 300 cm - Serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm wycięcie 6,5 x 95 cm, - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw I do zabiegów na kończynie: - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, - Serweta do nakrycia stolika mayo 80 x 145 cm, - Osłona na kończynę 25 x 80 cm, - Serweta nieprzylepna pod kończynę 150 x 175 cm, - serweta do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem i uchwytem do mocowania kabli i drenów 320 x 200 cm, średnica 5 x 7 cm , - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw I do artroskopii : - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, - Serweta do nakrycia stolika mayo 80 x 145 cm, - Osłona na kończynę 25 x 80 cm, - Serweta nieprzylepna pod kończynę 150 x 175 cm, - Serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów , serweta musi posiadać samouszczelniające się, elastyczne otwory 320 x 200 cm, średnica 6 i 5 cm - 1 rurka drenowa, - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw I do artroskopii stawu barkowego: - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, - Serweta do nakrycia stolika mayo 80 x 145 cm, - Osłona na kończynę 25 x 80 cm, - Serweta operacyjkna podkład pod kończynę 150 x 175 cm, - Serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 200 x 260 cm wycięcie 6,5 x 60 cm, - Serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny 150 x 240 cm, - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, - 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Torba do artroskopii stawu barkowego do zbiórki płynu w czasie artroskopii, w kształcie litery „U” 74 x 85 cm |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PAKIET 20 RĘKAWICE BEZOŁOWIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jałowe rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, chroniące przed promieniowaniem RTG, lateksowe, bezołowiowe, anatomiczny kształt, teksturowana zewnętrzna powierzchnia w rozmiarze 7,5 |  |  |  | 1 para |  |  | op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PAKIET 21 OKLUDERY DO TĘTNICY UDOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Okludery do 6 tętnicy udowej |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 22 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jałowy hydroaktywny żel z alginianami o działaniu autolitycznym do usuwania tkanki martwiczej |  |  |  | op. 15 g |  |  | szt. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej |  |  |  | rozmiar: 10,2x25,4 cm (+/-0,5 cm) |  |  | szt. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy opatrunek z aktywowanym węglem i srebrem o działaniu bakteriobójczym i eliminującym nieprzyjemny zapach |  |  |  | rozmiar: 10,5cm x 10,5 cm (+/- 1-2 %) |  |  | szt. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenowaną celulozę, modelujący środowisko rany trudnogojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegający biodegradacji |  |  |  | rozmiar: 28 cm (+/- 1-2%) |  |  | szt. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenowaną celulozę, modelujący środowisko rany trudnogojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegający biodegradacji |  |  |  | rozmiar: 123 cm (+/- 1-2%) |  |  | szt. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy, nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto-wodną, |  |  |  | rozmiar:7,6 cm x x7,6 cm (+/- 1-2%) |  |  | szt. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 23 MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ DO APARATU STERRAD 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Akcelerator |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kaseta H2O2 |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Chemiczny wskaźnik paskowy |  |  |  |  |  | 250 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Test biologiczny |  |  |  |  |  | 30 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Chemiczny wskaźnik taśmowy |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Włóknina 76cm x 76 cm |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Włóknina 101cm x 101cm |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Rękaw Tyvek 7,5cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Rękaw Tyvek 10cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Rękaw Tyvek 15cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Rękaw Tyvek 20cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Rękaw Tyvek 25cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rękaw Tyvek 35cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rękaw Tyvek 42cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rękaw Tyvek 50cm x 70m |  | Rolka |  |  |  | 1 szt. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Akcesoria do aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 24 STENTY JELITOWE I PROWADNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nitinolowy stent do protezowania zwężeń dwunastnicy, średnica 22/27 cm, długość 9 cm, z systemem wprowadzającym: długość 230 cm, średnica 10 Fr., |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nitinolowy stent do protezowania zwężeń dwunastnicy, średnica 22/27 cm, długość 6 cm, z systemem wprowadzającym: długość 230 cm, średnica 10 Fr., |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Prowadnik z dwiema końcówkami roboczymi; końcówki: prosta/prosta; usztywniona, długość 450 cm, średnica 0,35’’ |  | 2 szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Prowadnik hydrofilny, sztywność standardowa, z wolframową końcówką, odporny na złamania, izolowany elektrycznie, średnica zewnętrzna 0,035’’; długość 450 cm, końcówka prosta |  | 2 szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PAKIET 25 POKROWIEC NA RAMIĘ C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterylny pokroewiec na ramie C typ OEC 9600/9800/8800 komplet: draperia na ramię C, 2 osłony oraz osłona na pedał |  |  |  |  |  |  | Komplet |  |  | komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 26 ZESTAWY DO PLAZMAFEREZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej bez igly, jednorazowy, terapeutyczny TPE z rotorem 125 ml do wykonywania zabiegu leczniczej wymiany osocza na urządzeniu Haemonenetics MCS+ |  |  | 1 szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 27 PROWADNIK Z FILTREM DO NEUROPROTEKCJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System do protekcji przęseł żylnych - prowadnik z filtrem do neuroprotekcji |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 28 MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO GENERATORA CHIRURGICZNEGO LIGASURE VALLEYLAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jednorazowy instrument zamykający z opcją cięcia 20 cm do zabiegów klasycznych kompatybilny z aparatem Ligasure |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa elektroda do klemu termomechanicznego 28 cm |  |  | 12 szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PAKIET 29 PLOMBY DO OPERACJI ODWARSTWIANIA SIATKÓWKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plomba silikonowa 3 mm |  |  | 5 Szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plomba silikonowa 3,5 mm |  |  | 5 Szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plomba silikonowa 4 mm |  |  | 5 Szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plomba silikonowa 5 mm |  |  | 5 Szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 30 PAPIER DO PRINTERA UP 970AD SONY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Papier do VIDEOPRINTERA SONY (210 mm x 25 mm) typ UPP 210HD |  |  | rolka |  |  |  | rolka |  |  | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 31 OSTRZA DO STRZYGARKI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ostrze jednorazowego użytku pasujące do strzygarki firmy 3M (model 9661) z ruchomą głowicą |  |  | 50 Szt. |  |  |  | Op. |  |  | Op. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 32 ZESTAWY DO NAKŁUĆ PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 33 OSPRZĘT DO CPAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maska do CPAP z uchwytem na lejce |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lejce silikonowe do maski |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik adapter 15F/22F umożliwiający podłączenie CPAP do rurki E.T lub tracheostomijnej |  |  | Szt. |  |  |  | Szt. |  |  | Szt. |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 34 PŁYTKI I WORKI STOMIJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Płytka podstawowa rozmiar 45mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Płytka podstawowa rozmiar 57mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Płytka fizelinowa rozmiar 45 mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Płytka fizelinowa rozmiar 57 mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Worek urostomijny do płytki rozmiar 45mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Worek urostomijny do płytki rozmiar 57mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Płytka podstawowa synergiczna rozmiar 89mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Płytka podstawowa synergiczna rozmiar 61mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Płytka fizelinowa synergiczna rozmiar 61mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Worek synergiczny odpuszczalny do płytki rozmiar 61mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Worek synergiczny odpuszczalny do płytki rozmiar 89mm |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PAKIET 35 ZESTAWY DO SZYCIA ŁĄKOTEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zszywki jednorazowe typ PDS/PLA IGŁA 00 |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Zszywki jednorazowe typ PDS/PLA IGŁA 120 |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zszywki jednorazowe typ PDS/PLA IGŁA 170 |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Aplikator do zszywek |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Wielorazowy popychacz węzła |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu , cienka, antystatyczna , rozciągliwa i hipoalaergiczna |  | powierzchnia klejąca: 30cm x 40cm ( tolerancja +/-10%) |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu , cienka, antystatyczna , rozciągliwa i hipoalaergiczna , uniwersalna |  | powierzchnia klejąca: 45cm x 60cm (tolerancja +/- 5%) |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Serweta operacyjna sterylna samoprzylepna z folią operacyjną i otworem ( dla oddziału okulistyki ) |  | 104cm x 114cm wielkość otworu 5cm |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Podkład higieniczny płócienno – gumowy typu „HYDROSTOP” |  | 140cm x 90cm |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Podkład celulozowy ( prześcieradło medyczne ) |  | 50 cm szerokość |  |  |  |  | 1 rolka długość 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Podkład celulozowy( prześcieradło medyczne ) |  | 60 cm szerokość |  |  |  |  | 1 rolka długość 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                                                                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                                                                      lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz § 1 ust.1)

# UMOWA nr ....... /118/Med./2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2007 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) o wartości powyżej 137 000 EURO

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego drobnego sprzętu medycznego, opatrunków, obłożeń, sprzętu specjalistycznego w obrębię pakietu nr .........................  wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto: .................... zł (słownie złotych:..................................................................................................................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto .......................... zł ( słownie złotych: ............................ .................................................................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............ dni  (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr………………. potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie i zaproponować preparat synonimiczny   w identycznej cenie. Wykonawca upoważniony jest do realizowania,   w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek   z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                           2 ...................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                          mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będą tylko: mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 071 7660 525 oraz tech. farm. Adam Klekowski tel. 071 7660 528.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu   i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone

potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu

niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga         każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr        …………………. i fax  ………………….. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do odbioru.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru           i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.  12  miesięcy ).

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr……………………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 118/Med./2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo