# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 5/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH I MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W LAPAROSKOPII

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów szewnych i materiałów stosowanych 
w laparoskopii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-22.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 5/Med./2008

„Oferta na dostawę materiałów szewnych i materiałów  stosowanych w laparoskopii ”

nie otwierać przed dniem 26.02.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadanie ( jeżeli dotyczy ) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807).

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej  1 356 000,00 zł  (słownie : jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety wymagana wartość powinna wynosić co najmniej:

| Pakiet 1 | 175 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 7 000,00 zł |
| Pakiet 3 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 100 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 5 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 13 000,00 zł |
| Pakiet 8 | 300 000,00 zł |
| Pakiet 9 | 40 000,00 zł |
| Pakiet 10 | 100 000,00 zł |
| Pakiet 11 | 70 000,00 zł |
| Pakiet 12 | 8 000,00 zł |
| Pakiet 13 | 5 000,00 zł |
| Pakiet 14 | 100 000,00 zł |
| Pakiet 15 | 13 000,00 zł |
| Pakiet 16 | 1 000,00 zł |
| Pakiet 17 | 15 000,00 zł |
| Pakiet 18 | 160 000,00 zł |
| Pakiet 19 | 75 000,00 zł |
| Pakiet 20 | 60 000,00 zł |
| Pakiet 21 | 35 000,00 zł |
| Pakiet 22 | 50 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet I i II powinien wykazać się wykonaną dostawą o wartości co najmniej                       182 000,00 zł  (175  000,00 zł + 7  000,00 zł) lub wykazać się odpowiednio dwoma dostawami  ( jedna – 175 000,00 zł;  druga 7 000,00 zł )

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 1 356 000,00 zł  (słownie : jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 | 175 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 7 000,00 zł |
| Pakiet 3 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 100 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 5 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 13 000,00 zł |
| Pakiet 8 | 300 000,00 zł |
| Pakiet 9 | 40 000,00 zł |
| Pakiet 10 | 100 000,00 zł |
| Pakiet 11 | 70 000,00 zł |
| Pakiet 12 | 8 000,00 zł |
| Pakiet 13 | 5 000,00 zł |
| Pakiet 14 | 100 000,00 zł |
| Pakiet 15 | 13 000,00 zł |
| Pakiet 16 | 1 000,00 zł |
| Pakiet 17 | 15 000,00 zł |
| Pakiet 18 | 160 000,00 zł |
| Pakiet 19 | 75 000,00 zł |
| Pakiet 20 | 60 000,00 zł |
| Pakiet 21 | 35 000,00 zł |
| Pakiet 22 | 50 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 182 000,00 zł  (175  000,00 zł + 7  000,00 zł).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2 warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ), sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania         o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokumenty wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 4, 5 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 3, 6, 7 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta. W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 26 ust.3 PZP. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

2. Opis danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów    
( katalogów ) i instrukcji obsługi (z zaznaczeniem, która pozycja w katalogu odpowiada pozycji w zestawieniu asortymentowo-cenowym, z podaniem nr strony) w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

3.    Instrukcję użytkowania dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów szewnych i materiałów stosowanych w laparoskopii została szczegółowo określona w załączniku nr 2 (zestawienie asortymentowo-cenowe 
 Pakiet 1 – 22 ) do niniejszej SIWZ.

Dopuszczalne odchylenia długości oferowanego asortymentu:

- tolerancja ± 5 cm dla nici o długości powyżej 50 cm,

- dla igieł :

- do 10 mm – brak tolerancji

- 11-20 mm - ± 1 mm

- powyżej 21 mm - ± 2 mm

- nie dopuszcza się tolerancji dotyczącej rodzaju ostrza igieł

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna na bieżące potrzeby Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  72 650,00 zł ( słownie:   siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 )- na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 9 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 300,00 zł |
| Pakiet 3 | 700,00 zł |
| Pakiet 4 | 5 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 600,00 zł |
| Pakiet 6 | 200,00 zł |
| Pakiet 7 | 700,00 zł |
| Pakiet 8 | 18 000,00 zł |
| Pakiet 9 | 2 000,00 zł |
| Pakiet 10 | 5 000,00 zł |
| Pakiet 11 | 3 000,00 zł |
| Pakiet 12 | 400,00 zł |
| Pakiet 13 | 200,00 zł |
| Pakiet 14 | 6 000,00 zł |
| Pakiet 15 | 700,00 zł |
| Pakiet 16 | 50,00 zł |
| Pakiet 17 | 800,00 zł |
| Pakiet 18 | 9 000,00 zł |
| Pakiet 19 | 4 000,00 zł |
| Pakiet 20 | 3 000,00 zł |
| Pakiet 21 | 2 000,00 zł |
| Pakiet 22 | 2 000,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 26.02.2008r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia  26.02.2008r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów szewnych i materiałów stosowanych w laparoskopii., znak sprawy 5/Med./2008”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 1 pkt. 1.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 26.02.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grzegorz Jędrzejczyk tel. (0-71) 7660525, Kierownik Apteki – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 26.02.2008r.   
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa materiałów szewnych i  materiałów stosowanych

w laparoskopii”

Znak sprawy  5/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni).

- udzielamy terminu ważności na okres ...........miesięcy (min. 24 miesięcy).

- dostawę wykonamy w terminie ……… dni roboczych ( max. 3 dni roboczych).

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać),

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwoZałącznik

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

- wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość  - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

Dopuszczalne odchylenia długości oferowanego asortymentu:

- tolerancja ± 5 cm dla nici o długości powyżej 50 cm,

- dla igieł :

- do 10 mm – brak tolerancji

- 11-20 mm - ± 1 mm

- powyżej 21 mm - ± 2 mm

- nie dopuszcza się tolerancji dotyczącej rodzaju ostrza igieł

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe  i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”
Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w  formie prospektów ( katalogów ) i instrukcji obsługi  w języku polskim ( z zaznaczeniem w materiałach informacyjnych, który parametr  odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego z podaniem nr pakietu i pozycji  ) – w przypadku braku powyższych  dokumentów i wskazania na wymagane parametry oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet Nr 1 . Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące

i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.

| Lp. | Rozmiar nici | Minimalna długość nici | ##### Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  | Wartość brutto |  |  | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła tnąca 19 mm do chirurgii plastycznej | saszetka | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 150 cm | bez igły | saszetka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 150 cm | bez igły | saszetka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 6x45 cm | bez igły | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 6x45 cm | bez igły | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | 3x45 cm | bez igły | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | 3x45 cm | bez igły | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 3x45 cm | bez igły | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 6x45 cm | bez igły | saszetka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 6x45 cm | bez igły | saszetka | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 2x70 cm | bez igły | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 2x70 cm | bez igły | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 2x70 cm | bez igły | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 17 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 20 mm | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 20 mm | saszetka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 | 75 cm | 1/2 koła odwrotnie tnąca mocna 23 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 36 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 36 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 31 mm | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 31 mm | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 31 mm | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 36 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 36 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 40 mm | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 40 mm | saszetka | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 36 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 36 mm | saszetka | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 45 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 45 mm | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 45 mm | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2 | 75 cm | 1/2 koła okrągła mocna 45 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1 | 100 cm | 1/2 koła okrągła mocna 80 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 0 | 45 cm pętla z kaniulą | Bez igły | saszetka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet Nr 2.  Nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe o czasie wchłaniania ok. 100 dni

i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego do 4 tygodni.

| Lp. | Rozmiar nici | Minimalna długość nici | ##### Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 16 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 19 mm | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 19 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26 mm; +/- 2 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm czarna | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm czarna | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 36 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm | bez igły | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet Nr 3.  Nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe o czasie wchłaniania ok. 180 dni

i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 50 dni.

| Lp. | Rozmiar nici | Minimalna długość nici | Opis igły | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 20 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 70 cm | 3/8 koła tnąca 35 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 36 mm | saszetka | 408 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 150 cm pętla | 1/2 koła okrągła mocna 40 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 150 cm pętla | 1/2 koła okrągła mocna 50 mm | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 150 cm pętla | 1/2 koła okrągła mocna 50 mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet Nr 4. Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe.

| Lp. | Rozmiar nici | Minimalna długość nici | Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0 | 30 cm | 3/8 koła szpatułkowata 6,5 mm podwójna | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9/0 | 30 cm | 3/8 koła szpatułkowata 6,5 mm podwójna | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10/0 | 30 cm | 1/2 koła szpatułkowata 5,5 mm podwójna | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10/0 | 30 cm | 1/2 koła szpatułkowata 7 mm podwójna | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 7 mm | saszetka | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast.11 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast.11 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 19 mm | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 19 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 19 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 26 mm; +/- 2 mm | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 26 mm; +/- 2 mm | saszetka | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 26 mm; +/- 2 mm | saszetka | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9/0 | 30 cm | 3/8 koła szpatułkowata podwójna 6 mm śr. 150 mikr. | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 mm; +/- 2 mm | saszetka | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 15 mm; +/- 2 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 20 mm; +/- 1 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 15 mm; +/- 1 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 100 cm | 1/2 koła okrągła 30 mm | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 100 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 100 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0 | 100 cm | 1/2 koła odwrotnie tnąca 40 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2/0 | 100 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 45 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 100 cm | 1/2 koła odwrotnie tnąca 50 mm | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 100 cm | 1/2 koła odwrotnie tnąca 48 mm | saszetka | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 100 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 100 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | 200 cm pętla | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca 40 mm; +/- 1 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 13 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 13 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 13 mm | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 16 mm | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 16 mm | saszetka | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 mm | saszetka | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26 mm | saszetka | 1740 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | saszetka | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | saszetka | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 38 mm; +/- 1 mm | saszetka | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 36 mm | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 40 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 35 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 26 mm | saszetka | 1320 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26 mm | saszetka | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 19 mm | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 38 mm; +/- 1 mm | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet Nr 5.  Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem.

| Lp. | Rozmiar nici | Minimalna długość nici | Opis igły | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 180 cm | bez igły | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 180 cm | bez igły | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 180 cm | bez igły | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 180 cm | bez igły | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 180 cm | bez igły | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 180 cm | bez igły | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 17x45 cm | bez igły | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | 17x45 cm | bez igły | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 17x45 cm | bez igły | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 17x45 cm | bez igły | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca26 mm; +/- 2 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca26 mm; +/- 2 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4/0 | 4x45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 15 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca 45 mm; +/- 5 mm | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 20 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chirurgii plastycznej 16 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chirurgii plastycznej 16 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 19 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 75 cm | 3/8 koła tnąca 60 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet Nr 6.  Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, syntetyczne, poliamidowe, powlekane.

| Lp. | Rozmiar nici | Minimalna długość nici | ##### Opis igły | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/0 | 6x35 cm | 1/2 koła okrągła 16 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 100 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 40 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 100 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 40 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet Nr 7 - Nici chirurgiczne plecionkowe, powlekane, syntetyczne, z kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania ok. 40 dni

| Lp. | Rozmiar nici | Długość nici | Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 19 mm | saszetka | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 26 mm | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 36 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 36 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-krągła 35 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 8  Nici chirurgiczne niewchłanialne

| Lp. | Rozmiar nici | Długość nici | Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 100 cm | ½ koła okrągła mocna 40 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | ½ koła okrągła 31 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 25 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 15 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 15 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 15 mm | saszetka | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 26 mm z guziczkami | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 35 mm z guziczkami | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | okrągła, prosta, podwójna, 70 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła czarna podwójna 26 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła czarna podwójna 26 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8/0 | 60 cm | podwójna 3/8 koła, 8mm , czarna , do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/0 | 60 cm | podwójna 3/8 koła, 9mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 2040 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 60 cm | podwójna 3/8 koła, 11mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 60 cm | podwójna 3/8 koła, 13mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 75 cm | podwójna 1/2 koła, 13mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła, 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | okrągła, podwójna 1/2 koła, 20mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła, 26mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | okrągła, podwójna 1/2 koła, 26mm | saszetka | 780 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | okrągła, podwójna 1/2 koła, 26mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła, 26 mm tnąco-okrągła | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła, 40 mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła, 31 mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła, 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 16 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 16 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 16 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła okrągła 17 mm | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | podwójna 1/2 koła okrągła 17 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. plast. 26 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła tnąca do chir. Kosmetycznej 19 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła odwrotnie tnąca do chir. plast. 9 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Część 2 Pętla do podkłuwania i podwieszania naczyń w postaci silikonowej rurki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 mm | 2x45 cm | 3/8 koła okrągła tępa 24,5 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Część 3 Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, syntetyczne, poliestrowe, powlekane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 180 cm | bez igły | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 180 cm | bez igły | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 180 cm | bez igły | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 13x60 cm | bez igły | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 13x60 cm | bez igły | saszetka | 660 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 100 cm | 3/8 koła tnąca 90 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 17 mm podwójna | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 17 mm podwójna | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 17 mm podwójna | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 25 mm podwójna | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 25 mm podwójna | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 40 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła mocna podwójna 70 mm; +/- 6 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 75 cm | 3/8 koła okrągła podwójna 13 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła okrągła podwójna 13 mm | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm | 1/4 koła szpatułkowata podwójna 8 mm śr. 440 mikr. | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 4x75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 45 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4x75 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła mocna 55 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 10x90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 17 mm podwójna; łatki 3mmx3mmx1,5mm | saszetka | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 4x90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 17 mm podwójna; łatki 6mmx3mmx1,5mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 60 cm | 1/2 koła okrągła podwójna 16 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 10x90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 17 mm podwójna; łatki 6mmx3mmx1,5mm | saszetka | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła podwójna 20 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 10x90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 17 mm podwójna | saszetka | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła podwójna 26 mm | saszetka | 1320 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 10x90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła podwójna 26 mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła podwójna 26 mm | saszetka | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 4x90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 26 mm podwójna; łatki 6mmx3mmx1,5mm | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 10x90 cm | 1/2 koła tnąco-okrągła 26 mm podwójna; łatki 6mmx3mmx1,5mm | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Część 4 Nici chirurgiczne niewchłanialne - drut stalowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 75 cm | 1/2 koła odwrotnie tnąca mocna 55 mm, obrotowa | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 75 cm | 1/2 koła odwrotnie tnąca mocna 55 mm, obrotowa | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 75 cm | 1/2 koła odwrotnie tnąca mocna 55 mm, obrotowa | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |
| Razem Pakiet VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 9   Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące 
i okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni ze środkiem antybakteryjnym

| Lp. | Rozmiar nici | Długość nici | Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 36 mm | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła okrągła 31 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 36 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | ½ koła okragła mocna 48 mm | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | ½ koła okragła mocna 48 mm | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 50 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 100 cm | 1/2 koła okrągła mocna 80 mm | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 6x45 cm | bez igły | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 6x45 cm | bez igły | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6x45 cm | bez igły | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 2x70 cm | bez igły | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 2x70 cm | bez igły | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2x70 cm | bez igły | saszetka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet  10   Nici specjalistyczne do zabiegów neurochirurgicznych i urologicznych

| Lp. | Rozmiar nici | Długość nici | Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 - Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane, z glikolidu i laktydu o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 150 cm | bez igły | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm | bez igły | saszetka | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 150 cm | bez igły | saszetka | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 6 x 45 cm | bez igły | saszetka | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 6 x 45 cm | bez igły | saszetka | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 3 x 45 cm | bez igły | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 3 x 45 cm | bez igły | saszetka | 172 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 3 x 45 cm | bez igły | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 17 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 30 mm | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 30 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/0 | 75 cm | 5/8 koła okrągła 27 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 30 mm | saszetka | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła przyostrzona 37 mm | saszetka | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła przyostrzona 37 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 37 mm | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła 22 mm | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła przyostrzona 26 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 1/2 koła okrągła przyostrzona 26 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 48 mm | saszetka | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 40 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 90 cm | 1/2 koła okrągła 48 mm | saszetka | 762 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 90 cm | ½ koła tępa, „protect point” 37 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 90 cm | ½ koła tępa, „protect point” 37 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 90 cm | ½ koła tępa, „protect point” 37 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 5x45 cm | ½ koła tępa, „protect point” 48 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/0 | 52 | petla endoskopowa z aplikatorem | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Część 2 - Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 45 cm niebarwiona | 3/8 koła kosmetyczna odwrotnie tnąca 19 mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 45 cm niebarwiona | 3/8 koła kosmetyczna odwrotnie tnąca 19 mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 45 cm niebarwiona | 3/8 koła kosmetyczna odwrotnie tnąca 19 mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm niebarwiona | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm niebarwiona | 1/2 koła okrągła 26 mm | saszetka | 576 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/0 | 75 cm niebarwiona | 1/2 koła okrągła 37 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 75 cm niebarwiona | 1/2 koła okrągła 37 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| Część 3 - Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe, poliglikonatowe, o czasie podtrzymywania tkankowego 4 tygodnie i czasie wchłaniania 180 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | igła prosta podwójna okrągła 60 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Część 4 - Nici chirurgiczne, niewchłanialne plecione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poliamidowe, powlekane silikonem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 1/2 koła, okrągła 17 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 5 x 75 cm | 1/2 koła, 5 x igła okrągła 17 mm, igły zrzucane | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| jedwabne, powlekane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 100 cm | bez igły | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Część 5 - Nici chirurgiczne, niewchłanialne, monofilamentowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pollipropylenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła podwójna 26 mm | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła podwójna 26 mm | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |  |
| polibutesterowe powlekane materiałem wchłanialnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 90 cm | 1/2 koła, okrągła podwójna 26 mm | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |  |
| poliamidowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/0 | 90 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Część 6 - Nici chirurgiczne, niewchłanialne, stalowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 75 cm | 1/2 koła, odwrotnie tnąca 55 mm gruba | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Część 7 – markery chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Markery chirurgiczne do oznaczania linii cięcia na ciele pacjenta. Koncówka zwykła, kolor fioletowy, odporny na zmywanie. Sterylne, pakowane pojedynczo. Każde pojedyncze opakowanie zawiera sterylne naklejki oraz linijkę do pomiaru pola operacyjnego. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet  11   Nici specjalistyczne  i klipsy na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii ogólnej

| Lp. | Rozmiar nici | Długość nici | Opis igły | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 –syntetyczne Nici monofilamentowe, polipropylenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 45 cm z dwoma blokujacymi guziczkami | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 45 cm z dwoma blokujacymi guziczkami | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm | saszetka | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Część 2 - syntetyczne Nici monofilamentowe, poliamidowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 30 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 30 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 16 mm | saszetka | 504 |  |  |  |  |  |  |
| Część 3 – syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym w 28 dniu od zaimplantowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm pętla | ½ koła, okrągła, 48 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 150 cm pętla | ½ koła, okrągła, 48 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 30 mm | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 26 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 22 mm | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Część 4 - syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym w 14 dniu od zaimplantowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/0 | 70 cm | ½ koła, tnąco-okrągła 26 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, tnąco-okrągła 26 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, tnąco-okrągła 22 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, tnąco-okrągła 30 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 70 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 16 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/0 | 70 cm | ½ koła, tnąco-okrągła 26 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 70 cm | ½ koła, tnąco-okrągła 17 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca 12 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Część 5 – syntetyczne, plecione, powlekane nici z kwasu poliglikolowego wchłaniające się między 60-90 dniem od zaimplantowania o podtrzymywaniu tkankowym w 18 dniu od zaimplantowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm pętla | ½ koła, okrągła wzmocniona, 40 mm | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 150 cm pętla | ½ koła, tnąco-okrągła, wzmocniona 48 mm | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Część 6 - Znaczniki chirurgiczne - silikonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 mm | 2x45 cm | -- | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 mm | 2x45 cm | -- | szt. | 288 |  |  |  |  |  |  |
| Część 7 - Wchłanialna, synteczna taśma do szycia narządów miąższowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,3mm | 60 cm | ½ koła, okrągła - tępa, 65 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Część 8 – klipsy i klipsownica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy naczyniowe tytanowe średnio- duże, magazynek 6 klipsów, opakowanie po 20 magazynków, dlugość klipsa 7,9 mm |  |  | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica laparoskopowa do klipsów średnio-dużych, obrotowa 360 st., z kanałem do mycia i płukania, dlugość 330 mm, średnica 10 mm |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy naczyniowe tytanowe duże magazynek 6 klipsów, opakowanie po 20 magazynków, dlugość klipsa 10,7 mm |  |  | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica laparoskopowa do klipsów dużych, obrotowa 360 st., z kanałem do mycia i płukania, dlugość 330 mm, średnica 10 mm |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 12 - Instrumentarium laparoskopowe jednorazowe

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktor 5/12mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar 5mm x 75mm(z bezpiecznym linearnym ostrzem) | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar 5mm x 100mm(z bezpiecznym linearnym ostrzem) | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trokar 10/11mm x 100mm(z bezpiecznym linearnym ostrzem) | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar 10/12mm x 100mm(z bezpiecznym linearnym ostrzem) | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trokar18mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula rowkowana 5mm x 100mm | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula rowkowana 12mm x 100mm | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 13- Instrumentarium laparoskopowe jednorazowe

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Retraktor laparoskopowy, pięciopalczasty 10mm, jednoczęściowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Laparoskopowe urządzenie mocujące 5mm z 30 tytanowymi spiralnymi klamrami, wielkość klamry 3,8mm, średnica drutu 4mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 14- Staplery jednorazowe magazynki i klipsy

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy z nożem 45mm -półokrągły(+/- 5mm)gruba tkanka | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem 45mm -półokrągły gruba tkanka | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy tytanowe małe-(ładunek 6 klipsów z zewn.i wewn.rowkowaniem)cena za 1 ład. | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klipsy tytanowe średnie (ładunek 6 klipsów z zewn.i wewn.rowkowaniem)cena za 1 ładunek | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klipsy tytanowe średnio-duże (ładunek 6 klipsów z zewn.i wewn.rowkowaniem)cena za 1 ładunek | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klipsy tytanowe duże (ładunek 6 klipsów z zewn.i wewn.rowkowaniem)cena za 1 ład. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Klipsownica wielorazowego użytku do klipsów z pozycji 3 i 4 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 15- Staplery jednorazowe magazynki i klipsy

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Nazwa handl. |  | Kod |  | nr str. w mat. inform. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler okrężny zakrzywiony 21mm-(z kontrolowanym dociskiem w zakresie 1-2.5mm) | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny zakrzywiony 25mm-(z kontrolowanym dociskiem w zakresie 1-2.5mm) | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler okrężny zakrzywiony 29mm-(z kontrolowanym dociskiem w zakresie 1-2.5mm) | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler okrężny zakrzywiony 33mm-(z kontrolowanym dociskiem w zakresie 1-2.5mm) | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 16 – Staplery jednorazowego użytku

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klipsownica neurochirurgiczna z systemem zapadkowym , tytanowymi klipsmi i systemem Super Interlock, rozmiar M-9,75 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 17 – INSTRUMENTARIUM SPECJALISTYCZNE

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Błona przeciwzrostowa z zestawem adhezyjnym, dwustronna, rozmiar 17x12 cm, sklad: atelokolagen, glokol polietylenowy, glicerol | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do uszczelniania tkanki plucnej, polimerowy zestaw jednorazowego użytku – 5 ml, aplikator jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych, 15 cm, skład: roztwór estru glikolu polietylenowego i roztworu aminokwasu trójlizyny. | Zestaw. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsownica jednorazowa do zabiegów „otwartych” z mechanizmem zapadkowym, zawierajaca 20 tytanowych klipsów średnio-duzych M-9,75 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 18 – INSTRUMENTARIUM laparoskopowe

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laparoskopowy do cholecystekomii, manipulatory jednorazowe, jednoczęściowe: nożyczki, grasper, disektor, trzy troakary z wbudowanym reduktorem 5mm-12mm, bezpiecznym, linearnym ostrzem, jeden troakar 5 mm i igła Vessesa | Zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 19 - Staplery POPRZECZNE

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler prosty, naczynoiwy 30 mm, automatycznie zamykany, z 3 rzędami zszywek zbliżonymi w kształcie do prostokąta, wys zszywki 2,5 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera z pozycji 1 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler prosty 30 mm automatycznie zamykany, ze zszywką zbliżoną w kształcie do prostokąta, wys zszywki 4,8 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera z pozycji 3 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler prosty 45 mm automatycznie zamykany, ze zszywką zbliżoną w kształcie do prostokąta, wys zszywki 3,5 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stapler prosty 45 mm automatycznie zamykany, ze zszywką zbliżoną w kształcie do prostokąta, wys zszywki 4,8 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek do staplera z pozycji 5 | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera z pozycji 6 | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stapler prosty 60 mm automatycznie zamykany, ze zszywką zbliżoną w kształcie do prostokąta, wys zszywki 3,5 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do staplera prostego 60 mm wysokość zszywki 3,5 mm, kształt zszywki w przekroju zbliżonym do prostokąta | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek do staplera prostego 60 mm wysokość zszywki 4,8 mm, kształt zszywki w przekroju zbliżonym do prostokąta | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stapler prosty 90 mm automatycznie zamykany, ze zszywką zbliżoną w kształcie do prostokąta, wys zszywki 4,8 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 20- Staplery TNĄCO-SZYJĄCE

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler prosty tnąco- szyjący 60 mm z nożem w ładunku | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek z nożem do staplera prostego tnąco-szyjącego 60 mm wysokość zszywek 3,8 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek z nożem do staplera prostego tnąco-szyjącego 60 mm wysokość zszywek 4,8 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler prosty tnąco- szyjący 80 mm z nożem w ładunku | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek z nożem do staplera prostego tnąco-szyjącego 80 mm wysokość zszywek 3,8 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek z nożem do staplera prostego tnąco-szyjącego 80 mm wysokość zszywek 4,8 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stapler prosty tnąco- szyjący 100 mm z nożem w ładunku | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek z nożem do staplera prostego tnąco-szyjącego 100 mm wysokość zszywek 3,8 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek z nożem do staplera prostego tnąco-szyjącego 100 mm wysokość zszywek 3,8 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 21- zestaw do zespoleń jelitowych

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zespoleń jelitowych ze staplerem okrężnym, jednorazowym, wygiętym, z łamaną głowicą roz. 25 mm do 34 mm i staplerem prostym, jednorazowym, zamykanym automatycznie w rozmiarach 30 mm do 60 mm, ze zszywką w przekroju zbliżoną do prostokąta | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

##### Pakiet 22- Instrumentarium laparoskopowe ca. Recti lap, narzędzia laparoskopowe jednorazowego użytku

| Lp. | ##### Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | ##### Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handl. | Kod | nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek laparoskopowy samorozprężalny 10 mm z metalową, automatycznie otwieraną obręczą i rękojeścią nożycową z dwoma zamknietymi uchwytami na palce, rozmiar worka 6,4 cmx 15 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek laparoskopowy samorozprężalny 10 mm z metalową, automatycznie otwieraną obręczą i rękojeścią nożycową z dwoma zamknietymi uchwytami na palce, rozmiar worka 13 cmx 23 cm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler endoskopowy uniwersalny (do ładunków wszystkich rozmiarów) | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 2,5 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 3,5 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 60 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trokar 15 mm, rękaw 100 mm, ostrze w kształcie ostrosłupa, optyczny wskaźnik położenia ostrza, uniwersalne konwektery z 5 na 12 i z 10 na 15 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Endo babcock, kleszczyki atraumatyczne 10 mm, rozwarcie 42 mm, z rotacja po 180 o, uchwyt z blokada zatrzaskową | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz § 1 ust.1)

# UMOWA nr ....... /5/Med./2008

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów szewnych i materiałów stosowanych 
w laparoskopii   w obrębię Pakietu.................................  wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:..........................................................zł (słownie złotych:.........................................

…………………………..) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto......................................zł ( słownie złotych:....................................................................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …........... dni roboczych (max. 3 dni roboczych ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr………………. potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie. Zamówienia określone przez Zamawiającego jako pilne realizowane będą w terminie 24 godziny.

Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek  z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                           2 ...................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                          mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będą tylko: mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 071 7660 525 oraz tech. farm. Adam Klekowski tel. 071 7660 528.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu   i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone

potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu

niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga         każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone  faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto .................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru           i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy (min.  24  miesięcy).

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania telefonicznego na nr………………………. potwierdzonego faxem na numer............................

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu   cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z harmonogramu, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% wartości brutto tej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo