4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 40/Med/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW, ZESTAWÓW I PODŁOŻY NA POTRZEBY ZAKŁADU ANALITYKI LEKARSKIEJ WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORÓW – 8 PAKIETÓW.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP
W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

                                                                                              podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl  ,adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów, testów, odczynników, zestawów i podłoży na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z najmem analizatorów – 8 pakietów:
Pakiet nr 1
Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej przez okres 1 roku.

Pakiet nr 2
Dostawa papieru do analizatorów oraz pisaków na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej przez okres 1 roku.

Pakiet nr 3
Dostawa barwników i testów stosowanych w metodach manualnych na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej przez okres 1 roku.

Pakiet nr 4
Dostawa odczynników do automatycznego analizatora do badania moczu wraz z najmem analizatora przez okres 1 roku.

Pakiet nr 5
Dostawa odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego wraz z najmem analizatora przez okres 1 roku

Pakiet nr 6
Dostawa odczynników do automatycznego analizatora immunoenzymatycznego wraz z najmem analizatora przez okres 1 roku

Pakiet nr 7
Dostawa podłoży do posiewu krwi wraz z najmem analizatora  przez okres 1 roku.

Pakiet nr 8
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań biochemicznych, koagulologicznych, hematologicznych i RKZ dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii na okres 3 lat.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2, 3 i 4 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 5 (a, b, c) do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

    Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1) Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9) Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści. 

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16) Kopertę należy zaadresować:     

                     



 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 40/Med/2008

   „Oferta na dostawę materiałów, testów, odczynników, zestawów i podłoży na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z najmem analizatorów” 

nie otwierać przed dniem 02.06.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej  347 000,00 zł  (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

Pakiet nr 1
45 000,00

Pakiet nr 2
2 000,00

Pakiet nr 3
11 000,00

Pakiet nr 4
29 000,00

Pakiet nr 5
99 000,00

Pakiet nr 6
45 000,00

Pakiet nr 7
45 000,00

Pakiet nr 8
71 000,00


Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 może wykazać się wartością wykonanej jednej dostawy w wysokości   47 000,00 zł  (45 000,00 zł + 2 000,00 zł.).

4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.                 347 000,00 zł  (trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

Pakiet nr 1
45 000,00

Pakiet nr 2
2 000,00

Pakiet nr 3
11 000,00

Pakiet nr 4
29 000,00

Pakiet nr 5
99 000,00

Pakiet nr 6
45 000,00

Pakiet nr 7
45 000,00

Pakiet nr 8
71 000,00

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów  w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 47 000,00 zł  (45 000,00 zł + 2 000,00 zł).

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

                 5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

     5.2 warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ), sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH                        

                 SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

5. Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż   3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

 -  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy). 
3. W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

4. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

5. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (dotyczy pakietów z najmem analizatora).

6. Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.
Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów, testów, odczynników, zestawów i podłoży na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z najmem analizatorów (szczegółowo określona w załączniku nr 2, 3 i 4 do niniejszej SIWZ - zestawienie asortymentowo-cenowe oraz  parametry analizatorów, wymagania dotyczące współpracy analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym” (LSI), specyfikacja komputera sterującego).

Wymagania dotyczące poszczególnych testów pakietu nr 6:

Wymagania dotyczące wszystkich testów:

1. Metoda ELISA

2. Instrukcja wykonywania testów w języku polskim

Testy anty mitochondrialne:

1. Testy ilościowe.

2. Liczba kalibratorów nie przekraczająca 4. 

3. Możliwość wyliczenia wyniku w oparciu o jeden kalibrator. 

Giardia lamblia:
1. Procedura testu jednostopniowa (jedno płukanie, dwie inkubacje nie przekraczające łącznie 1 godziny i 10 minut).

2. Możliwość odczytu wizualnego.

3. Kontrola ujemna po reakcji musi być bezbarwna. 

Mycoplasma IgG/IgM:

1. Test wspólny dla klasy IgG i IgM, umożliwiający oznaczenie dwóch klas przeciwciał na jednej mikropłytce, zawierający oddzielne koniugaty i kontrole dla klas IgG i IgM.

2. Wyniki ilościowe w obydwu klasach.

3. Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off)

Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM:

1. Standaryzacja testu w oparciu o metodę mikroimmunofluorescencji. 

Wymagania graniczne aparatu i podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych w pakiecie nr 7:

1. Możliwość prowadzenia hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.

2. Pojemność aparatu ok. 100 miejsc

3. Minimalny zakres czynności manualnych-wprowadzenie danych przez czytnik kodów paskowych

4. Ciągłość pomiarów i utrzymanie stałej temperatury

5. Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny

6. Możliwość preinkubacji pobranych materiałów

7. Możliwość przechowywania podłóż w temp. pokojowej

8. Możliwość próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek – układ zamknięty 

9. Możliwość wysiewania prób dodatnich bez udziału strzykawki co eliminuje ryzyko zakłucia igłą wśród pracowników Pracowni Mikrobiologii

10. Wymagane podłoża do systemu: podłoża pediatryczne, podłoża lizujące komórki, podłoża tlenowe i beztlenowe z inhibitorami antybiotyków ( konieczne dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii), specjalistyczne podłoża do hodowli grzybów.

11. Do podłóż wymagane ulotki producenta

12. W celu zapewnienia właściwych dla aparatu warunków pracy konieczność obecności klimatyzatora.

13. Wyposażenie aparatu w UPS. 

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy  sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego  - Pakiety nr 1 do 7.   

Realizacja w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy  sukcesywnie na    bieżące potrzeby Zamawiającego – Pakiet 8.
Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

    4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

     ul. Weigla 5

      50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 12 680,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

Pakiet nr 1
1 700,00

Pakiet nr 2
80,00

Pakiet nr 3
400,00

Pakiet nr 4
1 000,00

Pakiet nr 5
3 700,00

Pakiet nr 6
1 600,00

Pakiet nr 7
1 600,00

Pakiet nr 8
2 600,00

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 02.06.2008r. godz. 1000

2.
Forma wpłaty wadium.

2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym     

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

e)  przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 02.06.2008r. do godz. 1000
BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:


,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów, testów, odczynników, zestawów i podłoży na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z najmem analizatorów”

znak sprawy 40/Med./2008”

2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla ).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór: 


[image: image1.wmf]n

C

C

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 

W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
- cena danej oferty

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 5 (5a, 5b, 5c - wypełnić w zależności od oferowanego pakietu np. 5a dla pakietów nr 1, 2 i 3 - 5b dla pakietów 4, 5, 6 i 7 oraz 5c dla pakietu nr 8), w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci).

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu. 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
5. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr1,  nr 2 i 3 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.
Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 02.06.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.     TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

1. Beata Jeziorska tel. (0-71) 7660401, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia pakiety od 1 do 3. 

2. Jolanta Popek - Jeż tel. (0-71) 7660408, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia pakiety od 4 do 6. 

3. Małgorzata Kozak tel. (0-71) 7660626, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia pakiet 7. 

4. Iwona Słowikowska tel. (0-71) 7660404, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia pakiet 8. 

5. Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 02.06.2008r.  o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XIX. 
POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie / wniosek o dopuszczenie do postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. 

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy.

2) Zestawienie  asortymentowo – cenowe, parametry analizatora.

3) Wymagania dotyczące współpracy analizatora z „Laboratoryjnym Systemem Informatycznym” (LSI).

4) Specyfikacja komputera sterującego.

5) Trzy wzory umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego
Załącznik Nr 1

        .................................


    


..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/




 /Miejscowość/
ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów, testów, odczynników, zestawów i podłoży na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z najmem analizatorów – 8 pakietów”

Znak sprawy 40/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę materiałów, testów, odczynników, zestawów i podłoży na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z najmem analizatorów – 8 pakietów zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za: 

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

a) wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni) za odczynniki oraz w terminie .............dni (min. 30 dni ) za najem analizatora.

b) każdorazową dostawę wykonamy w terminie ………dni (max. 3 dni dot. pakietów nr 1-7 a max. 7 dni dot. pakietu nr 8) dni  od daty otrzymania pisemnego zamówienia; 

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :
a) zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,     

b) akceptujemy warunki płatności.

4. Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać), 

b) dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

c) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5. Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 4) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.       

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

            ………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo) 

                                                                      ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 1 - dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby ZAL

Lp.
Nazwa materiału
Wielkość op.
Ilość op. rocznie
Wartość jednostkowa netto
Wartość netto
Cena brutto
Nr katalogowy, nr str.

1.
Probówki plastikowe PS 5 ml 12 mm x 75 mm bez kalibracji bez napisów
250
140





2.
Probówki polipropylenowe 12 x 86 mm jałowe V 5 ml
200
5





3.
Szkiełka podstawowe A/50 25,4 x 76,2, gr.1-1,2 mm ze szlifem
50
10





4.
Szkiełka podstawowe A/50 26 x 76, gr.1-1,2 mm ze szlifem kolor.Super Frost
50
650





5.
Szkiełka do immunofluorescencji
50
2





6.
Szkiełka nakrywkowe 18 mm x 18 mm/100
100
50





7.
Szkiełka nakrywkowe 20 mm x 20 mm
1000
2





8.
Szkiełka nakrywkowe 20 mm x 22 mm
100
2





9.
Korki plastikowe uniwersalne 12 mm
500
50





10.
Korki plastikowe uniwersalne 16 mm
500
1





11.
Końcówki do pipet plastikowe małe,żółte 20-200 µl
1000
50





12.
Końcówki do pipet plastikowe białe makro 1-5 ml
150
50





13.
Końcówki do pipet plastikowe omnitip 10 µl
96
10





14.
Końcówki 1000 µl Gilson, Biohit HTL 
500
100





15.
Końcówki 1000 µl omnitip RELOAD 8570 6 x 96 niebieskie
576
10





16.
Końcówki 1000 µl 8500 niebieskie 
250
2





17.
Końcówki 1000 µl RACK 8540 niebieskie
96
2





18.
Końcówki 5000 µl Gilson, Biohit HTL 
150
30





19.
Pojemniki jałowe na płyny ustrojowe 60 ml pakowane każdy oddzielnie 
50
50





20.
Pojemniki jałowe na płyny ustrojowe 30 ml pakowane każdy oddzielnie 
50
10





21.
Pojemniki niejałowe na mocz 125 ml z zamknięciem
100
800





22.
Kubek propylenowy V-200 ml do glukozy
100
10





23.
Probówki plastikowe okrągłodenne 10 ml 16 x 100 mm
500
100





24.
Probówki plastikowe stożkowe 10 ml 16 x100 mm
500
20





25.
Bagietki z haczykiem
500
2





26.
Pojemniki polipropylenowe niejałowe do kału z łopatką 30 ml 
100
60





27.
Pojemniki polipropylenowe jałowe do kalu z łopatką 30 ml pakowane każdy oddzielnie
50
10





28.
Pipety plastikowe V-3 ml
500
200





29.
Pipety plastikowe V-1 ml
500
4





30.
Pojemniki na odpady 10L
1 szt.
1500





31.
Pojemniki na odpady 0,7L
1 szt.
50





Lp.
Nazwa materiału
Wielkość op.
Ilość op. rocznie
Wartość jednostkowa netto
Wartość netto
Cena brutto
Nr katalogowy, nr str.

32.
Pojemniki na odpady 20L
1 szt.
250





33.
Probówki plastikowe na surowicę 2 ml
500
1





34.
Kapilary z heparyną litową balansowane jonami wapnia
250
25





35.
Kapturki do kapilar litowych 2,35 mm
500
25





36.
Mieszalniki do kapilar litowych 2,35 mm
250
25





37.
Nakłuwacze 2,4 mm
200
150





38.
Pałeczki plastikowe jałowe 3 x 150 mm
300
20





39.
Pałeczki drewniane bawełniane jałowe 3 x 150 mm pakowane oddzielnie
300
2





40.
Pakiet suchy plastik wiskoza
400
2





41.
Bagietki plastikowe proste 5 x 125 mm
100
100





42.
Butla na mocz 2,0L bezbarwna
1 szt.
120





43.
Butla na mocz 2,5L brązowa
1 szt.
30





44.
Naczynka Konelab 0,5 ml
1000
75





45.
Naczynka Konelab 2,0 ml
1000
80





46.
Probówki wirówkowe 15x16x95 mm
1 szt.
1000





47.
Etykiety laboratoryjne 38 x 25 mm
1000
20





48.
Probówki 16x100 mm 10 ml okrągłodenne z czerwonym korkiem jałowe
200
20





49.
Probówki 12x86 mm 5 ml okrągłodenna z czerwonym korkiem jałowa
200
20





50.
Kapilary z heparyną sodową
1000
1





51.
Kamera z 2 siatkami systemu FUSCHA-ROSENTHALA
1 szt.
1





52.
Bagietka koagulologiczna z harpunem z polistyrenu
500
2





53.
Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi zawierajace rozpylony EDTA-K2
50
1





54.
Probówki z kapilarą na 250 µl do pobierania krwi na badania biochemiczne bez dodatków
50
2





55.
Probówki z kapilarą na 250 µl do pobierania krwi do oznaczeń glukozy z NaF
50
2





56.
Staza do pobierania krwi o szer. 2,5 cm z zap. autom.autoklawowalna
1 szt.
20





57.
Cylindry plastikowe o poj. 1000 ml
1 szt.
2





58.
Butelka szklana o poj. 1 litra z korkiem szlifowanym
1 szt.
2





59.
Magnesy do mieszania krwi w kapilarze do gazometrii
1 szt.
10





60.
Sączki jakościowe średnie o średnicy 15 cm
100
2





61.
Probówki o pojemności 20 ml ( 16x150 ) okrągłodenne z polistyrenu 
100
5





62.
Ezy metalowe
1 szt.
20





63.
Pojemnik cylindryczny polipropylenowy z nakrętką o pojemności 500 ml, szyjka 70 mm
1 szt.
10





Lp.
Nazwa materiału
Wielkość op.
Ilość op. rocznie
Wartość jednostkowa netto
Wartość netto
Cena brutto
Nr katalogowy, nr str.

64.
Eza kalibrowana platynowa 1 µl Ø 2 mm 
1 szt.
1





65.
Eza kalibrowana platynowa 10 µl Ø 5 mm 
1 szt.
1





66.
Oprawka do ez platynowych
1 szt.
2





67.
Zestaw cytologiczny CYTOSET
1 szt.
4





68.
Naczynko szklane do barwienia preparatów
1 szt.
4





69.
Probówka polipropylen typu Eppendorfa 1,5 ml 11x40 bezbarwna
1000
5





70.
Probówka polipropylen typu Eppendorfa 2,0 ml 11x42 bezbarwna z dnem stożkowym
1000
5





Razem Pakiet 1:  




………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo
                                                                    ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 2 - dostawa papieru do analizatorów oraz pisaków na potrzeby ZAL

Lp.
Nazwa materiału
Wielkość op.
Ilość op. rocznie
Wartość jednostkowa netto
Wartość netto
Cena brutto
Nr katalogowy, nr str.

1.
Papier termoczuły 57/57
1 rolka
200





2.
Papier termoczuły 57/30
1 rolka
200





3.
Papier termoczuły 110/30
1 rolka
300





4.
Papier termoczuły 80/20
1 rolka
50





5.
Papier termoczuły 37/25
1 rolka
60





6.
Papier zwykły 44 mm
1 rolka
5





7.
Papier zwykły 98 mm
1 rolka
2





8.
Pisaki czarne wodoodporne grube do pisania po szkle i tworzywie 
1 szt.
400





9.
Peel-Off China Marker zielony
12 szt.
15





10.
Peel-Off China Marker czarny
12 szt.
15





11.
Etykiety laboratoryjne
1000
20





Razem Pakiet 2:




………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo
                                                                    ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 3 - dostawa barwników i testów stosowanych w metodach manualnych na potrzeby ZAL

Lp.
Nazwa materiału
Wielkość op.
Ilość op. rocznie
Wartość jednostkowa netto
Wartość netto
Cena brutto
Nr katalogowy, nr str.

1.
Parasep mini probówki (TRITON) do badania kału w kierunku pasożytów. 
40 szt. 
50





2.
Zestaw do barwienia plemników Spermac Stain

2





3.
Mikroproteiny w moczu i w PMR

3





4.
Preparat cytologiczny CYTOFIX
200 ml
5





5.
Helicobacter pylori PYLORISET DRY firma Orion

14





6.
TB test HEXAGON TB

3





7.
WR test paskowy
1 szt.
3000





8.
Monoslide
50 testów
2





9.
Brucelloslide
30 testow
2





7.
Odcz. May-Grunwalda
500 ml
10





8.
Odcz. Giemsy
500 ml
5





9.
Odcz. Extona
1000 ml
5





10.
Olejek imersyjny
25 ml
20





11.
Odczynnik Pandy’ego
100 ml
5





12.
Odczynnik None-Apelta
100 ml
5





13.
Odczynnik do retikulocytów
500 ml
1





14.
Zestaw do oznaczania kamieni moczowych

1





Razem Pakiet 3:




………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo
                                                                       ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 4 - dostawa odczynników do automatycznego analizatora do badania moczu wraz z najmem analizatora na okres 1 roku

 – 32 000 planowanych oznaczeń rocznie.

Lp.
Nazwa materiału
Opakowanie (ilość testów w opakowaniu)
Nr katalogowy

Nr str.
Ilość op. rocznie
Wartość jednostkowa netto
Wartość netto
Cena brutto
Termin ważności odczynników

1.
Pakiet odczynnikowy -paski








2.
Zestaw kalibracyjny








3.
Płyny płuczące 








4.
Materiał kontrolny minimum na dwóch poziomach








RAZEM:




Prosimy o uwzględnienie materiału kontrolnego z częstotliwością 2 x tydzień na minimum 2 poziomach dodatnim i ujemnym .

L.p.
Nazwa części
Wartość jednostkowa netto
Ilość
Wartość netto w PLN
Cena brutto w PLN
Nr katalogowy

1
Części zużywalne i materiały eksploatacyjne przewidziane na jeden rok najmu aparatu, podać ceny jednostkowe






L.p.
Nazwa
Okres najmu (miesięcy)
Koszt jednostkowy najmu
Wartość netto w PLN
Cena brutto w PLN

  1
Najem analizatora ( w najem wliczone są koszty serwisu, przeglądów okresowych oraz innych materiałów nie wyszczególnionych wyżej )
12




Razem odczynniki + części zużywalne + najem:



………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

   uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 pakiet  4

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO BADANIA MOCZU

Producent/Firma : ……………..……….….                     Kraj: ………….……………………...

Urządzenie typ: …………………………….                            

L.p. 
FUNKCJA / PARAMETR
Parametry graniczne 
Dane techniczne

1. 
Nazwa urządzenia, producent, rok produkcji
Podać


2. 
W pełni zautomatyzowany proces badania bez udziału operatora w czasie cyklu badania próbek
Tak


3. 
Wydajność analizatora min 220 ozn/ godz.
Tak


4. 
Automatycznie określane parametry: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko,

urobilinogen, azotyny, leukocyty, barwa, klarowność
Tak


5. 
System aspiracji moczu na pasek pomiarowy eliminujący możliwość kontaminacji próbek moczu
Tak


6. 
Minimalna objętość moczu w próbce 2ml
Tak


7. 
Ilość testów ładowanych jednorazowo min. 300
Tak


8. 
Stabilność testów po załadowaniu min. 10 dni
Tak


9. 
Czas potrzebny na codzienne czynności konserwacyjne
podać [min]


10. 
Pojemność zasobnika na próbki – min. 50 próbek ładowanych jednorazowo z możliwością doładowywania w trakcie pracy.
Tak


11. 
Aparat z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych i możliwość zastosowania dodatkowego zewnętrznego czytnika kodów kreskowych.
Tak


12. 
Możliwość bezpośredniego połączenia aparatu z automatycznym analizatorem osadu moczu użytkowanym przez laboratorium – IRIS IQ 200
Tak


13. 
Rodzaj niezbędnych do pracy analizatora odczynników (testy, kontrole, kalibratory, materiały dodatkowe)
Opisać


14. 
Pamięć 1000 wyników pacjentów oraz 200 wyników kontroli
Tak


15. 
Wykonawca  zapewnia bezpłatny udział w  międzynarodowej kontroli jakości moczu dwa razy w roku zakończony wydaniem certyfikatu
Tak


16. 
Wymagania dotyczące współpracy analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym w załączniku nr 3
-


17. 
Eliminacja interferencji ze strony kwasu askorbinowego
Opisać


………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                               lub posiadających pełnomocnictwo)

                                                                               ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 5 - dostawa odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego wraz z najmem aparatu na okres 1 roku

Nazwa
Nr katalogowy 

nr str.
Opakowanie (ilość testów w opakowaniu)
ilość oznaczeń na rok
Ilość opakowań na rok
Wartość jednostkowa netto (PLN)
Wartość netto (PLN)
Wartość brutto              (PLN)
Termin ważności odczynników

I. Zestawy odczynnikowe 

 25-OH Vitamin D
 

200

 
 

 

  PTH
 

100

 
 

 

 ANA screen;
 

1 000

 
 

 

 Cardiolipin IgG
 

500

 
 

 

 Cardiolipin IgM
 

500

 
 

 

 ACTH;
 

100

 
 

 

Kortyzol
 

200

 
 

 

Insulina
 

2 000

 
 

 

Borelia IgG
 

500

 
 

 

Borelia IgM
 

500

 
 

 

Sangtec 100 (z kalibratorem)
 

200

 
 

 

TPA;
 

400

 
 

 

C-Peptid;
 

300

 
 

 

 PCT;
 

1000

 
 

 

Razem zestawy odczynnikowe:




II. Odczynniki dodatkowe, kalibratory i kontrole 

25-OH Vitamin D kontrole
 
4 x 2 ml

2
 
 

 

 PTH kontrole
 
4 x 2 ml

1
 
 

 

ANA screen kontrole
 
2 x 0.9 ml

4
 
 

 

ACTH kontrole niska / wysoka 
 
4 x 1 ml

1
 
 

 

Cardiolipin IgG kontrola
 
4 x 1,2 ml

4
 
 

 

Cardiolipin IgM kontrola
 
4 x 1,2 ml

4
 
 

 

Insulina kontrola
 
4 x 2 ml

5
 
 

 

Sangtec 100 kontrola
 
2 x 1 ml

1
 
 

 

TPA kontrole 
 
2 x 1.8 ml

2
 
 

 

Borelia IgG kontrola
 
2 x 0,7ml

3
 
 

 

Borelia IgG CSF kontrola
 
4 x 1,5ml

2
 
 

 

Borelia IgM kontrola
 
2 x 0,9ml

3
 
 

 

Borelia IgM CSF kontrola
 
2 x 1,5 ml

2
 
 

 

PCT kalibrator
 
1 szt.

5
 
 

 

PCT kontrola niska 
 
1 szt.

4
 
 

 

PCT kontrola wysoka 
 
1 szt.

4
 
 

 

Płyn płuczący 
 
6 x 1 l

5
 
 

 

Odczynnik do sprawdzania reakcji chemiluminescencyjnej  
 
4 x 2 ml

10
 
 

 

Startery 
 
3 x 230 ml

8
 
 

 

Zestaw czyszczący 
 
1 op.

5
 
 

 

Kuwetki reakcyjne 
 
64 x 6 modułów

8
 
 

 

Torebki na odpady 
 
10 szt.

1
 
 

 

Razem odczynniki dodatkowe, kalibratory, kontrole:




Najmu analizatora przez okres 12 miesięcy (w cenę najmu wliczone są koszty serwisu, przeglądów okresowych oraz części zużywalnych):






Łączna wartość za zestawy odczynnikowe, odczynniki dodatkowe, kalibratory, kontrole oraz najmu:




………………dnia……………                                           ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                       uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                     lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do Pakietu nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR CHEMILUMINESCENCYJNY

Producent/Firma : ……………..……….….                             Kraj: ………….……………………...

Urządzenie typ: …………………………….                        

Lp.
Parametr wymagany
Parametr graniczny
Odpowiedź tak/nie



1
Technologia odczytu chemiluminescencja typu „flash”
Tak


2
Paramagnetyczne mikrocząstki jako faza stała
Tak


3
System odczytu oparty o wychwyt promieniowania wzbudzonych cząstek zliczanych przez fotopowielacz
Tak


4
Oprogramowanie w systemie Windows- czytelny program obsługi z integrowaną funkcją (QC) kontroli jakości
Tak


5
Możliwość oznaczania równocześnie do 15 różnych parametrów (15 zestawów odczynnikowych na pokładzie)
Tak


6
Chłodzenie reagentów w aparacie
Tak


7
Miejsce na 144 próby pacjentów
Tak


8
Detekcja skrzepów
Tak


9
Krzywe oparte na 2 kalibratorach
Tak


10
Czasy inkubacji 10 lub 20 min
Tak


11
Funkcja badań pilnych STAT
Tak


12
Możliwość wyboru trybów pracy: „random access, batch, STAT, assay priority”
Tak


13
Automatyczna kontrola stanu odczynników i materiałów zużywalnych
Tak


14
Czytnik kodów kreskowych dla prób pacjentów i dla reagentów w tym krzywej kalibracyjnej
Tak


15
Wydajność 180 testów na godzinę
Tak


16
Komputer sterujący -  wg  załączonej specyfikacji  dotyczącej komputera sterującego i wymagań jego współpracy z analizatorem w załączniku  nr  4  i  3
-
-    

17.
Drukarka laserowa do drukowania wyników.
Tak


18.
Zasilacz awaryjny do podtrzymania pracy zestawu (analizator i komputer sterujący przez co najmniej 15 minut ).
Tak


       ………………dnia……………                                   ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                            uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                               lub posiadających pełnomocnictwo )

                                                                           ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 6 - dostawa odczynników do automatycznego analizatora immunoenzymatycznego wraz z najmem aparatu na okres 1 roku

L.p.
Nazwa zestawu
Wielkość opakowania
Nr katal. / nr str.
Wartość jednostkowa netto  opak.
Ilość opakowań rocznie
Wartość netto PLN
Cena brutto PLN
Termin ważności odczynników

1
Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM
96 oznaczeń
 
 
7
 

 

2
Chlamydia pneumoniae IgA
96 oznaczeń
 
 
8
 

 

3
Chlamydia pneumoniae IgM
96 oznaczeń
 
 
10
 

 

4
Chlamydia pneumoniae IgG
96 oznaczeń
 
 
10
 

 

5
Chlamydia trachomatis IgG
96 oznaczeń
 
 
6
 

 

6
Chlamydia trachomatis IgA
96 oznaczeń
 
 
2
 

 

7
Chlamydia trachomatis IgM
96 oznaczeń
 
 
6
 

 

8
Toxocara IgG
96 oznaczeń
 
 
3
 

 

9
anty M2 (mitochondrialne)
96 oznaczeń
 
 
2
 

 

10
17OH progesteron
96 oznaczeń
 
 
10
 

 

11
RF sorbent
2ml
 
 
10
 

 

12
Giardia lamblia
96 oznaczeń
 
 
8
 

 

13
Chromogranina A
96 oznaczeń
 
 
2
 

 

14
Materiały zużywalne do analizatora: tipsy
250 szt.
 
 
50
 

 

 Razem:




Najem analizatora przez okres 12 miesięcy ( w cenę najmu wliczone są koszty serwisu, przeglądów okresowych oraz części zużywalnych):




Łączna wartość odczynniki oraz najem:




………………dnia……………                                                ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do Pakietu nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR IMMUNOENZYMATYCZNY

Producent/Firma : ……………..……….….           Kraj: ………….……………………...

Urządzenie typ: …………………………….         

Lp
Parametr
Warunek graniczny
Odpowiedź TAK/NIE

1.
Automatyczny dwupłytkowy analizator immunologiczny pracujący w systemie otwartym umożliwiającym pracę z każdą standardową mikropłytką
Tak


3.
Metodyka badań: immunoenzymatyczna
Tak


4.
Wieloparametrowy system pracy – min. 6 testów wykonywanych jednocześnie (min. 6 odczynników może być wstawionych jednocześnie do analizatora)
Tak


5.
Wbudowane dwa inkubatory z możliwością niezależnego programowania temperatury (w zakresie temp. 18-45oC) i czasu inkubacji.
Tak


6.
Wbudowana automatyczna płuczka z możliwością programowania do 9 cykli płukania, różnych objętości i ciśnienia.
Tak


7.
Wbudowane 5 filtrów umożliwiających odczyt absorbancji w zakresie fali od 405 nm do 620 nm (filtry w podstawowym wyposażeniu 405,450,492,550 i 620 nm)
Tak


8.
Możliwość pomiaru absorbancji w zakresie od 0-3,00 jednostek, zarówno przy pojedynczej fali, jak i z zastosowaniem diferentnej dł. fali.
Tak


9.
Wbudowana stacja automatycznego pipetowania prób i odczynników z możliwością wstępnego rozcieńczenia surowic przy użyciu końcówek jednorazowych lub igły.
Tak


10.
Możliwość zaprogramowania 500 różnych protokołów.
Tak


11.
Możliwość wpisania wzorów matematycznych oraz zaprogramowanie różnych rodzajów krzywych standardowych
Tak


12.
Możliwość przeliczania uzyskanych wyników absorbancji w dowolnie zadany sposób z jednoczesnym wskazaniem wartości dodatnich, ujemnych i szarej strefy przy testach jakościowych lub podanie wyniku w określonych jednostkach przy testach ilościowych.
Tak


13.
Pojemność aparatu minimum 96 próbek pierwotnych przy wydajności 192 testów.
Tak


Wyposażenie

1.
Komputer sterujący -  wg  załączonej specyfikacji  dotyczący komputera sterującego i wymagań dotyczących współpracy analizatora w załączniku 

nr 4 i nr 3
Tak


2.
Drukarka laserowa do drukowania wyników.
Tak


3.
Zasilacz awaryjny do podtrzymania pracy zestawu (analizator i komputer sterujący przez co najmniej 15 minut). 
Tak


Wymagania pozostałe

1.
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona razem z analizatorem.
Tak


2.
Pomoc merytoryczna w programowaniu testów 
Tak


3.
Aparat dostarczyć z zestawem walidacyjnym Elisa - umożliwiającym sprawdzanie  Instrukcja do testu walidacyjnego w języku polskim dołączona do oferty:
Tak


Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

………………dnia……………                               ………...............................................................................
  ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                    uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                      lub posiadających pełnomocnictwo)


                                                                    ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 7 - dostawa podłoży do posiewu krwi wraz z najmem aparatu na okres 1 roku

L.p.
Nazwa asortymentu-podłoża do hodowli
Wielkość opakowania
Nr kat. / nr str.
Wartość jednostkowa netto
Ilość szt. na 12 miesięcy
Wartość netto w PLN
Cena brutto w PLN
Termin ważności podłoży

1.
Podłoża do hodowli tlenowej z inhibitorem antybiotyku



2000




2.
Podłoża pediatryczne



300




4.
Podłoża z czynnikiem lizującym



2000




5.
Podłoże selektywne do hodowli grzybów



375




6.
Suplement  umożliwiający hodowlę w innych płynach ustrojowych



6




7.
Zestaw do posiewania dodatnich prób



27 400




Razem:




8.
Najem analizatora przez okres 12 miesięcy ( w cenę najmu wliczone są koszty serwisu, przeglądów okresowych oraz części zużywalnych)  12 miesięcy x ............ zł/brutto (podać cenę jednostkową brutto)




Łącznie:




Wymagania graniczne aparatu i podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych:

1. Możliwość prowadzenia hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.

2. Pojemność aparatu ok. 100 miejsc

3. Minimalny zakres czynności manualnych-wprowadzenie danych przez czytnik kodów paskowych

4. Ciągłość pomiarów i utrzymanie stałej temperatury

5. Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny

6. Możliwość preinkubacji pobranych materiałów

7. Możliwość przechowywania podłóż w temp. pokojowej

8. Możliwość próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek – układ zamknięty 

9. Możliwość wysiewania prób dodatnich bez udziału strzykawki co eliminuje ryzyko zakłucia igłą wśród pracowników Pracowni Mikrobiologii

10. wymagane podłoża do systemu: podłoża pediatryczne, podłoża lizujące komórki, podłoża tlenowe i beztlenowe z inhibitorami antybiotyków ( konieczne dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii), specjalistyczne podłoża do hodowli grzybów.

11. Do podłóż wymagane ulotki producenta

12. W celu zapewnienia właściwych dla aparatu warunków pracy konieczność obecności klimatyzatora

13. Wyposażenie aparatu w UPS 

                                                                          ………………dnia……………                   …...............................................................................
                                                                                                               ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                                                                                                                 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo) 

                                                                  ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE                                                      Załącznik 2

Pakiet 8 - dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań biochemicznych, koagulologicznych, hematologicznych i RKZ przez okres 3 lat.

L.p.
Nazwa materiału
Wielkość opakowania
Nr kat. / nr str.
Wartość jednostkowa netto
Ilość szt. na 12 miesięcy
Ilość szt. na 36 miesięcy
Wartość netto w PLN
Cena  brutto w PLN
Termin ważności odczynników

1.
Probówko – strzykawki śr.15,3 mm, poj. 7,5 ml



3 500
10 500




2.
Probówko – strzykawki śr.15,3 mm, poj. 5,5 ml



7 000
21 000




4.
Probówko – strzykawki śr.11,5 mm, poj. 2,7 ml 

z K3-EDTA



5 000
15 000




5.
Probówko – strzykawki śr.13,0 mm, poj. 2,9 ml 

z 3,8% cytrynianem sodu 



4 000
12 000




6.
Probówko – strzykawki śr.11,5 mm, poj. 2,0 ml

z heparyną litową 



25 000
75 000




7.
Multiadaptery uniwersalne 



7 000
21 000




8.
Igły do zestawu 



2 000
6 000




RAZEM:




………………dnia……………                                             ………...............................................................................
                    ( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                      uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

                            lub posiadających pełnomocnictwo) 

Załącznik nr  3

Wymagania dotyczące współpracy analizatora z „Laboratoryjnym System Informatycznym” (LSI)

1. Wykonawca samodzielnie podłączy analizator do eksploatowanego w 4WSKzP „Laboratoryjnego Systemu Informatycznego” (LSI) za pośrednictwem komputera sterującego.

2. Wykonawca dokona podłączenia analizatora do LSI w porozumieniu i pod nadzorem firmy serwisującej system.

3. Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI.

4. Zamawiający dostarczy komputer sterujący i niezbędne licencje do podłączenia analizatora do LSI.

………………dnia……………                   …...............................................................................
( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo) 

Załącznik nr 4
Specyfikacja komputera sterującego

Płyta główna: 
LGA775, chipset Intel, obsługa pamięci w trybie DualChannel, min. 4x USB 2.0, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, złącza SATA 2, regulacja prędkości wentylatora CPU, BIOS z monitoringiem temperatury i sygnalizacją przegrzania procesora,



Procesor:
Intel klasy x86, osiągający co najmniej wynik w testach SYSmark 2004SE 170 pkt.,


Pamięć:
w zestawie DualChannel nim. 2 x 512MB (DDR2 lub DDR3), moduły parowane przez producenta pamięci,

Karta graficzna:
złącze DVI, zintegrowana lub dodatkowa PCI Express, dopuszcza się wyprowadzenie złącza DVI po przez adapter, w przypadku dodatkowej karty graficznej wymagane chłodzenie pasywne,

Interfejs:
nim. 2 x RS232,

Dysk twardy:
pojemność min. 80 GB, SATAII, 

Napęd dyskietek:
1,44MB,

Napęd optyczny:
nagrywarka DVD+/-RW,

Obudowa:
zainstalowany dodatkowy cichy wentylator wyciągający, zasilacz min. 350W (PFC) z cichym wentylatorem regulowanym czujnikiem temperatury, USB na przednim panelu na wysokości co najmniej 5 cm od dolnej krawędzi obudowy, 

Klawiatura:
PS2 lub USB, standardowy układ klawiszy i wymiar klawiatury, wydzielony blok klawiszy Insert, Home, End, PgUp, PgDown, zgodna z systemem Windows XP,

Mysz:
optyczna PS/2 lub USB, 800dpi, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) + podkładka dedykowana pod mysz optyczną, 

System operacyjny:
Microsoft Windows XP Professional 32-bit PL

Monitor:
panel LCD o przekątnej min. 19”, kontrast min. 5000:1, kąty min. 160/160, czas reakcji min. 8 ms, jasność min. 300 cd/m2, regulacja wysokości, obrotowa podstawa, matryca pokryta szkłem zabezpieczającym przed porysowaniem i zabrudzeniem, złącze DVI, kabel DVI, 

………………dnia……………                   …...............................................................................
( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo) 

Załącznik nr  5a

Wzór umowy dot. pakietów nr 1, 2 i 3 (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA  nr ......./40/Med/2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008r we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

1. Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a firmą    

………………………………………

z siedzibą ……………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

1. …………………………………………… 

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO.
§ 1

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .......................................………………… w obrębię pakietu nr .........., wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

  1.   ...................................................                           2.   ......................................................

              (Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                        (Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej)

3. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej 

4. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

5. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

6. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

7. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.
8. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczna pod nr tel. ……………………

9. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone faxem z tego dnia 

10. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 8 terminu fakturę korygującą 
11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.   
§ 2

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres od jej realizacji do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr …….. do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto …………………………………w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

3. Łączna wartość netto umowy wyliczona za okres jednego roku wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona  za okres jednego roku wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)  

4. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 

5. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

6. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

7. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 4

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności podany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

4. W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego 

5. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 5
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzyma po raz kolejny terminu realizacji przedmiotu umowy wg § 1 pkt. 2 a opóźnienie wynosi co najmniej 3 dni lub jeżeli  wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.  

§ 6

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru z wolnej ręki 

2. W przypadku gdy zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr ……..  do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1. 

§ 7

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15% ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. 

· w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

· w wysokości 0,15% ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

                 Wykonawca:




      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 40/Med/2008 w obrębie pakietu nr 1, 2 i 3 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

                                                                                  podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub  

                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr  5b

Wzór umowy dot. pakietów nr 4, 5, 6 i 7 (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA  nr ......./40/Med/2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008r we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

1. Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a firmą    

………………………………………

z siedzibą ……………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

1. …………………………………………… 

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO.
§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca w skazanego przez Zamawiającego odczynników wyszczególnionych w załączniku nr … do  niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem wraz z najmem analizatora o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr … do umowy, stanowiącym jej integralną część.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie max  …..  dni (max. do 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr .....……….......... Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                           2.   ......................................................

                (Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                      (Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej)

3. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

4. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej 

5. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

7. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

8. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

9. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

10. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczna pod nr tel. ……………………
11. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone faxem na nr .............................. z tego dnia.

12. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 10 terminu fakturę korygującą.

13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.   

§ 2

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres od jej realizacji do momentu dokonania  odbioru przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego automatyczny analizator o cechach opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

3. Odbiór analizatora nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione do odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym. Osoby upoważnione do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego: w obrębie pakietów 4, 5 i 6 - pani Jolanta Popek – Jeż, tel. 071 7660 401, w obrębie pakietu nr 7 - pani Małgorzata Kozak tel. 071 7660 626. 

4. Wraz z przekazaniem analizatora Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkownika.

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze ……… godzin ( min. 5 godz. ) w obrębie każdego pakietu (osoby wskazane przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego jest: dr n. med. Mariusz Szablewski, tel. 0-71 7660-400.

6. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z  cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Wykonawca wynajmie analizator ……………………..(o parametrach opisanych w załączniku nr 2 do umowy) na okres 12 miesięcy. 

3. Czynsz miesięczny najmu analizatora …………. strony ustalają w wysokości wartość netto: ……………zł (słownie: ……………………), cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł (słownie:…............….. ………………………….) co stanowi w okresie jednego roku  wartość netto ………… zł (słownie: …………………………………………………), cenę brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ……………… zł (słownie: ………………………………).  Czynsz za najem analizatora płatny od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) aparatu w siedzibie Zamawiającego. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami   , częściami zamiennymi i ewentualną  wymianą aparatu.

4. Wartość netto odczynników do wykonywania badań ……………..wyliczona za okres 12 miesięcy wynosi: ……………… zł (słownie: …………………………………), cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres 12 miesięcy wynosi: ……………… zł (słownie: …………………………………………………).

5. Łączna wartość netto umowy za okres 12 miesięcy wynosi: …………… zł (słownie: …………………………………………………………). Łączna cena brutto umowy (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) za okres 12 miesięcy wynosi: ……………… zł (słownie: …………………… ………………………)   

6. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto nr: ………………………………………………………… , w banku ……………………

7. Strony ustalają, że płatność za odczynniki nastąpi w terminie ………(min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, opłata za najem analizatora płatna jest miesięcznie z góry w terminie ………(min. 30 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

8. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

9. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

10. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

11. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego aparatu, na własny koszt przez okres trwania umowy. Serwis obejmuje koszty dojazdu, roboczogodzin oraz wymianę części zużywalnych. 

2. Naprawy bieżące aparatu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

3. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii aparatu 
max 48 godz. od chwili zgłoszenia awarii na nr telefonu ………………………

4. W przypadku awarii aparatu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca  zobowiązany jest udostępniać urządzenie zastępcze na okres naprawy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej aparatury (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż 2 razy w roku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. 

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności podany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

4. W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego 

5. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzyma po raz kolejny terminu realizacji przedmiotu umowy wg § 1 pkt. 2 a opóźnienie wynosi co najmniej 3 dni lub jeżeli  wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru z wolnej ręki. 

2. W przypadku gdy zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.  

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1. 

§ 8

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się  

     zapłacić  Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15% ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. 

· w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

· w wysokości 0,15% ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

                 Wykonawca:




      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 40/Med/2008 w obrębie pakietu nr 4, 5, 6 i 7 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

                                                                                  podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub  

                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr  5c

Wzór umowy dot. pakietu nr 8 (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA  nr ......./40/Med/2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008r we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

1. Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a firmą    

………………………………………

z siedzibą ……………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

1. …………………………………………… 

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO.
§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych wyszczególnionych w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............. dni (max. 7 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ……….......... Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                           2.   ......................................................

                (Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                      (Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej)

3. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Zakładu Analityki Lekarskiej.

4. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. 

5. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

6. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

8. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

9. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

10. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie      7 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

12. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu fakturę korygującą.

13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania drogą telefoniczną Zakładu Analityki Lekarskiej z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz  zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata za dostarczone zamknięte systemy – aspiracyjno próżniowe nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto …………………………………w terminie min 30 dni od daty przyjęcia faktury.

3. Wartość netto za zamknięte systemy aspiracyjno – próżniowe do pobierania krwi do badań biochemicznych, koagulologicznych, hematologicznych i RKZ wyliczona za okres jednego roku wynosi: ............… zł ( słownie: ………......................................zł), cena brutto (powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona  za okres jednego roku wynosi …..........… zł (słownie: ……..….. .......................................................... zł).

4. Łączna wartość umowy netto na zamknięte systemy aspiracyjno – próżniowe do pobierania krwi do badań biochemicznych, koagulologicznych, hematologicznych i RKZ wyliczona za okres 3 lat wynosi: …............... zł ( słownie: …....................………zł), cena brutto (powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona  za okres 3 lat  wynosi: …..............… zł (słownie: ……............…. ....................................................... zł).

5. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 

6. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy 

7. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

8. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 4

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca dostarczy towar z terminem ważności .............. miesięcy (nie krótszy niż 12 miesięcy), liczony od dnia dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego.

3.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 7 dni od daty wezwania drogą telefoniczną pod  nr  …………… i fax. …………

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu  cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  

   Cywilnego.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzyma po raz kolejny terminu realizacji przedmiotu umowy wg § 1 pkt. 2 a opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni lub jeżeli  wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 6

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy. 

2. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania. 

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.1. 

§ 7

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15% ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. 

· w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

· w wysokości 0,15% ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby 

Zamawiającego

§ 12

Pozostałe postanowienia.

3. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

4. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

                 Wykonawca:




      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 40/Med/2008 w obrębie pakietu nr 8 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

                                                                                                          podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                                    uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub  

                                                                                                                         posiadających pełnomocnictwo

PAGE  

_1246773013.unknown

