Załącznik nr 2

W odpowiedzi na pytania nr  2 i 3 Zamawiający wprowadza zmiany w poz. 29,30 i 32 pakietu nr 3

| Pakiet 3 - Dostawa narzędzi i akcesoriów do zabiegów: gastroskopia, kolonoskopia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | - Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-11U z plecionego drutu, kształt standardowy Duży Owal o średnicy 48 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | - szt. | - 3 |  |  |  |  |
| 30 | - Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-13U z plecionego drutu, kształt standardowy Mały Owal o średnicy 30 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | - szt. | - 3 |  |  |  |  |
| 32 | - Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-17U z plecionego drutu, kształt standardowy Mały Owal z Ząbkami o średnicy 30 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | - szt. | - 8 |  |  |  |  |

W odpowiedzi na pytania nr 4 do 38 Zamawiający wprowadza zmiany w niektórych pozycjach pakietu nr 7 i 8.

| Pakiet 7 – Narzędzia laparoskopowe wielorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszczyki chwytające 5mm, monopolarne, blansze z dwoma zębami, falista pow. chwytająca blansz, jedna bransza ruchoma, dł. robocza 310mm ± 20 mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt z blokadą, obrotowy |  | - kpl. | - 6 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające, traumatyczne Babcock 5 mm, blansze chwytające duże z delikatnymi poprzecznymi rowkami, obie ruchome, monopolarne, dł. robocza 310mm ± 20 mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt z blokadą, |  | - kpl. | - 6 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki monopolarne 5 mm, wygięte w lewo, obie bransze ruchome Metzenbaum, dł. robocza 310mm ± 20 mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt ręczny, obrotowy |  | - kpl. | - 6 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki 5mm, monopolarne wygięte w lewo, obie blansze ruchome, Maryland-Dissektor, dł. robocza 310mm ± 20 mm, w zestawie: wkład, płaszcz izolowany, uchwyt z blokadą, obrotowy |  | - kpl. | - 6 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające, traumatyczne Babcock 5 mm, blansze chwytające duże, z delikatnymi poprzecznymi rowkami, obie blansze ruchoe, monopolarne, dł. robocza 430mm ± 20 mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt |  | - Kpl. | - 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki 5 mm, dł. rob. 430mm ± 20 mm, wkład roboczy, typu Babcock |  | - Szt | - 1 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki 5 mm, Metzenbaum, monopolarne, wygięte w lewo, dł. robocza 430mm ± 20 mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt bez blokady, obrotowy |  | - kpl | - 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające 5mm, wygięte w lewo, obie blansze ruchome, Maryland-Dissektor, poprzecznie ząbkowane, obie bransze ruchome, monopolarne, dł. robocza 430mm ± 20 mm, w zestawie: wkład, płaszcz , uchwyt z blokadą, obrotowy |  | - Kpl | - 2 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica trokaru giętka , 7 mm ± 1 mm, długość 60 mm ± 10 mm |  | - Szt | - 3 |  |  |  |  |
|  | Trokar 7mm ± 1 mm z tępym stożkowym szpicem |  | - Szt | - 3 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica trokaru giętka , 10mm ± 1 mm, długość robocza 60mm± 10 mm, końcówka prosta |  | - Szt. | - 3 |  |  |  |  |
|  | Trokar 10mm, z tępym stożkowym szpicem |  | - Szt | - 3 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica trokaru metalowa, owalna 13,6/18mm ± 1 mm, długość robocza 55mm ± 5 mm, prosta |  | - Szt | - 2 |  |  |  |  |
|  | Trokar 12,5mm, automatyczna funkcja ochronna, w zestawie: płaszcz z zakończeniem kaniulowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym, współpracujący z gwintowaną prowadnicą trokaru 12,5mm o długości 100mm |  | - Kpl | - 3 |  |  |  |  |
|  | Trokar 12,5mm, automatyczna funkcja ochronna, w zestawie: płaszcz z zakończeniem lancetowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym, współpracujący z gwintowaną prowadnicą trokaru 12,5mm o długości 100mm |  | - Kpl. | - 3 |  |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 8 – Narzędzia do operacji endoskopowych zatok przynosowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyce do nosa, proste długości roboczej min.10cm /13 cm typu 449201 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Szczypce nosowe struycken dł. 13 cm ± 1 cm, typu 455010 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Haczyk dwustronny do ujścia zat. Szczęk. dł 19 cm ± 1 cm, rozm. 1,2 mm typu 629820 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Łyżka do zatoki zagięta 90 st. typu 628714 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Łyżka do zatoki zagięta 55st. typu 628712 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki typ Weil-Blakesley tnące dł. 13 cm ± 1 cm , proste, szerokości szczęk 3 mm |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki typ Stammberger-Lusk, małe dług. 10 cm, typu 459030 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki kostne tnące w prawo dł. 10cm ± 2 cm, typu 459051 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki kostne tnące w lewo dł. 10cm ± 2 cm, typu 459052 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe ssące dł. 10cm ± 2 cm, typu 460001 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe ssące, proste dł. 13 cm ± 2 cm, typu 456002A |  | - szt. | - 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe Blakesley dł 13 cm ± 2 cm, rozm. 0 proste, typu 456001B |  | - szt. | - 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zatoki szczękowej dł. 10 cm zakrzywione 115st. /120 st. |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zatoki szczękowej dł. 10 cm zakrzywione 90st. /120 st |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Raspator ssący typu 474001 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kaniula płucząca dł. 12,5cm ± 2 cm, śr. 3 mm |  | - szt. | - 2 |  |  |  |  |
|  | Elewator typu Wullstein dł. 17cm ± 1 cm |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda przewodu nosowo-łzowego typu 624830 |  | - szt. | - 2 |  |  |  |  |
|  | Dilator do przewodu łzowego dł. 11 cm typu 745900 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda Bowman dł 13 cm typu 634840 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda do lokalizacji przew. nosowo-łzowego typu 496V |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Disektor zagięty w prawo dł. 18 cm typu 660512 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Disektor zagięty w lewo dł. 18 cm typu 660515 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki ssące bipolarne Stammerberga typu 461010 |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Kabel typu 847002A |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda do zatoki czołowej śred. 2,5mm typu641525 |  | - szt. | - 2 |  |  |  |  |
|  | Optyka autoklawowalna 0st., 4mm średnicy, dł 18 cm ± 5%, typu 7230AA |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Optyka autoklawowalna 30st., 4mm średnicy, dł 18 cm ± 5%, typu 7230BA |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
|  | Przewód światłowodowy śred. 4,8mm dł 250cm ± 20 cm, typu 495NCS |  | - szt. | - 1 |  |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |