Wrocław 02.04.2010
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego,

znak sprawy: 26/Med./2010.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 13: dot. pakietu nr 27- Czy Zamawiający dopuści Plomby plastikowe w opakowaniach po 100 szt? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź na pytanie nr 13: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14: dot. pakietu nr 27- Czy Zamawiający wymaga aby plomby plastikowe posiadały wskaźnik procesu sterylizacji?
Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15: dot. pakietu nr 36, poz.2- Czy w celu potwierdzenia wiarygodności świadczenia producenta Zamawiający wymaga zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną?
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SIWZ bez zmian. Potwierdzenie normy winno wynikać z katalogów (Rozdział IV.2 SIWZ)

Pytanie nr 16 : dot. pakietu 36, poz. 5 i 6 – Asortyment zawarty w pozycji 5 oraz 6 nie należy do systemu dokumentacji Centralnej Sterylizatorni. Czy ze względu na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 5 i 6 do oddzielnego pakietu? 
Odpowiedź na pytanie nr 16: TAK, Zamawiający wydziela z pakietu pozycje 5,6 i modyfikuje SIWZ jak następuje:

· Załacznik nr 2, pakiet 36 i 36a otrzymuje brzmienie:

Pakiet 36:
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	szczegóły
	Ilość w opakowaniu
	Jednostka miary
	wartość jednostkowa netto [zł]
	Cena jednostkowa brutto[zł]
	ilość zakupu
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł
	nazwa producenta
nazwa handlowa,
numer katalogowy

	1
	Test kontroli jakości zgrzewu (szczelności) do codziennej kontroli
	
	250 szt.
	Op.
	
	
	3
	
	
	

	2
	Wskaźniki emulacyjne TST zgodne z normą PN-EN ISO 11140:2006 klasa 6 do sterylizacji parą wodną o parametrach punktu końcowego 134C / 7min , 121C / 20min , samoprzylepny
	
	200 szt.
	OP.
	
	
	40
	
	
	

	3
	Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych wyżej BR DOQ
	
	100 szt.
	Op.
	
	
	8
	
	
	

	4
	Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i  5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy
	Rolka
	500 szt. w rolce
	Op.
	
	
	40
	
	
	

	7
	Wskaźniki zintegrowane do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu zgodne z normą PN-EN ISO 11140:2006 klasa 5
	
	100 szt.
	Op.
	
	
	30
	
	
	

	8
	Wskaźnik emulacyjny do kontroli dezynfekcji termicznej 93 0C / 10 min
	
	100 szt.
	Op.
	
	
	20
	
	
	

	9
	Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji parą wodną
	Pasek  perforowany w  środku
	500 Szt.
	Op.
	
	
	410
	
	
	

	10
	Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu
	Pasek  perforowany w  środku
	500 Szt.
	Op.
	
	
	88
	
	
	

	11
	Taśma  do sterylizacji parowej z indykatorem
	Długość: 50 m

Szerokość : 25 mm
	Rolka


	Szt.
	
	
	110
	
	
	

	12
	Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych (odporny na czynniki sterylizacji parowej)
	Gruby czarny
	Szt.
	Szt.
	
	
	220
	
	
	

	Wartość pakietu
	
	
	


Pakiet 36 a:
	l.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	szczegóły
	Ilość w opakowaniu
	Jednostka miary
	wartość jednostkowa netto [zł]
	Cena jednostkowa brutto[zł]
	ilość zakupu
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł
	nazwa producenta
nazwa handlowa,
numer katalogowy

	5
	Etykiety  podwójnie przylepne (wskaźnik procesu w formie etykiet) możliwość ręcznego wpisywania informacji (zawartość pakietu, imię i nazwisko osoby pakującej) logo – BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU,  ze wskaźnikiem do pary wodnej
	Rozmiar 8cm x 5 cm
	500 szt. w rolce
	Op.
	
	
	6
	
	
	

	6
	Etykiety  podwójnie przylepne  (wskaźnik procesu w formie etykiet) możliwość ręcznego wpisywania informacji (zawartość pakietu, imię i nazwisko osoby pakującej) logo – BLOK OPERACYJNY NEUROCHIRURGII,  ze wskaźnikiem do pary wodnej
	Rozmiar 8cm x 5 cm
	500 szt. w rolce
	Op.
	
	
	4
	
	
	

	Wartość pakietu
	
	
	


· Rozdział III, pkt 3 SIWZ 
- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w wysokości: min.  2 979 950,00 zł  ( słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 )- dotyczy całości przedmiotu zamówienia

- dla pakietu nr 36 i 36a w wysokości co najmniej: 
	Pakiet 36
	17 370,00

	Pakiet 36a
	130,00


· Wymóg wpłaty wadium w Rozdział VIII, pkt 1 SIWZ 
- Na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 111 601,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset jeden złotych, 00/100)
- dla pakietu nr 36 i 36a w wysokości:
	Pakiet 36
	645,00

	Pakiet 36a
	5,00


Pytanie nr 17: dot. pakietu nr 36, poz.9 i 10- Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający prosząc o „test paskowy” oczekuje oferty na test wieloparametrowy klasy IV?
Odpowiedź na pytanie nr 17: TAK.
Pytanie nr 18: dot. wzoru umowy §7 pkt 1 – Czy Zamawiający zechce zmienić zapis:

„W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. 

· w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

· w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.”

Na zapis:

„W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15% wartości niedostarczonej dostawy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. 

· w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

· w wysokości 0,15% wartości brutto wadliwego asortymentu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 18: NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19: dot. pakietu nr 11, poz.3- Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej o średnicy wewnętrznej 3,0mm, który słuzy do podawania leków za pomocą pomp infuzyjnych a także przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych?
Odpowiedź na pytanie nr 19: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20: dot. pakietu nr 12, poz.4- Prosimy o dopuszczenie strzykawek o pojemności 20 ml pakowane po 50 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź na pytanie nr 20: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21: dot. pakietu nr 12, poz.8- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,5x16? 
Odpowiedź na pytanie nr 21: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22: dot. pakietu nr 12, poz. 15-18- Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu. 
Odpowiedź na pytanie nr 22: TAK, Zamawiający wydziela z pakietu pozycje 15-18 i modyfikuje SIWZ jak następuje:

· Załacznik nr 2, pakiet 12 i 12a otrzymuje brzmienie:
Pakiet 12:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	szczegóły
	Ilość w opakowaniu
	Jednostka miary
	wartość jednostkowa netto [zł]
	Cena jednostkowa brutto[zł]
	ilość zakupu
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	nazwa producenta
nazwa handlowa,
numer katalogowy

	1
	Strzykawka jednorazowego  użytku
	2ml.
	100 sztuk
	Op.
	
	
	1 000
	
	
	

	2
	Strzykawka jednorazowego użytku
	5ml.
	100 sztuk
	Op.
	
	
	1 200
	
	
	

	3
	Strzykawka jednorazowego użytku
	10ml.
	100 sztuk
	Op.
	
	
	1 400
	
	
	

	4
	Strzykawka jednorazowego użytku
	20ml.
	100 sztuk
	Op.
	
	
	2 200
	
	
	

	5
	Strzykawka jednorazowa  do pompy infuzyjnej
	50ml.
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	12 000
	
	
	

	6
	strzykawka  z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA - strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa
	100ml
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	12 000
	
	
	

	7
	Strzykawki  insulinówki   z nakładaną igłą  1ml./ 40 i.u.


	Igła 0,45x13
Lub 0,40 x 13
	100 sztuk
	Op.
	
	
	70
	
	
	

	8
	Strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z nakładana igłą


	Igła 0,4x16


	100 sztuk
	Op.
	
	
	25
	
	
	

	9
	Łącznik typ martwa przestrzeń (rozciągliwy 7 -15 cm – tzw. „pamięć kształtu”) do rurek tracheostomijnych, karbowany z ruchomym obrotowym kominkiem, w którym umieszczono otwór zamykany z portem do odsysania, sterylny
	22F/15F
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	300
	
	
	

	10
	Łącznik typ martwa przestrzeń nierozciągliwy  do rurek tracheostomijnych, karbowany z ruchomym obrotowym kominkiem, w którym umieszczono otwór zamykany z portem do odsysania, sterylny
	22F/15F
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	1 500
	
	
	

	11
	Przyrząd z zaworem samozamykającym do transferu leków do worka typ CYTOLUER
	
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	4 000
	
	
	

	12
	Przyrząd z zaworem samozamykającym i filtrem 0,22 mikrometra do transferu leków cytostatycznych typ CHEMO AIDE
	
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	4 000
	
	
	

	13
	Pojemniki na odpady medyczne dla pracowni izotopowej typ Plaspol
	Pojemność

10 litów
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	200
	
	
	

	14
	Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny
	
	1 szt.
	Szt.
	
	
	1 000
	
	
	

	19
	Przyrząd do przetaczania krwi
	
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	18 000
	
	
	

	20
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych
	
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	135 000
	
	
	

	21
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych
	z pomiarem OCZ
	1 sztuka
	Szt.
	
	
	100
	
	
	

	22
	Igła iniekcyjna nr 8 typ Terumo
	21G x 50mm
	100 szt.
	Op.
	
	
	3
	
	
	

	Wartość pakietu
	
	
	


Pakiet 12a:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	szczegóły
	Ilość w opakowaniu
	Jednostka miary
	wartość jednostkowa netto [zł]
	Cena jednostkowa brutto[zł]
	ilość zakupu
	Wartość netto[zł]
	Cena brutto[zł]
	nazwa producenta
nazwa handlowa,
numer katalogowy

	15
	Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy  Flocare 800  do  pack”ów
	
	Szt.
	Szt.
	
	
	2 000
	
	
	

	16
	Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do pack”ów
	
	Szt.
	Szt.
	
	
	270
	
	
	

	\17
	Zgłębnik żołądkowy typ Flocare PUR

Z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem
	CH 8

Długość 130 cm
	Szt.
	Szt.
	
	
	10
	
	
	

	18
	Zgłębnik poliuretanowy typu Flocare z prowadnicą do żywienia dojelitowego  (PUR)
	Rozmiary :     CH 8 , CH 10
	Szt.
	Szt.
	
	
	800
	
	
	

	Wartość pakietu
	
	
	


· Rozdział III, pkt 3 SIWZ 
- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w wysokości: min.  2 979 950,00 zł  ( słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 )- dotyczy całości przedmiotu zamówienia

- dla pakietu nr 12 i 12a w wysokości co najmniej: 
	Pakiet 12
	124 000,00

	Pakiet 12a
	36 600,00


· Wymóg wpłaty wadium w Rozdział VIII, pkt 1 SIWZ 
- Na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 111 601,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset jeden złotych, 00/100)
- dla pakietu nr 12 i 12a w wysokości:
	Pakiet 12
	4 600,00

	Pakiet 12a
	1 400,00


Pytanie nr 23: dot. pakietu nr 47, poz.1- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem z PCV jakości medycznej i twardości 76 Sha skalowane co 2 cm pakowane w folia-papier z zabezpieczenia końca metalowego grotu w rozmiarach Ch16-32?
Odpowiedź na pytanie nr 23: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 24: dot. pakietu nr 48, poz.1- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie 34g, przestrzeni martwej 75ml i wydajności nawilżenia 32,9 mg H2O/l przy VT 500ml?
Odpowiedź na pytanie nr 24: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 25: dot. pakietu nr 48, poz.3- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści filtr którego membrana stanowi barierę mechaniczną o dodatkowo posiada ładunek elektrostatyczny o współczynniku nawilżania 33mg H2O/l przy VT 500ml oraz skuteczności filtracji 99,9999%? 

Odpowiedź na pytanie nr 25: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 26: dot. pakietu nr 48, poz.1-3,6-8,15,16- Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.
Odpowiedź na pytanie nr 26: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 27: dot. pakietu nr 54, poz.2- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników o budowie schodkowej z uchwytem o innej konstrukcji niż motylkowy zapewniający jednak sterylność użycia?
Odpowiedź na pytanie nr 27: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 28: dot. pakietu nr 54, poz.8- Prosimy o dopuszczenie pojemnika dla chorych o pojemności 250-300ml.
Odpowiedź na pytanie nr 28: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 29: dot. pakietu nr 58, poz.2- Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1200mm?
Odpowiedź na pytanie nr 29: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 30: dot. pakietu nr 58, poz.3- Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sondę Sengstakena z silikonu w rozmiarze CH 16,18,20?
Odpowiedź na pytanie nr 30: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 31: dot. pakietu nr 58, poz.5,6- Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne o długości standardowej 400mm?
Odpowiedź na pytanie nr 31: TAK, Zamawiający dopuszcza.
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ. 

     
 ..................................................

                                                                                                              

    podpis i pieczęć Zamawiającego(
Członkowie komisji przetargowej:
1. Grażyna Wojtczak



……………………………..
2. Katarzyna Mikołajczak


……………………………...

3. Małgorzata Łukasiak



……………………………..
( Wyk. M.Ł.. tel. 76 60 119





