Wrocław 08.05.2012r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, znak sprawy 40/Med./2012

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

## Pytanie nr 137 (dot. pakiet nr 9 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wielorazowy na wkład workowy o pojemności 1300ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 137: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 138 (dot. pakiet nr 9 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wielorazowy na wkład workowy o pojemności 1800ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 138: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 139 (dot. pakiet nr 9 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wielorazowy na wkład workowy o pojemności 3200ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 139: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 140 (dot. pakiet nr 9 poz. 4-6):

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe jednorazowe posiadające 4 porty: do pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący?

Odp. na pytanie 140: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 141 (dot. pakiet nr 9 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe o pojemności 1300 ml?

Odp. na pytanie 141: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 142 (dot. pakiet nr 9 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe o pojemności 1800 ml?

Odp. na pytanie 142: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 143 (dot. pakiet nr 9 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści wkłady workowe o pojemności 3200 ml?

Odp. na pytanie 143: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 144 (dot. pakiet nr 13 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści insulinówkę z igłą nakładaną w rozmiarze 0,40x13mm?

Odp. na pytanie 144: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 145 (dot. pakiet nr 14 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opakowaniu a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. na pytanie 145: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146 (dot. pakiet nr 14 poz. 8):

Czy Zamawiający dopuści tuberkulinówkę z igłą nakładaną w rozm. 0,45x13mm?

Odp. na pytanie 146: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 147 (dot. pakiet nr 15 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem 0,1 mikrometra, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 147: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 148 (dot. pakiet nr 15 poz. 3-4):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 3-4 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę.

Odp. na pytanie 148: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 149 (dot. pakiet nr 16 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści szynę palcową w rozmiarze 200x20, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 149: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150 (dot. pakiet nr 16 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści szynę palcową w rozmiarze 500x40 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 150: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151 (dot. pakiet nr 16 poz. 5-7):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 5-7 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę.

Odp. na pytanie 151: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 152 (dot. pakiet nr 16 poz. 6):

Czy Zamawiający dopuści drut Kirschnera w rozm. 2,5 - L-310?

Odp. na pytanie 152: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 153 (dot. pakiet nr 17 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z lateksu? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania.

Odp. na pytanie 153: Tak, Zamawiający dopuszcza sondę Sengstakena wykonaną z lateksu.

Pytanie nr 154 (dot. pakiet nr 17 poz. 5):

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z mocowaniem z tyłu głowy (jak na zdjęciu)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania.

Odp. na pytanie 154: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 155 (dot. pakiet nr 17 poz. 7):

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna o długości 40cm +/- 2cm?

Odp. na pytanie 155: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156 (dot. pakiet nr 22 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o współczynniku wydajności nawilżania 31,2 mg/l przy VT500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 156: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 157 (dot. pakiet nr 22 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie własnej 22g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 157: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 158 (dot. pakiet nr 22 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie własnej 28,5g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 158: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 159 (dot. pakiet nr 22 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji 99,9999%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 159: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 160 (dot. pakiet nr 22 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o współczynniku wydajności nawilżania 30,1 mg/l przy VT500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 160: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 161 (dot. pakiet nr 22 poz. 4-5):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4-5 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 161: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 162 (dot. pakiet nr 22 poz. 6):

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24mg H2O/l przy VT500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 162: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 163 (dot. pakiet nr 24 poz. 5-7):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 5-7 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 163: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 164 (dot. pakiet nr 42 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną wykonaną z teflonu (FEB)?

Odp. na pytanie 164: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 165 (dot. pakiet nr 42 poz. 3-7):

Czy Zamawiający dopuści  kaniule wykonane z poliuretanu z trzema wtopionymi nitkami radiacyjnymi?

Odp. na pytanie 165: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 166 (dot. pakiet nr 42 poz. 8):

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby zatyczki do kaniul były tego samego producenta co kaniule. Oferowane przez nas koreczki są w pełni kompatybilne z oferowanymi przez nas kaniulami.

Odp. na pytanie 166: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 167 (dot. pakiet nr 42 poz. 9):

Czy Zamawiający dla kaniul bezpiecznych odstąpi od wymogu kapilarów na osłonce i dopuści bezpieczne kaniule z plastikową nasadką na końcu igły z 3 paskami RTG? Oferowane rozwiązanie chroni personel przed zakłuciem oraz zachlapaniem i jest równoważnym do wymaganego przez Zamawiającego.

Odp. na pytanie 167: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 168 (dot. pakiet nr 42 poz. 10):

Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków typu Pencil Point z otworem bocznym o konstrukcji igły zapobiegającej zanieczyszczeniom pobieranego leku gumowymi skrawkami w rozmiarze 18G x 30mm? Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiolki.

Odp. na pytanie 168: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 169 (dot. pakiet nr 42 poz. 12):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 12 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 169: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 170 (dot. pakiet nr 42 poz. 18):

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego mający przezroczystą obudowę, niebieską membranę o objętości wypełnienia 0,09ml?

Odp. na pytanie 170: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 171 (dot. pakiet nr 42 poz. 19):

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego mający przezroczystą obudowę, niebieską membranę o objętości wypełnienia 1,0ml z przedłużaczem, o długości całkowitej 14cm?

Odp. na pytanie 171: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 172 (dot. pakiet nr 42 poz. 18-19):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 18-19 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 172: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 173 (dot. pakiet nr 43 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji z mieszkiem o pojemności 250ml o ssaniu początkowym 120mbar, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 173: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 174 (dot. pakiet nr 43 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści zapasowy worek o pojemności 1000ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 174: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 175 (dot. pakiet nr 43 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z filtrem 170/10, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 175: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 176 (dot. pakiet nr 43 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 800mm o długości perforacji 150mm, z nitką RTG, ze znacznikami głębokości?

Odp. na pytanie 176: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 177 (dot. pakiet nr 43 poz. 5):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 177: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 178 (dot. pakiet nr 45 poz. 5):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania i umożliwienie składania oferty tylko na tę jedną pozycję z pakietu. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 178: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 179 (dot. pakiet nr 46 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya silikonowy o długości 42 cm?

Odp. na pytanie 179: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180 (dot. pakiet nr 46 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya silikonowy z balonem 5-10ml?

Odp. na pytanie 180: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 181 (dot. pakiet nr 46 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleya z końcówką Tiemanna silikonowy o długości 42 cm?

Odp. na pytanie 181: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 182 (dot. pakiet nr 53 poz. 4-6):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4-6 do osobnego pakietu. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 182: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 183 (dot. pakiet nr 53 poz. 6):

Czy Zamawiający dopuści rampę 6 kranikową z 6 bionektorami, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 183: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 184 (dot. pakiet nr 54 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści łącznik wysokociśnieniowy o max ciśnieniu 1200PSI, spełniający pozostałe wymagania SWIZ?

Odp. na pytanie 184: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 185 (dot. pakiet nr 57 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem ze znakowaniem cewnika co 2cm?

Odp. na pytanie 185: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 186 (dot. pakiet nr 58 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe jednorazowe w opakowaniu a’75 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. na pytanie 186: Tak, proszę wycenić 108 000 sztuk.

Pytanie nr 187 (dot. pakiet nr 58 poz. 6):

Czy Zamawiający dopuści kubki plastikowe jednorazowe w opakowaniu a’75 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. na pytanie 187: Tak, proszę wycenić 100 sztuk.

Pytanie nr 188 (dot. pakiet nr 58 poz. 22):

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy przeciwwstrząsowy w rozmiarze 160 x 240cm?

Odp. na pytanie 188: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189 (dot. pakiet nr 58 poz. 28):

Czy Zamawiający dopuści szpatułkę plastikową o długości 15cm? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 21 do osobnego zadania. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 189: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 190 (dot. pakiet nr 58 poz. 32):

Czy Zamawiający dopuści jednorazową stazę bezlateksową na rolce a’25 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. na pytanie 190: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 191 (dot. pakiet nr 60 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z podziałką co 1 ml od 4ml do 50ml, z jednym filtrem, z zastawką, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 191: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 192 (dot. pakiet nr 61 poz. 6-7):

Czy Zamawiający dopuści butelki płaskie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 192: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193 (dot. pakiet nr 62 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 0,45x90 zamiast 0,4x90?

Odp. na pytanie 193: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194 (dot. pakiet nr 63 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę do biopsji tkanek miękkich z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 15mm i 22mm?

Odp. na pytanie 194: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 195 (dot. pakiet nr 63 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę do biopsji tkanek miękkich w rozmiarze 14G dł. 16cm zamiast 15cm?

Odp. na pytanie 195: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 196 (dot. pakiet nr 64 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści koszyk Dormia z uchwytem na 3 palce, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 196: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 197 (dot. pakiet nr 79 poz. 1):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu. Pozwoli nam to przedstawić korzystną cenowo ofertę, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. na pytanie 197: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 198 (dot. pakiet nr 79 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne o średnicy 4mm?

Odp. na pytanie 198: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 199 (dot. pakiet nr 85 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z pojemnikiem o pojemności 10ml lub 40ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 199: Tak, Zamawiający dopuszcza 40ml.

Pytanie nr 200 (dot. pakiet nr 108 poz. 6):

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 2 ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie 200: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 201 (dot. pakiet nr 110 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm lub 50x50cm?

Odp. na pytanie 201: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 202 (dot. pakiet nr 110 poz. 1, pakiet nr 111 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści serwetę o chłonności warstwy zew. min. 350%, odporności na penetrację płynów ≥180H2O oraz odporności na rozerwanie ≥108kPa, spełniające pozostałe wymagania SWIZ?

Odp. na pytanie 202: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 203 (dot. pakiet nr 111 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

Odp. na pytanie 203: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 204 (dot. pakiet nr 111 poz. 1):

Ze względu na możliwość zaofiarowania produktu o wysokiej jakości, włoskiego producenta, zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie elektrod nasierdziowych o następujących parametrach:

- Powierzchnia 11,9 m2

- Średnica 0,45 mm

- Przewód: Długość 60 cm

- Wykonany ze stali nierdzewnej, izolowany osłoną z polipropylenu, Średnica 0,2 mm

- Dwie igły: transtorakalna (90 mm, łamana, prosta, tnąca), nasierdziowa (dł. 27 mm, ½ koła, mocowana we wsierdziu za pomocą sprężynki ZIG-ZAG)

Odp. na pytanie 204: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 205 (dot. pakiet nr 2 poz. 10):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza typ Heidelberg o średnicy 1,2x2,2mm i długości 30 cm?

Odp. na pytanie 205: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 206 (dot. pakiet nr 2 poz. 11-14):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek luer-lock wykonanych z polipropylenu z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. na pytanie 206: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 207 (dot. pakiet nr 2 poz. 35-39):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu co umożliwi nam złożenie korzystnej oferty cenowej?

Odp. na pytanie 207: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 208 (dot. pakiet nr 8 poz. 19):

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę j.u. do kształtowania rurek intobacyjnych w rozmiarze 5,0 i długości 38 cm pasującą do rurek 6,0-11,00?

Odp. na pytanie 208: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 209 (dot. pakiet nr 8 poz. 21):

W celu zachowania kompatybilności prosimy o podanie do jakiego ssaka Zamawiający wymaga filtrów?

Odp. na pytanie 209: Zamawiający wymaga filtrów do elektrycznego ssaka.

Pytanie nr 210 (dot. pakiet nr 13 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe 1ml/100j.u. z wtopioną igłą 29G x13mm?

Odp. na pytanie 210: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 211 (dot. pakiet nr 12 poz. 9):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  strzykawek do insuliny 1ml U-100 z wtopioną igłą 29G 0,3x13mm?

Odp. na pytanie 211: Brak pozycji 9 w pakiecie nr 12.

Pytanie nr 212 (dot. pakiet nr 15 poz. 1-2):

Czy Zamawiający dopuści łączniki  martwa przestrzeń karbowane z zakończeniami15M i 15F przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. na pytanie 212: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 213 (dot. pakiet nr 17 poz. 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena wykonanej z silikonu, co wyklucza ryzyko wystąpienia alergii u pacjenta na lateks w przypadku sond wykonanych z lateksu i silikonu?

Odp. na pytanie 213: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 214 (dot. pakiet nr 22 poz. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego elektrostatycznego, sterylnego, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów min. 99,99%, wadze 29g, przestrzeni martwej 47 ml i współczynniki nawilżania 32mg/l przy VT 500ml z portem kapno?

Odp. na pytanie 214: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 215 (dot. pakiet nr 22 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, sterylny, o skuteczności nawilżania bakterii i wirusów >99,99%, masie 14 g, przestrzeni 28 ml, objętości przepływu 50-900ml, wydajności nawilzania 31,8 mg/l przy VT 250 z portem kapno?

Odp. na pytanie 215: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 216 (dot. pakiet nr 22 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy mechaniczny, harmonijkowy z dodatkowym ładunkiem elektrostatycznym rozłożonym na włóknach hydrofobowych, o współczynniku nawilżania 33mg/l przy VT 500ml, skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,9999%, wadze 37-41g, przestrzeni martwej 63 ml?

Odp. na pytanie 216: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 217 (dot. pakiet nr 22 poz. 6):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie z portem do odsysania i portem do podawania tlenu o wadze 4 g i skuteczności nawilżania 26 mg/l przy VT 500ml?

Odp. na pytanie 217: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 218 (dot. pakiet nr 45 poz. 4-5):

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. na pytanie 218: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 219 (dot. pakiet nr 45 poz. 4):

Czy nie wkradł się błąd w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający oczekuje oferty na cewniki do kontrolowanego odsysania z górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmatowiona, atraumatyczne zakończenie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi?

Odp. na pytanie 219: Tak, opis o treści: „Posiada bezobsługowa samouszczelniającą się dwudzielną zastawkę całkowicie oddzielającą obwód oddechowy oraz drogi oddechowe pacjenta od komory płuczącej” dotyczy pozycji nr 3.

Pytanie nr 220 (dot. pakiet nr 46 poz. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników foleya z balonem 5-15 ml i 30-50 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. na pytanie 220: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 221 (dot. pakiet nr 46 poz. 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników foleya z balonem 5-15 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. na pytanie 221: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 222 (dot. pakiet nr 53 poz. 17-19):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu co umożliwi złożenie korzystnej oferty cenowej wielu wykonawcom?

Odp. na pytanie 222: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 223 (dot. pakiet nr 55 poz. 1-5):

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy i przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi bez toksycznych ftalanów, co ma być potwierdzone kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego i oświadczeniem producenta? Dążenie do zminimalizowania ilości wyrobów zawierających toksyczne ftalany zmaterializowało się w Dyrektywie 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 05.09.2007 r., której przepisy obowiązują od 21 marca 2010 roku i obecnie co do wymagań zasadniczych, zostały przeniesione do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku (Dz.U. z 24 stycznia 2011 Nr 16 poz.74)? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający będzie wymagał na opakowaniu jednostkowym umieszczenia informacji w instrukcji używania o ryzyku resztkowym dla pacjentów z grupy ryzyka tj. dzieci, kobiet ciężarnych lub kobiet karmiących oraz w stosownych przypadkach o odpowiednich środkach zapobiegawczych?

Odp. na pytanie 223: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 224 (dot. pakiet nr 55 poz. 4-5):

Czy w celu bezpieczeństwa Zamawiający oczekuje przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i przetaczania krwi posiadających nazwę producenta lub logo na samym wyrobie oraz na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia pełną identyfikację wyrobu szczególnie w przypadku wystąpienia powikłań , incydentu medycznego?

Odp. na pytanie 224: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 225 (dot. pakiet nr 55 poz. 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużaczy do przetoczeń o średnicy wewnętrznej 3,0mm, który służy do podawania leków za pomocą pomp infuzyjnych, a także do przetoczeń krwi i preparatów krwiopochodnych? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wysokociśnieniowy przedłużacz- jakie ciśnienie ma wytrzymywać?

Odp. na pytanie 225: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 226 (dot. pakiet nr 58 poz. 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do leków pakowanych po 75 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. na pytanie 226: Tak, proszę wycenić 108 000 sztuk.

Pytanie nr 227 (dot. pakiet nr 58 poz. 12):

Czy Zamawiający dopuści słój do dobowej zbiórki moczu z zakrętką z otworem o średnicy 7 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. na pytanie 227: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 228 (dot. pakiet nr 58 poz. 13):

Czy Zamawiający dopuści słój do dobowej zbiórki moczu z przykrywką z otworem o średnicy 11 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. na pytanie 228: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 229 (dot. pakiet nr 58 poz. 30):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek identyfikacyjnych dla dzieci i dorosłych standardowych wykonanych z miękkiej przeźroczystej folii PCV o długości 28 cm, opaski mają wygląd paska o zaoblonych końcach - węższego z jednego końca.

część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii tworzącej kieszonkę na wkładkę kartonową z danymi osobowymi (wkładka dostarczana z opaskami).

kieszonka jest zamykana na zatrzask jednorazowy - posiada języczek który nakładany jest na zatrzask i zapinany razem z opaską po wsunięciu do wewnątrz wkładki z danymi osobowymi. (jak na załączonym rysunku)

Według naszej wiedzy opaski identyfikacyjne o tak dużych wymiarach etui: 68x96mm wskazują na opaski dla zmarłych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek identyfikacyjnych dla zmarłych : opaska z kieszonką foliową i karteczką papierową.

opaska i kieszonka wykonane są metodą zgrzewu z przeźroczystej folii PCV, wkładka papierowa posiada nadruk do uzupełnienia, długość opaski : 28 cm, wymiary kieszonki : 92 x 66 mm, wymiar karteczki : 80 x 63 mm?

Odp. na pytanie 229: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 230 (dot. pakiet nr 62 poz. 9):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł insulinowych typu Pen produkowanych przez większość czołowych producentów w standardowych rozmiarach czyli od 0,25 do 0,36mm (31G-28G), do wyboru Zamawiającego.

Odp. na pytanie 230: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 231 (dot. pakiet nr 107 poz. 1-5):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych max. po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości szt. na ilości op. jednostkowych?

Odp. na pytanie 231: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 232 (dot. pakiet nr 107 poz. 2-6):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych luer-lock z ze skalą nominalną rozszerzoną ale wyraźnie odróżnioną od skali nominalnej poprzez mniej szczegółową skalę naniesioną na cylindrze strzykawki, co jest zgodne z normą PN-EN ISO 7886-1, 7886-2. Strzykawki z rozszerzoną skalą nominalną są produkowane przez wielu producentów m. in. firmę BBraun i charakteryzują się wysoką jakością oraz konkurencyjną ceną. Zamawiający wprowadzając zapis aby skala na cylindrze odpowiadała skali nominalnej strzykawki ogranicza przystąpienie do tego pakietu wielu wykonawcom i tym samym złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odp. na pytanie 232: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 233 (dot. pakiet nr 108 poz. 5):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych o pojemności 30 ml bez rozszerzonej skali do ok. 35 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. na pytanie 233: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 234 (dot. pakiet nr 108 poz. 5):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odp. na pytanie 234: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 235 (dot. pakiet nr 14 poz. 4):

Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych max a’100szt. firmy Becton Dickinson.

Odp. na pytanie 235: Tak. Proszę wycenić 227900 sztuk strzykawek.

Pytanie nr 236 (dot. pakiet nr 45 poz. 4):

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający pisząc: „Posiada bezobsługową samouszczelniającą się dwudzielną zastawkę całkowicie oddzielającą obwód oddechowy oraz drogi oddechowe pacjenta od komory płuczącej” miał na myśli asortyment opisany w pozycji 3 i powyższy opis odnosi się do asortymentu wymienionego w pozycji 3?

Odp. na pytanie 236: Tak.

Pytanie nr 237 (dot. pakiet nr 49 poz. 1):

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że należy zaoferować szczoteczki o standardowym rozmiarze t.j.  8x5x4 cm wykonane z nylonu  i gąbki poliestrowej  nasączonej 4% roztworem glukoniacnu chlorheksydyny w ilości nie mniej niż 25 ml  zaopatrzone w czyścik do paznokci i pakowane po 30szt w karto służący jako dozownik.

Odp. na pytanie 237: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 238 (dot. pakiet nr 49 poz. 2):

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym  polywidonem jodu  do chirurgicznego mycia rąk i przedramion wykonane z tworzywa (z jednej strony nylonowe szczecinki  jednakowej długości a z drugiej gąbka poliestrowa nasączona   9% roztworem  PVP-I ,wyposażone w czyścik do paznokci) pakowane po 30 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek.

Odp. na pytanie 238: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 239 (dot. pakiet nr 60 poz. 2):

Prosimy o wyjaśnienie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta, co stanowi skuteczne zabezpieczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu przed refluksem moczu w kierunku pacjenta  i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowego?

Odp. na pytanie 239: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 240 (dot. pakiet nr 62 poz. 1):

Prosimy o wyjaśnienie czy igły do nakłuć lędźwiowych mają być pakowane w opakowania nierozrywane Tyvec, charakteryzujące się doskonałą barierą przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odpornością na przebicia i rozdarcia?

Odp. na pytanie 240: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 241 (dot. pakiet nr 64):

Prosimy o wyjaśnienie czy koszyczki maja posiadać skalowaną koszulkę ułatwiającą pozycjonowanie?

Odp. na pytanie 241: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 242 (dot. pakiet nr 107 poz. 2-5):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych sterylnych z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki kontrastującego tłoka. Powyższy wymóg wskazuje na jednego producenta i ogranicza uczciwą konkurencję.

Odp. na pytanie 242: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 243 (dot. pakiet nr 108):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych sterylnych ze skalą na cylindrze odpowiadającym skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali. Powyższy wymóg wskazuje na jednego producenta i ogranicza uczciwą konkurencję.

Odp. na pytanie 243: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.

.....................................................................

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

Wyk. A.K. tel. 71 7660 119