| Załącznik nr 2 Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia „Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”. UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie należy podać wszystkie wymagane dane według wzoru: producent, nazwa handlowa, nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnyc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 32 - Akcesoria i materiały zużywalne do diatermii chirurgicznych Valleylab |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,5mm typu 700 180 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.23 cm grubość końcówki 0,7mm typu 700 191 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,7 mm typu E 40 58-CT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.20,9 cm grubość końcówki 0,5 mm typu E 40 59-CT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel wielorazowy, bipolarny z wejściem na dwa krągłe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel wielorazowy bipolarny z wejściem na dwa blaszkowe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 32a - Akcesoria i materiały zużywalne do diatermii chirurgicznych Valleylab |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt czynny wielorazowego użytku do generatora valleylab typu E 2100 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pętla jednorazowa LLETZ do uchwytu E 210 15x12 mm typu E 1560 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pętla jednorazowa LLETZ do uchwytu E 210 20x12 mm typu E 1561 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |