Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 29 STENTY STALOWE , HELIKALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie proste pokrywane obustronnie materiałem PTFE śr 5-10 mm dł. 16-59 mm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie proste pokrywane obustronnie materiałem PTFE śr 12-16 mm dł. 16-61 mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 29a STENT HELIKALNY NITINOLOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | stent helikalny nitinolowy dedykowany do tętnicy podkolanowej i udowej, tkany z minimum 5 par włókien śr.4-8 mm dł. 40-200 mm kompatybilny z koszulką 7F | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |