Wrocław, 27.08.2013 r.

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego, znak sprawy: 103/Med./2013***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 7 – wzoru umowy par.1, pkt. 2 –** Czy ze względu na konieczność zamówienia narzędzi chirurgicznych u dostawcy zagranicznego Zamawiający dopuści wprowadzenie zmiany maksymalnego terminu dostawy na: max 15 dni roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Dotyczy pytań nr 2 i nr 3 z dn. 22.08.2013 r. do pakietu nr 10:**

***-*** *Zamawiający w pakiecie nr 10 nie sprecyzował modelu lasera w którego jest posiadaniu. Proszę o podanie firmy oraz dokładnego modelu lasera dla którego Zamawiający przewiduje endosondy*

***–*** *Czy Zamawiający może podać producenta oraz model lasera do którego zamierza zakupić endokońcówki proste/zagięte 23/25G?*

**Zamawiający anuluje odpowiedź na powyższe pytania( nr 2 i nr 3 z dnia 22.08.2013 i odpowiedziom nadaje nową treść :**

***„ W odpowiedzi na pytania Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2 pakiet 10. Zapis otrzymuje następujące brzmienie:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **Ilość****w opak.** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Ilość** | **Wartość netto [zł]** | **Cena****brutto\* [zł]** | **Nr katalogowy, nr str. w mat. informacyjnych** |
| **Pakiet nr 10** **Endokońcówka do laseru** 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Endokońcówka prosta / zagięta o rozmiarze 23/25G kompatybilnaz laserem typ **Visuals 532 produkcji CarllZeiss Niemcy** | 5 sztuk | opakowanie |  | **10** |  |  |  |
| **Razem Pakiet 10** |  |  |  |

**Pytanie nr 8 - dotyczy pakietu 1 Poz.1 -** Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy równoważne narzędzie :Pęseta krzyżowa do kapsuloreksji typ INAMURA, dł. całkowita 107 +/- 3 mm Wykonanie: wysokogatunkowa stal stopowa. Rysunek poniżej



**Pytanie nr 9 - dotyczy pakietu 1 Poz.2 -** Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy równoważne narzędzie:Pęseta kapsulo typ H.R.KOCH, część robocza 22Ga / 0,70mm, dł. całkowita 96 +/- 2 mm

Wykonanie: wysokogatunkowa stal stopowa. Rysunek poniżej

**Pytanie nr10 – dotyczy pakietu nr 2, Poz.5 -** Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy równoważne narzędzie :Pęseta typ CASTROVIEJO z platformą do szycia, zęby 2 x 2, 0,12mm, dł. całkowita 107 +/- 2 mm

Wykonanie: wysokogatunkowa stal stopowa. Rysunek poniżej



**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 2, Poz.5 -** Czy celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert Zamawiający dopuszcza wydzielenie poz.5 do oddzielnej dostawy

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 7, Poz.1 -** Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy równoważny materiał medyczny: Pałeczki absorbujące typu "papieros" 5 x 66 mm, blistry po 5 szt. Rysunek poniżej

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 11, Poz.1 -** Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy wiskoelastyczny materiał dyspersyjny: Sodium Hyaluronate: 1,4%; Masa molekularna: 1,1 – 2,0 mln Daltonów; Lepkość: 20.000 – 60.000 mPs; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 11, Poz.2 -** Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy 2% Hydroksypropylometylocelulozę (HPMC) : Lepkość: 2.600 – 7.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5; Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml plus kaniula

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 11, Poz.3 -** Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy błękit trypanu 0,06% w ampułkach a 1 ml. Pozostałe parametry jak w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 11, Poz.1 -** Czy celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert Zamawiający dopuszcza wydzielenie poz.1 do oddzielnej dostawy

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 11, Poz.2 -** Czy celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert Zamawiający dopuszcza wydzielenie poz.2 do oddzielnej dostawy

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 11, Poz.3 -** Czy celem uzyskania większej ilości konkurencyjnych ofert Zamawiający dopuszcza wydzielenie poz.3 do oddzielnej dostawy

**Odpowiedź na pytanie nr 8 - 18: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

## W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.