# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 34/Med./2014**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA DOSTAWĘ SZWÓW I DRUTÓW CHIRURGICZNYCH**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

**Zatwierdził:**

dnia .................2014r. ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje **dostawę szwów i drutów chirurgicznych.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-23.**
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz w **załączniku nr 2**do niniejszej SIWZ.
6. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3 do SIWZ**.

Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
4. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
5. na załącznikach,
6. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
10. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
17. Do oferty należy załączyć **spis treści.**
18. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).
19. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP
20. Kopertę należy zaadresować:

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ**

**50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5**

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 34/Med./2014

**„Oferta na dostawę szwów i drutów chirurgicznych”**

nie otwierać przed dniem **30.06.2014r.**godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.**

**2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:**

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości **min. 893 230,00 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych,00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet 1** | **98 020,00** |
| **Pakiet 2** | **51 580,00** |
| **Pakiet 3** | **151 340,00** |
| **Pakiet 4** | **2 930,00** |
| **Pakiet 5** | **3 380,00** |
| **Pakiet 6** | **41 910,00** |
| **Pakiet 7** | **8 110,00** |
| **Pakiet 8** | **109 820,00** |
| **Pakiet 9** | **12 810,00** |
| **Pakiet 10** | **32 190,00** |
| **Pakiet 11** | **109 460,00** |
| **Pakiet 12** | **6 790,00** |
| **Pakiet 13** | **110 890,00** |
| **Pakiet 14** | **50 490,00** |
| **Pakiet 15** | **9 950,00** |
| **Pakiet 16** | **5 670,00** |
| **Pakiet 17** | **32 530,00** |
| **Pakiet 18** | **10 780,00** |
| **Pakiet 19** | **1 790,00** |
| **Pakiet 20** | **11 660,00** |
| **Pakiet 21** | **8 900,00** |
| **Pakiet 22** | **21 550,00** |
| **Pakiet 23** | **680,00** |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 149 600,00 zł   
(98 020,00 zł + 51 580,00 zł).

**3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :**

**1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

**1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**

* 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  6. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

**2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego**, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

**4) Wykonawca może polegać** na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

**5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca** nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

**6)** **Wykonawcy mogą wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

1. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,
2. oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

**7)** **Wykonawca zagraniczny** (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a), f) SIWZ a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b)-e) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

**2. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Dokładny opis **oferowanego przedmiotu zamówienia**, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy **w Załączniku nr 2** do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), **Zamawiający żąda** **oświadczenia Wykonawcy** (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

**Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:**

* **Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,**
* **Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,**
* **Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:**
  + **Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu**

**Lub**

* + **Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

**w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.**

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

**UWAGA !** Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie \*.doc lub \*.xls na płycie CD.

**3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**

1. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b SIWZ.
2. Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

**Rozdział V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa szwów i drutów chirurgicznych**, która została szczegółowo opisana **w załączniku nr 2** do niniejszej SIWZ.

**Kody CPV: 33141121-4**

**Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Realizacja przedmiotu zamówienia**:** **12 miesięcy** **od daty zawarcia umowy.**

**Dostawy sukcesywne na bieżące potrzeby Zamawiającego.**

**Miejsce dostawy**

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

**Rozdział VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.**

**1. Obowiązek wpłaty wadium**

**Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.**

**Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**

**Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.**

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **33 090,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet 1** | **3 630,00** |
| **Pakiet 2** | **1 910,00** |
| **Pakiet 3** | **5 610,00** |
| **Pakiet 4** | **110,00** |
| **Pakiet 5** | **130,00** |
| **Pakiet 6** | **1 550,00** |
| **Pakiet 7** | **300,00** |
| **Pakiet 8** | **4 070,00** |
| **Pakiet 9** | **470,00** |
| **Pakiet 10** | **1 190,00** |
| **Pakiet 11** | **4 050,00** |
| **Pakiet 12** | **250,00** |
| **Pakiet 13** | **4 110,00** |
| **Pakiet 14** | **1 870,00** |
| **Pakiet 15** | **370,00** |
| **Pakiet 16** | **210,00** |
| **Pakiet 17** | **1 200,00** |
| **Pakiet 18** | **400,00** |
| **Pakiet 19** | **70,00** |
| **Pakiet 20** | **430,00** |
| **Pakiet 21** | **330,00** |
| **Pakiet 22** | **800,00** |
| **Pakiet 23** | **30,00** |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 5 540,00 zł (3 630,00 zł + 1 910,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

**Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **30.06.2014r.** godz. **10:00**

***UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00***

**2. Forma wpłaty wadium**.

2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
2. gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),
3. gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
4. lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
5. przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do **30.06.2014r.** do godz. **10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.**

**Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław**

**07 1130 1033 0018 7991 8520 0007**

**z zaznaczeniem:**

***,,Wadium w przetargu na dostawę szwów i drutów chirurgicznych”***

2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (**KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej**) a **kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.**

**UWAGA!**

**W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)**

**Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.**

* 1. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

**Rozdział VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

**1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – **cena (cena brutto pakietu).**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

**** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

**Rozdział IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 3,** w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy w formie aneksu, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia, pod warunkiem, że ilość nabytych w tym okresie dóbr nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.
5. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

**Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie   
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego   
    i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,

1. Waluta ceny oferowanej PLN;

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.**

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

**Rozdział XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU   
 SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **30.06.2014r.** do godz. **10:00** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.**

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.**

**Rozdział XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
      2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
      3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:
* **Urszula Tatarek** tel. (071) 7660 753**,** Apteka Szpitalna **–** w sprawach przedmiotu zamówienia,
* **Anna Filipek** tel. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.
* **Fax:** (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

**Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.**

**Rozdział XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN**

**W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

**Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 30.06.2014r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

**Rozdział XVI. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które   
   części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.
3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.
4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.
5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**Rozdział XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**Rozdział XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**Rozdział XIX. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

**Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:**

1. Formularz ofertowy – **załącznik nr 1**
2. Zestawienie asortymentowo – cenowe – **załącznik nr 2**
3. Wzór umowy – **załącznik nr 3** – zaleca się
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – **załącznik nr 4**
5. Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – **załącznik nr 5**
6. Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - **załącznik nr 6**

**Załącznik Nr 1**

......................................................... ..........................,dnia ..................

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

***„Dostawę szwów i drutów chirurgicznych”, znak sprawy 34/Med./2014***

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i **dostawę** **szwów i drutów chirurgicznych**,zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

**Pakiet 1**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 2**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 3**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 4**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 5**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 6**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 7**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 8**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 9**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 10**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 11**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 12**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 13**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 14**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 15**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 16**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 17**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 18**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 19**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 20**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 21**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 22**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 23**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

1. **Ponadto oświadczamy, że :**
2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **60 dni**
3. dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami\* / z udziałem podwykonawców\*

( \*właściwe podkreślić),

1. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).
2. akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),
3. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
4. **Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie ...........................................................................................................................................**
5. **Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.**
6. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
7. **Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).**

………dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe**

*\* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1 Szwy niewchłanialne , syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane polibutylanem CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp,**  **krzywizna,**  **rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, min. 75cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, 40mm |  | saszetka |  |  | **564** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 75cm, 1/2 koła, okrągła, podwójna 70mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 90cm, 1/2 koła, okrągło -tnąca, 26 mm podwójna |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, min. 90cm, ½ koła okrągło - tnąca, 26mm podwójna |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, , 26mm, podwójna |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, 90cm, ½ koła okrągła podwójna zaopatrzona w łopatkę PTFE 6x3x1,5mm, podwójna, 26mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, min.90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 75cm, 3/8 koła okrągła, podwójna, 13mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 5/0, min. 75cm, 3/8 koła igła okrągła podwójna, 13mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 4/0 , min 45cm,¼ koła podwójna szpatułka, 8mm, |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 13 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, ½ koła igła okrągła, 31mm |  | saszetka |  |  | **2556** |  |  |
| 14 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, ½ koła, igła okrągło –tnąca,48mm |  | saszetka |  |  | **600** |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 100cm,3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca, 90mm, |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, min.75cm, ½ koła igła okrągła,26mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, min. 90cm, ½ koła okrągła podwójna,26mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 3/0 , 100cm,½ koła okrągła podwójna 26mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 4/0,75cm,1/2 koła igła okrągła podwójna,20mm |  | saszetka |  |  | **156** |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0 ,90cm, ½ koła igła okrągło -tnąca podwójna zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm,26mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **60** |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, 3x45cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe powlekane polibutylanem | 2/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **720** |  |  |
| 25 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 2, 2x70cm , bez igły |  | saszetka |  |  | **720** |  |  |
| 26 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 3/0, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **1080** |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **720** |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, 2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3,2x70cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 13x60cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **384** |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, 13x60cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **228** |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2,4x75cm,1/2 koła, igła okrągło tnąca,45mm, |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 5, 4x75cm,zielony, 1/2 koła, igła okrągło-tnąca ,55mm |  | saszetka |  |  | **168** |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 ,biały i zielony 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna, ,17mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 biały i zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 3x3x1,5mm, 17mm |  | saszetka |  |  | **156** |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75biały i zielony 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna ,zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 17mm, |  | saszetka |  |  | **84** |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75biały i zielony 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, 26mm, |  | saszetka |  |  | **66** |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 biały i zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm,26mm, |  | saszetka |  |  | **66** |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90 zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 17mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90 zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 26mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| **Razem pakiet nr 1** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 2 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 100cm,1/2 koła ,okrągła,31mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 45cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,30mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 45cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,30mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 6 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 3/0,45 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, | 3/0, 45cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,26mm |  | saszetka |  |  | **600** |  |  |
| 8 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,45 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,16mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 9 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,45 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 75cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 30mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 75cm 3/8 kola odwrotnie tnąca, 36mm, |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0 , 75cm 3/8 koła odwrotnie tnąca, 26mm, |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 100cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45mm |  | saszetka |  |  | **420** |  |  |
| 15 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 3/0,75 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 16 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 3/0,75 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,26mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 17 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 3/0,75 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,30mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 18 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,75cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 19 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 5/0,75 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, | 0, 100cm,1/2 koła, odwrotnie tnąca,40mm |  | saszetka |  |  | **96** |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, | 1,100cm,1/2 koła, odwrotnie tnąca, 48mm, |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 8/0, 45cm, 1/2 koła igła odwrotnie tnąca, 8mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 6/0,45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu 11mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 5/0,45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu 11m |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 25 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,45cm,3/8 koła, igła kosmetyczna odwrotnie tnąca o smukłym ostrzu,11mm |  | saszetka |  |  | **60** |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 6/0,45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu 16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 5/0,45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu 16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu 19mm |  | saszetka |  |  | **264** |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe (przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 19mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 26mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna o smukłym ostrzu,26mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe (przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 3/0 , 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu,36mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła, igła tnąca konwencjonalnie, 40mm, |  | saszetka |  |  | **2856** |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, | 3/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, o smukły ostrzu, 26mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe ( przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,13mm |  | saszetka |  |  | **264** |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 13mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 10/0, 30cm ½ koła, szpatułkowa wklęsła podwójna 5,5mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 2x50cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca z dwoma rureczkami( 40mm), 90mm |  | saszetka |  |  | **60** |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 200cm, pętla, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 42 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 7/0,45 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu 11mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 43 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 2/0,45 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 44 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 5/0,45 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 45 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,45 cm,3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 46 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,45 cm,3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 47 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 45cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 24mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 48 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 5/0,45 cm,3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu,26mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 49 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 6/0,45 cm,3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu,26mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 50 | Szwy niewchłanialne monofilamentowe, syntetyczne, poliamidowe | 4/0,45 cm,3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| **Razem pakiet nr 2** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 3 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 26mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 26mm |  | saszetka |  |  | **408** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu , 16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 ,23cm,szpatułka podwójna prosta z mikroostrzem, 16mm, |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 10cm pętla, ¼ koła szpatułka,14mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 8/0 , 60cm, 3/8 koła okrągła z mikroostrzem podwójna czarna, 8mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm,1/2 koła okrągła podwójna 26mm |  | saszetka |  |  | **1560** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła okrągła z mikroostrzem podwójna, 26 mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 90cm 1/2 koła okrągłą z mikroostrzem, podwójna, 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 60 cm 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem podwójna, 11mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | **900** |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45 cm, 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, |  | saszetka |  |  | **420** |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 45cm,3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0 , 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, kolorowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, podwójna ½ koła okrągła z mikroostrzem, 31mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | **600** |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, ½ koła podwójna z mikroostrzem 40mm do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | **600** |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągła z mikroostrzem podwójna do naczyń zmienionych miażdżycowo,26mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła okrągła do naczyń zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem podwójna,20mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 75cm, , ½ koła igła podwójna z mikroostrzem do naczyń zmienionych miażdżycowo, czarna,13mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 75cm, 3/8 koła okrągła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 9-9,5mm, 3/8 kola igła okrągła, podwójna z mikroostrzem, do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 3/8 kola igła okrągła podwójna czarna,8mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0,60cm, 3/8 koła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm, |  | saszetka |  |  | **96** |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 75cm, ½ koła igła podwójna z mikroostrzem, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna,20mm, |  | saszetka |  |  | **852** |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, , ½ koła okrągła podwójna,26mm |  | saszetka |  |  | **372** |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, , ½ kola okrągła podwójna,17mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ kola okrągła podwójna, z mikroostrzem do naczyń zmienionych miażdżycowo,16mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna, czarna, 26mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 1,100cm, ½ igła okrągła,65mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 75cm, 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem podwójna, czarna,9,3-10mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna czarna,26mm |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 8mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 75cm, ½ koła okrągła,31mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 75cm, igła okrągła podwójna prosta do szwu kapciuchowego, 70mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu do chirurgii plastycznej z dwoma guziczkami,26mm |  | saszetka |  |  | **132** |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągło – tnąca z mikroostrzem podwójna, 16mm, szew samouszczelniający |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 60cm,½ igła podwójna z mikroostrzem- szew samouszczelniający 13mm, do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 90cm, ½ koła okrągła podwójna,17mm, |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła, okrągła podwójna czarna ,20mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 43 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 0, 100cm ,1/2, okrągła wzmocniona, 31mm |  | saszetka |  |  | **84** |  |  |
| 44 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, 1/2 koła, okrągło-tnąca podwójna,26mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 45 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 75cm niebieski, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 36mm,  2 zaciski mocujące |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 46 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm,1/2 koła, igła okrągła podwójna,17mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 47 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 48 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 45cm ,3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 49 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45cm,3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 50 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 8/0, 60cm,3/8 koła igła okrągło – tnąca podwójna 5,5mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 51 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 8/0, 13cm,3/8 koła igła okrągła 6,5mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 52 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0,4x75cm,  3/8 koła, okrągła podwójna o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym,13mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| **Razem pakiet nr 3** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 4 Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 1, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 2/0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 3/0, 6x35cm, ½ koła igła okrągła,17mm, (6 szt. w saszetce), |  | saszetka |  |  | **156** |  |  |
| **Razem pakiet nr 4** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 5 Szew jedwabny, niewchłanialny,impregnowane klejem serecynowym CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 0,180cm,barwione, bez igły |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 2 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 0,17x45cm,barwione, odcinkowe, bez igły |  | saszetka |  |  | **96** |  |  |
| 3 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 0,75cm,3/8 koła, odwrotnie tnąca,45mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 4 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 1,180cm,barwione,bez igły |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 5 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2 ,180cm,barwione,  bez igły |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 6 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0, 180cm,barwione,  bez igły |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 7 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 36mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 8 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0,17x45cm,barwione,odcinkowe, bez igły |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 9 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0, 75cm,  3/8 koła, odwrotnie tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 10 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2/0, 45cm,  3/8 koła odwrotnie tnąca,26mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 11 | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 4/0 ,45cm,3/8 koła, konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm, |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| **Razem pakiet nr 5** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 6 Szwy, Druty stalowe – wykonane ze stali nierdzewnej, szew silikonowy (rurka) szew polipopylenowy CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Drut stalowy | 2/0, 75 cm, ½ koła, igła okrągła rozwarstwiająca niewzmocniona,31mm, |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 2 | Drut stalowy | 3/0, 75 cm, ½ koła, igła okrągła rozwarstwiająca niewzmocniona,31mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 3 | Drut stalowy | 5, 75cm,1/2 koła, igła odwrotnie tnąca obrotowa wzmocniona,55mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 4 | Drut stalowy | 6, 4x45cm, ½ koła, okrągło-tnąca zaostrzona, 48mm,(4szwy w saszetce pakowane na prosto) |  | saszetka |  |  | **168** |  |  |
| 5 | Drut stalowy | 7, 4x45cm, 1/2 koła, konwencjonalnie tnąca, 48mm,(4szwy w saszetce pakowane na prosto) |  | saszetka |  |  | **624** |  |  |
| 6 | Szew silikonowy pętlowy, podwójny zmniejszająca nacisk na tkankę. Zabezpiecza delikatne struktury chroniące przed skaleczeniem. | 1,0-1,1,45cm,pętla, 3/8 koła, igła okrągła tępa, 25mm (2 szwy w saszetce) |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0; 60cm,3/8 koła; okrągła podwójna, do naczyń zmienionych miażdżycowo o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym, 9,3mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| **Razem pakiet nr 6** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 7 Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni**  **CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 75cm, 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 3/0, 75cm, , 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,19mm, |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 1, 90cm 1/2 koła, igła okrągło-tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 5/0, 45cm, , 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,13mm, |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 45cm, , 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,13mm, |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 6/0, 45cm, , 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,11mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 5/0, 45cm, , 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,11mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 45cm, , 1/2 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,22mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 3/0, 45cm, 1/2 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,22mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dn | 4/0,5/8 koła,  75cm,okrągło tnąca,17mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dn | 4/0, 75cm, , 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dn | 3/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dn | 3/0, 75cm,3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,26mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dn | 2/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,26mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dn | 3/0, 45cm,1/2 koła igła odwrotnie tnąca,22mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 5/0, 70cm,  1/2 koła okrągła rozwarstwiająca, 17mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 70cm,  1/2 koła okrągła rozwarstwiająca, 17mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 3/0, 70cm,  1/2 koła okrągła rozwarstwiająca, 17mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| **Razem pakiet nr 7** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 8 Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania – 56-70 dni**  **i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu) CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2, min.70cm, 1/2 koła okrągło - tnąca, 45mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 100cm, 1/2 koła okrągła wzmocniona, 80mm |  | saszetka |  |  | **396** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm, 1/2 koła okrągło- tnąca, 40mm |  | saszetka |  |  | **540** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 0, 90cm, 1/2 koła okrągło- tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | **792** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 70cm, 1/2 koła okrągło- tnąca,26mm |  | saszetka |  |  | **432** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 70cm, 1/2 koła okrągło –tnąca,22mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, 45cm, 3/8 kola igła okrągła rozwarstwiająca, 17mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 1, min.90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, min.90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2,min. 90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 70cm, ½ kola okrągła rozwarstwiająca, 31mm |  | saszetka |  |  | **504** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 70cm, , ½ koła okrągła rozwarstwiająca,  26mm |  | saszetka |  |  | **900** |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, 22mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, min.70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, czarna 17mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2, 70cm, ½ kola igła okrągła wzmocniona,45mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm barwiony,  ½ kola igła okrągło-tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 90cm, ½ kola, okrągła wzmocniona,40mm |  | saszetka |  |  | **792** |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 90cm barwiony,  ½ koła,  okrągła wzmocniona,  36mm |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0,70cm,  ½ kola okrągła,31mm, |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, 70cm,3/8 koła odwrotnie tnąca,19mm |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 70cm, ½ koła igła odwrotnie tnąca,30mm, |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, 70cm,  3/8 koła  igła okrągło – tnąca,17mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, 36mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 70 cm, ½ koła okrągło – tnąca , 40mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, min.70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 31mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, min.70cm, ½ koła okrągła-rozwarstwiająca, 36mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 70 cm, ½ koła okrągła-rozwarstwiająca, 26mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 70cm, 31mm, tnąco – okrągła, haczykowata o kształcie J |  | saszetka |  |  | **576** |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 70cm fioletowy, ½ koła okrągła wzmocniona 36mm |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 60cm, pętla z kaniula , bez igły |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 2x70, bez igły |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | **168** |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **192** |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0,6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **720** |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | **816** |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 3x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | **468** |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **192** |  |  |
| 43 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 44 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0,70cm, okrągła wzmocniona,  40mm |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
| 45 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0,70cm niebarwiona,  1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca, 26mm |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
| **Razem pakiet nr 8** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 9 Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni*.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej)* | 8/0, 30cm, 3/8 koła szpatułka podwójna z mikroostrzem,6,5mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. ( *przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej)* | 7/0 ,30cm, 3/8 koła szpatułka podwójna z mikroostrzem,6,5mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0, 45cm 1/2 koła, szpatułka podwójna z mikroostrzem, 8mm, |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0, 45cm, 3/8 koła szpatułka podwójna, 11mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.( *przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej)* | 5/0 ,45cm niebarwiony, ¼ koła szpatułka podwójna z mikroostrzem, 8mm, |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0, 45cm,3/8 koła, szpatułka podwójna,11mm, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 75cm, 30-31 mm, ½ koła igła okrągło - tnąca |  | saszetka |  |  | **84** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0, 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm, |  | saszetka |  |  | **264** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 150cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **96** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0, 150 cm, bez igły, |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2/0, 150 cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 3/0 ,150 cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 90cm,1/2 koła, igła okrągło-tnąca,36mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 75cm,5/8 koła, igła okrągła wzmocniona, 110mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2,150cm,bez igły, |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 5/0, 45cm,1/4 koła podwójna szpatułka z mikroostrzem, 8mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 3/0, 70cm,1/2 koła okrągło tnąca, 17mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0,70cm biarwiony,1/2 koła okrągło-tnąca,17mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0,75cm,½ koła, okrągła rozwarstwiająca niewzmocniona,  20mm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0, 90cm, ½ koła, okrągło-tnąca,  40mm |  | saszetka |  |  | **168** |  |  |
| **Razem pakiet nr 9** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 10 Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni - szwy przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej i b.o. kardiochirurgii CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna,rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie | 3/0,70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu,  19 mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. . | 2/0,70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu,  24mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 3/0,70cm,  ½ koła, okrągła rozwarstwiająca,  22mm |  | saszetka |  |  | **168** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie | 2/0,70cm,  ½ koła, okrągła rozwarstwiająca,  26mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 0, 70cm, ½ koła, okrągła rozwarstwiająca,  31mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 4/0,70cm niebarwiony,3/8 koła igła odwrotnie tnąca 19mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 3/0,70 cm,1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca,  31mm |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 2/0,70cm,1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca,  36mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 1,90cm,1/2 koła igła okrągła wzmocniona,  40mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 0,90cm,1/2 koła, okrągła wzmocniona,  40mm |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 4/0,70cm,3/8 koła, odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,  24mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 3/0,70cm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona,  26mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 2/0 ,70cm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona,  26mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie | 0 ,70cm, 1/2 koła, okrągła wzmocniona,  26mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0,70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,  17mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0,70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,  17mm, |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,  26mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70 cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,  26mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 1,70cm, ½ koła okrągła,36mm, |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 0, 70cm, ½ koła okrągła, 36mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,  16mm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0, 45cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,  19mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| **Razem pakiet nr 10** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 11 Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/**  **nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1 ,150cm pętla, ½ koła okrągła wzmocniona,48mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 2 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 5/0,70cm,igła ½ koła podwójna przyciemniana rozwarstwiająca,  17mm |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 3 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 6/0,70cm,3/8 koła okrągła podwójna przyciemniana,  13mm |  | saszetka |  |  | **540** |  |  |
| 4 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 4/0 , 75cm, ½ kola okrągła , podwójna, rozwarstwiająca przyciemniana, 22mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 5 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 6/0 ,70 cm, 3/8 koła okrągła podwójna z mikroostrzem 9-10 mm |  | saszetka |  |  | **720** |  |  |
| 6 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1, 150cm pętla, ½ koła okrągła,65mm |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| 7 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1,90cm, ½ koła okrągła wzmocniona,  40mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 8 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 4/0,70cm, 1/2 koła okrągła,26mm, |  | saszetka |  |  | **504** |  |  |
| 9 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1,90cm, ½ koła okrągła wzmocniona,  48mm |  | saszetka |  |  | **828** |  |  |
| 10 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0,70cm, 1/2 koła okrągła,26mm, |  | saszetka |  |  | **1512** |  |  |
| 11 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 0, 90cm,1/2 koła okrągła wzmocniona,  48mm |  | saszetka |  |  | **504** |  |  |
| 12 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 2/0,70cm, ½ koła okrągła,26mm, |  | saszetka |  |  | **828** |  |  |
| 13 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0,70cm, ½ koła okrągła podwójna rozwarstwiająca przyciemniana,  22mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 14 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 4/0,70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,  20mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 15 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,  20mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 16 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 4/0, 45cm ,3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, przyciemniana, 19mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 17 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 5/0, 45cm barwiony,3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,  16mm, |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 18 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 0,90cm,1/2 koła, okrągła wzmocniona,  40mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 19 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0,70cm 1/2 koła, okrągła, 22mm |  | saszetka |  |  | **720** |  |  |
| **Razem pakiet nr 11** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 12 Szwy wchłanialne syntetyczne system do zamykania ran, kopolimer kwasu glikolowego, węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni.Czas całkowitego wchłaniania do 180dni. – *szwy przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej* CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 6/0, 60cm, ½ koła , podwójna 13mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 2 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 5/0, 75cm, ½ koła, podwójna 17mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
|
| 3 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 4/0, 90cm, ½ koła, podwójna 17mm, igła okrągła |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 4 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 3/0, 75cm,prosta podwójna 60mm,igła okrągła |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 5 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym koncu. Pętlowy chwytak na drugim koncu oraz jednokierunkowych haczyków.  Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 2/0, 30cm, ½ koła, igła okrągła,37mm |  | saszetka |  |  | **12** |  |  |
| 6 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu. Pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków.  Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 4/0, 45cm,3/8 koła, odwrotnie tnąca 19mm |  | saszetka |  |  | **24** |  |  |
| **Razem pakiet nr 12** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 13 Szwy chirurgicvzne,syntetyczne,wchłanialne,plecione,wykonane z sytetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo-wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach.*( przeznaczone dla b.o. kardiochirurgii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej )* CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy,**  **numer strony w materiałach informacyjnych** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, 75cm, okrągła ½ koła, 22mm |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
|
|
| 2 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 75cm, okrągła ½ koła, 30mm |  | saszetka |  |  | **324** |  |  |
| 3 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 4 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 75 cm, okrągła,1/2 koła, 30 mm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 5 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  |  | **504** |  |  |
| 6 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 52 cm, pętla podwiązkowa, z aplikatorem, do chirurgii endoskopowej |  | saszetka |  |  | **30** |  |  |
| 7 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1,75cm,1/2 koła okrągła przyostrzona do zabiegów kardiovascularnych,37mm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 8 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm |  | saszetka |  |  | **540** |  |  |
| 9 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła,  48 mm |  | saszetka |  |  | **540** |  |  |
| 10 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2, 150cm bez igły |  | saszetka |  |  | **324** |  |  |
| 11 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **324** |  |  |
| 12 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 75cm, ½ koła okrągła 40mm |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 13 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **828** |  |  |
| 14 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **756** |  |  |
| 15 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **612** |  |  |
| 16 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **624** |  |  |
| 17 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **324** |  |  |
| 18 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **288** |  |  |
| 19 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, 75cm, ½ koła okrągła 26mm |  | saszetka |  |  | **324** |  |  |
| 20 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, ½ koła okrągła, 37mm, 90cm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 21 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, ½ koła okrągła , 30mm, 75cm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 22 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 4/0, 19mm, 3/8 koła kosmetyczna odwrotnie tnąca, 75cm |  | saszetka |  |  | **504** |  |  |
| 23 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1, 76mm, 1/2 koła okrągła, 75cm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 24 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1, 37mm, 1/2 koła, okrągła tępa, 90cm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 25 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2, 48mm, 1/2 koła, okrągła,90cm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 26 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 37mm, 1/2 koła, okrągła,75cm |  | saszetka |  |  | **468** |  |  |
| 27 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 26mm, 1/2 koła, okrągła,75cm-sprawdzić jaka to igła okrągła przyostrzona do zabiegów kardiovascularnych |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 28 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2, 37mm, 1/2 koła, okrągła,90cm- sprawdzić jaka to igła okrągła przyostrzona do zaiegów kardiovascularnych |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 29 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, 40mm, 1/2 koła, okrągła,75cm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 30 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0,6x45,podwiązka,fioletowa |  | saszetka |  |  | **336** |  |  |
| 31 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1/0,37mm,1/2 koła, okrągła przyostrzona |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 32 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0,37mm,1/2 koła, okrągła przyostrzona |  | saszetka |  |  | **504** |  |  |
| 33 | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo- wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0,48mm,1/2 koła, okrągła |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
| **Razem pakiet nr 13** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 14 Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru oraz szwy niewchłanialne plecione poliamidowe powlekane silikonem CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 3/0, 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm, |  | saszetka |  |  | **936** |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 0, 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm, |  | saszetka |  |  | **396** |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 1,48mm, 1/2 koła odwrotnie tnąca, 75cm, |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 4 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 2/0, 30mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca,75cm, |  | saszetka |  |  | **1512** |  |  |
| 5 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 3/0,24mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45cm, |  | saszetka |  |  | **420** |  |  |
| 6 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 4/0, 19mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45cm, |  | saszetka |  |  | **36** |  |  |
| 7 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 1,37mm,1/2 koła odwrotnie tnąca,75 cm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 8 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 3/0,24mm,3/8 koła odwrotnie tnąca,90 cm |  | saszetka |  |  | **2232** |  |  |
| 9 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 2/0,24mm,3/8 koła odwrotnie tnąca,75 cm |  | saszetka |  |  | **1200** |  |  |
| 10 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 2/0,39mm,3/8 koła odwrotnie tnąca,75 cm |  | saszetka |  |  | **684** |  |  |
| 11 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 4/0,24mm,3/8 koła odwrotnie tnąca,45 cm |  | saszetka |  |  | **600** |  |  |
| 12 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 3/0,30mm,3/8 koła odwrotnie tnąca,75 cm |  | saszetka |  |  | **1512** |  |  |
| 13 | Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 75 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 14 | Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 5x45 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| **Razem pakiet nr 14** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 15 Szwy syntetyczne monofilamentowe wykonane z glikolydu, kaprolaktonu węglanu trimetylenu oraz laktydu CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość saszetek** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 0 ,40mm, 1/2 koła igła okrągła, 75cm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 2 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 1 ,48mm, 1/2 koła igła okrągła,90cm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 3 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 2/0 ,26mm, 1/2 koła igła okrągła, 75cm niebarwiony |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 4 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 3/0 ,26mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 5 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 3/0 ,26mm, 1/2 koła okrągła 75cm niebarwiony |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 6 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 4/0 ,24mm,3/8 koła kosmetyczna, odwrotnie tnąca,75cm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 7 | Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60% pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitego wchłonięcia do 56 dni. | 5/0 ,19mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,45cm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| **Razem pakiet nr 15** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 16 Znaczniki barwione poliestrowe *( przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej* CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Znaczniki barwione poliestrowe, dziane taśmy o wysokiej wytrzymałości posiadające trwałe wymiary poprzeczne i podłużne niestrzępiące się cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty  (2/900mm) jałowe  *(1 opakowanie =10 pojedynczo pakowanych odciągów w jednym kolorze)* | cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty(2/900m) |  | opakowanie |  |  | **70** |  |  |
| **Razem pakiet nr 16** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 17 Taśmy, szwy retrakcyjne do identyfikacji-rozróżniania, podtrzymywania narządów CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Grubość 1,1mm - 1,2 mm w kolorze białym z igłą 3/8 koła, tępą 24,5 - 25 mm, 2x 45 cm |  | saszetka |  |  | **240** |  |  |
| 2 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 1,5mm bezbarwny, bez igły,2x45cm |  | saszetka |  |  | **360** |  |  |
| 3 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 1,5mm barwione, bez igły,75cm |  | saszetka |  |  | **250** |  |  |
| 4 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 1,5mm niebieski, bez igły,2x45cm |  | saszetka |  |  | **288** |  |  |
| 5 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 2,5mm barwione bez igły,2x45cm |  | saszetka |  |  | **1680** |  |  |
| 6 | Szew chirurgiczny silikonowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 2,5mm barwione bez igły,75cm |  | saszetka |  |  | **720** |  |  |
| 7 | Szew chirurgiczny poliestrowy niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 4mm długość 75cm,bez igły, |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 8 | Szew chirurgiczny bawełniany niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 4mm, długość 75cm, bez igły, barwione |  | saszetka |  |  | **408** |  |  |
| 9 | Szew chirurgiczny bawełniany niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 8mm, długość 75cm,bez igły, barwione |  | saszetka |  |  | **408** |  |  |
| 10 | Szew chirurgiczny bawełniany niewchłanialny, niepowlekany do podwiązywania, zaciskania, zamykania naczyń-znaczniki retrakcyjne | Szerokość 4mm, długość 2x38cm,bez igły |  | saszetka |  |  | **480** |  |  |
| **Razem pakiet nr 17** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet 18 Szwy wchłaniane syntetyczne, wykonane z kwasu polo glikolowego (szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia**  **szwów oznaczanie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce) CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm |  | saszetka |  |  | **792** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm |  | saszetka |  |  | **396** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, o krótkim czasie wchłaniania około 42 dni od zaimplantowania i zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 2/0, igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro 24mm, 3/8 koła, 70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  |  | **756** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, o krótkim czasie wchłaniania około 42 dni od zaimplantowania i zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 4/0, igła okrągła,17mm, 1/2 koła,70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, o krótkim czasie wchłaniania około 42 dni od zaimplantowania i zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 5/0, igła okrągła,17mm, 1/2 koła,70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| **Razem pakiet nr 18** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 19 Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem pszczelim ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **LP.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Wartość jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 2, 100-150cm, bez igly |  | saszetka |  |  | **288** |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 1, 100 - 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 0, 100-150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| 4 | Szwy niewchłanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 2/0, 100-150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | **144** |  |  |
| **Razem pakiet nr 19** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 20 Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce) CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna z zakończeniem micro point 19mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 4/0, 70cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna z zakończeniem micro point, 24mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0,70cm, 5/8 koła okrągła 26mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła, 26mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 24mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 2/0, 70cm, 5/8 koła okrągła 26mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 2/0, 70cm, ½ kola okrągła wzmocniona 37mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 0, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 37mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 0, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 37mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okrągła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 90cm, ½ koła okrągła, 48mm |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| **Razem pakiet nr 20** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 21 Nici monofilamentowe z glikonatu , wchłaniane między 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 13-14 dniach ( szwy pakowane**  **w opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce) CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 4/0 igła odwrotnie tnąca 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  |  | **180** |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0 igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro, plastyczno-kosmetyczna 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 0, ½ koła okrągła 37mm, 90cm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 2/0, 1/2kola okrągła 26mm, 70cm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, ½ koła okrągła, 22mm, 70cm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, ½ kola okrągła, 26mm, 70cm barwiona |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, 5/8koła okrągła 26mm, 70cm |  | saszetka |  |  | **216** |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 3/0, 3/8 kola odwrotnie tnąca, 19mm, 70cm |  | saszetka |  |  | **72** |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 5/0, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 12mm, 70cm |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60-90 dni od zaimplantowania | 5/0, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 16mm, 70cm |  | saszetka |  |  | **252** |  |  |
| **Razem pakiet nr 21** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 22 Taśmy wchłaniane, znaczniki bawełniane i syntetyczne, zestaw do ekstripacji żylaków, metalowy szew, monofilamentowy z poli-4-hydroksobutylanu wchłanialny oraz szwy syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, polipropylenowe *(wymagane oznaczenia grubości szwu i opisu rodzaju szwu w języku polskim***  ***na saszetce* CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Taśma syntetyczna , wchłaniana bez kolagenu do szycia narządów miąższowych obustronnie zakończona tępymi półokrągłymi igłami | ½ koła, igła okrągła – tępa, 85mm, dl.60cm, szer.3mm |  | saszetka |  |  | **60** |  |  |
| 2 | Wchłaniana , syntetyczna taśma do szycia narządów miąższowych | 3mm, ½ koła okrągła – tępa, 65mm, 60cm |  | saszetka |  |  | **60** |  |  |
| 3 | Specjalistyczny metalowy szew z dwoma podkładkami polietylenowymi do obarczania rany pooperacyjnej | 1,3-1,33mm; 3/8 koła odwrotnie tnąca 100mm, podwójna 90cm |  | saszetka |  |  | **48** |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z poli-4-hydroksybutylatu, wchłaniane około 13 miesięcy od zaimplantowania i 50% podtrzymywaniu tkankowym po 90 dniu od zaimplantowania | ½ koła okrągła 48mm, 150cm pętla grubości 1 |  | saszetka |  |  | **504** |  |  |
| 5 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu śródskórnego ) | 2/0, min. 45cm z dwoma blokującymi guziczkami, 3/8 koła odwrotnie tnące, 24mm |  | saszetka |  |  | **60** |  |  |
| 6 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu śródskórnego) | 3/0, 45cm, z dwoma guziczkami blokującymi , 3/8 kola odwrotnie tnąca 24mm |  | saszetka |  |  | **84** |  |  |
| **Razem pakiet nr 22** | | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 23 Szwy chirurgiczne do opracowania przeszczepu więzadła krzyżowego *( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce)***  **CPV 33141121-4 Szwy chirurgiczne** | | | | | | | | |
| **L.p** | **Przedmiot zamówienia** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Ilość zakupu** | **Wartość netto [zł]** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Szwy niewchłanialne poliestrowe niepowlekane chirurgiczne białe bez igły do opracowania przeszczepu , 2, 150 cm, |  | saszetka |  |  | **108** |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne poliestrowe niepowlekane chirurgiczne białe bez igły do opracowania przeszczepu , 6, 150 cm, |  | saszetka |  |  | **120** |  |  |
| **Razem pakiet nr 23** | | | | | | |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 3**

***Wzór umowy*** *( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i § 3 ust. 3 )*

**UMOWA nr ....... /34/Med./2014**

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu ………………2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,** z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, **Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478,

reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

**........................**, z siedzibą ............................. , **Regon** ........................... **NIP** ............................

reprezentowanym przez: …………………………………………………………….

zwanym dalej **WYKONAWCĄ.**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z poźń. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego **szwów i drutów chirurgicznych** w obrębie **pakietu/pakietów nr …………..** wyszczególnionego/nych w **§12** zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie **3 dni** od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................
3. Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk , tel. (71) 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, tel. (71) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. (71) 76 60 464, mgr farm. Adam Klekowski tel. (71) 76 60 528, mgr farm. Ewa Kępa - Ciszak tel. (71) 76 60 464, mgr farm. Agnieszka Przybył tel. (71) 7660 464..
4. Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres [apteka@4wsk.pl](mailto:apteka@4wsk.pl), apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 71 7660 463.
5. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:
6. mgr farm Grażyna Wojtczak
7. dr farm Monika Krzysik
8. mgr farm Anna Duszyńska
9. techn. farm Stanisława Mazur
10. techn. farm Barbara Ziółek
11. techn. farm Halina Ciemała
12. techn. farm Adam Klekowski
13. techn. farm Agnieszka Przybył
14. techn. farm Ewa Kępa- Ciszak
15. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu   
    i cykliczności dostaw w ramach umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
17. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
18. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..
20. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.
21. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.
22. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
23. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 2**

**Dostawa**

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 5.
2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 3**

**Warunki płatności**

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.
2. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust. 5 w terminie **………dni (min. 60 dni)** od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Przelew na konto nr ……………………..……… Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.
3. Łączna wartość netto umowy wynosi: ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł).
4. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
5. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.
6. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.)
7. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (**min. 12 miesięcy)**,licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 10 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego
6. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 5**

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie **12 miesięcy od daty jej zawarcia.**
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni łącznie dokonując wymian gwarancyjnych, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt. 2   
   ppkt 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 7 ust. 1 pkt 2.

**§ 6**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innych dostawców.
2. W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.
3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.
4. Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

**§ 7**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
2. w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,
3. w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ma zastosowanie.

**§ 9**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych   
   w SIWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 10**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

**Pozostałe postanowienia**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

**§ 12**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.**

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 34/Med./2014, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 4**

..............................................                                     …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 5**

..............................................                                 ................ dn. ....................     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne  
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 6**

..............................................                                      ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy[[1]](#footnote-1) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2   
pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)