Wrocław 23.10.2014r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków,

znak sprawy: 69/Med./2014

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania:

Pytanie nr 130: Pakiet 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 i wymiarach 240x370cm, która posiada dwa otwory z dostępem do TT udowych, wokół otworów dodatkowa warstwa chłonna ( serweta 3-warstwowa o gramaturze całkowitej 110g/m2) absorbująca płyny?

Pytanie nr 131: Pakiet 20 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2  i wymiarach 240x320cm, która posiada dwa otwory z dostępem  podobojczykowym umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu wszczepienia stymulatora; wokół otworów dodatkowa  warstwa chłonna ( serweta 3-warstwowa o gramaturze całkowitej  110g/m2 ) absorbująca płyny; ręczniki celulozowe wchodzące w skład zestawu są w rozmiarze 18x25cm, natomiast serwety bawełniane w rozmiarze 45x45cm?

Pytanie nr 132: Pakiet 20, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w w/w zestawach próbówek ACT, który to komponent jest wysoce specjalistyczny i powiązany z aparatem do odczytu tychże probówek? W całości system ten jest bardzo indywidualny z racji wykorzystywanego sprzętu do odczytu, co powoduje duże ograniczenie w możliwości zaproponowania satysfakcjonującego i konkurencyjnego rozwiązania.

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 20 były używane przez bezpośrednich użytkowników na bloku operacyjnym w Państwa jednostce  w ramach  podpisanych umów przetargowych z naszą firmą. Pragniemy zaznaczyć, że w trakcie trwania umów nie odnotowaliśmy reklamacji ani uwag odnośnie wad jakościowych  dostarczanych wyrobów, a opinia Zamawiającego w tym zakresie była pozytywna, co było regularnie potwierdzane poprzez wystawianie przez Zamawiającego referencji po zrealizowaniu umów.  Ponieważ dotychczasowa współpraca przebiegała pomyślnie, prosimy o możliwość jej ewentualnej kontynuacji i wyłączenie wymogu probówek ATC w zestawach, co pozwoli naszej firmie na udział w postępowaniu.

Odp. na pytanie 130-132: Zapisy SIWZ bez zmian.