# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 63/Med./2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY

ODDZIAŁU ORTOPEDII

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia .................2015r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-13.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

- Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 63/Med./2015

„Oferta na dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii”

nie otwierać przed dniem 10.11.2015r.godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 664 000,00 zł ( słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100 ) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet | wartość min. |
| --- | --- |
| 1 | 4 500,00 |
| 2 | 6 500,00 |
| 3 | 70 000,00 |
| 4 | 12 000,00 |
| 5 | 240 000,00 |
| 6 | 20 000,00 |
| 7 | 35 000,00 |
| 8 | 33 000,00 |
| 9 | 140 000,00 |
| 10 | 45 000,00 |
| 11 | 25 000,00 |
| 12 | 25 000,00 |
| 13 | 8 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 11 000,00 zł (4 500,00 zł + 6 500,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r. poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i 24b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z pkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a, f SIWZ a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż      6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

- DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, rysunków itp. w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek  udostępnić do każdego oferowanego produktu dokumenty wyżej wymienione:

    - Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poprzez uzyskanie prezentaty ( pieczęci wpływu) na kopii formularza zgłoszenia / powiadomienia

Lub

    - W przypadku nadania dokumentacji przesyłka listowa – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33141700-7,  33183100-7, 33141770-8, 33183200-8, 33140000-3, 33183000-6, PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

- Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 24 150,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | wartość |
| --- | --- |
| 1 | 150,00 |
| 2 | 250,00 |
| 3 | 2 500,00 |
| 4 | 450,00 |
| 5 | 9 000,00 |
| 6 | 800,00 |
| 7 | 1 200,00 |
| 8 | 1 200,00 |
| 9 | 5 000,00 |
| 10 | 1 500,00 |
| 11 | 800,00 |
| 12 | 1 000,00 |
| 13 | 300,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 400,00 zł  (150,00,zł +  250,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 10.11.2015r. godz. 10:00

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 10.11.2015r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław    07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii”, znak sprawy 63/Med./2015

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

1.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Cena | 98 % | minimalizacja |
| 2. | ### Termin dostawy | 2 % | minimalizacja |
| ### OGÓŁEM |  | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.  Punktacja:

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, ust. 1.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę ( wartość brutto pakietu ) wyliczamy wg wzoru:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4. Punkty za termin dostawy (dostawa min. 1 dzień,  max. 3 dni) wyliczmy wg wzoru:

Wart.punktowa=W⋅DminDn · 100 pkt.

W – waga  kryterium

Dn – minimalny termin dostawy w zbiorze ofert.

Dmax – termin dostawy danej oferty.

2.5. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy w formie aneksu, nie dłużej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 10.11.2015r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. 261 660 753 Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. 261 660 604 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 – w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ z zaznaczeniem źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  10.11.2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy - załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3 ( zaleca się ) + Protokół przekazania sprzętu medycznego 
– (załącznik nr 4 )+ Protokół wszczepu ( załącznik nr 5 ) + Protokół odbioru sprzętu medycznego załącznik nr 6 ), Protokół instalacji i przekazania ( załącznik nr 7 ), Protokół deinstalacji
( załącznik nr 8 )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 9

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – załącznik nr 11

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii”

znak sprawy  63/Med./2015

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wskazane jest  wypełnienie i pozostawienie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

Pakiet nr ….…*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Termin dostawy :     ……. dni   (min. 1 dzień, max. 3 dni )– zgodnie z § 1 ust. 3,4,5,6 wzoru umowy

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie ( A lub B )*, które opisuje stan faktyczny                      i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE1

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

lub

B)*

OŚWIADCZENIE1

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): ..............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: .................... ..................................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                  …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy

(Załącznik  Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

|  |  | LP. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary |  | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET | 1 |  | Płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego -Sterylne, podłużne płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonana ze stopu tytanu |  | sztuka |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1 | RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 2 |  | Taśma IC CERCLAGE CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | TAŚMA TYP IC CERCLAGE 8mm do stabilizacji złamań kości udowej |  | sztuka |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 2 | RAZEM PAKIET NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 3 |  | SYSTEMY DO OPERACJI REKONSTRUKCYJNYCH RĘKI I PRZEDRAMIENIA ( zestawy modularne: 1,2/1,5; 2,0/2,3; 2,5- zestaw do złamań nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm |  |  | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 3 | 2 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x04 mm do 1x24 mm |  |  | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 3 | 3 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 1.8 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm |  |  | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 3 | 4 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 5 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 6 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 7 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 8 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 9 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/4 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 10 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/3 otworowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 11 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/5 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 12 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/5 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 13 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/6 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 14 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 15 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 16 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 17 | Płytka kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa, tytanowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 18 | Płytka drabinkowa, tytanowa 10 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 19 | Płytka drabinkowa, tytanowa 12 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 20 | Płytka drabinkowa, tytanowa 8 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 21 | Płytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 22 | Płytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 23 | Płytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 24 | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 6 otworowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 25 | Płytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 8 otworowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 26 | Płytka rozgałęziona, skośna, 6 otworowa, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 27 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm |  |  | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | 28 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x04 mm do 1x24 mm |  |  | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 3 | 29 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x06 mm do 1x20 mm |  |  | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
|  | 3 | 30 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.3, L 1x05 mm do 1x34 mm |  |  | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | 31 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 2.5 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm |  |  | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 3 | 32 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 33 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 34 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 35 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 36 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 37 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/5 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 38 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/4 otworowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 39 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/4 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 40 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/4 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 41 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy, kompresyjna |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 42 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzędowy, kompresyjna |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 43 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 44 | Płytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 10 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 45 | Płytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 12 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 46 | Płytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 8 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 47 | Płytka trapezowa skośna, drabinkowa, tytanowa 8 otworowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 48 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, bez mostków bocznych, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 49 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 50 | Płytka tytanowa, trapezowa prosta, 6 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 51 | Płytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa, bez mostków bocznych |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 52 | Płytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 53 | Płytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 4 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 54 | Płytka trapezowa skośna, tytanowa, 4 otworowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 55 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 56 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 57 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 58 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 59 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa z przesunięciem segmentu, 8 otworowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 60 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 6 otworowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 61 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 5 otworowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 62 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 4 otworowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 63 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 64 | T Płytka blokowana , 2/5 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 65 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 66 | T Płytka blokowana , 3/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 67 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 68 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 12 otworowa, wąska |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 69 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, wąska |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 70 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 71 | Płytka drabinkowa bez mostków bocznych, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, wąska |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 72 | Płytka trapezowa, drabinkowa skośna, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 73 | Płytka blokowana prosta, 4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 74 | Płytka blokowana prosta, 5 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 75 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 76 | Płytka blokowana prosta, 8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 77 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 78 | L płytka skośna, blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 79 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 80 | T Płytka blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 81 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 10 otworowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 82 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 83 | Płytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 84 | Płytka drabinkowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, szeroka |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 85 | Płytka 11 otworowa, brzegowa groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 86 | Płytka 10 otworowa, podpierająca groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 87 | Płytka 8+4 otworowa, dwupierścieniowa w obrysie promieniowym, blokowan z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa |  |  | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 88 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm |  |  | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 3 | 89 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm |  |  | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 3 | 90 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 3 otworowa w trzonie, krótka, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 91 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 4 otworowa w trzonie, długa, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 92 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otworami bez gwintu, długa, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 93 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otworami bez gwintu, krótka, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 94 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 95 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 96 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 97 | Płytka promieniowa, kształtu delta, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 98 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 99 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 100 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 101 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otworami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 102 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/5 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 103 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/8 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 104 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu T skośna, blokowana z otworami bez gwintu, krótka i długa, lewa i prawa. |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 105 | Płytka promieniowa dłoniowa kształtu delta z objęciem trzonu - 20 otworowa. Blokowana z otworami bez gwintu. Prawa i lewa. |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 106 | Płytka promieniowa L prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 107 | Płytka promieniowa, grzbietowa, kształtu H, 10 otworów + 2 podłużne, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 108 | Płytka promieniowa T prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 109 | Płytka promieniowa prosta , 5 otworowa, blokowana z otworami bez gwintu, tytanowa |  |  | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 110 | Instrumentarium do w/w - najem |  |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 3 | RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 4 | Zestawy do pozyskiwania osocza, membrany CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. W większości przypadków membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji. |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 2 | Zestaw do pozyskiwania osocza bogato płytkowego pozwalający na pozyskanie 3-3,5 ml PRP z 10 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji zmniejszając objętość frakcji PPP. W skład zestawu wchodzą:1 probówka podciśnieniowa do pobrania 10 ml krwi, zawierającej barierę żelową oraz środek przeciwkrzepliwy, tłok z filtrem, zestaw do pobierania krwi, 1 Kaniula 18Gx100 mm, 1 strzykawka 1ml BD z mocowaniem Luer Lock, 1 strzykawka 10 ml, 1 igła BD Microlance 3, 30Gx1/2” |  |  | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | 3 | Zestaw do żelifikacji PRP składa się z dwóch elementów: glukonianu wapnia i batroksobiny w ilości 5 BU (jednostki batroksobiny), co odpowiada około 0,9 jednostki trombiny wg. NIH (National Institute of Health). Zestaw ułatwia prowadzenie procesu żelifikacji preparatów krwiopochodnych mających zastosowanie miejscowe. W skład zestawu wchodzą: fiolka z batroskobiną 5U, fiolka z glukonianem wapnia 10 ml, strzykawka 3 ml, strzykawka 10 ml, igły. |  |  | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | 4 | Najem aparatu(wirówki) |  |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 4 | RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 5 | ENDOPROTEZY STAWU KLANOWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 -wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CZĘŚĆ 1 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY System modularny umożliwiający rekonstrukcje kończyny dolnej w zakresie stawu kolanowego oraz trzonów kosci udowej i piszczelowej. Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcje kości u dorosłych i dzieci ( rozmiary XS) System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna ( lewa, prawa) Trzpen w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm ( skok co 1mm) Trzpien cementowy gładki lub porowaty o średnicy 8-17 mm ( skok co 1 mm) Elementy przedłuzkowe w rozmiarach 30 – 100 mm ( skok co 10mm) oraz 120 – 220 ( skok co 20mm). Część piszczelowa w 4 rozmiarach ( w tym rozmiar xs). Wkładka polietylenowa w 5 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 4 grubościach. |  |  | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5 | 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . |  |  | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5 | RAZEM CZĘŚĆ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | CZĘŚĆ 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO REWIZYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3 | Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana. Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach. Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100mm i 150mm i średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50mm.System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5mm i 10mm) oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm, 10mm i 15mm). |  |  | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5 | 4 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set |  |  | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5 | RAZEM CZĘŚĆ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | CZĘŚĆ 3 PIERWOTNA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowana ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS. Komplet: element udowy, element piszczelowy, wkładka stawowa |  |  | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 5 | 6 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowana ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. Taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowane o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm.Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. Komplet: element udowy i piszczelowy cementowany, przedłużka, podkładka piszczelowa, wkładka stawowa |  |  | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 5 | 7 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa ; Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. część piszczelowa modularna z możliwością dokręcenia przedłużek i augmentacji piszczeli, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm w długościach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm.Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiększonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej – potwierdzone badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, CS, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. Wkłądki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Komplet: element udowy, element piszczelowy, przedłużka, podkładka piszczelowa, wkładka stawowa |  |  | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 5 | 8 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, kłykciowa, 3-elementowa, modularna, stosowana do przedziału bocznego i przyśrodkowego. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka piszczelowa z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej w min. 4 grubościach dla każdego z rozmiarów, mocowana zatrzaskowe w tacy piszczelowej |  |  | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 5 | 9 | Ostrza piły oscylacyjnej |  |  | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 5 | 10 | Ostrza piły posuwisto-zwrotnej |  |  | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 5 | 11 | Najem instrumentarium |  |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 5 | 12 | Najem zestawu : piła i wiertarka wraz z osprzętem do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami i ładowarką |  |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 5 | RAZEM CZĘŚĆ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 6 | System do osteotomii piszczeli CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 |  | System do osteotomii (+) przynasady bliższej kości piszczelowej. W komplecie tytanowa płytka z czterema otworami po dwa w części nasadowej i dwa w części trzonowej oraz cztery tytanowe śruby blokowane w płytce (dwie gąbczaste i dwie korowe). System musi zapewniać kątową stabilność pomiędzy płytką a śrubami. Element rozpierający w rozmiarach minimum od 5 mm do 10mm trwale związany z płytką lub dokręcany do płytki. Instrumentarium musi zapewniać możliwość ochrony dołu podkolanowego oraz otwarcia szczeliny osteotomii na żądaną szerokość. |  | Komplet |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 6 | 2 |  | Najem instrumentarium |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 6 | RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 7 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego- CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1 |  | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. W skład kompletu wchodzą trzpień z centralizerem , panewka polietylenowa i korek do zatkania kanału szpikowego. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem. Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. Głowa stalowa średnica 28 mm w trzech długościach głowy. Panewka o średnicy wewnętrznej 28 mm, w wersji płaskiej i wysokiej, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Siatka elastyczna stalowa w różnych kształtach i wielkościach, dwie śruby mocujące |  | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 7 | 2 |  | Najem instrumentarium |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 7 | RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 8 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 1 |  | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w trzech długościach od 155 mm do 235 mm i średnicach od 14 mm do 28 mm. Moduły krętarzowi o średnicach od 19 mm do 31 mm w czterech długościach. |  | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 8 | 2 |  | Najem instrumentarium do osadzania w/w Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 8 | 4 |  | Ostrze do piły oscylacyjnej |  | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 8 | RAZEM PAKIET NR 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 9 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 1 |  | Trzpień wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty hydroksyapatytem, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w części dalszej polerowany, anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy), antewersja łączna 12° |  | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 9 | 2 |  | Panewka sferyczna typu press-fit z możliwością użycia wkrętów poprawiających fiksację. Wymagana dostępność panewki gwintowanej na krawędzi. Powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wykonana ze stopu tytanu |  | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 9 | 3 |  | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu typu „crosslink” z okapem 10 stopni. |  | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 9 | 4 |  | Wkład ceramiczny średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze |  | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 9 | 5 |  | Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w min. czterech długościach szyjki |  | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 9 | 6 |  | Głowa ceramiczna w min. trzech długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika – ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm |  | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 9 | 7 |  | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka zbudowana jest ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zatosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki.Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegjącym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm.Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 28mm |  | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 9 | 8 |  | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . |  | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 9 | 9 |  | Najem instrumentarium (Zamawiający wymaga dostępności instrumentariów do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS) oraz narzędzia umożliwiające zastosowanie nawigacji komputerowej) Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 9 | 10 |  | Ostrze do piły oscylacyjnej |  | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 9 | RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 10 | Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | CZĘŚĆ 1 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpień śródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalająca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kości udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni. Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 do 19mm (skok co 1mm) i długościach 125, 150 i 200mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11, 13, 15 i 17mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30mm do 80mm (skok co 10mm) oraz od 100 do 220mm(skok co 20mm |  | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1 |  | Element biodrowy |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 10 | 2 |  | Element przedłużający |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 10 | 3 |  | Trzpień śródszpikowy bezcementowy |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 10 | 4 |  | Trzpień śródszpikowy cementowy |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 10 | RAZEM CZĘŚĆ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | CZĘŚĆ 2 ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA - dalsze udo/ bliższa piszczel; System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie trzonu kości udowej, stawu kolanowego oraz nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8-17mm (skok co 1mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30-100mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20mm). Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Elementy Rekonstrukcyjne stawu kolanowego oparte na systemie zawiasowym. Komponent Udowy w 2 rozmiarach-mały i standardowy z wbudowaną 6stopniową koślawością dla strony lewej i prawej; element piszczelowy w 4 rozmiarach; wkładka stawowa do 24mm grubości; augmentacja piszczeli 5 i 10mm; element rekonstrukcyjny bliższej piszczeli umożliwiający resekcję 80mm; posiada otwory do przyszycia tkanek miękkich; w 2 rozmiarach-mały i standardowy kompatybilny z 10mm wkładką |  | komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1 |  | trzpień udowy |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 2 |  | element przedłużający |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 3 |  | komponent udowy |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 4 |  | oś |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 5 |  | bushing (2szt) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 6 |  | zaślepka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 7 |  | element piszczelowy |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 8 |  | element rotacyjny |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 9 |  | sleeve |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 10 |  | wkładka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 11 |  | tibial offset |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 12 |  | extender |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 13 |  | resekcyjny element piszczelowy |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 10 | RAZEM CZĘŚĆ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 14 |  | Najem instrumentarium |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 10 | RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 11 | Akcesoria do neuronawigacji SCOPSIS (własność 4WSK) CPV 33140000-3materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 1 |  | opaska do mocowania lokalizatora pacjenta, niesterylna skład: opaska na rzep, dwustronna taśma samoprzylepna |  | opak. 10 szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 11 | 2 |  | markery nawigacyjne pasujące do wszystkich narzędzi nawigacji optycznej firmy Scopsis, sterylne, w zestawie 20 opakowań po 1 szt + 20 opakowań po 4 szt (razem 100 szt.). |  | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 11 | RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 12 | Endoprotezy całkowite barku CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 1 |  | endoproteza całkowita stawu barkowego w opcji modularnej skadająca się z 4 elementów: 1. elementu proksymalnego wykonanego ze stopu tytanu pokrytego porowatą okładziną bezcementowy w opcji anatomicznej (kąt szyjkowy 135 stopni) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm,0mm,+5mm (kąt szyjkowy 135 stopni) dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centryczny i niecentryczny umożliwiający mocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy 2. trzpienia uniwersalnego wyk. ze stopu tytanu, bezcementowego, w części proxymalnej pokrytyporowatą okładziną w rozm. 6-16 mm dla opcji standard oraz 6-12 mmm dla opcji rewizyjnej. Zakres długości 83-191 mm w zależności od rozmiaru 3. głowy metalowej wyk. z Co-Cr, centrycznej i niecentrycznej w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15-21 mm zależnie od rozmiaru. oraz 4. panewki polietylenowej mocowanej za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: a. mocowana klinem, b. 5 gładkimi bolcami lub c. 3 bolcami i bolcem kotwiczącym w rozm 40-56mm. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy. |  | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 12 | 2 |  | Najem instrumentarium |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 12 | 3 |  | endoproteza całkowita barku odwróconego w opcji modularnej część proksymalna (nasada) wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, kąt nachylenia 155 stopni, 2 rozmiary dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonanym ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty, porowataokładzina w rozm. 6-16 dla opcji standard oraz 6-12 mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83-191 mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu Co-Cr wysoce polerowanego, cementowana, w rozm. 8-12mm i dł. trzpienia 132-223 mm; panewka standardowa i high mobility, polietylenowa w rozmiarach 38 i 42 mm, w wysokości +3,+6,+9 o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozm. 38 i 42 mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4.5mm i długościach 18-42mm. System posiadającydodatkowo głowę rewizyjną w rozm. 48 i 52 mm oraz wysokości 21 i 26mm. |  | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 12 | 4 |  | Najem instrumentarium |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 12 | RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET | 13 | Systemy do pozyskiwania autologicznych czynników wzrostu, komórek macierzystych, trombiny z krwi pacjenta CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 1 |  | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi. wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. niska zawartość erytrocytów. Zestaw składa się z:1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. 1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m, igła 18 - 30 ml ACD-A zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 13 | 2 |  | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego).odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.- niska zawartość erytrocytów. Zestaw składa się z:- 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP- 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10m - igła 18, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi | sztuka |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 13 | 3 |  | grawitacyjny zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 6 ml trombiny).Zestaw składa się z: 1 system mieszający 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny, przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami. 2 strzykawki pobraniowa 12ml, igła 18, odczynnik TPD Thrombine . | sztuka |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 13 | 4 |  | Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną | sztuka |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 13 | 5 |  | Końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny | sztuka |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 13 | 6 |  | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składa się z:- koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego | sztuka |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 13 | 7 |  | Najem instrumentarum na telefon (na min. 3 dni) Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 13 | RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………….…dnia……………                                                                                                                          …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i § 4 ust. 4 )

- UMOWA nr ……./63/Med./ /2015

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2015r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956 zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. Wojciecha Tańskiego

a …………………….. z siedzibą  ………………………………………………, 
Regon …………….., NIP ……………………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

……………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO ).

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii w obrębie pakietu/pakietów nr 1-13 (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 10 umowy wraz z najmem instrumentarium i aparatu ( Pakiet 4 poz. 4 ) (zwanych dalej również sprzętem) wyszczególnionym w § 10 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528; z Sekcji najmu i dzierżaw mgr Agnieszka Mikulska i p. Anna Błaszkowska, tel. 261 660 462.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ………dni 
( min. 1 dzień, max. 3 dni ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ……………., potwierdzonego faxem na numer …………………. Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego  na podstawie dokumentu PZ, co będzie podstawą do wystawienia faktury. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 10.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 5 poz. 4, pakiecie 13 poz. 7 wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set na okres min. 3 dni tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym ustaleniu  tego terminu, własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ……dni  ( min. 1 dzień, max. 3 dni ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ……………., potwierdzonego faxem na numer ……………. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 10.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie ….dni 
( min. 1 dzień, max. 3 dni ) od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: specjalistycznego jednorazowego towaru ortopedycznego (rozmiary i ilości zostaną podane w protokole przekazania sprzętu medycznego - załącznik nr 4 do SIWZ), określone w § 10 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór pełnych kompletów ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego.Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii; dr n. med. Leszek Lewczyk, tel. 261 660 634 Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii mgr Krystyna Pasławska 261 660 274.2

- Uzupełnienie zużytego towaru wymienionego w ust. 4 i 5, nastąpi w terminie…….…dni ( min. 1 dzień, max. 3 dni ) od daty przekazania protokołu wszczepu, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 10 .

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….)5. Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 5 do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości i rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.2

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ).

Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku opisanym w ust. 6:

-  mgr farm. Grażyna Wojtczak

-  dr n. farm. Monika Krzysik

-  mgr farm. Anna Duszyńska

-  tech. farm. Stanisława Mazur

-  tech.farm. Barbara Ziółek

-  tech.farm. Halina Ciemała

-  tech.farm. Adam Klekowski

-  tech.farm. Agnieszka Przybył

-  tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt  w terminie 3 dni                    od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ………….. i fax ………………...

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną pod numer ……………… i fax 
……………… podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty te Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod  nr …………….. i fax ……………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 261 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałych w siedzibie Zamawiającego specjalistycznego jednorazowego sprzętu ortopedycznego

dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Neurochirurgii. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu odbioru - załącznik nr 6 do SIWZ) w obecności Ordynatorów właściwych oddziałów. Osobami upoważnionymi do podpisu protokołu są: Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii mgr Krystyna Pasławska 261 660 274.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust.3,4,5 i 6.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego aparatu oraz kompletne instrumentarium. niezbędnego do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania zabiegu oraz wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru zrzekając się jednocześnie prawa do żądania jego zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Termin dostawy aparatu/instrumentarium należy ustalić z pracownikiem 
p. Agnieszką Mikulską tel. 261 660 462 – Sekcja Najmu i Dzierżaw Sprzętu Medycznego.

- Odbiór kompletnego instrumentarium, aparatu nastąpi w siedzibie Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru są:

-	pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pasławska, dr n. med. Leszek Lewczyk – Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii;

wraz z pracownikiem Sekcji Najmu i Dzierżaw Sprzętu Medycznego tel. 261 660 462.

- Odbiór instrumentarium i aparatu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust.10 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji

i przekazania (wzór protokołu – załącznik nr 7 do SIWZ) co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcja Najmu i Dzierżaw Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem instrumentarium i aparatu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z instrumentarium i aparatem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji instrumentarium, aparatu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest dr n. med. Leszek Lewczyk (Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii). Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z instrumentarium /aparatem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami ( w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru instrumentarium i aparatu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu –załącznik nr 8 do SIWZ)

w obecności Ordynatorów właściwych Oddziałów oraz pracownika Sekcji Najmu

i Dzierżaw Sprzętu Medycznego p. Agnieszka Mikulska, p. Anna Błaszkowska po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 261 660 462.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem instrumentarium i aparatu zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 10 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru i instrumentarium (na zasadzie Loaner Set ) wg § 1 ust.3, 4 5 i 6 w terminie …….dni ( min. 60 dni ) oraz w terminie …….dni ( min. 60 dni ) za najem instrumentarium oraz aparatu od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu sprzętu wg § 1 ust. 4 oraz § 3 ust. 8. Przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz najmu kompletnego instrumentarium i aparatu adekwatnie do pakietów zgodnie z tabelą w § 10. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą instrumentarium i aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg § 3 ust 8. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………. zł (słownie: ………….. złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ……………. zł (słownie: ………………… złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust.4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu i montażu

( jeżeli jest konieczny ) w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2012r. poz.749 ze zmianami).

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego instrumentarium/aparatu na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. potwierdzi jednocześnie faxem na numer ………………. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii sprzętu w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta  oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania sprzętu etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których sprzęt nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …………..( min. 12 miesięcy ),  licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust.13 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ……………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3,4,5 i 6 przez dwa kolejne terminy dostaw,

-	przekroczy termin, o którym mowa w § 3 ust. 3 o 3 dni

-     przekroczy termin, o którym mowa w § 6 ust. 3 o 7 dni dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych ( przekroczenia terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy ),

-	nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 9

-	nie dostarczy sprzętu zastępczego o którym mowa w § 5 ust. 5

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w § 5 ust. 6

-	jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami

i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3,4,5 i 6, § 6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w § 10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 9

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3,4, 5 i 6 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej części umowy, od której realizacji odstąpiono w całości

lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego instrumentarium i aparatu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 4, oraz § 3 ust. 3 i 8 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym/protokołem instalacji, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Treścią § 10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.05.2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych

w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby  Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 63/Med./2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660-……………..

- ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 5

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką, 50 – 981  Wrocław,

ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660 -……………..

- ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały wszczepione:

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 6

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660 -……………..

- ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik nr 7

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 8

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 9

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy 
z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 10

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 11

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

1   niepotrzebne skreślić

2 niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

Dotyczy: pakietu nr: 3;5 poz. 11 i 12; 6,7,8,9,10,12

Dotyczy: pakietów nr 1-4,6,7,8,9,10,12

Dotyczy pakietu 4 poz.4

Dotyczy pakietów nr 3;5 poz.11,12;6,7,8,9,10,12

Dotyczy pakietów nr 3;4 poz.4; 5 poz. 11,12; 6,7,8,9,10,12

Wyk. A.A. 261 660 604

niewłaściwe skreślić