# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z PoliklinikąSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 66/Med./2015**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA DOSTAWĘ SZWÓW I DRUTÓW CHIRURGICZNYCH**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 **Zatwierdził:**

 dnia .................2015r. ……................................................

 podpis i pieczęć Kierownika

 Zamawiającego lub osoby upoważnionej

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje **dostawę szwów i drutów chirurgicznych.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-15.**
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz w **załączniku nr 2**do niniejszej SIWZ.
6. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3 do SIWZ**.

Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
4. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
5. na załącznikach,
6. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
10. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
17. Do oferty należy załączyć **spis treści.**
18. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).
19. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.
20. Kopertę należy zaadresować:

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ**

**50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5**

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 66/Med./2015

**„Oferta na dostawę szwów i drutów chirurgicznych”**

nie otwierać przed dniem **23.11.2015r.**godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.**

**2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:**

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości **min. 631 000,00 zł** (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet 1** | **102 000,00** |
| **Pakiet 2** | **40 000,00** |
| **Pakiet 3** | **107 000,00** |
| **Pakiet 4** | **31 000,00** |
| **Pakiet 5** | **123 000,00** |
| **Pakiet 6** | **16 000,00** |
| **Pakiet 7** | **21 000,00** |
| **Pakiet 8** | **45 000,00** |
| **Pakiet 9** | **60 000,00** |
| **Pakiet 10** | **15 000,00** |
| **Pakiet 11** | **29 000,00** |
| **Pakiet 12** | **6 000,00** |
| **Pakiet 13** | **12 000,00** |
| **Pakiet 14** | **9 000,00** |
| **Pakiet 15** | **15 000,00** |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 142 000,00 zł
(102 000,00 zł + 40 000,00 zł).

 **3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :**

**1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
8. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
9. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
10. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. **Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego**, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i 24b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).
12. **Wykonawca może polegać** na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z pkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
14. **Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca** nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).
15. **Wykonawcy mogą wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:
16. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,
17. oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,
18. **Wykonawca zagraniczny** (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a, f SIWZ a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b-e SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
19. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
20. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
21. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
22. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

**2. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Dokładny opis **oferowanego przedmiotu zamówienia**, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy **w Załączniku nr 2** do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), **Zamawiający żąda** **oświadczenia Wykonawcy** (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty do każdego oferowanego produktu w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

W przypadku formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowną lub kurierską – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

**UWAGA !** Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie \*.doc lub \*.xls na płycie CD.

**3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**

1. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b SIWZ.
2. Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

**Rozdział V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa szwów i drutów chirurgicznych**, która została szczegółowo opisana **w załączniku nr 2** do niniejszej SIWZ.

**Kody CPV: 33141121-4**

**Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

Realizacja przedmiotu zamówienia**:** **12 miesięcy** **od daty zawarcia umowy.**

**Dostawy sukcesywne na bieżące potrzeby Zamawiającego.**

**Miejsce dostawy**

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

**Rozdział VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.**

**1. Obowiązek wpłaty wadium**

**Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.**

**Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**

**Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.**

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **23 470,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet 1** | **3 800,00** |
| **Pakiet 2** | **1 500,00** |
| **Pakiet 3** | **4 000,00** |
| **Pakiet 4** | **1 100,00** |
| **Pakiet 5** | **4 600,00** |
| **Pakiet 6** | **580,00** |
| **Pakiet 7** | **780,00** |
| **Pakiet 8** | **1 700,00** |
| **Pakiet 9** | **2 200,00** |
| **Pakiet 10** | **560,00** |
| **Pakiet 11** | **1 100,00** |
| **Pakiet 12** | **240,00** |
| **Pakiet 13** | **440,00** |
| **Pakiet 14** | **330,00** |
| **Pakiet 15** | **540,00** |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 5 300,00 zł (3 800,00 zł + 1 500,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

**Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **23.11.2015r.** godz. **10:00**

***UWAGA: pierwsza sesja księgowania w banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się o godz. 10:00***

**2. Forma wpłaty wadium**.

2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
2. gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),
3. gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
4. lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),
5. przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do **23.11.2015r.** do godz. **10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.**

**Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław**

**07 1130 1033 0018 7991 8520 0007**

**z zaznaczeniem:**

***,,Wadium w przetargu na dostawę szwów i drutów chirurgicznych”***

2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (**KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej**) a **kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.**

**UWAGA!**

**W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)**

**Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.**

* 1. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

**Rozdział VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

1. **1 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **KRYTERIUM** | **WAGA KRYTERIUM** | **SPOSÓB OCENY** |
| **1.** | **Cena** | **98 %** | **minimalizacja** |
| **2.** | **Termin dostawy**  | **2%** | **minimalizacja** |
| **OGÓŁEM** | **100%** |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

1. **Ocena ofert**
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.
4. **Punkty za oferowaną cenę** (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

 **** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

1. **Punkty za oferowany termin dostawy** wyliczamy wg wzoru:

 **** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Tmin - termin dostawy minimalny w zbiorze ofert

Tn - termin dostawy danej oferty

**TERMIN DOSTAWY MIN. 1 DZIEŃ MAX. 3 DNI !!!**

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**Rozdział IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 3,** w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy, nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.
5. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
8. Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

**Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
 i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:
* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,
1. Waluta ceny oferowanej PLN;

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.**

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.*

*W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.*

**Rozdział XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU
 SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **23.11.2015r.** do godz. **10:00** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.**

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.**

**Rozdział XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
			2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
			3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:
* **Katarzyna Mikołajczak** tel. 261 660 753**,** Apteka Szpitalna **–** w sprawach przedmiotu zamówienia,
* **Anna Lewicka** tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.
* **Fax:** 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

**Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.**

**Rozdział XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN**

 **W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

**Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 23.11.2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

 - okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

**Rozdział XVI. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.
3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
4. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);
5. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
6. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**Rozdział XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**Rozdział XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**Rozdział XIX. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

 i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

**Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:**

1. Formularz ofertowy – **załącznik nr 1**
2. Zestawienie asortymentowo – cenowe – **załącznik nr 2**
3. Wzór umowy – **załącznik nr 3** – zaleca się
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – **załącznik nr 4**
5. Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – **załącznik nr 5**
6. Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - **załącznik nr 6**

**Załącznik Nr 1**

......................................................... ..........................,dnia ..................

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

***„Dostawę szwów i drutów chirurgicznych”, znak sprawy 66/Med./2015***

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i **dostawę** **szwów i drutów chirurgicznych**,zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

**Pakiet 1**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 2**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 3**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 4**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 5**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 6**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 7**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 8**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 9**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 10**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 11**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 12**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 13**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni

**Pakiet 14**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Pakiet 15**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Termin dostawy … dni (należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach, min. 1 dzień, max. 3 dni)

**Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)\*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:**

**A)\***

..............................................                                     …….................... dn. ……..........

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE[[1]](#footnote-1)**

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**lub**

**B)\***

**OŚWIADCZENIE1**

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

* wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,
* wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

1. **Ponadto oświadczamy, że :**
2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **60 dni;**
3. dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców[[2]](#footnote-2);
4. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................[[3]](#footnote-3),
5. akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły),
6. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
7. **Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie ...........................................................................................................................................**
8. **Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.**
9. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
10. **Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553z późn. zm.)).**

 ………dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe**

|  |
| --- |
| **PAKIET 1 Szwy niewchłanialne , syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane polibutylanem** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[4]](#footnote-4) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, min. 75cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, 40mm | saszetka |  | **389** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 75cm, 1/2 koła, okrągła, podwójna 70mm | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 90cm, 1/2 koła, okrągło -tnąca,26 mm podwójna | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, min. 90cm, ½ koła okrągło - tnąca, 26mm podwójna | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0,min.90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 90cm, 1/2 koła okrągło -tnąca, podwójna 17mm | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 75cm, 3/8 koła okrągła, podwójna, 13mm | saszetka |  | **12** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 4/0 , min 45cm,¼ koła podwójna szpatułka, 8mm, | saszetka |  | **98** |  |  |  |
| **10.** | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, ½ koła igła okrągła, 31mm | saszetka |  | **3000** |  |  |  |
| **11.** | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, ½ koła, igła okrągło –tnąca,48mm | saszetka |  | **184** |  |  |  |
| **12.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, min.75cm, , ½ koła igła okrągła,26mm | saszetka |  | **86** |  |  |  |
| **13.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, min. 90cm, ½ koła okrągła podwójna,26mm | saszetka |  | **1000** |  |  |  |
| **14.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0 ,100cm, ½ koła igła okrągła podwójna 26mm | saszetka |  | **260** |  |  |  |
| **15.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 4/0 ,75cm, ½ koła igła okrągła podwójna,20mm | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **16.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0 ,90cm, ½ koła igła okrągło -tnąca podwójna zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm,26mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **17.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane polibutylanem,poliestrowe | 0, 180cm, bez igły | saszetka |  | **540** |  |  |  |
| **18.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, 180cm, bez igły | saszetka |  | **248** |  |  |  |
| **19.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, 3x45cm,bez igły | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **20.** | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 3/0, 6x45cm, bez igły | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **21.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 13x60cm,bez igły | saszetka |  | **551** |  |  |  |
| **22.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, 13x60cm,bez igły | saszetka |  | **367** |  |  |  |
| **23.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 5, 4x75cm,zielony, 1/2 koła, igła okrągło-tnąca ,,55mm | saszetka |  | **76** |  |  |  |
| **24.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 ,biały i zielony 1/2 koła igła okrągło-tnąca podwójna, ,17mm | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **25.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 biały i zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 3x3x1,5mm, 17mm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **26.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75biały i zielony 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna ,zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 17mm, | saszetka |  | **178** |  |  |  |
| **27.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75biały i zielony 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, 26mm, | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **28.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75 biały i zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm,26mm, | saszetka |  | **80** |  |  |  |
| **29.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90 zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 17mm | saszetka |  | **32** |  |  |  |
| **30.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90 zielony,1/2 koła okrągło-tnąca podwójna, zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5mm, 26mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 2 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe, pakowane na mokro** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[5]](#footnote-5) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, | 3/0, 45cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,26mm | saszetka |  | **367** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 0, 75cm 3/8 kola odwrotnie tnąca, 36mm, | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 2/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca,36mm | saszetka |  | **1717** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 2/0, 100cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45mm | saszetka |  | **313** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 0, 100cm,1/2 koła, odwrotnie tnąca,40mm | saszetka |  | **97** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 1,100cm,1/2 koła, odwrotnie tnąca, 48mm,  | saszetka |  | **86** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 4/0 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła 19mm | saszetka |  | **86** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro (przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła, 19mm | saszetka |  | **950** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 3/0, 45cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła, 26mm | saszetka |  | **410** |  |  |  |
| **10.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna dwuwklęsła,26mm | saszetka |  | **1500** |  |  |  |
| **11.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro (przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 3/0 , 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna dwuwklęsła,36mm | saszetka |  | **540** |  |  |  |
| **12.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 2/0, 75cm, 3/8 koła, igła tnąca konwencjonalnie, dwuwklęsła, 40mm, | saszetka |  | **1500** |  |  |  |
| **13.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 3/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła, 26mm | saszetka |  | **389** |  |  |  |
| **14.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczna dwuwklęsła,16mm | saszetka |  | **43** |  |  |  |
| **15.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, pakowane na mokro | 10/0, 30cm ½ koła, szpatułkowa wklęsła podwójna 5,5mm, | saszetka |  | **54** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 3 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[6]](#footnote-6) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła, 26mm | saszetka |  | **432** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 5/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła, 16mm | saszetka |  | **86** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 10/0 ,23cm,szpatułka podwójna prosta z mikroostrzem, 16mm, | saszetka |  | **22** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 8/0 , 60cm, 3/8 koła okrągła z mikroostrzem podwójna czarna, 8mm | saszetka |  | **32** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 3/0, 90cm,1/2 koła okrągła podwójna 26mm | saszetka |  | **1000** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0, 90cm, ½ koła okrągła z mikroostrzem podwójna, 26 mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka |  | **129** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 5/0 , 90cm 1/2 koła okrągłą z mikroostrzem, podwójna, 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka |  | **600** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 6/0, 60 cm 3/8 koła, okrągła z mikroostrzem podwójna, 11mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka |  | **600** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 6/0, 45 cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, | saszetka |  | **86** |  |  |  |
| **10.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 5/0 , 45cm, , 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm | saszetka |  | **97** |  |  |  |
| **11.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0 , 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, | saszetka |  | **281** |  |  |  |
| **12.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 2/0, 90cm, podwójna ½ koła okrągła z mikroostrzem, 31mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka |  | **270** |  |  |  |
| **13.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 2/0, 90cm, ½ koła podwójna z mikroostrzem 40mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka |  | **259** |  |  |  |
| **14.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągła z mikroostrzem podwójna do naczyń zmienionych miażdżycowo,26mm | saszetka |  | **270** |  |  |  |
| **15.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0, 90cm, ½ koła okrągła do naczyń zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem podwójna,20mm | saszetka |  | **300** |  |  |  |
| **16.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 6/0, 75cm, 3/8 koła okrągła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **17.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 7/0, 60cm, 9-9,5mm, 3/8 kola igła okrągła, podwójna z mikroostrzem, do naczyń zmienionych miażdżycowo | saszetka |  | **800** |  |  |  |
| **18.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 7/0, 60cm, , 3/8 kola igła okrągła podwójna czarna,8mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **19.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 6/0 60cm, 3/8 koła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm, | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **20.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 5/0, 75cm, , ½ koła igła podwójna z mikroostrzem, do naczyń zmienionych miażdżycowo,13mm | saszetka |  | **500** |  |  |  |
| **21.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna,20mm, | saszetka |  | **700** |  |  |  |
| **22.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0, 90cm, , ½ koła okrągła podwójna,26mm | saszetka |  | **518** |  |  |  |
| **23.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0, 90cm, ½ kola okrągła podwójna z mikroostrzem do naczyń zmienionych miażdżycowo ,16mm, | saszetka |  | **12** |  |  |  |
| **24.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0, 90cm, , ½ koła igła okrągła podwójna , czarna, 26mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **25.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągła podwójna czarna,26mm | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **26.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 2/0, 75cm, ½ koła okrągła,31mm | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **27.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu do chirurgii plastycznej z dwoma guziczkami,26mm | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **28.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 0, 100cm ,1/2 okrągła wzmocniona, 31mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **29.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 2/0, 90cm, 1/2 koła okrągło-tnąca podwójna,26mm | saszetka |  | **76** |  |  |  |
| **30.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, z kontrolowanym rozciąganiem | 4/0, 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm , | saszetka |  | **151** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 4 Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliamidowe, powlekane woskiem, Szew jedwabny, niewchłanialny,impregnowane klejem serecynowym, Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane, Druty stalowe – wykonane ze stali nierdzewnej, szew silikonowy (rurka) szew polipopylenowy** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[7]](#footnote-7) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliamidowe, powlekane woskiem,  | 3/0, 6x35cm, ½ koła igła okrągła 17mm, (6 szt. w saszetce), | saszetka |  | **75** |  |  |  |
| **2.** | Szwy plecione jedwabne niewchłanialne impregnowane, skręcane z mikrowłókien, impregnowany klejem serecynowym | 2 ,180cm,barwione,bez igły | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 75cm, 3/8 koła, igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **4.** | Drut stalowy | 3/0, 75 cm, ½ koła, igła okrągła rozwarstwiająca niewzmocniona,31mm | saszetka |  | **12** |  |  |  |
| **5.** | Drut stalowy | 5, 75cm,1/2 koła, igła odwrotnie tnąca obrotowa wzmocniona,55mm | saszetka |  | **76** |  |  |  |
| **6.** | Drut stalowy | 6, 4x45cm, ½ koła, okrągło-tnąca 48mm,(4szwy w saszetce pakowane na prosto) | saszetka |  | **140** |  |  |  |
| **7.** | Drut stalowy | 7, 4x45cm, 1/2 koła, konwencjonalnie tnąca, 48mm,(4szwy w saszetce pakowane na prosto) | saszetka |  | **508** |  |  |  |
| **8.** | Szew silikonowy pętlowy, podwójny zmniejszająca nacisk na tkankę. Zabezpiecza delikatne struktury chroniące przed skaleczeniem. | 1,0-1,1,45cm,pętla, 3/8 koła, igła okrągła tępa, 25mm (2 szwy w saszetce) | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0; 60cm,3/8 koła; okrągła podwójna, wolframowo-renowa, do naczyń zmienionych miażdżycowo, 9,3mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 5 Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania – 56-70 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu)** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[8]](#footnote-8) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2, min. 70cm, 1/2 koła okrągło - tnąca, 45mm | saszetka |  | **97** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 1, 100cm, 1/2 koła okrągła wzmocniona 80mm | saszetka |  | **605** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 1, 90cm, 1/2 koła okrągło- tnąca, 40mm | saszetka |  | **583** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 0, 90cm, 1/2 koła okrągło- tnąca 36mm | saszetka |  | **907** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2/0, 70cm, 1/2 koła okrągło- tnąca, 26mm | saszetka |  | **616** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 3/0, 70cm, 1/2 koła okrągło –tnąca, 22mm | saszetka |  | **292** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 1, min.90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony | saszetka |  | **1231** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2,min. 90cm, ½ koła okrągła wzmocniona 48mm, szew barwiony | saszetka |  | **648** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2/0, 70cm, ½ kola okrągła rozwarstwiająca, 31mm | saszetka |  | **259** |  |  |  |
| **10.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 3/0 70cm, , ½ koła okrągła rozwarstwiająca, | saszetka |  | **583** |  |  |  |
| **11.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 4/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, 22mm | saszetka |  | **162** |  |  |  |
| **12.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2, 70cm, ½ kola igła okrągła wzmocniona, 45mm, | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **13.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 0, 90cm, ½ kola, okrągła wzmocniona,40mm | saszetka |  | **2500** |  |  |  |
| **14.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2/0, 90cm, barwiony , ½ koła igła okrągła wzmocniona,36mm | saszetka |  | **162** |  |  |  |
| **15.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 3/0,70cm, ½ kola okrągła,31mm, | saszetka |  | **292** |  |  |  |
| **16.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 4/0, 70cm,3/8 koła odwrotnie tnąca,19mm | saszetka |  | **1393** |  |  |  |
| **17.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 1, min.70cm, ½ koła okrągła-rozwarstwiająca, 36mm | saszetka |  | **130** |  |  |  |
| **18.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 1, 70cm, 31mm, tnąco – okrągła, haczykowata o kształcie J | saszetka |  | **486** |  |  |  |
| **19.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 3/0, 6x45cm, bez igły | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **20.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2/0 , 6x45cm, bez igły | saszetka |  | **907** |  |  |  |
| **21.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 0, 6x45cm bez igły | saszetka |  | **800** |  |  |  |
| **22.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 2/0, 2x70cm, bez igły | saszetka |  | **108** |  |  |  |
| **23.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 3/0, 2x70cm, bez igły | saszetka |  | **151** |  |  |  |
| **24.** | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. Okres wchłaniania 56-70 dni i gwarantowany okres podtrzymywania tkankowego - 28-35 dni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu.. | 3/0,70cm niebarwiona,1/2 koła okrągła rozwarstwiająca ,26mm | saszetka |  | **486** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 6 Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[9]](#footnote-9) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 8/0, 30cm, 3/8 koła szpatułka podwójna z mikroostrzem,6,5mm, | saszetka |  | **216** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 7/0 ,30cm, 3/8 koła szpatułka podwójna z mikroostrzem,6,5mm, | saszetka |  | **76** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. | 6/0, 45cm, 3/8 koła szpatułka podwójna, 11mm, | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. | 1, 75cm, 30-31 mm, ½ koła igła okrągło - tnąca | saszetka |  | **54** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. | 4/0, 45cm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 16mm, | saszetka |  | **389** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. | 0, 150 cm, bez igły, | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. | 1, 75cm,5/8 koła, igła okrągła wzmocniona, 110mm | saszetka |  | **54** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. | 4/0, 75cm, , ½ koła, okrągła rozwarstwiająca, 20mm | saszetka |  | **940** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 7 Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni - szwy przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej i b.o. kardiochirurgii** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[10]](#footnote-10) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 3/0, 70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna o smukłym ostrzu, 19 mm | saszetka |  | **194** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 3/0, 70cm, ½ koła, okrągła, 22mm | saszetka |  | **461** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 4/0,70cm niebarwiony,3/8 koła igła odwrotnie tnąca 19mm | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 2/0,70cm ,1/2 koła okrągła rozwarstwiająca 36mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania: 90-120dni. Powlekane antybakteryjnie. | 0,90cm ,1/2 koła okrągła wzmocniona,40mm | saszetka |  | **389** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,17mm | saszetka |  | **162** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,17mm, | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca,26mm, | saszetka |  | **162** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu,16mm, | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **10.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, , o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0, 45cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca,19mm | saszetka |  | **24** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 8 Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[11]](#footnote-11) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 1 ,150cm pętla, ½ koła okrągła wzmocniona,48mm | saszetka |  | **900** |  |  |  |
| **2.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 5/0,70cm,igła ½ koła igła okrągła, rozwarstwiającapodwójna, czarna,17mm  | saszetka |  | **162** |  |  |  |
| **3.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 6/0 ,70cm, 3/8 koła okrągła podwójna przyciemniana, 13mm | saszetka |  | **356** |  |  |  |
| **4.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0, 70cm, 1/2 koła okrągła 26mm, | saszetka |  | **1000** |  |  |  |
| **5.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 2/0, 70cm, ½ koła okrągła,26mm, | saszetka |  | **324** |  |  |  |
| **6.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 4/0, 70cm, ½ koła okrągła rozwarstwiająca, 20mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **7.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniające w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 0, 90cm,1/2 koła, okrągła wzmocniona, 40mm, | saszetka |  | **130** |  |  |  |
| **8.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 2/0, 70cm, ½ koła okrągła,podwójna, taper point, 26mm, | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **9.** | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniająca się w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjną | 3/0, 70cm, ½ koła okrągła,podwójna, taper point, 26mm, | saszetka |  | **462** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 9 Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego (przeznaczone dla b.o. kardiochirurgii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej) Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu (dla b.o. chirurgii naczyniowej)** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[12]](#footnote-12) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, 75cm, okrągła ½ koła, 22mm | saszetka |  | **100** |  |  |  |
| **2.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 75cm, okrągła ½ koła, 30mm | saszetka |  | **400** |  |  |  |
| **3.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm | saszetka |  | **350** |  |  |  |
| **4.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm | saszetka |  | **450** |  |  |  |
| **5.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 52 cm, pętla podwiązkowa, z aplikatorem, do chirurgii endoskopowej  | saszetka |  | **6** |  |  |  |
| **6.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm | saszetka |  | **450** |  |  |  |
| **7.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm | saszetka |  | **600** |  |  |  |
| **8.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2, 150cm bez igły | saszetka |  | **60** |  |  |  |
| **9.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 1, 150cm, bez igły | saszetka |  | **300** |  |  |  |
| **10.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 75cm, ½ koła okrągła 40mm | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **11.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 3x45cm, bez igły | saszetka |  | **680** |  |  |  |
| **12.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 150cm, bez igły | saszetka |  | **778** |  |  |  |
| **13.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 3x45cm, bez igły | saszetka |  | **616** |  |  |  |
| **14.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 6x45cm, bez igły | saszetka |  | **821** |  |  |  |
| **15.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, 75cm, ½ koła okrągła 26mm | saszetka |  | **200** |  |  |  |
| **16.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 1/2 koła okrągła,48mm, 90cm | saszetka |  | **50** |  |  |  |
| **17.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0, ½ koła okrągła , 30mm, 75cm | saszetka |  | **280** |  |  |  |
| **18.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0, 37mm, 1/2 koła, okrągła,75cm | saszetka |  | **320** |  |  |  |
| **19.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 3/0 , 40mm,1/2 koła okrągła,75cm | saszetka |  | **100** |  |  |  |
| **20.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 0, 6x45cm, podwiązka fioletowa | saszetka |  | **1000** |  |  |  |
| **21.** | Szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu ( glikolidu i laktydu stearynowo - wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok 140% dla USP I EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. | 2/0,48mm,1/2 koła okrągła | saszetka |  | **400** |  |  |  |
| **22.** | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 3/0, 75cm,prosta podwójna 60mm,igła okrągła | saszetka |  | **200** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 10 Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru oraz szwy niewchłanialne plecione poliamidowe powlekane silikonem** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[13]](#footnote-13) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 3/0, 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm,  | saszetka |  | **454** |  |  |  |
| **2.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 0, 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm, | saszetka |  | **907** |  |  |  |
| **3.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 1,48mm, 1/2 koła odwrotnie tnąca, 75cm,  | saszetka |  | **518** |  |  |  |
| **4.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 2/0, 30mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca,75cm, | saszetka |  | **1166** |  |  |  |
| **5.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 4/0, 19mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 45cm,  | saszetka |  | **54** |  |  |  |
| **6.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 1,37mm,1/2 koła odwrotnie tnąca,75 cm | saszetka |  | **194** |  |  |  |
| **7.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 2/0,39mm,3/8 koła odwrotnie tnąca 75cm | saszetka |  | **486** |  |  |  |
| **8.** | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu etylowego politetrametylenu) | 3/0,30mm,3/8 koła odwrotnie tnąca,75cm | saszetka |  | **454** |  |  |  |
| **9.** | Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 75 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm | saszetka |  | **32** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 11 Szwy wchłanialne, syntetyczne , wykonane z kwasu polo glikolowego (szwy pakowane w opakowanie zewnętrzen: foliapapier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce)** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[14]](#footnote-14) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm | saszetka |  | **907** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm | saszetka |  | **270** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 2/0, igła okrągła, 1/2 koła, 48 mm, 90 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 2/0, igła okrągła wzmocniona, 1/2 koła, 40 mm, 70 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 2/0, igła okrągła, 1/2 koła, 37 mm, 70 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 2/0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 2/0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 3/0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **10.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 3/0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **11.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 3/0, igła okrągła, wzmocniona, 1/2 koła, 40 mm, 70 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **12.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 2, 140 cm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **13.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 1, 140 cm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **14.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 0, 140 cm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **15.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 2/0, 140 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **16.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 3/0, 140 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **17.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 0, 3x45 cm | saszetka |  | **450** |  |  |  |
| **18.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 2/0, 3x45 cm | saszetka |  | **360** |  |  |  |
| **19.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiązka 3/0, 3x45 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **20.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiazka, 0, 6x45 cm | saszetka |  | **270** |  |  |  |
| **21.** | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | podwiazka, 2/0, 6x45 cm | saszetka |  | **360** |  |  |  |
| **22.** | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, o krótkim czasie wchłaniania około 42 dni od zaimplantowania i zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 2/0, igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro 24mm, 3/8 koła, 70 cm, bezbarwna | saszetka |  | **907** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 12 Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce) Nici monofilamentowe z glikonatu , wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 13- 14 dniach** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[15]](#footnote-15) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 4/0, 70cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna z zakończeniem micro point, 24mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, ½ koła okragla, 26mm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, 3/8 koła odrotnie tnaca, 24mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 2/0, 70cm, ½ kola okragla wzmocniona 37mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 0, 70cm, ½ koła okragła wzmocniona 37mm | saszetka |  | **97** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okragla wzmocniona 37mm | saszetka |  | **130** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okragła wzmocniona 40mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 90cm, ½ koła okragła, 40mm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60 – 90 dniach od zaimplantowania  | 0, ½ koła okragła 37mm, 90cm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **10.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60 – 90 dniach od zaimplantowania  | 3/0, 5/8koła okragla 26mm, 70cm | saszetka |  | **227** |  |  |  |
| **11.** | Szwy syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60 – 90 dniach od zaimplantowania  | 3/0, 3/8 kola odwrotnie tnaca, 19mm, 70cm | saszetka |  | **65** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 13 Taśmy wchłaniane, znaczniki bawełniane i syntetyczne, zestaw do ekstripilacji żylaków, metalowy szew, monofilamentowy z poli-4-hydroksybutylanu wchłanialany oraz szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe, Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem pszczelim (wymagane oznaczenie grubości szwu i opisu rodzaju szwu w jezyku polskim na saszetce)** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[16]](#footnote-16) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Taśma syntetyczna , wchłaniana bez kolagenu do szycia narządów miąższowych obustronnie zakończona tępymi półokrągłymi igłami | ½ koła, igła okragła – tepa, 2x85mm, dl.60cm, szer.3mm | saszetka |  | **12** |  |  |  |
| **2.** | Specjalistyczny metalowy szew z dwoma podkładkami polietylenowymi do obarczania rany pooperacyjnej | 1,3-1,33mm; 3/8 koła odwrotnie tnaca 100mm, podwójna 90cm | saszetka |  | **36** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne monofilamentowe z poli-4-hydroksybutylatu, wchłaniane około 13 miesięcy od zaimplantowania i 50% podtrzymywaniu tkankowym po 90 dniu od zaimplantowania | ½ koła okragła 48mm, 150cm pętla grubości 1 | saszetka |  | **500** |  |  |  |
| **4.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu śródskórnego) | 3/0, 45cm, z dwoma guziczkami blokującymi , 3/8 kola odwrotnie tnaca 24mm | saszetka |  | **108** |  |  |  |
| **5.** | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 2, 100-150cm, bez igly | saszetka |  | **421** |  |  |  |
| **6.** | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 1, 100 - 150cm, bez igły | saszetka |  | **97** |  |  |  |
| **7.** | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem | 0, 100-150cm, bez igły | saszetka |  | **130** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 14 Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia (szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzen folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce )** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[17]](#footnote-17) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 4/0, igła okrągła, 1/2 koła, 22 mm, 70 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **2.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 3/0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **3.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 2/0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **4.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 1, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **5.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 1, igła okrągła wzmocniona, 1/2 koła, 40 mm, 90 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **6.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 1, igła okrągła, 1/2 koła, 48 mm, 90 cm | saszetka |  | **270** |  |  |  |
| **7.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 1, igła okrągła, 1/2 koła, 76 mm, 70 cm | saszetka |  | **225** |  |  |  |
| **8.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 0, igła okrągła, 1/2 koła, wzmocniona, 40 mm, 90 cm | saszetka |  | **135** |  |  |  |
| **9.** | Szwy syntetyczne, wchłanilane z poliglaktyny 910, plecione, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Pol (i w stosunku 35/65) oraz 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace się miedzy 56-70 dniem od zaimplatowania. | 1, igła okrągła, 1/2 koła, 37 mm, 90 cm | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

|  |
| --- |
| **PAKIET 15 Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne (szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzen folia aluminiowa, na każdym etapie otwierania szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu w języku polskim na saszetce )** |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły)** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto[[18]](#footnote-18) (zł)** | **nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy/ nr str. w materiałach informacyjnych** |
| **1.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 4/0, ½ koła okragła 2x22mm, min.90cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **2.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, 1/2 koła okragła 2x26mm, min.90cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **3.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 2/0, ½ koła okragla 26mm, min. 75cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **4.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 0, ½ koła igla okragla 37mm, min. 75cm | saszetka |  | **45** |  |  |  |
| **5.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 1, igła okrąkła, 1/2 koła, 48 mm, 75 cm | saszetka |  | **45** |  |  |  |
| **6.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 40 mm, 100 cm | saszetka |  | **45** |  |  |  |
| **7.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, opakowanie zmniejszajace pamieć szwu typu Realy lub Race Pack | 3/0, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 16 mm, 75 cm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **8.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe  | 2/0, 1/2 koła okrągła 2x48 mm, 120 cm | saszetka |  | **54** |  |  |  |
| **9.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe  | 2/0, 1/2 koła okrągła wzmocniona 2x37 mm, 120 cm | saszetka |  | **54** |  |  |  |
| **10.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe  | 3/0, 1/2 koła okrągła 2x48 mm, 120 cm | saszetka |  | **54** |  |  |  |
| **11.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 3/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm | saszetka |  | **225** |  |  |  |
| **12.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 3/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 30mm | saszetka |  | **225** |  |  |  |
| **13.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 2/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24mm | saszetka |  | **360** |  |  |  |
| **14.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 2/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 30mm | saszetka |  | **720** |  |  |  |
| **15.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 1/0, 75cm, igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca 39mm | saszetka |  | **360** |  |  |  |
| **16.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 1, 90cm, igła 1/2 koła, odwrotnie tnąca 37mm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **17.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 1, 90cm, igła 1/2 koła, odwrotnie tnąca 40mm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **18.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 1, 90cm, igła 1/2 koła, odwrotnie tnąca 48mm | saszetka |  | **90** |  |  |  |
| **19.** | Syntetyczne szwy monofilamentowe, poliamidowe | 4/0, 75cm igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 24 mm  | saszetka |  | **180** |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |

…………….…dnia…………… …...............................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

 posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 3**

***Wzór umowy*** *( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i § 4 ust. 3 )*

**UMOWA nr ....... /66/Med./2015**

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu ………………2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,** z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, **Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478,

reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

**........................**, z siedzibą ............................. , **Regon** ........................... **NIP** ............................

reprezentowanym przez: …………………………………………………………….

zwanym dalej **WYKONAWCĄ.**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego **szwów i drutów chirurgicznych** w obrębie **pakietu/pakietów nr …………..** wyszczególnionego/nych w **§13** zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie **… dni (min. 1 dnia, max. 3 dni)** od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer .................
3. Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk, tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, tel. 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 261 660 464, techn. farm. Adam Klekowski tel. 261 660 528, techn. farm. Ewa Kępa - Ciszak tel. 261 660 464, techn. farm. Agnieszka Przybył tel. 261 660 464.
4. Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.
5. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:
6. mgr farm Grażyna Wojtczak;
7. dr farm Monika Krzysik;
8. mgr farm Anna Duszyńska;
9. techn. farm Stanisława Mazur;
10. techn. farm Barbara Ziółek;
11. techn. farm Adam Klekowski;
12. techn. farm Agnieszka Przybył;
13. techn. farm Ewa Kępa- Ciszak.
14. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu
i cykliczności dostaw w ramach umowy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..
17. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.
18. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.
19. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
20. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem możliwości naliczenia kar umownych i odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 2**

**Prawo opcji**

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.
2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

**§ 3**

**Dostawa**

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 5.
2. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 4**

**Warunki płatności**

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §13.
2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust. 5 w terminie **………dni (min. 60 dni)** od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Przelew na konto nr ……………………..……… Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.
3. Łączna wartość netto umowy wynosi: ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł).
4. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
5. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.
6. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).
7. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 5**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (**min. 12 miesięcy)**,licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności i rękojmi.
3. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 8 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
5. W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi, w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 6**

1. Umowa obowiązuje przez okres **12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej**.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 5 ust. 3 o 7 dni dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

**§ 7**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innych dostawców.
2. W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w § 13 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.
3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.
4. Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

**§ 8**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
2. w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,
3. w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 9**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

**§ 10**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych
w SIWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 11**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

**Pozostałe postanowienia**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

**§ 13**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.**

**§ 14**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 66/Med./2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 4**

 ..............................................                                     …….................... dn. ……..........

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy
z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia…………… …...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

 **Załącznik nr 5**

 ..............................................                                 ................ dn. ....................     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 6**

 ..............................................                                      ............... dn. ....................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy/nie należymy[[19]](#footnote-19) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. wypełnić w przypadku podwykonawców [↑](#footnote-ref-3)
4. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).* [↑](#footnote-ref-18)
19. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-19)