|  |
| --- |
|  |

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ** **50-981 Wrocław ul. Weigla 5**

*Wrocław 02.06.2016r*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: „Dostawy sprzętu chłodniczego laboratoryjnego (farmaceutycznego).”**

**W związku z nadesłaniem pytań przez firmę DANLAB dotyczących w/w postępowania poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:**

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o głębokości zewnętrznej 610 mm oraz zakresie temperatury od + 20C do + 80C ? . Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Charakterystyka Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji leków stabilnych warunków termicznych w granicach od + 20C do + 80C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia powyższe wytyczne oraz pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź nr 1: Głębokość zewnętrzna chłodziarki 610 mm mieści się w zakresie podanym w zapytaniu o cenę.**

**Odpowiedź nr 2: TAK, Zamawiający dopuszcza zakres temperatury od + 20C do + 80C**

**Wyjaśnienie:**

**Informuję, że w myśl art. 4 pkt. 8 PZP do niniejszego postępowanie nie stosuje się przepisów ustawy PZP w związku z tym powoływanie się na art.27 ust. 2 PZP jest bezzasadne**.

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko tel. 261 660 542