|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT - Opis** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| **PAKIET 7 Stent szyjny 33140000-3 Materiały medyczne** | | | | | | | | |
| 1 | * Stent nitinolowy, otwartokomórkowy * Dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji * Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej * Minimalny zakres średnic:  od 5 do 10 mm * Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm * Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm * Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr * Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu. * Długość systemu 143 cm | szt.. |  |  | **34** |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |