|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT - Opis** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych** |
| **PAKIET 7 Stent szyjny 33140000-3 Materiały medyczne** |
| 1 | * Stent nitinolowy, otwartokomórkowy
* Dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji
* Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszkimiażdżycowej
* Minimalny zakres średnic:  od 5 do 10 mm
* Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm
* Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm
* Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr
* Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu.
* Długość systemu 143 cm
 | szt.. |  |  | **34** |  |  |  |
|  |  |  |   |