Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto (zł) | wartość jednostkowa brutto (zł) | ilość | Wartość netto (zł) | Wartość brutto* (zł) | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, mała, gr.0,5mm, sterylna | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, średnia, gr.0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, duża, grubość 0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Polietylenowa gąbka oczodołowa wzmocniona płytką tytanową. Dostępna w dwóch grubościach 0,8 i1,5 mm, sterylna | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Polietylenowy implant oczodołowy w kształcie trójkąta, dostępny w dwóch grubościach 0,8 i 1,5 mm oraz trzech średnicach 24,30,35 mm, sterylna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Płytka do osteosyntezy, kłykciowa lambdoidalna, prawa,7 otworowa, grubość 1.0mm, czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Płytka do osteosyntezy, kłykciowa lambdoidalna, lewa, 7 otworowa, grubość 1.0mm,czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Płytka do osteosyntezy, DCP półksiężycowata, o grubości 2.0mm,3+3 otworowa, czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Płytka do osteosyntezy, DCP wygięta kątowo, o grubości 2.0mm, 3+3 otworowa, czysty tytan | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa, samogwintująca, średnica 2.0mm,długości 5,6,8mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa blokowana w płycie, samogwintująca, średnica 2.0mm,długości 5,6,8mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa samowiercąca o średnicy 1,5mm,długości 3-6 mm, TAN. | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 2 PŁYTKI , ŚRUBY DO OSTEOSYNTEZY ; SIATKI TYTANOWE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa prosta, grubość 0.6,oczka 16 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka drabinkowa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 10 (2 x 5) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L06mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L09mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L11mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L05mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L07mm 5/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba impl. samowiercąca imbusowa typu gwiazdka ¤ 1.5mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. samowiercąca imbusowa typu gwiazdka ¤ 1.5mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0 mm, dł.8 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0mm, dł. 11 mm 2/op. | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 6 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 11 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 13 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 5 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 7 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 9 mm 5/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczka 16 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Delta; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka kłykciowa, kształtu Trapez; kompresyjna, tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczek 20 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka urazowa, drabinkowa, fragmentowa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 20 (2x10) | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Tytanowa siatka, o wymiarach 55x110mm i grubości 0.2mm, do użycia ze śrubami 1.5 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, tytanowa 16 oczek, profil 1.6 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka kątowa 120o,tytanowa 4+4, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kątowa 120o,tytanowa 3+3, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka wygięta w łuk, tytanowa 16 oczek, profil 1.6mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka prosta, tytanowa 20 oczek, triłock | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka 4oczka, TriLock Zygomatic | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba implantujkaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 7 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 8 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 9 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 10mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 12mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa D.2.5 mm, L 14mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa – krzyżowa D.2.5 mm, L 16mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 18mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa. D.2.5 mm, L 20mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 10mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 12mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 14mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca blokowana - krzyżowa d.2.5mm, L 16mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 8mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba implantująca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba impantujaca. korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 14mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba impląntujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 10mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Śruba implantujaca korowa - krzyżowa d.2.8mm, L 12mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana wygięta w łuk, 16 oczek, profil | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 12+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 12+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek, lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka rekonstrukcyjna, blokowana kątowa 17+5 oczek,prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa lewa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa prawa do wyboru w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, krótki | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Łącznik protezy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, długi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,35mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,35mm, 12 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa mała, profil 0,4mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, anatomiczna, oczodołowa duża, profil 0,4mm, 6 otworów, lewo i prawo stronna. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Mały szablon do płytki oczodołowej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Duży szablon do płytki oczodołowej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 7 mm 5/op | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 5 mm 5/op | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu gwiazdka ¤ 2mm, dł. 9mm 5/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 3 System do płukania Pulse Lavage CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra z odsysaniem, zawierający dwie końcówki: długa kanałowa i krótka z osłona do płukania powierzchni kłykcia kolana. Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie, zasilany autonomicznie systemem akumulatorowym lub bateryjnym, | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 5 OSTRZA SHAVERA, CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ostrza shavera Formula, jednorazowe, sterylne do shavera z ręcznym sterowaniem | Tomcat 4,0 mm, 3,5 mm, 5,0 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 |  | Resector 3,5 mm, 4,0 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 |  | scalloped 4,0mm | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 |  | cougar 3,5mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 6 Flute barrel bur – hollow 4,0mm; 12 Flute barrel bur – hollow 4,0mm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 |  | cutters aggressive plus 3,5 mm, 4,0 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 |  | small joints cutters & burst aggressive cutter 2,5mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej jednorazowe, sterylne do napędu pistoletowego core universal driver | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 16,5 mm głębokość cięcia 34,5mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | grubość: 0,38mm krawędź tnąca 9,0mm głębokość cięcia 25,0mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny w torze napływu, jednorazowe, sterylne |  | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zl) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 6 ELEMENTY ORTOPEDYCZNE CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego o średnicy 8,0mm w 2 opcjach: gwintowanej i gładkiej | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 7 KOŃCÓWKI DO VAPR3 DE PUY – MITEK CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | elektroda artroskopowa do VAPR,5 mm z hakiem 90° - do precyzyjnego cięcia z koagulacją typ 225305 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 2. | elektroda artroskopowa do VAPR p.giętka, 3,5 mm o działaniu czołowym długość robocza 9,5 – 16,5 cm średnica trzonu 1,5 – 4,5 mm kąt zginania trzonu 0 – 30 orientacja końcówki aktywnej jednorazowe, dostarczone sterylne; typ 225314 elektroda artroskopowa do VAPR lds ssąca typ 225360 elektroda artroskopowa do VAPR bardzo giętka typ 225312 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 3. |  | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 4. |  | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | ILOŚĆ | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 8 Płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego -Sterylne, podłużne płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonana ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 11 Taśma IC CERCLAGE CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TAŚMA TYP IC CERCLAGE 8mm do stabilizacji złamań kości udowej | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | cena netto | cena brutto | ilość | wartość netto |  | cena brutto* | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 12 Spacery do stawu biodrowego i kolanowego. CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem ( od 0,9g do 1,8g) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Spacer biodrowy fabrycznie sterylny , zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostepny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) |  | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 13 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH KOŚCI wraz z najmem instrumentarium CPV 33141770-8 , PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny blokowany, tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150 mm oraz od 190 mm do 320 mm z przeskokiem co 10 mm. Średnica gwoździa 7 mm, 9 mm, 11 mm. Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm. Śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem co 2 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Gwoźdź | szt. |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 1b | śruba blokująca | szt. |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 1c | zaślepka | szt. |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1d | śruba spiralna | szt. |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź udowy, blokowany, tytanowy, kaniulowany. Możliwość implantowania implantacji antergrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny – do lewej i do prawej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300 mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm. Gwóźdź wyłącznie do implantacji retrograde, w rozmiarach od 160 mm do 280 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: 9 mm , 10 mm. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoździa: - korowe 5 mm ( do blokowania gwoździ Ø od 9 mm do 13 mm), - korowe 6 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby spiralnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Gwóźdź | szt. |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2b | śruby ryglująco-korowe | szt. |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2c | zaślepka | szt. |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2d | śruba spiralna | szt. |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Gwózdź tytanowy podudziowy. Gwózdz umożliwiajacy zaopatrzenie złaman w obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwosc wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomoca śrub gabczasto-korowych posiadajacych w czesci gwint korowy a w czesci gwint gabczasty o srednicy 5mm i długosciach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Sruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor sruby ryglujacej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwosc kompresji odłamów za pomoca sruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Srednice gwozdzia od 8mm do 13mm w długosciach od 255mm do 465mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Gwóźdź | szt. |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 3b | śruba ryglująca w częsci bliższej i dalszej w rozmiarach dostosowanych do średicy gwoździa | szt. |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 3c | zaślepka | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3d | zaślepka kompresyjna | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia 6º, (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) ø11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź jest dostępny w długościach: - 170mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 235mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kat 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 300 - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy; - zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Gwóźdź krótki i średni | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4b | Gwoźdź długi | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4c | Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, stop tytanu, złota, sterylna. | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4d | Ostrze helikalne, spiralno-nożowe, stop tytanu, złote. | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4e | Śruba zaślepiająca do gwoździa, stop tytanu. | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4f | Wkręt blokujący fi 4,9 i/lub 5,0 mm, tytan. | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | System do blokowania gwoździ śródszpikowych z użyciem śrub blokowanych kątowo Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 6mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego, o różnych średnicach przystosowane do śrub blokowanych o średnicy 4, 5, 6mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych, stabilne kątowo, opakowanie sterylne | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5b | tulejki rozporowe biowchłanialne , opakowanie sterylne po 2szt | szt. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 15 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element udowy, rewizyjny, anatomiczny, cementowy z wycięciem PCL, w 3 rozm. (XSM 66x58, SM 66x62, MED 71x66). Stop CoCr. Element udowy z pinem mocującym przystosowany do mocowania trzpieni, podkładek oraz bezcementowych kołnierzy wypełniających ubytki kostne i zamieniających siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (20, 31, 34, 40 i 46mm). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element piszczelowy dostępny w 5 rozm. (2, 2.5, 3,4,5) z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozmiarach (29, 37, 45, 53 i 61mm). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka zawiasowa, polietylenowa, rewizyjna (VVC), rotacyjna, posiadająca trzpień dopasowany do wysoce polerowanego komponentu piszczelowego o grubościach od 12 do 31 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpienie bezcementowe o długości 75, 115 i 150 mm i o średnicy 10-24 mm oraz cementowe o długości 30 i 60 mm i średnicy 13mm i 15mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set. | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 17 SYSTEM ENDOPROTEZY ONKOLOGICZNEJ CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA RESEKCYJNA kończyny dolnej Element proksymalny udowy wykonany z Ti napylony porowatym tytanem o wysokości 70mm w opcji standard i offsecie 38mm, o kącie szyjkowo-trzonowym 135’ wraz z otowrami na przyszycie tkanek miękkich. Elementy segmentowe wykonane z Ti w 9 wysokościach (25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 65mm, 85mm, 105mm, 125mm). W opcji element segmentowy łączący o długości 55mm. Element dystalny udowy anatomiczny wykonany z CoCr w dwóch rozmiarach XXsmall, Xsmall i wysokościach odpowiednio 50mm i 60mm blokowany z wkładką za pomocą bolca. Wkładka polietylenowa typu MB blokowana z elementem udowym za pomocą bolca w rozmiarach (12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 21mm, 23mm, 26mm, 28mm, 31mm).Element proksymalny piszczelowy wykonany z CoCr napylony porowatym tytanem w części przedniej w rozmiarze Xsmall o wysokości 73mm wraz z otworami na przyszycie tkanek miękkich. Przedłużki udowo-piszczelowe wykonane z CoCr w opcji cementowej o średnicy od 9 do 17mm ze skokiem co 1mm i bezcementowej napylone tytanem o średnicy od 10,5 do 18,5mm ze skokiem co 1mm. Proste o długości 100mm, 125mm i anatomiczne 150mm, 200mm. Kołnierze udowe bezcementowe wykonane z Ti w pełni napylone tytanem w min 4 rozmiarach. Kołnierze piszczelowe bezcementowe wykonane z Ti w min 5 rozmiarach. Przedłużki udowo-piszczelowe uniwersalne wykonane z Ti o średnicy od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm, długościach 75mm, 115mm i 150mm, nacięte w płaszczyźnie strzałkowej i wieńcowej. Element piszczelowy cementowy wykonany z CoCr grubościenny o wysokościach 15mm i 25mm, w min 4 rozmiarach |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element udowy resekcyjny blokowany dystalnie zastępujący kłykcie | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Wkładka typu MB z możliwością blokowania | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element piszczelowy resekcyjny | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Moduł przedłużający bezcementowy | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Kołnierz udowy | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Kołnierz piszczelowy | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Taca piszczelowa modularna typu MB | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Przedłużka bezcementowa | sztuka |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Przedłużka cementowa | sztuka |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Przedłużka uniwersalna | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową | sztuka |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) |  | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | Ilość | Wartość netto (zł) |  | Cena Brutto* (zł) |  | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 18 Trzpień rewizyjny bezcementowy stawu biodrowego blokowany dystalnie CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień modularny, prosty składający się z elementu proksymalnego o dwóch długościach 25 mm i 35 mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej, oraz części dystalnej w 6 rozmiarach o długości od 225 mm do 375 mm blokowanej w części dalszej śrubami. Trzpień w całości pokryty hydroksyapatytem. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w co najmniej 3 długościach szyjki. | komplet |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) |  | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | Ilość | Wartość netto (zł) |  | Cena Brutto* (zł) |  | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 19 Trzpień rewizyjny bezcementowy stawu biodrowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień rewizyjny, modularny, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, pokryty porowatą okładziną, składający się elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proksymalny, dostępny w 3 średnicach 20mm, 24mm i 28mm oraz 4 długościach od 75mm do 105mm, umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360 stopni, w dwóch opcjach offsetu 40mm i 45mm. Element dystalny, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2.5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach od 14mm do 31mm i 4 długościach 140mm, 190mm, 240mm i 290mm, dla wybranych rozmiarów w opcji prostej lub z możliwością zamontowania pod kątem 3 stopni odchylenia. Całość łączona za pomocą śruby mocującej element proksymalny z elementem dystalnym, dostępnej w 4 długościach od 75mm do 105mm. System posiada specjalne frezy stożkowe dostosowane do kształtu trzpienia. Stały kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni, stożek 12/14. |  | komplet |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set |  | Najem instrumentarium na zabieg |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 20 Panewka bezcementowa stawu biodrowego z wkładem i głową ceramiczną CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) wkładka w całości ceramiczna (biolox delta) o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36mm (od rozmiaru panewki 52mm). W opcji wkładka w całości metalowa o średnicy wewnętrznej 28 i 36mm (od rozmiaru panewki 52mm). Przystosowana do artykulacji metal na metal (MoM) i ceramika na metal (CoM). Wybór śródoperacyjnie. głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm Zaślepka do panewki | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] |  | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 22 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne , PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa). | komplet |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  | Komponent udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komponent piszczelowy uniwersalny, ze stopu tytanowego, w 6 rozmiarach 2; 2.5/3N; 4; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki do każdej pierwotnej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokości dla każdego rozmiaru od 8mm do 20mm oraz od 10mm do 30mm z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półwiązanie endoprotezy dla każdego rozmiaru (wkładką posiada metalowy bolec wzmacniający łączenie wkładki z komponentem piszczelowym). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium do osadzania w/w. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 110 |  |  |  |  |
| II ENDOPROTEZA MODULARNA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO Z WKŁADKĄ ZATRZASKOWĄ I ROTACYJNĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komponent udowy anatomiczny ( prawy, lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr, w opcji z wycięciem PCL, umożliwiający współprace z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi. Posiada możliwość użycia podkładek dystalnych w 4 gr. i tylnych w 2 gr., z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających bezcemntowych z 0mm lub 2mm offsetem oraz zastosowania kołnierzy udowych w rozmiarach 20, 31, 34, 40 i 46mm uzupełniających ubytki kostne i zamieniająca siły ścinające na kompresyjne. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. W komplecie jedno opakowanie cementu 40g z gentamycyną. | komplet |  |  | 7 |  |  | . |  |
| 6 | Komponent piszczelowy fixed bearing w 5 rozmiarach, ze stopu tytanowego. Każdy rozmiar części piszczelowej przystosowany do mocowania trzpieni piszczelowych (dł. 75, 115 i 150 mm, średnica 10-24 mm) oraz klinów wyrównujących ubytki kostne (hemi 10st i 20st, step 10mm i 15mm, full 10st i 15st). Wkładka polietylenowa, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm. Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, tylnie stabilizowana. System musi być wyposażony w opcje specjalnej wkładki polietylenowej z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającą półzwiązanie endoprotezy. | komplet |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Komponent piszczelowy mobile bearing w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowania trzpieni piszczelowych (dł. 75, 115 i 150 mm, średnica 10-24 mm), podkładek wyrównawczych (5, 10, 15 mm) oraz bezcementowymi kołnierzami uzupełniającymi ubytki kostne wewnątrz przynasady i zamieniającymi siły ścinające na kompresyjne, w 5 rozm. (29, 37, 45, 53 i 61mm). Wkładka polietylenowa, rotacyjna, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, tylnie stabilizowana, w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm.. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wewnętrznego kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne 5mm zgrubienie zapobiegające dyslokacji. | komplet |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set . | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) |  | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) |  | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 23 PŁYTY DO ZŁAMAŃ TYP LISS, LCP,LAP , wraz z najmem instrumentarium, – płytki rekonstrukcyjne miednicowe CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne 33141770-8 , PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnica. 5.0mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał stal.-KOMPLET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta |  | sztuka |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Śruby blokowane |  | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Najem instrumentarium |  | miesiąc |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 5. | System LAP do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta LAP – pozwalająca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta LAP współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta LAP wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty LAP oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta LAP mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu LCP przy pomocy kompletu śruby mocującej. Materiał stal / tytan-Komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba mocująca | sztuka |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokująca | sztuka |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 10 otworów, długość 118mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 6 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 8 otworów, długość 94mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 5 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set. | Najem instrumentarium na zabieg |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto |  |  | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto* | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa /numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 24 Zespolenia ortopedyczne - różne CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 – Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 210mm ,odpowiednio od 2 do 10 otworów w części trzonowej. Materiał - tytan. | sztuka |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Paleta na płytki wraz z nasadkami celującymi - w najem na czas trwania umowy- sztuka | miesiąc |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm) .Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°.3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów , zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5 Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | sztuka |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4. | Najem Instrumentarium | miesiąc |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy Wymagania: Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷480mm (ze skokiem co 20mm) do długości 480mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷14mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej ,lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu | sztuka |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Płytki blokowane do osteotomii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka dystansowa piszczelowa | sztuka |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 8. | Wkręt samogwintujący 5,0 | sztuka |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 9. | Wkręt gąbczasty 6,5 | sztuka |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 10. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ CPV 33183100-7, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Endoproteza głowy kości promieniowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: Cementowa, modularna, składana z dwóch częśi: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w trzech średnicach 20,22,24 mm i trzech wysokościach 10,12,14 mm.. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy. Obie części ( głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego. Pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30º.Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. Głowa wykonana z polietylenu, trzpień w dwóch rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego | komplet |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 12. | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | najem instrumentarium na zabieg |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 25 kotwice -implanty- CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Kotwice - implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kotwica tytanowa stożkowa, wkręcana samogwintująca o średnicy 5,0 oraz 6,5mm, zaopatrzona w nic wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18 kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana wkręcana z metalowym trokarem wbudowanym; w jednorazowym sterylny wprowadzacz średnice 5,5 oraz 6,5mm; zaopatrzona w nić wzmocniona z opcją zakończenia igłami | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | Kotwica bezwęzłowa wykonana z PEEK na metalowym rdzeniu, wbijana; średnica początkowa 5,5mm; średnica zwiększa się w miarę nawijania na rdzeń kotwicy nici ( do 6,5mm)co poprawia fiksacje kotwicy. Mechanizm skracania nici oparty na 60cio stopniowych skokach; max długość skrócenia nici #2 równa 3mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Igły nitinolowe, ( op=5szt) | opak. |  |  | 2 |  |  |  |
| II Kotwice - do rekonstrukcji obrąbka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kotwica tytanowa stożkowa wkręcana samogwintujaca o średnicy 3,0 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 6 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG średnica 3,5mm, na jednorazowym elastycznym oprowadzaczu umożliwiającym anatomiczne osadzenie kotwicy niezależnie od położenia portu; kotwica zaopatrzona w nić #2 o wysokim współczynniku odporności na zerwanie; w ramach instrumentarium | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium ( w ramach instrumentarium elastyczne wiertła i celowniki 0, 12 i 25stopni) | miesiące |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] |  | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 27 System do szycia łąkotek, oraz system do mikrozłamań chrząstki CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System szycia łąkotek all – inside |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym, jednorazowym narzędziu umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana. |  | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2. | System szycia łąkotek inside –outside |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem |  | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Najem Instrumentarium do systemu inside –outside |  | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wartość jednostkowa netto (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | ilość | wartość netto (zł) | cena brutto* (zł) | Nazwa Producenta/ Nazwa Handlowa/ nr katalogowy / ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 28 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx13mm (płytka związana fabrycznie, bezwęzłowo na trwałe z pętlą polietylenową w długościach 15-50mm ze skokiem co 5mm; opcja płytki XL i bez pętli).Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Strona piszczelowa stabilizowana śrubą interferencyjną biowchłaniaklną z kompozytu PLLA-HA w stosunku 75%-25%; śruby w średnicach 6-12mm i długościach 23-35mm. Instrumentarium dedykowane do pracy przezportalowej – port przednio-przyśrodkowy za pomocą elastycznych rozwiertaków w rozmiarach 4,5 – 12mm skalowanych co 0,5mm | komplet |  |  | 45 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 32 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO DODATKOWO STABILIZOWANA CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO, dodatkowo stabilizowana (panewka, wkładka polietylenowa, śruby) | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. Podkładki rewizyjne uzupełniające ubytki kostne panewki, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śrub o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm; system wyposażony w podpierające podkładki skrzydełkowe o stożkowej powierzchni i zakrzywionym promieniu sferycznym ułatwiającym współpracę z implantem panewki, mocowane do implantu panewki za pomocą cementu oraz do części miednicy za pomocą śrub 5,5mm i 6,5mm, w rozmiarach 56mm, 62mm i 68mm oraz opcji lewy, prawy i neutralny. Dodatkowo system posiada podkładki bloczkowe, bezcementowe, mocowane śrubami 5,5mm, o zmiennym kącie nachylenia (5, 10 i 15 stopni), stosowane do zmiany kąta nachylenia podkładki skrzydełkowej w celu lepszego dopasowania do powstałych ubytków kostnych. System posiada dedykowane narzędzia wyposażone w komplet raszpli, wierteł i przymiarów umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu. Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości, ( polietylen usieciowany XLPE)), symetryczne lub asymetryczne, w rozmiarach od 54mm do 76mm, ze skokiem co 2mm, o rosnącej średnicy wewnętrznej 28mm,32mm. Śruba do podkładek o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm(5 sztuk); komplet śrub peryferyjnych o średnicy 5mm i długości od 25mm do 65mm (5 sztuk), komplet śrub do kości gąbczastej o średnicy 6.5m i długości od 25mm do 65mm (2 sztuki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Najem instrumentarium do osadzania w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. |  | Najem zestawu :piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 34 ENDOPROTEZA BEZCEMNETOWA, PRZYNASADOWA CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień bezcementowy , mocowany przynasadowo ze stopu tytanowego w 8 rozmiarach . Trzpień uniwersalny dla biodra prawego i lewego .Konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewnia zmniejszoną resekcję kosci- pozostawiając kikut szyjki kości udowej. Stabilizacja trzpienia wielopunktowa, cześć bliższa pokryta napyleniem tytanowym z dodatkiem mikro CaP. Trzpień dostępny w trzech typoszeregach : o kątach szyjkowo trzonowym120, 130 i 135 stopni. Część dystalna zwężona, opierająca się o boczna powierzchnie korówki kości udowej | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Głowa - metalowa o średnicy 28,32 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  | , |
| 3. | Głowa - ceramiczna Bilox Dellta o średnicy 28,32,36 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Pnewka typ press fit bezcementowa , | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Wkład ceramiczny Biolox Delta 28,32,36 mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. | Wkład polietylenowy symetryczny i asymetryczny 28,32 mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Śruba do panewki bezcementowej śr 6,5 mm dł 16mm do 44 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Ostrza do piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 9. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 35 ENDOPROTEZA PRZYNASADOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi stabilizacje oraz osteointegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12 Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją Głowa metalowa o średnicy 28mm i 36 wysokopolerowana, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) lub głowa metalowa cocr o średnicy 28 mm oraz 32mm, 5 długości szyjki od (1,5 do 15,0) konus 12/14 Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm Zaślepka do panewki | komplet |  |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi doskonałą stabilizacje oraz osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12 Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w co najmniej 3 długościach szyjki.śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm Zaślepka do panewki | komplet |  |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 37 ENDOPROTEZA BIPOLARNA CEMNETOWANA CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień endoprotezy prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 140, 150, 155, 160, 165 , 220 mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 2. | Głowa - metalowa o średnicy 28 mm , w rozm. S,M,L,XL,XXL | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 3. | Panewka bipolarna w rozm od 43mm do 55mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 4. | Centralizer trzpienia 8,10,12,14,16 mm | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 5. | Zatyczka kanału szpikowego w rozm. 10,12,14,16 mm. | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 6. | Ostrza do piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 28 |  |  |  |
| 7. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto*[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 38 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA i BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny, cementowy, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element udowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w 7 rozmiarach 2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6, z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej z wycięciem więzadła krzyżowego. Stop CoCr. Element piszczelowy typu „mobile bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowana powierzchnią górną, w wersji cementowej, w 9 rozmiarach . Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem oraz z wycięciem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 25 mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalnie zgrubienie zapobiegające dyslokacji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium – dot.poz.1 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny, bezcementowy, w opcji z zachowaniem PCL, posiadający dół rzepkowy ustawiony pod kątem 7˚, element kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w 8 rozmiarach 1.5;2; 2.5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. Element piszczelowy typu „mobile Bering” wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną powierzchnia górną, w wersji bezcementowej, w 9 rozmiarach, dodatkowo pokryty porowatym tytanem. Trzpień elementu piszczelowego posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa, rotacyjna, dostępna w wersji z zachowaniem PCL w wysokości dla każdego rozmiaru od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień stożkowy dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada 5mm dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Najem instrumentarium – dot.poz.5 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania w/w wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | Kompatybilne ostrza do piły w/w. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 39 ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Trzpień endoprotezy prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 140, 150, 155, 160, 165 , 220 mm | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 2. | Głowa - metalowa o średnicy 28 mm , w rozm. S,M,L,XL,XXL | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 3. | Panewka - polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, ze znacznikami Rtg | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 4. | Centralizer trzpienia 8,10,12,14,16 mm | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 5. | Zatyczka kanału szpikowego w rozm. 10,12,14,16 mm. | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| 6. | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | Ostrza piły oscylacyjnej , jednorazowe w rozmiarze długość 90 mm , szerokość cięcia od 10 mm do 30 mm Grubość ostrza1,00 mm do 1,37 mm | sztuka |  |  | 102 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto* [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 41 Śrubopłytka do złamań szyjki kości udowej CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne PA01-7 – Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śrubopłytka dynamiczna , tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej , przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | wkręt teleskopowy | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | wkręt ryglujący | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Najem instrumentarium do w/w | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Wiertarka akumlatorowa wraz z ładowarką i osprzętem umożliwiającym wykonanie w/w zabiegu – Najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| PAKIET NR 42 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Najem instrumentarium poz.1-4 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty do leczenia złamań w obrębie głowy i szyjki bliższej nasady kości promieniowej. Płyty małe, średnie i duże, tytanowe, otwory pod śruby o średnicy 2.7 mm. W głowie i trzonie otwory pod druty K. W głowie płyty 5 otworów blokująco-kompresyjnych i jeden podłużny otwór kompresyjny. W trzonie płyty od 2 do 4 otworów. W zestawie narzędzie do czasowej stabilizacji głowy kości promieniowej. Możliwość użycia w płycie śruby kaniulowanej o średnicy 2.7 mm. W zestawie również dostępne śruby Herberta o średnicy 3,9 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba Herberta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu grzbietowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyta do wyrostka rylcowatego, 3 otworowa, długość 49mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyta do kolumny promieniowej, 3 otwory, długość 50,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyta do kolumny łokciowej, 3 otwory, długość 42,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, płyty zakładane z dostępu dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyty wąskie o szerokośći głowy 20 mm, dwa rzędy po trzy otwory w głowie płyty, trzy lub pięć otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyty standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (trzy i cterootworowy) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyty szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy czterootworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyty pozastawowe o szerokośći głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lubb czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał tytan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Najem instrumentarium poz. 7-8 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | płyta na krętarz | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | spacer 1, 2 i 3 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | kabel o średnicy 1.8 mm z zaciskiem | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie 31ługośc na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w 32ługościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | spacer 1, 2 i 3 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | kabel o średnicy 1.8 mm z zaciskiem | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 12. | Najem instrumentarium poz. 10-11 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe 3.5 w długości 50-85 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | blokowana zaślepka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | spacer 1, 2 i 3 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 14. | Najem instrumentarium poz. 13 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, kaniulowanych konikalnych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Najem instrumentarium poz. 17 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płyty tytanowe piętowe, prawe i lewe, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane średnicy 3.5 mm, grubość płyty 1.3 mm. Płyta w rozmiarach XS, S, M, L. Ramiona płyty mogą być doginane do anatomii kości piętowej. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Najem instrumentarium poz. 19 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) |  | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość |  | Wartość netto (zł) |  | Cena Brutto* (zł) |  |  | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 43 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PŁYTKI ANATOMICZNE O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokowana |  |  | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa |  |  | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ PRZYŚRODKOWA. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokowana |  |  | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa |  |  | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PŁYTKA ANATOMICZNA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ DO ZŁAMAŃ POZASTAWOWYCH. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokowana |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PŁYTKA DO WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane 3,5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwością dogięcia/odcięcia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Najem instrumentarium poz.1-4 |  |  | miesiąc |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,4/0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | SYSTEM IMPLANTÓW STALOWYCH DO ZESPOLEŃ NASADY DALSZEJ KOŚCI PROMIENIOWEJ, składający się z płytek blokująco-kompresyjnych pod śruby o średnicy 2,4 mm, zakładanych z dostępu grzbietowego. Implanty z podwójnymi otworami dla śrub blokowanych lub korowych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka prosta ukształtowana anatomicznie zakładana od strony bocznej, ilość otworów od 5 do 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka odgięta pod katem 90st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka odgięta pod kątem 70st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka „T”; 3 otwory w części bliższej, w części dalszej od 3 do 4 otworów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PŁYTA GRZBIETOWA/DŁONIOWA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ Z OTWORAMI BLOKOWANYMI W PŁYCIE ZMIENNO-KĄTOWYMI. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielopoziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | PŁYTA ANATOMICZNA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PŁYTA ANATOMICZNA DO KŁYKCI KOŚCI UDOWEJ/PISZCZELOWEJ WPROWADZANE TECHNIKĄ MINIMALNIE INWAZYJNĄ. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową. 'Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | PŁYTKA PROFILOWANA O MAŁEJ INWAZYJNOŚCI, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i / lub samogwintującymi o średnicy 5,0 mm, możliwość zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzania płytki na kość za pomocą celownika przeziernego dla promieni Roentgena. Płyta 5, 9 i 13 otworowa w długości od 156 do 316mm, rozróżnienie na prawą i lewą. Materiał: tytan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm,od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | PŁYTKA ANATOMICZNA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki '- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173 - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  |  | sztuka |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | PŁYTKA HAKOWA O KSZTAŁCIE ZMNIEJSZAJĄCYM KONTAKT Z KOŚCIĄ, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  | sztuka |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA O NISKIM PROFILU BLOKUJĄCO - KOMPRESYJNA DO ZŁAMAŃ KOŚCI PIĘTOWEJ, Otwory dwufunkcyjne w płycie LCP nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane w płycie LCP z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5mm i 2,7mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyta DCP wyposażona w otwory nienagwintowane pod śruby korowe 3,5mm i 2,7mm. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do przycinania i wyginania płyt. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta |  | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby blokowane |  | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe |  | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Najem instrumentarium poz.14-17 |  | miesiąc |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 44 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory obustronnie blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Możliwość założenia miniinwzyjnego wszystkich rodzajów płyt za pomoc a zewnętrznej przeziernej dla promieni RTG prowadnicy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyty proste , ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyty 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płyty proste rekonstrukcyjne, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Płyta prosta | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Płyta prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Płyta prosta tubularna | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium poz.1,2, | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu | j.m. |  |  | Wartość jednostkowa netto (zł) |  |  | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR45 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, podłużny otwór blokująco – kompresyjny. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. 'Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | sztuka |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T i L o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. - płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. - płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm - płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. - płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. - płyty T i L: Płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe. Długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 od 6 otworów – od 50 do 78 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Płyta prosta | sztuka |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Płyta prosta rekonstrukcyjna |  | sztuka |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana |  | sztuka |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa |  | sztuka |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Płyta przynasadowa |  |  | sztuka |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana |  |  | sztuka |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa |  |  | sztuka |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | Płyta prosta tubularna |  |  | sztuka |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana |  |  | sztuka |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Śruba korowa |  |  | sztuka |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium poz.1,2, |  |  | miesiąc |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 46 PŁYTY ( TYTAN) wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 4. | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 7. | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 8. | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 9. | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 10. | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 11. | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 12. | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 13. | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 14. | tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z penym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 15. | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 16. | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 17. | oczko do kabla blokowane | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 18. | oczko do kabla nieblokowane | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 19. | kabel średnica 1.8 długość 914 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 20. | kabel średnica 1.8 długość 635 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 21. | zaślepka blokująca | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 22. | Spacer 1, 2 lub 3 mm | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 23. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) |  |  |  | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena Brutto* (zł) | Nazwa producenta Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 47 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ KOŚCI CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyt PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyty proste, rekonstrukcyjnej oraz T i L wygięta anatomicznie, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty proste wąskie -długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm, proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm Płyty L i T z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowa od 2 do 3 otworów, trzon od 3 od 12 otworów – od 68 do 212 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Płyta prosta wąska | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Prosta rekonstrukcyjna | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Płyta T i L | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa | sztuka |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Razem c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 48 MATERIAŁY DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH KOŚCI wraz z najmem instrumentarium 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty , PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w czesci dalszej grubość 11mm.Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm i 6.28mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Możliwość założenia srub kondylarnych. celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu.. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna, | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna , | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | Wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz osprzętem zapewniającym wykonanie w/w zespoleń - najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) |  | Ilość |  | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) |  | Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ilość w opakowaniu handlowym/ nr str. w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |  |
| PAKIET NR 49 ŚRUBY KANIULOWANA ( TYTAN) wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, PA01-7-Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2,4mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8mm dla śruby 2,4 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu stardrive; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu krzyżowe; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,0mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,5mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5mm, śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm; dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. | sztuka |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba kaniulowana, samokompresyjna do zespalania złamań kości łódeczkowatej, różną długość części nagwintowanej; gwintowana główka śruby średnicy 2,4mm i 3,0 mm. Otwór na drut kierunkowy średnicy 1,1mm | sztuka |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Najem instrumentarium | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.4)

- UMOWA nr ....... /75/Med./2016

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2016 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w obrębie pakietu/pakietów nr 1-50 (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 10 umowy wraz z najmem instrumentarium ( dot. pakiet nr: 15; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25-28,32-49 ( zwanego dalej również sprzętem ) wyszczególnionym w § 10 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528;.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w  pakiecie nr 1 – 8, pakiecie 10 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …………… dnia ( min. 1 dzień max 5 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer …………….….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set na okres min. 3 dni tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym ustaleniu  tego terminu, własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …….dni ( min. 1 dnia,  max 5 dni ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer …………………..  , potwierdzonego faxem na numer ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie ……… dni (min. 1 dzień max 5 dni) od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: specjalistycznego jednorazowego towaru ortopedycznego pakiet nr 11-13; 
pakiet nr 25-49 (rozmiary i ilości zostaną podane w protokole przekazania sprzętu medycznego - załącznik nr 4 do SIWZ), określone w § 10 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii; dr n. med. Leszek Lewczyk, tel. 261-660-634 Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii mgr Krystyna Pasławska 261-660-274, Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej lek. med. Krzysztof Pakulski 261-660-740 Pielęgniarka oddziałowa Ewa Trybała 261-660-299 oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….). Informacja - protokół wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 5 do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości i rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego: specjalistycznego jednorazowego towaru ortopedycznego 
pakiet nr pakiet nr 11-13; pakiet nr 25-49, nastąpi w terminie …. dni (min. 1 dzień max 5 dni)  od daty przekazania protokołu wszczep, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem..

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 3 i 4 , wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury.. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku opisanym w ust. 7:

-  mgr farm. Grażyna Wojtczak

-  dr n. farm. Monika Krzysik

-  mgr farm. Anna Duszyńska

-  tech. farm. Stanisława Mazur

-  tech.farm. Barbara Ziółek

-  tech.farm. Adam Klekowski

-  tech.farm. Agnieszka Przybył

-  tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.dostawy@4wsk.pl  lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni  ( min. 1dzień max 5 dni) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg §1 ust. 4 i ust. 7. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 6 do SIWZ) w obecności Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii, Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

- W przypadku niezrealizowania w okresie obowiązywania umowy całej wartości brutto zamówienia, na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy maksymalnie o dalsze 36 miesięcy.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 3, 4,5 i 7.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego instrumentarium (pakiet nr: 10; 21; 22; 23; 24; 25-28,30-50) niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy oraz na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy. Termin dostawy sprzętu należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 468/462.

- Odbiór kompletnego sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego a osobami upoważnionymi do odbioru są:

-	pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pasławska, dr n. med. Leszek Lewczyk – Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii;

-	pielęgniarka oddziałowa Ewa Trybała, lek. med. Krzysztof Pakulski Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 468/462.

- Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 7 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 7 do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z instrumentarium w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po dostawie/instalacji instrumentarium po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz Ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z instrumentarium oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 8 do SIWZ) w obecności Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz Ordynatora Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem instrumentarium zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §10 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg  § 1 ust. 3 i 4 oraz po wszczepie wg § 1 ust.5 i 6 oraz za najem instrumentarium, wg § 1 ust. 4 i § 3 ust. 5 w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. sprzętu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu wg § 3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ………..………........... .......................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ………………..………………. ................................................ złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego instrumentarium 
( pakiet nr: 22; 23; 24;25-28,32-49 ) na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii sprzętu w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania sprzętu etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których sprzętu nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. (min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 13 w terminie …… dni ( min. 1 dnia max 5 dni) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2014 r poz. 121 z późn.zm.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3, 5 i 7 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa   w § 1 ust. 4 o 3 dni;;

- przekroczy termin, o którym mowa w  § 3 ust. 3 o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  § 6 ust. 3 o 7;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 16,

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3,4, 5 i 6, § 6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 9

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3,4,5 i 7 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 4 oraz  § 3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu ;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 75/Med./2016, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadają pełnomocnictwo