|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET 11 – Elektroda do czasowej stymulacji serca 33140000-3** | | | | | | |  |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Producent/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy** |
| 1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca długość 110 cm; średnice 4-7F; odległość między pierścieniami 1 cm, przy średnicy 5 i 6F dostępna odległość 2,5cm, minimum 4 rodzaje krzywizn (J, standard 60o, zakrzywione proste) | szt. |  | **25** |  |  |  |
| 2. | Igły do punkcji transseptalnej - trzy różne krzywizny BRK, BRK1, BRK2, trzy różne długości, igła wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, dostępna igła XS ( ekstra ostra ) do łatwiejszego nakłucia przegrody | szt. |  | **60** |  |  |  |
| 3. | Koszulki transseptalne średnica 8; 8,5 F i 10 F, dostępne 2 różne długości 63 i 81 cm, w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem, dostępne 5 różnych krzywizn do wyboru | szt. |  | **60** |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |