# Załacznik nr 2

| PAKIET NR 76 Cewniki, dreny 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | j.m. |  | Wartość jednostkowa netto [zł] |  | Ilość |  | Wartość netto[zł] |  | Cena brutto[zł] | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy / |  |
| 1 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych. Otwór centralny i 2 otwory boczne Jałowy, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku, |  | CH 8 – 10- dł.40 cm CH 12 –20- dł.60 cm | Szt. |  |  |  | 40 660 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren Redona pakowany folia – papier, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znaczniki głębokości |  | Jałowy Długość 50, 70cm Rozmiar CH : 8,10,12, 14 , 16, 18, | Szt. |  |  |  | 3046 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem z termoczułego PCV, z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenów, znakowaniem cewnika w odstępach co 2-5cm, z trokarem |  | Rozmiary: 12,16, 20, 24, 28,32, | Szt. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren tlenowy | 2,10 m 4,26 m 7,62 m 16,8 m |  | szt. |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) z zakrzywionymi, anatomicznie ukształtowanymi lub rozszerzonymi wypustkami donosowymi, przekrój zapobiegający załamywaniu się światła drenu |  |  |  | Szt. |  |  |  | 10400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |