***Załącznik nr 2***

|  |
| --- |
| **Pakiet nr 1 Sztucznych zwieraczy cewki moczowej CPV 33140000-3** |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość**  | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Cena netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** |
| 1 | Hydrauliczny sztuczny zwieracz cewki moczowej, rozbieralny, złożony z minimum trzech elementów: balonu regulacji ciśnienia, mankietu oraz pompy sterującej. Możliwość doboru elementów systemu o parametrach dopasowanych do anatomii pacjenta.Pompa sterująca z systemem zapewniającym pozostawianie zdeaktywowanego układu zwieracza podczas okresu pooperacyjnego. Balon dostępny w minimum trzech zakresach regulacji ciśnienia.Powierzchnia elementów systemu pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizująca ryzyko powstawania infekcji.W zestawie akcesoria potrzebne przy implantacji zwieracza. Elementy pakowane sterylnie. | zestaw | **2** |  |  |  |