4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, Telefon 261 660 542, fax 261 660 778

e-mail: dg@4wsk.pl

Wrocław 20.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

| ZAMAWIAJĄCY: | RACHUNEK DLA: |
| --- | --- |
| 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| ul. Weigla 5 | ul. Weigla 5 |
| 50-981 Wrocław | 50-981 Wrocław |

- PRZEDMIOT ZAPYTANIA O CENĘ

# Przedmiotem zapytania o cenę jest: dostawa poduszek i kołder jednorazowego użytku w 2017/ 2018 roku, określonych według  opisu wyszczególnionego poniżej.

Dostawa poduszek i kołder medycznych jednorazowego użytku

| L.p. | Asortyment | J.m. | Planowana ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poduszka medyczna jednorazowego użytku 40 x 50 cm opakowanie zbiorcze po 10 szt. | szt. | 3 520 |
| 2 | Kołdra medyczna jednorazowa o wymiarach 110 x 190 cm | szt. | 2 500 |

Parametry techniczne i użytkowe tkanin z których będzie wykonana pościel medyczna jednorazowa.

Opis:

Poduszka medyczna jednorazowego użytku o wymiarach 40 x 50 cm,

Warstwa wierzchnia: flizelina PP min. 35g/m2

Rodzaj wypełnienia: kulka poliestrowa,

Wykonanie: obszyta po obwodzie na Stebnówce,

Waga wypełnienia min. 140 g.

Kolor: biały, zielony lub niebieski.

Pakowana: pojedynczo w worek LDPE oraz w opakowania zbiorcze karton po 25 szt.

Kołdra medyczna jednorazowego użytku o wymiarach 110 x 190 cm,

Warstwa wierzchnia: flizelina PP min. 35g/m2

Rodzaj wypełnienia: włóknina poliestrowa min. 80 g/m, min. 3 warstwy

Wykonanie: przeszyta na Stebnówce na 3 pola po długości kołdry a następnie obszyta po obwodzie na Owerloku

Waga wypełnienia min. 340 g.

Kolor: biały, zielony lub niebieski.

Pakowana: pojedynczo w worek LDPE oraz w opakowania zbiorcze karton po 25 szt.

- TERMIN NADSYŁANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 28.07.2017r., do godziny 10:00

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

• Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na towar odpowiadający szczegółowemu opisowi przedmiotu zamówienia zamieszczonemu w tabeli formularza cenowego – załącznik nr 1 do umowy.

• Niedopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne pozycje zadania.

• Oferta powinna zawierać wszystkie żądane produkty w obrębie zadania.

• Żądane dokumenty, oświadczenia, należy w ofercie ułożyć chronologicznie, poszczególnymi pozycjami, narastająco produktami, oraz opisać dodatkowo, której pozycji i jakiego towaru dokument dotyczy.

• Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (na oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego t. j. wszystkie parametry nie gorsze niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

Jeżeli  Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy (np.: folderu, katalogu, broszury, itp.).

Wymagane dokumenty podmiotowe:

• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

• Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych powyżej.

Wymagane dokumenty przedmiotowe:

- Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 221 z późn. zm.).

- Dokument w języku polskim, potwierdzający spełnienie parametrów określonych w SIWZ oferowanych produktów w postaci wizualizacji produktu  lub opisu jego parametrów np.: katalog, folder, prospekt, broszura, itp.

Powyższe dokumenty i oświadczenia–  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 20 % | minimalizacja |
| 3. | Termin gwarancji | 15 % | maksymalizacja |
| 4. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia | 5 % | maksymalizacja |
| Razem: | 100 % |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Termin dostawy towaru - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach

- min. 1 dzień - max 5 dni;

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium (%)

Tmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru dłuższego niż termin maksymalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

- Termin gwarancji - należy wpisać oferowany termin dostawy w miesiącach

Za termin gwarancji członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

– min. 3 miesiące – max 12 miesięcy i wyżej;

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Tmax   - maksymalny termin gwarancji w zbiorze ofert

Tn	    - termin gwarancji w danej ofercie

Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań Zamawiającego (w podanym wyżej zakresie).

Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż minimalny np. 1 lub 2 miesiące w danym pakiecie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż maksymalny w danym pakiecie np. 7 miesięcy w pakiecie nr 1 lub 2, Zamawiający do obliczeń przyjmie termin maksymalny 6 miesięcy natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji towaru zaoferowany przez wykonawcę.

- Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia (minimum 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru (1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru powyżej 3 % (np. 5 %) za każdy dzień opóźnienia– do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (5%).

3) Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

- WARUNKI HANDLOWE ZGODNIE Z WZOREM UMOWY

(należy uzupełnić miejsca wykropkowane za wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia).

Uwagi:

- Dodatkowe informacje na temat formalny zapytania o cenę jego przedmiotu można uzyskać pod numerem telefonu 261-660-542;

- Pytania dotyczące technicznego opisu, doprecyzowania, wątpliwości w odniesieniu do parametrów technicznych przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ mogące wpłynąć konstruktywnie na opis przedmiotu zapytania o cenę należy składać pisemnie fax-em pod numerem 261-660-778 lub elektronicznie na adres e-mail: dg@4wsk.pl

- W przypadku wątpliwości w sprawie dostawy, warunków zainstalowania przedmiotu zapytania o cenę należy dokonać konsultacji w miejscu docelowej dostawy, które w przypadku zainteresowania zostaną wskazane przez personel Działu Gospodarczego pod w/w nr telefonu.

- Zamawiający zastrzega sobie, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt. 8 PZP nie musi być zakończone zawarciem umowy   lub / i złożeniem zamówienia.

Podpis osoby pytającej

Szef Logistyki 4WSK SP ZOZ

Zapoznałem się i akceptuję

warunki postępowania.

…………data, podpis i pieczęć oferenta……………

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie cenowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji przeprowadzenia rozeznania rynku i wyłonienia wykonawcy do realizacji dostaw towaru określonego w zapytaniu o cenę /ofertowym/ zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r (Dz. U. 2015r poz. 2135 z dnia 16.12.2015r z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015r poz. 2135 z dnia 16.12.2015r z późniejszymi zmianami), przyjmuję do wiadomości, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu z siedzibą przy ul. R. Weigla 5; 50-981 Wrocław;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru wykonawcy do realizacji dostaw towaru określonego w zapytaniu o cenę /ofertowym/;

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia przeprowadzenia rozeznania rynku, wyłonienia wykonawcy do realizacji dostaw towaru określonego w zapytaniu o cenę /ofertowym/ oraz sporządzenia umowy i zamówienia.

……………………../………………………..

/miejscowość/		/data/

……………………………………….

/podpis oferenta – wykonawcy/