**Załącznik nr 4**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE**

**Sprężarka Spiralna typ: SF 8 PM**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : 2002**

**Sprężarka Tłokowa Bezolejowa typ: KCT 401-G**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : 1996**

**\*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry wymagane** | **Parametry Wymagane\*** | **parametry oferowane /  nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty** |
| **1** | **Sprężarka Spiralna SF 8 PM** |  |  |
|  | Wymiana filtrów powietrza |  |  |
|  | Wymiana pasków napędu |  |  |
|  | Kontrola działania części mechanicznych |  |  |
|  | Sprawdzenie szczelności układu powietrza |  |  |
|  | Wymiana uszczelnień w elementach sprężających |  |  |
|  | Regeneracja separatora cyklonowego |  |  |
|  | Kontrola działania sprężarki |  |  |
| **2** | **Sprężarka Tłokowa Bezolejowa KCT 401-G** |  |  |
|  | Wymiana filtra powietrza |  |  |
|  | Wymiana uszczelnień |  |  |
|  | Kontrola działania części mechanicznych |  |  |
|  | Sprawdzenie szczelności układu powietrza |  |  |
|  | Kontrola działania sprężarki |  |  |
|  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.