# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. R.Weigla 5

Znak sprawy: 35/WZM/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ    JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ, MONITORA ORAZ  5 URZĄDZEŃ DO ODSYSANIA PRZESTRZENI PODGŁOŚNIOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: astanislawska@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną  (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowych materiałów medycznych                                   wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz 5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-66. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 do SIWZ). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru). Uwaga!!! Pełnomocnictwo do podpisania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia  (JEDZ) powinno być udzielone w  postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami Rozdz. IV SIWZ i załącznika nr 1 b do SIWZ.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów z zastrzeżeniem, że jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 35/WZM/2018

Oferta na dostawę jednorazowych materiałów medycznych  wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz 5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej”

nie otwierać przed dniem 05.06.2018r. godz. 11.00

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 895 400,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 - | 54000 | Pakiet 19 - | 550 | Pakiet 37- | 1000 | Pakiet 55 - | 42500 |
| Pakiet 2 - | 21000 | Pakiet 20- | 10000 | Pakiet 38 - | 16800 | Pakiet 56 - | 2000 |
| Pakiet 3 - | 7300 | Pakiet 21- | 34000 | Pakiet 39- | 18000 | Pakiet 57- | 6600 |
| Pakiet 4 - | 10500 | Pakiet 22- | 6000 | Pakiet 40- | 8700 | Pakiet 58 - | 44500 |
| Pakiet 5 - | 3100 | Pakiet 23- | 24500 | Pakiet 41 - | 3100 | Pakiet 59 - | 8700 |
| Pakiet 6 - | 7300 | Pakiet 24- | 16000 | Pakiet 42- | 82500 | Pakiet 60 - | 65500 |
| Pakiet 7 - | 7400 | Pakiet 25 - | 29000 | Pakiet 43- | 11000 | Pakiet 61 - | 13500 |
| Pakiet 8 - | 46000 | Pakiet 26- | 8300 | Pakiet 44 - | 1800 | Pakiet 62 - | 6800 |
| Pakiet 9 - | 75500 | Pakiet 27- | 4400 | Pakiet 45- | 900 | Pakiet 63- | 4000 |
| Pakiet 10 - | 82000 | Pakiet 28- | 700 | Pakiet 46 - | 5300 | Pakiet 64 - | 57000 |
| Pakiet 11 - | 61000 | Pakiet 29- | 1900 | Pakiet 47- | 106000 | Pakiet 65 - | 6800 |
| Pakiet 12 - | 19000 | Pakiet 30 - | 6500 | Pakiet 48- | 73500 | Pakiet 66 - | 2700 |
| Pakiet 13 - | 42000 | Pakiet 31- | 29800 | Pakiet 49- | 165000 | ---------------- | --------- |
| Pakiet 14 - | 82000 | Pakiet 32- | 31000 | Pakiet 50- | 16000 | ----------- | -------- |
| Pakiet 15 - | 62000 | Pakiet 33- | 15500 | Pakiet 51 - | 55000 | ----------- | -------- |
| Pakiet 16 - | 15500 | Pakiet 34- | 56500 | Pakiet 52- | 46000 | ----------- | -------- |
| Pakiet 17 - | 2700 | Pakiet 35 - | 34500 | Pakiet 53- | 50000 | ----------- | -------- |
| Pakiet 18 - | 750 | Pakiet 36- | 21500 | Pakiet 54- | 44500 | ----------- | -------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min.75 000,00 zł ( 54 000,00 zł + 21 000,00 zł).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (jednolity dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (jednolity dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ.

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP -  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności także jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ.

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ,  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1  lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- WYKAZ DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

1)	Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć np. zakreślaczem, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy  (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ).

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- Dotyczy pakietu nr 31 poz. 1 -9 - - Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), że zaoferowane w ofercie narzędzia jednorazowe ze stali nierdzewnej są zgodne z normą PN-EN 980 lub równoważną i spełniają wymagania według tej normy. Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, Wykonawca ma obowiązek  udostępnić wyniki badań wyrobu przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 980 lub równoważnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod  rygorem odstąpienia od umów.( wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ)

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą. Uwaga!!! Pełnomocnictwo do podpisania jednolitego europejskiego dokument zamówienia  (JEDZ) powinno być udzielone w  postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami Rozdz. IV SIWZ i załącznika nr 1 b do SIWZ.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Wyłączna forma elektroniczna zastrzeżona jest dla jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ, pełnomocnictwa do JEDZ które należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

ROZDZIAŁ V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz  5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Kody CPV: 33140000-0; 33141600-6; 33141000-0; 32354110-3; 30199230-1; 33631600-8; 33141200-2; 33171110-3; 33141310-6; 22993000-7; PA01-7

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  realizacja w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ- Apteka Szpitalna

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

            - Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 75 085,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości (PLN):

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 - | 2000,00 | Pakiet 19 - | 25 | Pakiet 37- | 40 | Pakiet 55 - | 1600 |
| Pakiet 2 - | 900 | Pakiet 20- | 400 | Pakiet 38 - | 650 | Pakiet 56 - | 100 |
| Pakiet 3 - | 300 | Pakiet 21- | 1300 | Pakiet 39- | 700 | Pakiet 57- | 260 |
| Pakiet 4 - | 400 | Pakiet 22- | 250 | Pakiet 40- | 350 | Pakiet 58 - | 1700 |
| Pakiet 5 - | 150 | Pakiet 23- | 1000 | Pakiet 41 - | 150 | Pakiet 59 - | 400 |
| Pakiet 6 - | 300 | Pakiet 24- | 650 | Pakiet 42- | 3100 | Pakiet 60 - | 2600 |
| Pakiet 7 - | 300 | Pakiet 25 - | 1100 | Pakiet 43- | 500 | Pakiet 61 - | 600 |
| Pakiet 8 - | 1800 | Pakiet 26- | 350 | Pakiet 44 - | 80 | Pakiet 62 - | 300 |
| Pakiet 9 - | 2800 | Pakiet 27- | 180 | Pakiet 45- | 40 | Pakiet 63- | 200 |
| Pakiet 10 - | 3000 | Pakiet 28- | 30 | Pakiet 46 - | 200 | Pakiet 64 - | 2300 |
| Pakiet 11 - | 2300 | Pakiet 29- | 100 | Pakiet 47- | 4100 | Pakiet 65 - | 300 |
| Pakiet 12 - | 800 | Pakiet 30 - | 260 | Pakiet 48- | 3000 | Pakiet 66 - | 100 |
| Pakiet 13 - | 1600 | Pakiet 31- | 1200 | Pakiet 49- | 7000 | ------------ | --------- |
| Pakiet 14 - | 3000 | Pakiet 32- | 1200 | Pakiet 50- | 650 | ----------- | -------- |
| Pakiet 15 - | 2400 | Pakiet 33- | 600 | Pakiet 51 - | 2500 | ----------- | -------- |
| Pakiet 16 - | 600 | Pakiet 34- | 2100 | Pakiet 52- | 2000 | ----------- | -------- |
| Pakiet 17 - | 140 | Pakiet 35 - | 1300 | Pakiet 53- | 2200 | ----------- | -------- |
| Pakiet 18 - | 30 | Pakiet 36- | 800 | Pakiet 54- | 1700 | ----------- | -------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 26 000,00 PLN (2 000,00 PLN + 24 000,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj 05.06.2018r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do  05.06.2018r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu nieograniczonym znak sprawy: 35/WZM/2018”.

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

ROZDZIAŁ VIII.   OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 10% | minimalizacja |
| 3. | Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru | 10% | minimalizacja |
| 4. | Termin gwarancji/rękojmi towaru | 10 % | indywidualnie |
| 5. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę (cena brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni)  - ( 1% = 1 pkt.) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy towaru w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.5.Punkty za termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego  towaru  – (min. 1 dzień  -  max. do 5 dni)  - ( 1% = 1 pkt.) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Wmin   - minimalny termin wymiany w zbiorze ofert

Wn	    - termin wymiany w danej ofercie

Zaoferowanie terminu wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego  towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.6. Punkty za termin gwarancji/ rękojmi towaru -  (min. 12 miesięcy, max. 24 miesięcy) -                          (1 % = 1 pkt.), wyliczamy:

12 miesięcy – 0 pkt.

24 miesięcy  – 10 pkt.

Zaoferowanie terminu gwarancji/rękojmi towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji/ rękojmi w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 12 miesięcy lub 24 miesięcy. W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 13 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesięcy np. 36 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru  zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin wynoszący 12 miesięcy i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

2.7. Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% (np. 5%) ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu – do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty wysokości kary za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.8. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, §8 ust. 5 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego towaru lub sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do podpisania aneksu jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu w zakresie ochrony danych osobowych, gdyż z dniem 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych (RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Stosowanie RODO może skutkować koniecznością zmiany umów o zamówienie publiczne podpisanych do dnia 24 maja 2018 roku, w związku z czym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do 05.06.2018r. do godz. 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej, pokój nr 18 – Kancelaria.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (instrukcja składania JEDZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ) należy złożyć do ……..2018r. do godz. 10:30 na adres e-mail wskazany w Rozdziale XII SIWZ.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

      - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Urszula Tatarek, tel. 261 660 811, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska, tel. 261 660 604, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

- Poczta e-mail: astanislawska@4wsk.pl.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail  nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIV.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                            ul. R.Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  05.06.2018r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin płatności, okres gwarancji

- informacje dotyczące wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ XVI.                SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zasady składania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Załącznik nr 1b;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3

- Oświadczenie o zgodności z PN – EN 980 narzędzi jednorazowych zestali nierdzewnej  ( pakiet 31 poz. 1 -9) – załącznik nr 4

- Protokół instalacji i przekazania – Załącznik nr 5a

- Protokół deinstalacji – Załącznik nr 5b;

- Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 6;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 7;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 8;

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			           ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Tomasz Gorczyca                          	            ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –  Aneta Sztrauch                                           ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –   Agnieszka Kłos                                          ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Urszula Tatarek	                                     …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Grażyna Wojtczak	                                     …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Monika  Kowalczyk                                        …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Jarosław Wojtaś                                               …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji -  Jacek Janiszewski   	                                        ………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Sekretarz -  Agnieszka Stanisławska    	                                        ………………….………..

zapoznałam się i akcept

Załącznik nr 1 do SIWZ

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę jednorazowych materiałów medycznych  wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz 5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej”,

znak sprawy: 35/WZM/2018,   niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta do zwrotu wadium ……………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Hasło do odszyfrowania elektronicznego JEDZ - ……………………….. (należy wypełnić)

Oświadczamy, że oferujemy dostawę jednorazowych materiałów medycznych                                   wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz 5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

* Wykonawca wpisuje numer pakietu i wypełnia odpowiednio w odniesieniu do pakietów, na które składa ofertę )

Pakiet nr …*

wartość netto..............................zł  (słownie:…..……....…………………….………złotych)

cena brutto……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr ….– …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach )

Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru:  pakiet nr ….– …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin wymiany w pełnych dniach )

Termin gwarancji/rękojmi towaru : pakiet nr …. - ..…. miesięcy

(12 miesięcy lub 24 miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji w miesiącach )

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr …..– ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)**, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)**

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE**

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

** niewłaściwe skreślić

lub   B)**	                                               OŚWIADCZENIE **

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ………………………………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia .......................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia …………………………

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.).

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 Pojemniki wielorazowego użytku, wkłady workowe,proszek żelujący CPV 33141600-6 |
| 1. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C. Pojemność 1000 ml. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C. Pojemność 2000 ml. | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
| 3. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C. Pojemność 3000 ml | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 4. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. Pojemność 1000 ml. | sztuka |  |  | 7488 |  |  |  |
| 5. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 2 , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. Pojemność 2000 ml. | sztuka |  |  | 5328 |  |  |  |
| 6. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny, kompatybilne z pojemnikami z poz. 3 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. Pojemność 3000 ml. | sztuka |  |  | 576 |  |  |  |
| 7. | Uchwyty aluminiowe na łóżko do pojemników wielorazowego użytku | sztuka |  |  | 61 |  |  |  |
| 8. | Proszek żelujący do odsysanych wydzielin Opakowanie 25 g | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 2 Dreny, butla szkalna CPV 33141000-0 |
| 1. | Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją | sztuka |  |  | 156 |  |  |  |
| 2. | Dreny łączące długości 2 – 3,5 metry, średnica 6 mm oraz 7 mm , zakończone końcówką typu „żeńska doklejana” z dodatkowym łącznikiem prostym 200 –300cm | sztuka |  |  | 9290 |  |  |  |
| 3. | Dren balonowy uniwersalny , średnica 7mm , wzmocniony , posiadający rozszerzenie co 90-91cm. długość 30-31m | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
| 4. | Butla szklana do drenażu z podziałką Pojemność 2000 ml | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 3 Igły i zestawy do biopsji i punkcji CPV 33141000-0 |
| 1. | Igła do biopsji cienkoigłowej , typu Chiba , średnica 1,2mm , ze znakowaniem głębokości wprowadzenia co1 cm widoczna w promieniach USG , przeźroczysta nasadka | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością ostrza Jałowa pakowana pojedynczo | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Zestaw do biopsji talerza biodrowego - trepanobiopsji : pojedynczo, jałowo pakowany , jednorazowego użytku z zakończeniem tulipanowatym i ostrzem trójgraniastym powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa, sterylna igła biopsyjna. Jednolita, ostra krawędź tnąca z nierdzewnej stali, Żebrowana rączka poprawia uścisk i kontrolę nad produktem, Łatwa identyfikacja rozmiaru produktu (wytłoczony rozmiar na rączce), Sterylne i gotowe do użytku | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 5. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa – zestaw do toracentezy, z drenem łączącym, zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi powietrza, strzykawką 50/60 ml, workiem na wydzielinę | zestaw |  |  | 216 |  |  |  |
| 6. | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1-1,5 cm i 2-2,2 cm, (czytelna skala naciągu igły), znakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu. Igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą oraz ogranicznik głębokości wkłucia. | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 4 Nakłuwacz hematologiczny 33140000-3 |
| 1. | nakłuwacz hematologiczny typu Medlance, jałowy, objętość próbki krwi 20-50 µl, 21 G | sztuka |  |  | 97 200 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 5 Osłona na głowicę do przezprzełykowego ECHA SERCA (TOE) CPV 33140000-3 |
| 1. | osłona na głowicę do przezprzełykowego echa serca (TOE) lateksowa, niesterylna, składana | opakowanie |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Zestaw TOE, poliuretanowy, (skład: ochrona przed przegryzieniem, żel do badań i aplikator) | opakowanie |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 6 Naczynia plastikowe i tekturowe 33140000-3 |
| 1. | Basen sanitarny z przykrywką, plastikowy pojemność min 2,0 l | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Kaczka sanitarna, plastikowa | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 3. | Miska „nerka” plastikowa, długość 20cm i 28cm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4. | Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin Basen średni pasujący do basenu plastikowego, 2000 ml | sztuka |  |  | 480 |  |  |  |
| 5. | Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin kaczka męska okrągła, 800-900 ML | sztuka |  |  | 880 |  |  |  |
| 6. | Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin Miska nerkowata, 700 ML | sztuka |  |  | 4500 |  |  |  |
| 7. | Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator HIGH QUATRO-SIN-:2017 A-1-230-1163 Miska ogólnego zastosowania,4000 ML | sztuka |  |  | 10000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 7 Błony rentgenowskie koperty materiały do czyszczenia kaset 32354110-3 30199230-1; 33631600-8 |
| 1. | Błona do drukarki DRYSTAR 5302 PLUG & PLAY DT2B AGFA 25/30 cm | opakowanie |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Błona do drukarki DRYSTAR 5302 PLUG & PLAY DT2B AGFA 28/35 cm (stomatologia) | opakowanie |  |  | 4 |  |  |  |
| 3. | Błona typ DT2 MAMMO 25/30 | opakowanie |  |  | 9 |  |  |  |
| 4. | Koperty białe do zdjęć w rozmiarze 25 x30 | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 5. | Koperty białe do zdjęć w rozmiarze 28 x35 | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 6. | Płyn do czyszczenia płyt fosforowych w kasetach do radiologii pośredniej butelka 500 ml | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Ściereczki do czyszczenia ekranów kaset MMG system AGFA | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 8 NAJEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ CT ZE SPRZĘTEM ZUŻYWALNYM 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Zestaw wielu pacjentów typu plug and play wymieniany co 20 badań ze środkiem kontrastowym. | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 2. | Linia pacjenta jednorazowa, bezpieczne połączenie systemu z kontaktem żylnym pacjenta zaopatrzony w dwie jednokierunkowe zastawki, długość wężyków dla pacjenta: 121 cm | sztuka |  |  | 2400 |  |  |  |
| 3. | Nakłuwacz do butelek typu Spike do butelek środka kontrastującego o objętości od 50 ml do 500 ml 1 nakłuwacz do 1 butelki | sztuka |  |  | 720 |  |  |  |
| 4. | Zestaw dzienny wymieniany co 12 h lub 4 litry płynu | sztuka |  |  | 570 |  |  |  |
| 5. | Najem strzykawki automatycznej Podawanie i dozowanie środka cieniującego i NaCl bezpośrednio z dwóch oryginalnych opakowań, w jakich środki te są dostarczane przez różnych producentów – bez konieczności uprzedniego przelewania do specjalistycznych wkładów; automatyczne przełączanie podawania środka cieniującego z opróżnionego opakowania na pełne; objętość NaCl gotowa do podawania, max. 3000 ml; objętość środka cieniującego gotowa do podawania min. 2 x 50 ml, max. 2 x 500 ml ; półautomatyczne wypełnienie środkiem cieniującym wężyków doprowadzających; automatyczne wypełnienie wężyków podających NaCl po zakończeniu podawania środka cieniującego; czujniki ultradźwiękowe wykrywające obecność pęcherzyków powietrza w NaCl lub środku cieniującym i wstrzymujące iniekcję lub powodujące przełączenie pobrania środka cieniującego z innego opakowania; możliwość edytowania i zapamiętania indywidualnych programów podawania środka cieniującego do 100 (do indywidualnych sekwencji w każdym programie, każda sekwencja z NaCl); automatyczne obliczanie objętości i czasu podawania środka cieniującego; przepływ środka cieniującego powyżej 5,5ml/ s; Podgrzewacz lub izolator kontrastu montowany na opakowaniach wymiennych w strzykawce; statyw jezdny montowane na strzykawce w zestawie ze strzykawką; półki na drobny sprzęt montowane dodatkowo po montażu urządzenia Należy wskazać: Typ…………….. Rok produkcji ………………..…. Producent ……………..……. Kraj …………….. Wartość brutto ………………… zł ( do celów księgowych) | najem |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 9 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33141200-2 ; 33171110-3 ; 33140000-3 |
| 1. | Kaniula do wielokrotnego pobierania medykamentów typ SPIKE z łącznikiem Luer Lock i filtrem bakteryjnym 0,45 mikrona | sztuka |  |  | 13900 |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system bezigłowy, do żył i tętnic pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji Przezroczysty (obudowa i membrana) - do żył i częściowo zabarwiona na czerwono, przezierna obudowa - do tętnic, nie zawierający części metalowych, z podzielnąsilikonową bezbarwną i przezroczystą membraną, prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Sterylny.0,1 ml | sztuka |  |  | 37000 |  |  |  |
| 3. | Port dożylny jednokomorowy Wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa), kompatybilny ze środowiskiem MRI wysokość 9- 13mm, waga 7-14,5g , wysokociśnieniowy tj. z możliwością podaży kontrastu pod ciśnieniem 21bar/300psi cewnik 6,6 – 10Fr długość cewnika 550-800 mm z zestawem wprowadzającym | sztuka |  |  | 81 |  |  |  |
| 4. | Łyżki do laryngoskopów Safescope Typ Mc Intosh Rozmiary,2,3,4 Jednorazowe, sterylne, światłowodowa, dostarczana z ochronnym pokrowcem | sztuka |  |  | 1200 |  |  |  |
| 5. | Antybakteryjny silikonowy cewnik typu Broviac do długotrwałego dostępu żylnego, inkorporowany aktywnym srebrem w rozmiarze 6,6FR/75cm. Cewnik wyposażony w dakronowy mankiet podskórny umożliwiający przymocowanie do tkanek, zaciski zabezpieczające na specjalnie wzmocnionej części cewnika. Proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu. W zestawie igła do tunelizacji oraz zestaw do wprowadzania. Do każdego zestawu jest dostępny zestaw naprawczy oraz klej do silikonu. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 6. | Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. cewnik wewnętrzny o długości 95 mm.Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o długości 90 cm oraz Średnica cewnika wewnętrznego 1,0x1,7 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 2,0x2,7 mm i długości 60 cm | sztuka |  |  | 380 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 10 Kaniule dożylne 33141200-2 33171110-3 33140000-3 |
| 1. | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposazony w teflonowa zastawke do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące rozmiary i przepływy : 24G (0,7)/19mm przepływ 20ml/min, 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G (1,1)/32mm przepływ 60ml/min, 18G (1,3)/45mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45 przepływ 125ml/min, 16G (1,7)/45mm przepływ 180ml/min, 14G (2,1)/45 przepływ 270ml/min | sztuka |  |  | 75000 |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem musi zakrywać szczelnie całe światło igły, nie pozostawiajac żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w 2 szerokie paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposazony w teflonowa zastawke do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące rozmiary i przepływy : 22G (0,9)/25mm przepływ 36ml/min, 20G (1,1)/32mm przepływ 60ml/min, 18G/45/33mm przepływ 90ml/min, 17G (1,5)/45mm przepływ 125ml/min, G16 (1,7)/45mm przepływ 180ml/min, G14 (2,1)/45mm przepływ 270ml/min | sztuka |  |  | 60000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 11 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33141200-2 33171110-3 33140000-3 |
| 1. | Zestaw do CPAP metodą Boussignac. W skład zestawu wchodzi: urządzenie CPAP z łącznikiem do manometru i maska z nadmuchiwanym mankietem. Duża / średnia | zestaw |  |  | 105 |  |  |  |
| 2. | Lejce do CPAP silikonowe lub neoprenowe | sztuka |  |  | 58 |  |  |  |
| 3. | Maska twarzowa anestetyczna, jednorazowego użytku, z nadmuchiwanym mankietem Rozmiar 2;3;4;5 | sztuka |  |  | 740 |  |  |  |
| 4. | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 3 Fr (śr. zew.0,9mm), długość 8cm wyposażony w system BLS(zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 20 G, dł. 38mm, prosty prowadnik. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera , z PE, widoczny w RTG. Rozmiar 4 Fr (śr. zew.1,2mm), długość 18cm wyposażony w system BLS (zmniejszający ilość wypływającej krwi), oraz w boczną komorę wizualizacyjną. W zestawie igła do wprowadzenia 19 G, dł. 68mm, prosty prowadnik. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do trudnych intubacji Bougie Boussignac dł. 60cm dla rurek pediatrycznych E.T. rozm. 4, 4.5, 5. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Prowadnica do trudnych intubacji Bougie Boussignac dł. 60cm dla rurek pediatrycznych E.T. o rozm. 4, 4.5, 5. | sztuka |  |  | 870 |  |  |  |
| 8. | igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna( do samej końcówki igły), ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Igła o dlugości 50mm i grubości 22G, ostrze ścięte pod kątem 30 stopni. Kabel podłączeniowy 60 cm. | sztuka |  |  | 1230 |  |  |  |
| 9. | Zastawka transportowa do drenażu typ Heimlich; dwukomorowy przezroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienie..Umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 10. | sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji za pomocą USG (osłonka na głowicę+ żel) | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 11. | Zestaw pomocniczy do Echoplexów – znieczulenie ciągłe - żel 20 ml + długa osłona głowicy 125 cm - 3 sztuki miseczek - 2 gąbki na patyku - ręcznik - biała duża miska - bandaż elastyczny | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 12 Wkłucia centralne 3 i 4 kanałowe Ag CPV – 33140000-3 |
| 1. | cewnik trzyświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | cewnik trzyświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 7,5Fr (Światła 14G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 3 koreczki. | sztuka |  |  | 107 |  |  |  |
| 3. | cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. | sztuka |  |  | 154 |  |  |  |
| 4. | cewnik czteroświatłowy przeciwbakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 28G/70mm,kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,88mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4 koreczki. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 13 KRANIKI, RAMPY 33140000-3 |
| 1. | Kranik trójdrożny, wykonany z poliwęglanu, widoczne pozycje otwarty - zamknięty | sztuka |  |  | 43300 |  |  |  |
| 2. | Rampa 5 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3. | Rampa 6 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 7 bionektorów). Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka. Może być używana przez 7 dni | sztuka |  |  | 630 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 14 Zestawy do podawania tlenu, maska, nebulizator, zestaw infuzyjny CPV 33140000-3 |
| 1. | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem | sztuka |  |  | 880 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do podawania tlenu nebulizator maska tlenowa z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym | sztuka |  |  | 3360 |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym termoplastycznym, anatomicznie wyprofilowanym mankietem | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 4. | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy - łącznik prosty 22m/22mm pojemność 2 litry,3 litry do wyboru | sztuka |  |  | 2710 |  |  |  |
| 5. | Zestaw Venturiego Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,28,31,35,40,60%) oraz możliwością podłączania układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł.210cm. | zestaw |  |  | 1260 |  |  |  |
| 6. | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 20 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 do 240cm | sztuka |  |  | 3750 |  |  |  |
| 7. | Zestaw do szybkiego przetaczania krwi: biuretua 20kr/ml, filtr 200 mikronów, zacisk rolkowy do regulacji szybkości przepływu, 1 port do igły, długość 203cm, końcówka drenu Lurer-Lock | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 14 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 15 Zestawy do cewnikowania żył centralnych, maski, kaniule, linie 33140000-3; papiery do aparatów MAC 33141000-0 |
| 1. | papier do EKG składanka, termiczny, perforowany do MAC 5500 HD, 12,7 cm x 27,94 cm ryza | ryza |  |  | 48 |  |  |  |
| 2. | papier do EKG składanka, termiczny, do MAC 800, 144 mm x 110 mm ryza | ryza |  |  | 95 |  |  |  |
| 3. | Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z podwójnym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 170cm, ze zintegrowaną strzykawką 10ml i dwoma portami bezigłowym Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Konstrukcja tłoka zapewnia dokładne płukanie strzykawki i zapobiega pozostawaniu krwi w strzykawce. Linia żylna, o długości min.150 cm wyposażona w kranik trójdrożny. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstepnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki | zestaw |  |  | 40 |  |  |  |
| 4. | Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z pojedynczym przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi Linia tętnicza, o długości min. 150cm, oznaczona kolorem czerwonym, ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 10ml i dwoma portami bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Przetwornik wstepnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne 4 żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie wyprofilowanej tacki | zestaw |  |  | 320 |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem | Rozmiar : 20 G Długości 30 - 35mm |  |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym) opak.=1 sztuka | Rozmiary : 3, 4 , 5 |  |  | 760 |  |  |  |
| 7. | Dwuportowa maska CPAP dla dorosłych | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. | Zastawka C-PEEP o ustalonej wartości ustawionej na poziomie 2.5cm, 5 cm, 7.5cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm , 20 cm H2O do CPAP | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. | Jednorazowy resuscytator dla dorosłych GE + maska z polipropylenu, bez PVC, do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o przekroju gwiazdkowym, o dł. Min. 180 cm, do średniej koncentracji tlenu , opakowanie pojedyncze, rezerwuar tlenu i dren | sztuka |  |  | 262 |  |  |  |
| 10. | Linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare długość 3 m | sztuka |  |  | 420 |  |  |  |
| 11. | Linie do pomiaru spirometrii do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 17. | Elektrody do pomiaru entropii | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 18. | linia wylotowa z połączeniem Colder’a 1 m/ 41inch. Jednopacjentowe | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 15 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 16 FILTRY ODDECHOWE, 33140000-3 |
| 1. | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej 27 – 33g, przestrzeń martwa nie większa niż 57ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 31,0 mg /litr przy Vt 500 ml z portem kapno. sterylny | sztuka |  |  | 12000 |  |  |  |
| 2. | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej do 23 g , przestrzeń martwa nie większa niż 42 ml, z portem kapno. Sterylny | sztuka |  |  | 675 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 16 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 17 Przedłużacze do pomp infuzyjnych, 33140000-3 |
| 1. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło czarne lub bursztynowe średnica wewnątrz drenu 1,2 mm -1,5 mm, dren zakończony łącznikiem Luer – lock opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 2450 |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm -1,5 mm, Opakowanie jednostkowe | sztuka |  |  | 12600 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 17 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 18 IGŁA DOSZPIKOWA Big 33140000-3 |
| 1. | Igła doszpikowa BIG - automatyczne wkłucie doszpikowe, przeznaczone do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe. Rozmiar dla dorosłych | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 18 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 19 ŻELE EKG, USG 33141000-0 |
| 1. | żel do EKG Butelka 250ml lub 250 g. | opakowanie |  |  | 84 |  |  |  |
| 2. | żel do USG Butelka 500ml.lub 500 g | opakowanie |  |  | 500 |  |  |  |
| 3. | żel do USG z kranikiem lub dozownikiem Pojemnik 5000ml.lub 5 kg | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | żel sterylny do USG JAŁOWY saszetka 20g | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 19 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 20 Worki do zbiórki moczu 33140000-3 |
| 1. | Worek do dobowej zbiórki moczu (foleya) jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne. zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, podziałka. Dren o długości 90-120 cm./+- 10 cm 2000 ml, Jałowy | sztuka |  |  | 19 313 |  |  |  |
| 2. | Worek do dobowej zbiórki moczu (foleya) jednorazowego użytku, opakowanie folia-papier, sterylne. Pojemność worka 2000 ml, podziałka, zastawka antyrefluksyjna/zawór zwrotny uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, 2 filtry hydrofobowe komora kroplowa typu Pasteura łącznik uniwersalny schodkowy tylna ścianka w kolorze pozwalającym na dokładne określenie Ilośći moczu w worku Dren o długości 90-120 cm./+- 10 cm dodatkowy bezigłowy port do pobierania próbek 2000 ml, Jałowy | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Worek do godzinowej zbiórki moczu z plastikową komorą pomiarową o całkowitej pojemności 400 - 600 ml i dokładną podziałką co 1 ml (od 4 ml) do 40 ml (lub do 50 ml) z minimum 1 filtrem, min. 1 zastawką antyrefluksyjną, jedno - lu dwuświatłowym drenem nie zaginającym się, portem do pobierania próbek igłowo lub bezigłowo o pojemności 2000 - 2600 ml Sterylny | sztuka |  |  | 290 |  |  |  |
| 4. | Wieszak do worka na mocz Plastikowy | sztuka |  |  | 1 800 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 20 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 21 Wzierniki jednorazowe ginekologiczne, osłonki do usg 33140000-3 |  |
| 1. | Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Cusco. | Rozmiar XS lub S Średnica max. 20 mm | sztuka |  |  | 1400 |  |  |  |
| 2. | Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Cusco. | Rozmiar M.Średnica max. 26 mm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Wziernik ginekologiczny typ Cusco, żółty zamek, sterylny, jednorazowy, opakowanie foliowe łatwe w otwarciu | Rozmiar XXS - łyżeczka o szerokości 16mm, | sztuka |  |  | 950 |  |  |  |
| 4. | Szczoteczka do pobierania materiału cytologicznego, pakowana sterylnie, pojedynczo |  | sztuka |  |  | 800 |  |  |  |
| 5. | osłonki/ prezerwatywy na głowice do USG |  | sztuka |  |  | 5000 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 21 |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 22 Strzykawki wkręcane 3-częściowe 33140000-3 |
| 1. | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,1 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 2/ 3 ml | sztuka |  |  | 600 |  |  |  |
| 2. | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,2 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 5 ml | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Strzykawki wkręcane 3 częściowe : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,5-1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 10 ml | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 4. | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,5-1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 20ml | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 5. | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala 1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 50/ 60 ml | sztuka |  |  | 21140 |  |  |  |
| 6. | Strzykawka trzyczęściowa z igłą aspiracyjną, jednorazowa, jałowa, przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock skala co 1 ml, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie 30 / 35 ml | sztuka |  |  | 620 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 22 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 23 STRZYKAWKI 33141310-6 |
| 1. | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 2ml. | opakowanie 100 sztuk |  |  | 550 |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 5ml. | opakowanie 100 sztuk |  |  | 795 |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 10ml. | opakowanie 100 sztuk |  |  | 832 |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 20ml. | opakowanie 100 sztuk |  |  | 1252 |  |  |  |
| 5. | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 1,0ml. 50 ml. | sztuka |  |  | 6630 |  |  |  |
| 6. | strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA – strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa 100ml | sztuka |  |  | 4560 |  |  |  |
| 7. | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u. | opakowanie 100 sztuk |  |  | 33 |  |  |  |
| 8. | Strzykawki tuberkulinowa z nakładaną igłą 1ml0.5x16 | opakowanie 100 sztuk |  |  | 17 |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 3-częściowa luer-lock insulinówka bez igły, szczelna, jałowa, apirogenna, przezroczysty cylinder , czytelna skala z dokładnością 0,01ml. 1ml | opakowanie 100 sztuk |  |  | 12 |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,1ml 3ml | opakowanie 100 sztuk |  |  | 9 |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. 5ml | opakowanie 100 sztuk |  |  | 1 |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 0,2ml. 10ml | opakowanie 100 sztuk |  |  | 3 |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co 0,5 ml lub 1ml. 20ml | opakowanie 5 sztuk |  |  | 120 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 23 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 24 Akcesoria do respiratorów firmy DRAGER będących własnością 4WSK 33140000-3 |
| 1. | Filtr przeciwpyłowy wapna sodowanego do pojemnika pochłaniacza, wielokrotnego użytku, przy aparacie do znieczulenia. Opakowanie zbiorcze 5 sztuk. | sztuka |  |  | 70 |  |  |  |
| 2. | Filtr bakteryjny, hydrofobowy, jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, Fabius, Zeus. Czas pracy 7 dni. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Zastawka wydechowa Infinity ID do respiratora Evita V500, zastawka jednorazowego użytku. Opakowanie 10 sztuk. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Wkład do ssaka, zbiorniki na wydzielnę. Posiada zabezpieczenie antyprzelewowe, pojemność 700 ml, polietylen, Opakowanie 25 szt. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 5. | Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty,składający się z pojedynczej rury oddechowej o długości 150cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową. Wyprodukowany z EVA,PP,PC,PS, PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min < 2mbar. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem. Pakowany we folię, Opakowanie 5 sztuk. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, składający się z pojedynczej rury oddechowej o długości 150cm zawierającej zawór przeciekowy Wyprodukowany z EVA,PC, bez DEHP. Maks przestrzeni martwej- 20ml. Opór powietrza przy przepływie 50L/min- 0,02mbar. Pakowany we folię, Opakowanie po 5 szt | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Pułapka wodna do monitora gazów anestetycznych, przystosowana do pracy z dostępnymi na rynku aparatami Dräger, zapewniająca zabezpieczenie modułu pomiarowego przed wilgocią, wyposażona w dwa zintegrowane filtry hydrofobowe. Posiada czytnik RIFD. Czas pracy 28 dni. Nie podlega sterylizacji. | sztuka |  |  | 36 |  |  |  |
| 8. | Silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 4, dla małych dorosłych- Maska twarzowa, anestezjologiczna, wielorazowego użytku (25 cykli). Wykonana z przeziernego silikonu medycznego, przeznaczone do sterylizacji gorącą parą w temperaturze 134 °C. Rozmiar 4- mały dorosły. Kształt kropli zapewnia anatomiczne dopasowanie, skuteczne uszczelnienie oraz większy komfort pacjenta. | sztuka |  |  | 14 |  |  |  |
| 9. | silikonowa maska twarzowa wielokrotnego użytku, rozmiar 5, dla dużych dorosłych- Maska twarzowa, anestezjologiczna, wielorazowego użytku (25 cykli). Wykonana z przeziernego silikonu medycznego, przeznaczone do sterylizacji gorącą parą w temperaturze 134 °C. Rozmiar 5- duży dorosły. Kształt kropli zapewnia anatomiczne dopasowanie, skuteczne uszczelnienie oraz większy komfort pacjenta. | sztuka |  |  | 14 |  |  |  |
| 10. | Płucko testowe, składające się z 1,5L worka oddechowego, silikonowego oraz łącznika kątowego (do połączenia z łącznikiem Y) i konektora o średnicy 7mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 11. | Wapno sodowane w postaci białych granulek, charakteryzujace się wysoką absorpcją min. 178 litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia ( zmiana koloru z białego na fioletowy ),pakowane w 1,2 l jednorazowe pojemniki. Wapno wysoko odporne na transport – zapewnia minimalną ilość pyłu. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 24 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 25 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA 33140000-3 |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi | sztuka |  |  | 7650 |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | sztuka |  |  | 124000 |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z pomiarem OCŻ | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 25 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 26 ŁĄCZNIKI 33140000-3 |
| 1. | Łącznik Martwa przestrzeń: Rozciągliwy, karbowany, podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania, sterylny 15/22mm | sztuka |  |  | 3218 |  |  |  |
| 2. | Łącznik karbowany nierozciągliwy Podwójnie obrotowy łącznik kątowy, port do odsysania, sterylny 15/22mm | sztuka |  |  | 2450 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 26 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 27 APARAT DO TRENINGU ODDECHOWEGO 33141000-0 |
| 1. | Aparat do treningu oddechowego (trenażer):- 3 – komorowy (z 3 kulkami) przeznaczony do treningu wdechu po zabiegach operacyjnych i zapobiegania niedodmie płuc , wyposażony w ustnik i rurkę łączącą | sztuka |  |  | 1514 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 27 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 28 PRZEWODY DO CYSTOSKOPU LUB REKTOSKOPU 33140000-3 |
| 1. | Przewody do cystoskopu lub resektoskopu – podwójne Stosowane w lecznictwie zamkniętym, na oddziałach urologicznych, do płukania pęcherza podczas lub po zabiegu elektroresekcji., przewód poprzez igłę podłącza się do dwóch pojemników z płynem irygacyjnym Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękka końcówka z drenu PVC Opakowanie jednostkowe blister – pack Sterylizowane tlenkiem etylenu | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Przewody do cystoskopu lub resektoskopu – pojedyncze Stosowane w lecznictwie zamkniętym, na oddziałach urologicznych, do płukania pęcherza podczas lub po zabiegu elektroresekcji. przewód poprzez igłę podłącza się do pojemnika z płynem irygacyjnymJednokanałowa igła biorcza z osłonką Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękka końcówka z drenu PVC Opakowanie jednostkowe blister – pack Sterylizowane tlenkiem etylenu | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 28 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 29 ELEKTRODY DO LIFEPAK 20 33140000-3 |
| 1. | Samoprzylepne elektrody do defibrylacji EDGE system ze złączem Quick – Combo stymulacja / defibrylacja / EKG kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 20. Odległość między elektrodami min. 100 cm. Komplet zawiera dwie elektrody połączone zespołem przewodów i wtykiem. | komplet |  |  | 91 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 29 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 30 ELEKTRODY EKG 33140000-3 |
| 1. | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem, do badań wysiłkowych i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, śr. 45mm – 55 mm Opak. (ilość szt w opak= 50szt) | opakowanie |  |  | 1340 |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem do długotrwałego monitorowania radioprzezierna, zdzierak do naskórka; Średnica 45 mm – 50mm Opak. (ilość szt w opak= 50 szt ) | opakowanie |  |  | 23 |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem do krótkotrwałego monitorowania , zdzierak do naskórka Średnica 45 mm – 50mm Opak. (ilość szt w opak= 50 szt ) | opakowanie |  |  | 640 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 30 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 31 NARZĘDZIA JEDNORAZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ 33140000-3 |
|  | Wymagania do pozycji 1-9 Jednorazowe, sterylne narzędzie, wykonane z matowej szczotkowanej stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa reguła 6. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia oraz dodatkowo narzędzie oznaczone kolorystycznie dla odróżnienia jako jednorazowe (wymagany dokument o nietoksyczności farby). Każde narzędzie powinno posiadać naklejkę do przeklejenia do dokumentacji medycznej. Opakowanie jednostkowe typu Tyvek, opakowanie zbiorcze typu dyspenser . |
| 1. | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta ze stali nierdzewnej; |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 14 cm 25 sztuk W opakowaniu | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pęseta anatomiczna standardowa prosta ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 14 cm 25 sztuk W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 14 cm 25 sztuk W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszczyki anatomiczne proste Micro – Mosquito ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 12,5 cm 25 sztuk w opakowaniu | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki ostro – tępe proste chirurgiczne ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 14,5 cm 25 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki ostro – ostre proste chirurgiczne ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 13 cm 25 sztuk W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 28 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 14cm 25 sztuk W opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 12 cm 25 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito ze stali nierdzewnej | opakowanie |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Jednorazowego użytku; Długość 12,5 cm 25 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 31 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 32 TAŚMA TVT 33141000-0 |
| 1. | Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość 84 %, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca). | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Narzędzie do implantacji: Igła wielorazowego użytku | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 32 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 33 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3 |
| 1. | Osłonki na narzędzia typ SilClamp rozmiar: S (czerwone) Rolka 20 metrów rozmiar: M (białe) Rolka 10 metrów rozmiar: L (niebieskie), Rolka 5 metrów | rolka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Taśma do znakowania narzędzi. Niesterylne, wykonane z silikonu, do wysterylizowania przepuszczające parę i tlenek etylenu Różne kolory 6mm x 620 cm | rolka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Ochraniacze na narzędzia typ Scanlan TIP GUARD różne kolory 100 sztuka W opakowaniu | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Urządzenie do tunelowania implantów naczyniowych: Gładkie pochewki polimeru zakończone oble powodujące przeprowadzenie implantu bez tarcia dla protez do 8 mm i do 10 mm Długość 52 cm W opakowaniu 5 sztuk. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 33 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 34 KLEJE, PIANKI CHIRURGICZNE, 33140000-3 |
| 1. | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie Strzykawka 2 ml | zestaw |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie Strzykawka 5 ml | zestaw |  |  | 23 |  |  |  |
| 3. | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie Strzykawka 10 ml | zestaw |  |  | 23 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 34 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 35 PIANKI CHIRURGICZNE, 33140000-3 |
| 1. | Pianka hydrożelowa o podwójnym działaniu hemostatyku i uszczelniacza, biodegradowalna po 3-4 miesiącach od aplikacji, gotowa do użycia po nałożeniu aplikatora, polimeryzuje niezależnie od kaskady krzepnięcia. skład albumina wołowa, glutaraldehyd, czynnik spieniający CO2. opakowanie: dwukanałowa strzykawka, tłok, 4 sztuki aplikatorów mieszających, Strzykawka 2 ml | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Pianka hydrożelowa o podwójnym działaniu hemostatyku i uszczelniacza, biodegradowalna po 3-4 miesiącach od aplikacji, gotowa do użycia po nałożeniu aplikatora, polimeryzuje niezależnie od kaskady krzepnięcia. skład albumina wołowa, glutaraldehyd, czynnik spieniający CO2. opakowanie: dwukanałowa strzykawka, tłok, 4 sztuki aplikatorów mieszających, Strzykawka 5 ml | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 35 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 36 PUDRY HEMOSTATYCZNE,33140000-3 |
| 1. | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 1 gram Aplikator 100 mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 2. | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 3 gramy Aplikator 100 mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 3 gramy Aplikator 380 mm | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 4. | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 5 gramów | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 36 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 37 KOCE DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWNIA PACJENTA do aparatów Warm Touch 5800 rok produkcji 2003,Warm Touch 5900 rok produkcji 2006,2008 Warm Touch 6000 rok produkcji 2015 będące własnością 4WSKCPV 33140000-3 |
| 1. | Koce do powierzchniowego ogrzewania pacjenta na całe ciało dla dorosłych kompatybilne do aparatów: Warm Touch 5800 rok produkcji 2003, Warm Touch 5900 rok produkcji 2006,2008 Warm Touch 6000 rok produkcji 2015 będące własnością 4WSK | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 37 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 38 SIATKA PRZEPUKLINOWA CPV 33140000-3 |
| 1. | Niewchłanialna, jednowarstwowa, antyadhezyjna siatka do zaopatrywania przepuklin metodą IPOM ze skondensowanego PTFE, grubość 0,15mm, wielkość porów 2,4 mm, gęstość 0,9 g/m3 26cm x 36cm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Niewchłanialna, ultra - lekka monofilamentowa siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenu,36 g/m2, wielkość porów 1.0 mm, grubość 0,39mm, Sterylizacja Tlenek etylenu Rozmiar 5cm x 10 cm Opakowanie 5 sztuk | sztuka |  |  | 125 |  |  |  |
| 3. | Niewchłanialna, ultra - lekka monofilamentowa siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenu,36 g/m2, wielkość porów 1.0 mm, grubość 0,39mm, Sterylizacja Tlenek etylenu Rozmiar 10cm x 15 cm Opakowanie 5 sztuk | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 38 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 39 ROŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3-Materiały medyczne |
| 1. | Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. CH 14,16, 18. | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do diagnozowania cieśni brzusznej typ Unometer Abdo Pressure | zestaw |  |  | 115 |  |  |  |
| 4. | Magnetyczna mata antypoślizgowa Sterylna, jednorazowa, miękka mata magnetyczna , 48 szt magnesów zatopionych w piance PU, antypoślizgowy piankowy spód, kolor zielony, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier 41 X 51 cm | sztuka |  |  | 17 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 39 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 40 System do odsysania pacjenta CPV- 33140000-3 |
| 1. | system do odsysania pacjenta w układzie zamknietym 48 godzin. Podwójnie obrotowy łącznik, zastawka PEEP, miekki mankiet, system całościowy. z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. CH 18, długość 54 cm | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 2. | system do odsysania pacjenta w układzie zamknietym 72 godziny, CH 16. Podwójnie obrotowy łącznik, zastawka PEEP, miekki mankiet, system całościowy. z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. CH 16, długość 34 cm, 54 cm | sztuka |  |  | 170 |  |  |  |
| 3. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 40 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 41 RURKI TRACHEOTOMIJNE PARKERA, PROWADNICA 33140000-3 |  |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem typu Parkera, ścięte pod kątem 37 stopni, z miękkim przedłużonym elastycznym koniuszkiem, 2 otworami bocznymi oraz podwójnym znacznikiem, sterylna, numeryczne oznaczenie na opakowaniu | rozmiary 4,0- 9,0 | sztuka |  |  | 910 |  |  |  |
| 2. | Prowadnica do rurek Parkera struna głowna, struna boczna, zapadka blokująca, przycisk na kciuk | rozmiary: 5,0-8,0 | sztuka |  |  | 410 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 41 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 42 Materiały EMG 33140000-3 |  |
| 1. | Klej do elektrod typ COLLODION do badań wielogodzinnych | 6,5 ml | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Żel do EEG typ SIGNA tuba | 250 ml/ g | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Pasta typ NUPREP Zawierająca łagodny materiał ścierny, tuba | 114g / 115g | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 4. | Pasta przewodząca typu TEN 20 | 114g/ 115g | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Elektrody samoprzylepne TAB | 20 x 20, 100 sztuka w opakowaniu | opakowanie |  |  | 26 |  |  |  |
| 6. | Elektroda / igła koncentryczna jednorazowa | 30mm x 0,35 mm, Czerwona, opakowanie 25 sztuk | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 7. | Elektroda / igła koncentryczna jednorazowa | 40mm x 0,35 mm, Szara, opakowanie 25 sztuk | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 8. | Elektroda / igła koncentryczna jednorazowa | 0,30mm x 25 mm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 42 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 43 MATRYCA HEMOSTATYCZNA, KLEJ CHIRURGICZNY 33140000-3 |  |
| 1. | Matryca Hemostatyczna w strzykawce 5ml (postać pasty) składająca się z bazy żelatynowej i zestawu z trombiną pochodzenia ludzkiego wraz dwoma końcówkami do aplikacji i akcesoriami do mieszania Przeznaczona do stosowania w czynnym krwawieniu Biokompatybilny i w pełni wchłanialny w czasie 6-8 tygodni | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Syntetyczny (polimer glikolu polietylenowego) klej chirurgiczny tworzący wiązania krzyżowe Nie zawierający aldehydu glutarowego, białek, biokompatybilny, ulegający całkowitej resorpcji w ciągu 30 dni do uszczelniania w procedurach otwartych i MIS polimeryzacja w 60 sekund | Zestaw dwóch jednorazowych strzykawek z aplikatorem | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 43 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 44 OLIWKI USZNE PIANKOWE do urządzenia VNG z otoemisją ICS CHARTR-EP będący własnością 4WSK 33140000 |  |
| 1. | oliwka piankowa | rozmiar duży (jumbo3C) | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | (opakowanie 24 sztuki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | oliwka piankowa | rozmiar standardowy (3A) | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | (opakowanie 50 sztuk) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | oliwka dla noworodków | średnica 3 mm (infant) | opakowanie |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | rozmiar mały (3B) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (opakowanie 50 sztuk) |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 44 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 45 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3 |  |
| 1. | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 30/30, Typ boxlocks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 12 w pudełku | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 60/60, Typ boxlocks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
| 3. | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ boxlocks Przylepna podkładka | 8 w pudełku | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 4. | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 100/100, Typ box lock, Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 45 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 46 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE 33140000-3 |  |
| 1. | Dren Penrose, opakowanie pojedyncze, silikonowy lub lateksowy, kontrastujące w Rtg | 30-50 cm x 6, 8, 10, 12-13, 15-16 mm | sztuka |  |  | 400 |  |  |  |
| 2. | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ boxlocks Pojedynczy czarny magnez | 8 w pudelku | sztuka |  |  | 96 |  |  |  |
| 3. | Dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie |  | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 4. | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią Rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, sterylne, | CH 8, długość cewnika 80cm, | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | Sonda gastrostomijna z portem Y | 20 ml 22 Fr | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6. | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, dwa końce zakończone łącznikami | sztuka | sztuka |  |  | 48 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 46 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 47 Zestaw do blokady nerwów, cewniki do infiltracji CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |
| 1. | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran 19 G x 600 mm z otworami na pierwszych 100 mm zbrojony stalową spiralą przez co zapewnia wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik. Widoczny w USG i RTG. Mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika. - rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm. - zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta. Wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika. - płaski, okrągły filtr 0,2 µm. | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran 19 G x 600 mm z otworami na pierwszych 150 mm zbrojony stalową spiralą przez co zapewnia wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik. Widoczny w USG i RTG. Mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika. - rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm. - zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta. Wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika. - płaski, okrągły filtr 0,2 µm. | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran 19 G x 700 mm z 88 otworami na pierwszych 220 mm zbrojony stalową spiralą przez co zapewnia wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik. Widoczny w USG i RTG. Mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika. - rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm. - zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta. Wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika. - płaski, okrągły filtr 0,2 µm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | Igła do wykonywania blokad powłok brzusznych 22G x 80mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2,3 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock. | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 5. | Igła do stymulacji nerwów 22G x 50mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2,3 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, opakowanie pojedyńcze, sterylne. | sztuka |  |  | 900 |  |  |  |
| 6. | Igła do stymulacji nerwów 22G x 80mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2,3 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, opakowanie pojedyńcze, sterylne. | sztuka |  |  | 800 |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 90mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 25G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm. | sztuka |  |  | 1500 |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 120mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 25G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 9. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 90mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 27G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 10. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 120mm z atraumatyczną końcówką w kształcie otrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku 0,9mm, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły 27G, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem oraz z informacją o rozmiarze w G i mm. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 11. | Igła do wkłuć centralnych w rozmiarach: 18 G x 70 mm, widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na długości 2,3 cm od końca igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, opakowanie pojedyńcze, sterylne. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 12. | Zestaw do blokad ciągłych składający się z igły z końcówką typu Quinke z kablem do stymulacji - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia, z dodatkowym otworem w igle zlokalizowanym między 1 a 2 cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą, kaniuli (zewnętrznego cewnika) w technologii "cewnik na igle", wewnętrzny cewnik z drenem widoczny w USG, mocowany do kaniuli przy pomocy końcówki "luer lock", filtra wraz z system mocowania filtra oraz cewnikiem do skóry pacjenta. Rozmiar igły 21G x 94 mm / cewnik widoczny w USG 20G x 92,5 mm, kaniula 18G x 75mm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 13. | Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml i prędkość przepływu 5 ml/h. Z filtrem 5 um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. Zintegrowany system mocowania urządzenia pozwalający Pacjentowi na swobodne poruszanie się podczas terapii. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z Ropiwakainą lub Bupiwakainą - dołączyć do oferty badanie stabilności. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowalnym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu personelu medycznego z lekiem. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 47 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 48 Akcesoria do monitorów do ciaglego pomiaru parametrow hemodynamicznych będący własnością 4WSK 33140000-3 |  |
| 1. | Zestaw PICCO, zawiera cewnik tętniczy udowy, i zestaw monitorujący z jednym przetwornikiem wraz z obudową czujnika temperatury | sztuka |  |  | 59 |  |  |  |
| 2. | Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi zylnej w żyle głównej górnej długość 37 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Czujnik ProAQT do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych z konturu fali tętna, współpracujący z dowolnym przetwornikiem ciśnienia, zw budowanymi diodami LED informującymi o stanie czujnika i jakości sygnału | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 48 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 49 CEWNIKI SWANA GANZA, ZESTAWY WPROWADZAJACE, LINIE WKŁADKI 33141200-2 33141000-0 |
| 1. | Cewnik SwanaGanza trójdrożny, bezheparynowy , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm 7F / 110cm | sztuka |  |  | 116 |  |  |  |
| 2. | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem (tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) rozszerzadło (dylator ), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny 8F | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
| 3. | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny , 1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm, 1x linia płucząca | sztuka |  |  | 1060 |  |  |  |
| 4. | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca rozwidlona | sztuka |  |  | 1010 |  |  |  |
| 5. | Wkładki do klemu „Softjaw”, „Hydrajaw” | sztuka |  |  | 160 |  |  |  |
| 6. | Płytki do czujników | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Imadło do płytek | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 8. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: Długość linii 210 cm, Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia Połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe Brak konieczności kalibracji czujnika Częstotliwość własna czujnika > 200 Hz Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) Czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | sztuka |  |  | 74 |  |  |  |
| 9. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: Długość linii 150 cm, Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia Połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe Brak konieczności kalibracji czujnika Częstotliwość własna czujnika > 200 Hz Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) Czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 10. | Najem monitora do ciągłego pomiaru rzutu serca / saturacji / parametrów wolumetrycznych (CCO/CCI ; SvO2/ScVO2 ; CEDV/RFEF) Należy wskazać: Typ…………….. Rok produkcji ………………..…. Producent ……………..……. Kraj …………….. Wartość brutto ………………… zł ( do celów księgowych) | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 49 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 50 Filtry i akcesoria jednorazowe do respiratorów Bennett 980 Bennett 840,defibrylatorów LIFEPACK15 będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |
| 1. | Filtr mechaniczny duży do zabezpieczenia respiratora i aparatu zakres objetości oddechowej 300-1500ml. Przestrzeń martwa 90-95ml. Filtr mechaniczny z membraną filtrującą z celulozy harmonijkową. Skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%. Skutecznosć filtracji wg NaCl ≥ 99,97%. Opakowanie zbiorcze 25 sztuk. | opakowanie |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Filtr wydechowy przeciw bakteryjny jednorazowego użytku z pojemnikiem na skropliny kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk-respiratory BENNETT 980.Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | opakowanie |  |  | 25 |  |  |  |
| 3. | Układ oddechowy: jednorazowy typu J-dla dorosłych 22M bez pułapek wodnych z zastawką wydechową skalibrowaną do respiratora New Port HT70+. Opakowanie 10 sztuk.Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Obwód oddechowy z PVC dla dorosłych. Jałowy, długość 180cm, o gładkim świetle, złącza elastycne 22 trójnik z portami zatyczką. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk- respiratory BENNETT 980. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | opakowanie |  |  | 30 |  |  |  |
| 5. | Obwód oddechowy z PVC dla dorosłych. Jałowy, długość 180cm, o gładkim świetle, złącza elastycne 22 rozłączalny trójnik z portami zatyczką. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk-respirator BENNETT-840 .Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | opakownie |  |  | 20 |  |  |  |
| 6. | Linia próbkująca do pomiaru EtCO2 dla pacjentów dorosłych zaintubowanych, kompatybilna z technologią Microstream do defibrylatora LIFEPACK15. Opakowanie 25 sztuk. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 50 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 51 Układ oddechowy do respiratorów OSIRIS2, OSIRIS3 będących własnością 4WSK CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora z zastawka wydechową. Układ nie zawiera lateksu. Długośc przewodu min.1,5m max.1,65m. Rura karbowana z zewnątrz, gładka powierzchnia w środku. Zestaw wyposażony w minimum 3 uchwyty na przewód sterowania z zastawką wydechową. Zastawka wydechowa zabezpieczona przed dostaniem się do obwodu zewnętrznych ciał stałych. Opakowanie pojedyncze. Data produktu na opakowaniu. Instrukcja podłączenia układu oddechowego do respiratora. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora z zastawka wydechową i czujnikiem przepływu.Układ nie zawiera lateksu. Długość przewodu min.1,5m max.1,65m. Rura karbowana z zewnątrz, gładka powierzchnia w środku. Zestaw wyposażony w minimum 3 uchwyty na przewód sterowania z zastawką wydechową oraz przewody do pomiaru przepływu. Przewody do pomiaru przepływu przeźroczyste, rozrózniane kolorem: kolory zgodne z kolorami króćców przyłaczeniowych aparatu. Zastawka wydechowa zabezpieczona przed dostaniem się do obwodu zewnętrznych ciał stałych. Opakowanie pojedyncze. Data produktu na opakowaniu. Instrukcja podłączenia układu oddechowego do respiratora. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 51 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 52 Porty naczyniowe standarfowe i niskoprofilowe KOAIT CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |
| 1. | Port Standardowy: Port umożliwiający podawanie wlewów pod ciśnieniem pompy perystaltycznej, strzykawki automatycznej CT do podawania kontrastu oraz cenik odporny na ciśnienie powyżej 320PSI. Możliwość użytkowania w środowisku MRI. Komora i przewód wprowadzający wykonany z tytanu, powleczona z zewnątrz tworzywem polioksymetylenem, posiada 3 otworty do przyszycia portu, w tym minimum 2 otwory od strony przyłaczenia cewnika, łaczniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady. Wysokośc komory 12,2 lub niższa, srednica membrany min.12mm lub większa. | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw prowadzajcy opaty na technice Seldingera: Cewnik silikonowy dołączany-nie połaczony trwale z komora portu. Długosc cewnika 60cm, srednica zewnętrzna 2,4mm, średnica wewnętrzna 1,2mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skład zestawu: Tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą - "tępy"-bez powierzchni tnącej, prowadnica z końcówką typu J-0,035"-60cm z onzaczeniem długości, ehogeniczna igła punkcyjna, podważka do wenepunkcji, koszulka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera,sterylny rekaw bezlateksowy do sondy USG oraz dwie sterylne gumnki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, instrukcja w j.polskim Wymagany przepływ: Igła 22G-13ml/min, Igła 20G-30ml/min, igła 19G-37ml/min |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Port niskoprofilowy: Port umożliwiający podawanie wlewów pod ciśnieniem pompy perystaltycznej, strzykawki automatycznej CT do podawania kontrastu oraz cenik odporny na ciśnienie powyżej 320PSI. Możliwość użytkowania w środowisku MRI.Komora i przewód wprowadzający wykonany z tytanu, powleczona z zewnątrz tworzywem polioksymetylenem, posiada 3 otworty do przyszycia portu, w tym minimum 2 otwory od strony przyłaczenia cewnika, łaczniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady. Wysokośc komory 10,1 lub niższa, srednica membrany 10,5mm lub większa. | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw prowadzajcy opaty na technice Seldingera:Cewnik silikonowy dołączany-nie połaczony trwale z komorą portu. Długosc cewnika 60cm, srednica zewnętrzna 2,4mm, średnica wewnętrzna 1,2mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skład zestawu: Tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej, prowadnica z końcówką typu J-0,035"-60cm z onzaczeniem długości, ehogeniczna igła punkcyjna, podważka do wenepunkcji, koszulka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera,sterylny rekaw bezlateksowy do sondy USG oraz dwie sterylne gumnki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, instrukcja w j.polskim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagany przepływ: Igła 22G-13ml/min, Igła 20G-30ml/min, igła 19G-34ml/min |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 52 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 53 Akcesoria do elektronicznego insuflatora oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego firmy Storz będący własnością 4WSK CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |
| 1. | Filtr gazu CO2, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz, sterylny, opakowanie 25 szt. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Zestaw drenu płuczącego z 2 igłami, kompatybilny z pompą HYSTEROMAT E.A.S.I. posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 szt. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 3. | Zestaw drenu do odsysania, kompatybilny z pompą HYSTEROMAT E.A.S.I., jednorazowy sterylny, opakowanie 10 szt. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 4. | Dren płuczący, jednodniowy, kompatybilny z pompą HYSTEROMAT E.A.S.I. , jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 szt. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 5. | Dren płuczący do laparoskopii z kontrolą przepływu, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select , jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 szt. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Dren płuczący do histeroskopii z kontrolą ciśnienia, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 szt. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 53 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 54 Cewniki silikonowe, petnamentne proste i zakrzywione CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Cewnik silikonowy o średnicy 11,5 Fr lub 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm .W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 2. | Cewnik silikonowy o średnicy 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 28 cm. W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 3. | Cewnik silikonowy o średnicy 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 35 cm. W zestawie : cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek. | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 4. | Cewnik permanentny prosty poliuretanowy dwukanałowy z zakończeniem schodkowym z przepływem powyżej 400 ml/ min, kanał żylny z 3 otworami napływowymi, kanał tętniczy z 3 otworami odpływowymi ; końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia kanałów; średnicy 14,5 Fr i długościach 24cm, 28cm, 32cm, 36 cm, 40 cm w zestawie. Zestaw zawierający cewnik, igłę wprowadzającą, rozszerzacz, J - prowadnik, 2 koreczki zabezpieczające, bagnet do tunelizacji, rozdzierany prowadnik | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Cewnik permanentny zakrzywiony poliuretanowy dwukanałowy z zakończeniem schodkowym z przepływem powyżej 400 ml/ min, zakrzywiony fabrycznie do szyi, kanał żylny z 3 otworami napływowymi, kanał tętniczy z 3 otworami odpływowymi ; końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia kanałów; średnicy 14,5 Fr i długościach 28cm, 32cm, w zestawie. Zestaw zawierający cewnik, igłę wprowadzającą, rozszerzacz, J - prowadnik, 2 koreczki zabezpieczające, bagnet do tunelizacji, rozdzierany prowadnik | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 54 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 55 Rampy, uchwyt CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |
| 1. | Rampa 3-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) z drenem o dł.150 cm zakończonym końcówką luer-lock. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone zastawką bezigłową typu Safeflow.Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Rampa 5-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) z drenem o dł.150 cm zakończonym końcówką luer-lock. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone zastawką bezigłową typu Safeflow.Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 3. | Rampa 3-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone zastawką bezigłową typu Safeflow. Jedno z ramion musi posiadać łącznik rotacyjny, zapewniający swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4. | Rampa 5-kranikowa, wykonana z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (poliamid) Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone zastawką bezigłową typu Safeflow. Jedno z ramion musi posiadać łącznik rotacyjny, zapewniający swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 5. | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie agresywnych leków (poliamid) , z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego. Drugie ramię kranika posiada łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości jej skręcania. Produkt pakowany pojedynczo. | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 6. | Uchwyt przystosowany do mocowania ramp wielokranikowych | sztuka |  |  | 32 |  |  |  |
| 7. | Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 8. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml 0,9 %NaCl .Koreczek całkowicie zasłania połączenie luer lock , Korek dezynfekcyjny zawierający 70% IPA zintegrowany ze strzykawką . | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml 0,9 %NaCl - sterylna. Koreczek całkowicie zasłania połączenie luer lock. | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 10. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej.Powyżej komory kroplowej znajduje się zawór bezigłowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu , zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,9999.zestaw bez DEHP i latexu . | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 11. | Aparat do infuzji grawitacyjnych, bursztynowy, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania ; odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji(BFE) 99,9999 ;długość drenu 180cm. | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
| 12. | Linia do żywienia dojelitowego kompatybilna z pompą Infusomat Space Line. Posiada uniwersalny multikonektor do podłaczenia diety, bezigłowy port do dodatkowych wstrzyknięć. Podłaczenie do pacjenta z zakończeniem Luer-Lock i stopniowanym adapterem stożkowym. Komora kroplowa dwuczesciowa rozdzielona pierścieniem. Przyrząd bez zawartości PCV. Długośc lini 320 cm. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszeniu końcówki drenu i zabezpieczenie kolca aparatu po użyciu. | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| 13. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar 12F długość 100cm | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 14. | Moduł do suplementowania i podaży TPN kompatybilny z pompą Infusomat Space Line będący własnością 4WSK. Skład modułu: | sztuka |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl do przepłukiwania, zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um posiadający dostęp bezigłowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka do pobierania leków 10 cm z zintegrowanym filtrem 5 μm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 μm do pobierania leku z fiolek zamykanych gumowym korkiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 55 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 56 Papiery 33141000-0 22993000-7 |  |
| 1. | Papier do USG Sony -UPP-110HG Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | Rolka 110mm x18m | Rolka |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Papier do USG Sony UPP-84HG Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | Rolka 84 mm x 12,5 m | Rolka |  |  | 30 |  |  |  |
| 3. | Papier do tympanomertu ZODIAK 901 | Rolka 110 mm x 30m | Rolka |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | Papier EKG Hellige VITAL SINGS Seria MAC-2000 Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | Składanka 210mm x295mm x 150arkuszy | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 56 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 57 Akcesoria do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A oraz do defibrylatora EFFICA 100 będących własnością 4WSK 33140000-3 |
| 1 | Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typ Plus do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub elektrody muszą posiadać autoryzację firmy PHILIPS do stosowania z defibrylatorem PHILIPS HEARTSTART XL M4735A | par |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Papier do defibrylatora PHILIPS EFFICA DFM 100 Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | Rolka 50mm | rolka |  |  | 120 |  |  |  |
| 3 | Papier do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | Rolka 50mm | rolka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 57 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 58 Urządzenia i akcesoria do urząrzdzeń do odsysania z przestrzeni podgłośniowej 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. | sztuka |  |  | 500 |  |  |  |
| 2. | Zbiornik na wydzielinę 300 ml kompatybilny z pompą do odsysania z przestrzeni podgłoścniowej. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Filtr hydrofobowy kompatybilny z pompą do odsysania z przestrzeni podgłoścniowej. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Dren ssący długość 100 cm kompatybilny z pompą do odsysania z przestrzeni podgłoścniowej. | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 5. | Fitr mechaniczny duży do zabezpieczenia respiratora i aparatu, zakres objętości odechowej 300-1500ml. Przestrzen martwa 90-95ml. Filtr mechaniczny z membraną filtrujacą z celulozy harmonijkowa. Skutecznośc filtracji względem bakterii i wirusow minimum. 99,9999%, skutecznosc filtracji wg NaCl≥ 99,97% | sztuka |  |  | 1500 |  |  |  |
| 6. | Filtr antybakteryjno-wirusowy sterylny dla dorosłych z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepla i wilgoci i elektrostatyczną warstwa filtrujacą. Skuteczność filtracji min.99,999%. Objetość martwa 51ml, wydajnośc nawilżania min. 33mg/l przy Vt 500ml, utrata wilgotnosci 6mg H2O/l przy Vt 500ML, waga 28G, port kapno. Skuteczność filtracyjna względem NaCl≥ 99,623% | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 7. | Najem 5 urządzeń do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej – parametry wymagane określone poniżej Należy wskazać: Typ…………….. Rok produkcji ………………..…. Producent ……………..……. Kraj …………….. Wartość brutto ………………… zł ( do celów księgowych) | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 58 |  |  |  |

| Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów bezwzględnie wymaganych Pakiet 58 poz.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry Bezwględnie Wymagane | Opis parametrów oferowanych | Przedmiot zamówienia: Nazwa własna: Oferowany model: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: |
| Urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac). |  |  |
| 2. Urządzenie próżniowe ssące prowadzi ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej. |  |  |
| podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej |  |  |
| możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt) |  |  |
| 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu) |  |  |
| system pracuje na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym) |  |  |
| urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz cyfrowy |  |  |
| w wyposażeniu podstawowym: 10 zbiorników na wydzielinę, 2 filtry z adapterami, 2 dreny łączące o dł. 100 cm) – 1 kpl na urządzenie |  |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2017r |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 59 Organizery do szwów 33140000-3 |
| 1. | Jednorazowy, sterylny organizer do szwów. Zagięty łukowato, od spodu zaopatrzony w przylepną taśmę, Biały korpus z tworzywa sztucznego z kontrastującymi kolorystycznie gumowymi samozaciskowymi uchwytami do pojedynczych szwów. Oznaczone kombinacją literowo- cyfrową z oznaczeniem szwów górnych i dolnych. Z narożnymi otworami do fiksacji szwem. Każdy element posiada 8 szczelin na szew. W zestawach po trzy sztuki pokrywające wycinkowo okrąg, z możliwością dokupienia pojedyńczego odcinka osobno pakowanego sterylnie.Opakowanie zbiorcze 12 sztuk | sztuka |  |  | 156 |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, sterylny organizer do szwów. Zagięty łukowato, od spodu zaopatrzony w przylepną taśmę, Biały korpus z tworzywa sztucznego z kontrastującymi kolorystycznie gumowymi samozaciskowymi uchwytami do pojedynczych szwów. Oznaczone kombinacją literowo- cyfrową z oznaczeniem szwów górnych i dolnych. Z narożnymi otworami do fiksacji szwem. Każdy element posiada 8 szczelin na szew. W zestawach po jednej sztuce pokrywające wycinkowo okrąg, z możliwością dokupienia pojedyńczego odcinka osobno pakowanego sterylnie.Opakowanie zbiorcze 12 sztuk | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 59 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 60 Zestaw do konikotomii, cewniki, zestawy do wprowadzania, igły CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |
| 1. | Jednorazowy, sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia zestaw do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcia kaniuli.W zestawie: kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji bez mankietu z anatomicznie ukształtowaną ramką mocującą , atraumatyczna igła-introduktor,rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel,strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, opaska mocująca z zapięciem na rzepy. | Rozm. I.D.:2mm i 4mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18Gx6,35cm, światła wewnętrzne cewnika, 18,14Ga | Rozmiar : 7Fr, długość 16cm,20 cm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18G/6,35cm, światła wewnętrzne cewnika: 18,18,16Ga | Rozmiar : 7 Fr, długość 16 cm,20cm,30cm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Cewnik centralny czteroświatłowy z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm | Rozmiar : 8,5 Fr, długość 20cm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 5. | pediatryczne cewniki dwuświatłowe do żył centralnych z powłoką antybakteryjną5cm/5Fr/20/18Ga | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6. | pediatryczne cewniki dwuświatłowe do żył centralnych z powłoką antybakteryjną8cm/5Fr/20/18Ga | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Zestaw zawiera min.: - cewnik poliuretanowy pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą [chlorheksydyna, sulfadiazyna srebra], miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metodą Seldingera, - prowadnik z końcówkami prostą oraz "J”, - strzykawka 5ml umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm - rozszerzadło , - skalpel. | Rozmiar : 11,5 - 12,5F Długość : 16 - 25cm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 8. | Zestaw z cewnikiem czteroświatłowym z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane razem. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 9. | Zestaw z cewnikiem trzyświatłowym z powłoką bakteriobójczą Zestaw zawiera min.: - cewnik 7Fr/20cm z powłoką antybakteryjną na zewnątrz a także wewnątrz świateł cewnika [chlorheksydyna, octan chlorheksydyny, sulfadiazyna srebra] - zestaw do wprowadzenia cewnika: prowadnica, igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, - obłożenie pacjenta, materiały opatrunkowe, nici, skalpel, nożyczki, kleszczyki, fartuch, maskę, czepek Wszystkie elementy zapakowane razem. | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 10. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem 2 światłowym, Zestaw zawiera.: - cewnik poliuretanowy w rozm. 7Fr /16,16Ga/30 cm, miękka końcówka, elementy cewnika łączone przez stopienie, wprowadzany metoda Seldingera, - prowadnik z końcówkami prosta oraz "J” .032"x68cm, - strzykawka 5ml luer slip, - igła punkcyjna 18 Ga x 6,35 cm, - rozszerzadło tkankowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 11. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z dostępu obwodowego, Zestaw zawiera: - cewnik 16Ga, dł.70cm, wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, apirogenny, mięknie w temperaturze ciała, kaniula o stożkowatym kształcie łatwo wchodząca po prowadnicy przez ściany naczynia, atraumatyczny stożkowaty koniec zapobiegający uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na cewniku osłonka foliowa, koreczek. - zestaw: igła punkcyjna 15 Ga/6,35 cm na koszulce Peel-Away 14 Ga wraz ze strzykawka o poj. 3 ml; - skrzydełka mocujące wraz z nakładka; - obłożenie miejsca wkłucia 18” X 26” - stabilizator cewnika | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 12. | Kaniula/ cewnik centralny typ MAC [Multi Lumen Access] – 2 światłowych, z powłoką antybakteryjną [AG + chlorheksydyna] 14 F x x 10 cm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 13. | Echogeniczna igła wprowadzajaca18G/ 6,35 cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 60 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 61 Cewniki SILIKONOWE I SILIKONOWANE CPV 33140000-3 |  |
| 1. | Cewnik foleya dwudrożny z dwiema końcówkami. Silikonowany. | długość 40- 42 cm z balonem Rozmiar : 12, 14 , 16, 18, 20, 22 | sztuka |  |  | 9605 |  |  |  |
| 2. | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA. Silikonowany | długość 40- 44 cm z balonem Rozmiar : 12, 14 , 16,18, 20, 22 | sztuka |  |  | 210 |  |  |  |
| 3. | Cewnik Couvelaira. Silikonowany. | Rozmiar :22,24 dł.40cm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 4. | Cewnik Dufoura. Silikonowany | 20,22 F | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Cewnik foleya dwudrożny z dwiema końcówkami. Silikonowy. | długość 40- 42 cm z balonem Rozmiar : 12, 14 , 16, 18, 20, 22 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA.Silikonowy. | długość 40- 44 cm z balonem Rozmiar : 12, 14 , 16,18, 20, 22 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 7. | Cewnik Couvelaira.Silikonowy. | Rozmiar :22,24 dł.40cm | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 8. | Cewnik Dufoura.Silikonowy. | 20,22 F | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 61 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 62 Łyżki do VIDEOLARYNGOSKOP-ÓW King Vision będących własnością szpitala CPV 33140000-3 |  |
| 1. | Łyżki do videolaryngoskopów King Vision a Blade z kanałem. Jednorazowe, sterylne, Zamawiający wymaga produktu orginalnego-zestaw 20 sztuk. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Łyżki do videolaryngoskopów King Vision a Blade standardowaJednorazowe, sterylne, Zamawiający wymaga produktu orginalnego-zestaw 20 sztuk. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 62 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 63 Wzierniki nosowe, uszne do otoskopów jednorazowego użytku CPV 33140000-3 |  |
| 1. | Wziernik nosowy jednorazowego użytku umożliwia precyzyjne badanie jamy nosowej i gardła, gładkie, zaokrąglone końcówki wziernika,wyprofilowanie rękojeści.Nie zawiera lateku. Pakowane pojedynczo. Sterylne. | rozmiar mały-3,6mm, rozmiar duży-5,2mm | sztuka |  |  | 600 |  |  |  |
| 2. | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN | Średnica 2,75 i 4,25 mm | sztuka |  |  | 10200 |  |  |  |
| 3. | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu MINI3000 HEINE typ Allspec | Średnica 4,0 mm | sztuka |  |  | 4700 |  |  |  |
| 4. | klips na nos do spirometru PNEUMO będący własnością 4WSK | Typu KN 051 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 63 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 64 Aparat do pneumatycznego ucisku sekwencyjnego kończyn dolnych KENDALL SCD 700 własność szpitala 4WSK CPV 33140000-3 |
| 1. | Mankiety udowe. Opakowanie- 5sztuk. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | rozmiar-S | sztuka |  |  | 110 |  |  |  |
| 2. | Mankiety udowe. Opakowanie- 5sztuk. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | rozmiar-M | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 3. | Mankiety udowe. Opakowanie- 3sztuki. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | rozmiar-L | sztuka |  |  | 198 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 64 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 65 Igły do wielorazowego pistoletu do biopsji stercza Alfa Gun własność szpitala 4WSK. CPV 33140000-3 |
| 1. | Zestaw orginalnych jednorazowych i sterylnie zapakowanych igieł rozmiar 18G, długosc 25 cm. Ostra, wytrzymała na wygięcia konstrukcja igły, echogeniczna końcówka widoczna w USG, centymetrowe znaczniki na całej długosci igły ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala. | sztuka |  |  | 350 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 65 |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet nr 66 Akcesoria jednorazowe do urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUKAS własność szpitala 4WSK. CPV 33140000-3 |
| 1. | Jednorazowa ssawaka do urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUKAS typ 300031-00 Rev C. Zawamiający wymaga produktu orginalnego. Opakowanie 12 sztuk. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia objętego gwarancją będącego własnością szpitala | opakowanie |  |  | 13 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 66 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.4)

UMOWA nr ....... /35/WZM/2018

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2018 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a ...................................................................Regon ……………., NIP……………… reprezentowanym przez:

..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości powyżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowych materiałów medycznych                                   materiałów w obrębie pakietu / pakietów nr 1 - 66 ( zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 10 umowy wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz 5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej  (zwanych dalej również urządzeniami) wyszczególnionych w § 10 umowy

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak,                                       dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528;.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 1 – 66 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ….. dni ( min. 1 dzień max 5 dni - zgodnie ze złożona ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem   na numer ………..…….

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM ( format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM ).

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 3, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

-  mgr farm. Grażyna Wojtczak

-  dr n. farm. Monika Krzysik

-  mgr farm. Anna Duszyńska

-  tech.farm. Stanisława Mazur

-  tech.farm. Barbara Ziółek

-  tech.farm. Adam Klekowski

-  tech.farm. Agnieszka Przybył

-  tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni (min. 1dzień max 5 dni - zgodnie ze złożona ofertą ) od daty powiadomienia  go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4 i 6.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 15 dni dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy oraz na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- Odbiór kompletnych urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego, a osobami upoważnionymi do odbioru są :

-   Pakiet nr 8 poz. 5 –  Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 468/462;

-   Pakiet nr 49 poz. 10, pakiet nr 58 poz. 7 - Ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 660 468/462.

- Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 7 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 5a do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w formie pisemnej i elektronicznej w języku polskim (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej ( jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karty gwarancyjna oraz wykaz punktów serwisowych pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin), niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzenia m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest: Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej ; Ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.25 godzin na urządzenie  w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z urządzeniem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 5b do SIWZ) w obecności Kierownika Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej; Ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu  pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem urządzenia zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §10 umowy.

- Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 5 oraz za najem urządzeń, wg §3 ust. 5 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane                                                      z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. urządzenia . Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urządzenia wg §3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………..………........... ................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …… zł (słownie: ……………………..………………. ........... złotych, …/100).

- Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. tj 2016r. poz.684.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego urządzenia na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia  wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia                                           wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. (min. 12 miesięcy max 24 miesięcy – zgodnie ze złożona ofertą) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie …... dni ( min. 1 dnia max 5 dni– zgodnie ze złożoną ofertą ) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2014 r poz. 121 z późn.zm.) dalej K.c..

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577                                       i następnych Kc.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3  o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §3 ust. 3 o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §6 ust. 3 o 7 dni ;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 11, §3 ust. 6

- nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy urządzenia nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3,  §6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w§ 10 niniejszej umowy.

§ 9

Kary umowne

      - W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 oraz w §6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz § 5 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 11 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2016 r. poz.1638 z późn.zm) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:		   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 35/WZM./2018, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                     ...........................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub                                                                                                                          posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy: Pakiet 31 poz. 1-9)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie narzędzia jednorazowe ze stali nierdzewnej są zgodne z normą PN-EN 980 lub równoważną i spełniają wymagania według tej normy.

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań wyrobu przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 980 lub równoważnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod  rygorem odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ..............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5a do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY (NAJEM) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław	data odbioru	…………….

      - Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

2. .Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym:

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. Obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

4.Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

5.W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

6.Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                                       	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji

( jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 5b do SIWZ  -

najem

( wzór)

PROTOKÓŁ DEINSTALACJI(najem)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

(imię i nazwisko	)

……………………………………………

(imię i nazwisko)

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data  i  czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 1 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § …… umowy Nr ………..

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dot. Postępowania na dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz  5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej, znak sprawy  35/WZM/2018

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 2017, poz. 211 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) .

Dot. Postępowania na dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz  5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej  znak sprawy  35/WZM/2018

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dot. Postępowania na dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej, monitora oraz  5 urządzeń do odsysania przestrzeni podgłośniowej - znak sprawy  35/WZM/2018

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                                                ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

Dotyczy: pakietu nr 8 poz. 5; pakietu nr 49 poz. 10; pakietu nr 58 poz. 7

Dotyczy: pakietu nr 8 poz. 5; pakietu nr 49 poz. 10; pakietu nr 58 poz. 7

Dotyczy:   pakietu nr 8 poz. 5; pakietu nr 49 poz. 10; pakietu nr 58 poz. 7

niewłaściwe skreślić

# Text boxes

n

W

W

W

punktowa

Wart

min

.



