# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 31/WZM/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: alewicka@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną                    (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-21. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 do SIWZ). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).

Uwaga!!! Pełnomocnictwo do podpisania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia  (JEDZ) powinno być udzielone w  postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami Rozdz. IV SIWZ i załącznika nr 1 b do SIWZ

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, z zastrzeżeniem, że jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 31/WZM/2018

Oferta na dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych”

nie otwierać przed dniem 14.06.2018r. godz. 11.00

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 331 360,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| PAKIET | KWOTA [PLN] |
| --- | --- |
| 1. | 60 650,00 |
| 2. | 5 210,00 |
| 3. | 8 840,00 |
| 4. | 1 890,00 |
| 5. | 4 600,00 |
| 6. | 2 160,00 |
| 7. | 1 760,00 |
| 8. | 1 760,00 |
| 9. | 4 670,00 |
| 10. | 4 930,00 |
| 11. | 4 830,00 |
| 12. | 3 970,00 |
| 13. | 15 740,00 |
| 14. | 6 380,00 |
| 15. | 1 890,00 |
| 16. | 5 290,00 |
| 17. | 1 460,00 |
| 18. | 33 810,00 |
| 19. | 84 960,00 |
| 20. | 45 030,00 |
| 21. | 31 530,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min. 65 860,00 PLN (60 650,00 PLN + 5 210,00 PLN).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ –należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP -  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności także jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ;

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ,  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1  lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- WYKAZ DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

Uwaga!!! Pełnomocnictwo do podpisania jednolitego europejskiego dokument zamówienia  (JEDZ) powinno być udzielone w  postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami Rozdz. IV SIWZ i załącznika nr 1 b do SIWZ

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail)

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Wyłączna forma elektroniczna zastrzeżona jest dla jednolitego dokumentu zamówienia JEDZ, pełnomocnictwa do JEDZ które należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Uwaga!!! Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w załączniku nr 1b do SIWZ.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP),. z zastrzeżeniem, że jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

ROZDZIAŁ V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych wg pakietów 1-21.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Kody CPV:

38423000-6 Urządzenia do pomiaru ciśnienia;

31711120-0 Przetworniki;

33169000-2 Przyrządy chirurgiczne;

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne;

31711140-6 Elektrody;

34312500-2 Uszczelki;

34913000-0 Różne części zapasowe.

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  dostawy w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

            - Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 24 030,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości (PLN):

| PAKIET | KWOTA [PLN] |
| --- | --- |
| 1. | 4 490,00 |
| 2. | 40,00 |
| 3. | 660,00 |
| 4. | 140,00 |
| 5. | 340,00 |
| 6. | 160,00 |
| 7. | 130,00 |
| 8. | 130,00 |
| 9. | 350,00 |
| 10. | 370,00 |
| 11. | 310,00 |
| 12. | 290,00 |
| 13. | 1 150,00 |
| 14. | 420,00 |
| 15. | 130,00 |
| 16. | 340,00 |
| 17. | 110,00 |
| 18. | 2 500,00 |
| 19. | 6 290,00 |
| 20. | 3 340,00 |
| 21. | 2 340,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 4 530,00 PLN (4 490,00 PLN + 40,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. 14.06.2018r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 14.06.2018r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium znak sprawy: 31/WZM/2018”.

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

ROZDZIAŁ VIII.   OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 10 % | minimalizacja |
| 3. | Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru | 10 % | minimalizacja |
| 4. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 10 % | indywidualnie |
| 5. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 14 dni):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru dłuższego niż 14 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy sukcesywnej towaru w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni … lub 14 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 14 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 14 dni.

2.5. Punkty za termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru– (wymiana min. 1 dzień  -  max. do 5 dni):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 5 dni  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.6. Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru (gwarancja min. 12 miesięcy  -   max. 36 miesięcy)  - ( 1% = 1 pkt.) :

12 miesięcy – 0 pkt.

24 miesiące – 10 pkt.

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy lub 24 miesiące. W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 13 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt., a za termin  np. 25 miesięcy – 10 pkt. itd. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesiące np. 37 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin wynoszący 12 miesięcy i przyzna 0 punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

  - Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.8. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 24 miesiące od daty jej zakończenia przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, §4 ust. 4 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do podpisania aneksu jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości sprzętu muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do 14.06.2018r. do godz. 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej, pokój nr 18 – Kancelaria.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jednolity dokument zamówienia (JEDZ) należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (instrukcja składania JEDZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ) należy złożyć do 14.06.2018r. do godz. 10:30 na adres e-mail wskazany w Rozdziale XII SIWZ.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

      - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Agnieszka Mikulska, stan. służbowe: Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego, tel. 261 660-128 – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Edyta Janicka, stan. służbowe: specjalista, tel. 261 660-468 – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Anna Lewicka, tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

- Poczta e-mail: alewicka@4wsk.pl.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail  nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIV.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 14.06.2018r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin płatności, okres gwarancji

- informacje dotyczące wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ XVI.                SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zasady składania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Załącznik nr 1b;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się);

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 4;

- Zobowiązanie innego podmiotu - (wzór) - Załącznik nr 5;

- Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia (wzór) – Załącznik nr 6.

Załącznik nr 1 do SIWZ

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych,

znak sprawy: 31/WZM/2018

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  kontado zwrotu wadium ……………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Hasło do odszyfrowania elektronicznego JEDZ -……………. (należy wypełnić!!!)

Oświadczamy, że oferujemy dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych,  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr …………..(*Należy skopiować i wypełnić oddzielnie dla każdego z pakietów na które Wykonawca składa ofertę)

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr ..…. – …. dni   (min. 1 dzień, max.14 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr ..…. – …. dni   (min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr ..…. – ….. miesięcy    (12 miesięcy lub 24 miesiące- należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru  w miesiącach)

Wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr ..…. – ….. % ( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)**, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)**

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE**

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

** niewłaściwe skreślić

lub   B)**	                                               OŚWIADCZENIE **

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ………………………………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia .......................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia …………………………

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.).

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 1a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer 87, data 05/05/2018, strona http://ted.europa.eu/TED,

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S  087-195052

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 31/WZM/2018 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 1 b

Zasady składania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

- Zamawiający wymaga, by jednolity europejski dokument zamówienia  (JEDZ) jako forma szczególna,  został sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzony ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli dokument JEDZ będzie podpisywał pełnomocnik to na podstawie art. 99 §  1 k.c . do ważności tej  czynności prawnej pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie tj. w postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 PZP.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219).

- JEDZ należy przesłać na adres email wskazany w Rozdziale XII SIWZ.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego (zgodnie z Instrukcją Wypełnienia - jednolity dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl).

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. Zgodnie z zapisami poniżej.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty/wniosku (wybrać właściwe), składanej/składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W temacie przesłanej wiadomości należy wskazać znak sprawy postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ znak sprawy: 33/WZM/2018 lub 78/PZL/2018 lub 92/PE/2018 itd. – NAZWA WYKONAWCY).

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 PZP; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

Instrukcja podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym

Należy mieć zainstalowany w systemie program do obsługi podpisu elektronicznego od Swojego dostawcy certyfikatu kwalifikowanego (I tego programu dostawca będzie używał). W naszym przykładzie jest to program” Pem-Heart Signature”.

- Umieścić czytnik z podpisem kwalifikowanym w wejściu USB komputera.

- Zaznaczyć plik/pliki, które chcemy podpisać >> PPM >> PemHeartSignatue (u Państwa będzie to program od dostawcy certyfikatu) >> Podpisz

Pojawi się okno do podpisywania Pliku z programu do obsługi podpisu. Nic nie zmieniać  >> Dalej. Program zażąda kodu Pin od podpisu kwalifikowanego. (PIN nadaje się podczas aktywacji karty z podpisem kwalifikowanym, należy go pamiętać lub przechowywać w bezpiecznym miejscu)

- Wpisać PIN zatwierdzić (OK). Powstanie podpisany certyfikatem kwalifikowanym plik z rozszerzeniem *.xades.

- Taki plik można po zabezpieczeniu hasłem wysłać do zamawiającego

Instrukcja zabezpieczania plików hasłem za pomocą programu 7-ZIP
Należy mieć zainstalowany w systemie darmowy program 7-zip.

- Zaznaczyć plik (pliki), które chcemy zabezpieczyć hasłem

- Po kliknięciu Prawym Przyciskiem Myszy na zaznaczonych plikach wybrać z menu kontekstowego „7-ZIP >> dodaj do archiwum”

- Wpisać nazwę w polu „archiwum”, zaznaczyć format archiwum „zip”, „pokaż hasło”, wprowadzić hasło – (co najmniej 8 znaków, powinno zawierać litery duże, małe i cyfry. Nie powinna być to nazwa firmy / przetargu). Kliknąć „OK.”

- Nowopowstały plik (w tym przypadku „dane osobowe.zip”) przesłać na email Zamawiającego

- Hasło do pliku umieścić w ofercie papierowej.
 Zamawiający otrzyma dostęp do niego w chwili otwarcia oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

„Cenę brutto [PLN]”, będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[PLN]” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[PLN]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[PLN]”.

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 - Akcesoria zuzywalne do kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia ogólnego produkcji GE Datex Ohmeda |
| 1. | Czujnik saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, bezpośredni, końcówka GE, dł. 4 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią wywinięcia na wewnętrzną stronę | szt. | 30 |  |  |  |
| 2. | Kabel połaczeniowy TruSignal, końcówka Datex - Ohmeda, dł. 3 m. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Czujnik saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią wywinięcia na wewnętrzną stronę | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na palec,bezpośredni, końcówka Datex, dł.4 m, dla pacjentów >20 kg, wielorazowy | szt. | 12 |  |  |  |
| 5. | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na ucho, bezpośredni, końcówka Datex, dł.4 m, dla pacjentów >10 kg, wielorazowy | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Kabel połączeniowy do czujników NMT, dł. 3,0 m. | szt. | 25 |  |  |  |
| 7. | Czujnik do pomiaru NMT Elektrosensor | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor | szt. | 20 |  |  |  |
| 9. | Elektrody do pomiaru NMT,AG/AGC1, opak. 30 szt. | opak. | 2 |  |  |  |
| 10. | Kabel adapter do inwazyjnego pomiaru RR w dwóch kanałach | szt. | 2 |  |  |  |
| 11. | Kabel łączący do modułu Entropii | szt. | 1 |  |  |  |
| 12. | Kabel połączeniowy,EKG, 3-odprowadzeniowy, dł. 3m.,IEC, seria 300 | szt. | 3 |  |  |  |
| 13. | Zestaw 3- odprowadzeniowy, EKG, typu klips, serii 300, dł. 75 cm | szt. | 5 |  |  |  |
| 14. | Kabel połączeniowy, EKG,5-odprowadzeniowy, dł. 3m.,IEC, seria 300 | szt. | 3 |  |  |  |
| 15. | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG, typu klips, serii 300, dł. 75 cm | szt. | 5 |  |  |  |
| 16. | Kabel EKG, CaRe 3-odprowadzeniowy zintegrowany z odprowadzeniami typu grabber, IEC, dł. 4,8 m. | szt. | 20 |  |  |  |
| 17. | Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł.3,6 m.,IEC | szt. | 30 |  |  |  |
| 18. | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG Multi-Link, dł. 1,3 m., IEC, grabber zgrupowane | szt. | 15 |  |  |  |
| 19. | Zestaw 5- odprowadzeniowy EKG, Multi-Link, mieszane długości,N,F,C -dł. 130 cm, R,L - 74 cm.,IEC, grabber zgrupowane | szt. | 10 |  |  |  |
| 20. | Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 12 -odp. , 3,6 m dł.,IEC | szt. | 5 |  |  |  |
| 21. | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber indywidualnie wymienne | szt. | 5 |  |  |  |
| 22. | Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa | szt. | 15 |  |  |  |
| 23. | Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara , wielorazowa | szt. | 30 |  |  |  |
| 24. | Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3 m. wtyczka okrągła | szt. | 5 |  |  |  |
| 25. | Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3,6 m., złączka prostokatna, końcówka mated submin | szt. | 5 |  |  |  |
| 26. | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy, błękitny, bezdętkowy, z rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie, z zaokrąglonym, podwójnym brzegiem dolnym mankietu, delikatny i nie raniący pacejnta, z połączeniem dinaclick umożliwiającym szybką wymianę mankietu poprzez naciśnięcie przycisku, bez konieczności odkręcania, obsługiwalny jedną ręką | szt. | 3 |  |  |  |
| 27. | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy, bezdętkowy, z rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie, z zaokrąglonym, podwójnym brzegiem dolnym mankietu, delikatny i nie raniący pacejnta, z połączeniem dinaclick umożliwiającym szybką wymianę mankietu poprzez naciśnięcie przycisku, bez konieczności odkręcania, obsługiwalny jedną ręką | szt. | 50 |  |  |  |
| 28. | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy, bezdętkowy, z rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie, z zaokrąglonym, podwójnym brzegiem dolnym mankietu, delikatny i nie raniący pacejnta, z połączeniem dinaclick umożliwiającym szybką wymianę mankietu poprzez naciśnięcie przycisku, bez konieczności odkręcania, obsługiwalny jedną ręką | szt. | 20 |  |  |  |
| 29. | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, na udo, 38-50 cm, wielorazowy, 2-tubowy, brązowy, bezdętkowy, z rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie, z zaokrąglonym, podwójnym brzegiem dolnym mankietu, delikatny i nie raniący pacejnta, z połączeniem dinaclick umożliwiającym szybką wymianę mankietu poprzez naciśnięcie przycisku, bez konieczności odkręcania, obsługiwalny jedną ręką | szt. | 5 |  |  |  |
| 30. | Mankiet NIBP, DURA-CUF, niemowlęcy, 8-13 cm, wielorazowy, 2-tubowy, pomarańczowy, bezdętkowy, z rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie, z zaokrąglonym, podwójnym brzegiem dolnym mankietu, delikatny i nie raniący pacejnta, z połączeniem dinaclick umożliwiającym szybką wymianę mankietu poprzez naciśnięcie przycisku, bez konieczności odkręcania, obsługiwalny jedną ręką | szt. | 2 |  |  |  |
| 31. | Mankiet NIBP, DURA-CUF, pediatryczny, 12-19 cm, wielorazowy, 2-tubowy, zielony, bezdętkowy, z rozmiarem podanym w cm oraz skalą (indeksem) prawidłowego dopasowania rozmiaru obwodu ramienia pacjenta oznaczonym na mankiecie, z zaokrąglonym, podwójnym brzegiem dolnym mankietu, delikatny i nie raniący pacejnta, z połączeniem dinaclick umożliwiającym szybką wymianę mankietu poprzez naciśnięcie przycisku, bez konieczności odkręcania, obsługiwalny jedną ręką | szt. | 2 |  |  |  |
| 32. | Kabel połączeniowy do czujników temperatury, wielorazowych, podwójny, dł. 0,5 m | szt. | 2 |  |  |  |
| 33. | Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m, okrągły | szt. | 2 |  |  |  |
| 34. | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy, dł. 3 m | szt. | 5 |  |  |  |
| 35. | Wielorazowy pojemnik na wapno do aparatu Excel i S/5 Aestiva | szt. | 5 |  |  |  |
| 36. | Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU | szt. | 10 |  |  |  |
| 37. | Filtr( gabki do pojemnika na wapno) do pochłaniacza CO2 Aespire, op.=40 szt. | opak. | 7 |  |  |  |
| 38. | Gaz kalibracyjny do modułu gazowego, typu: 755583 do aparatu typu AESTIVA | szt. | 3 |  |  |  |
| 39. | Czujnik tlenowy mini O2, Excel 7000/7800, monitor 4700 Oxicap, 5250 RGM, 5120, 5125, inkubator Giraffe | szt. | 3 |  |  |  |
| 40. | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE : S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900 | szt. | 10 |  |  |  |
| 41. | Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence, nowszy typ | szt. | 6 |  |  |  |
| 42. | Uszczelka o-ring ujście do pochłaniacza Aestiva | szt. | 10 |  |  |  |
| 43. | Worek oddechowy z kołnierzem wielorazowy 2L | szt. | 3 |  |  |  |
| 44. | Filtr przeciwkurzowy typu 897010 | szt. | 4 |  |  |  |
| 45. | Linia próbkująca 3 m | szt. | 3 |  |  |  |
| 46. | Linia do spirometrii żółta jednorazowa 2 m typu 890031 | szt. | 3 |  |  |  |
| 47. | Linia do ewakuacji gazów 1 m | szt. | 3 |  |  |  |
| 48. | Linia do ewakuacji gazów 18 cm | szt. | 3 |  |  |  |
| 49. | Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych i jednorazowych, neonatologicznych, niebieski, dł. 3,6 m. | szt. | 3 |  |  |  |
| 50. | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber zgrupowane | szt. | 20 |  |  |  |
| 52. | Kabel połączeniowy /interfejsowy do przetworników ICU, dł. 3,6 m podwójny | szt. | 6 |  |  |  |
| 53. | Kabel połączeniowy /interfejsowy do przetworników ICU, dł. 3,6 m | szt. | 10 |  |  |  |
| 54. | Gaz kalibracyjny CO2, CO2, N2O, DESF | szt. | 2 |  |  |  |
| 55. | Pułapka wodna mini D-fend, wielorazowa | szt. | 10 |  |  |  |
| 56. | Kabel adaptujący do pomiaru rzutu serca, dł. 3,6 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| 57. | Zestaw 6-odprowadzeń EKG, ApexPro, Multi-Link, dł. 74 cm indywidualnie wymienne | szt. | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 2 - Akcesoria do kardiomonitora PROPAQ |
| 1. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 3 odpr, wtyk 6 pin, typu AAMI. | kpl. | 10 |  |  |  |
| 2. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu DIN, 3 odpr. , klamra, długość 0,9 m. | kpl. | 20 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 5 odpr, wtyk 6 pin, typu AAMI. | kpl. | 10 |  |  |  |
| 4. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu DIN, 5 odpr. , klamra, długość 0,9 m. | kpl. | 20 |  |  |  |
| 5. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Nellcor Oximax , przedłużacz, dł. 2.2 m. | szt. | 10 |  |  |  |
| 6. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1.1 m. | szt. | 20 |  |  |  |
| 7. | Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do monitora Welch Allyn, Atlas dla dorosłych, dł. 2.5 m | szt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Mankiet 1-żyłowy, rozmiar 25-35 cm, dwuwarstwowy | szt. | 40 |  |  |  |
| 9. | Mankiet 1-żyłowy, dla dorosłych duży, rozmiar 33-47 cm, dwuwarstwowy | szt. | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 3 - Akcesoria do kardiomonitorów, defibrylatorów, aparatów EKG produkcji Philips |
| 1. | Czujnik temperatury do HP, dla dorosłych, THP-AS, naskórny śr. 11 mm, dł. 3 m – wielorazowy | szt. | 5 |  |  |  |
| 2. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 5 odpr, wtyk 12 pin, typu Philips/Hp. | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu Philips/Hp, 5 odpr, klamra, długość 0,9 m | szt. | 20 |  |  |  |
| 4. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 5 odprowadzeń, typu HP/Philips. | szt. | 10 |  |  |  |
| 5. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu HP/Philips - 5 odpr, klamra, dł 0,9m. | szt. | 20 |  |  |  |
| 6. | Mankiet 1-żyłowy, dla dorosłych duży, rozmiar 33-47 cm, dwuwarstwowy | szt. | 10 |  |  |  |
| 7. | Mankiet 1-żyłowy na udo, rozmiar 46-66 cm, dwuwarstwowy | szt. | 5 |  |  |  |
| 8. | Mankiet 1-żyłowy, rozmiar 25-35 cm, dwuwarstwowy | szt. | 40 |  |  |  |
| 9. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Hp/Philips typu Philips 8 PIN , dł. 2.2 m. | szt. | 10 |  |  |  |
| 10. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - silikonowy, dla dorosłych, typu HP, Philips, długość 1.1 m. | szt. | 30 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 4 - Akcesoria i materiały zużywalne do respiratorów Bennet |
| 1. | Filtry do respiratora Bennett 840 wdechowy wielorazowy | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Filtry do respiratora Bennett 840 wydechowy wielorazowy | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Pojemik na skropliny do respiratora Bennet 840 wielorazowy | szt. | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 5 -Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów typu Dash |
| 1. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typu M tech, długość 1.1 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| 2. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do GE Healthcare typu M tech , dł. 2.2 m. | szt | 3 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 3/5 odpr, wtyk 11 pin, typu GE Marquette. | szt | 5 |  |  |  |
| 4. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu GE/Marquette, 3 odpr. klamra, długość 0,9 m. | szt | 5 |  |  |  |
| 5. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu GE/Marquette, 5 odpr, klamra, długość 0,9 m. | szt. | 10 |  |  |  |
| 6. | Rurka przedłużająca do mankietów 2-żyłowych do monitora GE Dash, Datex, dla dorosłych, dł. 3.6 m | szt. | 5 |  |  |  |
| 7. | Rurka przedłużająca do mankietów 2-żyłowych do monitora GE Dash, Datex, dla dorosłych, dł. 3.6 m | szt. | 20 |  |  |  |
| 8. | Mankiet dla dorosłych duży 2-żyłowy, rozm. 33-47 cm, dwuwarstwowy - z konektorami BP17 i BP18 | szt. | 10 |  |  |  |
| 9. | Czujnik temperatury YSI, naskórny dla dorosłych, dł. 3m | szt. | 5 |  |  |  |
| 10. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do GE Marquette,Dasch, Eagle, Solar typu Nellcor , dł. 2.2 m | szt. | 5 |  |  |  |
| 11. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor, długość 1.1 m | szt. | 20 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 6 – Czujnik przepływu do respiratorów produkcji Drager |
| 1. | Czujnik przepływu Draeger spirolog Sulla,Evita, opakowanie 5 sztuk | opak. | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 7 - Akcesoria do aparatów EKG produkcji ASPEL |
| 1. | Wielorazowy kabel EKG - kompletny, 10 odprowadzeń, wtyk 15 pin, typu Schiller,Aspel, banan 4 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Komplet kolorowych elektrod przyssawkowych dla dorosłych, 6 szt./op. | kpl. | 20 |  |  |  |
| 3. | Elektroda kończynowa dla dorosłych, kolorowe, metalowe klipsy, 4 szt | kpl. | 20 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 8 - Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów typu Goldway |
| 1. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Goldway typu Nellcor, dł. 2.2 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| 2. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typ Nellcor , długość 1,1 m | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 3 odpr, wtyk 6 pin, typu AAMI | szt. | 5 |  |  |  |
| 4. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu LL Style, 3 odpr. klamra, długość 0,9 m. | szt. | 10 |  |  |  |
| 5. | Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do monitora Philips/HP, dla dorosłych, dł. 3.0 m | szt. | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 9 - Akcesoria zużywalne typu Nellcor |
| 1. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Nellcor przedłużacz, dł. 2.2 m. | szt. | 30 |  |  |  |
| 2. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - silikonowy, dla dorosłych, typu Nellcor, długość 1.1 m. | szt. | 30 |  |  |  |
| 3. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dzieci, typu Nellcor, długość 1.1 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| 4. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na ucho, dla dorosłych, typu Nellcor, długość 1.1 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 10 - Mankiety do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych – C-FUSOR |
| 1. | Mankiet ciśnieniowy 500ml. Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych.Cały mankiet wykonany z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu. Budowa mankietu pozwalająca na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia mankiecie. Konstrukcja i materiały zapewniające łatwe czyszczenie/dezynfekcję mankietu. Możliwość zawieszania mankietu na stojaku jezdnym. Haczyk wewnątrz mankietu do zawieszania worka z płynem. Mankiet rozpinany i zapinany na rzep w celu umieszczenia w nim worka. Mankiet wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu i zawór spustowy z widocznym i wyczuwalnym oznaczeniem pozycji „OFF”. Ciśnienie wskazywane na czytelnym manometrze zegarowym, z możliwością obrotu manometru w kierunku patrzącego. Manometr mocowany na rzep, wyskalowany w mmHg, zakres: 0 – 700mmHg, z podziałką co 100mmHg, z wyraźnym oznaczeniem barwnym wartości 300mmHg . Manometr z wyraźnym oznaczeniem pola dla wysokich ciśnień (dla wartości >400mmHg). Dostępność w ofercie wszystkich elementów mankietu w postaci części zamiennych | kpl. | 50 |  |  |  |
| 2. | Mankiet ciśnieniowy 1000ml. Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych. Cały mankiet wykonany z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu. Budowa mankietu pozwalająca na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia mankiecie. Konstrukcja i materiały zapewniające łatwe czyszczenie/dezynfekcję mankietu. Możliwość zawieszania mankietu na stojaku jezdnym. Haczyk wewnątrz mankietu do zawieszania worka z płynem. Mankiet rozpinany i zapinany na rzep w celu umieszczenia w nim worka. Mankiet wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu i zawór spustowy z widocznym i wyczuwalnym oznaczeniem pozycji „OFF”. Ciśnienie wskazywane na czytelnym manometrze zegarowym, z możliwością obrotu manometru w kierunku patrzącego. Manometr mocowany na rzep, wyskalowany w mmHg, zakres: 0 – 700mmHg, z podziałką co 100mmHg, z wyraźnym oznaczeniem barwnym wartości 300mmHg. Manometr z wyraźnym oznaczeniem pola dla wysokich ciśnień (dla wartości >400mmHg). Dostępność w ofercie wszystkich elementów mankietu w postaci części zamiennych. Pozwalający na rozszerzenie do użycia z workami większymi niż 1000ml | kpl. | 15 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 11 – Starter, palniki, filtry do lamp bakteriobójczych |
| 1. | Palniki do lamp bakteriobójczych 30W ,czas pracy min. 8 000 godzin | szt. | 150 |  |  |  |
| 2. | Startery do palników do lamp bakteriobójczych | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Filtry do lamp bakteriobójczych przepływowych | szt. | 1500 |  |  |  |
| 4. | Wentylatory do lamp o mocy 2x30W+1x30W | szt. | 20 |  |  |  |
| 5. | Palniki do lamp bakteriobójczych 55W, czas pracy min 8.000 godzin | szt. | 20 |  |  |  |
| 6. | Zawieszenie ścienne z licznikiem | szt. | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 12 strzygarki elektryczne, okulary ochronne |
| 1. | Strzygarka chirurgiczna z ruchoma głowicą : Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 4 godziny, ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max.180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, klasa wodoodporności IPX7, odsetek zacięć poniżej 2% | szt. | 50 |  |  |  |
| 2. | Ładowarka typu "drop-in" do strzygarki chirurgicznej z ruchomym ostrzem, zapewnia szybkie 4-godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania | szt. | 25 |  |  |  |
| 3. | Okulary ochronne soczewka bezbarwna AS-AF: Okulary ochronne 3M™ 2840 -Okulary wyposażono w zintegrowaną osłonę brwi, która zapewnia dodatkową ochronę oraz poliwęglanowe szkła z powłokami chroniącymi przed zarysowaniem i parowaniem. •Zintegrowana osłona brwi oraz regulowana długość zauszników (3 położenia), zapewniają wygodę i optymalne dopasowanie. •Miękka wyściółka po wewnetrznej stronie zausznika zapewnia większy komfort i stabilność podczas noszenia. •Regulowany kąt nachylenia soczewek umożliwia optymalne indywidualne dopasowanie. •Idealnie współgrają z maskami ochronnymi serii 3M™ 9300 oraz 3M™ 4000, a także z półmaskami serii 3M™ 7500. •Srebrne oprawki z przezroczystymi soczewkami Gama Okularów :Komfort Kolor oprawki :Srebrny Kolor soczewki :Przezroczyste, Product Color Oznaczenie powłoki soczewki :2C-1.2 3M 1 FT Powłoka soczewki :AS &AF | szt. | 60 |  |  |  |
| 4. | Okulary LED LIGHT VISION bezbarwna soczewka AS-AF + futerał z mikrowłókien: •Poliwęglanowe soczewki są zabezpieczone przed parowaniem, promieniowaniem UV oraz uderzeniami i wysoką temperaturą. •Gumowe zauszniki oraz noski zapewniają wyjątkową wygodę. •Gumowe zauszniki oraz noski zapewniają wyjątkową wygodę. Okulary ochronne 3M™ PELTOR™ LED Light Vision są wyposażone w regulowane, bardzo jasne diody LED i baterie o długim czasie działania (ponad 50 godzin). Gama Okularów :Performance Level, Premium Kolor oprawki :Szare, Product Color Kolor soczewki :Przezroczyste, Product Color Oznaczenie powłoki soczewki :2C-1.2 3M 1 FT Powłoka soczewki :AS &AF | szt. | 20 |  |  |  |
| 5. | Okulary ochronne AS przezroczyste Okulary ochronne 3M™ 2800 nakładane na okulary korekcyjne zostały zaprojektowane, aby pasować do większości okularów korekcyjnych i zapewniać minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi. Okulary ochronne przeznaczone do zakładania na okulary korekcyjne. Posiadają dwie powłoki zabezpieczające: AS – przed zadrapaniami oraz UV – przed promieniami ultrafioletowymi. Wygodne użytkowanie zapewnia 4-stopniowa regulacja długości miękkich, nisko profilowanych zauszników, które mają minimalną interakcję z okularami korekcyjnymi, a także regulowany kąt nachylenia soczewek umożliwia łatwe dopasowanie i najwyższą wygodę. Zapewniają doskonałą osłonę i pole widzenia w połączeniu z wysokim poziomem ochrony przed uderzeniami. •Okulary zapewniają doskonałą osłonę i pole widzenia w połączeniu z wysokim poziomem ochrony przed uderzeniami. •Regulowana długość zauszników (4 położenia) zapewniająca wygodę i dopasowanie. •Regulowany kąt nachylenia soczewek umożliwia łatwe dopasowanie i najwyższą wygodę. •Miękkie zauszniki o niskim profilu zapewniają wygodę i minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi. | szt. | 20 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 13 - Akcesoria zużywalne do Embletta MPR ST + Proxy |
| 1. | Pulsoksymetr typu soft ( kapturkowaty ) o długości 1 metr Soft Sensors Medium 1M Model SM | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Plastry do mocowania pulsoksymetru typu flex ( 25szt.) Flexiwraps for 8000 JF Sensors , | kpl. | 20 |  |  |  |
| 3. | Kaniula o długości 38 cm (25 szt.) Nasal Pressure Cannulas 15 in/38 cm, | kpl. | 20 |  |  |  |
| 4. | Termistor Airflow Thermistor 23,5 in/60 cm, | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Termistor Airflow Thermistor 78in /200cm S4000 Connector, | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Eektrody do EEG EEG Electrodes 39 in/100 cm Gold | szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Elektrody do EEG ( 12-opak) EEG Electrodes 78 in /200 cm Gold , | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Przewody do EKG, 100 cm pomarańczowe; EKG Snap On Cables 39in/100 Orange | szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Przewody, 100 cm zielone PGND Snap On Cables 39/100 cm Green, | szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Obejma przewodów Cable Wraps | szt. | 2 |  |  |  |
| 11. | Pasta przewodząca Ten20 Conductive Ahesive Paste 4oz/114 g Jar | szt. | 60 |  |  |  |
| 12. | Gel do przygotowania skóry NuPrep Skin Prepping Gel 4oz/114g Tube | szt. | 40 |  |  |  |
| 13. | Krem przewodzący EC2 Conductive Adhesive Cream 3,5oz/100 g Tube | szt. | 40 |  |  |  |
| 14. | Kable na nogi Snap On Cables 60in/150cm Black | szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Pas jednorazowy 20 m XactTrace XactTrace Belt 65.6ft/20m | szt. | 15 |  |  |  |
| 16. | Zatrzaski mocujące do pasa jednorazowego do ruchów brzucha typu XactTrace (bez pasa)XactTrace Lock- Abdomen | szt. | 2 |  |  |  |
| 17. | Zatrzaski mocujące do pasa jednorazowego do ruchów klatki typu XactTrace (bez pasa) XactTrace Lock-Thorax | szt. | 2 |  |  |  |
| 18. | Pas wielorazowy do ruchów brzucha typu XactTrace rozmiar średniXactTrace Reusable Belt Abdomen Medium | szt. | 2 |  |  |  |
| 19. | Pas wielorazowy do ruchów klatki typu Xact Trace rozmiar średni XactTrace Reusable Belt Thorax Medium | szt. | 2 |  |  |  |
| 20. | Mikrofon do wykrywania chrapania Piezo Snoring Sensor 60 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 21. | Pulsoksymetr Xpod Oximeter Embletta/Embla/Compass XPOD | szt. | 1 |  |  |  |
| 22. | Pulsoksymetr typu flex (miękki) o długości 1 metr Oximeter Flex Sensor 800J | szt. | 2 |  |  |  |
| 23. | Łącznik do tlenu | szt. | 10 |  |  |  |
| 24. | CPAP Pressure Tubing | szt. | 5 |  |  |  |
| 25. | Maski do CPAP Mirage Quattro rozmiary S | szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Maski do CPAP Mirage Quattro rozmiary M | szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Maski do CPAP Mirage Quattro rozmiary L | szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Maska twarzowa AIR FIT F-20, rozmiary S | szt. | 2 |  |  |  |
| 29. | Maska twarzowa AIR FIT F-20, rozmiary M | szt. | 2 |  |  |  |
| 30. | Maska twarzowa AIR FIT F-20, rozmiary L | szt. | 2 |  |  |  |
| 31. | Maska nosowa AIR FIT N-20, rozmiary S | szt. | 2 |  |  |  |
| 32. | Maska nosowa AIR FIT N-20, rozmiary M | szt. | 2 |  |  |  |
| 33. | Maska nosowa AIR FIT N-20, rozmiary L | szt. | 2 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 14 – Resuscytatory |
| 1 | Resuscytator Silikonowy Ambu do ręcznej wentylacji pacjentów dorosłych. Aparat do wielokrotniej sterylizowacji w autoklawie w temperaturze 134°C włącznie z maską i rezerwuarem tlenu. Przeznaczenie: do wentylacji pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg Zawór bezpieczeństwa: 40 cm H2O, możliwość wyłączenia zaworu Objętość worka: 1475 ml Objętość oddechowa: 1100 ml Objętość rezerwuaru tlenu nadającego się do sterylizacji w autoklawie: 1500 ml Rodzaj maski twarzowej: silikonowa, z pompowanym mankietem | szt. | 50 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 15 Aparaty do mierzenia ciśnienia oraz materiały zużywalne do aparatów do mierzenia ciśnienia |
| 1. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy ze słuchawkami | szt. | 50 |  |  |  |
| 2. | Słuchawki lekarskie internistyczne | szt. | 50 |  |  |  |
| 3. | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z dwoma drenami | szt. | 50 |  |  |  |
| 4. | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z jednym drenem | szt. | 50 |  |  |  |
| 5. | Gruszka gumowa do aparatu RR z zaworkiem zwrotnym | szt. | 50 |  |  |  |
| 6. | Manometr do aparatu RR | szt. | 50 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 16 Dozowniki łokciowe |
| 1. | Dozownik bezdotykowe pojemności 500 ml działający na fotokomórkę, przeznaczony do płynnych i żelowych alkoholowych preparatów do dezynfekcji rąk oraz płynnych preparatów myjących,o wymiarach 268 mm x 96 mm x 178 mm (205 mm głębokość z tacką zabezpieczającą | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Dozownik łokciowy z pompką z możliwością regulacji dozowanej ilościu preparatu w przedziale od 105 do 105 lub alternatywnie pompkę do dozowania preparatów myjących w postaci piany. Obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku ABS i łatwa do utrzymania w czystości. | szt. | 100 |  |  |  |
| 3. | Uchwyt ścienny do butelki 500 ml do mocowania na ścianie butelki z preparatem myjącym lub pielęgnującym. Wykonany tworzywa łatwego do utrzymania w czystości. Uchwyt może być przykręcony do ściany za pomocą wkrętów lub przyklejony taśmą samoprzylepną ( 20 szt w opakowaniu) | op. | 1 |  |  |  |
| 4. | Uchwyt na łóżko szpitalne do butelki 500 ml. Składa się z części: uchwytu na butelkę oraz haka na łózko szpitalne (20 szt w opakowaniu) | op. | 1 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 17 -Manometr VBM uniwersalny |
| 1. | Manometr VBM uniwersalny. Skala dwuzakresowa dla rurek dotchawicznych 22-32 sm 2H H2O, dla rurek krtaniowych oraz masek kratniowych 60-70 cm H2O | szt. | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 18 - Akcesoria zużywalne do diatermi chirurgicznych produkcji ERBE |
| 1. | Kabel przyłączeniowy do elektrod dzielonych wielorazowego użytku international, dł. 4 m | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Redukcja do diatermii ERBE typu E20183-028 | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Kleszczyki typu BiClamp, dł. 150 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF | szt. | 3 |  |  |  |
| 4. | Kleszczyki typu BiClamp, dł. 200 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF | szt. | 3 |  |  |  |
| 5. | Kleszczyki typu BiClamp, dł. 270 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Uchwyt APC z trzema przyciskami kompatybilny z APC2 typu E20132-200 | szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Kabel do uchwytu elektrod dł. 4 m typu E20192-127 | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Aplikator z wysuwaną szpatułką dł. 3,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Aplikator z wysuwaną szpatułką dł. 10 cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Aplikator laparoskopowy dł. 32 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 11. | Aplikator laparoskopowy z haczykiem dł. 32 cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 12. | Pęseta bipolarna prosta, stumpf 1,7mm, dł. 11cm, typu E20195-020 | szt. | 1 |  |  |  |
| 13. | Pęseta kątowa, dł. 11cm typu E20195-023 | szt. | 1 |  |  |  |
| 14. | Pęseta zagięta stumpf 0,5mm, dł. 11cm, typu E20195-035 | szt. | 1 |  |  |  |
| 15. | Pęseta bipolarna, dł. 26 cm, prosta końcówka 2 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 16. | Pęseta bipolarna, dł. 19 cm, prosta końcówka 1 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 17. | Pęseta bipolarna, dł. 19 cm, prosta końcówka 2 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 18. | Kabel do pęset bipolarnych typu E20196-045 | szt. | 5 |  |  |  |
| 19. | Kleszczyki laparoskopowe typ BiClamp, Meryland, dł. 340 mm, śr. 5 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF, z obrotowym uchwytem | szt. | 1 |  |  |  |
| 20. | Wkład do kleszczyków laparoskopowych typ BiClamp, Meryland | szt. | 1 |  |  |  |
| 21. | Sonda APC Endo dł.2,2m, śr. 2,3mm, wylot na wprost typu E20132-177 | szt. | 5 |  |  |  |
| 22. | Sonda APC Endo dł.2,2m, śr. 2,3mm, wylot boczny, typu E20132-181 | szt. | 2 |  |  |  |
| 23. | Sonda APC Endo dł.110mm, śr. 2,3mm, wylot boczny, typu E20132-106 | szt. | 2 |  |  |  |
| 24. | Sonda APC Endo dł.110mm, śr. 2,3mm, wylot na wprost, typu E20132-107 | szt. | 2 |  |  |  |
| 25. | Sonda APC Endo dł.240mm, śr. 2,3mm, wylot na wprost, typu E20132-111 | szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Sonda APC Endo dł.116mm, śr. 2,3mm, wylot boczny, zagięty, typu E20132-109 | szt. | 1 |  |  |  |
| 27. | Pęseta prosta stumpf 1mm, dł. 16,5cm, typu E20195-018 | szt. | 1 |  |  |  |
| 28. | Pęseta prosta stumpf 1mm, dł. 19cm, typu E20195-002 | szt. | 2 |  |  |  |
| 29. | Bipolarna igła koagulująca, zagięta do podśluzówkowej redukcji przerostu małżowin nosowych, typu E20195-025 | szt. | 2 |  |  |  |
| 30. | Kabel elektrody neutralnej typu Olympus, Valleylab typu E20194-080 | szt. | 10 |  |  |  |
| 31. | Kleszczyki typu BiClamp, dł.280mm, ,kabel dł.4m | szt. | 2 |  |  |  |
| 32. | Elektroda wielorazowa neutralna silikonowa mała typu E20193-016 | szt. | 1 |  |  |  |
| 33. | Wielorazowy kabel elektrody neutralnej, wielorazowej, dł. min. 4m, typu E20194-070 | szt. | 4 |  |  |  |
| 34. | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami, typu E20190-045 | szt. | 1 |  |  |  |
| 35. | Wielorazowy kabel do uchwytu, typu E20192-127 | szt. | 2 |  |  |  |
| 36. | Wielorazowa pęseta bipolarna z powłokami nieprzywierającymi, dł. 185mm, końcówka 1mm tępa zagięta, typu E20195-509 | szt. | 1 |  |  |  |
| 37. | Kleszczyki typu BiClamp, dł.200mm, kabel dł 4m, współpracujący z diatermią VIO 300D i gniazdem Mf, typu E20195-213 | szt. | 1 |  |  |  |
| 38. | Elektroda haczykowa płaska izolowana, śr 5mm, dł 320mm w kształcie „J” hak spłaszczony typu E20191-174 | szt. | 4 |  |  |  |
| 39. | Przedłużenie elektrody monopolarnej dł.15cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 40. | Kabel przyłączeniowy monopolarny do instrumentariów monopolarnych typu 20192-113 | szt. | 5 |  |  |  |
| 41. | Elektroda nożowa, prosta 3,4x18mm, długość 40mm typu 21191-072 op. 5 szt. | op | 2 |  |  |  |
| 42. | Elektroda kulkowa, prosta, fi.4mm, długość 40mm typu 21191-024 op. 5 szt. | op | 2 |  |  |  |
| 43. | Pinceta bipolarna, bagnetowa z końcówką 1,2mm, tępa, długość 200mm, prosta typu 20195-539 | szt. | 2 |  |  |  |
| 44. | Kabel przyłączeniowy do aplikatorówAPC, długości 2,5m typu 20132-046 | szt. | 2 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 19 Akcesoria laparoskopowe kompatybilne z narzędziami produkcji Olympus |
| 1. | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie OKRĄGŁEJ IGIEŁKI długości 4 mm (wielorazowego użytku) - długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; w opakowaniu2 papillotomy igłowe | op. | 4 |  |  |  |
| 2. | Papillotomy dwukanałowe o średnicy 6Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035'', kontrastująca końcówka ze znacznikami (wielorazowego użytku) - cięciwa 35 mm, nosek 7 mm - zwężany; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; w opakowaniu 2 papilotomy, 2 uszczelniające zatyczki | op. | 7 |  |  |  |
| 3. | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5 Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035”, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (wielorazowego użytku) – cięciwa 25 mm, nosek 7 mm – zwężany; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, w opakowaniu 2 papilotomy, 2 uszczelniające zatyczki | op. | 10 |  |  |  |
| 4. | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5 Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035”, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (wielorazowego użytku) – cięciwa 30 mm, nosek 7 mm – zwężany; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, w opakowaniu 2 papilotomy, 2 uszczelniające zatyczki | op. | 4 |  |  |  |
| 5. | Uchwyt do papilotomów wielorazowych; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 3 |  |  |  |
| 6. | Szczypce biopsyjne UCHYLNE (możliwość biopsji stycznej) do dróg żółciowych i trzustkowych (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu do ECPW z Okienkiem i Zębem Szczura, osłonka profilowana, możliwość podawania kontrastu, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 4 |  |  |  |
| 7. | Koszyk standardowy (o wymiarach 22x40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka twardy, długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 sztuka w opakowaniu | Szt. | 15 |  |  |  |
| 8. | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5 Fr, wstępnie złożony, zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, kompatybilny z protezami średnicy 8,5 Fr; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 12 |  |  |  |
| 9. | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 10Fr, wstępnie złożony, zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, kompatybilny z protezami średnicy 10 Fr; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 15 |  |  |  |
| 10. | Szczypce chwytające do usuwania protez z dróg żółciowych i trzustkowych, obrotowe (wielorazowego użytku), ramiona typu Szczęki Aligatora i Ząb Szczura, długość narzędzia 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 7 |  |  |  |
| 11. | Cewnik popychający (POPYCHACZ) do protez średnicy 7Fr (wielorazowego użytku); element konwencjonalnego zestawu do protezowania ; długość robocza 1600mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 4 |  |  |  |
| 12. | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony długim zwężeniem; średnica platynowej końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; | szt. | 4 |  |  |  |
| 13. | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulką (wielorazowego użytku), do prowadnicy 0,035" - 1 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 14. | Zawór woda / powietrze do endoskopów Olympus | szt. | 6 |  |  |  |
| 15. | Zawór ssący do endoskopów Olympus | szt. | 6 |  |  |  |
| 16. | Zakrywka wodoodporna na endoskopy Olympus | szt. | 6 |  |  |  |
| 17. | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180, -240,0-260, endoskopów ultrasonograficznych UE-160, UM-160, UC-160, -140, UMD-140P | szt. | 3 |  |  |  |
| 18. | Zaworki biopsyjne wielorazowego użytku do endoskopów Olympus (pakowane po 10 szt.) | op. | 7 |  |  |  |
| 19. | Dren jednodniowy do pompy płuczącej OFP. 50 sztuk w opakowaniu | op. | 10 |  |  |  |
| 20. | Dren do płukania EXERA | szt. | 4 |  |  |  |
| 21. | Rurka do spłukiwania MH-974 | szt. | 3 |  |  |  |
| 22. | Szczypce biopsyjne wielorazowego użytku; obie łyżeczki ruchome; łyżeczki typu szczęki aligatora z zębem szczura z okienkiem i igłą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; maksymalna średnica cześci wprowadzanej do kanału endoskopu 2,4mm; długość robocza narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie | szt. | 5 |  |  |  |
| 23. | Szczypce biopsyjne UCHYLNE (możliwość biopsji stycznej) gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora i Ząb Szczura oraz Igła - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 24. | Szczypce biopsyjne gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i Ząb Szczura - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 25. | Koszyk duży (35 x 40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; ZESTAW B: 1 koszyk o wymiarach 35 x 40 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Rękojeść typu FG do szczypczyków chwytających serii FG (wielorazowego użytku) - 1 szt. | szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,4 mm), kształt Duży Heksagonalny o średnicy 22 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Osłonka z czarnego tworzywa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 2 |  |  |  |
| 29. | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,47 mm), kształt standardowy Duży Owal o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 30. | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,47 mm), kształt Mały Owal o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 31. | Osłonka teflonowa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych: SD-9U, SD-10U, SD-11U, SD-12U, SD-13U, SD-16U, SD-17U - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 32. | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów , 5-ramienny (wielorazowego użytku), rozpiętość ramion 20 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 33. | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów , 3-ramienny (wielorazowego użytku), rozpiętość ramion 20 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 34. | Szczypce biopsyjne gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 35. | Szczypce biopsyjne gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Owalne i Szczęki Aligatora - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 36. | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu duże Okrągłe z Okienkiem i z Igłą - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 37. | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 38. | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-16U z plecionego drutu, kształt standardowy Dży Owal z Ząbkami o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 39. | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-17U z plecionego drutu, kształt standardowy Mały Owal z Ząbkami o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 40. | Rękojeść (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych oraz szczypczyków do gorącej biopsji | szt. | 2 |  |  |  |
| 41. | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11mm(oraz redukcji A5838), płaszcza typu Amplatz WA33038A, niebieskia, 10 szt. | op. | 4 |  |  |  |
| 42. | Uszczelka typu kapturek, to tuby trokara ośrednicy 5,5 mm(oraz redukcji A5837), czerwona, 10 szt | op. | 4 |  |  |  |
| 43. | Uszczelka 9mm, typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 13mm(oraz stożka A5837) żółta, 10 szt | op. | 2 |  |  |  |
| 44. | Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 13 mm, 10 szt | op. | 1 |  |  |  |
| 45. | Zawór do tuby trokara, wewnetrzny zwaór silikonowy, do tuby trokara 3,5mm i 5,5mm preźroczysty 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |
| 46. | Uszczelka, zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 11mm, 10 szt | op. | 2 |  |  |  |
| 47. | Tuba redukcyjna 13/11-5mm, tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5mm | szt. | 7 |  |  |  |
| 48. | Tuba trokara 5,5x80mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnetrzna uszczelka silikonowa, kaniula gwintowana | szt. | 2 |  |  |  |
| 49. | Tuba trokara 11x80mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnetrzna uszczelka klapkowa, kaniula gwintowana, izolowana | szt. | 4 |  |  |  |
| 50. | Tuba trokara 13x80mm, nierozbieralny kranik zaworu insuflacyjnego; kaniula gładka; zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu, wewnętrzna uszczelka klapkowa, mozliwość aplikacji endoskopwego staplera liniowego | szt. | 1 |  |  |  |
| 51. | Ostrze trokara 13x80 mm, trójkątna końcówka | szt. | 1 |  |  |  |
| 52. | Elektroda Hakowa 5x330mm, haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5mm, długość 330mm, trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym | szt. | 4 |  |  |  |
| 53. | Kabel HF, monopolarny do narzędzi HiQ+, wtyk 8mm, długość 3,5m do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z mozliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter | szt. | 7 |  |  |  |
| 54. | Kabel bipolarny do narzędzi HiQ+, 2-wtykowy o rozstawie 28,58mm, długość 3,5m, do diatermii UES-40, ESG-400, Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd | szt. | 7 |  |  |  |
| 55. | Dren do pompy płuczącej np.. ECOPUMP, Uteromat, HysteroflowI,P101, UroPro, do 2 worków, autoklawowalny wielorazowego uzytku (w zestawie membrany) 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |
| 56. | Dren do insuflacji, zestaw dernów do insuflacji MAJ-590, wielorazowy, do UHI-3,-4; w zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2 | op. | 3 |  |  |  |
| 57. | Dren do oddymiania, zestaw drenów do oddymiania MAJ-591, wielorazowy do UHI-3,-4. W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złacze trojnikowe, krótki dren przedłużający | op. | 3 |  |  |  |
| 58. | Osłona do Hi+, płaszcz HiQ+, średnica 5mm, długość 330mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360 st., przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia | szt. | 4 |  |  |  |
| 59. | Płaszcz HiQ+, średnica 5mm, długość 430 mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360 st., przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia | szt. | 3 |  |  |  |
| 60. | Handle, HiQ+ bipolar, Ergo, uchwyt do narzędzi bipolarnych typu HiQ+ | szt. | 2 |  |  |  |
| 61. | Uchwyt monopolarny do HiQ+, uchwyt do narzędzia laparoskopowego HiQ+, monopolarny, bez zapinki | szt. | 2 |  |  |  |
| 62. | Uchwyt z zamkiem do HiQ+, uchwyt do narzędzia laparoskopowego HiQ+ z zamkiem | szt. | 2 |  |  |  |
| 63. | Wkład HiQ+5x330mm, wkład do narzędzi HiQ+, średnica 5mm, długość 330 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 64. | Wkład do HiQ+, grasper, średnica 5mm, długość 330mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 65. | Wkład HiQ+5x330mm, wkład typu Jhann do narzędzia HiQ+, oie bransze ruchome, dł. branszy 24mm, srednica kompletnego narzędzia 5mm, długość 330mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 66. | Wkład do nozyczek HiQ+, wkład od nożyczek typu Metzenbaum HiQ+, średnica 5mm, długość 330mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 67. | Wkład HiQ+, średnica 5mm, długość 330mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 68. | Wkład HiQ+ bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm do kleszczyków chwytających typu Johann | szt. | 4 |  |  |  |
| 69. | Uchwyt HiQ+; Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu) | szt. | 1 |  |  |  |
| 70. | Nożyczki hakowate HiQ+,, średnica 5mm, długość 330mm, dlugość ramion końcówki chwytającej 12mm, hakowe, rączka bez zamka | szt. | 2 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 20 Akcesoria urologiczne kompatybilne z narzędziami produkcji Karl Storz |
| 1. | Resektoskopowa elektroda pętlowa, tnąca, z jednym drutem prowadzącym, monopolarna, sterylizowalna, kompatybilna z posiadanym elementem pracującym firmy Karl Storz i płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 24 / 26 Fr. | opak. | 6 |  |  |  |
| 2. | Resektoskopowa elektroda waporyzacyjna, z jednym drutem prowadzącym, wałeczkowa o śr. 5 mm, monopolarna, sterylizowalna, kompatybilna z posiadanym elementem pracującym firmy Karl Storz i płaszczem resektoskopowym o rozmiarze 27 / 28 Fr. | opak. | 6 |  |  |  |
| 3. | Strzykawka pęcherzowa 150 cc typu 27218 LO | szt. | 3 |  |  |  |
| 4. | Przewód HF do resektoskopu monopolarnego, wykorzystujący tylko jedną wtyczkę podłączeniową od strony elementu pracującego resektoskopu, dł. 300 cm . | szt. | 3 |  |  |  |
| 5. | Rurka ssącopłucząca z bocznymi otworami z zaworem dwudrożnym r.5mm, dł.36cm typu 26173BN | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Sonotroda z koronką, śr. 3,5 mm, długość 30 cm, kompatybilna z litotryptorem ultradźwiękowym CALCUSON firmy Karl Storz. | szt. | 4 |  |  |  |
| 7. | Płaszcz uretro-cystoskopowy, rozmiar 19 Fr., wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm, kompatybilny z optyką i mostkiem firmy Karl Storz. | szt. | 5 |  |  |  |
| 8. | Płaszcz uretro-cystoskopowy, rozmiar 20 Fr., wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm, kompatybilny z optyką i mostkiem firmy Karl Storz | szt. | 4 |  |  |  |
| 9. | Łącznik cystoskop-optyka, z jednym zamykanym kanałem instrumentowym. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego optykami i cystoskopami firmy Karl Storz. | szt. | 5 |  |  |  |
| 10. | Łącznik cystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi kanałami instrumentowymi. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego optykami i cystoskopami firmy Karl Storz. | szt. | 4 |  |  |  |
| 11. | Przetwornik ultradźwiękowy, kompatybilny z litotryptorem ultradźwiękowym CALCUSON | szt. | 2 |  |  |  |
| 12. | Sonotroda z koronką, śr. 3,5 mm, długość 40 cm, kompatybilna z litotryptorem ultradźwiękowym CALCUSON firmy | szt. | 5 |  |  |  |
| 13. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 14. | Słój do odsysania 0,5 litrowy do zastosowań z ENDOMAT LC | szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Dren ssący, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z pompą ENDOMAT LC wraz z CALCUSON | szt. | 3 |  |  |  |
| 16. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 14 cm, do zastosowania z laryngoskopami KLEINSASSER | szt. | 3 |  |  |  |
| 17. | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego elementami resektoskopu firmy Karl Storz | szt. | 4 |  |  |  |
| 18. | Element pracujący resektoskopu, bierny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte | szt. | 4 |  |  |  |
| 19. | Bipolarne kleszcze laparoskopowe, chwytająco - preparacyjne typu Kelly; bransze zakrzywione, obie ruchome; rozbieralne na: wkład roboczy branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, uchwyt z pokrętłem do obracania wkładu roboczego i tubusu; śr. 5 mm, dł. 36 cm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 20. | Bipolarne kleszcze laparoskopowe, chwytające, bransze okienkowe ząbkowane, obie ruchome; rozbieralne na: wkład roboczy branszy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, uchwyt z pokrętłem do obracania wkładu roboczego i tubusu; śr. 5 mm, dł. 36 cm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 21. | Zestaw rozszerzadeł teleskopowych Alkena o rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr. oraz 2 giętkie druty prowadzące z kulką i 2 sztywne druty prowadzące z kulką w części dystalnej | szt. | 2 |  |  |  |
| 22. | Rozszerzadło o rozmiarze 27 Fr., do zastosowania z zestawem rozszerzadeł teleskopowych Alkena. | szt. | 1 |  |  |  |
| 23. | Rozszerzadło o rozmiarze 30 Fr., do zastosowania z zestawem rozszerzadeł teleskopowych Alkena. | szt. | 1 |  |  |  |
| 24. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką wyłączaną, bransze proste, z wkładką z węglika wolframu, śr. 5 mm, dł. 33 cm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 25. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką wyłączaną, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, śr. 5 mm, dł. 33 cm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką wyłączaną, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, śr. 5 mm, dł. 33 cm. | szt. | 2 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 21 Akcesoria urologiczne kompatybilne z narzędziami produkcji Richard Wolf |
| 1. | Zestaw węzy silikonowych wielokrotnego uzytku z 2 przebijakami przymocowującymi do pompdo: artroskopii 2202, histeroskopii 2220 | szt. | 4 |  |  |  |
| 2. | Membrana 10szt | opak. | 2 |  |  |  |
| 3. | Membrana uszczelniająca, żółta, średnica 7,5mm, do instrumentów od1 do 5 mm, 10 szt | opak. | 2 |  |  |  |
| 4. | Uszczelki gumowe RIWO, czerwone, z otworem 0,5mm(10 szt) | opak. | 3 |  |  |  |
| 5. | Wkład roboczy wraz z płaszczem do kleszczyków chwytających HySafe 8954.6802, 5Fr, dł. robocza 550mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 6. | Wkład roboczy wraz z płaszczem do kleszczyków chwytających HySafe 8952.6112 (ząb myszy), średnica 4 Fr, dł. robocza 550mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Wkład roboczy do kleszczyków biopsyjnych 8952.6002, średnica 5 Fr. Dł. robocza 550mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Elektroda ścinająca, 0,3mm, drutowa, 24 Charr, czerowna/zielona | szt. | 20 |  |  |  |
| 9. | Elektroda tnąca | szt. | 20 |  |  |  |
| 10. | Elektroda kulkowa wspołpracująca z płaszczami od 22 Charr. I optykami 4mm, 12 i 25 stopni | szt. | 20 |  |  |  |
| 11. | Elektroda WING do kombinowanego cięcia i waporyzacji do płaszczy wewnetrznych o średnicy 24 Charr | szt. | 5 |  |  |  |
| 12. | Elektroda kołowa współracująca z płaszczami od 24 Charr. I płaszczami przepływowymi wg Marberger'a od 17 Charr. | szt. | 20 |  |  |  |
| 13. | Włokno wielorazowe, średnica 270um, 1 op. (3 szt.), dł. 3m, sterylne o mocy 30 W | opak. | 4 |  |  |  |
| 14. | Włókno wielorazowe, średnica 40um, 1 op. (3 szt.), dl. 3m, sterylne o mocy 30W | opak. | 8 |  |  |  |
| 15. | Włókno wielorazowe, średnica 600um, 1 op(3 szt.), dł. 3m, sterylne o mocy 30W | opak. | 4 |  |  |  |
| 16. | Uszczelka do instrumentów pomocniczych osrednicy ponad 3,4 do 5,1 mm, niebieska (10 szt.) | opak. | 3 |  |  |  |
| 17. | Uszczelka do instrumentów średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm, czerwona (10 szt) | opak. | 3 |  |  |  |
| 18. | O-ring zapasowy do trokarów RIWO-ART., średnica 7-12,5mm 10 szt. | opak. | 2 |  |  |  |
| 19. | O-ring zapasowy do trokarów RIWO-ART., średnica 5,5 mm 10 szt. | opak. | 3 |  |  |  |
| 20. | Adapter redukujący Vario-Port, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm( 5szt.). W zestawie uszczelki 89.02 (10 szt.) | opak. | 4 |  |  |  |
| 21. | Prowadnica trokaru 5,5 mm -typ RIWO-ART. - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100mm, nagwintowana, z kurkiem | szt. | 12 |  |  |  |
| 22. | Trokar 5,5 - część tnąca ze szpicem lancetowatym dwukrawędziowym | szt. | 3 |  |  |  |
| 23. | Uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym do trokarów typu TROTEC | szt. | 3 |  |  |  |
| 24. | Trokar o średnicy 10mm- część tnąca z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym | szt. | 2 |  |  |  |
| 25. | Prowadnica trokaru 12,5 mm -typ RIWO-ART. - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100mm, gładki | szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Wkład do kleszczyków chwytających, uniwersalnych, 5mm, monopolarnych, obie bransze ruchome, ząbkowane poprzeczne i w kształcie piramid, bransze o dł. 25, robocza 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 27. | Wkład do kleszczyków chwytających w kształcie talerza, 5mm z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi z ząbkami, obie bransze ruchome, dł. robocza 310mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 28. | Wkład kleszczyków chwytających, średnica 10 mm, typ 2/3 zęba, dł. robocza 310mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 29. | Wkład do nozyczek osr. 5mm,"Metzenbaum", monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, dł. robocza 310mm | szt. | 6 |  |  |  |
| 30. | Kleszczyki - część wewnętrzna kleszczyków chwytających o śr. 5mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typ "Maryland Dissektor", długość robocza 310 mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 31. | Płaszcz do instrumentów o śr. 5mm, izolowany, dł. robocza 310mm | szt. | 8 |  |  |  |
| 32. | Płaszcz do instrumentów 10 mm, nieizolowany dł.310mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 33. | Uchwyt do narzędzi modularnych, obrotowy, z blokadą, bez przyłącza HF | szt. | 3 |  |  |  |
| 34. | Uchwyt do narzędzi modularnych, obrotowy, bez blokady, bez przyłącza HF | szt. | 6 |  |  |  |
| Razem |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy – ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.4)

##### UMOWA nr ....... /31/WZM/2018

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2018r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej PZP o wartości powyżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych w obrębie pakietu/pakietów nr 1 - 21 (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525 oraz Agnieszka Mikulska,  tel. 261 660 128..

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ….. dni (min. 1 dzień max 14 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer ……………, e-mail ………………..

- Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu towaru określonego w ust. 3, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- Agnieszka Mikulska;

- Monika Sobczyk;

- Edyta Janicka.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres ssm@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 468. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznie w formacie DATA-FARM (format tekstowy, pliki z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA-FARM).

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… dni (min. 1 dzień max 5 dni) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 8 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Sekcji Sprzętu Medycznego drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 468) lub e-mailem (na adres ssm@4wsk.pl) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.) dalej K.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 4 w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………..………........... ................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …… zł (słownie: ……………………..………………. ........... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty gwarancji.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. tj 2016r. poz. 684), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres …..… (min. 12 miesięcy max. 24 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie …. dni (min. 1 dnia max 5 dni) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych K.c.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  § 5 ust. 3 o 7 dni;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 11;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym                                             w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę                          w terminie 14 dni od daty wezwania. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w § 9 niniejszej umowy.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 oraz w § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust. 11 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów;

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią §9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2016 r. poz.1638 z późn.zm) ma zastosowanie.

§ 11

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:		 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 31/WZM/2018, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                               ....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub   posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Dotyczy postępowania na  dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych, znak sprawy: 31/WZM/2018

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dotyczy postępowania na  dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych, znak sprawy: 31/WZM/2018

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 2017, poz. 211 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

niewłaściwe skreślić